## PAINEL
BRICKELL MODERN HOME - NOWA — PARAMÉTRICO V2
Bottom-up + Dropdowns interativos ¦ 75 executivos calibrados
Custo Total | 43556004.9543
R$/m² AC | 4017.9667
CUB Ratio | 1.0436
Custo/UR | 1146210.6567
AC | 10840.31
UR | 38
CUB | 3850
Laje | Convencional
Subsolos | 0
Padrão | Alto
Fachada | Textura

## DADOS_PROJETO
BRICKELL MODERN HOME - NOWA — ORÇAMENTO PARAMÉTRICO V2
Projeto | Brickell Modern Home - Nowa
Cidade/UF | Itajaí
AC Total (m²) | 10840.31
UR | 38
Pavimentos | 29
Pav. Tipo | 18
Elevadores | 2
Vagas | 76
Prazo (meses) | 36
CUB Atual (R$) | 3850

## BRIEFING
BRIEFING — ALTERE OS DROPDOWNS PARA RECALCULAR
Cada alteração muda automaticamente os índices e custos nas abas de detalhe
Pergunta | Resposta | Impacto
Tipo de Laje | Convencional | Muda: concreto, aço, forma, escoramento, cordoalha
Subsolos | 0 | Muda: contenção, mov.terra, impermeabilização, fundação
Fundação | Hélice | Muda: custo infraestrutura, tipo de perfuração
Padrão Acabamento | Alto | Muda: pisos, rev.parede, esquadrias, louças, fachada
Fachada | Textura | Muda: custo fachada (R$/m²)
Pressurização | Sim | Muda: custo sist.especiais (+R$ 80k)
Nº Torres | 1 | Muda: gerador, elevadores, equipamentos
Gerador Dedicado | Sim | Muda: sist.especiais (R$ 120-350k)
Entrega | Completa | Shell desconta ~R$ 200/m² (pisos, pintura, rev.parede, louças, alvenaria)
Tipologia | Misto | Muda: pontos elétricos, louças, alvenaria interna
Pé-Direito | Padrão (3.00) | Muda: fachada, alvenaria, estrutura (+2-8%)
Nº Banheiros/Apto | 2 | Muda: hidro, louças, impermeab., rev.parede
Tipo Piso Predominante | Porcelanato | Muda: PU pisos (porcelanato ~R$ 81 vs laminado ~R$ 65)
Piscina | Sim | Muda: sist.especiais (R$ 0 / R$ 220k / R$ 320k)

## INDICES
ÍNDICES CALIBRADOS — HÍBRIDO: BRIEFING + OVERRIDE MANUAL
B=calculado via BRIEFING (não editar) ¦ C=override manual (edite para sobrescrever) ¦ D=valor efetivo usado nas abas de macrogrupo (= Override se preenchido, senão B)
Índice | Valor calc | Override | Efetivo | Unidade | Fonte
Concreto (m³/m² AC) | 0.25 |  | 0.25 | m³/m² | Master 7p exec ¦ IF Laje
Aço convenc. (kg/m³) | 106 |  | 106 | kg/m³ | Master 7p+11p narr ¦ IF Laje
Cordoalha (kg/m² laje) | 0 |  | 0 | kg/m² | Master protendida ¦ IF Laje=Protendida
Forma (m²/m³) | 7.12 |  | 7.12 | m²/m³ | Master 7p exec ¦ IF Laje
Escoramento (R$/m²) | 0 |  | 0 | R$/m² | PU base 7p ¦ IF Laje
fck Laje | 30 |  | 30 | MPa | IF Laje
Nº estacas (base AC) | 145 |  | 145 | un | ~1 est/75m² + sub ¦ AC/75 × (1+sub×15%)
Comp. estaca (m) | 18 |  | 18 | m | Tipo + prof.sub ¦ IF Fundação + sub×2m
Alvenaria (m²/m² AC) | 2.25 |  | 2.25 | m²/m² | 2,25 × shell × pé-dir ¦ IF Entrega + Pé-Direito
Pisos (m²/m² AC) | 1.7 |  | 1.7 | m²/m² | 1,70 × shell ¦ IF Entrega (shell = 40%)
Rev. Parede (m²/m² AC) | 3.2775 |  | 3.2775 | m²/m² | 2,85 × shell × bwc ¦ IF Entrega + BWC/apto
Forro (m²/m² AC) | 1.16 |  | 1.16 | m²/m² | 1,16 × shell ¦ IF Entrega (shell = 45%)
Pintura (m² sup/m² AC) | 5.65 |  | 5.65 | m²/m² | 5,65 × shell ¦ IF Entrega (shell = 40%)
Fachada (m²/m² AC) | 1.55 |  | 1.55 | m²/m² | Tipo fachada × pé-dir ¦ IF Fachada + Pé-Direito
Impermeab. (m²/m² AC) | 0.4 |  | 0.4 | m²/m² | Base + sub + bwc ¦ IF Sub + BWC
Fator padrão acabamento | 1.15 |  | 1.15 | fator | IF Padrão
PU fachada (R$/m²) | 100 |  | 100 | R$/m² | PU base + briefing ¦ IF Fachada tipo
Pressurização (R$) | 80000 | 180000 | 180000 | R$ | Override v00 ¦ PPCI: escada pressurizada/exaustão e controle de fumaça em torre alta
Gerador (R$) | 180000 | 350000 | 350000 | R$ | Override v00 ¦ Gerador dedicado com sala/posicionamento indicado nos PDFs
Contenção (R$) | 0 |  | 0 | R$ | Sub×prof×perim×R$ ¦ IF Sub>0
Mov. Terra PU (R$/m²) | 17 |  | 17 | R$/m² | Base + sub×15 ¦ IF Sub>0
Fator tipologia louças | 1 |  | 1 | fator | Studios menos louças ¦ IF Tipologia
Fator tipologia elétrica | 1 |  | 1 | fator | Studios menos pontos ¦ IF Tipologia
Fator entrega (shell) | 1 |  | 1 | fator | Shell desconta ~15% total ¦ IF Entrega
PU piso predominante | 93.3915 |  | 93.3915 | R$/m² | Tipo piso × padrão ¦ IF Tipo Piso × Padrão (usa D20=efetivo)
Piscina (R$) | 220000 |  | 220000 | R$ | Param. base ¦ IF Piscina
Fator pé-direito estrutura | 1 |  | 1 | fator | Pé-dir afeta estrutura ¦ IF Pé-Direito
Fator BWC louças | 1.2 |  | 1.2 | fator | Mais bwc = mais louças ¦ IF BWC/apto
Fator viga protendida | 0.3 |  | 0.3 | fator | Peso viga/m² conforme laje ¦ IF Laje (0.08 prot / 0.30 conv)
Fator laje protendida | 0.35 |  | 0.35 | fator | Peso laje/m² conforme tipo ¦ IF Laje (0.60 prot / 0.35 conv)
Fator hidro BWC | 1.15 |  | 1.15 | fator | Mais bwc = mais hidro ¦ IF BWC>=2 (1.15 / 1.0)

## CUSTOS_MACROGRUPO
CUSTOS POR MACROGRUPO — BOTTOM-UP COM BRIEFING
Macrogrupo | R$/m² | % Total | Custo Total (R$) | Aba
Gerenciamento | 468.4604 | 11.66% | 5078256 | Gerenciamento
Mov. Terra | 17 | 0.4231% | 184285.27 | Mov. Terra
Infraestrutura | 153.5202 | 3.821% | 1664206.26 | Infraestrutura
Supraestrutura | 785.8531 | 19.56% | 8518891.2989 | Supraestrutura
Alvenaria | 181.5734 | 4.519% | 1968312 | Alvenaria
Impermeabilização | 71.0901 | 1.769% | 770638.98 | Impermeabilização
Instalações | 476.49 | 11.86% | 5165299.3119 | Instalações
Sist. Especiais | 221.3287 | 5.508% | 2399272 | Sist. Especiais
Climatização | 89.9444 | 2.239% | 975025.58 | Climatização
Rev. Int. Parede | 131.6732 | 3.277% | 1427377.85 | Rev. Int. Parede
Teto | 72.6156 | 1.807% | 787176 | Teto
Pisos | 203.5078 | 5.065% | 2206087.681 | Pisos
Pintura | 154.6434 | 3.849% | 1676382.84 | Pintura
Esquadrias | 373.75 | 9.302% | 4051565.8625 | Esquadrias
Louças e Metais | 75 | 1.867% | 813023.3 | Louças e Metais
Fachada | 237.1432 | 5.902% | 2570706 | Fachada
Complementares | 244.9943 | 6.097% | 2655813.72 | Complementares
Imprevistos | 59.3788 | 1.478% | 643685 | Imprevistos
TOTAL | 4017.9667 |  | 43556004.9543

## Supraestrutura
SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | Total:
8518891.2989
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Concreto Pilares | fck30 | 596 | m³ | 590 | 351640 | Índ×AC×22% × pé-dir (7p)
Concreto Vigas | fck30 | 813 | m³ | 590 | 479670 | Índ conc × AC × fator viga (D33)
Concreto Lajes | fck conforme laje | 949 | m³ | 590 | 559910 | Índ conc × AC × fator laje (D34)
Concreto Escadas | fck30 | 136 | m³ | 590 | 80240 | Índ×AC×5%
Concreto Blocos | Baldrame fck30 | 136 | m³ | 590 | 80240 | Índ×AC×5%
Aço CA-50 | Convencional | 287268 | kg | 8.67 | 2490613.56 | Índ aço×conc×AC
Cordoalha CP-190 | Protensão | 0 | kg | 22 | 0 | IF Prot→8kg/m² laje
Forma | Compensado plastif. | 19296 | m² | 88.07 | 1699398.72 | Índ forma×conc×AC
Escoramento | Metálico | 7046 | m² | 0 | 0 | IF Laje→PU escor
MO Estrutura | Empreitada (32,6%) | 10840.31 | m² | 256.19 | 2777179.0189 | Split 32,6% MO (10p)
TOTAL |  |  |  |  | 8518891.2989

## Infraestrutura
INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Total:
1664206.26
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Perfuração hélice | Ø40cm | 2610 | m | 82 | 214020 | PU base R$ 82/m (6p)
Concreto estacas | fck30 | 328 | m³ | 632 | 207296 | PU base R$ 632 (6p)
Concreto blocos | Baldrames | 217 | m³ | 590 | 128030 | Índ 0,02 m³/m²
Aço CA-50 | Fundação | 49050 | kg | 8.77 | 430168.5 | PU base R$ 8,77 (7p)
Forma | Blocos/baldrames | 1084 | m² | 45.64 | 49473.76 | PU base R$ 45,64 (8p)
Arrasamento | Estacas | 145 | un | 65 | 9425 | PU base R$ 65 (2p)
Limpeza/remoção | Solo perfuração | 1 | vb | 35000 | 35000 | PU base R$ 35k (2p)
MO fundação | Empreitada (35,5%) | 1 | vb | 590793 | 590793 | Split 35,5% (7p)
Contenção | Se houver subsolo | 1 | vb | 0 | 0 | IF Sub>0
TOTAL |  |  |  |  | 1664206.26

## Mov. Terra
MOV. TERRA | [5 empty] | Total:
184285.27
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Terraplanagem | Corte+aterro+bota-fora | 10840.31 | m² | 17 | 184285.27 | Param. base + IF sub
TOTAL |  |  |  |  | 184285.27

## Gerenciamento
GERENCIAMENTO | [5 empty] | Total:
5078256
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Projetos | Arq+compl+compat | 1 | vb | 650000 | 650000 | Param. base
Consultorias | ATP+compat BIM | 1 | vb | 180000 | 180000 | Param. base
Ensaios | Ctrl tecnol. | 1 | vb | 130000 | 130000 | Param. base
Taxas e seguros | Incorp+licenças | 1 | vb | 380000 | 380000 | Param. base
Engenheiro PJ | 1×prazo | 36 | mês | 10500 | 378000 | Master R$ 10,5k (5p)
Mestre obras | 1×prazo | 36 | mês | 9940 | 357840 | Master R$ 9,9k (4p)
Encarregado | 1×prazo | 36 | mês | 8000 | 288000 | Narrativo R$ 8k
Estagiário | 2×prazo | 72 | mês | 1580 | 113760 | Master R$ 1,6k (3p)
Téc.segurança | 1×prazo | 36 | mês | 6000 | 216000 | PJ R$ 6k/mês
Almoxarife | 1×prazo | 36 | mês | 3377 | 121572 | Master R$ 3,4k (4p)
Limpeza obra | 2×prazo | 72 | mês | 2500 | 180000 | PJ R$ 2,5k/mês
Vigilância | 1×prazo | 36 | mês | 15261 | 549396 | Narrativo R$ 15,3k
EPCs | Fixo por porte | 1 | vb | 300000 | 300000 | Master 75 exec
EPI | Individual | 36 | mês | 908 | 32688 | PU base R$ 908 (8p)
Meio ambiente | PCMAT+PCMSO | 1 | vb | 45000 | 45000 | Param. base
Op. inicial | Mobilização | 1 | vb | 55000 | 55000 | Param. base
Inst. provisórias | Canteiro+containers | 1 | vb | 160000 | 160000 | Param. base
Desp. consumo | Água+en+internet+IPTU | 36 | mês | 11500 | 414000 | PU base (9p)
Equipamentos | Grua+cremalheira | 1 | vb | 480000 | 480000 | Narrativo
Comunic.visual | Placas+tapume | 1 | vb | 47000 | 47000 | PU base R$ 47k (17p)
TOTAL |  |  |  |  | 5078256

## Alvenaria
ALVENARIA | [5 empty] | Total:
1968312
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Bloco cerâm. | Vedação 14cm | 9756 | m² | 32.95 | 321460.2 | Índ 2,25×40%
Drywall ST | Internas | 6098 | m² | 156 | 951288 | Índ 2,25×25%
Drywall RU | Molhadas | 1951 | m² | 195 | 380445 | Índ 2,25×8%
Argamassa | Assentamento | 9756 | m² | 3.8 | 37072.8 | PU base
MO Alvenaria | Empreitada | 9756 | m² | 28.5 | 278046 | Split 35,7% (9p)
TOTAL |  |  |  |  | 1968312

## Impermeabilização
IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | Total:
770638.98
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Manta 4mm | Material | 4336 | m² | 82.11 | 356028.96 | Índ impermeab×AC
Arg.polim. | BWC | 1301 | m² | 8.5 | 11058.5 | PU base
Regulariz. | Superfície | 4336 | m² | 5.57 | 24151.52 | PU base (15p)
MO imper. | Empreitada | 4336 | m² | 68 | 294848 | Split 56,5% (6p)
MO regul. | Empreitada | 4336 | m² | 19.5 | 84552 | PU base (7p)
TOTAL |  |  |  |  | 770638.98

## Instalações
INSTALAÇÕES | [5 empty] | Total:
5165299.3119
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Elétricas mat. | IF Tipologia | 10840.31 | m² | 102.15 | 1107337.6665 | Índ 1,77m/m² × fator tipol (D27)
Elétricas MO | Empreitada | 10840.31 | m² | 63.14 | 684457.1734 | Split 38,2% × fator tipol (D27)
Hidro mat. | IF BWC/apto | 10840.31 | m² | 139.93 | 1516884.5783 | Índ 1,08m/m² × fator hidro (D35)
Hidro MO | Empreitada | 10840.31 | m² | 72.09 | 781477.9479 | Split 34,0% × fator hidro (D35)
Preventivas | Mat+MO | 10840.31 | m² | 57.22 | 620282.5382 | Param.
Gás | Mat+MO | 10840.31 | m² | 22.89 | 248134.6959 | Param. base
Telecom | Mat+MO | 10840.31 | m² | 19.07 | 206724.7117 | Param. base
TOTAL |  |  |  |  | 5165299.3119

## Sist. Especiais
SIST. ESPECIAIS | [5 empty] | Total:
2399272
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Elevador social | N-1 elevadores | 1 | un | 480000 | 480000 | Torre 29 níveis; v00 ajusta PU de elevador para faixa de torre alta.
Elevador serv. | 1un | 1 | un | 480000 | 480000 | Inclui menção a elevador de emergência; validar com cálculo de tráfego.
Gerador | IF Gerador+Torres | 1 | vb | 350000 | 350000 | IF Gerador B11 + Torres B10
Automação | BMS+sensores | 1 | vb | 120000 | 120000 | Param. base
Piscina | IF Piscina B17 | 1 | vb | 220000 | 220000 | IF Piscina (Sim/Não/Aquecida)
CFTV | Câmeras+DVR | 1 | vb | 120000 | 120000 | Param. base
Pressurização | IF Pressurização B9 | 1 | vb | 180000 | 180000 | IF Pressurização
SPDA | Para-raios+malha | 1 | vb | 55000 | 55000 | Param. base
Interfonia | Ctrl acesso | 1 | vb | 130000 | 130000 | Param. base
Bombas | Recalque+incêndio | 1 | vb | 95000 | 95000 | Param. base
Quadros comando | Bombas+sist | 1 | vb | 60000 | 60000 | Param. base
Ventilação garagens | Alternativa mecânica G1-G4 | 4 | pav | 27318 | 109272 | PDFs G1/G2/G4: ventilação mecânica R$ 27.318/pavimento se área natural não atender.
TOTAL |  |  |  |  | 2399272

## Climatização
CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | Total:
975025.58
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Split | Equipamentos HW/K7/CND por aptos e áreas comuns | 171 | un | 3500 | 598500 | Projeto CLI: múltiplos equipamentos HW/K7/CND; v00 = 4,5 un/UR.
Exaust.BWC | 4/pav enclaus. | 72 | un | 1200 | 86400 | 4 bwc/pav
Exaust.churr. | 2/pav+lazer | 38 | un | 2500 | 95000 | 2/pav+lazer
Infra AR | Dutos+tub | 10840.31 | m² | 18 | 195125.58 | Projeto CLI: infraestrutura frigorígena, dreno e elétrica de climatização.
TOTAL |  |  |  |  | 975025.58

## Rev. Int. Parede
REV. INT. PAREDE | [5 empty] | Total:
1427377.85
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Reboco | Massa única | 12435 | m² | 7 | 87045 | Índ 2,85×35%
Chapisco | Rolado+colante | 12435 | m² | 5.5 | 68392.5 | PU base
Cerâm.BWC | 30×60 | 4974 | m² | 55.2 | 274564.8 | PU×fator padrão
Cerâm.cozinha | 30×60 | 2132 | m² | 48.3 | 102975.6 | PU×fator padrão
Porcel.parede | Comuns | 1421 | m² | 97.75 | 138902.75 | PU×fator padrão
Granito bancadas | Lavat+coz | 133 | m | 207 | 27531 | R$ 180×fator padrão
Arg.colante | AC-II/III | 8527 | m² | 12 | 102324 | PU base
Rejunte | Flexível | 8527 | m² | 5 | 42635 | PU base
MO reboco | Empreitada | 12435 | m² | 22.5 | 279787.5 | Split 54,4%
MO cerâmica | Assentamento | 8527 | m² | 35 | 298445 | Split 54,4%
MO granito | Instalação | 133 | m | 35.9 | 4774.7 | PU base R$ 36
TOTAL |  |  |  |  | 1427377.85

## Teto
TETO | [5 empty] | Total:
787176
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Forro ST | Acartonado | 8802 | m² | 28 | 246456 | Índ 1,16×70%
Forro RU | BWC | 1886 | m² | 35 | 66010 | PU base
Perfis | Estrutura | 10689 | m² | 15 | 160335 | PU base
MO forro | Empreitada | 12575 | m² | 25 | 314375 | Split 79,1%
TOTAL |  |  |  |  | 787176

## Pisos
PISOS | [5 empty] | Total:
2206087.681
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Contrapiso | Autonivelante | 18429 | m² | 12.1 | 222990.9 | Índ piso×AC (IF shell)
Piso principal | IF Tipo Piso | 9214 | m² | 93.3915 | 860509.281 | PU IF Tipo Piso × Padrão
Cimentado | Garagem 20% | 3686 | m² | 32 | 117952 | PU base
Granito | Halls 5% | 921 | m² | 207 | 190647 | PU×fator padrão
Rodapé | Poliestireno | 6450 | m | 10.77 | 69466.5 | PU base (10p)
MO contrapiso | Empreitada | 18429 | m² | 18 | 331722 | Split 54%
MO pisos | Assentamento | 12900 | m² | 32 | 412800 | Split 54%
TOTAL |  |  |  |  | 2206087.681

## Pintura
PINTURA | [5 empty] | Total:
1676382.84
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Massa PVA | Paredes 2dem | 33686 | m² | 4.29 | 144512.94 | Índ pintura×55%
Acrílica par. | 3 demãos | 33686 | m² | 5.4 | 181904.4 | PU base (6p)
Acrílica teto | 2 demãos | 12250 | m² | 3.83 | 46917.5 | PU base
Selador | Base | 45936 | m² | 2.5 | 114840 | PU base
MO pintura | Empreitada | 61248 | m² | 15 | 918720 | Split 66,2%
MO lixamento | Preparação | 33686 | m² | 8 | 269488 | Split 66,2%
TOTAL |  |  |  |  | 1676382.84

## Esquadrias
ESQUADRIAS | [5 empty] | Total:
4051565.8625
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Esquadrias Al | Jan+portas | 10840.31 | m² | 322 | 3490579.82 | R$280 × padrão × entrega
Serralheria | GC+corrimão | 10840.31 | m² | 51.75 | 560986.0425 | R$45 × fator padrão
TOTAL |  |  |  |  | 4051565.8625

## Louças e Metais
LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | Total:
813023.3
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Louças+metais | Louças, metais, bancadas e acessórios - padrão alto v00 | 38 | apto | 21395.35 | 813023.3 | Sem memorial de acabamentos; v00 adota R$ 75/m² AC, acima do médio-alto e abaixo da mediana alto.
TOTAL |  |  |  |  | 813023.3

## Fachada
FACHADA | [5 empty] | Total:
2570706
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Revestimento | Conforme briefing | 16802 | m² | 100 | 1680200 | IF tipo fachada
MO fachada | Empreitada | 16802 | m² | 35 | 588070 | PU base
Balancim | Fachadeiro | 16802 | m² | 18 | 302436 | PU base
TOTAL |  |  |  |  | 2570706

## Complementares
COMPLEMENTARES | [5 empty] | Total:
2655813.72
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Mobiliário | Áreas comuns | 1 | vb | 900000 | 900000 | Ajuste v00: lazer/coworking/gourmet/festas/piscina e áreas comuns de padrão alto.
Ambientação | Decoração halls | 1 | vb | 747500 | 747500 | Ajuste v00: lazer/coworking/gourmet/festas/piscina e áreas comuns de padrão alto.
Paisagismo |  | 1 | vb | 200000 | 200000 | Ajuste v00: lazer/coworking/gourmet/festas/piscina e áreas comuns de padrão alto.
Equip. lazer | Acad+playground | 1 | vb | 400000 | 400000 | Ajuste v00: lazer/coworking/gourmet/festas/piscina e áreas comuns de padrão alto.
Limpeza final |  | 10840.31 | m² | 12 | 130083.72 | PU base R$ 12/m² (10p)
Comunic.visual | Sinalização | 1 | vb | 80000 | 80000 | Ajuste v00: lazer/coworking/gourmet/festas/piscina e áreas comuns de padrão alto.
Cobertura | Telhado+estrutura | 434 | m² | 95 | 41230 | PU base
Ligações def. | Água+energia+gás | 1 | vb | 90000 | 90000 | Ajuste v00: lazer/coworking/gourmet/festas/piscina e áreas comuns de padrão alto.
Desmobilização | Pessoal+equip | 1 | vb | 15000 | 15000 | PU base (6p)
Paviment.ext. | Calçadas | 650 | m² | 80 | 52000 | PU base
TOTAL |  |  |  |  | 2655813.72

## Imprevistos
IMPREVISTOS | [5 empty] | Total:
643685
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Imprevistos | 1,5% do subtotal | 1 | vb | 643685 | 643685 | Percentual padrão
TOTAL |  |  |  |  | 643685

## PREMISSAS
PARAMÉTRICO V2 — Brickell Modern Home - Nowa
18/18 macrogrupos bottom-up ¦ 14 dropdowns interativos
Altere os dropdowns na aba BRIEFING para recalcular automaticamente
FONTES: calibration-indices.json (75 exec + 79 narrativos + IFC + curva ABC)
PUs: base-pus-cartesian.json (1.504 itens, medianas de 75 executivos)
Splits MO/Material: medianas reais de 38 executivos detalhados
14 DROPDOWNS ATIVOS:
1. Laje: Convencional/Protendida/Nervurada → concreto, aço, forma, escoramento
2. Subsolos: 0-3 → contenção, mov.terra, impermeabilização, fundação
3. Fundação: Hélice/Tubulão/Sapata → infraestrutura
4. Padrão: Médio/Médio-Alto/Alto/Luxo → acabamentos, esquadrias, louças (×0.85-1.35)
5. Fachada: Textura/Cerâmica/Pele de vidro/ACM → PU fachada R$ 100-350/m²
6. Pressurização: Sim/Não → +R$ 80k
7. Torres: 1/2/3 → gerador proporcional
8. Gerador dedicado: Sim/Não → R$ 0-350k
9. Entrega: Completa/Shell → Shell desconta ~15% (pisos, pintura, rev, louças, esq)
10. Tipologia: Studios/1-2D/3-4D/Misto → pontos elétricos, louças (×0.65-1.20)
11. Pé-Direito: Baixo/Padrão/Alto/Duplo → estrutura (×0.97-1.12), fachada
12. BWC/apto: 1-4 → hidro, louças (×1.0-1.80), rev.parede, impermeab
13. Tipo Piso: Porcelanato/Laminado/Misto → PU pisos R$ 65-81/m²
14. Piscina: Sim/Não/Aquecida → R$ 0/220k/320k
Baseado revisão Patricia (coord. custos) + calibração 75 exec — 24/mar/2026

## FONTES_PROJETO
Campo | Valor adotado | Fonte / evidência
Área construída | 10.840,31 m² | PDFs ELE/HID/PCI - pranchas VOF
Unidades residenciais | 38 UR | Marcadores de tipologia em ELE/HID/PCI
Pavimentos | 29 níveis | IFC estrutural EST/AP R00
Pavimentos tipo | 18 | IFC: Tipo 1 a Tipo 5b
Altura descendente PPCI | 67,32 m | PDFs ELE/HID/PCI - VOF
Garagens | 4 níveis | IFC: Garagem 1 a Garagem 4
Subsolos | 0 | IFC não indica subsolo; Fundação abaixo do Térreo
Vagas | 76, a confirmar | Premissa v00: 2 vagas por UR; ARQ está em DWG
Elevadores | 2, a confirmar | PDFs citam elevador de emergência; torre alta
Gerador | Sim | PDFs DRYWALL/PCI citam sala e posicionamento do gerador
Pressurização / fumaça | Sim | PPCI cita escada pressurizada/exaustão e IN10/IN12
Piscina | Sim | PDFs de lazer citam acesso à piscina
Climatização | Completa | Projeto CLI com equipamentos HW/K7/CND e condensadoras
Alvenaria | Mista | ALV com bloco cerâmico + DRYWALL ST/RU em várias pranchas
Fachada | Textura, a confirmar | Projeto de fachada não encontrado em PDF legível
Fundação | Hélice, a confirmar | IFC não tem IfcFooting/IfcPile; sem SPT legível
CUB base | R$ 3.850,00/m² | Supabase specifications.ampli_indexers, SC, 2026-05

## BENCHMARK_SUPABASE
Macrogrupo | Alto mediana R$/m² | Alto P25 | Alto P75 | n | Médio-Alto mediana R$/m²
Gerenciamento | 640.41 | 535.79 | 1715.95 | 22 | 474.74
Mov. Terra | 124.19 | 91.9 | 178.15 | 23 | 114.52
Infraestrutura | 230.4 | 156.8 | 276 | 23 | 196.14
Supraestrutura | 718.24 | 659.32 | 854.66 | 23 | 654.62
Alvenaria | 181.9 | 128.63 | 219.79 | 21 | 139.7
Impermeabilização | 74.35 | 61.39 | 128.04 | 20 | 60
Instalações | 320.13 | 185.17 | 453.78 | 21 | 332.12
Sist. Especiais | 211.02 | 126.25 | 304.34 | 21 | 172.54
Climatização | 36.21 | 28.24 | 78.09 | 9 | 30.59
Rev. Int. Parede | 82.02 | 59.02 | 212.73 | 12 | 60.62
Teto | 62.23 | 52.54 | 85.03 | 12 | 60.1
Pisos | 237.05 | 187.44 | 638.25 | 16 | 199.02
Pintura | 159.16 | 114.05 | 252.13 | 16 | 124.55
Esquadrias | 395.49 | 285.86 | 553.96 | 23 | 301.24
Louças e Metais | 141.98 | 56.79 | 222.16 | 17 | 59.73
Fachada | 206.67 | 142.31 | 252.97 | 10 | 117.38
Complementares | 262.06 | 153.72 | 365.34 | 15 | 201.06
Imprevistos | 72.24 | 48.03 | 75.44 | 7 | 49.98

## AMPLI_REFERENCIAS
Referência | UF/Cidade | Área | Base R$/m² | Indexado R$/m² | Trend R$/m² | Comprometido R$/m²
Blue Coast FG | SC/Itajaí | 13818.15 | 3982 | 5930 | 6380 | 5889
Live | SP/São Paulo | 14888.46 | 2913 | 3326 | 4054 | 3607
Voss | PR/Curitiba | 14770.83 | 3011 | 3316 | 3268 | 1857

## AJUSTES_V00
Local | Item | Ajuste | Justificativa
INDICES!C22 | Pressurização | R$ 80.000 -> R$ 180.000 | Torre alta com escada pressurizada/exaustão e controle de fumaça nos PDFs PPCI.
INDICES!C23 | Gerador | R$ 180.000 -> R$ 350.000 | PDFs citam sala/posicionamento do gerador; v00 adota allowance de torre alta.
Sist. Especiais | Elevadores | PUs ajustados para R$ 480.000/un | 2 elevadores em torre de 29 níveis, incluindo menção a elevador de emergência.
Sist. Especiais | Ventilação garagens | 4 pavimentos x R$ 27.318 | PDFs G1/G2/G4 citam ventilação mecânica alternativa a área natural mínima.
Climatização | Equipamentos e infra | 4,5 un/UR + infra R$ 18/m² | Projeto CLI traz múltiplos equipamentos HW/K7/CND; default 1,5 un/UR ficaria baixo.
Louças e Metais | Escopo alto sem memorial | R$ 75/m² AC | Default V2 por UR ficava artificialmente baixo para padrão alto; usa referência entre médio-alto e alto.
Complementares | Lazer e áreas comuns | Mobiliário/ambientação/equipamentos reforçados | PDFs indicam piscina, coworking, gourmet, festas, sala comercial e lazer de cobertura.

## PREMISSAS_V00
Macrogrupo | Premissa adotada
Gerenciamento | 36 meses, torre alta, equipe técnica e canteiro do V2; benchmark alto Supabase.
Mov. Terra | Sem subsolo no IFC; movimentação de terra base por AC.
Infraestrutura | Fundação hélice assumida por ausência de SPT/projeto de fundação legível.
Supraestrutura | IFC estrutural com 29 níveis, 762 lajes, 1.410 vigas, 876 pilares; laje convencional v00.
Alvenaria | Bloco cerâmico ALV + drywall ST/RU em PDFs de vedação.
Impermeabilização | Índice V2 para torre com áreas molhadas, lazer e cobertura.
Instalações | ELE/HID/PCI completos, gás, preventivo, medições e prumadas de torre alta.
Sist. Especiais | Elevadores, gerador, piscina, pressurização, SPDA, bombas e ventilação de garagens.
Climatização | Projeto CLI com equipamentos; v00 reforça quantidade e infra.
Rev. Int. Parede | Acabamento alto com áreas molhadas e paredes internas por índice V2.
Teto | DRYWALL/FORRO com gesso acartonado ST/RU e forro em áreas comuns/privativas.
Pisos | Porcelanato como premissa v00 para padrão alto.
Pintura | Sistema acrílico/PVA por índice V2.
Esquadrias | Alumínio/vidro por benchmark alto; quadro não localizado em PDF.
Louças e Metais | 2 banheiros/UR como premissa v00, padrão alto.
Fachada | Textura como premissa conservadora; projeto de fachada não localizado.
Complementares | Lazer com piscina, áreas comuns, comunicação visual e paisagismo por índice.
Imprevistos | 1,5% padrão Cartesian aplicado pelo V2.

## LIMITACOES_V00
Limitação | Tratamento na v00
Arquitetura principal está em DWG; sem conversor DWG disponível nesta sessão. A v00 usa ARQ como limitação explícita. | Documentado para validação na v01
Vagas, fachada e quadro de esquadrias não foram encontrados em PDF legível e devem ser validados na v01. | Documentado para validação na v01
Sem SPT/fundação em PDF legível; fundação hélice é premissa Cartesian de v00. | Documentado para validação na v01
Não houve escrita no Supabase nem sincronização ao Drive _Parametrico_IA; esta é a versão local para validação do Leo. | Documentado para validação na v01