## ORÇAMENTO EXECUTIVO
ETAPA | Orçamento Executivo
| VALOR | % | VALOR / m² | ÁREA CONSTRUÍDA | 11102.72 | m²
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 4073248.0649 | 10.11% | 366.8694
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 198728.5446 | 0.4933% | 17.8991
INFRAESTRUTURA | 1941462.0984 | 4.819% | 174.8636
SUPRAESTRUTURA | 6615187.3553 | 16.42% | 595.8168
ALVENARIA | 1669934.1889 | 4.145% | 150.4077
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 4311922.0907 | 10.7% | 388.3663
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 1997062.2669 | 4.957% | 179.8714
IMPERMEABILIZAÇÃO | 948728.5668 | 2.355% | 85.4501
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM PAREDE | 3214008.858 | 7.978% | 289.4794
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 753156.0981 | 1.869% | 67.8353
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM PISO | 4313008.1838 | 10.71% | 388.4641
PINTURA INTERNA | 1273615.8507 | 3.161% | 114.7121
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 3821896.5816 | 9.486% | 344.2307
COBERTURA | 375409.4076 | 0.9318% | 33.8124
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 1517055.598 | 3.766% | 136.6382
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3263431.9372 | 8.1% | 293.9309
TOTAL | 40287855.6917 | 100% | 3628.6474
CUB/SC | 2911.91 | 2025-08-01 | 1,25 CUB
2007.57
2461.35
1.226
1.1023
900,00 - 1100 | 900
25,00 - 30,00 | 25
15,00 - 22,00 | 15
150,00 - 200,00 | 150
440,00 - 510,00 | 440
-
55,00 - 70,00 | 55
170,00 - 200,00 | 170
165,00 - 230,00 | 165
40,00 - 70,00 | 40
55,00 - 77,00 | 55
35,00 - 50,00 | 35
130,00 - 175,00 | 130
35,00 - 65,00 | 35
35,00 - 55,00 | 35
430,00 - 550,00 | 430
35,00 - 50,00 | 35
150,00 - 220,00 | 150

## Versões
ETAPA | Preliminar R01 |  | Preliminar R01 indexado |  | Orçamento Executivo |  | Diferença
| VALOR | VALOR / m² | VALOR | VALOR / m² | VALOR | VALOR / m² | VALOR | VALOR / m² | Justificativas | ÁREA CONSTRUÍDA | 11102.72 | m²
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 3400044.0392 | 306.2352 | 3484282.0325 | 313.8224 | 4073248.0649 | 366.8694 | 588966.0324 | 53.047
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 949970.2672 | 296.0815 | 973506.3121 | 87.6818 | 198728.5446 | 17.8991 | -774777.7675 | -69.7827 | * Revisão de quantidades de fundação rasa
INFRAESTRUTURA | 2915254.6601 | 262.5712 | 2987481.7253 | 269.0766 | 1941462.0984 | 174.8636 | -1046019.6269 | -94.2129 | *Além da revisão da fundação rasa ivemos redução do que se tinha estimado também em fundação profunda além da redução do diâmetro tivemos redução na profundidade de 18 para 12m.
SUPRAESTRUTURA | 8246852.5511 | 742.7777 | 8451172.9369 | 761.1804 | 6615187.3553 | 595.8168 | -1835985.5817 | -165.3636 | *Revisão com os quantitativos do projetista
ALVENARIA | 1936039.0822 | 174.3752 | 1984005.5337 | 178.6954 | 1669934.1889 | 150.4077 | -314071.3448 | -28.2878
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 4059519.6374 | 365.6329 | 4160096.5076 | 374.6917 | 4311922.0907 | 388.3663 | 151825.5831 | 13.6746
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 1816668.673 | 163.6237 | 1861677.6558 | 167.6776 | 1997062.2669 | 179.8714 | 135384.6112 | 12.1938
IMPERMEABILIZAÇÃO | 851494.3075 | 76.6924 | 872590.5554 | 78.5925 | 948728.5668 | 85.4501 | 76138.0114 | 6.8576
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM PAREDE | 2914839.4992 | 262.5338 | 2987056.2786 | 269.0382 | 3214008.858 | 289.4794 | 226952.5794 | 20.4412 | * Ajuste do custo de empreitada Global conforme distribução
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 454052.275 | 40.8956 | 465301.6741 | 41.9088 | 753156.0981 | 67.8353 | 287854.424 | 25.9265 | *inclusão do forro de madeira das varandas
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM PISO | 3357328.407 | 302.3879 | 3440508.0967 | 309.8797 | 4313008.1838 | 388.4641 | 872500.0871 | 78.5844 | * Ajustes de preços dos custos unitário e inclusão do Piso Laminado que tem custo mais elevado que o porcelanato e revisão de quantidades de rodapé
PINTURA INTERNA | 1454024.7257 | 130.9611 | 1490049.0017 | 134.2058 | 1273615.8507 | 114.7121 | -216433.151 | -19.4937 | *Ajuste de composições e quantidades
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 3586027.9021 | 322.9864 | 3674873.7496 | 330.9886 | 3821896.5816 | 344.2307 | 147022.832 | 13.2421
COBERTURA | 217990.9111 | 19.634 | 223391.7578 | 20.1205 | 375409.4076 | 33.8124 | 152017.6498 | 13.6919
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 1680035.97 | 151.3175 | 1721659.8011 | 155.0665 | 1517055.598 | 136.6382 | -204604.2031 | -18.4283
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2343882.4962 | 211.1089 | 2401953.4964 | 216.3392 | 3263431.9372 | 293.9309 | 861478.4408 | 77.5917 | * Revisão dos mobiliáreios conforme ambientes
TOTAL | 40184025.4041 | 3829.8151 | 41179607.1154 | 3708.9657 | 40287855.6917 | 3628.6474 | -891751.4237 | -133.3653
CUB/SC | 2841.51 | 2024-09-01 | 2911.91 | 2025-08-01 | 2911.91 | 2025-08-01 | 2911.91 | 2025-08-01
| 2007.57 |  | 2007.57 |  | 2007.57 |  | 2007.57
| 2461.35 |  | 2461.35 |  | 2461.35 |  | 2461.35
| 1.226 |  | 1.226 |  | 1.226 |  | 1.226
|  | 1.1023 |  | 1.1023 |  | 1.1023 |  | 1.1023 | 1.1023
900,00 - 1100 | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900
25,00 - 30,00 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
15,00 - 22,00 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15
150,00 - 200,00 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150
440,00 - 510,00 | 440 |  | 440 |  | 440 |  | 440
-
55,00 - 70,00 | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55
170,00 - 200,00 | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170
165,00 - 230,00 | 165 |  | 165 |  | 165 |  | 165
40,00 - 70,00 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40
55,00 - 77,00 | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55
35,00 - 50,00 | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35
130,00 - 175,00 | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130
35,00 - 65,00 | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35
35,00 - 55,00 | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35
430,00 - 550,00 | 430 |  | 430 |  | 430 |  | 430
35,00 - 50,00 | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35
150,00 - 220,00 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150
Formulas:
VALOR / m² = [VALOR / m²]

## ANÁLISE_CUSTOS
ETAPA | OBRA |  | OBRA SIMILAR | JUSTIFICATIVA
| VALOR | VALOR / m² | VALOR / m²
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 4073248.0649 | 366.8694 | 290,00 -410,00
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 198728.5446 | 17.8991 | 15,00 -90,00
INFRAESTRUTURA | 1941462.0984 | 174.8636 | 110,00 -200,00 | Grande area de projeção
SUPRAESTRUTURA | 6615187.3553 | 595.8168 | 580,00 -660,00 | Poucas utilizações de formas
ALVENARIA | 1669934.1889 | 150.4077 | 120,00 -190,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 4311922.0907 | 388.3663 | 320,00 -400,00
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 1997062.2669 | 179.8714 | 160,00 -200,00
IMPERMEABILIZAÇÃO | 948728.5668 | 85.4501 | 65,00 -110,00
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM PAREDE | 3214008.858 | 289.4794 | 160,00 -235,00 | *Está acima da média devio o elevado custo do empreiteiro atribuído nesta etapa normalmente custa 75,00/m2 e está 189,00/m2
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 753156.0981 | 67.8353 | 55,00 -70,00 | grande parte argamasssado
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM PISO | 4313008.1838 | 388.4641 | 220,00 -320,00 | *Está acima da média devio o elevado custo do empreiteiro atribuído nesta etapa normalmente custa 75,00/m2 e está 189,00/m2
PINTURA INTERNA | 1273615.8507 | 114.7121 | 90,00 -120,00
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 3821896.5816 | 344.2307 | 320,00 -415,00
COBERTURA | 375409.4076 | 33.8124 | 25,00 -35,00
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 1517055.598 | 136.6382 | 90,00 -180,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3263431.9372 | 293.9309 | 180,00 -250,00 | * os outros empreendimentos não tem o custo de Causão
TOTAL | 36214607.6268 | 3261.778 | 2.510,00 -3.475,00
2007.57
2461.35
1.226
1.1023
900,00 - 1100 | 900
25,00 - 30,00 | 25
15,00 - 22,00 | 15
150,00 - 200,00 | 150
440,00 - 510,00 | 440
-
55,00 - 70,00 | 55
170,00 - 200,00 | 170
165,00 - 230,00 | 165
40,00 - 70,00 | 40
55,00 - 77,00 | 55
35,00 - 50,00 | 35
130,00 - 175,00 | 130
35,00 - 65,00 | 35
35,00 - 55,00 | 35
430,00 - 550,00 | 430
35,00 - 50,00 | 35
150,00 - 220,00 | 150

## AREAS_PRIVATIVAS
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m²
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 4305949.8891 | 10.76% | 678.7972 | ÁREA PRIVATIVA | 6343.5 | m²
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 198728.5446 | 0.4965% | 31.3279
INFRAESTRUTURA | 1941462.0984 | 4.851% | 306.0553
SUPRAESTRUTURA | 6615187.3553 | 16.53% | 1042.8293
ALVENARIA | 1669934.1889 | 4.173% | 263.2512
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 4311922.0907 | 10.77% | 679.7386
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 1997062.2669 | 4.99% | 314.8203
IMPERMEABILIZAÇÃO | 948728.5668 | 2.37% | 149.5592
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 3214008.858 | 8.031% | 506.6618
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 753156.0981 | 1.882% | 118.7288
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 4313008.1838 | 10.78% | 679.9099
PINTURA INTERNA | 1273615.8507 | 3.182% | 200.7749
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 3821896.5816 | 9.549% | 602.4902
COBERTURA | 375409.4076 | 0.938% | 59.1802
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 1517055.598 | 3.791% | 239.1512
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1572023.04 | 3.928% | 247.8164
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 1193153.0175 | 2.981% | 188.0906
TOTAL | 40022301.6361 | 100% | 6309.1829
DESCRIÇÃO | ÁREA (m²) | QUANT. | VALOR TOTAL
VALOR POR ÁREA PRIVATIVA (R$/m²) | 6343.5 |  | 6457.7789
APT01 - TB |  | 1 | 0
APT02 - TB |  | 1 | 0
APT03 - TB |  | 1 | 0
APT04 - TB |  | 1 | 0
APT01 - TA |  | 1 | 0
APT04 (2 PAVIMENTOS) - TA |  | 1 | 0
APT11 - TB |  | 1 | 0
APT12 - TB |  | 1 | 0
APT13 - TB |  | 1 | 0
APT14 - TB |  | 1 | 0
APT11 - TA |  | 1 | 0
APT12 - TA |  | 1 | 0
APT13 - TA |  | 1 | 0
APT14 (2 PAVIMENTOS) - TA |  | 1 | 0
APT21 (COM LAZER SUPERIOR) - TB |  | 1 | 0
APT22 (COM LAZER SUPERIOR) - TB |  | 1 | 0
APT23 (COM LAZER SUPERIOR) - TB |  | 1 | 0
APT24 (COM LAZER SUPERIOR) - TB |  | 1 | 0
APT21 - TA |  | 1 | 0
APT22 - TA |  | 1 | 0
APT23 - TA |  | 1 | 0
APT24 (COM LAZER SUPERIOR) - TA |  | 1 | 0
APT32 (COM LAZER SUPERIOR) - TA |  | 1 | 0
APT33 (COM LAZER SUPERIOR) - TA |  | 1 | 0
ÁREA DE LAZER

## CÁLCULO_MÉDIAS
| DATA BASE | 2023-11-01 | DATA BASE |  | DATA BASE | 2023-05-01 | DATA BASE | 2022-04-01 | DATA BASE | 2023-06-01 | DATA BASE |  | DATA BASE | 2024-02-01 | DATA BASE | 2023-02-01 | DATA BASE | 2023-04-01 | DATA BASE | 2023-11-01 | DATA BASE | 2023-02-01 | DATA BASE | 2024-04-01 | DATA BASE |  | DATA BASE
| CUB | 2754.98 | CUB |  | CUB | 2688.94 | CUB | 2461.35 | CUB | 2725.79 | CUB |  | CUB | 2753.62 | CUB | 2662.47 | CUB | 2680.84 | CUB | 2754.98 | CUB | 2662.47 | CUB | 2757.56 | CUB |  | CUB
| ÁREA TERRENO | 2394.02 | ÁREA TERRENO |  | ÁREA TERRENO |  | ÁREA TERRENO |  | ÁREA TERRENO | 2133.78 | ÁREA TERRENO |  | ÁREA TERRENO |  | ÁREA TERRENO |  | ÁREA TERRENO |  | ÁREA TERRENO |  | ÁREA TERRENO |  | ÁREA TERRENO | 3794.1 | ÁREA TERRENO |  | ÁREA TERRENO
| ÁREA CONSTRUÍDA | 7642.76 | ÁREA CONSTRUÍDA |  | ÁREA CONSTRUÍDA | 3282.64 | ÁREA CONSTRUÍDA | 4811.62 | ÁREA CONSTRUÍDA | 12953.8 | ÁREA CONSTRUÍDA |  | ÁREA CONSTRUÍDA | 13434.29 | ÁREA CONSTRUÍDA | 6003.01 | ÁREA CONSTRUÍDA | 16348.1 | ÁREA CONSTRUÍDA | 7642.76 | ÁREA CONSTRUÍDA | 14888.46 | ÁREA CONSTRUÍDA | 13223.24 | ÁREA CONSTRUÍDA |  | ÁREA CONSTRUÍDA
| PAVTOS | Subsolo com vagas de garagem Térreo, 2º e 3º PVTO com 2 aptos por andar Cobertura com Rooftop | PAVTOS |  | PAVTOS |  | PAVTOS |  | PAVTOS | 16 | PAVTOS |  | PAVTOS | 20 | PAVTOS | 25 | PAVTOS | 33 | PAVTOS |  | PAVTOS |  | PAVTOS | 6 | PAVTOS |  | PAVTOS
| ESPECIFICAÇÕES | 6 apartamentos 3 Elevadores Salão de festas e academia Pavimento Rooftop | ESPECIFICAÇÕES |  | ESPECIFICAÇÕES |  | ESPECIFICAÇÕES |  | ESPECIFICAÇÕES | 9 tipos 2 pav diferenciados 98 unidades habitacionais | ESPECIFICAÇÕES |  | ESPECIFICAÇÕES |  | ESPECIFICAÇÕES |  | ESPECIFICAÇÕES | 24 tipos 5 diferenciados 55 uni habitacionais | ESPECIFICAÇÕES |  | ESPECIFICAÇÕES |  | ESPECIFICAÇÕES | 41 meses de obra 99 unidades privativas = 6387 m² | ESPECIFICAÇÕES |  | ESPECIFICAÇÕES
| DIFERENCIAIS | -Uma piscina por apartamento - Padrão elevado de esquadrias - Alto investimento em paisagismo | DIFERENCIAIS |  | DIFERENCIAIS | Hélice | DIFERENCIAIS | Hélice | DIFERENCIAIS | FLORIANOPOLIS 11 aptos por andar (1 estudio) 2 elevadores piscina +academia+salão gourmet+sala de jogos+playground instalação de sistema de som+carro eletrico terraplanagem, demolição e locação= sondagem e estudo topografico do terreno+ limpeza camada+ demolição+ escavação vertical do terreno+bota fora parede diafragma+formas para mureta guia e viga de coroamento fundação rasa+profunda estaca hélice continua de (50,60 e 70 cm) laje nervurada escoras e cubetas proprias churrasqueira préfabricada cobogó em concreto na ventilação da garagem shaft banheiro placa de gesso shaft de painel de madeira em corredores teto em estucamento e massa unica forro= resistente a umidade nos bnheiros da area comum e apartamentos + standart em area lazer+resistente ao fogo hall de entrada forro madeira incluso no valor de ambientação em serviço complementar fachada: tela antifissuração no reboco e tratamento de junta dilat. impermeabilização bem completa - ver comentario na celula porcelanato nas escadas acesso principal e entrada mezanino + piso 84x84 terraço e salas comerciais + piso predominante é porcelanato + piso concreto polido escadas e garagem telha em fibrocimento ondulada e estrutura de madeira motorização das persianas linha 25mm esquadrias pergolado metalico com vidro corrimao escadas madeira textura parede escadas esmalte sintetico nas portas madeiras 2 cisternas+bomba de recalque+pressurizador+subestação transformadora+gerador a diesel plataforma vertical piscina infra + entrega equipamentos(areas comum) climatização complementares: arremates e acabamentos+desmobilização canteiro empreitada global | DIFERENCIAIS |  | DIFERENCIAIS | ITAJAÍ AT 1412,41 20 pavimentos 5 Aptos por andar 3 pavtos garagem Esta Hélice BLOCOS CERÂMICOS CUBETAS ALUGADAS PARA O LAZER / AQUISIÇÃO PARA O TIPO MO praticada pela construtora, escoramento.. | DIFERENCIAIS | BALNEÁRIO CAMBORIÚ 1 apto por andar 3 suítes 1 lavabo Estaca raiz Garagens laje nervurada Tipo laje maciça | DIFERENCIAIS | BALNEÁRIO CAMBORIÚ Hélice Contúnua(50 e 60 cm - 30m prof.) 30MPa Blocos e baldrames fck 30 e 45MPa - forma é tabua de madeira Supra laje maciça - forma de compensado plastificado - concreto 35,40 e 45 mpa Alvenaria bloco cerâmico - escada sical custo de distanciamento de rede de alta tensão em instalações+melhoria de rede de energia ESPECIAIS: telefonia+3 elevadores+piscina+hidromassagem e ofuro+sauna+pista boliche+subestação+gerador+bomba de recalque e sucção+exaust. churras e coifas+infra carro eletrico (101 pontos) infra ar cond.+10 equipamentos de ar+exaust. mecanica+pressurização escada+instalação desenfumagem imper: baldrama(tinta asfalt)+floreira(argm. rigida)+banheiros, cozinha, area serviço(arg. polimerica flexivel com fibras)+peitoril(resina termoplastica e proteção UV)+laje exposta, piscina e terraço(manta asfaltica 4mm)+tratamento junta dilatação com isopor manta acustica area de apartamentos reboco no teto de garagens, escadas e area tecnica, o resto forro gesso mineral lajota hidraulica em rampas pintura piso epoxi garagem e quadra poliesportiva pintura piso escada textura no teto de garagem cobertura com trama de madeira e telha fibrocimento de 6mm esquadrias linha gold 32mm pele de vidro e brise metalico fachada: textura+brise+moldura pastilha+marquise em pastilha+pastilha complementares: playground+quadra esportiva+desmobilização+personalização de unidade privativa | DIFERENCIAIS |  | DIFERENCIAIS | FLORIANOPOLIS 'Pintura - é interna e externa *Teve desmonte de rocha - e itens dessa etapa foram lançados pelo cliente *Fundação rasa, somente + uma contenção de parede de concreto *Laje em concreto protendido *esquadria aluminio 32mm *cobertura com telha de fibrocimento e estrutura madeira *tem piscina e reservatório *forro acartonado somente em banheiros, sacadas e area comum, resto chapisco e reboco *fachada com: ceramico + acabamento em granito + pedra + tinta emborrachada *ESPECIAIS: Piscina e sauna + spa + 4 elevadores + plataforma elevatoria + gerador + infra ar cond. + exaustao mecanica, churrasqueiras e coifas Complementares: alargaento viario + inovação | DIFERENCIAIS | *FLORIANOPOLIS '*2 elevadores *piscina *infra para carro eletrico *Aterro com 30% fator de empolamento *escavação mecanizada vertical + rebaixamento lençol freatico da supra *rebaixamento d lençol para alivio laje subsolo *contenção + estrutura de tubulação para drenagem *escoras madeira + locação cubetas + juntas dilatação divisão blocos *estimativa instalações *2 plataforma elevatoria + cadeira transferencia piscina + subestação + infra e maquinas completas de climatização *areas externas e terraço e piscina com manta asfaltica + laje tecnica argmassa polimerica *estucamento em teto de subsolo e escada, resto forro em placa *textura parede escada e garagem *fachada: textura stolit serviços complementares: quadra externa | DIFERENCIAIS |  | DIFERENCIAIS
| ESTALEIRO - ABC EMPREENDIMENTOS (PRELIMINAR) |  |  |  | MENDES - BRAVA SIXTEEN |  | MENDES - BRAVA MUNDO |  | COTA - AFONSO PENA |  | BRAVA - OCEAN (EXECUTIVO) |  | AMALFI - RAVELLO (EXECUTIVO) |  | ESSEGE - DOM (EXECUTIVO) |  | AS RAMOS - PAESSAGGIO (EXECUTIVO) |  | ABC - ESTALEIRO |  | LUMIS - LIVE (EXECUTIVO) |  | VIVA 4 - BARRA 4 PARAMÉTRICO | [5 empty] | MÉDIAS
| VALOR / M2 | INDEXADO |  | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO |  | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO |  | INDEXADO |  | INDEXADO |  | INDEXADO |  | INDEXADO | MÍNIMA | MÁXIMA
GERENCIAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | 400.8757 | 413.4666 |  | #DIV/0! | 750.56 | 793.1466 | 647.1 | 747.0458 | 247.43 | 264.3248 |  | #DIV/0! | 353.3297 | 373.6406 | 425.9697 | 454.6144 | 570.26 | 619.4125 | 400.88 | 413.4711 | 194.23 | 212.4269 | 361.93 | 382.1885 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 290 | 410
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 38.0016 | 39.1952 |  | #DIV/0! | 40.84 | 43.1573 | 93.34 | 107.7565 | 51.13 | 54.6212 |  | #DIV/0! | 6.8428 | 7.2362 | 19.5878 | 20.905 | 57.26 | 62.1954 | 38 | 39.1935 | 131.35 | 143.6558 | 88.84 | 93.8127 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 15 | 90
INFRAESTRUTURA | 160.6985 | 165.7458 |  | #DIV/0! | 134.84 | 142.4908 | 316.11 | 364.9338 | 337.43 | 360.4701 |  | #DIV/0! | 167.9224 | 177.5753 | 195.5904 | 208.743 | 310.7 | 337.4802 | 160.7 | 165.7474 | 99.33 | 108.636 | 174.06 | 183.8027 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 110 | 200
CONTENÇÕES | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.9 | 55.861
SUPRAESTRUTURA | 678.5801 | 699.8934 |  | #DIV/0! | 769.54 | 813.2036 | 749.05 | 864.7421 | 540.46 | 577.3632 |  | #DIV/0! | 649.7646 | 687.1158 | 730.8883 | 780.0375 | 819.7 | 890.3525 | 678.58 | 699.8932 | 670.84 | 733.6893 | 626.18 | 661.2294 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 580 | 660
ALVENARIA | 81.6756 | 84.2409 |  | #DIV/0! | 161.68 | 170.8537 | 151.59 | 175.0034 | 140.35 | 149.9333 |  | #DIV/0! | 158.6118 | 167.7295 | 119.1184 | 127.1286 | 99.17 | 107.7178 | 81.68 | 84.2455 | 150.15 | 164.2172 | 152.16 | 160.6769 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 120 | 190
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 361.2 | 372.5448 |  | #DIV/0! | 475.97 | 502.9765 | 374.08 | 431.8573 | 371.77 | 397.1549 |  | #DIV/0! | 310.0731 | 327.8974 | 311.0954 | 332.0152 | 285.64 | 310.2602 | 361.2 | 372.5448 | 301.65 | 329.9108 | 305 | 322.0719 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 320 | 400
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 329.029 | 339.3633 |  | #DIV/0! | 292.98 | 309.6036 | 277.64 | 320.522 | 92.01 | 98.2925 |  | #DIV/0! | 122.4762 | 129.5167 | 234.9576 | 250.7575 | 494.41 | 537.0247 | 329.03 | 339.3644 | 121.63 | 133.0252 | 157.66 | 166.4848 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 160 | 200
IMPERMEABILIZAÇÃO | 64.3414 | 66.3622 |  | #DIV/0! | 45.54 | 48.1239 | 61.96 | 71.5298 | 27.46 | 29.335 |  | #DIV/0! | 60.962 | 64.4664 | 40.3855 | 43.1013 | 45.69 | 49.6282 | 64.34 | 66.3608 | 61.19 | 66.9227 | 105.47 | 111.3735 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 65 | 110
REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE | 81.8475 | 84.4183 |  | #DIV/0! | 219.39 | 231.8382 | 94.96 | 109.6267 | 135.75 | 145.0192 |  | #DIV/0! | 168.5056 | 178.192 |  | 0 | 132.83 | 144.279 | 81.85 | 84.4208 | 191.99 | 209.9771 | 172.28 | 181.9231 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 160 | 235
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 33.8432 | 34.9061 |  | #DIV/0! | 80.68 | 85.2578 | 59.11 | 68.2396 | 48.84 | 52.1749 |  | #DIV/0! | 53.6799 | 56.7657 | 82.253 | 87.7841 | 104.14 | 113.1162 | 12.04 | 12.4182 | 38.14 | 41.7132 | 63.63 | 67.1916 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 55 | 70
PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 253.3972 | 261.356 |  | #DIV/0! | 258.11 | 272.7551 | 221.98 | 256.2652 | 232.62 | 248.5036 |  | #DIV/0! | 142.2183 | 150.3936 |  | 0 | 275.59 | 299.344 | 237.36 | 244.8151 | 203.24 | 222.281 | 201.49 | 212.7681 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 220 | 320
PINTURA INTERNA | 75.4317 | 77.8009 |  | #DIV/0! | 168.13 | 177.6697 | 88.9 | 102.6308 | 58.7 | 62.7081 |  | #DIV/0! | 139.1207 | 147.118 | 131.7198 | 140.5775 | 77.54 | 84.2234 | 75.43 | 77.7991 | 90.86 | 99.3724 | 110 | 116.1571 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 90 | 120
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 563.3688 | 581.0634 |  | #DIV/0! | 695.51 | 734.9731 | 557.55 | 643.6646 | 298.16 | 318.5187 |  | #DIV/0! | 228.012 | 241.1191 | 323.4743 | 345.2266 | 538.76 | 585.1974 | 563.37 | 581.0646 | 393.73 | 430.6176 | 248.7 | 262.6206 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 320 | 415
COBERTURA | 563.3688 | 581.0634 |  | #DIV/0! | 695.51 | 734.9731 | 557.55 | 643.6646 | 18.25 | 19.4961 |  | #DIV/0! | 30.7668 | 32.5354 | 5.005 | 5.3415 | 21.68 | 23.5487 | 563.37 | 581.0646 | 21.09 | 23.0659 | 7.25 | 7.6558 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 25 | 35
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 106.611 | 109.9595 |  | #DIV/0! | 273.88 | 289.4199 | 155.33 | 179.321 | 164.45 | 175.6788 |  | #DIV/0! | 165.5221 | 175.0371 | 165.6815 | 176.8228 | 360.6 | 391.6812 | 106.61 | 109.9585 | 120.6 | 131.8987 | 73.95 | 78.0892 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 90 | 180
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 371.1447 | 382.8018 |  | #DIV/0! | 334.34 | 353.3104 | 82.14 | 94.8267 | 167.95 | 179.4178 |  | #DIV/0! | 168.5644 | 178.2542 | 142.8417 | 152.4472 | 229.66 | 249.4551 | 371.14 | 382.797 | 152.51 | 166.7983 | 192.08 | 202.8314 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 180 | 250
MÃO DE OBRA | 371.1447 | 382.8018 |  | #DIV/0! | 334.34 | 353.3104 | 82.14 | 94.8267 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 2131.58 | 2315.3076 | 371.14 | 382.797 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
PÓS OBRA | 371.1447 | 382.8018 |  | #DIV/0! | 334.34 | 353.3104 | 82.14 | 94.8267 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 48.7937 | 52.9994 | 371.14 | 382.797 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL | 4905.704 | 5059.7852 | 0 | #DIV/0! | 6066.18 | 6410.374 | 4652.67 | 5371.2834 | 2932.76 | 3133.0121 | 0 | #DIV/0! | 2926.3724 | 3094.5929 | 2928.5683 | 3125.5023 | 6604.0037 | 7173.2235 | 4867.86 | 5020.7526 | 2942.53 | 3218.2081 | 3093.58 | 3266.7382 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2510 | 3475
Note on S11: Larissa Oliveira: Revisão 27/09/2023 - R04
Note on K21: Larissa Oliveira: Impermeabilização de terraços com aplicação de primer, asfalto quente e manta asfáltica 4mm; **Impermeabilização de piscina com aplicação de tinta betuminosa, asfalto quente e manta asfáltica 4mm; **Impermeabilização de poço de elevador com quatro demãos de argamassa polimérica; **Impermeabilização de baldrames com três demãos de argamassa polimérica; **Impermeabilização de reservatório superior com três demãos de argamassa polimérica e três demãos de impermeabilizante flexível, com reforço de tela poliéster; **Impermeabilização de floreiras com aplicação de primer e manta afáltica antirraiz; **Impermeabilização de sacadas com três demãos de argamassa polimérica, duas demãos de impermeabilizante flexível e reforço com tela poliéster; **Impermeabilização de esquadrias com aplicação de três demãos de manta líquida; **Impermeabilização de calhas com aplicação de primer, manta asfáltica 3mm e pintura de extremidades com manta líquida; **Impermeabilização de banheiro com aplicação de três demãos de argamassa polimerica e, nas áreas de box, adição de duas demãos de impermeabilizante flexível e refoço com tela poliéster; **Impermeabilização de área de serviço com aplicação de três demãos de argamassa polimérica.
Note on W25: Larissa Oliveira: interna e externa