## Relatório
ORÇAMENTO EXECUTIVO
Cliente | Chiquetti Dal Vesco
Obra | Santorini
Data | 2022-07-29
Versão | R02
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMISNISTRATIVO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 1356117.2
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 1058417.2
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 18550
01.001.001.001 | Estudo geológico | vb | 1 | 5950 | 5950
01.001.001.002 | Estudo topográfico | vb | 1 | 10800 | 10800
01.001.001.003 | Estudo ambiental | vb | 1 | 1800 | 1800
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 583604.65
01.001.002.001 | Projeto arquitetônico executivo | vb | 1 | 273804.65 | 273804.65
01.001.002.002 | Projeto arquitetônico - ambientação | vb | 1 | 43000 | 43000
01.001.002.003 | Projeto estrutural / fundação | vb | 1 | 109000 | 109000
01.001.002.004 | Projetos complementares | vb | 1 | 110000 | 110000
01.001.002.005 | Projeto impermeabilização | vb | 1 | 14000 | 14000
01.001.002.006 | Projeto piscina/fonte | vb | 1 | 8500 | 8500
01.001.002.007 | Projeto paisagismo | vb | 1 | 5300 | 5300
01.001.002.008 | Projeto e Mentoria Acústica | vb | 1 | 9000 | 9000
01.001.002.009 | Projeto arquitetônico de fachada | vb | 1 | 11000 | 11000
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 335262.55
01.001.003.001 | Consultoria de orçamento e planejamento | vb | 1 | 16462.55 | 16462.55
01.001.003.002 | Assessoria de concreto armado | vb | 1 | 10200 | 10200
01.001.003.003 | Consultoria norma de desempenho - NBR 15.575 | vb | 1 | 8600 | 8600
01.001.003.004 | Consultoria de Viabilização de Negócio Imobiliário | vb | 1 | 300000 | 300000
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 121000
01.001.004.001 | Laudo de vizinhança | vb | 1 | 5400 | 5400
01.001.004.002 | Ensaio/laudo AD Perpetum | vb | 1 | 8600 | 8600
01.001.004.003 | Ensaio/laudo aterramento | vb | 1 | 6500 | 6500
01.001.004.004 | Ensaio de Integridade | vb | 1 | 11500 | 11500
01.001.004.005 | Ensaio/laudo controle tecnológico e recebimento de concreto | vb | 1 | 89000 | 89000
01.002 | CONSUMOS, TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 297700
01.002.001 | Consumos |  |  |  | 33800
01.002.001.001 | Consumo gerenciamento eletrônico - obra | vb | 1 | 17600 | 17600
01.002.001.002 | Cópias e Plotagens | vb | 1 | 16200 | 16200
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos, Aprovações e Seguros |  |  |  | 229300
01.002.002.001 | Taxas aprovação/legal. Prefeitura | vb | 1 | 129000 | 129000
01.002.002.002 | Taxas aprovação/legal. Água/esgoto | vb | 1 | 12400 | 12400
01.002.002.003 | Taxas aprovação/legal. Elétrico | vb | 1 | 2700 | 2700
01.002.002.004 | Taxas aprovação/legal. Bombeiros | vb | 1 | 10800 | 10800
01.002.002.005 | Taxas aprovação/legal. Ambiental | vb | 1 | 5900 | 5900
01.002.002.006 | ART obras | vb | 1 | 1100 | 1100
01.002.002.007 | Melhorias de rede - CELESC | vb | 1 | 43100 | 43100
01.002.002.008 | Taxa Habite-se | vb | 1 | 8100 | 8100
01.002.002.009 | IPTU | vb | 1 | 16200 | 16200
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 34600
01.002.003.001 | As built | vb | 1 | 8000 | 8000
01.002.003.002 | Manuais técnicos - condomínio/proprietários | vb | 1 | 10500 | 10500
01.002.003.003 | Despesas de Seguros | vb | 1 | 16100 | 16100
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 1649466.58
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 354840.57
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 111872
02.001.001.001 | Consultoria segurança do trabalho | mes | 32 | 3496 | 111872
02.001.002 | Equipamentos de Proteção |  |  |  | 227268.57
02.001.002.001 | EPI - equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 12510 | 12510
02.001.002.002 | Tela poliéster para fachada | m2 | 2673.05 | 10.1071 | 27016.78
02.001.002.003 | Bandeja Primária | m | 138.5 | 335.0345 | 46402.28
02.001.002.004 | Bandeja Secundária | m | 138.5 | 265.1848 | 36728.09
02.001.002.005 | Cobertura Para Proteção de Pedestres | m2 | 140.805 | 76.0566 | 10709.14
02.001.002.006 | Guarda-corpo de vãos, fixado em forma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | m | 382.26 | 24.3942 | 9324.93
02.001.002.007 | Guarda corpo em laje pós - desforma com escoras metálicas, travessão em madeira e fechamento em tela de polipropileno | m | 554 | 28.858 | 15987.33
02.001.002.008 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 554 | 123.8087 | 68590.02
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 15700
02.001.003.001 | Elaboração do Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT) | vb | 1 | 5400 | 5400
02.001.003.002 | Elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais ( PPRA) | vb | 1 | 1600 | 1600
02.001.003.003 | Obtenção de DANC (Declaração de Atividades não Constante) junto a FLORAM | vb | 1 | 2200 | 2200
02.001.003.004 | Desratização / sanitização de ambientes | vb | 1 | 6500 | 6500
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 1186126.01
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 511200
02.002.001.001 | Engenheiro civil | mes | 36 | 5700 | 205200
02.002.001.002 | Engenheiro suprimentos/custos | mes | 36 | 4200 | 151200
02.002.001.003 | Almoxarife | mes | 36 | 2700 | 97200
02.002.001.004 | Estagiário | mes | 36 | 1600 | 57600
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 27455.84
02.002.002.001 | Locação da obra | m | 172.56 | 22.3449 | 3855.84
02.002.002.002 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | vb | 1 | 20400 | 20400
02.002.002.003 | Serviço de corte de árvores, incluso transporte | vb | 1 | 3200 | 3200
02.002.003 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 505560
02.002.003.001 | Serviço de vigilância | mes | 36 | 3500 | 126000
02.002.003.002 | Fretes e Carretos | vb | 1 | 20400 | 20400
02.002.003.003 | Despesas de consumo - Água | mes | 36 | 800 | 28800
02.002.003.004 | Despesas de consumo - Luz | mes | 36 | 800 | 28800
02.002.003.005 | Despesas de consumo - Internet | mes | 36 | 150 | 5400
02.002.003.006 | Despesas de consumo - Coleta de Lixo | mes | 36 | 60 | 2160
02.002.003.007 | Despesas de consumo - Material de Expediente | mes | 36 | 250 | 9000
02.002.003.008 | Despesas de consumo - Material de Limpeza | mes | 36 | 350 | 12600
02.002.003.009 | Manutenção provisória do canteiro | vb | 1 | 20400 | 20400
02.002.003.010 | Remoção de entulhos | mes | 36 | 3500 | 126000
02.002.003.011 | Limpeza da obra | mes | 36 | 3500 | 126000
02.002.004 | Instalações Provisórias |  |  |  | 141910.17
02.002.004.001 | Tapume com telha metálica trapezoidal | m2 | 284.54 | 101.076 | 28760.17
02.002.004.002 | Execução de Arte em Tapume | vb | 1 | 6000 | 6000
02.002.004.003 | Instalações provisórias: barracões, baias e afins | vb | 1 | 50000 | 50000
02.002.004.004 | Instalações provisórias: redes de água fria, esgoto e drenagem | vb | 1 | 12900 | 12900
02.002.004.005 | Instalações provisórias: redes elétrica, comunicação e dados | vb | 1 | 10700 | 10700
02.002.004.006 | Tratamento de esgoto sanitário provisório | vb | 1 | 4350 | 4350
02.002.004.007 | Placa de identificação da obra | vb | 1 | 1600 | 1600
02.002.004.008 | Sinalização geral de obra | vb | 1 | 7600 | 7600
02.002.004.009 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 8000 | 8000
02.002.004.010 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 12000 | 12000
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 108500
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 108500
02.003.001.001 | Bombas hidráulicas - locação | mes | 6 | 5500 | 33000
02.003.001.002 | Minicarregadeira - locação | mes | 12 | 3750 | 45000
02.003.001.003 | Manutenção corretiva de equipamentos | vb | 1 | 30500 | 30500
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 3005583.78
GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | EMPREITADA GLOBAL |  |  |  | 6530138.82
01.001 | EMPREITADA GLOBAL |  |  |  | 6530138.82
01.001.001 | Empreitada Global |  |  |  | 6530138.82
01.001.001.001 | Empreitada Global | vb | 1 | 6530138.82 | 6530138.82
02 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 161221.52
02.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 161221.52
02.001.001 | Corte e Escavação |  |  |  | 119835.12
02.001.001.001 | Escavação mecanizada e botafora de materiais para execução de subsolo | m3 | 4438.3378 | 27 | 119835.12
02.001.002 | Escavação e Reaterro de Valas |  |  |  | 34632
02.001.002.001 | Reaterro mecanizado de valas para blocos e baldrames, com miniescavadeira | m3 | 166.5 | 39 | 6493.5
02.001.002.002 | Escavação mecanizada para blocos de fundação e vigas baldrame, com previsão de fôrma, com retroescavadeira | m3 | 721.5 | 39 | 28138.5
02.001.003 | Regularização e Apiloamento de Fundo de Valas |  |  |  | 3254.4
02.001.003.001 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de fundação, e=5cm | m3 | 8 | 406.8 | 3254.4
02.001.004 | Rebaixamento de Lençol |  |  |  | 3500
02.001.004.001 | Rebaixamento de lençol freático | vb | 1 | 3500 | 3500
03 | CONTENÇÕES |  |  |  | 268195.7
03.001 | CORTINA DE CONTENÇÃO |  |  |  | 116289.28
03.001.001 | Forma |  |  |  | 8813.81
03.001.001.001 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, e=18 mm | m2 | 897.7107 | 9.8181 | 8813.81
03.001.002 | Armadura |  |  |  | 45895.41
03.001.002.001 | Armação aço CA-50, diâmetro de 6,3mm para parede de contenção, corte e dobra em indústria | kg | 2572 | 9.4966 | 24425.26
03.001.002.002 | Armação aço CA-50, diâmetro de 8,0mm para parede de contenção, corte e dobra em indústria | kg | 2040 | 9.0266 | 18414.26
03.001.002.003 | Armação aço CA-50, diâmetro de 10,0mm para parede de contenção, corte e dobra em indústria | kg | 347 | 8.8066 | 3055.89
03.001.003 | Concreto |  |  |  | 55792.67
03.001.003.001 | Concreto usinado bombeável, para laje subsolo e cortina, fck 40MPa, slump 16+/- 3 , B01, com aditivo cristalizante impermeabilizante, incluindo serviço de bombeamento | m3 | 89.771 | 621.5 | 55792.67
03.001.004 | Tratamentos |  |  |  | 5787.39
03.001.004.001 | Fita hidroexpansiva | m | 133.49 | 43.3545 | 5787.39
03.002 | MURETA GUIA |  |  |  | 20838.04
03.002.001 | Forma |  |  |  | 6694.75
03.002.001.001 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para mureta guia em chapa de madeira compensada resinada, e=14 mm | m2 | 100 | 66.9475 | 6694.75
03.002.002 | Armadura |  |  |  | 2791.71
03.002.002.001 | Armação aço CA-50, diâmetro 6,3mm para mureta guia, cortado e dobrado em indústria | kg | 270.48 | 10.3213 | 2791.71
03.002.003 | Concreto |  |  |  | 3601.58
03.002.003.001 | Concretagem de mureta guia feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto Fck 20 MPa, traço 1:2,7:3, preparo mecânico | m3 | 10 | 360.1584 | 3601.58
03.002.004 | Mão de Obra |  |  |  | 7750
03.002.004.001 | Serviço especializado para execução de mureta guia | vb | 1 | 7750 | 7750
03.003 | PAREDE DIAFRAGMA |  |  |  | 131068.38
03.003.001 | Armadura |  |  |  | 32276.44
03.003.001.001 | Armação aço CA-50, diâmetro 6,3mm para parede diafragma, corte e dobra em indústria | kg | 12.7 | 9.6119 | 122.07
03.003.001.002 | Armação aço CA-50, diâmetro 8,0mm para parede diafragma, corte e dobra em indústria | kg | 14.22 | 8.8868 | 126.37
03.003.001.003 | Armação aço CA-50, diâmetro 10,0mm para parede diafragma, corte e dobra em indústria | kg | 1411.57 | 8.8066 | 12431.13
03.003.001.004 | Armação aço CA-50, diâmetro 12,5mm para parede diafragma, corte e dobra em indústria | kg | 2450.65 | 7.9966 | 19596.87
03.003.002 | Concreto |  |  |  | 24502.5
03.003.002.001 | Concreto usinado bombeável, para parede diafragma , fck 40MPa, slump 22+/- 3, B01, incluindo serviço de bombeamento | m3 | 45 | 544.5 | 24502.5
03.003.003 | Tratamentos |  |  |  | 1035.73
03.003.003.001 | Tratamento em juntas de concretagem com fita hidroexpansiva | m | 25 | 41.429 | 1035.73
03.003.004 | Tirantes |  |  |  | 14925.21
03.003.004.001 | Tirante de 12,7mm, comprimento maior ou igual a 14 m e menor que 22m | m | 84 | 177.6811 | 14925.21
03.003.005 | Fluido |  |  |  | 3328.5
03.003.005.001 | Alcalinizante | kg | 25 | 16.8 | 420
03.003.005.002 | MKFLOC A 3000 | kg | 25 | 28.7 | 717.5
03.003.005.003 | Argila MK AD | sc | 25 | 75 | 1875
03.003.005.004 | Dispersante DL 20 | kg | 20 | 15.8 | 316
03.003.006 | Mão de Obra |  |  |  | 55000
03.003.006.001 | Serviço especializado para execução de parede diafragma | vb | 1 | 55000 | 55000
04 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 1322653
04.001 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 818710.63
04.001.001 | Perfuração |  |  |  | 214188
04.001.001.001 | Perfuração de estaca hélice contínua, diâmetro 50cm | m | 834 | 57 | 47538
04.001.001.002 | Perfuração de estaca hélice contínua, diâmetro 60cm | m | 1440 | 68 | 97920
04.001.001.003 | Perfuração de estaca hélice contínua, diâmetro 70cm | m | 870 | 79 | 68730
04.001.002 | Armadura |  |  |  | 91313.28
04.001.002.001 | Armação aço CA-50, diâmetro de 6,3mm para estacas, corte e dobra em indústria | kg | 1505.5 | 9.3866 | 14131.53
04.001.002.002 | Armação aço CA-50, diâmetro 16,0mm para estacas, corte e dobra em indústria | kg | 1889.6 | 7.9966 | 15110.38
04.001.002.003 | Armação aço CA-50, diâmetro de 20,0mm para estacas, corte e dobra em indústria | kg | 7762.22 | 7.9966 | 62071.37
04.001.003 | Concreto |  |  |  | 513209.35
04.001.003.001 | Concreto usinado bombeável, para estacas, fck 40MPa, slump 22+/- 3, B0, incluindo serviço de bombeamento | m3 | 905.93 | 566.5 | 513209.35
04.002 | FUNDAÇÃO RASA |  |  |  | 503942.37
04.002.001 | Forma |  |  |  | 19219.06
04.002.001.001 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco e baldrame, com madeira serrada | m2 | 480 | 40.0397 | 19219.06
04.002.002 | Armadura |  |  |  | 217541.28
04.002.002.001 | Armação aço CA-50, diâmetro de 8,0mm para blocos e baldrames, corte e dobra em indústria | kg | 4423.53 | 9.0266 | 39929.44
04.002.002.002 | Armação aço CA-50, diâmetro de 10,0mm para blocos e baldrames, corte e dobra em indústria | kg | 8150.59 | 8.8066 | 71778.99
04.002.002.003 | Armação aço CA-50, diâmetro de 12,5mm para blocos e baldrames, corte e dobra em indústria | kg | 5195 | 7.9491 | 41295.57
04.002.002.004 | Armação aço CA-50, diâmetro de 20,0mm para blocos e baldrames, corte e dobra em indústria | kg | 4517.65 | 7.9966 | 36125.84
04.002.002.005 | Armação aço CA-50, diâmetro de 25,0mm para blocos e baldrames, corte e dobra em indústria | kg | 3552.94 | 7.9966 | 28411.44
04.002.003 | Concreto |  |  |  | 267182.03
04.002.003.001 | Concreto usinado bombeável, para blocos e baldrames, fck 40MPa, slump 16+/- 3 , com aditivo cristalizante impermeabilizante, incluindo serviço de bombeamento | m3 | 522.35 | 511.5 | 267182.03
05 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 3216119.66
05.001 | SUPRAESTRUTURA GERAL |  |  |  | 2955391.78
05.001.001 | Forma |  |  |  | 157006.77
05.001.001.001 | Fabricação de fôrma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada, e=18 mm | m2 | 248 | 106.1238 | 26318.7
05.001.001.002 | Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, e=18 mm | m2 | 318 | 93.618 | 29770.52
05.001.001.003 | Fabricação de fôrma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada, e=18 mm | m2 | 612.4 | 67.1677 | 41133.5
05.001.001.004 | Fabricação de forma para pilares, em madeira serrada, e=25mm* | m2 | 248 | 93.2962 | 23137.46
05.001.001.005 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares, em chapa de madeira compensada plastificada | m2 | 1240 | 4.616 | 5723.84
05.001.001.006 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, em chapa de madeira plastificada | m2 | 1590 | 4.7603 | 7568.88
05.001.001.007 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje, em chapa de madeira plastificada | m2 | 3062 | 7.627 | 23353.87
05.001.002 | Armadura |  |  |  | 1472005.97
05.001.002.001 | Armação aço CA-60, diâmetro de 5,0mm para supraestrutura, corte e dobra em indústria | kg | 7950 | 9.4966 | 75497.97
05.001.002.002 | Armação aço CA-50, diâmetro de 6,3mm para supraestrutura, corte e dobra em indústria | kg | 23830 | 9.4966 | 226303.98
05.001.002.003 | Armação aço CA-50, diâmetro de 8,0mm para supraestrutura, corte e dobra em indústria | kg | 15880 | 9.0266 | 143342.41
05.001.002.004 | Armação aço CA-50, diâmetro de 10,0mm para supraestrutura, corte e dobra em indústria | kg | 32927 | 8.8066 | 289974.92
05.001.002.005 | Armação aço CA-50, diâmetro de 12,5mm para supraestrutura, corte e dobra em indústria | kg | 39700 | 7.9966 | 317465.02
05.001.002.006 | Armação aço CA-50, diâmetro de 16,0mm para supraestrutura, corte e dobra em indústria | kg | 23850 | 7.9966 | 190718.91
05.001.002.007 | Armação aço CA-50, diâmetro de 20,0mm para supraestrutura, corte e dobra em indústria | kg | 15900 | 7.9966 | 127145.94
05.001.002.008 | Armação aço CA-50, diâmetro de 25,0mm para supraestrutura, corte e dobra em indústria | kg | 12700 | 7.9966 | 101556.82
05.001.003 | Concreto |  |  |  | 998789.99
05.001.003.001 | Concreto usinado bombeável, para laje subsolo e cortina, fck 40MPa, slump 16+/- 3 , B01, com aditivo cristalizante impermeabilizante, incluindo serviço de bombeamento | m3 | 213.3538 | 621.5 | 132599.39
05.001.003.002 | Concreto usinado bombeável, para estrutura, fck 40MPa, slump 16+/- 3 , B01, incluindo serviço de bombeamento | m3 | 1623.6 | 533.5 | 866190.6
05.001.004 | Complementares |  |  |  | 327589.05
05.001.004.001 | Locação de Cubetas Para Laje Nervurada | dia | 30 | 3156.84 | 94705.2
05.001.004.002 | Escoramento metálico | dia | 30 | 7762.795 | 232883.85
05.002 | PROTENSÃO |  |  |  | 260727.88
05.002.001 | Materiais |  |  |  | 242179.19
05.002.001.001 | Aço CP 190 RB 12,7mm, para protensão | kg | 15626.285 | 13.7093 | 214225.43
05.002.001.002 | Materiais para protensão | vb | 1 | 27953.7602 | 27953.76
05.002.002 | Mão de Obra |  |  |  | 18548.69
05.002.002.001 | Mão de obra para execução estrutura de concreto protendido | vb | 1 | 18548.6863 | 18548.69
06 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 600000
06.001 | ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO DUPLEX (6º PAVT.) |  |  |  | 600000
06.001.001 | Estrutura Metálica |  |  |  | 600000
06.001.001.001 | Estrutura metálica (ampliação) | vb | 1 | 600000 | 600000
07 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  |  |  | 384557.1
07.001 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - SUBSOLO 01 - GARAGEM |  |  |  | 9263.14
07.001.001 | Alvenaria de Vedação com Blocos Cerâmicos |  |  |  | 7502.52
07.001.001.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 156.02 | 27.654 | 4314.58
07.001.001.002 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 98.6 | 32.332 | 3187.94
07.001.002 | Serviços Complementares |  |  |  | 1760.62
07.001.002.001 | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | m | 28.6 | 33.3331 | 953.33
07.001.002.002 | Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa expansiva | m | 103.28 | 3.231 | 333.7
07.001.002.003 | Tela soldada para ligação alvenaria/estrutura - para blocos de 14 a 19cm | un | 127.31 | 3.72 | 473.59
07.002 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - TÉRREO - SALA COMERCIAL |  |  |  | 38529.93
07.002.001 | Alvenaria de Vedação com Blocos Cerâmicos |  |  |  | 33779.86
07.002.001.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 307.52 | 27.654 | 8504.16
07.002.001.002 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 446.12 | 32.332 | 14423.95
07.002.001.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 19x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 225.85 | 48.0485 | 10851.75
07.002.002 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto |  |  |  | 783.81
07.002.002.001 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular autoclavado de 14x19x39 cm com argamassa industrializada | m2 | 29.43 | 26.633 | 783.81
07.002.003 | Serviços Complementares |  |  |  | 3966.26
07.002.003.001 | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | m | 29.8 | 33.3331 | 993.33
07.002.003.002 | Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa expansiva | m | 339.32 | 3.231 | 1096.34
07.002.003.003 | Tela soldada para ligação alvenaria/estrutura - para blocos de 14 a 19cm | un | 504.46 | 3.72 | 1876.59
07.003 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - PAVIMENTO APARTAMENTO TIPO 2º AO 4º (3x) |  |  |  | 192064.94
07.003.001 | Alvenaria de Vedação com Blocos Cerâmicos |  |  |  | 151040.54
07.003.001.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 2729.97 | 27.654 | 75494.59
07.003.001.002 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 953.25 | 32.332 | 30820.48
07.003.001.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 19x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 930.84 | 48.0485 | 44725.47
07.003.002 | Serviços Complementares |  |  |  | 41024.4
07.003.002.001 | Alvenaria em tijolo refratário de 6,3x11,4x22,9 com argamassa refratária | m2 | 25.8 | 332.74 | 8584.69
07.003.002.002 | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | m | 549.3 | 33.3331 | 18309.87
07.003.002.003 | Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa expansiva | m | 1717.02 | 3.231 | 5547.69
07.003.002.004 | Tela soldada para ligação alvenaria/estrutura - para blocos de 14 a 19cm | un | 2307.03 | 3.72 | 8582.15
07.004 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - 5º PAVIMENTO DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 56190.48
07.004.001 | Alvenaria de Vedação com Blocos Cerâmicos |  |  |  | 44695.44
07.004.001.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 790.91 | 27.654 | 21871.83
07.004.001.002 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 288.93 | 32.332 | 9341.68
07.004.001.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 19x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 280.59 | 48.0485 | 13481.93
07.004.002 | Serviços Complementares |  |  |  | 11495.04
07.004.002.001 | Alvenaria em tijolo refratário de 6,3x11,4x22,9 com argamassa refratária | m2 | 8.6 | 332.74 | 2861.56
07.004.002.002 | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | m | 139.7 | 33.3331 | 4656.63
07.004.002.003 | Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa expansiva | m | 447.68 | 3.231 | 1446.45
07.004.002.004 | Tela soldada para ligação alvenaria/estrutura - para blocos de 14 a 19cm | un | 680.215 | 3.72 | 2530.4
07.005 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - 6º PAVIMENTO DUPLEX SUPERIOR - MEZANINO |  |  |  | 53923.07
07.005.001 | Alvenaria de Vedação com Blocos Cerâmicos |  |  |  | 45685.91
07.005.001.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 789.07 | 27.654 | 21820.94
07.005.001.002 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 320.41 | 32.332 | 10359.5
07.005.001.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 19x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 281.08 | 48.0485 | 13505.47
07.005.002 | Serviços Complementares |  |  |  | 8237.16
07.005.002.001 | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | m | 120 | 33.3331 | 3999.97
07.005.002.002 | Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa expansiva | m | 510.91 | 3.231 | 1650.75
07.005.002.003 | Tela soldada para ligação alvenaria/estrutura - para blocos de 14 a 19cm | un | 695.28 | 3.72 | 2586.44
07.006 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ÁTICO |  |  |  | 21783.06
07.006.001 | Alvenaria de Vedação com Blocos Cerâmicos |  |  |  | 19435.44
07.006.001.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 314.8 | 27.654 | 8705.48
07.006.001.002 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 204.45 | 32.332 | 6610.28
07.006.001.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 19x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 85.74 | 48.0485 | 4119.68
07.006.002 | Serviços Complementares |  |  |  | 2347.62
07.006.002.001 | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | m | 8.9 | 33.3331 | 296.66
07.006.002.002 | Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa expansiva | m | 286.5 | 3.231 | 925.68
07.006.002.003 | Tela soldada para ligação alvenaria/estrutura - para blocos de 14 a 19cm | un | 302.495 | 3.72 | 1125.28
07.007 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - BARRILETE |  |  |  | 12385.08
07.007.001 | Alvenaria de Vedação com Blocos Cerâmicos |  |  |  | 11646.91
07.007.001.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 3.75 | 27.654 | 103.7
07.007.001.002 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 79.76 | 32.332 | 2578.8
07.007.001.003 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 19x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 186.57 | 48.0485 | 8964.41
07.007.002 | Serviços Complementares |  |  |  | 738.17
07.007.002.001 | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | m | 1 | 33.3331 | 33.33
07.007.002.002 | Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa expansiva | m | 62.67 | 3.231 | 202.49
07.007.002.003 | Tela soldada para ligação alvenaria/estrutura - para blocos de 14 a 19cm | un | 135.04 | 3.72 | 502.35
07.008 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - RESERVATÓRIO |  |  |  | 417.4
07.008.001 | Alvenaria de Vedação com Blocos Cerâmicos |  |  |  | 371.17
07.008.001.001 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29cm com argamassa estabilizada para assentamento | m2 | 11.48 | 32.332 | 371.17
07.008.002 | Serviços Complementares |  |  |  | 46.23
07.008.002.001 | Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa expansiva | m | 7.7 | 3.231 | 24.88
07.008.002.002 | Tela soldada para ligação alvenaria/estrutura - para blocos de 14 a 19cm | un | 5.74 | 3.72 | 21.35
08 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 817261.2
08.001 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 817261.2
08.001.001 | Entrada de energia |  |  |  | 34052.55
08.001.001.001 | Entrada de Energia | vb | 1 | 34052.55 | 34052.55
08.001.002 | Quadros Elétricos e Disjuntores |  |  |  | 170262.75
08.001.002.001 | Quadros elétricos e disjuntores | vb | 1 | 170262.75 | 170262.75
08.001.003 | Eletrodutos e Eletrocalhas |  |  |  | 102157.65
08.001.003.001 | Eletrodutos e eletrocalhas | vb | 1 | 102157.65 | 102157.65
08.001.004 | Fios e Cabos Elétricos |  |  |  | 272420.4
08.001.004.001 | Fios e cabos elétricos | vb | 1 | 272420.4 | 272420.4
08.001.005 | Pontos de Tomadas e Interruptores |  |  |  | 136210.2
08.001.005.001 | Pontos de tomadas e interruptores | vb | 1 | 136210.2 | 136210.2
08.001.006 | Luminárias, Lâmpadas e Acessórios |  |  |  | 102157.65
08.001.006.001 | Luminárias, lâmpadas e acessórios (condominiais) | vb | 1 | 102157.65 | 102157.65
09 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM |  |  |  | 374578.05
09.001 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM |  |  |  | 374578.05
09.001.001 | Instalações de Água Fria |  |  |  | 136210.2
09.001.001.001 | Instalações de água fria | vb | 1 | 136210.2 | 136210.2
09.001.002 | Instalações de Água Quente |  |  |  | 102157.65
09.001.002.001 | Instalações de água quente | vb | 1 | 102157.65 | 102157.65
09.001.003 | Instalações de Águas Pluviais |  |  |  | 68105.1
09.001.003.001 | Instalações de águas pluviais | vb | 1 | 68105.1 | 68105.1
09.001.004 | Instalações de Esgoto |  |  |  | 68105.1
09.001.004.001 | Instalações de esgoto | vb | 1 | 68105.1 | 68105.1
10 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP |  |  |  | 211125.82
10.001 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP |  |  |  | 211125.82
10.001.001 | Instalações de Gás |  |  |  | 64699.85
10.001.001.001 | Instalações de gás | vb | 1 | 64699.85 | 64699.85
10.001.002 | Instalações Preventivas |  |  |  | 102157.65
10.001.002.001 | Instalações do sistema preventivo de incêndio | vb | 1 | 102157.65 | 102157.65
10.001.003 | Instalações de Proteção e Aterramento - SPDA |  |  |  | 44268.32
10.001.003.001 | Instalações de proteção e aterramento - SPDA | vb | 1 | 44268.32 | 44268.32
11 | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS |  |  |  | 1511608
11.001 | AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO |  |  |  | 269625
11.001.001 | Automação e Sistemas Lógicos e telecomunicação |  |  |  | 269625
11.001.001.001 | Automação e sistemas lógicos | vb | 1 | 160000 | 160000
11.001.001.002 | Controle de acesso | un | 14 | 700 | 9800
11.001.001.003 | Sistema biométrico de identificação entrada | un | 24 | 1350 | 32400
11.001.001.004 | Sistema de monitoramento, controle e comunicação | vb | 1 | 53425 | 53425
11.001.001.005 | Sistema sonoro /luminoso para acesso a garagem | vb | 1 | 5900 | 5900
11.001.001.006 | Sistema de automatização de porta | vb | 1 | 8100 | 8100
11.002 | CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO |  |  |  | 654475
11.002.001 | Climatização |  |  |  | 654475
11.002.001.001 | Infraestrutura para instalação de ar condicionado VRF | vb | 1 | 480800 | 480800
11.002.001.002 | Exaustão das churrasqueiras | vb | 1 | 120000 | 120000
11.002.001.003 | Chaminé inox | vb | 1 | 44000 | 44000
11.002.001.004 | Ventokit | un | 45 | 215 | 9675
11.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 399358
11.003.001 | Equipamentos |  |  |  | 399358
11.003.001.001 | Elevador social | un | 1 | 155400 | 155400
11.003.001.002 | Elevador de serviço | un | 1 | 155400 | 155400
11.003.001.003 | Equipamentos para piscina (bombas, sistema de aquecimento, sistema de tratamento) | vb | 1 | 85500 | 85500
11.003.001.004 | Gerador de Energia a Gasolina 3,6 KVA Monofásico | un | 2 | 1529 | 3058
11.004 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  |  | 145400
11.004.001 | Sistemas especiais |  |  |  | 145400
11.004.001.001 | Sistema de aquecimento para pisos dos banheiros | vb | 1 | 38500 | 38500
11.004.001.002 | Sistema de irrigação | vb | 1 | 32050 | 32050
11.004.001.003 | Instalações da infra para ponto de tomada para carro elétrico | vb | 1 | 21400 | 21400
11.004.001.004 | Sistema para alerta de fuga de água da cisterna | vb | 1 | 10700 | 10700
11.004.001.005 | Sistema de reaproveitamento de águas pluviais | vb | 1 | 42750 | 42750
11.005 | ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO |  |  |  | 42750
11.005.001 | Isolamento Térmico e Acústico |  |  |  | 42750
11.005.001.001 | Tratamento acústico para piscina | vb | 1 | 32050 | 32050
11.005.001.002 | Tratamento acústico para bombas de recalque | vb | 1 | 10700 | 10700
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS |  |  |  | 530040.79
12.001 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS - TÉRREO - SALA COMERCIAL |  |  |  | 120511.36
12.001.001 | Impermeabilização Flexível com Manta |  |  |  | 55230.51
12.001.001.001 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica colada com asfalto derretido, uma cada, E=4mm | m2 | 387.01 | 142.7108 | 55230.51
12.001.002 | Regularização e Proteção Mecânica |  |  |  | 7945.32
12.001.002.001 | Regularização de superfície para impermeabilização | m2 | 387.01 | 6.118 | 2367.73
12.001.002.002 | Proteção mecânica em superfície impermeabilizada com argamassa estabilizada, espessura 4cm | m2 | 387.01 | 14.412 | 5577.59
12.001.003 | Mão de Obra |  |  |  | 57335.53
12.001.003.001 | Mão de obra para impermeabilização com manta asfáltica | m2 | 387.01 | 88.4 | 34211.68
12.001.003.002 | Mão de obra para impermeabilização com argamassa flexível e membrana | m2 | 387.01 | 28 | 10836.28
12.001.003.003 | Mão de obra para execução de proteção mecânica em superfície impermeabilizada | m2 | 387.01 | 31.75 | 12287.57
12.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS - PAVIMENTO APARTAMENTO TIPO 2º AO 4º (3x) |  |  |  | 101999.71
12.002.001 | Impermeabilização Rígida |  |  |  | 9546.77
12.002.001.001 | Impermeabilização com argamassa polimérica, 3 demãos | m2 | 904.05 | 10.56 | 9546.77
12.002.002 | Impermeabilização Flexível com Membrana |  |  |  | 4101.93
12.002.002.001 | Impermeabilização com manta líquida em peitoris | m2 | 149.4 | 27.456 | 4101.93
12.002.003 | Tratamentos |  |  |  | 54199.52
12.002.003.001 | Isolamento acústico, com aplicação de manta | m2 | 2078.88 | 26.0715 | 54199.52
12.002.004 | Mão de Obra |  |  |  | 34151.49
12.002.004.001 | Mão de obra para impermeabilização com argamassa polimérica | m2 | 904.05 | 34 | 30737.7
12.002.004.002 | Mão de obra para impermeabilização com manta líquida em peitoris | m2 | 149.4 | 22.85 | 3413.79
12.003 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS - 5º PAVIMENTO DUPEX INFERIOR |  |  |  | 32002.65
12.003.001 | Impermeabilização Rígida |  |  |  | 2675.61
12.003.001.001 | Impermeabilização com argamassa polimérica, 3 demãos | m2 | 253.372 | 10.56 | 2675.61
12.003.002 | Impermeabilização Flexível com Membrana |  |  |  | 1213.56
12.003.002.001 | Impermeabilização com manta líquida em peitoris | m2 | 44.2 | 27.456 | 1213.56
12.003.003 | Tratamentos |  |  |  | 18488.86
12.003.003.001 | Isolamento acústico, com aplicação de manta | m2 | 709.16 | 26.0715 | 18488.86
12.003.004 | Mão de Obra |  |  |  | 9624.62
12.003.004.001 | Mão de obra para impermeabilização com argamassa polimérica | m2 | 253.372 | 34 | 8614.65
12.003.004.002 | Mão de obra para impermeabilização com manta líquida em peitoris | m2 | 44.2 | 22.85 | 1009.97
12.004 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS - 6º PAVIMENTO DUPLEX SUPERIOR - MEZANINO |  |  |  | 23428.71
12.004.001 | Impermeabilização Rígida |  |  |  | 2759.24
12.004.001.001 | Impermeabilização com argamassa polimérica, 3 demãos | m2 | 261.292 | 10.56 | 2759.24
12.004.002 | Impermeabilização Flexível com Membrana |  |  |  | 1209.16
12.004.002.001 | Impermeabilização com manta líquida em peitoris | m2 | 44.04 | 27.456 | 1209.16
12.004.003 | Tratamentos |  |  |  | 9570.07
12.004.003.001 | Isolamento acústico, com aplicação de manta | m2 | 367.07 | 26.0715 | 9570.07
12.004.004 | Mão de Obra |  |  |  | 9890.24
12.004.004.001 | Mão de obra para impermeabilização com argamassa polimérica | m2 | 261.292 | 34 | 8883.93
12.004.004.002 | Mão de obra para impermeabilização com manta líquida em peitoris | m2 | 44.04 | 22.85 | 1006.31
12.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS - ÁTICO |  |  |  | 138685.37
12.005.001 | Impermeabilização Rígida |  |  |  | 2991.8
12.005.001.001 | Impermeabilização com argamassa polimérica, 3 demãos | m2 | 283.314 | 10.56 | 2991.8
12.005.002 | Impermeabilização Flexível com Manta |  |  |  | 57678
12.005.002.001 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica colada com asfalto derretido, uma cada, E=4mm | m2 | 404.16 | 142.7108 | 57678
12.005.003 | Impermeabilização Flexível com Membrana |  |  |  | 2692.06
12.005.003.001 | Impermeabilização com manta líquida em peitoris | m2 | 98.05 | 27.456 | 2692.06
12.005.004 | Regularização e Proteção Mecânica |  |  |  | 8297.4
12.005.004.001 | Regularização de superfície para impermeabilização | m2 | 404.16 | 6.118 | 2472.65
12.005.004.002 | Proteção mecânica em superfície impermeabilizada com argamassa estabilizada, espessura 4cm | m2 | 404.16 | 14.412 | 5824.75
12.005.005 | Tratamentos |  |  |  | 6593.17
12.005.005.001 | Isolamento acústico, com aplicação de manta | m2 | 122.06 | 26.0715 | 3182.29
12.005.005.002 | Manta antiraiz | m2 | 114.86 | 29.696 | 3410.88
12.005.006 | Mão de Obra |  |  |  | 60432.94
12.005.006.001 | Mão de obra para impermeabilização com manta asfáltica | m2 | 404.16 | 88.4 | 35727.74
12.005.006.002 | Mão de obra para impermeabilização com argamassa polimérica | m2 | 283.314 | 34 | 9632.68
12.005.006.003 | Mão de obra para impermeabilização com manta líquida em peitoris | m2 | 98.05 | 22.85 | 2240.44
12.005.006.004 | Mão de obra para execução de proteção mecânica em superfície impermeabilizada | m2 | 404.16 | 31.75 | 12832.08
12.006 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS - BARRILETE |  |  |  | 113412.99
12.006.001 | Impermeabilização Flexível com Manta |  |  |  | 57112.86
12.006.001.001 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica colada com asfalto derretido, uma cada, E=4mm | m2 | 400.2 | 142.7108 | 57112.86
12.006.002 | Regularização e Proteção Mecânica |  |  |  | 8216.1
12.006.002.001 | Regularização de superfície para impermeabilização | m2 | 400.2 | 6.118 | 2448.42
12.006.002.002 | Proteção mecânica em superfície impermeabilizada com argamassa estabilizada, espessura 4cm | m2 | 400.2 | 14.412 | 5767.68
12.006.003 | Mão de Obra |  |  |  | 48084.03
12.006.003.001 | Mão de obra para impermeabilização com manta asfáltica | m2 | 400.2 | 88.4 | 35377.68
12.006.003.002 | Mão de obra para execução de proteção mecânica em superfície impermeabilizada | m2 | 400.2 | 31.75 | 12706.35
13 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE |  |  |  | 401195.53
13.001 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE - SUBSOLO 01- GARAGEM |  |  |  | 24817.6
13.001.001 | Revestimento Interno Argamassado em Piso |  |  |  | 15138.43
13.001.001.001 | Contrapiso comum, aderido, espessura 5cm, com argamassa estabilizada | m2 | 906.9 | 16.6925 | 15138.43
13.001.002 | Revestimento Interno Argamassado em Parede |  |  |  | 9679.17
13.001.002.001 | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com desempenadeira dentada, de argamassa industrializada | m2 | 272.35 | 5.9596 | 1623.1
13.001.002.002 | Chapisco em argamassa estabilizada aplicado em alvenarias internas, com colher de pedreiro | m2 | 254.62 | 5.9596 | 1517.43
13.001.002.003 | Massa única para paredes internas em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 526.97 | 12.408 | 6538.64
13.002 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE - TÉRREO - SALA COMERCIAL |  |  |  | 43999.99
13.002.001 | Revestimento Interno Argamassado em Piso |  |  |  | 17390.08
13.002.001.001 | Contrapiso comum, aderido, espessura 5cm, com argamassa estabilizada | m2 | 1041.79 | 16.6925 | 17390.08
13.002.002 | Revestimento Interno Argamassado em Parede |  |  |  | 26609.91
13.002.002.001 | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com desempenadeira dentada, de argamassa industrializada | m2 | 289.1296 | 5.9596 | 1723.1
13.002.002.002 | Chapisco em argamassa estabilizada aplicado em alvenarias internas, com colher de pedreiro | m2 | 1156.514 | 5.9596 | 6892.36
13.002.002.003 | Massa única para paredes internas em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 1450.23 | 12.408 | 17994.45
13.003 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE - PAVIMENTO APARTAMENTO TIPO 2º AO 4º (3x) |  |  |  | 183885.56
13.003.001 | Revestimento Interno Argamassado em Piso |  |  |  | 56684.54
13.003.001.001 | Contrapiso comum, aderido, espessura 5cm, com argamassa estabilizada | m2 | 2007 | 16.6925 | 33501.85
13.003.001.002 | Regularização superfície para aplicação de piso vinílico | m2 | 670.02 | 34.6 | 23182.69
13.003.002 | Revestimento Interno Argamassado em Parede |  |  |  | 127201.02
13.003.002.001 | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com desempenadeira dentada, de argamassa industrializada | m2 | 1385.0586 | 5.9596 | 8254.4
13.003.002.002 | Chapisco em argamassa estabilizada aplicado em alvenarias internas, com colher de pedreiro | m2 | 5540.2344 | 5.9596 | 33017.58
13.003.002.003 | Massa única para paredes internas em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 6925.293 | 12.408 | 85929.04
13.004 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE - 5º PAVIMENTO DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 49172.1
13.004.001 | Revestimento Interno Argamassado em Piso |  |  |  | 12881.21
13.004.001.001 | Contrapiso comum, aderido, espessura 5cm, com argamassa estabilizada | m2 | 685.2 | 16.6925 | 11437.7
13.004.001.002 | Regularização superfície para aplicação de piso vinílico | m2 | 41.72 | 34.6 | 1443.51
13.004.002 | Revestimento Interno Argamassado em Parede |  |  |  | 36290.89
13.004.002.001 | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com desempenadeira dentada, de argamassa industrializada | m2 | 395.162 | 5.9596 | 2355.01
13.004.002.002 | Chapisco em argamassa estabilizada aplicado em alvenarias internas, com colher de pedreiro | m2 | 1580.648 | 5.9596 | 9420.03
13.004.002.003 | Massa única para paredes internas em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 1975.81 | 12.408 | 24515.85
13.005 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE - 6º PAVIMENTO DUPLEX SUPERIOR - MEZANINO |  |  |  | 54886.85
13.005.001 | Revestimento Interno Argamassado em Piso |  |  |  | 15443.39
13.005.001.001 | Contrapiso comum, aderido, espessura 5cm, com argamassa estabilizada | m2 | 343.11 | 16.6925 | 5727.36
13.005.001.002 | Regularização superfície para aplicação de piso vinílico | m2 | 280.81 | 34.6 | 9716.03
13.005.002 | Revestimento Interno Argamassado em Parede |  |  |  | 39443.46
13.005.002.001 | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com desempenadeira dentada, de argamassa industrializada | m2 | 429.4896 | 5.9596 | 2559.59
13.005.002.002 | Chapisco em argamassa estabilizada aplicado em alvenarias internas, com colher de pedreiro | m2 | 1717.9584 | 5.9596 | 10238.34
13.005.002.003 | Massa única para paredes internas em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 2147.448 | 12.408 | 26645.53
13.006 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE - ÁTICO |  |  |  | 24824.71
13.006.001 | Revestimento Interno Argamassado em Piso |  |  |  | 8747.2
13.006.001.001 | Contrapiso comum, aderido, espessura 5cm, com argamassa estabilizada | m2 | 524.02 | 16.6925 | 8747.2
13.006.002 | Revestimento Interno Argamassado em Parede |  |  |  | 16077.51
13.006.002.001 | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com desempenadeira dentada, de argamassa industrializada | m2 | 175.0638 | 5.9596 | 1043.31
13.006.002.002 | Chapisco em argamassa estabilizada aplicado em alvenarias internas, com colher de pedreiro | m2 | 700.2552 | 5.9596 | 4173.24
13.006.002.003 | Massa única para paredes internas em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 875.319 | 12.408 | 10860.96
13.007 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE - BARRILETE |  |  |  | 8655.74
13.007.001 | Revestimento Interno Argamassado em Piso |  |  |  | 2061.33
13.007.001.001 | Contrapiso comum, aderido, espessura 5cm, com argamassa estabilizada | m2 | 4.74 | 16.6925 | 79.12
13.007.001.002 | Piso de concreto, acabamento desempenado, espessura 6 cm | m2 | 13.04 | 152.01 | 1982.21
13.007.002 | Revestimento Interno Argamassado em Parede |  |  |  | 6594.41
13.007.002.001 | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com desempenadeira dentada, de argamassa industrializada | m2 | 71.8048 | 5.9596 | 427.93
13.007.002.002 | Chapisco em argamassa estabilizada aplicado em alvenarias internas, com colher de pedreiro | m2 | 287.2192 | 5.9596 | 1711.71
13.007.002.003 | Massa única para paredes internas em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 359.024 | 12.408 | 4454.77
13.008 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE - RESERVATÓRIO |  |  |  | 5468.16
13.008.001 | Revestimento Interno Argamassado em Piso |  |  |  | 5115.14
13.008.001.001 | Piso de concreto, acabamento desempenado, espessura 6 cm | m2 | 33.65 | 152.01 | 5115.14
13.008.002 | Revestimento Interno Argamassado em Parede |  |  |  | 353.02
13.008.002.001 | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com desempenadeira dentada, de argamassa industrializada | m2 | 3.844 | 5.9596 | 22.91
13.008.002.002 | Chapisco em argamassa estabilizada aplicado em alvenarias internas, com colher de pedreiro | m2 | 15.376 | 5.9596 | 91.63
13.008.002.003 | Massa única para paredes internas em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 19.22 | 12.408 | 238.48
13.009 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE - COBERTURA |  |  |  | 5484.82
13.009.001 | Revestimento Interno Argamassado em Piso |  |  |  | 5416.12
13.009.001.001 | Piso de concreto, acabamento desempenado, espessura 6 cm | m2 | 35.63 | 152.01 | 5416.12
13.009.002 | Revestimento Interno Argamassado em Parede |  |  |  | 68.7
13.009.002.001 | Massa única para paredes internas em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 3.74 | 12.408 | 46.41
13.009.002.002 | Chapisco em argamassa estabilizada aplicado em alvenarias internas, com colher de pedreiro | m2 | 2.992 | 5.9596 | 17.83
13.009.002.003 | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com desempenadeira dentada, de argamassa industrializada | m2 | 0.748 | 5.9596 | 4.46
14 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO |  |  |  | 297977.76
14.001 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO - SUBSOLO 01 - GARAGEM |  |  |  | 13443.49
14.001.001 | Revestimento Interno Argamassado em Teto |  |  |  | 13443.49
14.001.001.001 | Chapisco em teto com argamassa industrializada | m2 | 821.93 | 3.948 | 3244.98
14.001.001.002 | Massa única para teto em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 821.93 | 12.408 | 10198.51
14.002 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO - TÉRREO - SALA COMERCIAL |  |  |  | 101328.15
14.002.001 | Revestimento Interno Argamassado em Teto |  |  |  | 5100.13
14.002.001.001 | Chapisco em teto com argamassa industrializada | m2 | 311.82 | 3.948 | 1231.07
14.002.001.002 | Massa única para teto em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 311.82 | 12.408 | 3869.06
14.002.002 | Acabamento em Gesso |  |  |  | 96228.02
14.002.002.001 | Forro de gesso liso, aplicação em áreas secas - material e mão de obra | m2 | 1507.51 | 54 | 81405.54
14.002.002.002 | Forro de gesso liso, aplicação em áreas molhadas - material e mão de obra | m2 | 34.43 | 54 | 1859.22
14.002.002.003 | Gesso Negativo - material e mão de obra | m | 563.62 | 23 | 12963.26
14.003 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO - PAVIMENTO APARTAMENTO TIPO 2º AO 4º (3x) |  |  |  | 123363.19
14.003.001 | Revestimento Interno Argamassado em Teto |  |  |  | 236.02
14.003.001.001 | Chapisco em teto com argamassa industrializada | m2 | 14.43 | 3.948 | 56.97
14.003.001.002 | Massa única para teto em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 14.43 | 12.408 | 179.05
14.003.002 | Acabamento em Gesso |  |  |  | 123127.17
14.003.002.001 | Forro de gesso liso, aplicação em áreas secas - material e mão de obra | m2 | 1597.4 | 54 | 86259.6
14.003.002.002 | Forro de gesso liso, aplicação em áreas molhadas - material e mão de obra | m2 | 331.15 | 54 | 17882.1
14.003.002.003 | Gesso Negativo - material e mão de obra | m | 825.455 | 23 | 18985.47
14.004 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO - 5º PAVIMENTO DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 18095.84
14.004.001 | Revestimento Interno Argamassado em Teto |  |  |  | 78.67
14.004.001.001 | Chapisco em teto com argamassa industrializada | m2 | 4.81 | 3.948 | 18.99
14.004.001.002 | Massa única para teto em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 4.81 | 12.408 | 59.68
14.004.002 | Acabamento em Gesso |  |  |  | 18017.17
14.004.002.001 | Forro de gesso liso, aplicação em áreas secas - material e mão de obra | m2 | 130.22 | 54 | 7031.88
14.004.002.002 | Forro de gesso liso, aplicação em áreas molhadas - material e mão de obra | m2 | 86.63 | 54 | 4678.02
14.004.002.003 | Gesso Negativo - material e mão de obra | m | 274.229 | 23 | 6307.27
14.005 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO - 6º PAVIMENTO DUPLEX SUPERIOR - MEZANINO |  |  |  | 38755.34
14.005.001 | Revestimento Interno Argamassado em Teto |  |  |  | 78.67
14.005.001.001 | Chapisco em teto com argamassa industrializada | m2 | 4.81 | 3.948 | 18.99
14.005.001.002 | Massa única para teto em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 4.81 | 12.408 | 59.68
14.005.002 | Acabamento em Gesso |  |  |  | 38676.67
14.005.002.001 | Forro de gesso liso, aplicação em áreas secas - material e mão de obra | m2 | 434.98 | 54 | 23488.92
14.005.002.002 | Forro de gesso liso, aplicação em áreas molhadas - material e mão de obra | m2 | 53.88 | 54 | 2909.52
14.005.002.003 | Gesso Negativo - material e mão de obra | m | 533.836 | 23 | 12278.23
14.006 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO - ÁTICO |  |  |  | 2325.72
14.006.001 | Revestimento Interno Argamassado em Teto |  |  |  | 78.67
14.006.001.001 | Chapisco em teto com argamassa industrializada | m2 | 4.81 | 3.948 | 18.99
14.006.001.002 | Massa única para teto em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 4.81 | 12.408 | 59.68
14.006.002 | Acabamento em Gesso |  |  |  | 2247.05
14.006.002.001 | Forro de gesso liso, aplicação em áreas secas - material e mão de obra | m2 | 9.25 | 54 | 499.5
14.006.002.002 | Forro de gesso liso, aplicação em áreas molhadas - material e mão de obra | m2 | 14.52 | 54 | 784.08
14.006.002.003 | Gesso Negativo - material e mão de obra | m | 41.89 | 23 | 963.47
14.007 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO - BARRILETE |  |  |  | 550.38
14.007.001 | Revestimento Interno Argamassado em Teto |  |  |  | 550.38
14.007.001.001 | Chapisco em teto com argamassa industrializada | m2 | 33.65 | 3.948 | 132.85
14.007.001.002 | Massa única para teto em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 33.65 | 12.408 | 417.53
14.008 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO - RESERVATÓRIO |  |  |  | 115.65
14.008.001 | Revestimento Interno Argamassado em Teto |  |  |  | 115.65
14.008.001.001 | Chapisco em teto com argamassa industrializada | m2 | 7.08 | 3.948 | 27.95
14.008.001.002 | Massa única para teto em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 2cm, com execução de taliscas | m2 | 7.068 | 12.408 | 87.7
15 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE |  |  |  | 1440097.09
15.001 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE - SUBSOLO 01- GARAGEM |  |  |  | 67851.05
15.001.001 | Acabamentos em Piso |  |  |  | 63597.13
15.001.001.001 | Revestimento interno de piso cerâmico, 60x60 cm, aplicação em garagem | m2 | 816.22 | 66.9392 | 54637.11
15.001.001.002 | Revestimento interno de piso cerâmico, 60x60 cm, aplicação em escadas, depósito de lixo, H.B.s.e abrigo de gás | m2 | 38.02 | 66.9392 | 2545.03
15.001.001.003 | Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, aplicação em rampas | m2 | 50.94 | 74.9876 | 3819.87
15.001.001.004 | Piso podotátil em inox | m | 1.72 | 143 | 245.96
15.001.001.005 | Salva piso | m2 | 854.24 | 2.75 | 2349.16
15.001.002 | Rodapés |  |  |  | 671.5
15.001.002.001 | Rodapé em porcelanato h=10cm, com placa 60x60cm, acabamento externo, com rejunte cimentício, padrão alto | m | 93.66 | 7.1696 | 671.5
15.001.003 | Acabamentos em Parede |  |  |  | 173.6
15.001.003.001 | Revestimento de parede em porcelanato, acabamento externo, placa 5x12cm, com rejunte cimentício, aplicação em pilares das garagens | m2 | 2.04 | 85.1 | 173.6
15.001.004 | Acabamentos Especiais |  |  |  | 3408.82
15.001.004.001 | Moldura em granito, aplicação elevador | m2 | 2.38 | 567.396 | 1350.4
15.001.004.002 | Piso em granito, aplicação elevador | m2 | 3.64 | 565.5 | 2058.42
15.002 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE - TÉRREO - SALA COMERCIAL |  |  |  | 170480.1
15.002.001 | Acabamentos em Piso |  |  |  | 142546.77
15.002.001.001 | Revestimento de piso, tipo porcelanato, placa 120x120cm, acabamento natural, padrão médio/alto, assentamento com ACIII e rejunte cimentício, aplicação áreas internas dos apartamentos, lojas e comuns | m2 | 411.71 | 167.8277 | 69096.34
15.002.001.002 | Revestimento de piso, tipo porcelanato, placa 120x120cm, acabamento externo, padrão médio/alto, assentamento com ACIII e rejunte cimentício, aplicação em garagens e áreas externas | m2 | 182.48 | 167.8277 | 30625.2
15.002.001.003 | Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, aplicação em rampas | m2 | 8.85 | 74.9876 | 663.64
15.002.001.004 | Piso intertravado, com bloco retangular de 40x40cm - paver, espessura 6cm | m2 | 411.14 | 66.2124 | 27222.57
15.002.001.005 | Revestimento interno de piso cerâmico, 60x60 cm, aplicação em escadas, depósito de lixo, H.B.s.e abrigo de gás | m2 | 66.68 | 66.9392 | 4463.51
15.002.001.006 | Piso podotátil pré-fabricado de concreto 40x40, 6 cm | m2 | 1.29 | 65.8828 | 84.99
15.002.001.007 | Argila expandida | m2 | 7.37 | 5.72 | 42.16
15.002.001.008 | Piso concregrama | m2 | 9.02 | 85.9896 | 775.63
15.002.001.009 | Revestimento de piso em grama | m2 | 90.01 | 13.4761 | 1212.98
15.002.001.010 | Piso podotátil em inox | m | 49.26 | 143 | 7044.18
15.002.001.011 | Salva piso | m2 | 478.39 | 2.75 | 1315.57
15.002.002 | Rodapés |  |  |  | 17913.6
15.002.002.001 | Rodapé em poliestireno h=15cm | m | 353.3 | 47.959 | 16943.91
15.002.002.002 | Rodapé em porcelanato h=10cm, com placa 60x60cm, acabamento externo, com rejunte cimentício, padrão alto | m | 135.25 | 7.1696 | 969.69
15.002.003 | Soleiras |  |  |  | 8143.2
15.002.003.001 | Soleira de granito, acabamento polido, esp. 2cm | m2 | 14.4 | 565.5 | 8143.2
15.002.004 | Acabamentos em Parede |  |  |  | 526.13
15.002.004.001 | Revestimento de parede em porcelanato, acabamento externo, placa 5x12cm, com rejunte cimentício, aplicação em pilares das garagens | m2 | 0.86 | 85.1 | 73.19
15.002.004.002 | Revestimento de parede em cerâmica, acabamento externo, placa 33x100cm, com rejunte cimentício, aplicação paredes dos sanitários | m2 | 3.07 | 147.5382 | 452.94
15.002.005 | Acabamentos Especiais |  |  |  | 1350.4
15.002.005.001 | Moldura em granito, aplicação elevador | m2 | 2.38 | 567.396 | 1350.4
15.003 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE - PAVIMENTO APARTAMENTO TIPO 2º AO 4º (3x) |  |  |  | 714276.77
15.003.001 | Acabamentos em Piso |  |  |  | 301868.44
15.003.001.001 | Revestimento de piso, tipo porcelanato, placa 120x120cm, acabamento natural, padrão médio/alto, assentamento com ACIII e rejunte cimentício, aplicação áreas internas dos apartamentos, lojas e comuns | m2 | 1258.2 | 167.8277 | 211160.81
15.003.001.002 | Revestimento de piso em piso vinílico, tipo régua, placa 121,9x17,78cm | m2 | 670.02 | 97.501 | 65327.62
15.003.001.003 | Revestimento interno de piso cerâmico, 60x60 cm, aplicação em escadas, depósito de lixo, H.B.s.e abrigo de gás | m2 | 273.57 | 66.9392 | 18312.56
15.003.001.004 | Argila expandida | m2 | 259.14 | 5.72 | 1482.28
15.003.001.005 | Piso podotátil em inox | m | 9.6 | 143 | 1372.8
15.003.001.006 | Salva piso | m2 | 1531.77 | 2.75 | 4212.37
15.003.002 | Rodapés |  |  |  | 107110.91
15.003.002.001 | Rodapé em porcelanato h=10cm, com placa 120x120cm, acabamento externo, com rejunte cimentício, padrão médio/alto | m | 161.64 | 15.9344 | 2575.64
15.003.002.002 | Rodapé em poliestireno h=15cm | m | 2179.68 | 47.959 | 104535.27
15.003.003 | Soleiras |  |  |  | 47841.3
15.003.003.001 | Soleira de granito, acabamento polido, esp. 2cm | m2 | 84.6 | 565.5 | 47841.3
15.003.004 | Acabamentos em Parede |  |  |  | 173673.12
15.003.004.001 | Revestimento de parede em cerâmica, acabamento externo, placa 33x100cm, com rejunte cimentício, aplicação paredes dos sanitários | m2 | 1177.14 | 147.5382 | 173673.12
15.003.005 | Acabamentos Especiais |  |  |  | 4051.21
15.003.005.001 | Moldura em granito, aplicação elevador | m2 | 7.14 | 567.396 | 4051.21
15.003.006 | Peitoris |  |  |  | 79731.79
15.003.006.001 | Peitoril em granito, acabamento polido, esp. 2cm | m2 | 149.4 | 533.68 | 79731.79
15.004 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE - 5º PAVIMENTO DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 220503.19
15.004.001 | Acabamentos em Piso |  |  |  | 145466.38
15.004.001.001 | Revestimento de piso, tipo porcelanato, placa 120x120cm, acabamento natural, padrão médio/alto, assentamento com ACIII e rejunte cimentício, aplicação áreas internas dos apartamentos, lojas e comuns | m2 | 643.48 | 167.8277 | 107993.77
15.004.001.002 | Revestimento de piso em piso vinílico, tipo régua, placa 121,9x17,78cm | m2 | 41.72 | 97.501 | 4067.74
15.004.001.003 | Revestimento interno de piso cerâmico, 60x60 cm, aplicação em escadas, depósito de lixo, H.B.s.e abrigo de gás | m2 | 15.98 | 66.9392 | 1069.69
15.004.001.004 | Escada interna do duplex | vb | 1 | 30000 | 30000
15.004.001.005 | Argila expandida | m2 | 11.2 | 5.72 | 64.06
15.004.001.006 | Piso podotátil em inox | m | 3.2 | 143 | 457.6
15.004.001.007 | Salva piso | m2 | 659.46 | 2.75 | 1813.52
15.004.002 | Rodapés |  |  |  | 23270.74
15.004.002.001 | Rodapé em porcelanato h=10cm, com placa 120x120cm, acabamento externo, com rejunte cimentício, padrão médio/alto | m | 54 | 15.9344 | 860.46
15.004.002.002 | Rodapé em poliestireno h=15cm | m | 467.28 | 47.959 | 22410.28
15.004.003 | Soleiras |  |  |  | 15947.1
15.004.003.001 | Soleira de granito, acabamento polido, esp. 2cm | m2 | 28.2 | 565.5 | 15947.1
15.004.004 | Acabamentos em Parede |  |  |  | 9361.3
15.004.004.001 | Revestimento de parede em cerâmica, acabamento externo, placa 33x100cm, com rejunte cimentício, aplicação paredes dos sanitários | m2 | 63.45 | 147.5382 | 9361.3
15.004.005 | Acabamentos Especiais |  |  |  | 1350.4
15.004.005.001 | Moldura em granito, aplicação elevador | m2 | 2.38 | 567.396 | 1350.4
15.004.006 | Peitoris |  |  |  | 23588.66
15.004.006.001 | Peitoril em granito, acabamento polido, esp. 2cm | m2 | 44.2 | 533.68 | 23588.66
15.004.007 | Mão de Obra |  |  |  | 1518.61
15.004.007.001 | Mão de obra para execução piso vinílico, tipo régua | m2 | 41.72 | 36.4 | 1518.61
15.005 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE - 6º PAVIMENTO DUPLEX SUPERIOR - MEZANINO |  |  |  | 145830.1
15.005.001 | Acabamentos em Piso |  |  |  | 38339.37
15.005.001.001 | Revestimento de piso, tipo porcelanato, placa 120x120cm, acabamento natural, padrão médio/alto, assentamento com ACIII e rejunte cimentício, aplicação áreas internas dos apartamentos, lojas e comuns | m2 | 62.3 | 167.8277 | 10455.67
15.005.001.002 | Revestimento de piso em piso vinílico, tipo régua, placa 121,9x17,78cm | m2 | 280.81 | 97.501 | 27379.26
15.005.001.003 | Revestimento interno de piso cerâmico, 60x60 cm, aplicação em escadas, depósito de lixo, H.B.s.e abrigo de gás | m2 | 4.78 | 66.9392 | 319.97
15.005.001.004 | Salva piso | m2 | 67.08 | 2.75 | 184.47
15.005.002 | Rodapés |  |  |  | 25382.3
15.005.002.001 | Rodapé em poliestireno h=15cm | m | 529.25 | 47.959 | 25382.3
15.005.003 | Acabamentos em Parede |  |  |  | 48383.68
15.005.003.001 | Revestimento de parede em cerâmica, acabamento externo, placa 33x100cm, com rejunte cimentício, aplicação paredes dos sanitários | m2 | 327.94 | 147.5382 | 48383.68
15.005.004 | Peitoris |  |  |  | 23503.27
15.005.004.001 | Peitoril em granito, acabamento polido, esp. 2cm | m2 | 44.04 | 533.68 | 23503.27
15.005.005 | Mão de Obra |  |  |  | 10221.48
15.005.005.001 | Mão de obra para execução piso vinílico, tipo régua | m2 | 280.81 | 36.4 | 10221.48
15.006 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE - ÁTICO |  |  |  | 120347.34
15.006.001 | Acabamentos em Piso |  |  |  | 109067.24
15.006.001.001 | Revestimento de piso, tipo porcelanato, placa 120x120cm, acabamento natural, padrão médio/alto, assentamento com ACIII e rejunte cimentício, aplicação áreas internas dos apartamentos, lojas e comuns | m2 | 87.69 | 167.8277 | 14716.81
15.006.001.002 | Revestimento de piso, tipo porcelanato, placa 120x120cm, acabamento externo, padrão médio/alto, assentamento com ACIII e rejunte cimentício, aplicação em garagens e áreas externas | m2 | 358.13 | 167.8277 | 60104.13
15.006.001.003 | Revestimento de piscina, tipo porcelanato, placa 90x90cm, acabamento natural, padrão médio/alto, assentamento com ACIII e rejunte acrilico, aplicado área interna da piscina | m2 | 65.03 | 75.721 | 4924.14
15.006.001.004 | Revestimento de piscina, tipo porcelanato, placa 14,5x14,5cm, acabamento natural, padrão médio/alto, assentamento com ACIII e rejunte acrílico, aplicado área borda da piscina | m2 | 13.17 | 137.124 | 1805.92
15.006.001.005 | Revestimento interno de piso cerâmico, 60x60 cm, aplicação em escadas, depósito de lixo, H.B.s.e abrigo de gás | m2 | 170.44 | 66.9392 | 11409.12
15.006.001.006 | Salva piso | m2 | 694.46 | 2.75 | 1909.77
15.006.001.007 | Piso podotátil em inox | m | 3.2 | 143 | 457.6
15.006.001.008 | Grama sintética - material e mão de obra | m2 | 108.79 | 126 | 13707.54
15.006.001.009 | Revestimento de piso em grama | m2 | 2.39 | 13.4761 | 32.21
15.006.002 | Rodapés |  |  |  | 4457.79
15.006.002.001 | Rodapé em poliestireno h=15cm | m | 92.95 | 47.959 | 4457.79
15.006.003 | Soleiras |  |  |  | 1526.85
15.006.003.001 | Soleira de granito, acabamento polido, esp. 2cm | m2 | 2.7 | 565.5 | 1526.85
15.006.004 | Acabamentos em Parede |  |  |  | 3945.06
15.006.004.001 | Revestimento de piscina, tipo porcelanato, placa 90x90cm, acabamento natural, padrão médio/alto, assentamento com ACIII e rejunte acrilico, aplicado área interna da piscina | m2 | 52.1 | 75.721 | 3945.06
15.006.005 | Acabamentos Especiais |  |  |  | 1350.4
15.006.005.001 | Moldura em granito, aplicação elevador | m2 | 2.38 | 567.396 | 1350.4
15.007 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE - BARRILETE |  |  |  | 808.54
15.007.001 | Acabamentos em Piso |  |  |  | 808.54
15.007.001.001 | Revestimento de piso, tipo porcelanato, placa 120x120cm, acabamento natural, padrão médio/alto, assentamento com ACIII e rejunte cimentício, aplicação áreas internas dos apartamentos, lojas e comuns | m2 | 4.74 | 167.8277 | 795.5
15.007.001.002 | Salva piso | m2 | 4.74 | 2.75 | 13.04
16 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS |  |  |  | 329343.5
16.001 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS - TÉRREO |  |  |  | 42590.97
16.001.001 | Louças e metais |  |  |  | 42590.97
16.001.001.001 | Louças e metais - Térreo | vb | 1 | 42590.97 | 42590.97
16.002 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS - PAVIMENTO APARTAMENTO TIPO 2º AO 4º (3x) |  |  |  | 199105.97
16.002.001 | Louças e metais |  |  |  | 134105.97
16.002.001.001 | Louças e metais - Tipos | vb | 1 | 134105.97 | 134105.97
16.002.002 | Bancadas |  |  |  | 65000
16.002.002.001 | Bancadas churrasqueiras - Tipos | vb | 1 | 65000 | 65000
16.003 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS - 5º PAVIMENTO DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 45844.01
16.003.001 | Louças e metais |  |  |  | 26544.01
16.003.001.001 | Louças e metais - Duplex inferior | vb | 1 | 26544.01 | 26544.01
16.003.002 | Bancadas |  |  |  | 19300
16.003.002.001 | Bancadas churrasqueiras - Duplex inferior | vb | 1 | 19300 | 19300
16.004 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS - 6º PAVIMENTO DUPLEX SUPERIOR - MEZANINO |  |  |  | 9305.84
16.004.001 | Louças e metais |  |  |  | 9305.84
16.004.001.001 | Louças e metais - Duplex superior | vb | 1 | 9305.84 | 9305.84
16.005 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS - ÁTICO |  |  |  | 32496.71
16.005.001 | Louças e metais |  |  |  | 10996.71
16.005.001.001 | Louças e metais - Ático | vb | 1 | 10996.71 | 10996.71
16.005.002 | Bancadas |  |  |  | 21500
16.005.002.001 | Bancadas - Ático | vb | 1 | 21500 | 21500
17 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA |  |  |  | 233851.65
17.001 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA - SUBSOLO 01- GARAGEM |  |  |  | 18344.4
17.001.001 | Sistema de Pintura Interna em Piso |  |  |  | 579.32
17.001.001.001 | Pintura para demarcação de faixa de garagem, com resina acrílica a base de solvente, aplicação manual, 3 demãos | m2 | 69.57 | 8.3272 | 579.32
17.001.002 | Sistema de Pintura Interna em Parede |  |  |  | 6923.82
17.001.002.001 | Fundo selador látex PVA em paredes, 1 demão | m2 | 524.93 | 2 | 1049.86
17.001.002.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em paredes, 2 demãos | m2 | 524.93 | 5.31 | 2787.38
17.001.002.003 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento acetinado, 3 demãos | m2 | 521.38 | 5.88 | 3065.71
17.001.002.004 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 3.55 | 5.88 | 20.87
17.001.003 | Sistema de Pintura Interna em Teto |  |  |  | 10841.26
17.001.003.001 | Fundo selador látex PVA em teto, 1 demão | m2 | 821.93 | 2 | 1643.86
17.001.003.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em teto, 2 demãos | m2 | 821.93 | 5.31 | 4364.45
17.001.003.003 | Pintura com tinta látex acrílica em teto, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 821.93 | 5.88 | 4832.95
17.002 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA - TÉRREO - SALA COMERCIAL |  |  |  | 38329.9
17.002.001 | Sistema de Pintura Interna em Piso |  |  |  | 263.89
17.002.001.001 | Pintura para demarcação de faixa de garagem, com resina acrílica a base de solvente, aplicação manual, 3 demãos | m2 | 31.69 | 8.3272 | 263.89
17.002.002 | Sistema de Pintura Interna em Parede |  |  |  | 19049.75
17.002.002.001 | Fundo selador látex PVA em paredes, 1 demão | m2 | 1446.3 | 2 | 2892.6
17.002.002.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em paredes, 2 demãos | m2 | 1446.3 | 5.31 | 7679.85
17.002.002.003 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento acetinado, 3 demãos | m2 | 747.998 | 5.88 | 4398.23
17.002.002.004 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 693.72 | 5.88 | 4079.07
17.002.003 | Sistema de Pintura Interna em Teto |  |  |  | 19016.26
17.002.003.001 | Fundo selador látex PVA em teto, 1 demão | m2 | 1441.718 | 2 | 2883.44
17.002.003.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em teto, 2 demãos | m2 | 1441.718 | 5.31 | 7655.52
17.002.003.003 | Pintura com tinta látex acrílica em teto, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 1441.718 | 5.88 | 8477.3
17.003 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA - PAVIMENTO APARTAMENTO TIPO 2º AO 4º (3x) |  |  |  | 101446.04
17.003.001 | Sistema de Pintura Interna em Parede |  |  |  | 75818.14
17.003.001.001 | Fundo selador látex PVA em paredes, 1 demão | m2 | 5748.153 | 2 | 11496.31
17.003.001.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em paredes, 2 demãos | m2 | 5748.153 | 5.31 | 30522.69
17.003.001.003 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento acetinado, 3 demãos | m2 | 1135.1 | 5.88 | 6674.39
17.003.001.004 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 4613.053 | 5.88 | 27124.75
17.003.002 | Sistema de Pintura Interna em Teto |  |  |  | 25627.9
17.003.002.001 | Fundo selador látex PVA em teto, 1 demão | m2 | 1942.98 | 2 | 3885.96
17.003.002.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em teto, 2 demãos | m2 | 1942.98 | 5.31 | 10317.22
17.003.002.003 | Pintura com tinta látex acrílica em teto, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 1942.98 | 5.88 | 11424.72
17.004 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA - 5º PAVIMENTO DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 28074.64
17.004.001 | Sistema de Pintura Interna em Parede |  |  |  | 25150.95
17.004.001.001 | Fundo selador látex PVA em paredes, 1 demão | m2 | 1906.82 | 2 | 3813.64
17.004.001.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em paredes, 2 demãos | m2 | 1906.82 | 5.31 | 10125.21
17.004.001.003 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento acetinado, 3 demãos | m2 | 291.66 | 5.88 | 1714.96
17.004.001.004 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 1615.16 | 5.88 | 9497.14
17.004.002 | Sistema de Pintura Interna em Teto |  |  |  | 2923.69
17.004.002.001 | Fundo selador látex PVA em teto, 1 demão | m2 | 221.66 | 2 | 443.32
17.004.002.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em teto, 2 demãos | m2 | 221.66 | 5.31 | 1177.01
17.004.002.003 | Pintura com tinta látex acrílica em teto, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 221.66 | 5.88 | 1303.36
17.005 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA - 6º PAVIMENTO DUPLEX SUPERIOR - MEZANINO |  |  |  | 30510.82
17.005.001 | Sistema de Pintura Interna em Parede |  |  |  | 23999.31
17.005.001.001 | Fundo selador látex PVA em paredes, 1 demão | m2 | 1819.508 | 2 | 3639.02
17.005.001.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em paredes, 2 demãos | m2 | 1819.508 | 5.31 | 9661.59
17.005.001.003 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento acetinado, 3 demãos | m2 | 348.21 | 5.88 | 2047.47
17.005.001.004 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 1471.298 | 5.88 | 8651.23
17.005.002 | Sistema de Pintura Interna em Teto |  |  |  | 6511.51
17.005.002.001 | Fundo selador látex PVA em teto, 1 demão | m2 | 493.67 | 2 | 987.34
17.005.002.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em teto, 2 demãos | m2 | 493.67 | 5.31 | 2621.39
17.005.002.003 | Pintura com tinta látex acrílica em teto, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 493.67 | 5.88 | 2902.78
17.006 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA - ÁTICO |  |  |  | 11922.42
17.006.001 | Sistema de Pintura Interna em Parede |  |  |  | 11545.45
17.006.001.001 | Fundo selador látex PVA em paredes, 1 demão | m2 | 875.319 | 2 | 1750.64
17.006.001.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em paredes, 2 demãos | m2 | 875.319 | 5.31 | 4647.94
17.006.001.003 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento acetinado, 3 demãos | m2 | 660.57 | 5.88 | 3884.15
17.006.001.004 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 214.749 | 5.88 | 1262.72
17.006.002 | Sistema de Pintura Interna em Teto |  |  |  | 376.97
17.006.002.001 | Fundo selador látex PVA em teto, 1 demão | m2 | 28.58 | 2 | 57.16
17.006.002.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em teto, 2 demãos | m2 | 28.58 | 5.31 | 151.76
17.006.002.003 | Pintura com tinta látex acrílica em teto, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 28.58 | 5.88 | 168.05
17.007 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA - BARRILETE |  |  |  | 4827.2
17.007.001 | Sistema de Pintura Interna em Parede |  |  |  | 4383.36
17.007.001.001 | Fundo selador látex PVA em paredes, 1 demão | m2 | 332.324 | 2 | 664.65
17.007.001.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em paredes, 2 demãos | m2 | 332.324 | 5.31 | 1764.64
17.007.001.003 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento acetinado, 3 demãos | m2 | 266.404 | 5.88 | 1566.46
17.007.001.004 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 65.92 | 5.88 | 387.61
17.007.002 | Sistema de Pintura Interna em Teto |  |  |  | 443.84
17.007.002.001 | Fundo selador látex PVA em teto, 1 demão | m2 | 33.65 | 2 | 67.3
17.007.002.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em teto, 2 demãos | m2 | 33.65 | 5.31 | 178.68
17.007.002.003 | Pintura com tinta látex acrílica em teto, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 33.65 | 5.88 | 197.86
17.008 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 396.23
17.008.001 | Sistema de Pintura Interna em Parede |  |  |  | 302.85
17.008.001.001 | Fundo selador látex PVA em paredes, 1 demão | m2 | 22.96 | 2 | 45.92
17.008.001.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em paredes, 2 demãos | m2 | 22.96 | 5.31 | 121.92
17.008.001.003 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento acetinado, 3 demãos | m2 | 20.44 | 5.88 | 120.19
17.008.001.004 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 2.52 | 5.88 | 14.82
17.008.002 | Sistema de Pintura Interna em Teto |  |  |  | 93.38
17.008.002.001 | Fundo selador látex PVA em teto, 1 demão | m2 | 7.08 | 2 | 14.16
17.008.002.002 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em teto, 2 demãos | m2 | 7.08 | 5.31 | 37.59
17.008.002.003 | Pintura com tinta látex acrílica em teto, acabamento fosco, 3 demãos | m2 | 7.08 | 5.88 | 41.63
18 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS |  |  |  | 3739862.01
18.001 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS - SUBSOLO 01 - GARAGEM |  |  |  | 104543.92
18.001.001 | Contramarco |  |  |  | 1430.17
18.001.001.001 | Contramarco de alumínio | m | 67.4 | 12.5 | 842.5
18.001.001.002 | Contramarco para porta corta fogo | m | 5.8 | 20.55 | 119.19
18.001.001.003 | Fixação de contramarco com argamassa | m | 73.2 | 6.4 | 468.48
18.001.002 | Esquadrias de Alumínio |  |  |  | 81428.77
18.001.002.001 | Esquadria em alumínio - Fornecimento e Instalação - Subsolo 01 | vb | 1 | 81428.7713 | 81428.77
18.001.003 | Portas |  |  |  | 3126.91
18.001.003.001 | Porta Corta-Fogo 80x210cm - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 1200 | 1200
18.001.003.002 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 80x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 2 | 963.456 | 1926.91
18.001.004 | Serralheria |  |  |  | 17961.17
18.001.004.001 | Serralheria - Subsolo | vb | 1 | 3600 | 3600
18.001.004.002 | Calha aplicada em contrapiso | m | 167 | 85.995 | 14361.17
18.001.005 | Acessórios e Ferragens - Subsolo |  |  |  | 596.9
18.001.005.001 | Ferragens para porta corta-fogo | un | 1 | 250 | 250
18.001.005.002 | Fechadura de embutir com cilindro, banheiro | un | 2 | 122.45 | 244.9
18.001.005.003 | Dobradiça 3x2,5" (3 unidades) em aço inoxidável | un | 2 | 51 | 102
18.002 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS - TÉRREO - SALA COMERCIAL |  |  |  | 305245.94
18.002.001 | Contramarco |  |  |  | 1430.17
18.002.001.001 | Contramarco de alumínio | m | 67.4 | 12.5 | 842.5
18.002.001.002 | Contramarco para porta corta fogo | m | 5.8 | 20.55 | 119.19
18.002.001.003 | Fixação de contramarco com argamassa | m | 73.2 | 6.4 | 468.48
18.002.002 | Esquadrias de Alumínio |  |  |  | 224764.94
18.002.002.001 | Esquadria em alumínio - Fornecimento e Instalação - Térreo | vb | 1 | 82965.1633 | 82965.16
18.002.002.002 | Brise e Gradil Metálico - Térreo | vb | 1 | 141799.7841 | 141799.78
18.002.003 | Portas |  |  |  | 12761.47
18.002.003.001 | Porta Corta-Fogo 80x210cm - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 1200 | 1200
18.002.003.002 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 80x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 12 | 963.456 | 11561.47
18.002.004 | Serralheria |  |  |  | 63957.96
18.002.004.001 | Serralheria - Térreo | vb | 1 | 62212.06 | 62212.06
18.002.004.002 | Corrimão de madeira para escadas | m | 13.43 | 130 | 1745.9
18.002.005 | Acessórios e Ferragens - Térreo |  |  |  | 2331.4
18.002.005.001 | Fechadura de embutir com cilindro, banheiro | un | 12 | 122.45 | 1469.4
18.002.005.002 | Dobradiça 3x2,5" (3 unidades) em aço inoxidável | un | 12 | 51 | 612
18.002.005.003 | Ferragens para porta corta-fogo | un | 1 | 250 | 250
18.003 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS - PAVIMENTO APARTAMENTO TIPO 2º AO 4º (3x) |  |  |  | 1547335.77
18.003.001 | Contramarco |  |  |  | 22124.37
18.003.001.001 | Contramarco de alumínio | m | 1145.79 | 12.5 | 14322.38
18.003.001.002 | Fixação de contramarco com argamassa | m | 1163.19 | 6.4 | 7444.42
18.003.001.003 | Contramarco para porta corta fogo | m | 17.4 | 20.55 | 357.57
18.003.002 | Esquadrias de Alumínio |  |  |  | 1284154.8
18.003.002.001 | Esquadria em alumínio - Fornecimento e Instalação - Tipos | vb | 1 | 780706.5763 | 780706.58
18.003.002.002 | Brise e Gradil Metálico - Tipos | vb | 1 | 503448.2185 | 503448.22
18.003.003 | Portas |  |  |  | 155399.15
18.003.003.001 | Porta Corta-Fogo 80x210cm - Fornecimento e Instalação | un | 3 | 1200 | 3600
18.003.003.002 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 60x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 6 | 913.456 | 5480.74
18.003.003.003 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 70x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 51 | 963.456 | 49136.26
18.003.003.004 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 80x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 63 | 963.456 | 60697.73
18.003.003.005 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 90x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 18 | 1063.456 | 19142.21
18.003.003.006 | Porta de madeira, folha leve/média de correr 70x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 18 | 963.456 | 17342.21
18.003.004 | Serralheria |  |  |  | 60352.95
18.003.004.001 | Serralheria - Tipos | vb | 1 | 54210.45 | 54210.45
18.003.004.002 | Corrimão de madeira para escadas | m | 47.25 | 130 | 6142.5
18.003.005 | Acessórios e Ferragens |  |  |  | 25304.5
18.003.005.001 | Fechadura de embutir com cilindro, interna | un | 69 | 122.97 | 8484.93
18.003.005.002 | Fechadura de embutir com cilindro, externa | un | 18 | 137.09 | 2467.62
18.003.005.003 | Fechadura de embutir com cilindro, banheiro | un | 51 | 122.45 | 6244.95
18.003.005.004 | Dobradiça 3x2,5" (3 unidades) em aço inoxidável | un | 138 | 51 | 7038
18.003.005.005 | Puxador para porta de correr em madeira | un | 18 | 45.5 | 819
18.003.005.006 | Ferragens para porta corta-fogo | un | 1 | 250 | 250
18.004 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS - 5º PAVIMENTO DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 780736.31
18.004.001 | Contramarco |  |  |  | 9108.68
18.004.001.001 | Contramarco de alumínio | m | 473.67 | 12.5 | 5920.88
18.004.001.002 | Contramarco para porta corta fogo | m | 5.8 | 20.55 | 119.19
18.004.001.003 | Fixação de contramarco com argamassa | m | 479.47 | 6.4 | 3068.61
18.004.002 | Esquadrias de Alumínio |  |  |  | 679151.6
18.004.002.001 | Esquadria em alumínio - Fornecimento e Instalação - Duplex inferior | vb | 1 | 360119.2902 | 360119.29
18.004.002.002 | Brise e Gradil Metálico - Duplex Inferior | vb | 1 | 319032.3149 | 319032.31
18.004.003 | Portas |  |  |  | 27563.32
18.004.003.001 | Porta Corta-Fogo 80x210cm - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 1200 | 1200
18.004.003.002 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 60x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 5 | 913.456 | 4567.28
18.004.003.003 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 70x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 9 | 963.456 | 8671.1
18.004.003.004 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 80x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 6 | 963.456 | 5780.74
18.004.003.005 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 90x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 6 | 1063.456 | 6380.74
18.004.003.006 | Porta de madeira, folha leve/média de correr 80x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 1 | 963.456 | 963.46
18.004.004 | Serralheria |  |  |  | 60013.95
18.004.004.001 | Serralheria - Duplex inferior | vb | 1 | 57966.45 | 57966.45
18.004.004.002 | Corrimão de madeira para escadas | m | 15.75 | 130 | 2047.5
18.004.005 | Acessórios e Ferragens |  |  |  | 4898.76
18.004.005.001 | Fechadura de embutir com cilindro, interna | un | 11 | 122.97 | 1352.67
18.004.005.002 | Fechadura de embutir com cilindro, externa | un | 6 | 137.09 | 822.54
18.004.005.003 | Dobradiça 3x2,5" (3 unidades) em aço inoxidável | un | 26 | 51 | 1326
18.004.005.004 | Ferragens para porta corta-fogo | un | 1 | 250 | 250
18.004.005.005 | Puxador para porta de correr em madeira | un | 1 | 45.5 | 45.5
18.004.005.006 | Fechadura de embutir com cilindro, banheiro | un | 9 | 122.45 | 1102.05
18.005 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS - 6º PAVIMENTO DUPLEX SUPERIOR - MEZANINO |  |  |  | 597081.81
18.005.001 | Contramarco |  |  |  | 8773.38
18.005.001.001 | Contramarco de alumínio | m | 464.2 | 12.5 | 5802.5
18.005.001.002 | Fixação de contramarco com argamassa | m | 464.2 | 6.4 | 2970.88
18.005.002 | Esquadrias de Alumínio |  |  |  | 495121.46
18.005.002.001 | Esquadria em alumínio - Fornecimento e Instalação - Duplex superior | vb | 1 | 148517.8849 | 148517.88
18.005.002.002 | Brise e Gradil Metálico - Duplex Superior | vb | 1 | 346603.5806 | 346603.58
18.005.003 | Portas |  |  |  | 37011.33
18.005.003.001 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 60x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 2 | 913.456 | 1826.91
18.005.003.002 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 70x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 13 | 963.456 | 12524.93
18.005.003.003 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 80x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 18 | 963.456 | 17342.21
18.005.003.004 | Porta de madeira, folha maciça de abrir 90x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 5 | 1063.456 | 5317.28
18.005.004 | Serralheria |  |  |  | 49571.54
18.005.004.001 | Serralheria - Duplex superior | vb | 1 | 47524.04 | 47524.04
18.005.004.002 | Corrimão de madeira para escadas | m | 15.75 | 130 | 2047.5
18.005.005 | Acessórios e Ferragens |  |  |  | 6604.1
18.005.005.001 | Fechadura de embutir com cilindro, interna | un | 25 | 122.97 | 3074.25
18.005.005.002 | Dobradiça 3x2,5" (3 unidades) em aço inoxidável | un | 38 | 51 | 1938
18.005.005.003 | Fechadura de embutir com cilindro, banheiro | un | 13 | 122.45 | 1591.85
18.006 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS - ÁTICO |  |  |  | 392169.31
18.006.001 | Contramarco |  |  |  | 1474.02
18.006.001.001 | Contramarco de alumínio | m | 69.72 | 12.5 | 871.5
18.006.001.002 | Contramarco para porta corta fogo | m | 5.8 | 20.55 | 119.19
18.006.001.003 | Fixação de contramarco com argamassa | m | 75.52 | 6.4 | 483.33
18.006.002 | Esquadrias de Alumínio |  |  |  | 304542.41
18.006.002.001 | Esquadria em alumínio - Fornecimento e Instalação - Ático | vb | 1 | 192762.3139 | 192762.31
18.006.002.002 | Brise e Gradil Metálico - Ático | vb | 1 | 105056.1018 | 105056.1
18.006.002.003 | Contra Rufo | m | 134.48 | 50 | 6724
18.006.003 | Portas |  |  |  | 8094.19
18.006.003.001 | Porta Corta-Fogo 80x210cm - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 1200 | 1200
18.006.003.002 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 60x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 1 | 913.456 | 913.46
18.006.003.003 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 70x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 2 | 963.456 | 1926.91
18.006.003.004 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 90x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 2 | 1063.456 | 2126.91
18.006.003.005 | Porta de madeira, folha leve/média de abrir 80x210cm, fixação com espuma expansiva | un | 2 | 963.456 | 1926.91
18.006.004 | Serralheria |  |  |  | 76591.94
18.006.004.001 | Serralheria - Ático | vb | 1 | 74544.44 | 74544.44
18.006.004.002 | Corrimão de madeira para escadas | m | 15.75 | 130 | 2047.5
18.006.005 | Acessórios e Ferragens |  |  |  | 1466.75
18.006.005.001 | Fechadura de embutir com cilindro, interna | un | 5 | 122.97 | 614.85
18.006.005.002 | Fechadura de embutir com cilindro, banheiro | un | 2 | 122.45 | 244.9
18.006.005.003 | Dobradiça 3x2,5" (3 unidades) em aço inoxidável | un | 7 | 51 | 357
18.006.005.004 | Ferragens para porta corta-fogo | un | 1 | 250 | 250
18.007 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS - BARRILETE |  |  |  | 12748.95
18.007.001 | Contramarco |  |  |  | 156.31
18.007.001.001 | Contramarco para porta corta fogo | m | 5.8 | 20.55 | 119.19
18.007.001.002 | Fixação de contramarco com argamassa | m | 5.8 | 6.4 | 37.12
18.007.002 | Portas |  |  |  | 1200
18.007.002.001 | Porta Corta-Fogo 80x210cm - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 1200 | 1200
18.007.003 | Serralheria |  |  |  | 11142.64
18.007.003.001 | Serralheria - Barrilete | vb | 1 | 8142.64 | 8142.64
18.007.003.002 | Escada tipo marinheiro | vb | 1 | 3000 | 3000
18.007.004 | Acessórios e Ferragens |  |  |  | 250
18.007.004.001 | Ferragens para porta corta-fogo | un | 1 | 250 | 250
19 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA |  |  |  | 241622.91
19.001 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA |  |  |  | 241622.91
19.001.001 | Revestimento Argamassado em Fachada |  |  |  | 60124.11
19.001.001.001 | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com desempenadeira dentada, de argamassa industrializada | m2 | 751.1326 | 5.9596 | 4476.45
19.001.001.002 | Chapisco em argamassa estabilizada aplicado em alvenarias externas, com colher de pedreiro | m2 | 3004.5304 | 1.155 | 3470.23
19.001.001.003 | Massa única para paredes externas em argamassa estabilizada, aplicação manual, espessura de 3,5cm, com execução de taliscas | m2 | 3755.663 | 13.893 | 52177.43
19.001.002 | Acabamentos Especiais em Fachada |  |  |  | 95117.82
19.001.002.001 | Revestimento de parede em cerâmica, acabamento externo, placa 7,75x24,1cm, com rejunte cimentício, aplicação em fachadas e sacadas | m2 | 819.12 | 85.592 | 70110.12
19.001.002.002 | Revestimento de parede em porcelanato externo, placa 100x200cm, com rejunte cimentício, aplicação em marquise | m2 | 62.42 | 400.636 | 25007.7
19.001.003 | Pintura em Fachada |  |  |  | 28522.79
19.001.003.001 | Fundo selador látex acrílico em paredes externas, 1 demão | m2 | 2874.123 | 1.184 | 3402.96
19.001.003.002 | Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes externas, 2 demãos | m2 | 2874.123 | 2.37 | 6811.67
19.001.003.003 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, 3 Demãos | m2 | 2874.123 | 6.37 | 18308.16
19.001.004 | Tratamentos em Fachadas |  |  |  | 57858.19
19.001.004.001 | Tratamento em juntas de dilatação com tarugo de polietileno, selante e membrana | m | 969.5 | 33.2396 | 32225.79
19.001.004.002 | Tela soldada para ligação alvenaria/estrutura em chapisco externo | m2 | 938.9157 | 27.3 | 25632.4
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  |  | 1003400
20.001 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  |  | 1003400
20.001.001 | Serviços Finais |  |  |  | 53400
20.001.001.001 | Limpeza final | vb | 1 | 53400 | 53400
20.001.002 | Imprevistos e Contingências |  |  |  | 950000
20.001.002.001 | Imprevistos e Contingências | vb | 1 | 950000 | 950000
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 23614850.11
AMBIENTAÇÃO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | AMBIENTAÇÃO |  |  |  | 1073000
01.001 | AMBIENTAÇÃO |  |  |  | 1073000
01.001.001 | Ambientação |  |  |  | 1013500
01.001.001.001 | Ambientação | vb | 1 | 1013500 | 1013500
01.001.002 | Comunicação Visual |  |  |  | 32500
01.001.002.001 | Comunicação visual | vb | 1 | 32500 | 32500
01.001.003 | Paisagismo |  |  |  | 27000
01.001.003.001 | Paisagismo | vb | 1 | 27000 | 27000
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 1073000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 3800000
01.001 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 3800000
01.001.001 | Taxa Administração da Obra |  |  |  | 3800000
01.001.001.001 | Taxa administração da obra | vb | 1 | 3800000 | 3800000
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 3800000
Total da obra |  |  |  |  | 31493433.89
29/07/2022 - 11:24:58