## Relatório
ORÇAMENTO EXECUTIVO
| Cliente | EZE
| Obra | EDIFÍCIO BELLA VIVIE
| Data | 2024-03-21
| Versão | R00
GERENCIAMENTO EXECUTIVO
| Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
15 | 00.000.000.001 | Forma (Lazer) - REAPROPRIAR | vb | 0 | 0 | 0
15 | 00.000.000.002 | Armaduras (Lazer) - REAPROPRIAR | vb | 0 | 0 | 0
3 | 01 | CANTEIRO E OBRAS |  |  |  | 1517952.9
7 | 01.001 | CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ADM E CONSUMOS |  |  |  | 1517952.9
11 | 01.001.001 | CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  | 40547.57
15 | 01.001.001.001 | Tapume com logomarca | vb | 1 | 34246.7055 | 34246.71
15 | 01.001.001.002 | Escritório, deposito, áreas de vivência... | vb | 1 | 4886.86 | 4886.86
15 | 01.001.001.003 | Ligação Provisória de Água | vb | 1 | 504 | 504
15 | 01.001.001.004 | Ligação Provisória Energia | vb | 1 | 660 | 660
15 | 01.001.001.005 | Mão de obra (Instalações provisórias) | vb | 1 | 250 | 250
11 | 01.001.002 | CANTEIRO DE OBRAS - ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0
15 | 01.001.002.001 | Gestão da obra via EZE GO | vb | 0 | 72634.06 | 0
15 | 01.001.002.002 | Anotação de responsabilidade técnica (ART de execução) | vb | 1 | 0 | 0
11 | 01.001.003 | CANTEIRO DE OBRAS - CONSUMOS |  |  |  | 528990
15 | 01.001.003.001 | Despesas com consumo de água | mes | 35 | 504 | 17640
15 | 01.001.003.002 | Despesas com consumo de energia elétrica | mes | 35 | 660 | 23100
15 | 01.001.003.003 | Despesas com internet da obra | mes | 35 | 287 | 10045
15 | 01.001.003.004 | Despesas com sistema de alarme e monitoramento da obra | mes | 35 | 287 | 10045
15 | 01.001.003.005 | Despesas com materiais escritório, higiene e limpeza do canteiro e da obra | mes | 35 | 764 | 26740
15 | 01.001.003.006 | Despesas com combustíveis para deslocamentos até o canteiro e da obra | vb | 1 | 0 | 0
15 | 01.001.003.007 | Despesas com retirada de entulhos e organização da obra | mes | 35 | 3462 | 121170
15 | 01.001.003.008 | Despesas com equipamentos da obra (instalação, manutenção e locação) | mes | 35 | 8000 | 280000
15 | 01.001.003.009 | Despesas com ferramentas da obra (compra, manutenção...) | mes | 35 | 150 | 5250
15 | 01.001.003.010 | Despesas com prejuízos (danos a edificações e automóveis no entorno da obra) | mes | 35 | 1000 | 35000
11 | 01.001.004 | CANTEIRO DE OBRAS - SAÚDE E SEGURANÇA |  |  |  | 946415.33
15 | 01.001.004.001 | EPI (Equipamentos de proteção individual) | mes | 35 | 12176 | 426160
15 | 01.001.004.002 | EPC (Equipamentos de proteção coletiva) - Diversos | mes | 35 | 12176 | 426160
15 | 01.001.004.003 | EPC (Equipamentos de proteção coletiva) - Guarda Corpos | vb | 1 | 1157.0152 | 1157.02
15 | 01.001.004.004 | EPC (Equipamentos de proteção coletiva) - Bandejas | vb | 1 | 70464.6501 | 70464.65
15 | 01.001.004.005 | EPC (Equipamentos de proteção coletiva) - Tela Fachadeira | vb | 1 | 18923.663 | 18923.66
15 | 01.001.004.006 | Despesas com laudos de segurança (PCMAT, PPRA, PCMSO, LTCAT, PGR, Risco de equipamentos, Entre outros...) | vb | 1 | 3550 | 3550
11 | 01.001.005 | CANTEIRO DE OBRAS - PBQP-H |  |  |  | 2000
15 | 01.001.005.001 | Despesas com adequações/laudos para PBQP-H | vb | 1 | 0 | 0
15 | 01.001.005.002 | Despesas com serviço de calibração de equipamentos da obra | vb | 1 | 2000 | 2000
15 | 01.001.005.003 | Despesas gerais com qualidade da obra | vb | 1 | 0 | 0
3 | 02 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 1110170.27
7 | 02.001 | INFRAESTRUTURA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 6984.56
11 | 02.001.001 | INFRAESTRUTURA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 6984.56
15 | 02.001.001.001 | Escavação, remoção e preparo do solo | vb | 1 | 6984.56 | 6984.56
7 | 02.002 | INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 23343.29
11 | 02.002.001 | INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 23343.29
15 | 02.002.001.001 | Mão de obra para locação de obra | vb | 1 | 23343.2885 | 23343.29
7 | 02.003 | INFRAESTRUTURA - GALERIA |  |  |  | 0
11 | 02.003.001 | INFRAESTRUTURA - GALERIA |  |  |  | 0
15 | 02.003.001.001 | Galeria | vb | 1 | 0 | 0
7 | 02.004 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES |  |  |  | 1079842.42
15 | 02.004.000.001 | Mão de obra para execução de estruturas de concreto armado (Contenções) | vb | 0 | 0 | 0
11 | 02.004.001 | INFRAESTRUTURA - ESTAQUEAMENTO |  |  |  | 514594.97
15 | 02.004.001.001 | Serviços de perfuração e execução de estacas tipo hélice continua e raiz (Estacas do prédio) | vb | 1 | 42240 | 42240
15 | 02.004.001.002 | Armaduras (Estaqueamento) | vb | 1 | 24107.1417 | 24107.14
15 | 02.004.001.003 | Argamassa (Estaqueamento) | vb | 1 | 185135.3272 | 185135.33
15 | 02.004.001.004 | Controle tecnológico do concreto (Estaqueamento) | un | 193 | 12.5 | 2412.5
15 | 02.004.001.005 | Arrasamento de estacas (Estaqueamento) | vb | 1 | 9900 | 9900
15 | 02.004.001.006 | Mão de obra para execução de estruturas de concreto armado (Estaqueamento) | vb | 1 | 250800 | 250800
11 | 02.004.002 | INFRAESTRUTURA - BLOCOS E VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 565247.45
15 | 02.004.002.001 | Lastro de concreto magro (Blocos, vigas equilíbrio e baldrames) | m3 | 12.25 | 129.95 | 1591.89
15 | 02.004.002.002 | Formas (Blocos, vigas equilíbrio e baldrames) | vb | 1 | 35478.5889 | 35478.59
15 | 02.004.002.003 | Armaduras (Blocos, vigas equilíbrio e baldrames) | vb | 1 | 358965.8975 | 358965.9
15 | 02.004.002.004 | Concretagem (Blocos, vigas equilíbrio e baldrames) | vb | 1 | 45657.7195 | 45657.72
15 | 02.004.002.005 | Controle tecnológico do concreto (Blocos, vigas equilíbrio e baldrames) | un | 53 | 12.5 | 662.5
15 | 02.004.002.006 | Reaterro (Blocos, vigas equilíbrio e baldrames) | m3 | 54.22 | 21.6 | 1171.15
15 | 02.004.002.007 | Mão de obra para execução de estruturas de concreto armado (Blocos, vigas equilíbrio e baldrames) | vb | 1 | 121719.7 | 121719.7
3 | 03 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 3245257
7 | 03.001 | SUPRAESTRUTURA - EMBASAMENTO |  |  |  | 1421929.65
11 | 03.001.001 | SUPRAESTRUTURA - TÉRREO |  |  |  | 1022939.41
15 | 03.001.001.001 | Forma (Térreo) | vb | 1 | 825431.2009 | 825431.2
15 | 03.001.001.002 | Armaduras (Térreo) | vb | 1 | 29217.0481 | 29217.05
15 | 03.001.001.003 | Concretagem (Térreo) | vb | 1 | 36524.5125 | 36524.51
15 | 03.001.001.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 35 | 12.5 | 437.5
15 | 03.001.001.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 640.63 | 205 | 131329.15
11 | 03.001.002 | SUPRAESTRUTURA - MEZANINO |  |  |  | 353912.84
15 | 03.001.002.001 | Forma (Mezanino) | vb | 1 | 2162.8439 | 2162.84
15 | 03.001.002.002 | Armaduras (Mezanino) | vb | 1 | 132629.6214 | 132629.62
15 | 03.001.002.003 | Concretagem (Mezanino) | vb | 1 | 102447.975 | 102447.98
15 | 03.001.002.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 96 | 12.5 | 1200
15 | 03.001.002.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 563.28 | 205 | 115472.4
11 | 03.001.003 | SUPRAESTRUTURA - POLIMENTO DOS PISOS |  |  |  | 45077.4
15 | 03.001.003.001 | Mão de obra para execução de regulamento e polimento de piso (Térreo) | m2 | 524.28 | 45 | 23592.6
15 | 03.001.003.002 | Mão de obra para execução de regulamento e polimento de piso (Mezanino) | m2 | 477.44 | 45 | 21484.8
7 | 03.002 | SUPRAESTRUTURA - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 933554.92
11 | 03.002.001 | SUPRAESTRUTURA - TIPO 1 |  |  |  | 336920.62
15 | 03.002.001.001 | Forma (Tipo 1) | vb | 1 | 1802.7608 | 1802.76
15 | 03.002.001.002 | Armaduras (Tipo 1) | vb | 1 | 100025.6658 | 100025.67
15 | 03.002.001.003 | Concretagem (Tipo 1) | vb | 1 | 82437.6875 | 82437.69
15 | 03.002.001.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 78 | 12.5 | 975
15 | 03.002.001.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 739.9 | 205 | 151679.5
11 | 03.002.002 | SUPRAESTRUTURA - TIPO 2 |  |  |  | 297158.55
15 | 03.002.002.001 | Forma (Tipo 2) | vb | 1 | 1617.3484 | 1617.35
15 | 03.002.002.002 | Armaduras (Tipo 2) | vb | 1 | 71677.8351 | 71677.84
15 | 03.002.002.003 | Concretagem (Tipo 2) | vb | 1 | 71346.3625 | 71346.36
15 | 03.002.002.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 67 | 12.5 | 837.5
15 | 03.002.002.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 739.9 | 205 | 151679.5
11 | 03.002.003 | SUPRAESTRUTURA - TIPO 3 |  |  |  | 299475.75
15 | 03.002.003.001 | Forma (Tipo 3) | vb | 1 | 1650.8961 | 1650.9
15 | 03.002.003.002 | Armaduras (Tipo 3) | vb | 1 | 73057.6177 | 73057.62
15 | 03.002.003.003 | Concretagem (Tipo 3) | vb | 1 | 72237.725 | 72237.73
15 | 03.002.003.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 68 | 12.5 | 850
15 | 03.002.003.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 739.9 | 205 | 151679.5
7 | 03.003 | SUPRAESTRUTURA - DUPLEX |  |  |  | 607293.42
11 | 03.003.001 | SUPRAESTRUTURA - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 297527.56
15 | 03.003.001.001 | Forma (Duplex Inferior) | vb | 1 | 1659.9839 | 1659.98
15 | 03.003.001.002 | Armaduras (Duplex Inferior) | vb | 1 | 71201.772 | 71201.77
15 | 03.003.001.003 | Concretagem (Duplex Inferior) | vb | 1 | 72136.3125 | 72136.31
15 | 03.003.001.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 68 | 12.5 | 850
15 | 03.003.001.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 739.9 | 205 | 151679.5
11 | 03.003.002 | SUPRAESTRUTURA - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 309765.86
15 | 03.003.002.001 | Forma (Duplex Superior) | vb | 1 | 2340.8469 | 2340.85
15 | 03.003.002.002 | Armaduras (Duplex Superior) | vb | 1 | 73380.8041 | 73380.8
15 | 03.003.002.003 | Concretagem (Duplex Superior) | vb | 1 | 81402.2125 | 81402.21
15 | 03.003.002.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 77 | 12.5 | 962.5
15 | 03.003.002.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 739.9 | 205 | 151679.5
7 | 03.004 | SUPRAESTRUTURA - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 282479.01
11 | 03.004.001 | SUPRAESTRUTURA - TELHADO |  |  |  | 228763.07
15 | 03.004.001.001 | Forma (Cobertura) | vb | 1 | 1761.8664 | 1761.87
15 | 03.004.001.002 | Armaduras (Cobertura) | vb | 1 | 48213.0152 | 48213.02
15 | 03.004.001.003 | Concretagem (Cobertura) | vb | 1 | 63740.425 | 63740.43
15 | 03.004.001.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 60 | 12.5 | 750
15 | 03.004.001.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 557.55 | 205 | 114297.75
11 | 03.004.002 | SUPRAESTRUTURA - SL MÁQUINAS |  |  |  | 19164
15 | 03.004.002.001 | Forma (SL Máquinas) | vb | 1 | 173.9375 | 173.94
15 | 03.004.002.002 | Armaduras (SL Máquinas) | vb | 1 | 3442.4762 | 3442.48
15 | 03.004.002.003 | Concretagem (SL Máquinas) | vb | 1 | 3490.725 | 3490.73
15 | 03.004.002.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 4 | 12.5 | 50
15 | 03.004.002.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 58.57 | 205 | 12006.85
11 | 03.004.003 | SUPRAESTRUTURA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 34551.94
15 | 03.004.003.001 | Forma (Reservatório) | vb | 1 | 378.459 | 378.46
15 | 03.004.003.002 | Armaduras (Reservatório) | vb | 1 | 10319.4722 | 10319.47
15 | 03.004.003.003 | Concretagem (Reservatório) | vb | 1 | 13765.4125 | 13765.41
15 | 03.004.003.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 13 | 12.5 | 162.5
15 | 03.004.003.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 48.42 | 205 | 9926.1
7 | 03.005 | SUPRAESTRUTURA - DIVERSOS |  |  |  | 0
11 | 03.005.001 | SUPRAESTRUTURA - RECUPERAÇÃO |  |  |  | 0
15 | 03.005.001.001 | Materiais para recuperação de estruturas de concreto | vb | 0 | 0 | 0
3 | 04 | ALVENARIAS |  |  |  | 740470.2
7 | 04.001 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS |  |  |  | 718301.38
11 | 04.001.001 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS - TÉRREO |  |  |  | 97560.51
15 | 04.001.001.001 | Alvenaria de vedação tipo racionalizada em tijolo cerâmico (Térreo) | vb | 1 | 57843.0717 | 57843.07
15 | 04.001.001.002 | Mão de obra para execução de alvenarias tipo racionalizada (sem descontar vãos) | m2 | 1168.16 | 34 | 39717.44
11 | 04.001.002 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS - MEZANINO |  |  |  | 42760.87
15 | 04.001.002.001 | Alvenaria de vedação tipo racionalizada em tijolo cerâmico (Mezanino) | vb | 1 | 25126.77 | 25126.77
15 | 04.001.002.002 | Mão de obra para execução de alvenarias tipo racionalizada (sem descontar vãos) | m2 | 518.65 | 34 | 17634.1
11 | 04.001.003 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS - PAVTO TIPO 1 |  |  |  | 108410.2
15 | 04.001.003.001 | Alvenaria de vedação tipo racionalizada em tijolo cerâmico (Pavto Tipo 1) | vb | 1 | 65133.9824 | 65133.98
15 | 04.001.003.002 | Mão de obra para execução de alvenarias tipo racionalizada (sem descontar vãos) | m2 | 1272.83 | 34 | 43276.22
11 | 04.001.004 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS - PAVTO TIPO 2 |  |  |  | 103401.34
15 | 04.001.004.001 | Alvenaria de vedação tipo racionalizada em tijolo cerâmico (Pavto Tipo 2) | vb | 1 | 61552.1005 | 61552.1
15 | 04.001.004.002 | Mão de obra para execução de alvenarias tipo racionalizada (sem descontar vãos) | m2 | 1230.86 | 34 | 41849.24
11 | 04.001.005 | ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS - PAVTO TIPO 3 |  |  |  | 104766.19
15 | 04.001.005.001 | Alvenaria de vedação tipo racionalizada em tijolo cerâmico (Pavto Tipo 3) | vb | 1 | 62734.0338 | 62734.03
15 | 04.001.005.002 | Mão de obra para execução de alvenarias tipo racionalizada (sem descontar vãos) | m2 | 1236.24 | 34 | 42032.16
11 | 04.001.006 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 125194.42
15 | 04.001.006.001 | Alvenaria de vedação tipo racionalizada em tijolo cerâmico (Duplex Inferior) | vb | 1 | 74839.742 | 74839.74
15 | 04.001.006.002 | Mão de obra para execução de alvenarias tipo racionalizada (sem descontar vãos) | m2 | 1481.02 | 34 | 50354.68
11 | 04.001.007 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 88610.37
15 | 04.001.007.001 | Alvenaria de vedação tipo racionalizada em tijolo cerâmico (Duplex Superior) | vb | 1 | 52655.3699 | 52655.37
15 | 04.001.007.002 | Mão de obra para execução de alvenarias tipo racionalizada (sem descontar vãos) | m2 | 1057.5 | 34 | 35955
11 | 04.001.008 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS - COBERTURA / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 47597.48
15 | 04.001.008.001 | Alvenaria de vedação tipo racionalizada em tijolo cerâmico (Cobertura / SL Máquinas / Reservatório) | vb | 1 | 27407.2558 | 27407.26
15 | 04.001.008.002 | Mão de obra para execução de alvenarias tipo racionalizada (sem descontar vãos) | m2 | 593.83 | 34 | 20190.22
7 | 04.002 | ALVENARIAS CHURRASQUEIRAS |  |  |  | 22168.82
11 | 04.002.001 | ALVENARIAS CHURRASQUEIRAS - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 15347.65
15 | 04.002.001.001 | Material e mão de obra para execução das churrasqueiras | un | 27 | 568.4315 | 15347.65
11 | 04.002.002 | ALVENARIAS CHURRASQUEIRAS - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 1705.29
15 | 04.002.002.001 | Material e mão de obra para execução das churrasqueiras | un | 3 | 568.4315 | 1705.29
11 | 04.002.003 | ALVENARIAS CHURRASQUEIRAS - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 5115.88
15 | 04.002.003.001 | Material e mão de obra para execução das churrasqueiras | un | 9 | 568.4315 | 5115.88
3 | 05 | COBERTURA / TELHADO |  |  |  | 118057.59
7 | 05.001 | COBERTURA / TELHADO |  |  |  | 118057.59
11 | 05.001.001 | COBERTURA / TELHADO |  |  |  | 118057.59
15 | 05.001.001.001 | Material e mão de obra para execução da estrutura do telhado em madeira | m2 | 410.82 | 147.1034 | 60433.02
15 | 05.001.001.002 | Material e mão de obra para execução de telhado com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m2 | 410.82 | 105.7715 | 43453.05
15 | 05.001.001.003 | Materiais e mão de obra para calhas e rufos em alumínio | vb | 1 | 14171.5142 | 14171.52
3 | 06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 714151.9
7 | 06.001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA / ÁGUA QUENTE |  |  |  | 127795.1
11 | 06.001.001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA / ÁGUA QUENTE |  |  |  | 127795.1
15 | 06.001.001.001 | Instalações hidrossanitárias - água fria / água quente | vb | 1 | 30426.5 | 30426.5
15 | 06.001.001.002 | Mão de obra para execução das instalações de água fria / quente | m2 | 4868.43 | 20 | 97368.6
15 | 06.001.001.003 | Instalações hidrossanitárias - água fria / água quente | vb | 0 | 0 | 0
15 | 06.001.001.004 | Mão de obra para execução das instalações de água fria / quente | m2 | 0 | 20 | 0
15 | 06.001.001.005 | Mão de obra para execução das instalações de água fria / quente | m2 | 0 | 20 | 0
15 | 06.001.001.006 | Mão de obra para execução das instalações de água fria / quente | m2 | 0 | 20 | 0
15 | 06.001.001.007 | Mão de obra para execução das instalações de água fria / quente | m2 | 0 | 20 | 0
15 | 06.001.001.008 | Mão de obra para execução das instalações de água fria / quente | m2 | 0 | 20 | 0
7 | 06.002 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO / PLUVIAL |  |  |  | 360682.2
11 | 06.002.001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO / PLUVIAL |  |  |  | 360682.2
15 | 06.002.001.001 | Instalações hidrossanitárias - esgoto / pluvial | vb | 1 | 263313.6019 | 263313.6
15 | 06.002.001.002 | Mão de obra para execução das instalações de esgoto / pluvial | m2 | 4868.43 | 20 | 97368.6
15 | 06.002.001.003 | Mão de obra para execução das instalações de esgoto / pluvial | m2 | 0 | 20 | 0
15 | 06.002.001.004 | Instalações hidrossanitárias - esgoto / pluvial | vb | 0 | 0 | 0
15 | 06.002.001.005 | Mão de obra para execução das instalações de esgoto / pluvial | m2 | 0 | 20 | 0
15 | 06.002.001.006 | Mão de obra para execução das instalações de esgoto / pluvial | m2 | 0 | 20 | 0
15 | 06.002.001.007 | Mão de obra para execução das instalações de esgoto / pluvial | m2 | 0 | 20 | 0
15 | 06.002.001.008 | Mão de obra para execução das instalações de esgoto / pluvial | m2 | 0 | 20 | 0
7 | 06.003 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - RESERVATÓRIOS E BOMBAS |  |  |  | 97300.42
11 | 06.003.001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - RESERVATÓRIOS E BOMBAS |  |  |  | 97300.42
15 | 06.003.001.001 | Fornecimento e colocação de caixas d'agua | vb | 1 | 5400 | 5400
15 | 06.003.001.002 | Bombas, válvulas e reguladores de pressão | vb | 1 | 16900.42 | 16900.42
15 | 06.003.001.003 | Fornecimento e mão de obra da Estação de Tratamento de Esgoto | vb | 1 | 75000 | 75000
7 | 06.004 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS |  |  |  | 128374.18
11 | 06.004.001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS (LOUÇAS) |  |  |  | 40691.6
15 | 06.004.001.001 | Instalações hidrossanitárias - acabamentos (Louças) | vb | 1 | 36091.6 | 36091.6
15 | 06.004.001.002 | Mão de obra para instalação de louças sanitárias | un | 115 | 40 | 4600
11 | 06.004.002 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS (METAIS) |  |  |  | 87682.58
15 | 06.004.002.001 | Metais e acessórios | vb | 1 | 86802.58 | 86802.58
15 | 06.004.002.002 | Mão de obra para instalação de metais (registros, torneiras ...) | vb | 22 | 40 | 880
3 | 07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 705607.51
7 | 07.001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 20865.94
11 | 07.001.001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 20865.94
15 | 07.001.001.001 | Barramento blindado para entrada de energia (material e mão de obra) | vb | 1 | 20865.94 | 20865.94
7 | 07.002 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 529337
11 | 07.002.001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 529337
15 | 07.002.001.001 | Materiais para tubulação de elétrica / lógica | vb | 1 | 241220.68 | 241220.68
15 | 07.002.001.002 | Materiais para fiação de elétrica / lógica | vb | 1 | 190747.72 | 190747.72
15 | 07.002.001.003 | Mão de obra para execução das instalação de elétrica / lógica | m2 | 4868.43 | 20 | 97368.6
15 | 07.002.001.004 | Materiais para fiação de elétrica / lógica | vb | 0 | 20 | 0
15 | 07.002.001.005 | Mão de obra para execução das instalação de elétrica / lógica | m2 | 0 | 20 | 0
15 | 07.002.001.006 | Materiais para tubulação de elétrica / lógica | vb | 0 | 0 | 0
15 | 07.002.001.007 | Materiais para fiação de elétrica / lógica | vb | 0 | 20 | 0
15 | 07.002.001.008 | Mão de obra para execução das instalação de elétrica / lógica | m2 | 0 | 20 | 0
15 | 07.002.001.009 | Mão de obra para execução das instalação de elétrica / lógica | m2 | 0 | 20 | 0
15 | 07.002.001.010 | Mão de obra para execução das instalação de elétrica / lógica | m2 | 0 | 20 | 0
7 | 07.003 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS |  |  |  | 155404.57
11 | 07.003.001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS |  |  |  | 155404.57
15 | 07.003.001.001 | Acabamentos de tomadas e interruptores | vb | 1 | 52064.77 | 52064.77
15 | 07.003.001.002 | Luminárias | vb | 1 | 5971.2 | 5971.2
15 | 07.003.001.003 | Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos | m2 | 4868.43 | 20 | 97368.6
15 | 07.003.001.004 | Luminárias (áreas comuns: pavto tipo 3x) | vb | 0 | 0 | 0
3 | 08 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  | 439700.51
7 | 08.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - GLP (GÁS) |  |  |  | 303304.87
11 | 08.001.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - GLP |  |  |  | 303304.87
15 | 08.001.001.001 | Materiais para instalação do sistema de gás GLP (entrada, distribuição, prumadas, medidores, central e sinalização) | vb | 1 | 205936.2666 | 205936.27
15 | 08.001.001.002 | Mão de obra para instalação do sistema de gás GLP | m2 | 4868.43 | 20 | 97368.6
7 | 08.002 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SHP (SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO) |  |  |  | 122938.97
11 | 08.002.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SHP |  |  |  | 122938.97
15 | 08.002.001.001 | Materiais para instalação do sistema hidráulico preventivo (rede de distribuição, recalque/bombas, abrigos e sinalização) | vb | 1 | 25570.3669 | 25570.37
15 | 08.002.001.002 | Mão de obra para instalação do sistema hidráulico preventivo (rede de distribuição, recalque/bombas, abrigos e sinalização) | m2 | 4868.43 | 20 | 97368.6
7 | 08.003 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPDA (SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) |  |  |  | 2726.87
11 | 08.003.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPDA |  |  |  | 2726.87
15 | 08.003.001.001 | Materiais e mão de obra para execução do SPDA (Captores/aterramentos, pára-raios, hastes e/ou cabos e sinalização) | vb | 1 | 2726.87 | 2726.87
15 | 08.003.001.002 | Materiais e mão de obra para execução do SPDA (Captores/aterramentos, pára-raios, hastes e/ou cabos e sinalização) | vb | 0 | 0 | 0
15 | 08.003.001.003 | Materiais e mão de obra para execução do SPDA (Captores/aterramentos, pára-raios, hastes e/ou cabos e sinalização) | vb | 0 | 0 | 0
15 | 08.003.001.004 | Materiais e mão de obra para execução do SPDA (Captores/aterramentos, pára-raios, hastes e/ou cabos e sinalização) | vb | 0 | 0 | 0
15 | 08.003.001.005 | Materiais e mão de obra para execução do SPDA (Captores/aterramentos, pára-raios, hastes e/ou cabos e sinalização) | vb | 0 | 0 | 0
15 | 08.003.001.006 | Materiais e mão de obra para execução do SPDA (Captores/aterramentos, pára-raios, hastes e/ou cabos e sinalização) | vb | 0 | 0 | 0
7 | 08.004 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SADI (SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO) |  |  |  | 3569.83
11 | 08.004.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SADI |  |  |  | 3569.83
15 | 08.004.001.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema de alarme (detectores, acionadores, avisadores, central de alarme e sinalização) | vb | 1 | 3569.83 | 3569.83
7 | 08.005 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPE (SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES) |  |  |  | 4993.17
11 | 08.005.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPE |  |  |  | 4993.17
15 | 08.005.001.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema preventivo por extintores | vb | 1 | 4993.17 | 4993.17
7 | 08.006 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SIE (SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA) |  |  |  | 166.8
11 | 08.006.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SIE |  |  |  | 166.8
15 | 08.006.001.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema de iluminação de emergência | vb | 1 | 166.8 | 166.8
7 | 08.007 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SAE (SAÍDA E ABANDONO DE EMERGÊNCIA) |  |  |  | 2000
11 | 08.007.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SAE |  |  |  | 2000
15 | 08.007.001.001 | Materiais e mão de obra para instalação de placas indicativas e de sinalização de emergência | vb | 1 | 2000 | 2000
3 | 09 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  |  | 640421.16
7 | 09.001 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR |  |  |  | 45000
11 | 09.001.001 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR |  |  |  | 45000
15 | 09.001.001.001 | Fornecimento e instalação do sistema de aquecimento solar | vb | 1 | 45000 | 45000
7 | 09.002 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - INFRA CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 123000
11 | 09.002.001 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - INFRA CLIMATIZAÇÃO - TÉRREO |  |  |  | 1500
15 | 09.002.001.001 | Materiais e mão de obra para execução da infraestrutura do sistema individual de climatização | vb | 1 | 1500 | 1500
11 | 09.002.002 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - INFRA CLIMATIZAÇÃO - MEZANINO |  |  |  | 3000
15 | 09.002.002.001 | Materiais e mão de obra para execução da infraestrutura do sistema individual de climatização | vb | 1 | 3000 | 3000
11 | 09.002.003 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - INFRA CLIMATIZAÇÃO - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 81000
15 | 09.002.003.001 | Materiais e mão de obra para execução da infraestrutura do sistema individual de climatização | vb | 1 | 81000 | 81000
11 | 09.002.004 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - INFRA CLIMATIZAÇÃO - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 36000
15 | 09.002.004.001 | Materiais e mão de obra para execução da infraestrutura do sistema individual de climatização | vb | 1 | 36000 | 36000
11 | 09.002.005 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - INFRA CLIMATIZAÇÃO - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 1500
15 | 09.002.005.001 | Materiais e mão de obra para execução da infraestrutura do sistema individual de climatização | vb | 1 | 1500 | 1500
7 | 09.003 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ASPIRAÇÃO |  |  |  | 58421.16
11 | 09.003.001 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ASPIRAÇÃO - TÉRREO |  |  |  | 7507.8
15 | 09.003.001.001 | Mão de obra para execução da infraestrutura do sistema de aspiração | vb | 1 | 7507.8 | 7507.8
11 | 09.003.002 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ASPIRAÇÃO - MEZANINO |  |  |  | 6584.76
15 | 09.003.002.001 | Mão de obra para execução da infraestrutura do sistema de aspiração | vb | 1 | 6584.76 | 6584.76
11 | 09.003.003 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ASPIRAÇÃO - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 26597.16
15 | 09.003.003.001 | Mão de obra para execução da infraestrutura do sistema de aspiração | vb | 1 | 26597.16 | 26597.16
11 | 09.003.004 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ASPIRAÇÃO - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 8865.72
15 | 09.003.004.001 | Mão de obra para execução da infraestrutura do sistema de aspiração | vb | 1 | 8865.72 | 8865.72
11 | 09.003.005 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ASPIRAÇÃO - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 8865.72
15 | 09.003.005.001 | Mão de obra para execução da infraestrutura do sistema de aspiração | vb | 1 | 8865.72 | 8865.72
7 | 09.004 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - EXAUSTÃO |  |  |  | 78000
11 | 09.004.001 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - EXAUSTÃO - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 54000
15 | 09.004.001.001 | Fornecimento e instalação do sistema de exaustão das churrasqueiras | vb | 1 | 54000 | 54000
11 | 09.004.002 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - EXAUSTÃO - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 6000
15 | 09.004.002.001 | Fornecimento e instalação do sistema de exaustão das churrasqueiras | vb | 1 | 6000 | 6000
11 | 09.004.003 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - EXAUSTÃO - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 18000
15 | 09.004.003.001 | Fornecimento e instalação do sistema de exaustão das churrasqueiras | vb | 1 | 18000 | 18000
7 | 09.005 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ELEVADORES |  |  |  | 336000
11 | 09.005.001 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ELEVADORES |  |  |  | 336000
15 | 09.005.001.001 | Fornecimento e instalação de elevador de passageiros (2 elevadores sociais) | vb | 1 | 336000 | 336000
3 | 10 | REBOCO |  |  |  | 994905.42
7 | 10.001 | REBOCO INTERNO |  |  |  | 495811.23
11 | 10.001.001 | REBOCO INTERNO - TÉRREO |  |  |  | 40257.65
15 | 10.001.001.001 | Reboco interno (sem vãos) | vb | 1 | 11829.2137 | 11829.21
15 | 10.001.001.002 | Mão de obra para reboco interno (com vãos) | m2 | 932.08 | 30.5 | 28428.44
11 | 10.001.002 | REBOCO INTERNO - MEZANINO |  |  |  | 34612.14
15 | 10.001.002.001 | Reboco interno (sem vãos) | vb | 1 | 10170.347 | 10170.35
15 | 10.001.002.002 | Mão de obra para reboco interno (com vãos) | m2 | 801.37 | 30.5 | 24441.79
11 | 10.001.003 | REBOCO INTERNO - PAVTO TIPO 1 |  |  |  | 86358.21
15 | 10.001.003.001 | Reboco interno (sem vãos) | vb | 1 | 25375.2929 | 25375.29
15 | 10.001.003.002 | Mão de obra para reboco interno (com vãos) | m2 | 1999.44 | 30.5 | 60982.92
11 | 10.001.004 | REBOCO INTERNO - PAVTO TIPO 2 |  |  |  | 84859.48
15 | 10.001.004.001 | Reboco interno (sem vãos) | vb | 1 | 24934.9083 | 24934.91
15 | 10.001.004.002 | Mão de obra para reboco interno (com vãos) | m2 | 1964.74 | 30.5 | 59924.57
11 | 10.001.005 | REBOCO INTERNO - PAVTO TIPO 3 |  |  |  | 85230.06
15 | 10.001.005.001 | Reboco interno (sem vãos) | vb | 1 | 25043.7988 | 25043.8
15 | 10.001.005.002 | Mão de obra para reboco interno (com vãos) | m2 | 1973.32 | 30.5 | 60186.26
11 | 10.001.006 | REBOCO INTERNO - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 98713.49
15 | 10.001.006.001 | Reboco interno (sem vãos) | vb | 1 | 29005.7376 | 29005.74
15 | 10.001.006.002 | Mão de obra para reboco interno (com vãos) | m2 | 2285.5 | 30.5 | 69707.75
11 | 10.001.007 | REBOCO INTERNO - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 56166.7
15 | 10.001.007.001 | Reboco interno (sem vãos) | vb | 1 | 16503.8903 | 16503.89
15 | 10.001.007.002 | Mão de obra para reboco interno (com vãos) | m2 | 1300.42 | 30.5 | 39662.81
11 | 10.001.008 | REBOCO INTERNO - COBERTURA / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 9613.5
15 | 10.001.008.001 | Reboco interno (sem vãos) | vb | 1 | 2824.8073 | 2824.81
15 | 10.001.008.002 | Mão de obra para reboco interno (com vãos) | m2 | 222.58 | 30.5 | 6788.69
7 | 10.002 | REBOCO EXTERNO |  |  |  | 499094.19
11 | 10.002.001 | REBOCO EXTERNO |  |  |  | 499094.19
15 | 10.002.001.001 | Chapisco e reboco externo (sem vãos) | vb | 1 | 171968.8157 | 171968.82
15 | 10.002.001.002 | Mão de obra para execução de reboco externo (com vãos e requadros) | m2 | 9912.89 | 33 | 327125.37
3 | 11 | CONTRA PISO |  |  |  | 157578.35
7 | 11.001 | CONTRA PISO |  |  |  | 157578.35
11 | 11.001.001 | CONTRA PISO - TÉRREO |  |  |  | 26708.65
15 | 11.001.001.001 | Materiais para contra piso (Térreo) | vb | 1 | 10806.2531 | 10806.25
15 | 11.001.001.002 | Mão de obra para execução de contrapiso comum | m2 | 795.12 | 20 | 15902.4
11 | 11.001.002 | CONTRA PISO - MEZANINO |  |  |  | 14232.11
15 | 11.001.002.001 | Materiais para contra piso (manta, tela e argamassa) | vb | 1 | 7998.9065 | 7998.91
15 | 11.001.002.002 | Mão de obra para execução de contrapiso comum | m2 | 311.66 | 20 | 6233.2
11 | 11.001.003 | CONTRA PISO - PAVTO TIPO 1 |  |  |  | 23935.26
15 | 11.001.003.001 | Materiais para contra piso (manta, tela e argamassa) | vb | 1 | 10804.8608 | 10804.86
15 | 11.001.003.002 | Mão de obra para execução de contrapiso comum | m2 | 656.52 | 20 | 13130.4
11 | 11.001.004 | CONTRA PISO - PAVTO TIPO 2 |  |  |  | 23939.66
15 | 11.001.004.001 | Materiais para contra piso (manta, tela e argamassa) | vb | 1 | 10806.0563 | 10806.06
15 | 11.001.004.002 | Mão de obra para execução de contrapiso comum | m2 | 656.68 | 20 | 13133.6
11 | 11.001.005 | CONTRA PISO - PAVTO TIPO 3 |  |  |  | 23939.18
15 | 11.001.005.001 | Materiais para contra piso (manta, tela e argamassa) | vb | 1 | 10805.5782 | 10805.58
15 | 11.001.005.002 | Mão de obra para execução de contrapiso comum | m2 | 656.68 | 20 | 13133.6
11 | 11.001.006 | CONTRA PISO - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 23572.39
15 | 11.001.006.001 | Materiais para contra piso (manta, tela e argamassa) | vb | 1 | 10667.1905 | 10667.19
15 | 11.001.006.002 | Mão de obra para execução de contrapiso comum | m2 | 645.26 | 20 | 12905.2
11 | 11.001.007 | CONTRA PISO - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 21251.1
15 | 11.001.007.001 | Materiais para contra piso (manta, tela e argamassa) | vb | 1 | 9074.2956 | 9074.3
15 | 11.001.007.002 | Mão de obra para execução de contrapiso comum | m2 | 608.84 | 20 | 12176.8
3 | 12 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 184195.42
7 | 12.001 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 184195.42
11 | 12.001.001 | IMPERMEABILIZAÇÃO - TÉRREO |  |  |  | 16371.19
15 | 12.001.001.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies do Térreo | vb | 1 | 5181.8312 | 5181.83
15 | 12.001.001.002 | Mão de obra para impermeabilização do Térreo | vb | 1 | 11189.36 | 11189.36
11 | 12.001.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO - MEZANINO |  |  |  | 3236.56
15 | 12.001.002.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies do Mezanino | vb | 1 | 1024.4404 | 1024.44
15 | 12.001.002.002 | Mão de obra para impermeabilização do Mezanino | vb | 1 | 2212.12 | 2212.12
11 | 12.001.003 | IMPERMEABILIZAÇÃO - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 94505.19
15 | 12.001.003.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies do Pavto Tipo (3X) | vb | 1 | 29912.9076 | 29912.91
15 | 12.001.003.002 | Mão de obra para impermeabilização do Pavto Tipo (3X) | vb | 1 | 64592.28 | 64592.28
11 | 12.001.004 | IMPERMEABILIZAÇÃO - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 29900.42
15 | 12.001.004.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies do Duplex Inferior | vb | 1 | 9464.121 | 9464.12
15 | 12.001.004.002 | Mão de obra para impermeabilização do Duplex Inferior | vb | 1 | 20436.3 | 20436.3
11 | 12.001.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 29129.89
15 | 12.001.005.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies do Duplex Superior | vb | 1 | 9220.2322 | 9220.23
15 | 12.001.005.002 | Mão de obra para impermeabilização do Duplex Superior | vb | 1 | 19909.66 | 19909.66
11 | 12.001.006 | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 11052.17
15 | 12.001.006.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies da Cobertura / SL Máquinas / Reservatório | vb | 1 | 3498.2464 | 3498.25
15 | 12.001.006.002 | Mão de obra para impermeabilização da Cobertura / SL Máquinas / Reservatório | vb | 1 | 7553.92 | 7553.92
3 | 13 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 1147861.89
7 | 13.001 | REVESTIMENTOS - PAREDES |  |  |  | 345600.5
11 | 13.001.001 | REVESTIMENTOS - PAREDES - TÉRREO |  |  |  | 24956.44
15 | 13.001.001.001 | Revestimento de parede - Cerâmicas | vb | 1 | 13675.8432 | 13675.84
15 | 13.001.001.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos cerâmicos em paredes | m2 | 250.68 | 45 | 11280.6
11 | 13.001.002 | REVESTIMENTOS - PAREDES - MEZANINO |  |  |  | 7781.72
15 | 13.001.002.001 | Revestimento de parede - Cerâmicas | vb | 1 | 4246.0721 | 4246.07
15 | 13.001.002.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos cerâmicos em paredes | vb | 78.57 | 45 | 3535.65
11 | 13.001.003 | REVESTIMENTOS - PAREDES - PAVTO TIPO 1 |  |  |  | 66796.85
15 | 13.001.003.001 | Revestimento de parede - Cerâmicas | vb | 1 | 37467.1999 | 37467.2
15 | 13.001.003.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos cerâmicos em paredes | m2 | 651.77 | 45 | 29329.65
11 | 13.001.004 | REVESTIMENTOS - PAREDES - PAVTO TIPO 2 |  |  |  | 66365.81
15 | 13.001.004.001 | Revestimento de parede - Cerâmicas | vb | 1 | 37124.8125 | 37124.81
15 | 13.001.004.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos cerâmicos em paredes | m2 | 649.8 | 45 | 29241
11 | 13.001.005 | REVESTIMENTOS - PAREDES - PAVTO TIPO 3 |  |  |  | 66539.64
15 | 13.001.005.001 | Revestimento de parede - Cerâmicas | vb | 1 | 37263.0854 | 37263.09
15 | 13.001.005.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos cerâmicos em paredes | m2 | 650.59 | 45 | 29276.55
11 | 13.001.006 | REVESTIMENTOS - PAREDES - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 59507.11
15 | 13.001.006.001 | Revestimento de parede - Cerâmicas | vb | 1 | 33146.5558 | 33146.56
15 | 13.001.006.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos cerâmicos em paredes | m2 | 585.79 | 45 | 26360.55
11 | 13.001.007 | REVESTIMENTOS - PAREDES - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 52103.93
15 | 13.001.007.001 | Revestimento de parede - Cerâmicas | vb | 1 | 31858.8758 | 31858.88
15 | 13.001.007.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos cerâmicos em paredes | m2 | 449.89 | 45 | 20245.05
11 | 13.001.008 | REVESTIMENTOS - PAREDES - COBERTURA / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 1549
15 | 13.001.008.001 | Revestimento de parede - Cerâmicas | vb | 1 | 1232.2042 | 1232.2
15 | 13.001.008.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos cerâmicos em paredes | m2 | 7.04 | 45 | 316.8
7 | 13.002 | REVESTIMENTOS - PISOS CERÂMICOS |  |  |  | 661487.02
11 | 13.002.001 | REVESTIMENTOS - PISOS CERÂMICOS - TÉRREO |  |  |  | 143327.67
15 | 13.002.001.001 | Revestimento para pisos - Porcelanato | vb | 1 | 106654.4672 | 106654.47
15 | 13.002.001.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos de porcelanato em pisos | m2 | 814.96 | 45 | 36673.2
11 | 13.002.002 | REVESTIMENTOS - PISOS CERÂMICOS - MEZANINO |  |  |  | 98893.91
15 | 13.002.002.001 | Revestimento para pisos - Porcelanato | vb | 1 | 73589.9595 | 73589.96
15 | 13.002.002.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos de porcelanato em pisos | m2 | 562.31 | 45 | 25303.95
11 | 13.002.003 | REVESTIMENTOS - PISOS CERÂMICOS - PAVTO TIPO 1 |  |  |  | 80701.83
15 | 13.002.003.001 | Revestimento para pisos - Porcelanato | vb | 1 | 60052.684 | 60052.68
15 | 13.002.003.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos de porcelanato em pisos | m2 | 458.87 | 45 | 20649.15
11 | 13.002.004 | REVESTIMENTOS - PISOS CERÂMICOS - PAVTO TIPO 2 |  |  |  | 81255.83
15 | 13.002.004.001 | Revestimento para pisos - Porcelanato | vb | 1 | 60464.927 | 60464.93
15 | 13.002.004.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos de porcelanato em pisos | m2 | 462.02 | 45 | 20790.9
11 | 13.002.005 | REVESTIMENTOS - PISOS CERÂMICOS - PAVTO TIPO 3 |  |  |  | 81255.83
15 | 13.002.005.001 | Revestimento para pisos - Porcelanato | vb | 1 | 60464.927 | 60464.93
15 | 13.002.005.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos de porcelanato em pisos | m2 | 462.02 | 45 | 20790.9
11 | 13.002.006 | REVESTIMENTOS - PISOS CERÂMICOS - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 77034.93
15 | 13.002.006.001 | Revestimento para pisos - Porcelanato | vb | 1 | 57324.0279 | 57324.03
15 | 13.002.006.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos de porcelanato em pisos | m2 | 438.02 | 45 | 19710.9
11 | 13.002.007 | REVESTIMENTOS - PISOS CERÂMICOS - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 99017.02
15 | 13.002.007.001 | Revestimento para pisos - Porcelanato | vb | 1 | 73681.5691 | 73681.57
15 | 13.002.007.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos de porcelanato em pisos | m2 | 563.01 | 45 | 25335.45
7 | 13.003 | REVESTIMENTOS - PISOS LAMINADOS |  |  |  | 140774.37
11 | 13.003.001 | REVESTIMENTOS - PISOS LAMINADOS - MEZANINO |  |  |  | 7998.49
15 | 13.003.001.001 | Revestimento de pisos - Vinílico e seus acessórios | vb | 1 | 5600.4433 | 5600.44
15 | 13.003.001.002 | Mão de obra para instalação piso vinílico | m2 | 53.29 | 45 | 2398.05
11 | 13.003.002 | REVESTIMENTOS - PISOS LAMINADOS - PAVTO TIPO 1 |  |  |  | 30695.66
15 | 13.003.002.001 | Revestimento de pisos - Vinílico e seus acessórios | vb | 1 | 21492.7126 | 21492.71
15 | 13.003.002.002 | Mão de obra para instalação piso vinílico | m2 | 204.51 | 45 | 9202.95
11 | 13.003.003 | REVESTIMENTOS - PISOS LAMINADOS - PAVTO TIPO 2 |  |  |  | 30695.66
15 | 13.003.003.001 | Revestimento de pisos - Vinílico e seus acessórios | vb | 1 | 21492.7126 | 21492.71
15 | 13.003.003.002 | Mão de obra para instalação piso vinílico | m2 | 204.51 | 45 | 9202.95
11 | 13.003.004 | REVESTIMENTOS - PISOS LAMINADOS - PAVTO TIPO 3 |  |  |  | 30695.66
15 | 13.003.004.001 | Revestimento de pisos - Vinílico e seus acessórios | vb | 1 | 21492.7126 | 21492.71
15 | 13.003.004.002 | Mão de obra para instalação piso vinílico | m2 | 204.51 | 45 | 9202.95
11 | 13.003.005 | REVESTIMENTOS - PISOS LAMINADOS - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 40688.9
15 | 13.003.005.001 | Revestimento de pisos - Vinílico e seus acessórios | vb | 1 | 28489.8511 | 28489.85
15 | 13.003.005.002 | Mão de obra para instalação piso vinílico | m2 | 271.09 | 45 | 12199.05
3 | 14 | RODAPÉS |  |  |  | 101066.92
7 | 14.001 | RODAPÉS POLIESTIRENO |  |  |  | 101066.92
11 | 14.001.001 | RODAPÉS POLIESTIRENO - TÉRREO |  |  |  | 6880.12
15 | 14.001.001.001 | Materiais/Rodapés de poliestireno | m | 62.2 | 65.6128 | 4081.12
15 | 14.001.001.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em poliestireno | m | 62.2 | 45 | 2799
11 | 14.001.002 | RODAPÉS POLIESTIRENO - MEZANINO |  |  |  | 4402.39
15 | 14.001.002.001 | Materiais/Rodapés de poliestireno | m | 39.8 | 65.6128 | 2611.39
15 | 14.001.002.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em poliestireno | m | 39.8 | 45 | 1791
11 | 14.001.003 | RODAPÉS POLIESTIRENO - PAVTO TIPO 1 |  |  |  | 17952.46
15 | 14.001.003.001 | Materiais/Rodapés de poliestireno | m | 162.3 | 65.6128 | 10648.96
15 | 14.001.003.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em poliestireno | m | 162.3 | 45 | 7303.5
11 | 14.001.004 | RODAPÉS POLIESTIRENO - PAVTO TIPO 2 |  |  |  | 18682.5
15 | 14.001.004.001 | Materiais/Rodapés de poliestireno | m | 168.9 | 65.6128 | 11082
15 | 14.001.004.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em poliestireno | m | 168.9 | 45 | 7600.5
11 | 14.001.005 | RODAPÉS POLIESTIRENO - PAVTO TIPO 3 |  |  |  | 18682.5
15 | 14.001.005.001 | Materiais/Rodapés de poliestireno | m | 168.9 | 65.6128 | 11082
15 | 14.001.005.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em poliestireno | m | 168.9 | 45 | 7600.5
11 | 14.001.006 | RODAPÉS POLIESTIRENO - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 22211.05
15 | 14.001.006.001 | Materiais/Rodapés de poliestireno | m | 200.8 | 65.6128 | 13175.05
15 | 14.001.006.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em poliestireno | m | 200.8 | 45 | 9036
11 | 14.001.007 | RODAPÉS POLIESTIRENO - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 12255.9
15 | 14.001.007.001 | Materiais/Rodapés de poliestireno | m | 110.8 | 65.6128 | 7269.9
15 | 14.001.007.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em poliestireno | m | 110.8 | 45 | 4986
3 | 15 | FORROS |  |  |  | 622241.52
7 | 15.001 | FORROS ARGAMASSADOS |  |  |  | 238988.12
11 | 15.001.001 | FORROS ARGAMASSADOS - TÉRREO |  |  |  | 29550.99
15 | 15.001.001.001 | Material e mão de obra para execução de forro argamassado | m2 | 684.19 | 43.1912 | 29550.99
11 | 15.001.002 | FORROS ARGAMASSADOS - MEZANINO |  |  |  | 34520.13
15 | 15.001.002.001 | Material e mão de obra para execução de forro argamassado | m2 | 799.24 | 43.1912 | 34520.13
11 | 15.001.003 | FORROS ARGAMASSADOS - PAVTO TIPO 1 |  |  |  | 37075.75
15 | 15.001.003.001 | Material e mão de obra para execução de forro argamassado | m2 | 858.41 | 43.1912 | 37075.75
11 | 15.001.004 | FORROS ARGAMASSADOS - PAVTO TIPO 2 |  |  |  | 37075.75
15 | 15.001.004.001 | Material e mão de obra para execução de forro argamassado | m2 | 858.41 | 43.1912 | 37075.75
11 | 15.001.005 | FORROS ARGAMASSADOS - PAVTO TIPO 3 |  |  |  | 37075.75
15 | 15.001.005.001 | Material e mão de obra para execução de forro argamassado | m2 | 858.41 | 43.1912 | 37075.75
11 | 15.001.006 | FORROS ARGAMASSADOS - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 33422.65
15 | 15.001.006.001 | Material e mão de obra para execução de forro argamassado | m2 | 773.83 | 43.1912 | 33422.65
11 | 15.001.007 | FORROS ARGAMASSADOS - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 27168.99
15 | 15.001.007.001 | Material e mão de obra para execução de forro argamassado | m2 | 629.04 | 43.1912 | 27168.99
11 | 15.001.008 | FORROS ARGAMASSADOS - COBERTURA / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 3098.11
15 | 15.001.008.001 | Material e mão de obra para execução de forro argamassado | m2 | 71.73 | 43.1912 | 3098.11
7 | 15.002 | FORROS EM GESSO |  |  |  | 383253.4
11 | 15.002.001 | FORROS EM GESSO - TÉRREO |  |  |  | 18881.12
15 | 15.002.001.001 | Material para execução de forro de gesso/drywall | vb | 1 | 12926.12 | 12926.12
15 | 15.002.001.002 | Mão de obra para execução de forro | m | 119.1 | 50 | 5955
11 | 15.002.002 | FORROS EM GESSO - MEZANINO |  |  |  | 23107.28
15 | 15.002.002.001 | Material para execução de forro de gesso/drywall | vb | 1 | 9959.28 | 9959.28
15 | 15.002.002.002 | Mão de obra para execução de forro | m2 | 262.96 | 50 | 13148
11 | 15.002.003 | FORROS EM GESSO - PAVTO TIPO 1 |  |  |  | 73642.6
15 | 15.002.003.001 | Material para execução de forro de gesso/drywall | vb | 1 | 40507.6 | 40507.6
15 | 15.002.003.002 | Mão de obra para execução de forro | m2 | 662.7 | 50 | 33135
11 | 15.002.004 | FORRO EM GESSO - PAVTO TIPO 2 |  |  |  | 73642.6
15 | 15.002.004.001 | Material para execução de forro de gesso/drywall | vb | 1 | 40507.6 | 40507.6
15 | 15.002.004.002 | Mão de obra para execução de forro | m2 | 662.7 | 50 | 33135
11 | 15.002.005 | FORRO EM GESSO - PAVTO TIPO 3 |  |  |  | 73642.6
15 | 15.002.005.001 | Material para execução de forro de gesso/drywall | vb | 1 | 40507.6 | 40507.6
15 | 15.002.005.002 | Mão de obra para execução de forro | m2 | 662.7 | 50 | 33135
11 | 15.002.006 | FORROS EM GESSO - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 68467.66
15 | 15.002.006.001 | Material para execução de forro de gesso/drywall | vb | 1 | 37340.16 | 37340.16
15 | 15.002.006.002 | Mão de obra para execução de forro | m2 | 622.55 | 50 | 31127.5
11 | 15.002.007 | FORROS EM GESSO - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 51869.54
15 | 15.002.007.001 | Material para execução de forro de gesso/drywall | vb | 1 | 28647.04 | 28647.04
15 | 15.002.007.002 | Mão de obra para execução de forro | m2 | 464.45 | 50 | 23222.5
3 | 16 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 1088329.52
7 | 16.001 | PINTURA INTERNA - TETOS |  |  |  | 210536.59
11 | 16.001.001 | PINTURA INTERNA - TETOS - TÉRREO |  |  |  | 28305.62
15 | 16.001.001.001 | Materiais para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 684.19 | 11.371 | 7779.92
15 | 16.001.001.002 | Mão de obra para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 684.19 | 30 | 20525.7
11 | 16.001.002 | PINTURA INTERNA - TETOS - MEZANINO |  |  |  | 30035.92
15 | 16.001.002.001 | Materiais para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 799.24 | 7.5806 | 6058.72
15 | 16.001.002.002 | Mão de obra para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 799.24 | 30 | 23977.2
11 | 16.001.003 | PINTURA INTERNA - TETOS - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 96778.69
15 | 16.001.003.001 | Materiais para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 2575.23 | 7.5806 | 19521.79
15 | 16.001.003.002 | Mão de obra para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 2575.23 | 30 | 77256.9
11 | 16.001.004 | PINTURA INTERNA - TETOS - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 29081
15 | 16.001.004.001 | Materiais para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 773.83 | 7.5806 | 5866.1
15 | 16.001.004.002 | Mão de obra para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 773.83 | 30 | 23214.9
11 | 16.001.005 | PINTURA INTERNA - TETOS - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 23639.7
15 | 16.001.005.001 | Materiais para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 629.04 | 7.5806 | 4768.5
15 | 16.001.005.002 | Mão de obra para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 629.04 | 30 | 18871.2
11 | 16.001.006 | PINTURA INTERNA - TETOS - COBERTURA / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 2695.66
15 | 16.001.006.001 | Materiais para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 71.73 | 7.5806 | 543.76
15 | 16.001.006.002 | Mão de obra para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 71.73 | 30 | 2151.9
7 | 16.002 | PINTURA INTERNA - PAREDES |  |  |  | 320485.17
11 | 16.002.001 | PINTURA INTERNA - PAREDES - TÉRREO |  |  |  | 28856.04
15 | 16.002.001.001 | Materiais para pintura de paredes (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 679.02 | 12.4966 | 8485.44
15 | 16.002.001.002 | Mão de obra para pintura de parede (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 679.02 | 30 | 20370.6
11 | 16.002.002 | PINTURA INTERNA - PAREDES - MEZANINO |  |  |  | 27705.65
15 | 16.002.002.001 | Materiais para pintura de paredes (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 722.8 | 8.331 | 6021.65
15 | 16.002.002.002 | Mão de obra para pintura de parede (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 722.8 | 30 | 21684
11 | 16.002.003 | PINTURA INTERNA - PAREDES - PAVTO TIPO 1 |  |  |  | 52368.57
15 | 16.002.003.001 | Materiais para pintura de paredes (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 1366.22 | 8.331 | 11381.97
15 | 16.002.003.002 | Mão de obra para pintura de parede (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 1366.22 | 30 | 40986.6
11 | 16.002.004 | PINTURA INTERNA - PAREDES - PAVTO TIPO 2 |  |  |  | 51039.26
15 | 16.002.004.001 | Materiais para pintura de paredes (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 1331.54 | 8.331 | 11093.06
15 | 16.002.004.002 | Mão de obra para pintura de parede (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 1331.54 | 30 | 39946.2
11 | 16.002.005 | PINTURA INTERNA - PAREDES - PAVTO TIPO 3 |  |  |  | 51368.14
15 | 16.002.005.001 | Materiais para pintura de paredes (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 1340.12 | 8.331 | 11164.54
15 | 16.002.005.002 | Mão de obra para pintura de parede (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 1340.12 | 30 | 40203.6
11 | 16.002.006 | PINTURA INTERNA - PAREDES - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 65623.43
15 | 16.002.006.001 | Materiais para pintura de paredes (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 1712.02 | 8.331 | 14262.83
15 | 16.002.006.002 | Mão de obra para pintura de parede (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 1712.02 | 30 | 51360.6
11 | 16.002.007 | PINTURA INTERNA - PAREDES - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 34992.37
15 | 16.002.007.001 | Materiais para pintura de paredes (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 912.9 | 8.331 | 7605.37
15 | 16.002.007.002 | Mão de obra para pintura de parede (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 912.9 | 30 | 27387
11 | 16.002.008 | PINTURA INTERNA - PAREDES - COBERTURA / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 8531.71
15 | 16.002.008.001 | Materiais para pintura de paredes (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 222.58 | 8.331 | 1854.31
15 | 16.002.008.002 | Mão de obra para pintura de parede (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 222.58 | 30 | 6677.4
7 | 16.003 | PINTURA INTERNA - FOSSO DO ELEVADOR E DUTOS |  |  |  | 18377.77
11 | 16.003.001 | PINTURA INTERNA - FOSSO DO ELEVADOR E DUTOS |  |  |  | 18377.77
15 | 16.003.001.001 | Materiais para acabamento do fosso do elevador (argamassa AC-I) | m2 | 492.2 | 3.6003 | 1772.07
15 | 16.003.001.002 | Materiais para pintura do fosso do elevador e dutos (1 demão de tinta acrílica) | m2 | 492.2 | 3.7377 | 1839.7
15 | 16.003.001.003 | Mão de obra para pintura do fosso do elevador e dutos | m2 | 492.2 | 30 | 14766
7 | 16.004 | PINTURA INTERNA - PISOS |  |  |  | 47922.74
11 | 16.004.001 | PINTURA INTERNA - PISOS - MEZANINO |  |  |  | 1312.53
15 | 16.004.001.001 | Materiais para pintura em piso com tinta epóxi | m2 | 19.69 | 53.6599 | 1056.56
15 | 16.004.001.002 | Mão de obra para pintura em piso com tinta epóxi | m2 | 19.69 | 13 | 255.97
11 | 16.004.002 | PINTURA INTERNA - PISOS - PAVTO TIPO (x3) |  |  |  | 2543.74
15 | 16.004.002.001 | Materiais para pintura em piso com tinta epóxi | m2 | 38.16 | 53.6599 | 2047.66
15 | 16.004.002.002 | Mão de obra para pintura em piso com tinta epóxi | m2 | 38.16 | 13 | 496.08
11 | 16.004.003 | PINTURA INTERNA - PISOS - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 845.91
15 | 16.004.003.001 | Materiais para pintura em piso com tinta epóxi | m2 | 12.69 | 53.6599 | 680.94
15 | 16.004.003.002 | Mão de obra para pintura em piso com tinta epóxi | m2 | 12.69 | 13 | 164.97
11 | 16.004.004 | PINTURA INTERNA - PISOS - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 288.25
15 | 16.004.004.001 | Materiais para pintura em piso com tinta epóxi | m2 | 4.33 | 53.6599 | 232.35
15 | 16.004.004.002 | Mão de obra para pintura em piso com tinta epóxi | m2 | 4.3 | 13 | 55.9
11 | 16.004.005 | PINTURA INTERNA - PISOS - COBERTURA / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 42932.31
15 | 16.004.005.001 | Materiais para pintura em piso com tinta epóxi | m2 | 644.05 | 53.6599 | 34559.66
15 | 16.004.005.002 | Mão de obra para pintura em piso com tinta epóxi | m2 | 644.05 | 13 | 8372.65
7 | 16.005 | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 491007.25
11 | 16.005.001 | PINTURA EXTERNA - EMBASAMENTO |  |  |  | 491007.25
15 | 16.005.001.001 | Materiais para pintura de paredes externas (1 demão de selador impermeabilizante, 1 demão de textura, 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 9912.89 | 18.7822 | 186185.88
15 | 16.005.001.002 | Mão de obra para pintura de paredes externas (1 demão de selador impermeabilizante, 1 demão de veda friso nos frisos, 1 demão de textura, 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 9912.89 | 30.75 | 304821.37
3 | 17 | GRANITOS |  |  |  | 134897.4
7 | 17.001 | GRANITOS |  |  |  | 134897.4
11 | 17.001.001 | GRANITOS - TÉRREO |  |  |  | 17409.15
15 | 17.001.001.001 | Fornecimento de granitos para pingadeiras/elevadores/churrasqueiras/sacadas e terraços | m2 | 35.17 | 450 | 15826.5
15 | 17.001.001.002 | Mão de obra para instalação de granitos | m2 | 35.17 | 45 | 1582.65
11 | 17.001.002 | GRANITOS - MEZANINO |  |  |  | 8033.85
15 | 17.001.002.001 | Fornecimento de granitos para pingadeiras/elevadores/churrasqueiras/sacadas e terraços | m2 | 16.23 | 450 | 7303.5
15 | 17.001.002.002 | Mão de obra para instalação de granitos | m2 | 16.23 | 45 | 730.35
11 | 17.001.003 | GRANITOS - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 64681.65
15 | 17.001.003.001 | Fornecimento de granitos para pingadeiras/elevadores/churrasqueiras/sacadas e terraços | m2 | 130.67 | 450 | 58801.5
15 | 17.001.003.002 | Mão de obra para instalação de granitos | m2 | 130.67 | 45 | 5880.15
11 | 17.001.004 | GRANITOS - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 13914.45
15 | 17.001.004.001 | Fornecimento de granitos para pingadeiras/elevadores/churrasqueiras/sacadas e terraços | m2 | 28.11 | 450 | 12649.5
15 | 17.001.004.002 | Mão de obra para instalação de granitos | m2 | 28.11 | 45 | 1264.95
11 | 17.001.005 | GRANITOS - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 23863.95
15 | 17.001.005.001 | Fornecimento de granitos para pingadeiras/elevadores/churrasqueiras/sacadas e terraços | m2 | 48.21 | 450 | 21694.5
15 | 17.001.005.002 | Mão de obra para instalação de granitos | m2 | 48.21 | 45 | 2169.45
11 | 17.001.006 | GRANITOS - COBERTURA / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 6994.35
15 | 17.001.006.001 | Fornecimento de granitos para pingadeiras/elevadores/churrasqueiras/sacadas e terraços | m2 | 14.13 | 450 | 6358.5
15 | 17.001.006.002 | Mão de obra para instalação de granitos | m2 | 14.13 | 45 | 635.85
3 | 18 | ESQUADRIAS |  |  |  | 1272174.46
7 | 18.001 | ESQUADRIAS EXTERNAS |  |  |  | 627564.42
11 | 18.001.001 | ESQUADRIAS EXTERNAS - PORTAS E JANELAS |  |  |  | 447848.84
15 | 18.001.001.001 | Fornecimento e instalação de esquadrias externas em alumínio/vidros | vb | 1 | 447848.84 | 447848.84
11 | 18.001.002 | ESQUADRIAS EXTERNAS - GUARDA-CORPOS |  |  |  | 167222.65
15 | 18.001.002.001 | Fornecimento e instalação de guarda corpo de sacadas em alumínio/vidros | vb | 1 | 167222.646 | 167222.65
11 | 18.001.003 | ESQUADRIAS EXTERNAS - PORTÕES E ELEVAÇÃO (GARAGENS) |  |  |  | 12492.93
15 | 18.001.003.001 | Fornecimento e instalação de portões de elevação em alumínio | vb | 1 | 12492.93 | 12492.93
7 | 18.002 | ESQUADRIAS INTERNAS |  |  |  | 644610.04
11 | 18.002.001 | ESQUADRIAS INTERNAS - PORTAS DE FERRO / CORTA FOGO |  |  |  | 21177
15 | 18.002.001.001 | Fornecimento e instalação de portas de ferro/corta fogo | vb | 1 | 21177 | 21177
11 | 18.002.002 | ESQUADRIAS INTERNAS - PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 466374.67
15 | 18.002.002.001 | Fornecimento e instalação de portas de madeira | vb | 1 | 466374.67 | 466374.67
11 | 18.002.003 | ESQUADRIAS INTERNAS - GUARDA-CORPO DA ESCADARIA |  |  |  | 157058.37
15 | 18.002.003.001 | Fornecimento e instalação de guarda-corpo/corrimão para escada | vb | 1 | 157058.3738 | 157058.37
3 | 19 | FACHADA |  |  |  | 63849.27
7 | 19.001 | FACHADA |  |  |  | 63849.27
11 | 19.001.001 | FACHADA - EMBASAMENTO |  |  |  | 63849.27
15 | 19.001.001.001 | Elementos/acabamentos para fachadas (Brise Vertical Metalico/Alumínio) | vb | 1 | 63849.27 | 63849.27
3 | 20 | PISCINAS |  |  |  | 156204.96
7 | 20.001 | PISCINAS |  |  |  | 156204.96
11 | 20.001.001 | PISCINAS - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 156204.96
15 | 20.001.001.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies de piscinas | m2 | 73.12 | 26.86 | 1964
15 | 20.001.001.002 | Mão de obra para impermeabilização e regularização de superfícies de piscinas | m2 | 73.12 | 58 | 4240.96
15 | 20.001.001.003 | Fornecimento e instalação de equipamentos para piscina | vb | 1 | 150000 | 150000
15 | 20.001.001.004 | Fornecimento e instalação do revestimento em vinil tramado | vb | 0 | 0 | 0
15 | 20.001.001.005 | Fornecimento e instalação do sistema filtrante e trocador de calor | vb | 0 | 0 | 0
15 | 20.001.001.006 | Fornecimento e instalação do sistema de iluminação subaquática | vb | 0 | 0 | 0
3 | 21 | CONDOMÍNIO / ÁREAS COMUNS |  |  |  | 145606.62
7 | 21.001 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 1448
11 | 21.001.001 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 1448
15 | 21.001.001.001 | Equipamentos e acabamentos para acessibilidade | vb | 1 | 1448 | 1448
7 | 21.002 | VIGILÂNCIA / SEGURANÇA |  |  |  | 5086.84
11 | 21.002.001 | VIGILÂNCIA / SEGURANÇA |  |  |  | 5086.84
15 | 21.002.001.001 | Acabamentos/Equipamentos para vigilância/segurança | vb | 1 | 5086.84 | 5086.84
7 | 21.003 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 4800
11 | 21.003.001 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 4800
15 | 21.003.001.001 | Fornecimento e instalação dos equipamentos para climatização das áreas comuns (Evaporadora/Condensadora) | vb | 1 | 4800 | 4800
7 | 21.004 | MOBILIARIO / DECORAÇÃO |  |  |  | 45135.9
11 | 21.004.001 | MOBILIARIO / DECORAÇÃO |  |  |  | 45135.9
15 | 21.004.001.001 | Mobiliário/decoração da área da piscina | vb | 1 | 7031.7 | 7031.7
15 | 21.004.001.002 | Mobiliário/decoração do salão de festas | vb | 1 | 6978.7 | 6978.7
15 | 21.004.001.003 | Mobiliário/decoração do academia | vb | 1 | 26235.5 | 26235.5
15 | 21.004.001.004 | Mobiliário/decoração da espaço kids / playground | vb | 1 | 4890 | 4890
7 | 21.005 | PAISAGISMO |  |  |  | 10593
11 | 21.005.001 | PAISAGISMO |  |  |  | 10593
15 | 21.005.001.001 | Paisagismo das áreas externas | vb | 1 | 10593 | 10593
7 | 21.006 | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  | 78542.88
11 | 21.006.001 | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  | 78542.88
15 | 21.006.001.001 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de calçada/passeio em paver | m2 | 82.31 | 93.2002 | 7671.31
15 | 21.006.001.002 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de piso guia | m2 | 5.44 | 93.2488 | 507.27
15 | 21.006.001.003 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de piso alerta | m2 | 2.76 | 93.2488 | 257.37
15 | 21.006.001.004 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de piso concregrama | m2 | 212.48 | 134.1676 | 28507.93
15 | 21.006.001.005 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de deck de madeira | vb | 1 | 41599 | 41599
3 | 22 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 73027
7 | 22.001 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 73027
11 | 22.001.001 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 73027
15 | 22.001.001.001 | Limpeza final da obra | vb | 1 | 73027 | 73027
3 | 23 | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  |  |  | 195210
7 | 23.001 | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  |  |  | 195210
11 | 23.001.001 | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  |  |  | 195210
15 | 23.001.001.001 | Imprevistos e contingências | vb | 1 | 195210 | 195210
28 | Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 15568937.79
13 | Total da obra |  |  |  |  | 15568937.79
21/03/2024 - 08:51:17