## Relatório
Orçamento
Obra |  | 8 - BROOKLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.388.309/0001-00
Unidade construtiva |  | 4 - GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Tipo de obra |  | 1 - Construção Civil
Endereço da obra |  | Rua Stela Marina, 60 - Campo Belo - São Paulo/SP - 04601-090
Versão do orçamento |  | 1 - 20/09/2022 - 10:27:36 - Orçamento Oficial Liberado |  |  | Data base |  |  | 20/09/2022
BDI |  | não aplicado |  |  | Encargos sociais |  |  | não aplicado
Preços expressos em |  | R$ (REAL)
Código | Descrição |  |  |  |  | Un. | Quantidade orçada |  | Preço unitário | Preço total
01 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS | [8 empty] | 395793.17
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS | [8 empty] | 395793.17
01.001.001 | Estudos | [8 empty] | 14300
01.001.001.001 | Memorial descritivo |  |  |  |  | vb | 1 |  | 2000 | 2000
01.001.001.002 | Levantamento topográfico |  |  |  |  | vb | 1 |  | 10000 | 10000
01.001.001.003 | Estudo ambiental |  |  |  |  | vb | 1 |  | 2300 | 2300
01.001.002 | Projetos | [8 empty] | 278470
01.001.002.001 | Projeto Arquitetônico |  |  |  |  | vb | 1 |  | 44900 | 44900
01.001.002.002 | Projeto Elétrico |  |  |  |  | vb | 1 |  | 14900 | 14900
01.001.002.003 | Projeto Hidráulico |  |  |  |  | vb | 1 |  | 20000 | 20000
01.001.002.004 | Projeto Estrutura |  |  |  |  | vb | 1 |  | 37700 | 37700
01.001.002.005 | Projeto Fundações |  |  |  |  | vb | 1 |  | 8200 | 8200
01.001.002.006 | Projeto de comunicação e dados |  |  |  |  | vb | 1 |  | 20000 | 20000
01.001.002.007 | Projeto de exaustão |  |  |  |  | vb | 1 |  | 25000 | 25000
01.001.002.008 | Projeto de gás |  |  |  |  | vb | 1 |  | 20000 | 20000
01.001.002.009 | Projeto de impermeabilização |  |  |  |  | vb | 1 |  | 6500 | 6500
01.001.002.010 | Projeto de esquadrias |  |  |  |  | vb | 1 |  | 13470 | 13470
01.001.002.011 | Projeto acústico |  |  |  |  | vb | 1 |  | 30000 | 30000
01.001.002.012 | Projeto de paisagismo |  |  |  |  | vb | 1 |  | 7000 | 7000
01.001.002.013 | Modelagem BIM de complementares |  |  |  |  | vb | 1 |  | 18000 | 18000
01.001.002.014 | Compatibilização de projetos BIM |  |  |  |  | vb | 1 |  | 12800 | 12800
01.001.003 | Consultorias | [8 empty] | 46228.85
01.001.003.001 | Orçamento e planejamento |  |  |  |  | vb | 1 |  | 21228.85 | 21228.85
01.001.003.002 | Auditoria de qualidade |  |  |  |  | vb | 1 |  | 25000 | 25000
01.001.004 | Ensaios e Laudos | [8 empty] | 56794.32
01.001.004.001 | Laudo de vistoria técnica |  |  |  |  | vb | 1 |  | 15000 | 15000
01.001.004.002 | Laudo preventivo de danos à vizinhança |  |  |  |  | vb | 1 |  | 11000 | 11000
01.001.004.003 | Ensaio/Laudo Aterramento |  |  |  |  | vb | 1 |  | 3500 | 3500
01.001.004.004 | Ensaio/Laudo Fachada |  |  |  |  | vb | 1 |  | 5000 | 5000
01.001.004.005 | Ensaio/Laudo Desempenho - NBR 15575 |  |  |  |  | vb | 1 |  | 6900 | 6900
01.001.004.006 | Controle Tecnologico de Concreto |  |  |  |  | m3 | 1924.29 |  | 8 | 15394.32
02 | TAXAS, DOCUMENTOS | [8 empty] | 175600
02.001 | TAXAS, DOCUMENTOS | [8 empty] | 175600
02.001.001 | Taxas | [8 empty] | 132200
02.001.001.001 | Despesas de Seguros |  |  |  |  | vb | 1 |  | 14600 | 14600
02.001.001.002 | Taxa de aprovação na prefeitura |  |  |  |  | vb | 1 |  | 20000 | 20000
02.001.001.003 | Taxa de aprovação água e esgoto |  |  |  |  | vb | 1 |  | 20000 | 20000
02.001.001.004 | Taxa de aprovação elétrico |  |  |  |  | vb | 1 |  | 40000 | 40000
02.001.001.005 | Taxa de aprovação bombeiros |  |  |  |  | vb | 1 |  | 5000 | 5000
02.001.001.006 | Taxas de ART |  |  |  |  | vb | 1 |  | 500 | 500
02.001.001.007 | Alvará Construção |  |  |  |  | vb | 1 |  | 7000 | 7000
02.001.001.008 | Despesas com cartório |  |  |  |  | vb | 1 |  | 2000 | 2000
02.001.001.009 | Despesas de incorporação |  |  |  |  | vb | 1 |  | 3500 | 3500
02.001.001.010 | IPTU |  |  |  |  | vb | 1 |  | 15000 | 15000
02.001.001.011 | Alvará Habite-se |  |  |  |  | vb | 1 |  | 4600 | 4600
02.001.002 | Documentos | [8 empty] | 43400
02.001.002.001 | As Built |  |  |  |  | vb | 1 |  | 3800 | 3800
02.001.002.002 | Laudo técnico de vistoria de entrega |  |  |  |  | vb | 1 |  | 5000 | 5000
02.001.002.003 | Manuais técnicos - Condomínio/Proprietários |  |  |  |  | vb | 1 |  | 30000 | 30000
02.001.002.004 | Certidão INSS |  |  |  |  | vb | 1 |  | 4600 | 4600
03 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE | [8 empty] | 442589.87
03.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE | [8 empty] | 442589.87
03.001.001 | Segurança do trabalho | [8 empty] | 84000
03.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho |  |  |  |  | mes | 24 |  | 3500 | 84000
03.001.002 | Equipamentos de proteção | [8 empty] | 353589.87
03.001.002.001 | Equipamentos de proteção individual |  |  |  |  | vb | 1 |  | 9310 | 9310
03.001.002.002 | Bandeja de proteção primária |  |  |  |  | m | 74.99 |  | 304.0955 | 22804.12
03.001.002.003 | Bandeja de proteção secundária |  |  |  |  | m | 224.97 |  | 263.8771 | 59364.43
03.001.002.004 | Rede de proteção piso a piso |  |  |  |  | m2 | 4488 |  | 24.7077 | 110888.16
03.001.002.005 | Rede de proteção tipo SLQA intermediário |  |  |  |  | m2 | 1102.5 |  | 104.2668 | 114954.15
03.001.002.006 | Linha de vida |  |  |  |  | m | 300 |  | 115.8967 | 34769.01
03.001.002.007 | Placas de sinalização de obra |  |  |  |  | vb | 1 |  | 1500 | 1500
03.001.003 | Meio ambiente | [8 empty] | 5000
03.001.003.001 | Elaboração de PCMAT |  |  |  |  | un | 1 |  | 5000 | 5000
04 | ADMNISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA | [8 empty] | 1382296.48
04.001 | ADMNISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA | [8 empty] | 1382296.48
04.001.001 | Equipe de gestão e apoio | [8 empty] | 1012980
04.001.001.001 | Engenheiro civil |  |  |  |  | mes | 24 |  | 19000 | 456000
04.001.001.002 | Mestre de Obras |  |  |  |  | mes | 24 |  | 10000 | 240000
04.001.001.003 | Almoxarife |  |  |  |  | mes | 24 |  | 2000 | 48000
04.001.001.004 | Auxiliar de engenharia |  |  |  |  | mes | 24 |  | 5000 | 120000
04.001.001.005 | Estagiário |  |  |  |  | mes | 24 |  | 1200 | 28800
04.001.001.006 | Equipe de limpeza de obra |  |  |  |  | mes | 24 |  | 2007.5 | 48180
04.001.001.007 | Equipe de vigilância de obra |  |  |  |  | mes | 24 |  | 3000 | 72000
04.001.002 | Canteiro de obras | [8 empty] | 189036.48
04.001.002.001 | Demolição de alvenaria, mecanizada |  |  |  |  | m2 | 571.98 |  | 80.631 | 46119.32
04.001.002.002 | Limpeza manual de camada vegetal |  |  |  |  | m2 | 572.54 |  | 14 | 8015.56
04.001.002.003 | Montagem de barracão externo |  |  |  |  | m2 | 173.564 |  | 183.8132 | 31903.35
04.001.002.004 | Montagem de barracão interno |  |  |  |  | m2 | 433.91 |  | 105.5551 | 45801.41
04.001.002.005 | Instalação de rede provisória de água fria e esgoto |  |  |  |  | vb | 1 |  | 5000 | 5000
04.001.002.006 | Instalação de rede provisória elétrica, comunicação e dados |  |  |  |  | vb | 1 |  | 4000 | 4000
04.001.002.007 | Tapume com telha metálica |  |  |  |  | m2 | 22.42 |  | 89.065 | 1996.84
04.001.002.008 | Mobiliário de apoio à obra |  |  |  |  | vb | 1 |  | 14000 | 14000
04.001.002.009 | Equipamentos de apoio à obra |  |  |  |  | vb | 1 |  | 32200 | 32200
04.001.003 | Despesas de consumo e manutenção | [8 empty] | 180280
04.001.003.001 | Despesas de consumos - Água e esgoto |  |  |  |  | mes | 24 |  | 500 | 12000
04.001.003.002 | Despesas de consumos - Energia |  |  |  |  | mes | 24 |  | 800 | 19200
04.001.003.003 | Despesas de consumos - Internet |  |  |  |  | mes | 24 |  | 100 | 2400
04.001.003.004 | Despesas de consumos - Telefone |  |  |  |  | mes | 24 |  | 70 | 1680
04.001.003.005 | Despesas de consumos - Coleta de Lixo |  |  |  |  | mes | 24 |  | 50 | 1200
04.001.003.006 | Despesas de consumos - Alimentação |  |  |  |  | mes | 24 |  | 750 | 18000
04.001.003.007 | Despesas de consumos - Material de expediente/escritório |  |  |  |  | mes | 24 |  | 300 | 7200
04.001.003.008 | Despesas de consumos - Material de higiene |  |  |  |  | mes | 24 |  | 400 | 9600
04.001.003.009 | Fretes |  |  |  |  | vb | 1 |  | 12700 | 12700
04.001.003.010 | Consumo de cópias |  |  |  |  | mes | 24 |  | 200 | 4800
04.001.003.011 | Consumo gerenciamento eletrônico |  |  |  |  | mes | 24 |  | 900 | 21600
04.001.003.012 | Despesas com vizinhos |  |  |  |  | mes | 24 |  | 150 | 3600
04.001.003.013 | Esgotamento de sistema sanitário temporário |  |  |  |  | mes | 24 |  | 1500 | 36000
04.001.003.014 | Gerador autônomo de energia |  |  |  |  | vb | 1 |  | 7500 | 7500
04.001.003.015 | Manutenção provisória do canteiro |  |  |  |  | mes | 24 |  | 500 | 12000
04.001.003.016 | Manutenção provisória elétrica |  |  |  |  | mes | 24 |  | 200 | 4800
04.001.003.017 | Manutenção provisória hidrossanitária |  |  |  |  | mes | 24 |  | 100 | 2400
04.001.003.018 | Manutenção provisória de vigilância e acessos |  |  |  |  | mes | 24 |  | 150 | 3600
05 | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 332060
05.001 | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 332060
05.001.001 | Equipamentos de Carga e Transporte | [8 empty] | 15600
05.001.001.001 | Equipamentos de carga e transporte |  |  |  |  | vb | 1 |  | 15600 | 15600
05.001.002 | Equipamentos de Obra | [8 empty] | 293460
05.001.002.001 | Ferramentas |  |  |  |  | vb | 1 |  | 14700 | 14700
05.001.002.002 | Mobilização e desmobilização de mini grua |  |  |  |  | un | 2 |  | 3500 | 7000
05.001.002.003 | Locação de mini grua |  |  |  |  | mes | 11 |  | 7500 | 82500
05.001.002.004 | Manutenção provisória de mini grua |  |  |  |  | mes | 11 |  | 2300 | 25300
05.001.002.005 | Locação de elevador cremalheira |  |  |  |  | mes | 12 |  | 9000 | 108000
05.001.002.006 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira |  |  |  |  | un | 2 |  | 9500 | 19000
05.001.002.007 | Manutenção provisória de elevador cremalheira |  |  |  |  | mes | 12 |  | 3080 | 36960
05.001.003 | Balancins e andaimes | [8 empty] | 23000
05.001.003.001 | Locação de balancim |  |  |  |  | mes | 6 |  | 2500 | 15000
05.001.003.002 | Montagem e desmontagem de balancim |  |  |  |  | un | 8 |  | 1000 | 8000
Total da unidade construtiva | [9 empty] | 2728339.52
Obra |  | 8 - BROOKLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.388.309/0001-00
Unidade construtiva |  | 5 - GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Tipo de obra |  | 1 - Construção Civil
Endereço da obra |  | Rua Stela Marina, 60 - Campo Belo - São Paulo/SP - 04601-090
Versão do orçamento |  | 1 - 20/09/2022 - 10:27:36 - Orçamento Oficial Liberado |  |  | Data base |  |  | 20/09/2022
BDI |  | não aplicado |  |  | Encargos sociais |  |  | não aplicado
Preços expressos em |  | R$ (REAL)
Código | Descrição |  |  |  |  | Un. | Quantidade orçada |  | Preço unitário | Preço total
01 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 110109.76
01.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 110109.76
01.001.001 | Rebaixamento de Lençol | [8 empty] | 20000
01.001.001.001 | Rebaixamento de lençol freático |  |  |  |  | mes | 2 |  | 10000 | 20000
01.001.002 | Corte e Escavação | [8 empty] | 15193.02
01.001.002.001 | Escavação vertical de terreno - Incluindo Bota Fora |  |  |  |  | m3 | 115.59 |  | 60 | 6935.4
01.001.002.002 | Escavação mecânica de valas |  |  |  |  | m3 | 386.47 |  | 13.2175 | 5108.17
01.001.002.003 | Reaterro mecanizado de valas |  |  |  |  | m3 | 192.48 |  | 16.3625 | 3149.45
01.001.003 | Regularização e Apiloamento de Fundo de Valas | [8 empty] | 6589.52
01.001.003.001 | Lastro de concreto magro |  |  |  |  | m3 | 21.08 |  | 312.5957 | 6589.52
01.001.004 | Remoção de Terra | [8 empty] | 68327.22
01.001.004.001 | Movimentação de bota - fora |  |  |  |  | m3 | 1138.787 |  | 60 | 68327.22
02 | CONTENÇÕES | [8 empty] | 111987.72
02.001 | CONTENÇÕES | [8 empty] | 111987.72
02.001.001 | Forma | [8 empty] | 36221.56
02.001.001.001 | Contenção em perfil pranchado com pranchão de madeira |  |  |  |  | m2 | 10.22 |  | 141.0524 | 1441.56
02.001.001.002 | Cravação de perfil metálico para fundação |  |  |  |  | vb | 1 |  | 34780 | 34780
02.001.002 | Armadura | [8 empty] | 32992.43
02.001.002.001 | Armação de aço CA - 50, corte e dobra em obra |  |  |  |  | kg | 3923 |  | 8.41 | 32992.43
02.001.003 | Concreto | [8 empty] | 16480.33
02.001.003.001 | Concreto usinado bombeável, fck 35MPa, slump = 8 +/- 2 B1, incluindo serviço de bombeamento |  |  |  |  | m3 | 26.83 |  | 614.25 | 16480.33
02.001.004 | Mão de Obra | [8 empty] | 26293.4
02.001.004.001 | Mão de obra para execução de estrutura em concreto armado |  |  |  |  | m3 | 26.83 |  | 980 | 26293.4
03 | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 988103.12
03.001 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [8 empty] | 581588.49
03.001.001 | Perfuração | [8 empty] | 134447.94
03.001.001.001 | Perfuração de estaca hélice contínua, diâmetro 25cm |  |  |  |  | m | 190 |  | 42 | 7980
03.001.001.002 | Perfuração de estaca hélice contínua, diâmetro 60cm |  |  |  |  | m | 247 |  | 84 | 20748
03.001.001.003 | Perfuração de estaca hélice contínua, diâmetro 70cm |  |  |  |  | m | 1007 |  | 98 | 98686
03.001.001.004 | Mobilização de equipamentos de fundação |  |  |  |  | un | 1 |  | 7033.94 | 7033.94
03.001.002 | Armadura | [8 empty] | 65084.15
03.001.002.001 | Armação de aço CA - 50, corte e dobra em obra |  |  |  |  | kg | 7738.9 |  | 8.41 | 65084.15
03.001.003 | Concreto | [8 empty] | 382056.4
03.001.003.001 | Concreto usinado bombeável, fck 30MPa, slump = 22 +/- 3 B0, incluindo serviço de bombeamento |  |  |  |  | m3 | 682 |  | 560.2 | 382056.4
03.002 | FUNDAÇÃO RASA | [8 empty] | 406514.63
03.002.001 | Forma | [8 empty] | 18536.96
03.002.001.001 | Material para fabricação de forma para estruturas de concreto com compensado resinado 17mm |  |  |  |  | m2 | 146.15 |  | 125.0651 | 18278.26
03.002.001.002 | Material para montagem e desmontagem de forma para estruturas de concreto em compensado |  |  |  |  | m2 | 312.74 |  | 0.8272 | 258.7
03.002.002 | Armadura | [8 empty] | 121482.84
03.002.002.001 | Armação de aço CA - 60, corte e dobra em obra |  |  |  |  | kg | 200 |  | 9.7996 | 1959.92
03.002.002.002 | Armação de aço CA - 50, corte e dobra em obra |  |  |  |  | kg | 14212 |  | 8.41 | 119522.92
03.002.003 | Concreto | [8 empty] | 102678.03
03.002.003.001 | Concreto usinado bombeável, fck 35MPa, slump = 8 +/- 2 B1, incluindo serviço de bombeamento |  |  |  |  | m3 | 167.16 |  | 614.25 | 102678.03
03.002.004 | Mão de Obra | [8 empty] | 163816.8
03.002.004.001 | Mão de obra para execução de estrutura em concreto armado |  |  |  |  | m3 | 167.16 |  | 980 | 163816.8
04 | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 2961640.34
04.001 | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 2961640.34
04.001.001 | Forma | [8 empty] | 117444.93
04.001.001.001 | Material para fabricação de forma para estruturas de concreto com compensado plastificado 18mm |  |  |  |  | m2 | 954.78 |  | 114.4576 | 109281.83
04.001.001.002 | Material para montagem e desmontagem de forma para estruturas de concreto em compensado |  |  |  |  | m2 | 9868.35 |  | 0.8272 | 8163.1
04.001.002 | Armadura | [8 empty] | 954168.65
04.001.002.001 | Armação de aço CA - 60, corte e dobra em obra |  |  |  |  | kg | 6896 |  | 9.7996 | 67578.04
04.001.002.002 | Armação de aço CA - 50, corte e dobra em obra |  |  |  |  | kg | 105421 |  | 8.41 | 886590.61
04.001.003 | Concreto | [8 empty] | 643918.28
04.001.003.001 | Concreto usinado bombeável, fck 35MPa, slump = 8 +/- 2 B1, incluindo serviço de bombeamento |  |  |  |  | m3 | 1048.3 |  | 614.25 | 643918.28
04.001.004 | Complementares | [8 empty] | 218774.48
04.001.004.001 | Locação de escoramento metálico |  |  |  |  | m2 | 4245.77 |  | 45 | 191059.65
04.001.004.002 | Fabricação de escoras de viga do tipo garfo, em madeira |  |  |  |  | m | 1049.86 |  | 26.3986 | 27714.83
04.001.005 | Mão de Obra | [8 empty] | 1027334
04.001.005.001 | Mão de obra para execução de estrutura em concreto armado |  |  |  |  | m3 | 1048.3 |  | 980 | 1027334
05 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | [8 empty] | 584956.74
05.001 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | [8 empty] | 584956.74
05.001.001 | Alvenaria de Vedação com Blocos Cerâmicos | [8 empty] | 380581.36
05.001.001.001 | Alvenaria de vedação de blocos de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) e argamassa industrializada de assentamento |  |  |  |  | m2 | 1879 |  | 42.1271 | 79156.82
05.001.001.002 | Alvenaria de vedação de blocos de concreto 14x19x39cm (espessura 14cm) e argamassa industrializada de assentamento |  |  |  |  | m2 | 1155 |  | 52.9241 | 61127.34
05.001.001.003 | Alvenaria de vedação de blocos de concreto 19x19x39cm (espessura 19cm) e argamassa industrializada de assentamento |  |  |  |  | m2 | 3569 |  | 67.329 | 240297.2
05.001.002 | Serviços Complementares | [8 empty] | 32697.38
05.001.002.001 | Verga / contraverga moldada in loco em concreto |  |  |  |  | m | 735.29 |  | 41.713 | 30671.15
05.001.002.002 | Encunhamento de alvenaria de vedação |  |  |  |  | m | 3236.27 |  | 0.6261 | 2026.23
05.001.003 | Mão de Obra | [8 empty] | 171678
05.001.003.001 | Mão de obra para vedações internas e externas - assentamento de blocos cerâmicos |  |  |  |  | m2 | 6603 |  | 26 | 171678
06 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 832170.92
06.001 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 832170.92
06.001.001 | Entrada de Energia | [8 empty] | 33966.16
06.001.001.001 | Entrada de energia |  |  |  |  | vb | 1 |  | 33966.16 | 33966.16
06.001.002 | Quadros elétricos e disjuntores | [8 empty] | 106144.25
06.001.002.001 | Quadros elétricos e disjuntores |  |  |  |  | vb | 1 |  | 106144.25 | 106144.25
06.001.003 | Eletrodutos e Eletrocalhas | [8 empty] | 84915.4
06.001.003.001 | Eletrodutos e Eletrocalhas |  |  |  |  | vb | 1 |  | 84915.4 | 84915.4
06.001.004 | Fios e cabos elétricos | [8 empty] | 169830.8
06.001.004.001 | Fios e cabos elétricos |  |  |  |  | vb | 1 |  | 169830.8 | 169830.8
06.001.005 | Acabamentos elétricos | [8 empty] | 118881.56
06.001.005.001 | Acabamentos elétricos |  |  |  |  | vb | 1 |  | 118881.56 | 118881.56
06.001.006 | Luminárias, lâmpadas e acessórios | [8 empty] | 84915.4
06.001.006.001 | Luminárias, lâmpadas e acessórios |  |  |  |  | vb | 1 |  | 84915.4 | 84915.4
06.001.007 | Mão de Obra | [8 empty] | 233517.35
06.001.007.001 | Mão de obra para instalações elétricas |  |  |  |  | m2 | 4245.77 |  | 55 | 233517.35
07 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | [8 empty] | 424577
07.001 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | [8 empty] | 424577
07.001.001 | Instalações de água fria | [8 empty] | 93406.94
07.001.001.001 | Instalações de água fria |  |  |  |  | vb | 1 |  | 93406.94 | 93406.94
07.001.002 | Instalações de água pluvial | [8 empty] | 42457.7
07.001.002.001 | Instalações de água pluvial |  |  |  |  | vb | 1 |  | 42457.7 | 42457.7
07.001.003 | Instalações de esgoto | [8 empty] | 76423.86
07.001.003.001 | Instalações de esgoto |  |  |  |  | vb | 1 |  | 76423.86 | 76423.86
07.001.004 | Mão de Obra | [8 empty] | 212288.5
07.001.004.001 | Mão de obra para instalações hidrossanitárias |  |  |  |  | m2 | 4245.77 |  | 50 | 212288.5
08 | LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 376104.07
08.001 | LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 376104.07
08.001.001 | Louças | [8 empty] | 196578.17
08.001.001.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada - Linha Comum |  |  |  |  | un | 115 |  | 984.49 | 113216.35
08.001.001.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada - Linha PNE |  |  |  |  | un | 14 |  | 1125.38 | 15755.32
08.001.001.003 | Cuba de louça de embutir |  |  |  |  | un | 227 |  | 225.57 | 51204.39
08.001.001.004 | Lavatório com coluna |  |  |  |  | un | 5 |  | 499.8 | 2499
08.001.001.005 | Lavatório de canto com coluna |  |  |  |  | un | 24 |  | 499.8 | 11995.2
08.001.001.006 | Tanque de louça de embutir |  |  |  |  | un | 3 |  | 635.97 | 1907.91
08.001.002 | Metais | [8 empty] | 156574.1
08.001.002.001 | Cuba simples de aço inox de embutir |  |  |  |  | un | 244 |  | 235.57 | 57479.08
08.001.002.002 | Torneira de lavatório |  |  |  |  | un | 130 |  | 240.8 | 31304
08.001.002.003 | Torneira para pia |  |  |  |  | un | 2 |  | 274.99 | 549.98
08.001.002.004 | Torneira para tanque |  |  |  |  | un | 3 |  | 270.56 | 811.68
08.001.002.005 | Acabamentos de registros de gaveta |  |  |  |  | un | 247 |  | 66.92 | 16529.24
08.001.002.006 | Acabamentos de registros de pressão |  |  |  |  | un | 115 |  | 66.92 | 7695.8
08.001.002.007 | Barra de apoio para PNE |  |  |  |  | un | 88 |  | 374.9 | 32991.2
08.001.002.008 | Acabamento de ralo inox |  |  |  |  | un | 252 |  | 36.56 | 9213.12
08.001.003 | Chuveiros | [8 empty] | 22951.8
08.001.003.001 | Chuveiro elétrico |  |  |  |  | un | 123 |  | 186.6 | 22951.8
09 | BANCADAS DE GRANITO | [8 empty] | 82295.88
09.001 | BANCADAS DE GRANITO | [8 empty] | 82295.88
09.001.001 | Tampos | [8 empty] | 77231.5
09.001.001.001 | Tampo em granito branco |  |  |  |  | m2 | 186.1 |  | 415 | 77231.5
09.001.002 | Suportes | [8 empty] | 5064.38
09.001.002.001 | Mão francesa para apoio de tampos |  |  |  |  | un | 362 |  | 13.99 | 5064.38
10 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP | [8 empty] | 123127.33
10.001 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP | [8 empty] | 123127.33
10.001.001 | Instalações Preventivas | [8 empty] | 72178.09
10.001.001.001 | Instalações do sistema preventivo de incêndio |  |  |  |  | vb | 1 |  | 50949.24 | 50949.24
10.001.001.002 | Instalações de proteção e aterramentos - SPDA |  |  |  |  | vb | 1 |  | 21228.85 | 21228.85
10.001.002 | Mão de Obra | [8 empty] | 50949.24
10.001.002.001 | Mão de obra para instalações de sistema preventivo de incêndio |  |  |  |  | m2 | 4245.77 |  | 8 | 33966.16
10.001.002.002 | Mão de obra de instalações de proteção e aterramentos - SPDA |  |  |  |  | m2 | 4245.77 |  | 4 | 16983.08
11 | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [8 empty] | 1047453.08
11.001 | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [8 empty] | 1047453.08
11.001.001 | Sistemas Lógicos e Telecomunicação | [8 empty] | 50953.08
11.001.001.001 | Sistemas lógicos e telecomunicação |  |  |  |  | vb | 1 |  | 50953.08 | 50953.08
11.001.002 | Equipamentos | [8 empty] | 648000
11.001.002.001 | Elevadores definitivos de obra |  |  |  |  | un | 2 |  | 324000 | 648000
11.001.003 | Sistemas Especiais | [8 empty] | 147500
11.001.003.001 | Sistema de pressurização de escadas |  |  |  |  | vb | 1 |  | 97500 | 97500
11.001.003.002 | Aquecimento global |  |  |  |  | vb | 1 |  | 50000 | 50000
11.001.004 | Climatização e Exaustão | [8 empty] | 201000
11.001.004.001 | Infraestrutura de climatização |  |  |  |  | pto | 120 |  | 600 | 72000
11.001.004.002 | Equipamentos de ar condicionado |  |  |  |  | pto | 7 |  | 3000 | 21000
11.001.004.003 | Exaustão mecânica |  |  |  |  | pto | 120 |  | 900 | 108000
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | [8 empty] | 281543.65
12.001 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | [8 empty] | 281543.65
12.001.001 | Impermeabilização em Baldrames | [8 empty] | 4294
12.001.001.001 | Impermeabilização de vigas baldrames com tinta asfáltica |  |  |  |  | m2 | 113 |  | 38 | 4294
12.001.002 | Regularização e proteção mecânica | [8 empty] | 23717.15
12.001.002.001 | Regularização de superfície para impermeabilização, com argamassa de cimento e areia traço 1:3 |  |  |  |  | m2 | 1943 |  | 5.822 | 11312.15
12.001.002.002 | Proteção mecânica com argamassa cimento e areia, 1:3 |  |  |  |  | m2 | 827 |  | 15 | 12405
12.001.003 | Impermeabilização Flexível com Manta | [8 empty] | 90090
12.001.003.001 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas |  |  |  |  | m2 | 455 |  | 198 | 90090
12.001.004 | Impermeabilização Flexível com Membrana | [8 empty] | 113449.3
12.001.004.001 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, 3 demãos |  |  |  |  | m2 | 728 |  | 68 | 49504
12.001.004.002 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, 4 demãos, reforçada com véu poliéster |  |  |  |  | m2 | 567 |  | 75 | 42525
12.001.004.003 | Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica |  |  |  |  | m2 | 165 |  | 129.82 | 21420.3
12.001.005 | Tratamentos | [8 empty] | 15019.2
12.001.005.001 | Tratamento de ralo com argamassa polimérica reforçado com véu poliéster |  |  |  |  | un | 252 |  | 59.6 | 15019.2
12.001.006 | Mão de Obra | [8 empty] | 34974
12.001.006.001 | Mão de obra para regularização de superfície |  |  |  |  | m2 | 1943 |  | 18 | 34974
13 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [8 empty] | 746319.35
13.001 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [8 empty] | 746319.35
13.001.001 | Revestimento Interno Argamassado em Piso | [8 empty] | 151419.8
13.001.001.001 | Contrapiso em argamassa pronta, espessura 4cm |  |  |  |  | m2 | 3050 |  | 10.1 | 30805
13.001.001.002 | Contrapiso em argamassa pronta, espessura 3cm |  |  |  |  | m2 | 684 |  | 7.575 | 5181.3
13.001.001.003 | Aplicação de resina acústica |  |  |  |  | m2 | 1118 |  | 103.25 | 115433.5
13.001.002 | Revestimento Interno Argamassado em Parede | [8 empty] | 458303.55
13.001.002.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, argamassa 1:3 |  |  |  |  | m2 | 2891 |  | 1.5933 | 4606.23
13.001.002.002 | Emboço aplicado em paredes internas em argamassa industrializada |  |  |  |  | m2 | 2891 |  | 70.5283 | 203897.32
13.001.002.003 | Mão de obra para aplicação de gesso desempenado |  |  |  |  | m2 | 6245 |  | 40 | 249800
13.001.003 | Mão de Obra | [8 empty] | 136596
13.001.003.001 | Mão de obra para execução de contrapiso |  |  |  |  | m2 | 3734 |  | 18 | 67212
13.001.003.002 | Mão de obra para aplicação de emboço interno |  |  |  |  | m2 | 2891 |  | 24 | 69384
14 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [8 empty] | 210520.1
14.001 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [8 empty] | 210520.1
14.001.001 | Revestimento Interno Argamassado em Teto | [8 empty] | 38.26
14.001.001.001 | Estucagem de superfície de concreto |  |  |  |  | m2 | 325.92 |  | 0.1174 | 38.26
14.001.002 | Acabamento em Gesso | [8 empty] | 204941.2
14.001.002.001 | Forro de gesso acartonado resistente ao fogo - material e mão de obra |  |  |  |  | m2 | 18.98 |  | 115 | 2182.7
14.001.002.002 | Forro de gesso acartonado - material e mão de obra |  |  |  |  | m2 | 1023.51 |  | 110 | 112586.1
14.001.002.003 | Sanca de gesso - material e mão de obra |  |  |  |  | m | 299.54 |  | 80 | 23963.2
14.001.002.004 | Mão de obra para aplicação de gesso desempenado |  |  |  |  | m2 | 1655.23 |  | 40 | 66209.2
14.001.003 | Mão de Obra | [8 empty] | 5540.64
14.001.003.001 | Mão de obra para execução de estucamento |  |  |  |  | m2 | 325.92 |  | 17 | 5540.64
15 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [8 empty] | 793154.65
15.001 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [8 empty] | 793154.65
15.001.001 | Acabamentos em Piso | [8 empty] | 278158.86
15.001.001.001 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular 20 x 10cm, espessura 6cm |  |  |  |  | m2 | 92 |  | 89.3426 | 8219.52
15.001.001.002 | Piso cimentado, acabamento liso, espessura 2cm |  |  |  |  | m2 | 94 |  | 18.2691 | 1717.3
15.001.001.003 | Piso de borracha, espessura 15mm, assentado com argamassa |  |  |  |  | m2 | 52 |  | 181.7 | 9448.4
15.001.001.004 | Revestimento cerâmico em piso, placa 45x45cm, aplicação em áreas técnicas |  |  |  |  | m2 | 3 |  | 56.2955 | 168.89
15.001.001.005 | Revestimento porcelanato em piso, placa 80x80cm, aplicação em áreas comuns |  |  |  |  | m2 | 670 |  | 88.5385 | 59320.8
15.001.001.006 | Revestimento porcelanato em piso, placa 60x60cm, aplicação em áreas privativas |  |  |  |  | m2 | 2155 |  | 76.5848 | 165040.24
15.001.001.007 | Revestimento porcelanato em piso, placa 60x60cm, aplicação em áreas externas |  |  |  |  | m2 | 412 |  | 83.1158 | 34243.71
15.001.002 | Rodapés | [8 empty] | 12492.92
15.001.002.001 | Rodapé em porcelanato, altura 7cm |  |  |  |  | m | 671.31 |  | 5.7924 | 3888.5
15.001.002.002 | Rodapé em porcelanato, altura 10cm |  |  |  |  | m | 978.79 |  | 8.2715 | 8096.06
15.001.002.003 | Rodapé em MDF, altura 7cm, fixação com cola= |  |  |  |  | m | 19.86 |  | 25.5971 | 508.36
15.001.003 | Soleiras | [8 empty] | 3126.45
15.001.003.001 | Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2cm |  |  |  |  | m | 43.33 |  | 72.1543 | 3126.45
15.001.004 | Acabamentos em Parede | [8 empty] | 211876.2
15.001.004.001 | Revestimento cerâmico em parede, placa 45x45cm, aplicação em áreas técnicas |  |  |  |  | m2 | 20 |  | 58.6287 | 1172.57
15.001.004.002 | Revestimento porcelanato em parede, placa 30x60cm, aplicação em lavanderia e cozinha |  |  |  |  | m2 | 775 |  | 61.5768 | 47722.02
15.001.004.003 | Revestimento porcelanato em parede, placa 60x60cm, aplicação em banheiros |  |  |  |  | m2 | 2096 |  | 77.7584 | 162981.61
15.001.005 | Peitoris | [8 empty] | 26763.64
15.001.005.001 | Peitoril em granito, largura 15cm |  |  |  |  | m | 357.45 |  | 74.8738 | 26763.64
15.001.006 | Mão de Obra | [8 empty] | 260736.58
15.001.006.001 | Mão de obra para execução de piso intertravado |  |  |  |  | m2 | 92 |  | 80 | 7360
15.001.006.002 | Mão de obra para piso cimentado |  |  |  |  | m2 | 94 |  | 18 | 1692
15.001.006.003 | Mão de obra para execução de piso de borracha |  |  |  |  | m2 | 52 |  | 30 | 1560
15.001.006.004 | Mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico |  |  |  |  | m2 | 6131 |  | 32 | 196192
15.001.006.005 | Mão de obra para execução de rodapé em porcelanato |  |  |  |  | m | 1650.1 |  | 22 | 36302.2
15.001.006.006 | Mão de obra para execução de rodapé em MDF |  |  |  |  | m | 19.86 |  | 22 | 436.92
15.001.006.007 | Mão de obra para execução de soleira e peitoril |  |  |  |  | m | 400.78 |  | 42.9 | 17193.46
16 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA | [8 empty] | 509419.31
16.001 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA | [8 empty] | 509419.31
16.001.001 | Sistema de Pintura Interna em Piso | [8 empty] | 2241.65
16.001.001.001 | Pintura de piso com tinta acrílica, 3 demãos |  |  |  |  | m2 | 233 |  | 9.6208 | 2241.65
16.001.002 | Sistema de Pintura Interna em Parede | [8 empty] | 124537.54
16.001.002.001 | Pintura de parede com tinta acrílica, massa PVA |  |  |  |  | m2 | 7087 |  | 17.2241 | 122067.2
16.001.002.002 | Textura acrílica em parede interna |  |  |  |  | m2 | 301 |  | 8.2071 | 2470.34
16.001.003 | Sistema de Pintura Interna em Teto | [8 empty] | 51400.62
16.001.003.001 | Pintura de teto com tinta acrílica, massa PVA, 2 demãos |  |  |  |  | m2 | 2940.11 |  | 14.9097 | 43836.16
16.001.003.002 | Pintura de teto com tinta acrílica, massa acrílica, 2 demãos |  |  |  |  | m2 | 301.8 |  | 19.1569 | 5781.55
16.001.003.003 | Textura acrílica em teto |  |  |  |  | m2 | 217.24 |  | 8.2071 | 1782.91
16.001.004 | Mão de Obra | [8 empty] | 331239.5
16.001.004.001 | Mão de obra para pintura de piso |  |  |  |  | m2 | 233 |  | 25 | 5825
16.001.004.002 | Mão de obra para execução de pintura interna |  |  |  |  | m2 | 10328.91 |  | 30 | 309867.3
16.001.004.003 | Mão de obra para execução de textura acrílica |  |  |  |  | m2 | 518.24 |  | 30 | 15547.2
17 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [8 empty] | 1915759.04
17.001 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [8 empty] | 1915759.04
17.001.001 | Contramarco | [8 empty] | 1530.04
17.001.001.001 | Fixação de contramarco com alumínio |  |  |  |  | m | 1568.31 |  | 0.9756 | 1530.04
17.001.002 | Esquadrias de Alumínio | [8 empty] | 1010268.54
17.001.002.001 | Esquadrias de alumínio - Janelas |  |  |  |  | m2 | 90.9 |  | 1024.61 | 93137.05
17.001.002.002 | Esquadrias de alumínio - Porta Janela |  |  |  |  | m2 | 765.18 |  | 1165.47 | 891794.33
17.001.002.003 | Esquadrias de alumínio - Portas venezianas |  |  |  |  | m2 | 16.25 |  | 1559.21 | 25337.16
17.001.003 | Esquadrias de Madeira | [8 empty] | 102893.65
17.001.003.001 | Porta de abrir de madeira, 60x210cm |  |  |  |  | un | 107 |  | 305.8996 | 32731.26
17.001.003.002 | Porta de abrir de madeira, 80x210cm |  |  |  |  | un | 129 |  | 438.3596 | 56548.39
17.001.003.003 | Porta de abrir de madeira, 80x210cm, com chapa inox |  |  |  |  | un | 14 |  | 688.3796 | 9637.31
17.001.003.004 | Porta de abrir de madeira, 50x80cm |  |  |  |  | un | 13 |  | 305.8996 | 3976.69
17.001.004 | Esquadrias Metálicas e Serralheria | [8 empty] | 226588
17.001.004.001 | Porta corta - fogo P120, em inox, 93x211cm |  |  |  |  | un | 17 |  | 3250 | 55250
17.001.004.002 | Porta corta - fogo P120, em inox, 80x210cm |  |  |  |  | un | 2 |  | 3250 | 6500
17.001.004.003 | Porta corta fogo P120, 150x180cm |  |  |  |  | un | 14 |  | 5500 | 77000
17.001.004.004 | Porta corta fogo P120, 110x180cm |  |  |  |  | un | 14 |  | 5750 | 80500
17.001.004.005 | Escada marinheiro |  |  |  |  | un | 3 |  | 486 | 1458
17.001.004.006 | Alçapão metálico |  |  |  |  | un | 4 |  | 140 | 560
17.001.004.007 | Perfil vertical de ferro, aplicado em áreas técnicas |  |  |  |  | un | 24 |  | 180 | 4320
17.001.004.008 | Bicicletário |  |  |  |  | vb | 1 |  | 1000 | 1000
17.001.005 | Corrimão | [8 empty] | 27086.95
17.001.005.001 | Corrimão metálico duplo, em aço galvanizado |  |  |  |  | m | 265.41 |  | 95 | 25213.95
17.001.005.002 | Pintura esmalte sintético, 2 demãos em corrimão |  |  |  |  | m | 265.41 |  | 7.057 | 1873
17.001.006 | Guarda Corpo | [8 empty] | 496874
17.001.006.001 | Guarda - corpo de alumínio e vidro |  |  |  |  | m2 | 346.73 |  | 1000 | 346730
17.001.006.002 | Gradil de alumínio |  |  |  |  | m2 | 176.64 |  | 850 | 150144
17.001.007 | Acessórios e Ferragens | [8 empty] | 29477.86
17.001.007.001 | Dobradiça em aço |  |  |  |  | un | 789 |  | 9.97 | 7866.33
17.001.007.002 | Fechadura de embutir com cilindro, interna |  |  |  |  | un | 129 |  | 110.68 | 14277.72
17.001.007.003 | Fechadura para Banheiro |  |  |  |  | un | 121 |  | 60.61 | 7333.81
17.001.008 | Mão de Obra | [8 empty] | 21040
17.001.008.001 | Mão de obra para instalação de portas de madeira |  |  |  |  | un | 263 |  | 80 | 21040
18 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA | [8 empty] | 256815.37
18.001 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA | [8 empty] | 256815.37
18.001.001 | Revestimento Argamassado em Fachada | [8 empty] | 98867.38
18.001.001.001 | Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, argamassa industrializada |  |  |  |  | m2 | 1534 |  | 3.0017 | 4604.61
18.001.001.002 | Emboço aplicado em paredes externas, argamassa industrializada |  |  |  |  | m2 | 1534 |  | 61.449 | 94262.77
18.001.002 | Pintura e Textura em Fachada | [8 empty] | 34275.39
18.001.002.001 | Massa texturizada acrílica ibratin |  |  |  |  | m2 | 1534 |  | 22.3438 | 34275.39
18.001.003 | Tratamentos em Fachadas | [8 empty] | 25496.6
18.001.003.001 | Mão de obra para execução de frisos em fachada |  |  |  |  | m | 1274.83 |  | 20 | 25496.6
18.001.004 | Mão de Obra | [8 empty] | 98176
18.001.004.001 | Mão de obra para aplicação de reboco externo |  |  |  |  | m2 | 1534 |  | 34 | 52156
18.001.004.002 | Mão de obra para aplicação de textura em fachada |  |  |  |  | m2 | 1534 |  | 30 | 46020
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | [8 empty] | 812089.24
19.001 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | [8 empty] | 812089.24
19.001.001 | Ambientação | [8 empty] | 499640
19.001.001.001 | Ambientação |  |  |  |  | vb | 1 |  | 499640 | 499640
19.001.002 | Comunicação Visual | [8 empty] | 50000
19.001.002.001 | Comunicação visual |  |  |  |  | vb | 1 |  | 50000 | 50000
19.001.003 | Paisagismo | [8 empty] | 35000
19.001.003.001 | Paisagismo |  |  |  |  | vb | 1 |  | 35000 | 35000
19.001.004 | Serviços Finais | [8 empty] | 57449.24
19.001.004.001 | Limpeza final de obra |  |  |  |  | m2 | 4245.77 |  | 12 | 50949.24
19.001.004.002 | Desmobilização de canteiro |  |  |  |  | vb | 1 |  | 6500 | 6500
19.001.005 | Imprevistos e Contingências | [8 empty] | 170000
19.001.005.001 | Imprevistos e Contingências |  |  |  |  | vb | 1 |  | 170000 | 170000
Total da unidade construtiva | [9 empty] | 13168146.67
Total da obra | [9 empty] | 15896486.19
03/11/2022 - 10:54:56 |  |  |  | SIENGE / SOFTPLAN

## Orçamento - comparativo
Orçamento
Obra |  |  | 8 - BROOKLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.388.309/0001-00
Unidade construtiva |  |  | 4 - GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Tipo de obra |  |  | 1 - Construção Civil
Endereço da obra |  |  | Rua Stela Marina, 60 - Campo Belo - São Paulo/SP - 04601-090
Versão do orçamento |  |  | 1 - 20/09/2022 - 10:27:36 - Orçamento Oficial Liberado | [7 empty] | Data base | [5 empty] | 20/09/2022
BDI |  |  | não aplicado | [7 empty] | Encargos sociais | [5 empty] | não aplicado
Preços expressos em |  |  | R$ (REAL)
Código | Descrição | [11 empty] | Un. |  |  | Quantidade orçada |  | Preço unitário | Preço total
01 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS | [17 empty] | 395793.17
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS | [17 empty] | 395793.17
01.001.001 | Estudos | [17 empty] | 14300
01.001.001.001 | Memorial descritivo | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 2000 | 2000
01.001.001.002 | Levantamento topográfico | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 10000 | 10000
01.001.001.003 | Estudo ambiental | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 2300 | 2300
01.001.002 | Projetos | [17 empty] | 278470
01.001.002.001 | Projeto Arquitetônico | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 44900 | 44900
01.001.002.002 | Projeto Elétrico | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 14900 | 14900
01.001.002.003 | Projeto Hidráulico | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 20000 | 20000
01.001.002.004 | Projeto Estrutura | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 37700 | 37700
01.001.002.005 | Projeto Fundações | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 8200 | 8200
01.001.002.006 | Projeto de comunicação e dados | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 20000 | 20000
01.001.002.007 | Projeto de exaustão | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 25000 | 25000
01.001.002.008 | Projeto de gás | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 20000 | 20000
01.001.002.009 | Projeto de impermeabilização | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 6500 | 6500
01.001.002.010 | Projeto de esquadrias | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 13470 | 13470
01.001.002.011 | Projeto acústico | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 30000 | 30000
01.001.002.012 | Projeto de paisagismo | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 7000 | 7000
01.001.002.013 | Modelagem BIM de complementares | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 18000 | 18000
01.001.002.014 | Compatibilização de projetos BIM | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 12800 | 12800
01.001.003 | Consultorias | [17 empty] | 46228.85
01.001.003.001 | Orçamento e planejamento | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 21228.85 | 21228.85
01.001.003.002 | Auditoria de qualidade | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 25000 | 25000
| Consultoria fundação | [11 empty] | vb |  |  | 1
01.001.004 | Ensaios e Laudos | [17 empty] | 56794.32 | Verificar consideração de custo para constrole téccnologico
01.001.004.001 | Laudo de vistoria técnica | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 15000 | 15000
01.001.004.002 | Laudo preventivo de danos à vizinhança | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 11000 | 11000
01.001.004.003 | Ensaio/Laudo Aterramento | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 3500 | 3500
01.001.004.004 | Ensaio/Laudo Fachada | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 5000 | 5000
01.001.004.005 | Ensaio/Laudo Desempenho - NBR 15575 | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 6900 | 6900
01.001.004.006 | Controle Tecnologico de Concreto | [11 empty] | m3 |  |  | 1924.29 |  | 8 | 15394.32 | Fazer comporativo de corpo de prova por caminhão
02 | TAXAS, DOCUMENTOS | [17 empty] | 175600 | 241
02.001 | TAXAS, DOCUMENTOS | [17 empty] | 175600 | 723
02.001.001 | Taxas | [17 empty] | 132200
02.001.001.001 | Despesas de Seguros | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 14600 | 14600
02.001.001.002 | Taxa de aprovação na prefeitura | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 20000 | 20000
02.001.001.003 | Taxa de aprovação água e esgoto | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 20000 | 20000
02.001.001.004 | Taxa de aprovação elétrico | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 40000 | 40000
02.001.001.005 | Taxa de aprovação bombeiros | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 5000 | 5000
02.001.001.006 | Taxas de ART | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 500 | 500
02.001.001.007 | Alvará Construção | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 7000 | 7000
02.001.001.008 | Despesas com cartório | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 2000 | 2000
02.001.001.009 | Despesas de incorporação | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 3500 | 3500
02.001.001.010 | IPTU | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 15000 | 15000
02.001.001.011 | Alvará Habite-se | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 4600 | 4600
| Assessoria Contábil | [11 empty] | mes
| Licença para Tapume em calçada | [11 empty] | vb
02.001.002 | Documentos | [17 empty] | 43400
02.001.002.001 | As Built | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 3800 | 3800
02.001.002.002 | Laudo técnico de vistoria de entrega | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 5000 | 5000
02.001.002.003 | Manuais técnicos - Condomínio/Proprietários | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 30000 | 30000
02.001.002.004 | Certidão INSS | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 4600 | 4600
| Vistoria de bombeiro - documento | [11 empty] | vb
03 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE | [17 empty] | 442589.87
03.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE | [17 empty] | 442589.87 | Verificar consideração de custo para segurança do trabalho de obra e demais itens acrescentados em vermelho.
03.001.001 | Segurança do trabalho | [17 empty] | 84000
03.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 3500 | 84000 | Considerar valor de empresa tercerizada para assessoria de segurança do trabalho
| Mobus | [11 empty] | mes
| Snager | [11 empty] | mes
| Exames periódicos | [11 empty] | vb
| Materiais de primeiros socorros | [11 empty] | vb
| Placas de sinalização diversas | [11 empty] | vb | [6 empty] | repetido - não adicionado
| Exames admissionais, periodicos e demissionais | [11 empty] | vb
| lava rodas (material+mo) | [11 empty] | vb
03.001.002 | Equipamentos de proteção | [17 empty] | 353589.87
03.001.002.001 | Equipamentos de proteção individual | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 9310 | 9310
| Equipamentos de proteção coletiva | [11 empty] | vb | [6 empty] | Não precisa adicionar, apenas itens descritos abaixo
03.001.002.002 | Bandeja de proteção primária | [11 empty] | m |  |  | 74.99 |  | 304.0955 | 22804.12
03.001.002.003 | Bandeja de proteção secundária | [11 empty] | m |  |  | 224.97 |  | 263.8771 | 59364.43
03.001.002.004 | Rede de proteção piso a piso | [11 empty] | m2 |  |  | 4488 |  | 24.7077 | 110888.16
03.001.002.005 | Rede de proteção tipo SLQA intermediário | [11 empty] | m2 |  |  | 1102.5 |  | 104.2668 | 114954.15
03.001.002.006 | Linha de vida | [11 empty] | m |  |  | 300 |  | 115.8967 | 34769.01
03.001.002.007 | Placas de sinalização de obra | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 1500 | 1500
| tela fachadeiro | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  |  |  | Tela fachadeira para execução de fachaça
| proteção do poço do elevador | [11 empty] | un |  |  | 32 |  |  |  | Adicionar
| Dispositivo de ancoragem na cobertura | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  |  |  | Adicionar
| tela tapupe - proteções diversas | [11 empty] | vb |  |  | 1
| proteção periférica | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  |  |  | Proteçaõ de concretagem
03.001.003 | Meio ambiente | [17 empty] | 5000
03.001.003.001 | Elaboração de PCMAT | [11 empty] | un |  |  | 1 |  | 5000 | 5000
04 | ADMNISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA | [17 empty] | 1382296.48 | Verificar considerações de encargos, e equipe
04.001 | ADMNISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA | [17 empty] | 1382296.48
04.001.001 | Equipe de gestão e apoio | [17 empty] | 1012980
04.001.001.001 | Engenheiro civil | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 19000 | 456000 | Informado pela Indepy | Adicionar valor de encargos
04.001.001.002 | Mestre de Obras | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 10000 | 240000 | Informado pela Indepy
04.001.001.003 | Almoxarife | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 2000 | 48000 | Considerado padrão da região
04.001.001.004 | Auxiliar de engenharia | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 5000 | 120000 | Informado pela Indepy
04.001.001.005 | Estagiário | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 1200 | 28800
Administrativo De obra
04.001.001.006 | Equipe de limpeza de obra | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 2007.5 | 48180
04.001.001.007 | Equipe de vigilância de obra | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 3000 | 72000
Operador de cremalheira
Servente
Pedreiro
04.001.002 | Canteiro de obras | [17 empty] | 189036.48 | Verificar considerações acrescentadas para canteiro de obras
04.001.002.001 | Demolição de alvenaria, mecanizada | [11 empty] | m2 |  |  | 571.98 |  | 80.631 | 46119.32 | Demolição
04.001.002.002 | Limpeza manual de camada vegetal | [11 empty] | m2 |  |  | 572.54 |  | 14 | 8015.56
04.001.002.003 | Montagem de barracão externo | [11 empty] | m2 |  |  | 173.564 |  | 183.8132 | 31903.35
| Locação de containers | [18 empty] | Não informado em formulário
04.001.002.004 | Montagem de barracão interno | [11 empty] | m2 |  |  | 433.91 |  | 105.5551 | 45801.41
04.001.002.005 | Instalação de rede provisória de água fria e esgoto | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 5000 | 5000
04.001.002.006 | Instalação de rede provisória elétrica, comunicação e dados | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 4000 | 4000
Drenagem de tereno (poço de drenagem, mat + mo)
04.001.002.007 | Tapume com telha metálica | [11 empty] | m2 |  |  | 22.42 |  | 89.065 | 1996.84
04.001.002.008 | Mobiliário de apoio à obra | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 14000 | 14000
04.001.002.009 | Equipamentos de apoio à obra | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 32200 | 32200
| Manutenção tapume | [11 empty] | vb
| Portão de correr (acesso a obra) | [11 empty] | uni
| Reservatório de água 5.000L | [11 empty] | uni
| Bebedouros | [11 empty] | uni
Placas de sinalização de obra
| Radios | [11 empty] | uni
| Caçamba de entulho | [11 empty] | uni
| Gabarito de madeira ( mat + mo) | [11 empty] | m
| caminhão pipa | [11 empty] | vb
| cerca concertina | [11 empty] | vb
| material de primeiros socorros | [11 empty] | vb |  |  | seg |  |  |  | não adicionado - repetição
04.001.003 | Despesas de consumo e manutenção | [17 empty] | 180280 | Verificar considerações de despesas de consumo
04.001.003.001 | Despesas de consumos - Água e esgoto | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 500 | 12000
04.001.003.002 | Despesas de consumos - Energia | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 800 | 19200
04.001.003.003 | Despesas de consumos - Internet | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 100 | 2400
04.001.003.004 | Despesas de consumos - Telefone | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 70 | 1680
04.001.003.005 | Despesas de consumos - Coleta de Lixo | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 50 | 1200
04.001.003.006 | Despesas de consumos - Alimentação | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 750 | 18000
| Despesas de consumos - café da manhã/ tarde | [18 empty] | Não informado em formulário
Despesas de transporte (Vale transporte)
Dedetizações
| Rádios | [17 empty] | não adicionado - repetição
04.001.003.007 | Despesas de consumos - Material de expediente/escritório | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 300 | 7200
04.001.003.008 | Despesas de consumos - Material de higiene | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 400 | 9600
04.001.003.009 | Fretes | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 12700 | 12700
04.001.003.010 | Consumo de cópias | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 200 | 4800
04.001.003.011 | Consumo gerenciamento eletrônico | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 900 | 21600
04.001.003.012 | Despesas com vizinhos | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 150 | 3600
04.001.003.013 | Esgotamento de sistema sanitário temporário | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 1500 | 36000
04.001.003.014 | Gerador autônomo de energia | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 7500 | 7500
04.001.003.015 | Manutenção provisória do canteiro | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 500 | 12000
04.001.003.016 | Manutenção provisória elétrica | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 200 | 4800
04.001.003.017 | Manutenção provisória hidrossanitária | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 100 | 2400
04.001.003.018 | Manutenção provisória de vigilância e acessos | [11 empty] | mes |  |  | 24 |  | 150 | 3600
05 | EQUIPAMENTOS | [17 empty] | 332060
05.001 | EQUIPAMENTOS | [17 empty] | 332060
05.001.001 | Equipamentos de Carga e Transporte | [17 empty] | 15600
05.001.001.001 | Equipamentos de carga e transporte | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 15600 | 15600
05.001.002 | Equipamentos de Obra | [17 empty] | 293460
05.001.002.001 | Ferramentas | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 14700 | 14700
05.001.002.002 | Mobilização e desmobilização de mini grua | [11 empty] | un |  |  | 2 |  | 3500 | 7000
05.001.002.003 | Locação de mini grua | [11 empty] | mes |  |  | 11 |  | 7500 | 82500
05.001.002.004 | Manutenção provisória de mini grua | [11 empty] | mes |  |  | 11 |  | 2300 | 25300
| cabo de aço mini grua | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  |  |  | Por ser consideração de locação, o valor está incluso na mobilização e locação
05.001.002.005 | Locação de elevador cremalheira | [11 empty] | mes |  |  | 12 |  | 9000 | 108000
05.001.002.006 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | [11 empty] | un |  |  | 2 |  | 9500 | 19000
| base do elevadore cremalheira (mat +mo) | [11 empty] | 1vb |  |  | 1 |  |  |  | Adicionar
05.001.002.007 | Manutenção provisória de elevador cremalheira | [11 empty] | mes |  |  | 12 |  | 3080 | 36960
05.001.003 | Balancins e andaimes | [17 empty] | 23000 | Verificar custo de consideração para balancim
05.001.003.001 | Locação de balancim | [11 empty] | mes |  |  | 6 |  | 2500 | 15000 | Levantar custo de cotações
05.001.003.002 | Montagem e desmontagem de balancim | [11 empty] | un |  |  | 8 |  | 1000 | 8000 | consideração de elétrico para fachada cega
Total da unidade construtiva | [18 empty] | 2728339.52
Obra |  |  | 8 - BROOKLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.388.309/0001-00
Unidade construtiva |  |  | 5 - GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Tipo de obra |  |  | 1 - Construção Civil
Endereço da obra |  |  | Rua Stela Marina, 60 - Campo Belo - São Paulo/SP - 04601-090 | [18 empty] | 2728339.52 | #REF! | #REF!
Versão do orçamento |  |  | 1 - 20/09/2022 - 10:27:36 - Orçamento Oficial Liberado | [7 empty] | Data base | [5 empty] | 20/09/2022
BDI |  |  | não aplicado | [7 empty] | Encargos sociais | [5 empty] | não aplicado
Preços expressos em |  |  | R$ (REAL)
Código | Descrição | [11 empty] | Un. |  |  | Quantidade orçada |  | Preço unitário | Preço total
01 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [17 empty] | 110109.76
1001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [17 empty] | 110109.76
01.001.001 | Rebaixamento de Lençol | [17 empty] | 20000
01.001.001.001 | Rebaixamento de lençol freático | [11 empty] | mes |  |  | 2 |  | 10000 | 20000
01.001.002 | Corte e Escavação | [17 empty] | 15193.02
01.001.002.001 | Escavação vertical de terreno - Incluindo Bota Fora | [11 empty] | m3 |  |  | 115.59 |  | 60 | 6935.4
01.001.002.002 | Escavação mecânica de valas | [11 empty] | m3 |  |  | 386.47 |  | 13.2175 | 5108.17
01.001.002.003 | Reaterro mecanizado de valas | [11 empty] | m3 |  |  | 192.48 |  | 16.3625 | 3149.45
| mobilização da equipe | [18 empty] | Adicionar
| Frete da Máquina | [18 empty] | Atualizar composição para escavadeira
01.001.003 | Regularização e Apiloamento de Fundo de Valas | [17 empty] | 6589.52
1001003001 | Lastro de concreto magro | [11 empty] | m3 |  |  | 21.08 |  | 312.5957 | 6589.52 | Jogar para fundação rasa
01.001.004 | Remoção de Terra | [17 empty] | 68327.22
01.001.004.001 | Movimentação de bota - fora | [11 empty] | m3 |  |  | 1138.787 |  | 60 | 68327.22 | Dividir bota - fora de fundação profunda e bota - fora de fundação rasa
02 | CONTENÇÕES | [17 empty] | 111987.72
02.001 | CONTENÇÕES | [17 empty] | 111987.72
02.001.001 | Forma | [17 empty] | 36221.56
02.001.001.001 | Contenção em perfil pranchado com pranchão de madeira | [11 empty] | m2 |  |  | 10.22 |  | 141.0524 | 1441.56
02.001.001.002 | Cravação de perfil metálico para fundação | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 34780 | 34780
02.001.002 | Armadura | [17 empty] | 32992.43
02.001.002.001 | Armação de aço CA - 50, corte e dobra em obra | [11 empty] | kg |  |  | 3923 |  | 8.41 | 32992.43
02.001.003 | Concreto | [17 empty] | 16480.33
02.001.003.001 | Concreto usinado bombeável, fck 35MPa, slump = 8 +/- 2 B1, incluindo serviço de bombeamento | [11 empty] | m3 |  |  | 26.83 |  | 614.25 | 16480.33
02.001.004 | Mão de Obra | [17 empty] | 26293.4
02.001.004.001 | Mão de obra para execução de estrutura em concreto armado | [11 empty] | m3 |  |  | 26.83 |  | 980 | 26293.4
03 | INFRAESTRUTURA | [17 empty] | 988103.12
3001 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [17 empty] | 581588.49
3001001 | Perfuração | [17 empty] | 134447.94
03.001.001.001 | Perfuração de estaca hélice contínua, diâmetro 25cm | [11 empty] | m |  |  | 190 |  | 42 | 7980
03.001.001.002 | Perfuração de estaca hélice contínua, diâmetro 60cm | [11 empty] | m |  |  | 247 |  | 84 | 20748
03.001.001.003 | Perfuração de estaca hélice contínua, diâmetro 70cm | [11 empty] | m |  |  | 1007 |  | 98 | 98686
03.001.001.004 | Mobilização de equipamentos de fundação | [11 empty] | un |  |  | 1 |  | 7033.94 | 7033.94
Locação da escavadeira hidráulica
| bota fora excedente - fundação profunda | [18 empty] | Movimentação de bota fora
| Espaçador rolete 5 cm | [11 empty] | un | [6 empty] | Composição de aço
| Arrasamento de Estaca | [11 empty] | un
| Mdo p/ acompanhamento de estacas | [11 empty] | un | [6 empty] | 2 serventes
03.001.002 | Armadura | [17 empty] | 65084.15
03.001.002.001 | Armação de aço CA - 50, corte e dobra em obra | [11 empty] | kg |  |  | 7738.9 |  | 8.41 | 65084.15
3001003 | Concreto | [17 empty] | 382056.4
03.001.003.001 | Concreto usinado bombeável, fck 30MPa, slump = 22 +/- 3 B0, incluindo serviço de bombeamento | [11 empty] | m3 |  |  | 682 |  | 560.2 | 382056.4
| Bomba de concreto | [11 empty] | m³
03.002 | FUNDAÇÃO RASA | [17 empty] | 406514.63 | Divirgência entre quantitativos de concreto para execução da fundação rasa e mo civil.
03.002.001 | Forma | [17 empty] | 18536.96
03.002.001.001 | Material para fabricação de forma para estruturas de concreto com compensado resinado 17mm | [11 empty] | m2 |  |  | 146.15 |  | 125.0651 | 18278.26
03.002.001.002 | Material para montagem e desmontagem de forma para estruturas de concreto em compensado | [11 empty] | m2 |  |  | 312.74 |  | 0.8272 | 258.7
03.002.002 | Armadura | [17 empty] | 121482.84
03.002.002.001 | Armação de aço CA - 60, corte e dobra em obra | [11 empty] | kg |  |  | 200 |  | 9.7996 | 1959.92
03.002.002.002 | Armação de aço CA - 50, corte e dobra em obra | [11 empty] | kg |  |  | 14212 |  | 8.41 | 119522.92
03.002.003 | Concreto | [17 empty] | 102678.03
03.002.003.001 | Concreto usinado bombeável, fck 35MPa, slump = 8 +/- 2 B1, incluindo serviço de bombeamento | [11 empty] | m3 |  |  | 167.16 |  | 614.25 | 102678.03
| Taxa de bomba | [11 empty] | m³ | [6 empty] | Abrir separado a taxa de bombeamento
| Lastro de concreto | [11 empty] | m³ | [6 empty] | Item 01.001.003.001
| Prego | [11 empty] | vb | [6 empty] | Composição de forma
| Areia e Brita | [11 empty] | vb | [6 empty] | Composição de lastro
| Protetor de vergalhão | [11 empty] | vb | [6 empty] | Composição de aço
| Neutrol | [11 empty] | l | [6 empty] | Impermeabilização
| Escavação de solo para fundações | [11 empty] | m³ | [6 empty] | Movimentação de terra
| bota fora excedente - fundação rasa | [11 empty] | m³ | [6 empty] | Bota fora
03.002.004 | [18 empty] | 163816.8
03.002.004.001 | Mão de obra para execução de estrutura em concreto armado | [11 empty] | m3 |  |  | 167.16 |  | 980 | 163816.8
04 | SUPRAESTRUTURA | [17 empty] | 2961640.34
04.001 | SUPRAESTRUTURA | [17 empty] | 2961640.34
04.001.001 | Forma | [17 empty] | 117444.93
04.001.001.001 | Material para fabricação de forma para estruturas de concreto com compensado plastificado 18mm | [11 empty] | m2 |  |  | 954.78 |  | 114.4576 | 109281.83
04.001.001.002 | Material para montagem e desmontagem de forma para estruturas de concreto em compensado | [11 empty] | m2 |  |  | 9868.35 |  | 0.8272 | 8163.1
| Prego | [11 empty] | kg | [6 empty] | Composição de forma
| Pino de aço | Pino de aço | [10 empty] | kg
04.001.002 | Armadura | [17 empty] | 954168.65
04.001.002.001 | Armação de aço CA - 60, corte e dobra em obra | [11 empty] | kg |  |  | 6896 |  | 9.7996 | 67578.04
04.001.002.002 | Armação de aço CA - 50, corte e dobra em obra | [11 empty] | kg |  |  | 105421 |  | 8.41 | 886590.61
| Arame | [11 empty] | kg | [6 empty] | Composição de aço
04.001.003 | Concreto | [17 empty] | 643918.28
04.001.003.001 | Concreto usinado bombeável, fck 35MPa, slump = 8 +/- 2 B1, incluindo serviço de bombeamento | [11 empty] | m3 |  |  | 1048.3 |  | 614.25 | 643918.28
| Taxa de bomba | [11 empty] | m³ | [6 empty] | Abrir separado a taxa de bombeamento
| Cimento | [11 empty] | saco
04.001.004 | Complementares | [17 empty] | 218774.48
04.001.004.001 | Locação de escoramento metálico | [11 empty] | m2 |  |  | 4245.77 |  | 45 | 191059.65
04.001.004.002 | Fabricação de escoras de viga do tipo garfo, em madeira | [11 empty] | m |  |  | 1049.86 |  | 26.3986 | 27714.83
| Desmoldante p/ formas | [11 empty] | vb | [6 empty] | Composição
| Espaçador plástico | Espaçador plástico | Espaçador plástico | Espaçador plástico | Espaçador plástico | Espaçador plástico | Espaçador plástico | Espaçador plástico | Espaçador plástico | Espaçador plástico | Espaçador plástico | Espaçador plástico | vb | [6 empty] | Composição
| Espaçador treliça (H:6cm e H:8cm) | Espaçador treliça (H:6cm e H:8cm) | Espaçador treliça (H:6cm e H:8cm) | Espaçador treliça (H:6cm e H:8cm) | Espaçador treliça (H:6cm e H:8cm) | Espaçador treliça (H:6cm e H:8cm) | Espaçador treliça (H:6cm e H:8cm) | Espaçador treliça (H:6cm e H:8cm) | Espaçador treliça (H:6cm e H:8cm) | Espaçador treliça (H:6cm e H:8cm) | Espaçador treliça (H:6cm e H:8cm) | Espaçador treliça (H:6cm e H:8cm) | vb
onde está? | Acabamento de laje sarrafeado | Acabamento de laje sarrafeado | Acabamento de laje sarrafeado | Acabamento de laje sarrafeado | Acabamento de laje sarrafeado | Acabamento de laje sarrafeado | Acabamento de laje sarrafeado | Acabamento de laje sarrafeado | Acabamento de laje sarrafeado | Acabamento de laje sarrafeado | Acabamento de laje sarrafeado | Acabamento de laje sarrafeado | m² | [6 empty] | Trazer para supraestrutura
| Frete escoramento | Frete escoramento | Frete escoramento | Frete escoramento | Frete escoramento | Frete escoramento | Frete escoramento | Frete escoramento | Frete escoramento | Frete escoramento | Frete escoramento | Frete escoramento | vb | [6 empty] | Separar o frete escoramento para essa etapa | separar da onde?
04.001.005 | Mão de Obra | [17 empty] | 1027334
04.001.005.001 | Mão de obra para execução de estrutura em concreto armado | [11 empty] | m3 |  |  | 1048.3 |  | 980 | 1027334
05 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | [17 empty] | 584956.74 | Verificar a consideração de muros e muretas em alvenaria, assim como o custo unitário para execução de alvenaria
05.001 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | [17 empty] | 584956.74
05.001.001 | Alvenaria de Vedação com Blocos Cerâmicos | [17 empty] | 380581.36
05.001.001.001 | Alvenaria de vedação de blocos de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) e argamassa industrializada de assentamento | [11 empty] | m2 |  |  | 1879 |  | 42.1271 | 79156.82
05.001.001.002 | Alvenaria de vedação de blocos de concreto 14x19x39cm (espessura 14cm) e argamassa industrializada de assentamento | [11 empty] | m2 |  |  | 1155 |  | 52.9241 | 61127.34
05.001.001.003 | Alvenaria de vedação de blocos de concreto 19x19x39cm (espessura 19cm) e argamassa industrializada de assentamento | [11 empty] | m2 |  |  | 3569 |  | 67.329 | 240297.2
| Tela de amarração 17,5 x 50cm (caixa c/ 50 pçs) | [11 empty] | uni | [6 empty] | Composição
| Pino de aço 1/4x28 c/ arruela cônica 23mm (cx c/ 100pçs) | Pino de aço 1/4x28 c/ arruela cônica 23mm (cx c/ 100pçs) | Pino de aço 1/4x28 c/ arruela cônica 23mm (cx c/ 100pçs) | Pino de aço 1/4x28 c/ arruela cônica 23mm (cx c/ 100pçs) | Pino de aço 1/4x28 c/ arruela cônica 23mm (cx c/ 100pçs) | Pino de aço 1/4x28 c/ arruela cônica 23mm (cx c/ 100pçs) | Pino de aço 1/4x28 c/ arruela cônica 23mm (cx c/ 100pçs) | Pino de aço 1/4x28 c/ arruela cônica 23mm (cx c/ 100pçs) | Pino de aço 1/4x28 c/ arruela cônica 23mm (cx c/ 100pçs) | Pino de aço 1/4x28 c/ arruela cônica 23mm (cx c/ 100pçs) | Pino de aço 1/4x28 c/ arruela cônica 23mm (cx c/ 100pçs) | Pino de aço 1/4x28 c/ arruela cônica 23mm (cx c/ 100pçs) | cx | [6 empty] | Composição
| Alvenaria muros e muretas | [11 empty] | m2 |  |  | 178.68 |  | 179
| Argamassa de assentamento | [11 empty] | kg | [6 empty] | Separar em eap da argamassa
05.001.002 | Serviços Complementares | [17 empty] | 32697.38
05.001.002.001 | Verga / contraverga moldada in loco em concreto | [11 empty] | m |  |  | 735.29 |  | 41.713 | 30671.15
05.001.002.002 | Encunhamento de alvenaria de vedação | [11 empty] | m |  |  | 3236.27 |  | 0.6261 | 2026.23
05.001.003 | Mão de Obra | [17 empty] | 171678
05.001.003.001 | Mão de obra para vedações internas e externas - assentamento de blocos cerâmicos | [11 empty] | m2 |  |  | 6603 |  | 26 | 171678 | Divirgência entre preço para execução de alvenaria | Cotação de mão de obra
| Mão de obra para muros e muretas | [11 empty] | m²
06 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [17 empty] | 832170.92
06.001 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [17 empty] | 832170.92
06.001.001 | Entrada de Energia | [17 empty] | 33966.16
06.001.001.001 | Entrada de energia | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 33966.16 | 33966.16
06.001.002 | Quadros elétricos e disjuntores | [17 empty] | 106144.25
06.001.002.001 | Quadros elétricos e disjuntores | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 106144.25 | 106144.25
06.001.003 | Eletrodutos e Eletrocalhas | [17 empty] | 84915.4
06.001.003.001 | Eletrodutos e Eletrocalhas | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 84915.4 | 84915.4
06.001.004 | Fios e cabos elétricos | [17 empty] | 169830.8
06.001.004.001 | Fios e cabos elétricos | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 169830.8 | 169830.8
06.001.005 | Acabamentos elétricos | [17 empty] | 118881.56
06.001.005.001 | Acabamentos elétricos | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 118881.56 | 118881.56
06.001.006 | Luminárias, lâmpadas e acessórios | [17 empty] | 84915.4
06.001.006.001 | Luminárias, lâmpadas e acessórios | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 84915.4 | 84915.4
06.001.007 | Mão de Obra | [17 empty] | 233517.35
06.001.007.001 | Mão de obra para instalações elétricas | [11 empty] | m2 |  |  | 4245.77 |  | 55 | 233517.35
| Apoio civil - instalações elétricas | [18 empty] | Mão de obra
07 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | [17 empty] | 424577
07.001 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | [17 empty] | 424577
07.001.001 | Instalações de água fria | [17 empty] | 93406.94
07.001.001.001 | Instalações de água fria | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 93406.94 | 93406.94
07.001.002 | Instalações de água pluvial | [17 empty] | 42457.7
07.001.002.001 | Instalações de água pluvial | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 42457.7 | 42457.7
07.001.003 | Instalações de esgoto | [17 empty] | 76423.86
07.001.003.001 | Instalações de esgoto | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 76423.86 | 76423.86
07.001.004 | Mão de Obra | [17 empty] | 212288.5
07.001.004.001 | Mão de obra para instalações hidrossanitárias | [11 empty] | m2 |  |  | 4245.77 |  | 50 | 212288.5
| Apoio civil - inst. Hidraulicas e comb. Incêndio - caixas e tampões | [18 empty] | Mão de obra
| Espuma para shafts | [18 empty] | Separar
| Fire Stop shaft + fitas intumescentes | [18 empty] | Separar
08 | LOUÇAS E METAIS | [17 empty] | 376104.07
08.001 | LOUÇAS E METAIS | [17 empty] | 376104.07
08.001.001 | Louças | [17 empty] | 196578.17
08.001.001.001 | Bacia sanitária com caixa acoplada - Linha Comum | [11 empty] | un |  |  | 115 |  | 984.49 | 113216.35
08.001.001.002 | Bacia sanitária com caixa acoplada - Linha PNE | [11 empty] | un |  |  | 14 |  | 1125.38 | 15755.32
08.001.001.003 | Cuba de louça de embutir | [11 empty] | un |  |  | 227 |  | 225.57 | 51204.39
08.001.001.004 | Lavatório com coluna | [11 empty] | un |  |  | 5 |  | 499.8 | 2499
08.001.001.005 | Lavatório de canto com coluna | [11 empty] | un |  |  | 24 |  | 499.8 | 11995.2
08.001.001.006 | Tanque de louça de embutir | [11 empty] | un |  |  | 3 |  | 635.97 | 1907.91
08.001.002 | Metais | [17 empty] | 156574.1
08.001.002.001 | Cuba simples de aço inox de embutir | [11 empty] | un |  |  | 244 |  | 235.57 | 57479.08
08.001.002.002 | Torneira de lavatório | [11 empty] | un |  |  | 130 |  | 240.8 | 31304
| acabamento torneira wcs | [11 empty] | un | [6 empty] | Custo da torneira
| Torneira para pia (apts) | [11 empty] | un
| acabamento torneira pia (apts) | [11 empty] | un | [6 empty] | Custo da torneira
08.001.002.003 | Torneira para pia | [11 empty] | un |  |  | 2 |  | 274.99 | 549.98
08.001.002.004 | Torneira para tanque | [11 empty] | un |  |  | 3 |  | 270.56 | 811.68
08.001.002.005 | Acabamentos de registros de gaveta | [11 empty] | un |  |  | 247 |  | 66.92 | 16529.24
08.001.002.006 | Acabamentos de registros de pressão | [11 empty] | un |  |  | 115 |  | 66.92 | 7695.8
| Acabamentos de registros - lavanderia | [18 empty] | Acabamentos de registro de gaveta
08.001.002.007 | Barra de apoio para PNE | [11 empty] | un |  |  | 88 |  | 374.9 | 32991.2
08.001.002.008 | Acabamento de ralo inox | [11 empty] | un |  |  | 252 |  | 36.56 | 9213.12
| Acessórios | [17 empty] | 156574.1
| Acessoórios (engate flexível, sifão, válvulas, etc) | [11 empty] | vb | [6 empty] | Separar
| Carenagem | [11 empty] | un
08.001.003 | Chuveiros | [17 empty] | 22951.8
08.001.003.001 | Chuveiro elétrico | [11 empty] | un |  |  | 123 |  | 186.6 | 22951.8
09 | GRANITO | [17 empty] | 82295.88 | Verificar o que foi considerado nesse item. (Bancadas de granito (Cozinhas, banheiros, áreas comuns), soleiras (portas de entrada e áreas comuns), baguetes (Entrada de banheiros), tento (Box do benheiro), pingadeiras (Janelas e terraços dos apartamentos)
09.001 | BANCADAS DE GRANITO | [17 empty] | 82295.88 | Soleiras - lançadas em soleiras
09.001.001 | Tampos | [17 empty] | 77231.5 | Peitoris e pingadeiras - Lançado em peitoris (podemos separar)
09.001.001.001 | Tampo em granito branco | [11 empty] | m2 |  |  | 186.1 |  | 415 | 77231.5 | Tento - adicionar
| Piso do Elevador | [11 empty] | m²
| Peitoril de granito | [11 empty] | m
| soleira | [11 empty] | m | [6 empty] | Soleira de pj adicionar o tento
| tento e baguete | [11 empty] | m
09.001.002 | Suportes | [17 empty] | 5064.38
09.001.002.001 | Mão francesa para apoio de tampos | [11 empty] | un |  |  | 362 |  | 13.99 | 5064.38
10 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP | [17 empty] | 123127.33
10.001 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP | [17 empty] | 123127.33
10.001.001 | Instalações Preventivas | [17 empty] | 72178.09
10.001.001.001 | Instalações do sistema preventivo de incêndio | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 50949.24 | 50949.24
10.001.001.002 | Instalações de proteção e aterramentos - SPDA | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 21228.85 | 21228.85
10.001.002 | Mão de Obra | [17 empty] | 50949.24
10.001.002.001 | Mão de obra para instalações de sistema preventivo de incêndio | [11 empty] | m2 |  |  | 4245.77 |  | 8 | 33966.16
10.001.002.002 | Mão de obra de instalações de proteção e aterramentos - SPDA | [11 empty] | m2 |  |  | 4245.77 |  | 4 | 16983.08
11 | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [17 empty] | 1047453.08
11.001 | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [17 empty] | 1047453.08
11.001.001 | Sistemas Lógicos e Telecomunicação | [17 empty] | 50953.08
11.001.001.001 | Sistemas lógicos e telecomunicação | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 50953.08 | 50953.08
11.001.002 | Equipamentos | [17 empty] | 648000
11.001.002.001 | Elevadores definitivos de obra | [11 empty] | un |  |  | 2 |  | 324000 | 648000
| Mão civil - elevadores | [11 empty] | vb
11.001.003 | Sistemas Especiais | [17 empty] | 147500
11.001.003.001 | Sistema de pressurização de escadas | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 97500 | 97500
11.001.003.002 | Aquecimento global | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 50000 | 50000
11.001.004 | Climatização e Exaustão | [17 empty] | 201000
11.001.004.001 | Infraestrutura de climatização | [11 empty] | pto |  |  | 120 |  | 600 | 72000
11.001.004.002 | Equipamentos de ar condicionado | [11 empty] | pto |  |  | 7 |  | 3000 | 21000
11.001.004.003 | Exaustão mecânica | [11 empty] | pto |  |  | 120 |  | 900 | 108000
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | [17 empty] | 281543.65
12.001 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | [17 empty] | 281543.65
12.001.001 | Impermeabilização em Baldrames | [17 empty] | 4294
12.001.001.001 | Impermeabilização de vigas baldrames com tinta asfáltica | [11 empty] | m2 |  |  | 113 |  | 38 | 4294 | Jogar para fundação rasa
12.001.002 | Regularização e proteção mecânica | [17 empty] | 23717.15
12.001.002.001 | Regularização de superfície para impermeabilização, com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | [11 empty] | m2 |  |  | 1943 |  | 5.822 | 11312.15
12.001.002.002 | Proteção mecânica com argamassa cimento e areia, 1:3 | [11 empty] | m2 |  |  | 827 |  | 15 | 12405
12.001.003 | Impermeabilização Flexível com Manta | [17 empty] | 90090
12.001.003.001 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas | [11 empty] | m2 |  |  | 455 |  | 198 | 90090
12.001.004 | Impermeabilização Flexível com Membrana | [17 empty] | 113449.3
12.001.004.001 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, 3 demãos | [11 empty] | m2 |  |  | 728 |  | 68 | 49504
12.001.004.002 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, 4 demãos, reforçada com véu poliéster | [11 empty] | m2 |  |  | 567 |  | 75 | 42525
12.001.004.003 | Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica | [11 empty] | m2 |  |  | 165 |  | 129.82 | 21420.3
| cristalização do poço do elevador | [11 empty] | m2 | [6 empty] | Adicionar em modelagem
| Imp. Argamassa Polimérica (res. Inferior e superior) | [11 empty] | m2 | [6 empty] | Manter todos os itens como polimérico
12.001.005 | Tratamentos | [17 empty] | 15019.2
12.001.005.001 | Tratamento de ralo com argamassa polimérica reforçado com véu poliéster | [11 empty] | un |  |  | 252 |  | 59.6 | 15019.2
12.001.006 | Mão de Obra | [17 empty] | 34974
12.001.006.001 | Mão de obra para regularização de superfície | [11 empty] | m2 |  |  | 1943 |  | 18 | 34974
13 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [17 empty] | 746319.35
13.001 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [17 empty] | 746319.35
13.001.001 | Revestimento Interno Argamassado em Piso | [17 empty] | 151419.8
13.001.001.001 | Contrapiso em argamassa pronta, espessura 4cm | [11 empty] | m2 |  |  | 3050 |  | 10.1 | 30805
13.001.001.002 | Contrapiso em argamassa pronta, espessura 3cm | [11 empty] | m2 |  |  | 684 |  | 7.575 | 5181.3
| Cimento | [11 empty] | saco | [6 empty] | Adicionar cimento na composição
13.001.001.003 | Aplicação de resina acústica | [11 empty] | m2 |  |  | 1118 |  | 103.25 | 115433.5
13.001.002 | Revestimento Interno Argamassado em Parede | [17 empty] | 458303.55
13.001.002.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, argamassa 1:3 | [11 empty] | m2 |  |  | 2891 |  | 1.5933 | 4606.23
13.001.002.002 | Emboço aplicado em paredes internas em argamassa industrializada | [11 empty] | m2 |  |  | 2891 |  | 70.5283 | 203897.32
13.001.002.003 | Mão de obra para aplicação de gesso desempenado | [11 empty] | m2 |  |  | 6245 |  | 40 | 249800
13.001.003 | Mão de Obra | [17 empty] | 136596
13.001.003.001 | Mão de obra para execução de contrapiso | [11 empty] | m2 |  |  | 3734 |  | 18 | 67212
13.001.003.002 | Mão de obra para aplicação de emboço interno | [11 empty] | m2 |  |  | 2891 |  | 24 | 69384
| Mão de obra para aplicação de chapisco | [11 empty] | m² | [6 empty] | Separar
14 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [17 empty] | 210520.1
14.001 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [17 empty] | 210520.1
14.001.001 | Revestimento Interno Argamassado em Teto | [17 empty] | 38.26
14.001.001.001 | Estucagem de superfície de concreto | [11 empty] | m2 |  |  | 325.92 |  | 0.1174 | 38.26
14.001.002 | Acabamento em Gesso | [17 empty] | 204941.2
14.001.002.001 | Forro de gesso acartonado resistente ao fogo - material e mão de obra | [11 empty] | m2 |  |  | 18.98 |  | 115 | 2182.7
14.001.002.002 | Forro de gesso acartonado - material e mão de obra | [11 empty] | m2 |  |  | 1023.51 |  | 110 | 112586.1
14.001.002.003 | Sanca de gesso - material e mão de obra | [11 empty] | m2 |  |  | 299.54 |  | 80 | 23963.2
14.001.002.004 | Mão de obra para aplicação de gesso desempenado | [11 empty] | m2 |  |  | 1655.23 |  | 40 | 66209.2
| Forro de gesso tabicado placa standard ST | Forro de gesso tabicado placa standard ST | Forro de gesso tabicado placa standard ST | Forro de gesso tabicado placa standard ST | Forro de gesso tabicado placa standard ST | Forro de gesso tabicado placa standard ST | Forro de gesso tabicado placa standard ST | Forro de gesso tabicado placa standard ST | Forro de gesso tabicado placa standard ST | Forro de gesso tabicado placa standard ST | Forro de gesso tabicado placa standard ST | Forro de gesso tabicado placa standard ST | m2 | [6 empty] | Tabica no valor do forro acartonado
| Forro de gesso tabicado placa verde RU | Forro de gesso tabicado placa verde RU | Forro de gesso tabicado placa verde RU | Forro de gesso tabicado placa verde RU | Forro de gesso tabicado placa verde RU | Forro de gesso tabicado placa verde RU | Forro de gesso tabicado placa verde RU | Forro de gesso tabicado placa verde RU | Forro de gesso tabicado placa verde RU | Forro de gesso tabicado placa verde RU | Forro de gesso tabicado placa verde RU | Forro de gesso tabicado placa verde RU | m2
| Tabica | Tabica | Tabica | Tabica | Tabica | Tabica | Tabica | Tabica | Tabica | Tabica | Tabica | Tabica | m2
| Cola PVA chapisco rolado | [11 empty] | uni | [6 empty] | Considerado em estucamento - trocaremos composição para chapisco
| Alçapão 50x50 | [11 empty] | uni | [6 empty] | Alçapão de gesso equipamentos de ar condicionado nas áreas comuns
14.001.003 | Mão de Obra | [17 empty] | 5540.64
14.001.003.001 | Mão de obra para execução de estucamento | [11 empty] | m2 |  |  | 325.92 |  | 17 | 5540.64
15 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [17 empty] | 793154.65
15.001 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [17 empty] | 793154.65
15.001.001 | Acabamentos em Piso | [17 empty] | 278158.86
15.001.001.001 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular 20 x 10cm, espessura 6cm | [11 empty] | m2 |  |  | 92 |  | 89.3426 | 8219.52
| Mini guia | [11 empty] | m
| guias calçada | [11 empty] | m
| Areia, pó de pedra,cimento e brita | [11 empty] | vb | [6 empty] | Separar | separei areia e po de brita do primeiro item
15.001.001.002 | Piso cimentado, acabamento liso, espessura 2cm | [11 empty] | m2 |  |  | 94 |  | 18.2691 | 1717.3
15.001.001.003 | Piso de borracha, espessura 15mm, assentado com argamassa | [11 empty] | m2 |  |  | 52 |  | 181.7 | 9448.4
15.001.001.004 | Revestimento cerâmico em piso, placa 45x45cm, aplicação em áreas técnicas | [11 empty] | m2 |  |  | 3 |  | 56.2955 | 168.89
15.001.001.005 | Revestimento porcelanato em piso, placa 80x80cm, aplicação em áreas comuns | [11 empty] | m2 |  |  | 670 |  | 88.5385 | 59320.8
Revestimento porcelanato em piso, placa 80x80cm, aplicação em áreas comuns (Externas)
15.001.001.006 | Revestimento porcelanato em piso, placa 60x60cm, aplicação em áreas privativas | [11 empty] | m2 |  |  | 2155 |  | 76.5848 | 165040.24
15.001.001.007 | Revestimento porcelanato em piso, placa 60x60cm, aplicação em áreas externas | [11 empty] | m2 |  |  | 412 |  | 83.1158 | 34243.71
| Argamassa Colante (sacos de 20 kg) | [11 empty] | sc | [6 empty] | Separar argamassa e rejunte
| Rejunte | [11 empty] | kg
| Frete | [11 empty] | vb | [6 empty] | Fretes - custo indiretos
| manta acustica cobertura | [11 empty] | m²
15.001.002 | Rodapés | [17 empty] | 12492.92
15.001.002.001 | Rodapé em porcelanato, altura 7cm | [11 empty] | m |  |  | 671.31 |  | 5.7924 | 3888.5
15.001.002.002 | Rodapé em porcelanato, altura 10cm | [11 empty] | m |  |  | 978.79 |  | 8.2715 | 8096.06
15.001.002.003 | Rodapé em MDF, altura 7cm, fixação com cola= | [11 empty] | m |  |  | 19.86 |  | 25.5971 | 508.36
| Frete | [18 empty] | Fretes - custo indiretos
15.001.003 | Soleiras | [17 empty] | 3126.45
15.001.003.001 | Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2cm | [11 empty] | m |  |  | 43.33 |  | 72.1543 | 3126.45
15.001.004 | Acabamentos em Parede | [17 empty] | 211876.2
15.001.004.001 | Revestimento cerâmico em parede, placa 45x45cm, aplicação em áreas técnicas | [11 empty] | m2 |  |  | 20 |  | 58.6287 | 1172.57
15.001.004.002 | Revestimento porcelanato em parede, placa 30x60cm, aplicação em lavanderia e cozinha | [11 empty] | m2 |  |  | 775 |  | 61.5768 | 47722.02
15.001.004.003 | Revestimento porcelanato em parede, placa 60x60cm, aplicação em banheiros | [11 empty] | m2 |  |  | 2096 |  | 77.7584 | 162981.61
| Argamassa Colante (sacos de 20 kg) | [11 empty] | sc | [6 empty] | Separar
15.001.005 | Peitoris | [17 empty] | 26763.64
15.001.005.001 | Peitoril em granito, largura 15cm | [11 empty] | m |  |  | 357.45 |  | 74.8738 | 26763.64
15.001.006 | Mão de Obra | [17 empty] | 260736.58
15.001.006.001 | Mão de obra para execução de piso intertravado | [11 empty] | m2 |  |  | 92 |  | 80 | 7360
Mini guia
Guia calçadas
| Demolição da Calçada Existente | [11 empty] | m2 | [6 empty] | Puxar demolição de calçada
15.001.006.002 | Mão de obra para piso cimentado | [11 empty] | m2 |  |  | 94 |  | 18 | 1692
15.001.006.003 | Mão de obra para execução de piso de borracha | [11 empty] | m2 |  |  | 52 |  | 30 | 1560
15.001.006.004 | Mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico | [11 empty] | m2 |  |  | 6131 |  | 32 | 196192
15.001.006.005 | Mão de obra para execução de rodapé em porcelanato | [11 empty] | m |  |  | 1650.1 |  | 22 | 36302.2
15.001.006.006 | Mão de obra para execução de rodapé em MDF | [11 empty] | m |  |  | 19.86 |  | 22 | 436.92
15.001.006.007 | Mão de obra para execução de soleira e peitoril | [11 empty] | m |  |  | 400.78 |  | 42.9 | 17193.46
| Mão de obra para instalação de tento e baguete | [11 empty] | m | [6 empty] | adicionado no granito
16 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA | [17 empty] | 509419.31 | Verificar considerações de pintura (Consideramos contratação de mat + mo com empreiteiro)
16.001 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA | [17 empty] | 509419.31 | Juntar material e mão de obra
16.001.001 | Sistema de Pintura Interna em Piso | [17 empty] | 2241.65
16.001.001.001 | Pintura de piso com tinta acrílica, 3 demãos | [11 empty] | m2 |  |  | 233 |  | 9.6208 | 2241.65
16.001.002 | Sistema de Pintura Interna em Parede | [17 empty] | 124537.54
16.001.002.001 | Pintura de parede com tinta acrílica, massa PVA | [11 empty] | m2 |  |  | 7087 |  | 17.2241 | 122067.2
16.001.002.002 | Textura acrílica em parede interna | [11 empty] | m2 |  |  | 301 |  | 8.2071 | 2470.34
Caiação do poço do elevador
16.001.003 | Sistema de Pintura Interna em Teto | [17 empty] | 51400.62
16.001.003.001 | Pintura de teto com tinta acrílica, massa PVA, 2 demãos | [11 empty] | m2 |  |  | 2940.11 |  | 14.9097 | 43836.16
16.001.003.002 | Pintura de teto com tinta acrílica, massa acrílica, 2 demãos | [11 empty] | m2 |  |  | 301.8 |  | 19.1569 | 5781.55
16.001.003.003 | Textura acrílica em teto | [11 empty] | m2 |  |  | 217.24 |  | 8.2071 | 1782.91
16.001.004 | Mão de Obra | [17 empty] | 331239.5
16.001.004.001 | Mão de obra para pintura de piso | [11 empty] | m2 |  |  | 233 |  | 25 | 5825
16.001.004.002 | Mão de obra para execução de pintura interna | [11 empty] | m2 |  |  | 10328.91 |  | 30 | 309867.3
16.001.004.003 | Mão de obra para execução de textura acrílica | [11 empty] | m2 |  |  | 518.24 |  | 30 | 15547.2
| Esmalte sintético - escada marinheiro | Esmalte sintético - escada marinheiro | Esmalte sintético - escada marinheiro | Esmalte sintético - escada marinheiro | Esmalte sintético - escada marinheiro | Esmalte sintético - escada marinheiro | Esmalte sintético - escada marinheiro | Esmalte sintético - escada marinheiro | Esmalte sintético - escada marinheiro | Esmalte sintético - escada marinheiro | Esmalte sintético - escada marinheiro | Esmalte sintético - escada marinheiro | UN | UN | UN
| Esmalte sintético Pcf | Esmalte sintético Pcf | Esmalte sintético Pcf | Esmalte sintético Pcf | Esmalte sintético Pcf | Esmalte sintético Pcf | Esmalte sintético Pcf | Esmalte sintético Pcf | Esmalte sintético Pcf | Esmalte sintético Pcf | Esmalte sintético Pcf | Esmalte sintético Pcf | UN | UN | UN
| Esmalte sintético - elementos de ferro terraços | Esmalte sintético - elementos de ferro terraços | Esmalte sintético - elementos de ferro terraços | Esmalte sintético - elementos de ferro terraços | Esmalte sintético - elementos de ferro terraços | Esmalte sintético - elementos de ferro terraços | Esmalte sintético - elementos de ferro terraços | Esmalte sintético - elementos de ferro terraços | Esmalte sintético - elementos de ferro terraços | Esmalte sintético - elementos de ferro terraços | Esmalte sintético - elementos de ferro terraços | Esmalte sintético - elementos de ferro terraços | UN | UN | UN
| Esmalte sintético sobre portas de madeira - tipos | UN | Esmalte sintético sobre portas de madeira - tipos | UN | Esmalte sintético sobre portas de madeira - tipos | UN | Esmalte sintético sobre portas de madeira - tipos | UN | Esmalte sintético sobre portas de madeira - tipos | UN | Esmalte sintético sobre portas de madeira - tipos | UN | UN | UN | UN
| Esmalte sintético sobre portas dos shafts (3,00 x 1,90) | UN | Esmalte sintético sobre portas dos shafts (3,00 x 1,90) | UN | Esmalte sintético sobre portas dos shafts (3,00 x 1,90) | UN | Esmalte sintético sobre portas dos shafts (3,00 x 1,90) | UN | Esmalte sintético sobre portas dos shafts (3,00 x 1,90) | UN | Esmalte sintético sobre portas dos shafts (3,00 x 1,90) | UN | UN | UN | UN
| Esmalte sintético sobre portas dos shafts (1,00 x 0,60) | UN | Esmalte sintético sobre portas dos shafts (1,00 x 0,60) | UN | Esmalte sintético sobre portas dos shafts (1,00 x 0,60) | UN | Esmalte sintético sobre portas dos shafts (1,00 x 0,60) | UN | Esmalte sintético sobre portas dos shafts (1,00 x 0,60) | UN | Esmalte sintético sobre portas dos shafts (1,00 x 0,60) | UN | UN | UN | UN
17 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [17 empty] | 1915759.04
17.001 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [17 empty] | 1915759.04
17.001.001 | Contramarco | [17 empty] | 1530.04
17.001.001.001 | Fixação de contramarco com alumínio | [11 empty] | m |  |  | 1568.31 |  | 0.9756 | 1530.04
17.001.002 | Esquadrias de Alumínio | [17 empty] | 1010268.54
17.001.002.001 | Esquadrias de alumínio - Janelas | [11 empty] | m2 |  |  | 90.9 |  | 1024.61 | 93137.05
17.001.002.002 | Esquadrias de alumínio - Porta Janela | [11 empty] | m2 |  |  | 765.18 |  | 1165.47 | 891794.33
17.001.002.003 | Esquadrias de alumínio - Portas venezianas | [11 empty] | m2 |  |  | 16.25 |  | 1559.21 | 25337.16
17.001.003 | Esquadrias de Madeira | [17 empty] | 102893.65
17.001.003.001 | Porta de abrir de madeira, 60x210cm | [11 empty] | un |  |  | 107 |  | 305.8996 | 32731.26
17.001.003.002 | Porta de abrir de madeira, 80x210cm | [11 empty] | un |  |  | 129 |  | 438.3596 | 56548.39
17.001.003.003 | Porta de abrir de madeira, 80x210cm, com chapa inox | [11 empty] | un |  |  | 14 |  | 688.3796 | 9637.31
17.001.003.004 | Porta de abrir de madeira, 50x80cm | [11 empty] | un |  |  | 13 |  | 305.8996 | 3976.69
| Espuma p/ fixação | VB | Espuma p/ fixação | VB | Espuma p/ fixação | VB | Espuma p/ fixação | VB | Espuma p/ fixação | VB | Espuma p/ fixação | VB | vb |  |  | 1 |  |  |  | Separar
| porta dos shaft | UN | 236 | Ferragens (dobradiças, fechaduras) | UN | 236 | Ferragens (dobradiças, fechaduras) | UN | 236 | Ferragens (dobradiças, fechaduras) | UN | 236 | un |  |  | 1 |  |  |  | Considerado as portas de aço, vamos substituir para madeira
17.001.004 | Esquadrias Metálicas e Serralheria | [17 empty] | 226588
17.001.004.001 | Porta corta - fogo P120, em inox, 93x211cm | [11 empty] | un |  |  | 17 |  | 3250 | 55250
17.001.004.002 | Porta corta - fogo P120, em inox, 80x210cm | [11 empty] | un |  |  | 2 |  | 3250 | 6500
17.001.004.003 | Porta corta fogo P120, 150x180cm | [11 empty] | un |  |  | 14 |  | 5500 | 77000 | Substituir para madeira
17.001.004.004 | Porta corta fogo P120, 110x180cm | [11 empty] | un |  |  | 14 |  | 5750 | 80500
17.001.004.005 | Escada marinheiro | [11 empty] | un |  |  | 3 |  | 486 | 1458
17.001.004.006 | Alçapão metálico | [11 empty] | un |  |  | 4 |  | 140 | 560
17.001.004.007 | Perfil vertical de ferro, aplicado em áreas técnicas | [11 empty] | un |  |  | 24 |  | 180 | 4320
17.001.004.008 | Bicicletário | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 1000 | 1000
| Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | un
| chumbamento porta corta fogo | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | un | [6 empty] | Separar
17.001.005 | Corrimão | [17 empty] | 27086.95
17.001.005.001 | Corrimão metálico duplo, em aço galvanizado | [11 empty] | m |  |  | 265.41 |  | 95 | 25213.95
17.001.005.002 | Pintura esmalte sintético, 2 demãos em corrimão | [11 empty] | m |  |  | 265.41 |  | 7.057 | 1873
17.001.006 | Guarda Corpo | [17 empty] | 496874
17.001.006.001 | Guarda - corpo de alumínio e vidro | [11 empty] | m2 |  |  | 346.73 |  | 1000 | 346730
17.001.006.002 | Gradil de alumínio | [11 empty] | m2 |  |  | 176.64 |  | 850 | 150144
17.001.007 | Acessórios e Ferragens | [17 empty] | 29477.86
17.001.007.001 | Dobradiça em aço | [11 empty] | un |  |  | 789 |  | 9.97 | 7866.33
17.001.007.002 | Fechadura de embutir com cilindro, interna | [11 empty] | un |  |  | 129 |  | 110.68 | 14277.72
17.001.007.003 | Fechadura para Banheiro | [11 empty] | un |  |  | 121 |  | 60.61 | 7333.81
17.001.008 | Mão de Obra | [17 empty] | 21040
17.001.008.001 | Mão de obra para instalação de portas de madeira | [11 empty] | un |  |  | 263 |  | 80 | 21040
| Mão de obra para instalação | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | un
18 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA | [17 empty] | 256815.37 | Divergência significativa na entre área da fachada (Considerar execução de todas as fachadas, muros e muretas)
18.001 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA | [17 empty] | 256815.37
18.001.001 | Revestimento Argamassado em Fachada | [17 empty] | 98867.38
18.001.001.001 | Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, argamassa industrializada | [11 empty] | m2 |  |  | 1534 |  | 3.0017 | 4604.61 | Relevantar quantitativo de fachada
18.001.001.002 | Emboço aplicado em paredes externas, argamassa industrializada | [11 empty] | m2 |  |  | 1534 |  | 61.449 | 94262.77
18.001.002 | Pintura e Textura em Fachada | [17 empty] | 34275.39
18.001.002.001 | Massa texturizada acrílica ibratin | [11 empty] | m2 |  |  | 1534 |  | 22.3438 | 34275.39
18.001.003 | Tratamentos em Fachadas | [17 empty] | 25496.6
18.001.003.001 | Mão de obra para execução de frisos em fachada | [11 empty] | m |  |  | 1274.83 |  | 20 | 25496.6
18.001.004 | Mão de Obra | [17 empty] | 98176
| mão de obra para aplicação de chapisco | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | Tela divisória elevador | UN | un | [6 empty] | Separar
18.001.004.001 | Mão de obra para aplicação de reboco externo | [11 empty] | m2 |  |  | 1534 |  | 34 | 52156
18.001.004.002 | Mão de obra para aplicação de textura em fachada | [11 empty] | m2 |  |  | 1534 |  | 30 | 46020
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | [17 empty] | 812089.24 | item ambientação, o que foi considerado ?
19.001 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | [17 empty] | 812089.24
19.001.001 | Ambientação | [17 empty] | 499640
19.001.001.001 | Ambientação | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 499640 | 499640 | Atualizar a descrição do serviço - Mobiliário / equipamentos áreas comuns
19.001.002 | Comunicação Visual | [17 empty] | 50000
19.001.002.001 | Comunicação visual | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 50000 | 50000
19.001.003 | Paisagismo | [17 empty] | 35000
19.001.003.001 | Paisagismo | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 35000 | 35000
19.001.004 | Serviços Finais | [17 empty] | 57449.24
19.001.004.001 | Limpeza final de obra | [11 empty] | m2 |  |  | 4245.77 |  | 12 | 50949.24
19.001.004.002 | Desmobilização de canteiro | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 6500 | 6500
| limpeza dos reservatórios com laudo | [11 empty] | vb |  |  | 1
19.001.005 | Imprevistos e Contingências | [17 empty] | 170000 | Trazer ancoragem para serviços complementares
19.001.005.001 | Imprevistos e Contingências | [11 empty] | vb |  |  | 1 |  | 170000 | 170000
| Churrasqueira | [18 empty] | Considerar verba de 15.000,00
Total da unidade construtiva | [18 empty] | 13168146.67
Total da obra | [18 empty] | 15896486.19
03/11/2022 - 10:54:56 |  |  |  |  | SIENGE / SOFTPLAN