## Dados Gerais
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
Descrição |  | Identificador | Informação
Área do terreno |  | AT | 2671.88 |  |  | m² | OK
Testada do terreno |  | TT | 47.74 |  |  | m | OK
Área total construída |  | AC | 52516.04 |  |  | m² | OK
N° total de pavimentos |  | NP | 35 |  |  | un | OK
N° de pavimentos tipo |  | NPT | 21 |  |  | un | OK
N° de pavimentos tipo diferenciado |  | NPD | 0 |  |  | un | OK |  | 2368.23
N° de pavimentos duplex |  | ND | 0 |  |  | un | OK |  | 2314.98
Área de projeção da torre |  | APT | 1700.42 |  |  | m² | OK |  | 2314.98
Perímetro de projeção da torre |  | PPT | 234.93 |  |  | m | OK |  | 2314.98
Área Lazer |  | AL | 2031.39 |  |  | m² | OK |  | 2319.46
Locação da obra |  | LC | 268.93 |  |  | m | OK |  | 2048.87
Área do embasamento |  | AE | 19828.1 |  |  | m² | OK |  | 2048.87
Área de subsolos |  | AS | 2193.38 |  |  | m² | OK |  | 2048.87
N° de subsolos |  | NS | 1 |  |  | un | OK |  | 2048.87
Área de projeção do embasamento |  | APE | 2670.58 |  |  | m² | OK |  | 19828.11
Perímetro de projeção embasamento |  | PPE | 268.93 |  |  | m | OK
N° de pavimentos de embasamento |  | NPE | 10 |  |  | un | Térreo, mezanino, garagens e lazer

## Resumo
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Documento | MTH_ART-RES Orçamento Paramétrico
Cliente | P&B Incoporadora LTDA
Obra | Ilhas de Porto Belo
Data | 2023-09-01 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda/Luisa
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
Descrição |  | Valor total
REBAIXAMENTO DE LENÇOL |  | 1500
ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS |  | 456566.3792
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS |  | 35550
TOTAL |  | 493616.3792
INFRAESTRUTURA
Descrição |  | Valor total
#REF! |  | #REF!
FUNDAÇÃO RASA |  | 4309171.56
TOTAL |  | #REF!
SUPRAESTRUTURA
Descrição |  | Valor total
SUPRAESTRUTURA |  | 35464738.2625
TOTAL |  | 35464738.2625
ALVENARIA
Descrição |  | Valor total
ALVENARIA |  | 6057180.09
TOTAL |  | 6057180.09
INSTALAÇÕES
Descrição |  | Valor total
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 9190307
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 8822694.72
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP |  | 4463863.4
TOTAL |  | 22476865.12
SISTEMAS ESPECIAIS
Descrição |  | Valor total
CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO |  | 4101000
AUTOMAÇÃO |  | 787740.6
COMUNICAÇÃO |  | 1312901
OUTROS SISTEMAS ESPECIAIS |  | 1050320.8
EQUIPAMENTOS |  | 10777568.32
TOTAL |  | 18029530.72
IMPERMEABILIZAÇÃO
Descrição |  | Valor total
IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1182990.999
TOTAL |  | 1182990.999
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE
Descrição |  | Valor total
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE |  | 7269591.095
TOTAL |  | 7269591.095
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO
Descrição |  | Valor total
ACABAMENTOS DE TETO |  | 1768251.2
TOTAL |  | 1768251.2
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE
Descrição |  | Valor total
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE |  | 8418494.224
TOTAL |  | 8418494.224
PINTURA INTERNA
Descrição |  | Valor total
PINTURA INTERNA |  | 3901853.7
TOTAL |  | 3901853.7
ESQUADRIAS
Descrição |  | Valor total
ESQUADRIAS |  | 12489032.007
TOTAL |  | 12489032.007
REVESTIMENTOS DE FACHADA
Descrição |  | Valor total
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS |  | 422760
PINTURA |  | 0
REVESTIMENTOS ESPECIAIS |  | 27819676.2418
TOTAL |  | 28242436.2418
COBERTURA
Descrição |  | Valor total
#REF! |  | #REF!
TOTAL |  | #REF!
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Descrição |  | Valor total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 10578808.88
TOTAL |  | 10578808.88
TOTAL GERAL |  | #REF!
[5 empty] | #REF! | R$/m² |  |  | Área privativa
|  | CUB/SC | 2750.52 | 2023-08-01 | #REF! | CUB |  |  | 1352.3
516.02
3132.22
346.61
5347.15

## Movimentação de Terra
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
ESCAVAÇÃO
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Escavação |  | 0 | m³ | 28.5 | R$ / m³ | Pedro Chaves | 0
TOTAL | [6 empty] | 0
REBAIXAMENTO DE LENÇOL
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Rebaixamento de Lençol |  | 10 | dias | 150 | R$ / dia | Média | 1500
TOTAL | [6 empty] | 1500
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA SUBSOLO
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Escavação vertical |  | 3290.07 | m³ | 1.5 | m³ / AS | Média | 263205.6
TOTAL | [6 empty] | 263205.6
ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Escavação mecanizada para blocos e baldrames |  | 1389.3776 | m³ | 0.5 | m³ / AE | Média | 86837
Reaterro para blocos e baldrames |  | 320.6256 | m³ | 0.2 | m³ / AE | Média | 8016
Movimentação de terra das estacas |  | 2189.0618 | m³ | 1.3 | m³ / m³ | Média | 98507.7792
TOTAL | [6 empty] | 193360.7792
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Lastro de concreto magro e= 10cm - Blocos |  | 1015.695 | m² | 0.5 | m² / AE | Média | 35550
TOTAL | [6 empty] | 35550
[8 empty] | 493616.3792 | 9.3993

## Infraestrutura
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO INFRAESTRUTURA
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
FUNDAÇÃO PROFUNDA
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Número de Estacas |  | 268 | un | 0.1 | un / APE | Média | -
Número de Estacas Raiz |  | 268 | un | 100 | % | Média | -
Estaca Escavada Diâmetro 100 Raiz |  | 2144 | m | 8 | m / un | Média | 257280
Armação |  | 168389.3662 | kg | 100 | kg / m³ | Média | 1431310
Concreto |  | 1683.8937 | m³ | 650 | R$ / m³ | Média | 1203984.1
Mobilização |  | 1 | vb | 150000 | R$ | Média | 150000
TOTAL | [6 empty] | 3042574.1
FUNDAÇÃO RASA
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames |  | 2671.88 | m² | 0.76 | m² / AT | Média | 160312.8 |  |  | consideração de altura média de bloco de 40cm
Armação |  | 106875.2 | kg | 100 | kg / m³ | Média | 865689.12
Concreto |  | 1068.752 | m³ | 0.4 | m³ / AT | Média | 729423.24
Mão de obra |  | 7093.74 | m² | 240 | R$ / AT | Média | 2553746.4 |  |  | Consideração de área do térreo
TOTAL | [6 empty] | 4309171.56
CONTENÇÃO
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Número de Estacas |  | 237 | un | 1.25 | un / m | Média | 0
Estaca Raiz Diâmetro 310 |  | 143 | un | 100 | % | Média | 0
Estaca Raiz Diâmetro 310 |  | 429 | m | 3 | m / un | Média | 64350
Estaca Raiz Diâmetro 250 |  | 94 | un | 100 | % | Média | 0
Estaca Raiz Diâmetro 250 |  | 282 | m | 3 | m / un | Média | 42300
Armação |  | 34320 | kg | 80 | kg / m3 | Média | 291720
Concreto |  | 84.234 | m³ | 0.031526 | m³ / AT | Média | 63680.8685
Forma para viga de coroamento - 50x30 |  | 40.3395 | m2 | 50 | R$ / m² | Média | 2016.975
Concreto para viga de coroamento |  | 40.3395 | m3 | 590 | R$ / m³ | Média | 24990.3203
Armação para viga de coroamento |  | 3227.16 | vb | 80 | kg / m3 | Média | 23558.268
Mão de obra para viga de coroamento |  | 40.3395 | m3 | 950 | R$ / m3 | Média | 38322.525
Mão de obra armação |  | 34320 | kg | 2.5 | R$ / kg | Média | 85800
Mão de obra concretagem |  | 84.234 | m³ | 600 | R$ / m³ | Média | 50540.3718
Mobilização |  | 1 | vb | 100000 | R$ | Média | 100000
TOTAL | [6 empty] | 787279.3286
[8 empty] | 7351745.66 | 139.9905
[8 empty] | 787279.3286 | 14.9912
[8 empty] | 8139024.9886 | 154.9817

## Supraestrutura
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO SUPRAESTRUTURA
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
SUPRAESTRUTURA | [9 empty] | OK
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Fabricação forma |  | 16411.2625 | m² | 25 | % | Média | 2051407.8125
Montagem de forma |  | 131290.1 | m² | 2.5 | m² / AC | Média | 1509836.15
Escoramento - Torre |  | 32687.94 | m² | 60 | R$ / m² | Média | 1961276.4
Escoramento - Embasamento |  | 19828.1 | m² | 60 | R$ / m² | Média | 1189686
Armadura Convencional para Estrutura |  | 1050320.8 | kg | 80 | kg / m³ | Média | 8927726.8
Concreto |  | 13129.01 | m³ | 0.25 | m³ / AC | Média | 7220955.5
Mão de obra |  | 52516.04 | m² | 240 | R$ / m² | Média | 12603849.6
TOTAL | [6 empty] | 35464738.2625
[8 empty] | 35464738.2625 | 675.3125

## Alvenaria
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ALVENARIA
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
ALVENARIA | [9 empty] | OK
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Alvenaria |  | 38509.02 | m² | 60 | m² / R$ | Média | 2310541.2 |  |  | 38156.05 | 31000.66
Drywall (MAT E MO) |  | 16798.23 | m² | 80 | m² / R$ | Média | 1343858.4 |  |  | 19122.31
Bloco de concreto autoclavado |  | 7155.39 | m² | 50 | m²/R$ | Média | 357769.5 |  |  | Escadas
Serviços complementares |  | 45664.41 | m² | 9 | R$ / m² de alv. | Média | 410979.69 |  |  | Encunhamento, tela, verga e contraverga
Mão de obra - Bloco Cerâmico |  | 38509.02 | m² | 35 | R$ / m² | Média | 1347815.7
Mão de obra - Bloco Concreto |  | 7155.39 | m² | 40 | R$ / m² | Média | 286215.6 |  |  | 1634031.3
TOTAL | [6 empty] | 6057180.09
|  | 45664.41 | [5 empty] | 6057180.09 | 115.3396

## Instalações
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO INSTALAÇÕES
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | OK
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Entrada de Energia |  | 1 | vb | 15 | R$ / AC | Média | 787740.6
Eletrodutos e Eletrocalhas |  | 1 | vb | 15 | R$ / AC | Média | 787740.6
Pontos de tomadas e interruptores |  | 1 | vb | 10 | R$ / AC | Média | 525160.4
Cabos e Fiações |  | 1 | vb | 35 | R$ / AC | Média | 1838061.4
Quadros e Disjuntores |  | 1 | vb | 25 | R$ / AC | Média | 1312901
Equipamentos e Iluminação |  | 1 | vb | 20 | R$ / AC | Média | 1050320.8
Mão de Obra para Instalações Elétricas |  | 1 | vb | 55 | R$ / AC | Média | 2888382.2
TOTAL | [6 empty] | 9190307
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Instalações de Água Fria |  | 1 | vb | 35 | R$ / AC | Média | 1838061.4
Instalações de Água Quente |  | 1 | vb | 15 | R$ / AC | Média | 787740.6
Instalações de Águas Pluviais |  | 1 | vb | 10 | R$ / AC | Média | 525160.4
Instalações Sanitárias |  | 1 | vb | 15 | R$ / AC | Média | 787740.6
Cisterna |  | 1 | vb | 3 | R$ / AC | Média | 157548.12
Sistema de bombas |  | 1 | vb | 5 | R$ / AC | Média | 262580.2
Louças e Metais |  | 1 | vb | 35 | R$ / AC | Média | 1838061.4
Mão de Obra para Instalações Hidráulicas |  | 1 | vb | 50 | R$ / AC | Média | 2625802
TOTAL | [6 empty] | 8822694.72
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Instalações Preventivas |  | 1 | vb | 45 | R$ / AC | Média | 2363221.8
Instalações de SPDA |  | 1 | vb | 15 | R$ / AC | Média | 787740.6
Instalações de GLP |  | 1 | vb | 25 | R$ / AC | Média | 1312901
TOTAL | [6 empty] | 4463863.4
[8 empty] | 22476865.12 | 428

## Sistemas especiais
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO INSTALAÇÕES
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO | [9 empty] | OK
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 30 | pç | 1500 | R$ / ponto | Média | 45000
Máquinas de Ar Condiocinado para as áreas comuns |  | 30 | pç | 6000 | R$ / máquina | Média | 180000
Exaustão Mecânica Garagens |  | 8 | un | 150000 | R$ / un | Média | 1200000
Ventokit |  | 476 | un | 1000 | R$ / un | Média | 476000
Exaustão Mecânica Corredores |  | 22 | pvto | 100000 | R$ / un | Média | 2200000
TOTAL | [6 empty] | 4101000
COMUNICAÇÃO
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
CFTV |  | 1 | vb | 3 | R$ / AC | Média | 157548.12
Interfone |  | 1 | vb | 10 | R$ / AC | Média | 525160.4
TV e internet |  | 1 | vb | 12 | R$ / AC | Média | 630192.48
TOTAL | [6 empty] | 1312901
AUTOMAÇÃO
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Automação, telecomunicação e sistemas de segurança |  | 1 | vb | 15 | R$ / AC | Média | 787740.6
TOTAL | [6 empty] | 787740.6
OUTROS SISTEMAS ESPECIAIS
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Outros sistemas |  | 1 | vb | 20 | R$ / AC | Média | 1050320.8
TOTAL | [6 empty] | 1050320.8
EQUIPAMENTOS
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Elevadores sociais |  | 14 | un | 9645900 | R$ | Média | 9645900
Grupo de geradores |  | 1 | un | 500000 | R$ | Média | 500000
Escada pressurizada |  | 68 | pvto | 9289.24 | R$ / PVTO | Média | 631668.32
TOTAL | [6 empty] | 10777568.32
[8 empty] | 18029530.72 | 343.3147

## Impermeabilização
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO IMPERMEABILIZAÇÃO
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | OK
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Regularização de Superfície |  | 8661.934 | m² | 15.5 | R$ / m² | Média | 134259.977
Poço do elevador |  | 119.25 | m² | 45 | R$ / m² | Média | 5366.25
Baldrame |  | 1870.316 | m² | 45 | R$ / m² | Média | 84164.22
Ralos |  | 1 | vb | 2.8 | R$ / AC | Média | 147044.912
Impermeabilizações cimenticias |  | 5251.604 | m² | 0.1 | m² / AC | Média | 210064.16
Impermeabilizações com manta asfaltica |  | 3410.33 | m² | 0.2 | m² / AC | Média | 358084.65
Impermeabilização de peitoril |  | 1 | vb | 0.75 | R$ / AC | Média | 39387.03
Proteção Mecânica |  | 3410.33 | m² | 60 | R$ / m² | Média | 204619.8
TOTAL | [6 empty] | 1182990.999
[8 empty] | 1182990.999 | 22.5263

## Rev. Internos Piso e Parede
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [9 empty] | OK
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Contrapiso |  | 33084.66 | m² | 35 | m² / R$ | Média | 1157963.1 |  |  | 33084.66
Chapisco |  | 82195.938 | m² | 2.5 | m² / R$ | Média | 205489.845
Reboco |  | 82195.938 | m² | 20 | m² / R$ | Média | 1643918.76
Estucamento |  | 1 | vb | 10 | R$ / AC | Média | 525160.4
MO Contrapiso |  | 33084.66 | m² | 26 | R$ / m² | Média | 860201.16
MO Reboco |  | 82195.938 | m² | 30.5 | R$ / m² | Média | 2876857.83
TOTAL | [6 empty] | 7269591.095
[8 empty] | 7269591.095 | 138.4261

## Acabamentos de Teto
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
ACABAMENTOS DE TETO | [9 empty] | OK
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Forro modular |  | 19273.44 | m² | 50 | R$ / m² | Média | 963672 |  |  | 29225.55 | 9741.85
Forro de gesso |  | 9741.85 | m² | 80 | R$ / m² | Média | 779348
Forro de gesso |  | 210.26 | m² | 120 | R$ / m² | Média | 25231.2
TOTAL | [6 empty] | 1768251.2
[8 empty] | 1768251.2 | 33.6707

## Acabamentos de Piso e Parede
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [9 empty] | OK
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Piso porcelanato 80x80 |  | 7885.28 | m² | 100 | R$ / m² | Média | 788528 |  |  | rejunte epoxi
Piso vinilico |  | 256.02 | m² | 200 | R$ / m² | Média | 51204
Revestimento de piso em paver |  | 2027.63 | m² | 90 | R$ / m² | Média | 182486.7
Revestimento em asfalto |  | 6078.9 | m² | 250 | R$ / m² | Média | 1519725
Grama |  | 145.13 | m² | 130 | R$ / m² | Média | 18866.9
Piso concreto estampado |  | 16490.13 | m² | 200 | R$ / m² | Média | 3298026
Rodapés |  | 1 | vb | 30 | R$ / AC | Média | 1575481.2 |  |  | poliestireno branco
Revestimentos de Parede Granito |  | 97.34 | m² | 150 | R$ / AC | Média | 14601
Soleiras e peitoris |  | 1 | vb | 10.6 | R$ / AC | Média | 556670.024
MO Granito |  | 97.34 | m² | 60 | R$ / m² | Média | 5840.4
MO Porcelanato |  | 7885.28 | m² | 50 | R$ / m² | Média | 394264
MO Laminado |  | 256.02 | m² | 50 | R$ / m² | Média | 12801
TOTAL | [6 empty] | 8418494.224
[8 empty] | 8418494.224 | 160.3033
PAREDE | [6 empty] | PISO
granito |  | 97.34 |  | térreo,lazer |  |  | 80x80 | 7567.86 | lazer, 18pvto, 19pvto, terreo, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6
pintura branca |  | 431.37 |  | lazer, subsolo, terreo, tipo 5, cobertura |  |  | pintura cinza | 193.55
textura - grafiato cinza |  | 31511.85 |  |  |  |  | pintura acrilica | 1059.05
vidro |  | 3597.91 |  |  |  |  | madeira | 256.02 | mezanino
pintura verde |  | 361.73 | terreo |  |  |  | cimento polido | 2152.72 | subsolo
aluminio |  | 15.55 |  |  |  |  | aluminium black | 4.85 | terreo
[7 empty] | telha | 76.11 | g1
[7 empty] | terra | 77.84 | g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8
[7 empty] | cobertura | 745.09
[7 empty] | grama | 67.29 | terreo
[7 empty] | asfalto | 6078.9 | terreo
[7 empty] | paver | 2027.63 | terreo

## Pintura Interna
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO PINTURA INTERNA
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
PINTURA INTERNA | [9 empty] | OK
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Pintura acrílica paredes |  | 798.54 | m2 | 70 | R$ / m² | Média | 55897.8
Pintura acrílica piso |  | 17457.53 | m2 | 70 | R$ / m² | Média | 1222027.1
Textura grafiato paredes |  | 32799.11 | m2 | 80 | R$ / m² | Média | 2623928.8
TOTAL | [6 empty] | 3901853.7
[8 empty] | 3901853.7 | 74.2983

## Esquadrias
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ESQUADRIAS
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
ESQUADRIAS | [9 empty] | OK
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Esquadrias de Alumínio |  | 367.76 | m² | 1800 | R$ / m² | Média | 661968
Guarda corpo de vidro |  | 1925.31 | m² | 1279.7 | R$ / m² | Média | 2463819.207
Serralherias |  | 1 | vb | 800000 | R$ | Média | 800000
PCF |  | 156 | un | 1750 | R$ / un | Média | 273000 |  |  | 156
Corrimão |  | 1789.76 | m | 80 | R$ / m | Média | 143180.8
Esquadrias Internas de Madeira |  | 641 | un | 3000 | R$ | Média | 1923000 |  |  | 641
Portão de alumínio |  | 3 | un | 50000 | R$ / un | Média | 150000
Esquadrias de Vidro |  | 5061.72 | m² | 1200 | R$ / m² | Média | 6074064
TOTAL | [6 empty] | 12489032.007 |  |  |  | aluminio |  |  | vidro
[11 empty] | 1.26 | 6 | 7.56 | 3.36 | 5 | 16.8
[11 empty] | 1.68 | 23 | 38.64 | 2.31 | 8 | 18.48
[8 empty] | 12489032.007 | 237.8137 |  | 3.7243 | 8 | 29.7941 | 2.73 | 306 | 835.38
[11 empty] | 0.66 | 197 | 130.02 | 3.84 | 1 | 3.84
PAREDE | [6 empty] | PISO |  |  |  | 0.35062 | 34 | 11.9212 | 1.89 | 1 | 1.89
vidro |  | 3597.91 |  |  |  |  | aluminium black | 4.85 | terreo |  | 7.85 | 1 | 7.85 | 2.16 | 1 | 2.16
aluminio |  | 15.55 | [8 empty] | 0.81 | 6 | 4.86 | 2.64 | 3 | 7.92
[11 empty] | 4.05 | 1 | 4.05 |  |  | 326.22
[11 empty] | 3.57 | 8 | 28.56 |  |  | 251.12
[11 empty] | 3.84 | 6 | 23.04 |  |  | 5061.72
[11 empty] | 4.8 | 3 | 14.4
[11 empty] | 1.96 | 12 | 23.52
[11 empty] | 7.6 | 1 | 7.6
[11 empty] | 3.36 | 1 | 3.36
[8 empty] | 2375.95 |  |  | 2.94 | 3 | 8.82
[11 empty] | 0.84 | 4 | 3.36
367.7553

## Cobertura
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO COBERTURA
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
COBERTURA | [9 empty] | OK
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Cobertura |  | 745.09 | m² | 200 | R$ / m² | Média | 149018
Complementares |  | 1 | m² | 26.3 | R$ / m² | Média | 19595.867
TOTAL | [6 empty] | 168613.867
[8 empty] | 168613.867 | 3.2107

## Rev. Fachada
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | [9 empty] | OK
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Chapisco e Reboco |  | 5284.5 | m² | 25 | R$/m² | - | 132112.5 |  |  | 132112.5
Mão de obra |  | 5284.5 | m² | 55 | R$/m² | - | 290647.5 |  |  | 290647.5
TOTAL | [6 empty] | 422760
PINTURA
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Textura / Pintura |  | 0 | m² | 3.75 | m² / PT * (NPT+NPD+ND) | - | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
REVESTIMENTOS ESPECIAIS
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Pele de Vidro - área de vidro |  | 6305.5 | m² | 1918.22 | RS / m² | Média | 12095336.21
Pele de Vidro - área ACM plano |  | 2655.6 | m² | 1983.59 | RS / m² | Média | 5267621.604
Pele de Vidro - área ACM volume |  | 311.31 | m² | 5759.26 | RS / m² | Média | 1792915.2306
Pele de Vidro - área de vidro |  | 3958.3 | m² | 2006.69 | RS / m² | Média | 7943081.027
Pele de Vidro - área ACM plano |  | 232 | m² | 2072.06 | RS / m² | Média | 480717.92
Revestimento em ACM |  | 186.07 | m² | 1289.86 | RS / m² | Média | 240004.2502
27819676.2418
[8 empty] | 28242436.2418 | 537.7869

## Complementares
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO EQUIPAMENTOS
Documento | CTN_STM_UNI Orçamento Preliminar
Cliente | Santa Maria
Obra | Unimed
Data | 2023-12-06 |  | Revisão | R01 | Status | Em andamento | Responsável | Amanda
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | OK
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Móveis e decoração |  | 1 | vb | 2700 | R$ / AL | Média | 5484753
Comunicação visual |  | 1 | vb | 35 | R$ / AC | Média | 1838061.4
Paisagismo |  | 1 | vb | 30 | R$ / AC | Média | 1575481.2
Ligações definitivas |  | 1 | vb | 10 | R$ / AC | Média | 525160.4
Desmobilização |  | 1 | vb | 7 | R$ / AC | Média | 367612.28
Limpeza |  | 1 | vb | 15 | R$ / AC | Média | 787740.6
TOTAL | [6 empty] | 10578808.88
[8 empty] | 10578808.88 | 201.4396