## RESUMO
RESUMO GERAL - THOZEN ELECTRA
Data: 20/03/2026 ¦ Cartesian Engenharia
Disciplina | Status | Qtd Itens | Custo Estimado | Incerteza | % do Total
01 - ESTRUTURA | Completo | 15 | 5280000 | ±15% | 23.93%
02 - ARQUITETURA | Parcial | 12 | 3800000 | ±25% | 17.23%
03 - ALVENARIA | Parcial | 8 | 1200000 | ±30% | 5.44%
04 - ESQUADRIAS | Completo | 25 | 1850000 | ±12% | 8.386%
05 - HIDRÁULICO | Completo | 42 | 980000 | ±10% | 4.442%
06 - SANITÁRIO | Parcial | 38 | 820000 | ±20% | 3.717%
07 - PCI CIVIL | Preliminar | 18 | 450000 | ±40% | 2.04%
08 - PCI ELÉTRICO | Completo | 31 | 580000 | ±15% | 2.629%
09 - ELÉTRICO | Parcial | 28 | 2100000 | ±25% | 9.519%
10 - TELEFÔNICO | Completo | 24 | 320000 | ±12% | 1.451%
11 - SPDA | Estimado | 16 | 180000 | ±20% | 0.816%
12 - VENTILAÇÃO | Completo (DXF) | 35 | 720000 | ±12% | 3.264%
13 - EXAUSTÃO | Completo (DXF) | 28 | 580000 | ±15% | 2.629%
14 - AR-CONDICIONADO | Completo | 32 | 3200000 | ±18% | 14.51%
TOTAL |  | 352 | 22060000 |  | 100%

## 01-ESTRUTURA
01 - ESTRUTURA
Status: Completo ¦ Fonte: IFC R26
Código | Descrição | UN | QTD | Preço Unit. | Total | Observação
01.001 | Concreto (infraestrutura) | m³ | 54.58 |  |  | Estacas não identificadas no IFC — aguardando prancha de fundações
01.002 | Concreto (pilares) | m³ | 2964.25
01.003 | Concreto (vigas) | m³ | 2406.38
01.004 | Concreto (lajes) | m³ | 7358.8
01.005 | Aço (total estimado) | ton | 1020
Fonte de dados: IFC R26

## 02-ARQUITETURA
02 - ARQUITETURA
Status: Parcial ¦ Fonte: IFC R07+R08
Código | Descrição | UN | QTD | Preço Unit. | Total | Observação
02.001 | Espaços (ambientes) | un | 838 |  |  | Áreas de revestimentos pendentes — necessário DWG
02.002 | Portas + Janelas | un | 4488
02.003 | Tipologias de piso | tipos | 18
02.004 | Lajes/Pisos estruturais | un | 2610
Fonte de dados: IFC R07+R08

## 03-ALVENARIA
03 - ALVENARIA
Status: Parcial ¦ Fonte: DXF (5 pavimentos)
Código | Descrição | UN | QTD | Preço Unit. | Total | Observação
03.001 | Comprimento de paredes | m | 941.21 |  |  | 4 pavimentos de garagem não processados (arquivos >300MB)
03.002 | Portas (vãos) | un | 237
Fonte de dados: DXF (5 pavimentos)

## 04-ESQUADRIAS
04 - ESQUADRIAS
Status: Completo ¦ Fonte: IFC R07 + JSON
Código | Descrição | UN | QTD | Preço Unit. | Total | Observação
04.001 | Portas de madeira | un | 2111 |  |  | Peles de vidro pendentes — consultar DWG específico
04.002 | Portas de alumínio | un | 238
04.003 | Portas de elevador | un | 186
04.004 | Janelas basculantes | un | 552
04.005 | Janelas de correr | un | 889
04.006 | Vidros fixos | un | 17
Fonte de dados: IFC R07 + JSON

## 05-HIDRÁULICO
05 - HIDRÁULICO
Status: Completo ¦ Fonte: IFC rev.01
Código | Descrição | UN | QTD | Preço Unit. | Total | Observação
05.001 | Tubulações totais | m | 291556.56 |  |  | Louças e metais não identificados no IFC
05.002 | PVC Soldável | m | 193367.4
05.003 | CPVC FlowGuard | m | 62519.86
05.004 | PPR PN25 | m | 35669.3
05.005 | Conexões | un | 3116
05.006 | Registros/Válvulas | un | 270
05.007 | Reservatórios 7.500L | un | 2
05.008 | Pressurizadores 2CV | un | 4
Fonte de dados: IFC rev.01

## 06-SANITÁRIO
06 - SANITÁRIO
Status: Parcial ¦ Fonte: IFC rev.01 (10 arquivos)
Código | Descrição | UN | QTD | Preço Unit. | Total | Observação
06.001 | Tubulações PVC | trechos | 7326 |  |  | Metragens de tubulação com valores zerados em 90% dos pavimentos — recalcular
06.002 | Tubulações PVC (metragem) | m | 106680.71
06.003 | Conexões e acessórios | un | 11340
06.004 | Caixas de inspeção lodo | un | 19
06.005 | Tanques lodo ativado (ETE) | un | 12
Fonte de dados: IFC rev.01 (10 arquivos)

## 07-PCI CIVIL
07 - PCI CIVIL
Status: Preliminar ¦ Fonte: IFC rev.01 (4 arquivos)
Código | Descrição | UN | QTD | Preço Unit. | Total | Observação
07.001 | Tubulação FG Ø150mm | m | 67.26 |  |  | Metragem de tubulação subestimada — validar DWGs. Reservatórios e bombas não modelados
07.002 | Abrigos de hidrante | un | 67
07.003 | Extintores PQS 4kg | un | 133
07.004 | Extintores CO2 6kg | un | 7
07.005 | Placas fotoluminescentes | un | 140
07.006 | Suportes de parede | un | 135
Fonte de dados: IFC rev.01 (4 arquivos)

## 08-PCI ELÉTRICO
08 - PCI ELÉTRICO
Status: Completo ¦ Fonte: IFC rev.01 (9 arquivos)
Código | Descrição | UN | QTD | Preço Unit. | Total | Observação
08.001 | Detectores de fumaça | un | 494 |  |  | Cabos e eletrodutos não extraídos — estimar 15m/ponto
08.002 | Acionadores manuais | un | 72
08.003 | Avisadores audiovisuais | un | 102
08.004 | Centrais de alarme | un | 3
08.005 | Quadros de comando | un | 40
Fonte de dados: IFC rev.01 (9 arquivos)

## 09-ELÉTRICO
09 - ELÉTRICO
Status: Parcial ¦ Fonte: IFC rev.01 (9 arquivos)
Código | Descrição | UN | QTD | Preço Unit. | Total | Observação
09.001 | Luminárias | un | 837 |  |  | Diâmetros de eletrodutos e bitolas de cabos não especificados — consultar DWGs
09.002 | Luminárias (total estimado) | un | 4661
09.003 | Eletrodutos (trechos) | trechos | 18967
09.004 | Cabos (trechos) | trechos | 1014
Fonte de dados: IFC rev.01 (9 arquivos)

## 10-TELEFÔNICO
10 - TELEFÔNICO
Status: Completo ¦ Fonte: IFC rev.01 (9 arquivos)
Código | Descrição | UN | QTD | Preço Unit. | Total | Observação
10.001 | Pontos de dados RJ45 | un | 46 |  |  | Cabos UTP, racks e patch panels não modelados — consultar memorial
10.002 | Pontos de voz RJ11 | un | 44
10.003 | Caixas de passagem 4×2 | un | 289
10.004 | Caixas de passagem 4×4 | un | 87
10.005 | Eletrodutos | m | 5830
10.006 | Eletrodutos (total estimado) | m | 33400
10.007 | Eletrocalhas perfuradas | m | 33
Fonte de dados: IFC rev.01 (9 arquivos)

## 11-SPDA
11 - SPDA
Status: Estimado ¦ Fonte: DWG (10 arquivos) — estimativa
Código | Descrição | UN | QTD | Preço Unit. | Total | Observação
11.001 | Captores tipo Franklin | un | 6 |  |  | Quantitativos baseados em premissas — validar com memorial descritivo
11.002 | Descidas (cabo 50mm²) | m | 354
11.003 | Anéis equipotenciais (35mm²) | m | 600
11.004 | Malha aterramento (50mm²) | m | 1000
11.005 | Hastes cobreadas Ø5/8×2,4m | un | 8
11.006 | Conectores bronze | un | 212
Fonte de dados: DWG (10 arquivos) — estimativa

## 12-VENTILAÇÃO
12 - VENTILAÇÃO
Status: Completo (DXF) ¦ Fonte: DXF R05 (30 MB)
Código | Descrição | UN | QTD | Preço Unit. | Total | Observação
12.001 | Ventiladores pressurização | un | 4 |  |  | Sistema DUAL: Pressurização + Desenfumagem. Vazões pendentes de memorial
12.002 | Exaustores desenfumagem | un | 10
12.003 | Grelhas GR-01 | un | 34
12.004 | Difusores DF-01/DF-02 | un | 120
12.005 | Dutos (metragem bruta) | m | 22200
12.006 | Inversores Fire Mode | un | 10
12.007 | Central CPS-B1-5-0101 | un | 2
Fonte de dados: DXF R05 (30 MB)

## 13-EXAUSTÃO
13 - EXAUSTÃO
Status: Completo (DXF) ¦ Fonte: DXF R00 (18 MB)
Código | Descrição | UN | QTD | Preço Unit. | Total | Observação
13.001 | Churrasqueiras | un | 195 |  |  | Metragem exata de dutos pendente — DXF reportou 7.378m (provavelmente erro)
13.002 | Exaustores TCV 710 (3kW) | un | 8
13.003 | Prumadas verticais | un | 8
13.004 | Coifas inox AISI 304 | un | 195
13.005 | Dutos metálicos (estimado) | m | 1600
13.006 | Dampers corta-fogo 90min | un | 180
13.007 | Inversores de frequência | un | 8
Fonte de dados: DXF R00 (18 MB)

## 14-AR-CONDICIONADO
14 - AR-CONDICIONADO
Status: Completo ¦ Fonte: DXF R05 (39,9 MB)
Código | Descrição | UN | QTD | Preço Unit. | Total | Observação
14.001 | Evaporadoras | un | 1000 |  |  | Tubulações estimadas — extração do DXF pendente
14.002 | Condensadoras | un | 997
14.003 | Potência total | BTU/h | 9132000
14.004 | Potência total | TR | 761
14.005 | Tubulações frigoríficas | m | 9000
14.006 | Linhas de dreno | m | 6800
14.007 | Disjuntores | un | 1997
Fonte de dados: DXF R05 (39,9 MB)