## ELETRICO
|  | Projeto | Electra Towers
|  | Empresa | Thozen
|  | Origem | IFC rev.01 + DXF rev.01 + Ref. Elizabeth II
|  | Revisao | R02 — Piloto IA 23/03/2026
TORRE | PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descricao | Quantidade | Repeticao | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitario | Custo Total
TORRE | TOTAL GERAL | [9 empty] | 7482260.322
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Transformador trifasico seco 500kVA 13.800/380-220V | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 79000 | 79000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Transformador trifasico seco 300kVA 13.800/380-220V | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 47000 | 47000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Religador trifasico 15kV padrao CELESC | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 127057 | 127057
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Chave seccionadora tripolar 400A 15kV | 3 | 1 | 0 | 3 | pc | 1910 | 5730
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Mufla unipolar contratil 15kV | 4 | 1 | 0 | 4 | pc | 250 | 1000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Conjunto TC media tensao 250/5A | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 136192 | 136192
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Conjunto TP media tensao 13.800/115V | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 155906 | 155906
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Cabos EPR 15kV 35mm2 (4 vias) | 160 | 1 | 0 | 160 | m | 56.64 | 9062.4
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Vergalhao de cobre 3/8" | 50 | 1 | 0 | 50 | m | 127 | 6350
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Demais componentes subestacao | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 50000 | 50000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | Grupo gerador diesel ~500kVA (estimado) | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 350000 | 350000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | QTA quadro transferencia automatica | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 45000 | 45000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | Tanque combustivel + infraestrutura | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 55000 | 55000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO | Barramento blindado aluminio (~150m) | 150 | 1 | 0 | 150 | m | 1600 | 240000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO | Conexoes e derivacoes | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 20000 | 20000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 6 med | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 1587 | 1587
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 4 med | 5 | 1 | 0 | 5 | pc | 1100 | 5500
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 2 med | 11 | 1 | 0 | 11 | pc | 920 | 10120
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 185mm2 alimentadores | 120 | 1 | 0 | 120 | m | 139.4 | 16728
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 120mm2 alimentadores | 360 | 1 | 0 | 360 | m | 92.69 | 33368.4
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 70mm2 alimentadores | 200 | 1 | 0 | 200 | m | 55 | 11000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Eletroduto aco galv 100mm | 35 | 1 | 0 | 35 | m | 58.33 | 2041.55
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Eletroduto aco galv 50mm | 65 | 1 | 0 | 65 | m | 41.5 | 2697.5
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Demais materiais entrada | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 80000 | 80000
TORRE | 01 Térreo
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 80 | 1 | 0 | 80 | un | 28.5 | 2280
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 22 | 1 | 0 | 22 | un | 450 | 9900
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 11 | 1 | 0 | 11 | un | 28 | 308
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 8 | 1 | 0 | 8 | un | 95 | 760
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 5 | 1 | 0 | 5 | un | 850 | 4250
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 22 | 88
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 35 | 140
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 28.5 | 57
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | DISPOSITIVOS | Telemedição — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 1587 | 3174
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 34 | 34
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 42 | 42
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 85 | 85
TORRE | 02 G1
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 77 | 1 | 0 | 77 | pt | 85 | 6545
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 604 | 1 | 0 | 604 | trecho | 5.5 | 3322
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 35 | 1 | 0 | 35 | trecho | 8.9 | 311.5
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 295 | 1 | 0 | 295 | trecho | 8.9 | 2625.5
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 11 | 1 | 0 | 11 | trecho | 12.5 | 137.5
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 137 | 1 | 0 | 137 | trecho | 12.5 | 1712.5
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 27 | 1 | 0 | 27 | trecho | 58.33 | 1574.91
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 4" (100mm) — Infraestrutura — IFC | 8 | 1 | 0 | 8 | trecho | 85 | 680
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 13 | 1 | 0 | 13 | un | 28.5 | 370.5
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 9 | 1 | 0 | 9 | un | 38 | 342
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 5 | 1 | 0 | 5 | un | 450 | 2250
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 850 | 3400
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 85 | 170
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Medição — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 1100 | 1100
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 22 | 22
TORRE | 03 G2
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 80 | 1 | 0 | 80 | pt | 85 | 6800
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 698 | 1 | 0 | 698 | trecho | 5.5 | 3839
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1 | 1 | 0 | 1 | trecho | 8.9 | 8.9
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 196 | 1 | 0 | 196 | trecho | 8.9 | 1744.4
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 5 | 1 | 0 | 5 | trecho | 12.5 | 62.5
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 14 | 1 | 0 | 14 | un | 28.5 | 399
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 6 | 1 | 0 | 6 | un | 850 | 5100
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 450 | 1800
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 85 | 170
TORRE | 04 G3
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 80 | 1 | 0 | 80 | pt | 85 | 6800
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 539 | 1 | 0 | 539 | trecho | 5.5 | 2964.5
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1 | 1 | 0 | 1 | trecho | 8.9 | 8.9
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 196 | 1 | 0 | 196 | trecho | 8.9 | 1744.4
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 5 | 1 | 0 | 5 | trecho | 12.5 | 62.5
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 14 | 1 | 0 | 14 | un | 28.5 | 399
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 450 | 1800
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 850 | 1700
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 85 | 170
TORRE | 05 G4
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 78 | 1 | 0 | 78 | pt | 85 | 6630
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 745 | 1 | 0 | 745 | trecho | 5.5 | 4097.5
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1 | 1 | 0 | 1 | trecho | 8.9 | 8.9
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 195 | 1 | 0 | 195 | trecho | 8.9 | 1735.5
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 5 | 1 | 0 | 5 | trecho | 12.5 | 62.5
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 13 | 1 | 0 | 13 | un | 28.5 | 370.5
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 6 | 1 | 0 | 6 | un | 850 | 5100
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 5 | 1 | 0 | 5 | un | 450 | 2250
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 85 | 85
TORRE | 06 G5
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 97 | 1 | 0 | 97 | pt | 85 | 8245
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 833 | 1 | 0 | 833 | trecho | 5.5 | 4581.5
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1 | 1 | 0 | 1 | trecho | 8.9 | 8.9
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 230 | 1 | 0 | 230 | trecho | 8.9 | 2047
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 1 | 1 | 0 | 1 | trecho | 12.5 | 12.5
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 16 | 1 | 0 | 16 | trecho | 12.5 | 200
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 96 | 1 | 0 | 96 | un | 85 | 8160
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | SENSORES | Sensor — DXF | 50 | 1 | 0 | 50 | un | 65 | 3250
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 12 | 1 | 0 | 12 | un | 28.5 | 342
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 6 | 1 | 0 | 6 | un | 850 | 5100
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 450 | 1800
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 95 | 95
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 22 | 22
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 28.5 | 28.5
TORRE | 07 Lazer
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 119 | 1 | 0 | 119 | pt | 85 | 10115
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 2211 | 1 | 0 | 2211 | trecho | 5.5 | 12160.5
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 73 | 1 | 0 | 73 | trecho | 8.9 | 649.7
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 314 | 1 | 0 | 314 | trecho | 8.9 | 2794.6
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 3 | 1 | 0 | 3 | trecho | 12.5 | 37.5
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 96 | 1 | 0 | 96 | trecho | 12.5 | 1200
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 10 | 1 | 0 | 10 | trecho | 28.5 | 285
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 7 | 1 | 0 | 7 | trecho | 58.33 | 408.31
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 79 | 1 | 0 | 79 | un | 28.5 | 2251.5
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 35 | 1 | 0 | 35 | un | 35 | 1225
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 29 | 1 | 0 | 29 | un | 95 | 2755
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 14 | 1 | 0 | 14 | un | 22 | 308
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 12 | 1 | 0 | 12 | un | 850 | 10200
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 11 | 1 | 0 | 11 | un | 28 | 308
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 9 | 1 | 0 | 9 | un | 85 | 765
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 8 | 1 | 0 | 8 | un | 450 | 3600
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 28.5 | 114
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 38 | 152
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 3 | 1 | 0 | 3 | un | 34 | 102
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 42 | 84
TORRE | 08-31 Tipo (x24)
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 166 | 24 | 0 | 3984 | pt | 85 | 338640
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 6664 | 24 | 0 | 159936 | trecho | 5.5 | 879648
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 48 | 24 | 0 | 1152 | trecho | 8.9 | 10252.8
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 289 | 24 | 0 | 6936 | trecho | 8.9 | 61730.4
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 149 | 24 | 0 | 3576 | trecho | 12.5 | 44700
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 292 | 24 | 0 | 7008 | trecho | 12.5 | 87600
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/2" (40mm) — Prumadas — IFC | 463 | 24 | 0 | 11112 | trecho | 18.9 | 210016.8
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 8 | 24 | 0 | 192 | trecho | 28.5 | 5472
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 96 | 24 | 0 | 2304 | trecho | 58.33 | 134392.32
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 173 | 24 | 0 | 4152 | un | 28.5 | 118332
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 82 | 24 | 0 | 1968 | un | 35 | 68880
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 51 | 24 | 0 | 1224 | un | 22 | 26928
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor Paralelo — DXF | 41 | 24 | 0 | 984 | un | 32 | 31488
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 24 | 24 | 0 | 576 | un | 42 | 24192
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 16 | 24 | 0 | 384 | un | 450 | 172800
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 14 | 24 | 0 | 336 | un | 850 | 285600
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 10 | 24 | 0 | 240 | un | 28 | 6720
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 10 | 24 | 0 | 240 | un | 95 | 22800
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 10 | 24 | 0 | 240 | un | 38 | 9120
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Medição — DXF | 6 | 24 | 0 | 144 | un | 1100 | 158400
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 2 | 24 | 0 | 48 | un | 85 | 4080
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 2 | 24 | 0 | 48 | un | 28.5 | 1368
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 1 | 24 | 0 | 24 | un | 34 | 816
TORRE | CM Casa Máquinas
TORRE | CM Casa Máquinas | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 38 | 1 | 0 | 38 | un | 850 | 32300
TORRE | CM Casa Máquinas | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 23 | 1 | 0 | 23 | un | 95 | 2185
TORRE | CM Casa Máquinas | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 11 | 1 | 0 | 11 | un | 28.5 | 313.5
TORRE | CM Casa Máquinas | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 7 | 1 | 0 | 7 | un | 22 | 154
TORRE | CM Casa Máquinas | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 85 | 170
TORRE | CM Casa Máquinas | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 28 | 28
TORRE | CM Casa Máquinas | INST. ELETRICAS | SENSORES | Sensor — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 65 | 65
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | MAO DE OBRA | Mao de obra inst. eletricas (estimada ~41%) | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 3067726.732 | 3067726.732
|  |  |  | R$/m2 | [6 empty] | 207.3289
LEGENDA:
Verde | Dados extraidos dos IFCs/DXFs (fonte direta)
Amarelo | PUs referenciados (Elizabeth II / SINAPI)
Vermelho | Estimado sem fonte (requer cotacao)