## PAINEL
PAINEL DE CONTROLE
Projeto:
Área Construída:
Unidades:
Custo Total:
Custo/m²:
Custo/Unidade:
CUB Atual:
Fator CUB:
Top 3 Macrogrupos:
1º
2º
3º

## DADOS_PROJETO
DADOS DO PROJETO
Nome do Projeto | Residencial Alípio Schirmann
Código | BCI-ALIPIO
Cidade | Itapema/SC
Área Construída (m²) | 12033.95
Unidades Residenciais | 43
Unidades Comerciais | 5
Número de Pavimentos | 26
Pavimentos Tipo | 21
Pavimentos Garagem | 3
Elevadores | 3
Vagas | 92
Área Terreno (m²) | 1029.39
Número de Subsolos | 0
Prazo (meses) | 36
CUB Atual (R$/m²) | 3019.26
CUB Base dez/23 (R$/m²) | 2752.67
Data-base | mar/2026

## BRIEFING
# | Pergunta | Resposta | Macrogrupos Afetados
Q1 | Tipo de Fundação | Hélice Contínua | Infraestrutura
Q2 | Tipo de Laje | Cubetas | Supraestrutura
Q3 | Contenção | Não | Infraestrutura
Q4 | Subsolos | 0 | Mov. Terra, Infraestrutura, Impermeabilização
Q5 | Padrão | Alto | Rev. Int. Parede, Teto, Pisos, Pintura, Esquadrias, Fachada, Complementares
Q6 | Esquadria | Pintura eletrostática | Esquadrias
Q7 | Piso | Porcelanato padrão | Pisos
Q8 | Vedação | Alvenaria | Alvenaria
Q9 | Forro | Gesso liso | Teto
Q10 | Fachada | Misto | Fachada
Q11 | MO Fachada | Empreitada | Fachada
Q12 | Cobertura Habitável | Completa | Complementares
Q13 | Aquecimento | Gás individual | Instalações
Q14 | Automação | Básico | Sist. Especiais
Q15 | Energia | Sem | Sist. Especiais
Q16 | Lazer | Premium | Complementares
Q17 | Paisagismo | Básico | Complementares
Q18 | Mobiliário | Básico | Complementares
Q19 | Prazo | 36 | Gerenciamento
Q20 | Região | Litoral SC | Todos os macrogrupos
Q21 | Gerador | Sim | Sist. Especiais
Q22 | Subestação | Não | Sist. Especiais
Q23 | Fotovoltaicas | Não | Sist. Especiais
Q24 | Carro Elétrico | Não | Instalações
Q25 | Pressurização | Não | Instalações

## FATORES
MATRIZ DE FATORES
Macrogrupo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Fator Briefing
Gerenciamento
Mov. Terra
Infraestrutura
Supraestrutura
Alvenaria
Impermeabilização
Instalações
Sist. Especiais
Climatização
Rev. Int. Parede
Teto
Pisos
Pintura
Esquadrias
Louças e Metais
Fachada
Complementares
Imprevistos

## CUSTOS_MACROGRUPO
# | Macrogrupo | Base R$/m² | Fator CUB | Fator Briefing | R$/m² Ajustado | Valor Total | % | Faixa Min | Faixa Max | Status
1 | Gerenciamento | 408.31 | [5 empty] | 200 | 550
2 | Mov. Terra | 12.4 | [5 empty] | 7 | 60
3 | Infraestrutura | 227.95 | [5 empty] | 120 | 280
4 | Supraestrutura | 726.18 | [5 empty] | 450 | 950
5 | Alvenaria | 147.73 | [5 empty] | 60 | 300
6 | Impermeabilização | 50 | [5 empty] | 36 | 86
7 | Instalações | 365.64 | [5 empty] | 315 | 500
8 | Sist. Especiais | 190.04 | [5 empty] | 100 | 400
9 | Climatização | 0 | [5 empty] | 0 | 80
10 | Rev. Int. Parede | 169.75 | [5 empty] | 100 | 240
11 | Teto | 67.43 | [5 empty] | 45 | 140
12 | Pisos | 189.36 | [5 empty] | 125 | 350
13 | Pintura | 131.49 | [5 empty] | 96 | 200
14 | Esquadrias | 366.05 | [5 empty] | 200 | 700
15 | Louças e Metais | 0 | [5 empty] | 30 | 120
16 | Fachada | 164.53 | [5 empty] | 55 | 275
17 | Complementares | 183.4 | [5 empty] | 100 | 500
18 | Imprevistos | 96.27 | [5 empty] | 35 | 120
| TOTAL | [5 empty] | 100.0%

## ÍNDICES
ÍNDICES DE REFERÊNCIA
A. ÍNDICES ESTRUTURAIS POR TIPO DE LAJE
Parâmetro | Cubetas | Protendida | Maciça | Treliçada
Concreto (m³/m² AC) | 0.22 | 0.2 | 0.25 | 0.19
Aço (kg/m³) | 90 | 110 | 85 | 80
Forma (m²/m³) | 10 | 9 | 11 | 12
B. ÍNDICES DE ACABAMENTOS
Item | Índice (m²/m² AC) | Referência
Chapisco interno | 1.8 | Área de parede interna
Reboco interno | 1.8 | Idem
Estucamento | 1.5 | Área pintável
Cerâmico parede | 0.3 | BWCs + cozinhas
Porcelanato parede | 0.15 | BWCs padrão alto
Contrapiso | 0.85 | Áreas internas
Porcelanato piso | 0.55 | Áreas secas
Cerâmico piso | 0.15 | BWCs + A. serviço
Rodapé | 0.4 | m/m² AC
Forro gesso | 0.7 | Área de teto
Pintura interna | 2.2 | Paredes + teto
Textura externa | 0.45 | Fachada
Chapisco externo | 0.45 | Fachada
Reboco externo | 0.45 | Fachada
C. ÍNDICES DE INSTALAÇÕES
Disciplina | R$/m² típico | % do grupo
Hidrossanitárias | 120 | 33%
Elétricas | 110 | 30%
Preventivas | 60 | 16%
Gás | 35 | 10%
Telecom | 40 | 11%
D. VERBAS PARAMÉTRICAS
Item | R$/m² | Observação
Elevadores | 50-80 | Por elevador: R$ 250-400k
Gerador | 15-25 | Prédio alto
Pressurização | 10-18 | Se aplicável
Automação básica | 8-15 | CFTV + interfone

## ESTRUTURAL
DETALHAMENTO ESTRUTURAL — Nível Executivo
Projeto: Residencial Alípio Schirmann — AC: 12,033.95 m²
Item / Serviço | Qtd | Un | Índice | PU Material | PU Mão de Obra | Total Material | Total Mão de Obra | Total
1. FUNDAÇÕES
Mobilização/desmobilização hélice contínua | 1 | vb | —
Estaca hélice contínua ø40cm — L=14m |  | m | 0.22
Estaca hélice contínua ø50cm — L=16m |  | m | 0.3
Estaca hélice contínua ø60cm — L=18m |  | m | 0.12
Blocos de coroamento (concreto fck 30 MPa) |  | m³ | 0.018
Vigas baldrame (concreto fck 30 MPa) |  | m³ | 0.012
Armação blocos e baldrame (CA-50) |  | kg | 1.8
Forma blocos e baldrame (compensado) |  | m² | 0.12
Impermeabilização fundação |  | m² | 0.08
Escavação mecânica |  | m³ | 0.05
Reaterro compactado |  | m³ | 0.03
Lastro de brita e=5cm |  | m³ | 0.005
Subtotal 1. FUNDAÇÕES
2. CONTENÇÕES
Cortina de estacas / Perfil metálico |  | m² | 0.03
Tirantes protendidos |  | un | 12
Muro de arrimo concreto armado |  | m³ | 0.008
Drenagem subsuperficial (dreno) |  | m | 0.02
Chumbadores / grampos |  | un | 20
Concreto projetado (se aplicável) |  | m² | 0.005
Monitoramento geotécnico (inclinômetros) | 1 | vb | —
Subtotal 2. CONTENÇÕES
3. SUPRAESTRUTURA — CONCRETO
Concreto fck 35 MPa — Pilares |  | m³ | 0.047
Concreto fck 30 MPa — Vigas |  | m³ | 0.056
Concreto fck 30 MPa — Lajes nervuradas (cubetas) |  | m³ | 0.065
Concreto fck 25 MPa — Escadas |  | m³ | 0.008
Concreto fck 30 MPa — Reservatórios |  | m³ | 0.004
Concreto fck 25 MPa — Muros/Muretas |  | m³ | 0.003
Bombeamento concreto |  | m³ | 0.189
Lançamento e adensamento |  | m³ | 0.189
Subtotal 3. SUPRAESTRUTURA — CONCRETO
4. SUPRAESTRUTURA — AÇO
Aço CA-50 — Pilares (taxa ~95 kg/m³) |  | kg | 4.47
Aço CA-50 — Vigas (taxa ~90 kg/m³) |  | kg | 5.04
Aço CA-50 — Lajes (taxa ~88 kg/m³) |  | kg | 5.72
Aço CA-60 (estribos, armadura negativa) |  | kg | 1.2
Tela soldada Q-196/Q-283 |  | m² | 0.1
Espaçadores e acessórios | 1 | vb | —
Corte, dobra e montagem (serviço) |  | kg | 16.43
Subtotal 4. SUPRAESTRUTURA — AÇO
5. SUPRAESTRUTURA — FORMAS
Forma pilares (compensado plastificado) |  | m² | 0.35
Forma vigas (compensado plastificado) |  | m² | 0.4
Forma lajes (assoalho + longarinas) |  | m² | 0.45
Forma escadas |  | m² | 0.04
Escoramento metálico (locação) |  | m² | 0.8
Desmoldante e acessórios | 1 | vb | —
Cimbramento especial (se aplicável) |  | m² | 0.02
Subtotal 5. SUPRAESTRUTURA — FORMAS
6. LAJE NERVURADA — CUBETAS
Cubetas plásticas (locação) |  | m² | 0.55
Faixas maciças (concreto adicional) |  | m³ | 0.005
Armadura complementar nervuras |  | kg | 0.5
Capitéis (reforço em pilares) |  | m³ | 0.003
Subtotal 6. LAJE NERVURADA — CUBETAS
7. ALVENARIA E VEDAÇÕES
Alvenaria bloco cerâmico 14cm — Paredes externas |  | m² | 0.55
Alvenaria bloco cerâmico 19cm — Paredes estruturais |  | m² | 0.2
Alvenaria bloco cerâmico 9cm — Paredes internas |  | m² | 0.65
Alvenaria bloco concreto (garagem/técnicos) |  | m² | 0.15
Vergas e contravergas pré-moldadas |  | m | 0.3
Encunhamento (espuma expansiva) |  | m | 0.25
Chapisco interno (argamassa industrializada) |  | m² | 1.4
Chapisco externo (argamassa industrializada) |  | m² | 0.45
Tela de reforço (encontro alv/estrutura) |  | m² | 0.2
Passagens de tubulações (shafts/rasgos) | 1 | vb | —
Graute para grauteamento de vergas |  | m³ | 0.002
Argamassa de assentamento |  | m³ | 0.015
Subtotal 7. ALVENARIA E VEDAÇÕES
8. IMPERMEABILIZAÇÃO
Impermeabilização manta asfáltica — Laje cobertura |  | m² | 0.06
Impermeabilização argamassa polimérica — Áreas molhadas |  | m² | 0.12
Impermeabilização manta asfáltica — Sacadas/varandas |  | m² | 0.04
Impermeabilização reservatórios (inferior/superior) |  | m² | 0.008
Impermeabilização jardineiras/floreiras |  | m² | 0.01
Impermeabilização piscina (se aplicável) |  | m² | 0.003
Regularização para impermeabilização (contrapiso) |  | m² | 0.2
Proteção mecânica (argamassa sobre manta) |  | m² | 0.1
Tratamento de juntas de dilatação |  | m | 0.01
Drenos e ralos (cobertura/sacadas) |  | un | 120
Teste de estanqueidade (72h) | 1 | vb | —
Subtotal 8. IMPERMEABILIZAÇÃO
TOTAL ESTRUTURAL (Infraestrutura + Supraestrutura + Alvenaria + Impermeabilização)

## INSTALACOES
DETALHAMENTO INSTALAÇÕES — Nível Executivo
Projeto: Residencial Alípio Schirmann — AC: 12,033.95 m²
Item / Serviço | Qtd | Un | Índice | PU Material | PU Mão de Obra | Total Material | Total Mão de Obra | Total
1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Tubulação água fria PVC soldável (ø20 a ø60) |  | m | 2
Tubulação água quente PPR (ø20 a ø32) |  | m | 0.8
Tubulação esgoto PVC (ø40 a ø150) |  | m | 1.5
Tubulação águas pluviais PVC (ø75 a ø150) |  | m | 0.5
Registros e válvulas (gaveta, pressão, esfera) |  | un | 280
Caixas sifonadas e ralos |  | un | 240
Caixas de inspeção / gordura |  | un | 30
Reservatório superior (fibra/concreto) |  | un | 2
Reservatório inferior |  | un | 1
Bombas de recalque (conjunto) |  | cj | 2
Medição individualizada (hidrômetros) |  | un | 43
Aquecedores de passagem (infraestrutura) |  | un | 43
Conexões, abraçadeiras e suportes | 1 | vb | —
Louças sanitárias — Bacias c/ caixa acoplada |  | un | 86
Louças — Lavatórios e cubas |  | un | 86
Metais — Torneiras e misturadores |  | un | 172
Subtotal 1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Quadros de distribuição (QDC apartamentos) |  | un | 43
Quadro geral de baixa tensão (QGBT) |  | un | 1
Fiação e cabos (ø1.5 a ø16mm²) |  | m | 12
Eletrodutos corrugados + rígidos |  | m | 8
Tomadas 2P+T (10A e 20A) |  | un | 800
Interruptores (simples, paralelo, intermediário) |  | un | 400
Luminárias áreas comuns (LED) |  | un | 180
Subestação / entrada de energia | 1 | vb | —
SPDA (para-raios) | 1 | vb | —
Medição individualizada (energia) |  | un | 43
Caixas de passagem e derivação |  | un | 350
Disjuntores e DRs |  | un | 250
Aterramento e equalização | 1 | vb | —
Infraestrutura para ar-condicionado |  | pt | 86
Prumadas elétricas (shafts) | 1 | vb | —
Iluminação de emergência |  | un | 60
Subtotal 2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Hidrantes completos (mangueira + abrigo) |  | un | 26
Extintores (ABC 6kg + CO2) |  | un | 52
Sprinklers (se aplicável) |  | un | 0
Central de alarme de incêndio |  | un | 1
Detectores de fumaça |  | un | 120
Acionadores manuais |  | un | 26
Sinalização de emergência (placas fotoluminescentes) |  | un | 150
Portas corta-fogo (P-90) |  | un | 52
Tubulação incêndio (ferro galvanizado) |  | m | 0.3
Bomba de incêndio (pressurizadora) |  | cj | 1
Reserva técnica de incêndio (RTI) |  | m³ | 15
Escada pressurizada (se aplicável) | 1 | vb | —
Subtotal 3. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4. INSTALAÇÕES DE GÁS
Tubulação cobre gás (ø15 a ø28) |  | m | 0.5
Central de gás (GLP individual) | 1 | vb | —
Reguladores de pressão (1º e 2º estágio) |  | un | 45
Medidores individuais gás |  | un | 43
Válvulas de bloqueio e segurança |  | un | 90
Conexões e abraçadeiras gás | 1 | vb | —
Teste de estanqueidade gás | 1 | vb | —
Projeto e ART gás | 1 | vb | —
Subtotal 4. INSTALAÇÕES DE GÁS
5. TELECOMUNICAÇÕES E DADOS
Infraestrutura telecom (tubulação seca) |  | m | 1.5
Cabeamento estruturado Cat6 |  | m | 2
Interfone/vídeo porteiro (apartamentos) |  | un | 43
CFTV — Câmeras + DVR |  | cj | 1
Controle de acesso (tags/biometria) |  | cj | 1
DG (distribuidor geral) telecom |  | un | 1
Antena coletiva TV |  | cj | 1
Fibra óptica (backbone vertical) |  | m | 0.1
Rack e patch panel |  | un | 2
Subtotal 5. TELECOMUNICAÇÕES E DADOS
6. SISTEMAS ESPECIAIS
Elevadores sociais (3 un × 26 paradas) |  | un | 3
Grupo gerador 150 kVA (áreas comuns + elevadores) |  | un | 1
Automação predial (BMS básico) | 1 | vb | —
Pressurização escada de incêndio |  | cj | 1
Bomba pressurizadora (água potável) |  | cj | 1
Sistema de reúso de água (se aplicável) | 1 | vb | —
Aquecimento solar (apoio) |  | cj | 1
Exaustão mecânica garagem |  | cj | 1
Subtotal 6. SISTEMAS ESPECIAIS
7. CLIMATIZAÇÃO
Infraestrutura split (tubulação + dreno) |  | pt | 86
Ventilação mecânica garagem (insuflação/exaustão) | 1 | vb | —
Exaustão banheiros internos |  | un | 43
Exaustão cozinhas (coifa/depurador) |  | un | 43
Dutos e grelhas (áreas comuns) |  | m² | 0.02
Dampers corta-fogo |  | un | 12
Ventilação hall de elevadores | 1 | vb | —
Ar-condicionado áreas comuns (salão de festas) |  | un | 3
Subtotal 7. CLIMATIZAÇÃO
TOTAL INSTALAÇÕES (Hidro + Elétrica + Incêndio + Gás + Telecom + Especiais + Climatização)

## ACABAMENTOS
DETALHAMENTO ACABAMENTOS — Nível Executivo
Projeto: Residencial Alípio Schirmann — AC: 12,033.95 m²
Item / Serviço | Qtd | Un | Índice | PU Material | PU Mão de Obra | Total Material | Total Mão de Obra | Total
1. REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDE
Chapisco rolado (interno) |  | m² | 1.4
Emboço / massa única (espessura média 2cm) |  | m² | 1.4
Reboco fino (espessura 5mm) |  | m² | 0.8
Cerâmica parede — Banheiros (piso ao teto) |  | m² | 0.25
Cerâmica parede — Cozinha (meia-parede) |  | m² | 0.1
Cerâmica parede — Área de serviço |  | m² | 0.06
Porcelanato parede — Lavabos/banheiro suíte |  | m² | 0.08
Massa corrida PVA (paredes lisas) |  | m² | 0.9
Revestimento hall/circulação (porcelanato/pastilha) |  | m² | 0.05
Revestimento áreas comuns (lobby, salão festas) |  | m² | 0.04
Rejunte cerâmicas/porcelanatos |  | m² | 0.49
Cantoneiras e perfis de acabamento |  | m | 0.15
Argamassa colante ACIII (áreas molhadas) |  | m² | 0.49
Argamassa colante ACII (áreas secas) |  | m² | 0.3
Filete/rodameio decorativo |  | m | 0.05
Nicho banheiro (porcelanato) |  | un | 86
Tratamento de juntas (estruturais/dilatação) |  | m | 0.02
Subtotal 1. REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDE
2. TETO / FORRO
Gesso liso — Apartamentos (teto, sancas) |  | m² | 0.65
Forro gesso acartonado — Áreas comuns |  | m² | 0.08
Forro gesso acartonado — Banheiros (resistente umidade) |  | m² | 0.06
Sanca/moldura gesso — Perímetro ambientes |  | m | 0.3
Forro PVC — Áreas técnicas/garagem |  | m² | 0.05
Tabica em gesso |  | m | 0.2
Rebaixo para iluminação (spots embutidos) |  | m² | 0.04
Forro mineral/metálico — Hall elevadores |  | m² | 0.02
Pintura de teto (1ª demão — incluída aqui) |  | m² | 0.7
Tratamento de trincas em teto (tela + massa) |  | m² | 0.1
Cortineiro em gesso |  | m | 0.08
Acabamento shaft/alçapão |  | un | 43
Subtotal 2. TETO / FORRO
3. PISOS
Contrapiso (argamassa e=4cm) |  | m² | 0.7
Porcelanato retificado — Salas/quartos (60×60 ou 80×80) |  | m² | 0.35
Porcelanato retificado — Áreas molhadas (antiderrapante) |  | m² | 0.12
Porcelanato — Sacadas/varandas |  | m² | 0.05
Porcelanato — Áreas comuns (lobby, circulação) |  | m² | 0.06
Piso cimentício / epóxi — Garagem |  | m² | 0.1
Piso intertravado — Áreas externas |  | m² | 0.03
Soleira granito/porcelanato (portas) |  | m | 0.1
Peitoril granito (janelas) |  | m | 0.06
Rodapé cerâmico/porcelanato |  | m | 0.5
Rodapé madeira/MDF (quartos) |  | m | 0.2
Degraus escada (granito/porcelanato) |  | un | 350
Rejunte pisos (epóxi áreas molhadas + cimentício) |  | m² | 0.68
Argamassa colante para pisos |  | m² | 0.68
Manta acústica sob piso |  | m² | 0.35
Regularização/nivelamento laser |  | m² | 0.7
Junta de dilatação piso garagem |  | m | 0.01
Rampa acessibilidade (piso tátil) |  | m² | 0.005
Subtotal 3. PISOS
4. PINTURA
Pintura látex PVA — Paredes internas (2 demãos) |  | m² | 1.4
Pintura acrílica — Paredes externas (2 demãos) |  | m² | 0.3
Pintura acrílica — Teto (2 demãos) |  | m² | 0.65
Pintura epóxi — Piso garagem |  | m² | 0.1
Pintura esmalte — Esquadrias metálicas/grades |  | m² | 0.06
Textura acrílica — Áreas comuns selecionadas |  | m² | 0.04
Verniz / stain — Madeiras |  | m² | 0.03
Massa corrida (incluída no revestimento, complemento) |  | m² | 0.2
Selador acrílico (preparação) |  | m² | 1.5
Demarcação vagas garagem (tinta epóxi) |  | m | 0.03
Pintura de tubulações aparentes |  | m | 0.05
Fundo preparador / primer |  | m² | 0.5
Pintura de numeração (portas, vagas) |  | un | 180
Limpeza e proteção (fitas, lonas) | 1 | vb | —
Subtotal 4. PINTURA
5. ESQUADRIAS
Porta madeira interna (kit pronto 80×210) |  | un | 200
Porta entrada apartamento (acústica/segurança) |  | un | 43
Porta acústica (entre unidades, se aplicável) |  | un | 10
Porta corta-fogo P-90 (escadas) |  | un | 52
Janela alumínio — Quartos (correr 2 folhas) |  | m² | 0.06
Janela alumínio — Salas (correr 3/4 folhas) |  | m² | 0.04
Janela alumínio — Cozinha/serviço (maxim-ar) |  | m² | 0.03
Porta sacada alumínio (correr) |  | m² | 0.05
Vidro temperado (box banheiro) |  | m² | 0.04
Vidro laminado (guarda-corpo sacadas) |  | m² | 0.03
Guarda-corpo alumínio + vidro |  | m | 0.04
Corrimão escada (aço inox/alumínio) |  | m | 0.02
Esquadrias alumínio — Áreas comuns |  | m² | 0.02
Pintura eletrostática (esquadrias alumínio) |  | m² | 0.15
Contramarco alumínio |  | m | 0.1
Ferragens (dobradiças, fechaduras, puxadores) |  | cj | 250
Peitoril/pingadeira (granito/alumínio) |  | m | 0.06
Selante/silicone (vedação esquadrias) |  | m | 0.12
Subtotal 5. ESQUADRIAS
6. LOUÇAS E METAIS
Bacia sanitária c/ caixa acoplada — Padrão |  | un | 43
Bacia sanitária c/ caixa acoplada — Suíte |  | un | 43
Lavatório de embutir (louça) |  | un | 86
Cuba de embutir cozinha (inox) |  | un | 43
Cuba de apoio lavabo (se aplicável) |  | un | 10
Bancada granito/quartzo — Banheiros |  | m | 0.015
Bancada granito — Cozinha |  | m | 0.012
Torneira cozinha (monocomando) |  | un | 43
Torneira lavatório (monocomando) |  | un | 86
Misturador ducha/chuveiro |  | un | 86
Ducha higiênica |  | un | 86
Acessórios banheiro (papeleira, saboneteira, cabide) |  | cj | 86
Ralo linear (box banheiro) |  | un | 86
Tanque de louça / granito |  | un | 43
Espelho (incluso ou bancada) |  | un | 86
Válvulas e sifões (acabamento) |  | un | 300
Subtotal 6. LOUÇAS E METAIS
7. FACHADA
Chapisco fachada (rolo ou projetado) |  | m² | 0.4
Emboço/reboco externo (massa única) |  | m² | 0.4
Revestimento cerâmico fachada (pastilha/porcelanato) |  | m² | 0.15
Pintura texturizada fachada |  | m² | 0.25
Pintura acrílica fachada (lisa) |  | m² | 0.1
ACM (alumínio composto) — Detalhes/marquise |  | m² | 0.02
Requadro/moldura janelas (argamassa/EPS) |  | m | 0.12
Pingadeira/peitoril externo |  | m | 0.08
Selante de junta fachada (PU/silicone) |  | m | 0.1
Tela de reforço (fachada sobre estrutura) |  | m² | 0.15
Balancim e andaime fachadeiro (locação) |  | mês | 18
Platibanda (acabamento topo) |  | m | 0.015
Rufos e calhas (alumínio) |  | m | 0.03
Junta de dilatação fachada |  | m | 0.01
Limpeza final fachada (ácido/hidrojato) |  | m² | 0.45
Ensaio de aderência/arrancamento |  | un | 20
Proteção janelas durante obra |  | un | 200
Subtotal 7. FACHADA
TOTAL ACABAMENTOS (Rev.Parede + Teto + Pisos + Pintura + Esquadrias + Louças + Fachada)

## CI_DETALHADO
CUSTOS INDIRETOS — Detalhamento Executivo
Projeto: Residencial Alípio Schirmann — AC: 12,033.95 m²
Item / Serviço | Qtd | Un | Índice | Preço Unitário | Total | R$/m² AC
1. PROJETOS E CONSULTORIAS
Projeto Arquitetônico (legal + executivo) | 1 | vb | —
Projeto Estrutural | 1 | vb | —
Projeto Hidrossanitário | 1 | vb | —
Projeto Elétrico | 1 | vb | —
Projeto Preventivo Incêndio | 1 | vb | —
Projeto Fundações | 1 | vb | —
Projeto Ar Condicionado / Ventilação | 1 | vb | —
Projeto Luminotécnico | 1 | vb | —
Projeto Paisagístico | 1 | vb | —
Projeto Interiores (áreas comuns) | 1 | vb | —
Projeto Automação / CFTV / Telecom | 1 | vb | —
Projeto Gás | 1 | vb | —
Compatibilização BIM | 1 | vb | —
Consultoria Geotécnica (SPT + laudo) | 1 | vb | —
Topografia (levantamento + locação) | 1 | vb | —
As-built | 1 | vb | —
Subtotal 1. PROJETOS E CONSULTORIAS
2. TAXAS, LICENÇAS E SEGUROS
Alvará de construção | 1 | vb | —
Habite-se / CND obra | 1 | vb | —
ART/RRT (acervo técnico) | 1 | vb | —
Licença ambiental (se aplicável) | 1 | vb | —
Seguro de obra (all risks) | 1 | vb | —
INSS obra (contribuição patronal) | 1 | vb | —
ISS sobre serviços | 1 | vb | —
Taxas de ligação (água, energia, gás) | 1 | vb | —
Registro de incorporação (cartório) | 1 | vb | —
Subtotal 2. TAXAS, LICENÇAS E SEGUROS
3. EQUIPE ADMINISTRATIVA
Engenheiro Residente (36 meses × R$14.000/mês) |  | mês | Prazo
Mestre de Obras (36 meses × R$12.000/mês) |  | mês | Prazo
Técnico de Segurança (36 meses × R$7.500/mês) |  | mês | Prazo
Almoxarife (36 meses × R$5.000/mês) |  | mês | Prazo
Administrativo/Auxiliar (36 meses × R$4.500/mês) |  | mês | Prazo
Estagiário Engenharia (24 meses × R$2.500/mês) |  | mês | 24
Apontador (36 meses × R$4.000/mês) |  | mês | Prazo
Vigia/Porteiro noturno (36 meses × R$4.500/mês) |  | mês | Prazo
Subtotal 3. EQUIPE ADMINISTRATIVA
4. EQUIPE TÉCNICA DE CAMPO
Encarregado Geral (36 meses) |  | mês | Prazo
Encarregado Estrutura (18 meses) |  | mês | 18
Encarregado Acabamento (18 meses) |  | mês | 18
Encarregado Instalações (12 meses) |  | mês | 12
Servente/Ajudante geral (36 meses × 8 un) |  | mês | Prazo×8
Pedreiro oficial (24 meses × 6 un) |  | mês | 144
Carpinteiro (18 meses × 3 un) |  | mês | 54
Subtotal 4. EQUIPE TÉCNICA DE CAMPO
5. EPCs — EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA
Bandeja salva-vidas (primária + secundária) |  | m | 224
Tela fachadeira (proteção periférica) |  | m² | 0.65
Guarda-corpo perímetro laje (metálico) |  | m | 0.06
Linha de vida (cabo de aço) |  | m | 0.03
Plataforma de proteção (carga/descarga) |  | un | 2
Rede de proteção (aberturas) |  | m² | 0.05
Fechamento shaft/vãos (compensado) |  | un | 200
Sinalização de segurança (placas, cones) | 1 | vb | —
EPI's (capacetes, luvas, cintos, botas) | 1 | vb | —
Treinamentos de segurança (NR-18, NR-35) | 1 | vb | —
Exames médicos (admissional/periódico/demissional) | 1 | vb | —
PCMSO + PPRA + PGR | 1 | vb | —
Subtotal 5. EPCs — EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA
6. EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS
Cremalheira (elevador de obra) — locação |  | mês | Prazo
Mini-grua / guincho (locação) |  | mês | 24
Betoneira 400L |  | mês | 18
Serra circular de bancada |  | un | 2
Furadeiras/parafusadeiras |  | un | 10
Vibrador de concreto |  | un | 3
Nível laser / topografia obra |  | mês | Prazo
Andaimes metálicos (locação) |  | mês | 24
Balancim elétrico (fachada) — locação |  | mês | 18
Bombas submersíveis (drenagem) |  | un | 2
Compactador (placa vibratória) |  | mês | 6
Ferramentas diversas (reposição mensal) | 1 | vb | —
Combustível / energia (gerador provisório) | 1 | vb | —
Subtotal 6. EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS
7. CANTEIRO DE OBRAS
Implantação do canteiro (containers, tapumes) | 1 | vb | —
Instalações provisórias (água, energia, esgoto) | 1 | vb | —
Escritório de obra (container) |  | mês | Prazo
Refeitório / vestiário |  | mês | Prazo
Banheiros químicos (fase inicial) |  | mês | 6
Almoxarifado (container) |  | mês | Prazo
Tapume metálico/madeira |  | m | 80
Limpeza permanente (servente) |  | mês | Prazo
Caçamba de entulho (remoção) |  | un | 250
Consumo de água/energia (tarifa) |  | mês | Prazo
Desmobilização canteiro | 1 | vb | —
Subtotal 7. CANTEIRO DE OBRAS
8. ENSAIOS E CONTROLE TECNOLÓGICO
Ensaio de compressão concreto (CP's) |  | un | 400
Ensaio de estaca (prova de carga) |  | un | 3
Ensaio de aderência revestimento (arrancamento) |  | un | 20
Teste hidrostático tubulações |  | un | 30
Teste de estanqueidade (impermeabilização) |  | un | 50
Ensaio de compactação solo (Proctor) |  | un | 10
Laudo de desempenho acústico (NBR 15575) | 1 | vb | —
Comissionamento de sistemas (elevador, gerador, incêndio) | 1 | vb | —
Inspeção final / vistoria (Habite-se) | 1 | vb | —
Relatório fotográfico mensal |  | mês | Prazo
Subtotal 8. ENSAIOS E CONTROLE TECNOLÓGICO
TOTAL CUSTOS INDIRETOS (Gerenciamento)

## BENCHMARK
BENCHMARK — PROJETOS DE REFERÊNCIA
Projeto | Cidade | AC (m²) | NP | Prazo (meses) | CUB (R$/m²) | R$/m² Original | CUB Ratio | R$/m² Atual
Maison Beach | Floripa | 12880 | 25 | 36 | 2753 | 3291 | 1.2
Catena | Floripa | 9242 | 20 | 30 | 3009 | 3376 | 1.12
Connect | Itajaí | 13144 | 28 | 36 | 2900 | 3150 | 1.09
Dlohn | Blumenau | 8500 | 18 | 24 | 2800 | 3080 | 1.1
Eternity | Itajaí | 11200 | 22 | 30 | 2850 | 3420 | 1.2
Lorenzo | Itajaí | 9800 | 20 | 28 | 2780 | 3190 | 1.15
Monolyt | Floripa | 18500 | 32 | 42 | 2900 | 3480 | 1.2
Cota365 | Floripa | 10500 | 24 | 30 | 2850 | 3250 | 1.14
ESTE PROJETO
COMPARATIVO POR MACROGRUPO (R$/m²)
Macrogrupo | Média Base | Este Projeto | Diferença %
Gerenciamento | 380
Infraestrutura | 210
Supraestrutura | 680
Instalações | 350
Pisos | 180
Esquadrias | 330
Fachada | 160

## ANÁLISE_PRODUTO
ANÁLISE DE PRODUTO
Indicador | Este Projeto | Faixa Típica | Status
AC/UR (m²/UR) |  | 90-160
Custo/UR (R$) |  | —
R$/m² (R$/m²) |  | —
CUB Ratio |  | 1.00-1.50
Vagas/UR |  | 1.0-2.0
% Tipo (NPT/NP) |  | 60-80%
Elevador/UR |  | 0.015-0.030

## ALERTAS
ALERTAS E VALIDAÇÕES
Macrogrupo | R$/m² Calculado | Faixa Esperada | Status

## NOTAS
PREMISSAS E LIMITAÇÕES
SOBRE ESTE TEMPLATE:
Este orçamento paramétrico foi desenvolvido pela Cartesian Engenharia para estimativas rápidas de custos de obras residenciais/comerciais.
BASE DE CALIBRAÇÃO:
- Mediana calibrada com 18 projetos reais executados entre 2022-2024
- CUB base: R$ 2.752,67 (dez/2023)
- Faixas P10-P90 representam variação observada nos projetos da base
COMO USAR:
1. Preencha DADOS_PROJETO com informações do empreendimento
2. Responda as 25 perguntas do BRIEFING (use os dropdowns)
3. Os custos em CUSTOS_MACROGRUPO são calculados automaticamente
4. Verifique ALERTAS para validar se os valores estão dentro das faixas esperadas
5. Use PAINEL para visualização rápida dos principais indicadores
MODELO DE CÁLCULO:
Valor Final (R$/m²) = Base × Fator CUB × Fator Briefing Composto
Onde:
- Base = Mediana calibrada do macrogrupo (dez/2023)
- Fator CUB = CUB Atual / CUB Base (ajuste inflação)
- Fator Briefing Composto = Produto de todos os fatores das 25 perguntas
LIMITAÇÕES:
- Estimativa preliminar, não substitui orçamento executivo
- Não inclui: terreno, projetos, aprovações, marketing, impostos
- Climatização e Louças/Metais são placeholders (valor 0)
- Faixas podem variar conforme região e características específicas
ATENÇÃO:
- Semáforo verde: dentro da faixa P10-P90
- Semáforo amarelo: fora da faixa, mas dentro de ±20%
- Semáforo vermelho: >20% fora da faixa (revisar premissas)
CONTATO:
Cartesian Engenharia
leonardo@cartesianengenharia.com
www.cartesianengenharia.com