## RESUMO
ORÇAMENTO EXECUTIVO - NOW RESIDENCE
Empreendimento: NOW Residence - Itajaí/SC
Área Construída: 13,054.00 m²
Data: 11/03/2026
# | Macrogrupo | Valor Total (R$) | R$/m² | % do Total | Observações
01 | Infraestrutura
02 | Supraestrutura
03 | Paredes e Vedações
04 | Revestimentos
05 | Esquadrias
06 | Instalações Elétricas
07 | Instalações Hidrossanitárias
08 | Instalações Especiais
09 | Complementares
10 | Custos Indiretos
100,00%

## INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$)
1.1 | Canteiro de obras (instalação completa) | vb | 1 | 85000
1.2 | Limpeza do terreno | m² | 1800 | 4.5
1.3 | Demolições | m³ | 350 | 95
1.4 | Locação da obra com gabaritos | m² | 13054 | 2.8
SUBTOTAL - Serviços Preliminares
2.1 | Escavação mecanizada (subsolos) | m³ | 12500 | 28.5
2.2 | Transporte de material escavado (DMT 15km) | m³×km | 187500 | 1.85
2.3 | Reaterro compactado | m³ | 2800 | 42
2.4 | Contenção - cortina atirantada | m² | 850 | 580
SUBTOTAL - Movimento de Terra
3.1 | Estaca hélice contínua Ø40cm (h=12m) | m | 1680 | 185
3.2 | Estaca hélice contínua Ø50cm (h=15m) | m | 2250 | 245
3.3 | Bloco de coroamento concreto fck 30 MPa | m³ | 320 | 890
3.4 | Armadura CA-50 em blocos | kg | 28800 | 9.8
3.5 | Vigas baldrame concreto fck 30 MPa | m³ | 85 | 920
3.6 | Armadura CA-50 em baldrames | kg | 7650 | 9.8
3.7 | Impermeabilização de blocos e baldrames | m² | 1250 | 68
SUBTOTAL - Fundações
4.1 | Dreno francês (tubo perfurado Ø100mm + brita + manta) | m | 420 | 95
4.2 | Poço de recalque 2,0 × 2,0 × 3,0m | un | 2 | 12500
4.3 | Bomba submersível 3CV (dupla) | cj | 2 | 8500
4.4 | Tubulação drenagem pluvial PVC Ø150mm | m | 350 | 48
SUBTOTAL - Drenagem

## SUPRAESTRUTURA
SUPRAESTRUTURA (ESTRUTURA DE CONCRETO)
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$)
1.1 | Concreto usinado fck 30 MPa (lajes e vigas) | m³ | 1650 | 520
1.2 | Concreto usinado fck 35 MPa (pilares) | m³ | 480 | 560
1.3 | Concreto usinado fck 35 MPa protendido (lajes) | m³ | 220 | 680
1.4 | Lançamento, adensamento e cura | m³ | 2350 | 75
SUBTOTAL - Concreto
2.1 | Forma metálica para lajes (3 usos) | m² | 15650 | 42
2.2 | Forma metálica para vigas (3 usos) | m² | 3200 | 58
2.3 | Forma metálica para pilares (3 usos) | m² | 2850 | 65
2.4 | Escoramento metálico (aluguel) | m²×mês | 78250 | 4.5
SUBTOTAL - Formas
3.1 | Aço CA-50 Ø 6,3 a 10mm | kg | 85000 | 9.2
3.2 | Aço CA-50 Ø 12,5 a 20mm | kg | 95000 | 8.9
3.3 | Aço CA-50 Ø 25 a 32mm | kg | 18000 | 9.5
3.4 | Tela soldada Q138 (lajes) | kg | 2000 | 8.5
3.5 | Corte, dobra e montagem de armadura | kg | 200000 | 2.8
SUBTOTAL - Armadura
4.1 | Cordoalha de protensão CP-190 RB | kg | 3500 | 18.5
4.2 | Ancoragens e dispositivos de protensão | un | 180 | 450
4.3 | Serviço de protensão (equipamento + mão de obra) | un | 180 | 320
SUBTOTAL - Protensão

## PAREDES E VEDAÇÕES
PAREDES E VEDAÇÕES
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$)
1.1 | Alvenaria blocos cerâmicos 14×19×29cm (fachada) | m² | 8500 | 68
1.2 | Vergas e contravergas pré-moldadas | m | 1850 | 28
1.3 | Encunhamento com argamassa expansiva | m | 4250 | 12.5
SUBTOTAL - Alvenaria Externa
2.1 | Drywall parede simples 10cm (vedação) | m² | 18500 | 78
2.2 | Drywall parede hidráulica 15cm (banheiros) | m² | 4200 | 95
2.3 | Drywall parede acústica c/ lã mineral | m² | 2800 | 125
2.4 | Reforço estrutural em drywall (vergas) | m | 850 | 35
SUBTOTAL - Drywall Interno
3.1 | Alvenaria blocos cerâmicos 9cm (áreas comuns) | m² | 1850 | 58
3.2 | Alvenaria bloco sical (escadas/shafts) | m² | 680 | 95
3.3 | Vergas e contravergas concreto armado | m | 350 | 42
SUBTOTAL - Alvenaria Áreas Comuns

## REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$)
1.1 | Contrapiso regularizado e=5cm | m² | 13054 | 45
1.2 | Piso laminado AC4 salas/dormitórios | m² | 5800 | 85
1.3 | Porcelanato 60×60cm PEI4 cozinhas/serviço | m² | 2200 | 95
1.4 | Porcelanato 60×60cm PEI4 banheiros | m² | 1850 | 105
1.5 | Porcelanato 80×80cm PEI5 áreas comuns | m² | 1650 | 135
1.6 | Rodapé MDF/porcelanato h=7cm | m | 8500 | 18
SUBTOTAL - Pisos Internos
2.1 | Massa corrida PVA + pintura acrílica fosca | m² | 28000 | 35
2.2 | Cerâmica/porcelanato 30×60cm cozinhas | m² | 1850 | 85
2.3 | Cerâmica/porcelanato 30×60cm banheiros (teto) | m² | 4200 | 88
SUBTOTAL - Revestimentos Internos Paredes
3.1 | Tijolinho aparente 5,5×24cm | m² | 890 | 185
3.2 | Ripado madeira cumaru/WPC | m² | 475 | 320
3.3 | Peitoril concreto/granito c/ pingadeira | m | 800 | 95
3.4 | Reboco + textura acrílica fachada | m² | 2400 | 68
SUBTOTAL - Fachada
4.1 | Forro gesso acartonado liso + pintura | m² | 9500 | 85
4.2 | Forro PVC áreas molhadas | m² | 850 | 68
4.3 | Sanca de gesso para iluminação | m | 1200 | 45
SUBTOTAL - Forros

## ESQUADRIAS
ESQUADRIAS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$)
1.1 | Porta correr alumínio 4 folhas 4,00×2,10m + vidro | un | 136 | 3800
1.2 | Porta correr alumínio 2 folhas 2,00×2,10m + vidro | un | 136 | 2200
1.3 | Janela correr alumínio 2 folhas 1,50×1,20m + vidro | un | 272 | 850
1.4 | Janela basculante alumínio 0,80×0,60m + vidro | un | 204 | 420
SUBTOTAL - Esquadrias Alumínio
2.1 | Porta entrada apto madeira 0,90×2,10m + fechadura seg. | un | 136 | 1850
2.2 | Porta interna semi-oca 0,80×2,10m + fechadura | un | 408 | 680
2.3 | Porta interna semi-oca 0,70×2,10m + fechadura | un | 272 | 620
2.4 | Marcos e guarnições madeira/MDF | cj | 816 | 180
SUBTOTAL - Portas Madeira
3.1 | Guarda-corpo vidro laminado 10mm h=1,05m + inox | m | 800 | 580
3.2 | Guarda-corpo escadas aço tubular pintado | m | 185 | 320
SUBTOTAL - Guarda-Corpos
4.1 | Portão garagem basculante motorizado 4,50×2,50m | un | 2 | 8500
4.2 | Porta corta-fogo P-90 c/ barra antipânico | un | 6 | 4200
4.3 | Gradil metálico tubular pintado | m² | 45 | 420
SUBTOTAL - Portas Especiais

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$)
1.1 | Subestação transformador a seco 630 kVA | un | 1 | 185000
1.2 | Quadro geral baixa tensão (QGD) | un | 1 | 45000
1.3 | Ramal entrada média tensão 13,8kV | m | 35 | 850
SUBTOTAL - Entrada e Transformação
2.1 | Quadro distribuição 40×60×12cm c/ disjuntores | un | 68 | 1200
2.2 | Quadro distribuição 60×80×12cm c/ disjuntores | un | 34 | 2200
2.3 | Quadro distribuição 30×30×12cm c/ disjuntores | un | 12 | 850
2.4 | Quadros diversos (QD01, QMC, QGE, QF) | un | 105 | 680
SUBTOTAL - Quadros Elétricos
3.1 | Eletroduto PVC flexível Ø3/4" | m | 58740 | 4.2
3.2 | Eletroduto PVC rígido Ø1" | m | 26108 | 8.5
3.3 | Eletroduto PVC rígido Ø1.1/4" | m | 19581 | 12
3.4 | Eletrocalha 100×50mm c/ acessórios | m | 850 | 45
3.5 | Caixa octogonal 4×4" (luz) | un | 3500 | 8.5
3.6 | Caixa retangular 4×2" (tomada/interruptor) | un | 6200 | 6.8
SUBTOTAL - Eletrodutos e Caixas
4.1 | Cabo flexível 1,5mm² (iluminação) | m | 95000 | 1.85
4.2 | Cabo flexível 2,5mm² (TUG) | m | 145000 | 2.8
4.3 | Cabo flexível 4,0mm² (TUE) | m | 52000 | 4.5
4.4 | Cabo flexível 6,0mm² | m | 26000 | 6.2
4.5 | Cabo flexível 10,0mm² | m | 13000 | 9.8
4.6 | Cabo flexível 16,0mm² | m | 7800 | 15.5
SUBTOTAL - Cabos Condutores
5.1 | Ponto de luz c/ lâmpada LED 9W | un | 3500 | 85
5.2 | Tomada 2P+T 10A padrão brasileiro | un | 2500 | 35
5.3 | Tomada 2P+T 20A (TUE) | un | 1440 | 48
5.4 | Interruptor simples/paralelo/intermediário | un | 2220 | 28
SUBTOTAL - Pontos de Utilização

## INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$)
1.1 | Reservatório superior fibra 75m³ | un | 2 | 28000
1.2 | Reservatório inferior concreto 75m³ | un | 2 | 45000
1.3 | Conjunto pressurizador 7,5CV | un | 1 | 18500
1.4 | Bomba recalque 5CV (dupla) | cj | 1 | 12000
1.5 | Tubulação PVC DN 100mm | m | 95 | 85
1.6 | Tubulação PVC DN 50mm | m | 1300 | 32
1.7 | Tubulação PVC/PEX DN 25mm | m | 13000 | 18
1.8 | Tubulação PVC/PEX DN 20mm | m | 26000 | 14.5
1.9 | Registros, válvulas e conexões | vb | 1 | 85000
SUBTOTAL - Água Fria
2.1 | Tubulação PVC esgoto Ø100mm | m | 6500 | 38
2.2 | Tubulação PVC esgoto Ø75mm | m | 3900 | 28
2.3 | Tubulação PVC esgoto Ø50mm | m | 7800 | 18
2.4 | Tubulação PVC esgoto Ø40mm | m | 13000 | 12
2.5 | Caixa sifonada 100×150×50mm | un | 884 | 45
2.6 | Caixa de inspeção 60×60cm | un | 35 | 280
2.7 | Bomba submersível esgoto 3CV (dupla) | cj | 1 | 15000
SUBTOTAL - Esgoto Sanitário
3.1 | Tubulação PVC Ø150mm (prumadas) | m | 650 | 62
3.2 | Tubulação PVC Ø100mm (coletores) | m | 1950 | 42
3.3 | Calha chapa galvanizada #24 | m | 280 | 85
3.4 | Ralos pluviais DN 100mm | un | 189 | 65
3.5 | Caixa de areia 80×80cm | un | 6 | 420
SUBTOTAL - Águas Pluviais
4.1 | Aquecedor elétrico 60L | un | 85 | 980
4.2 | Aquecedor gás 12L/min | un | 51 | 1850
4.3 | Tubulação cobre/PEX DN 25mm | m | 5200 | 28
4.4 | Tubulação cobre/PEX DN 20mm | m | 7800 | 22
SUBTOTAL - Água Quente
5.1 | Tanque GLP 1.900kg P190 | un | 2 | 18500
5.2 | Regulador pressão 1º estágio 90kg/h | un | 2 | 2800
5.3 | Regulador pressão 2º estágio 45kg/h | un | 17 | 850
5.4 | Tubulação cobre DN 32mm (prumadas) | m | 650 | 42
5.5 | Tubulação cobre DN 20mm (ramais) | m | 2600 | 28
5.6 | Tubulação cobre DN 15mm (sub-ramais) | m | 3900 | 22
SUBTOTAL - Gás GLP
6.1 | Bacia sanitária c/ caixa acoplada | un | 272 | 520
6.2 | Lavatório suspenso c/ coluna | un | 272 | 380
6.3 | Cuba inox cozinha + torneira | cj | 136 | 450
6.4 | Tanque mármore sintético + torneira | cj | 136 | 320
6.5 | Chuveiro elétrico 5500W | un | 272 | 180
6.6 | Registros cromados (gaveta, pressão) | un | 1380 | 65
SUBTOTAL - Louças e Metais

## INSTALAÇÕES ESPECIAIS
INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$)
1.1 | Sistema de hidrantes e mangotinhos completo | un | 1 | 185000
1.2 | Reservatório incêndio 40m³ | un | 1 | 35000
1.3 | Casa bombas incêndio (principal + jockey) | cj | 1 | 65000
1.4 | Sistema detecção/alarme de incêndio | un | 1 | 48000
1.5 | Extintores portáteis (AP, PQS, CO2) | un | 85 | 320
1.6 | Iluminação emergência (luminárias autônomas) | un | 180 | 280
1.7 | Sinalização fotoluminescente | cj | 1 | 12000
1.8 | Portas corta-fogo P-90 c/ barra antipânico | un | 6 | 4200
SUBTOTAL - PPCI
2.1 | Elevador social 800kg 1,5m/s (2 un) | cj | 2 | 185000
2.2 | Elevador emergência 800kg 1,0m/s | un | 1 | 220000
2.3 | Casa de máquinas (estrutura + acabamento) | un | 1 | 45000
SUBTOTAL - Elevadores
3.1 | Infraestrutura cabeamento estruturado | un | 1 | 28000
3.2 | Rede interna telefonia + internet | un | 136 | 850
3.3 | Antena coletiva TV + distribuição | un | 1 | 18500
3.4 | Infraestrutura automação residencial | un | 136 | 450
SUBTOTAL - Telecomunicações
4.1 | Sistema CFTV (câmeras IP + NVR) | un | 1 | 42000
4.2 | Câmeras IP Full HD | un | 28 | 850
4.3 | Sistema controle acesso (portaria + garagens) | un | 1 | 28000
4.4 | Vídeo porteiro (central + ramais) | cj | 1 | 35000
SUBTOTAL - CFTV e Controle Acesso

## COMPLEMENTARES
COMPLEMENTARES
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$)
1.1 | Impermeabilização banheiros (manta/polimérico) | m² | 4200 | 85
1.2 | Impermeabilização cozinhas/áreas serviço | m² | 2200 | 68
1.3 | Impermeabilização piscina (manta 4mm) | m² | 120 | 180
1.4 | Impermeabilização laje cobertura (manta 4mm) | m² | 450 | 165
1.5 | Impermeabilização reservatórios | m² | 280 | 125
1.6 | Impermeabilização jardineiras fachada | m² | 85 | 145
SUBTOTAL - Impermeabilização
2.1 | Projeto paisagismo executivo | vb | 1 | 18000
2.2 | Grama natural esmeralda + plantio | m² | 280 | 35
2.3 | Plantas ornamentais (palmeiras, arbustos) | un | 180 | 220
2.4 | Sistema irrigação automatizado | un | 1 | 12500
2.5 | Iluminação jardim (balizadores LED) | un | 45 | 280
SUBTOTAL - Paisagismo
3.1 | Piscina estrutura + revestimento pastilha | m² | 38 | 2800
3.2 | Deck madeira plástica WPC | m² | 68 | 420
3.3 | Iluminação subaquática LED RGB | un | 8 | 850
3.4 | Sistema filtragem e tratamento | cj | 1 | 18500
3.5 | Playground (piso EPDM + brinquedos) | cj | 1 | 45000
3.6 | Equipamentos academia | cj | 1 | 85000
3.7 | Sauna seca (estrutura + acabamento) | un | 1 | 28000
SUBTOTAL - Piscina e Lazer
4.1 | Limpeza fina pós-obra (unidades) | m² | 13054 | 8.5
4.2 | Limpeza vidros e esquadrias | m² | 4500 | 12
4.3 | Polimento pisos porcelanato | m² | 2800 | 18
4.4 | Retirada entulho e resíduos finais | m³ | 85 | 95
SUBTOTAL - Limpeza Final

## CUSTOS INDIRETOS
CUSTOS INDIRETOS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$)
1.1 | Engenheiro residente (30 meses) | mês | 30 | 18500
1.2 | Mestre de obras (30 meses) | mês | 30 | 8500
1.3 | Técnico segurança trabalho (30 meses) | mês | 30 | 7200
1.4 | Auxiliar administrativo (30 meses) | mês | 30 | 4500
1.5 | Estagiário engenharia (24 meses) | mês | 24 | 2200
SUBTOTAL - Administração Obra
2.1 | Manutenção canteiro (água, luz, telefone) | mês | 30 | 4800
2.2 | Aluguel grua (torre) 30 meses | mês | 30 | 28000
2.3 | Elevador cremalheira (24 meses) | mês | 24 | 12500
2.4 | Betoneira, serra, vibrador (diversos) | vb | 1 | 45000
2.5 | Ferramentas e EPI | vb | 1 | 28000
SUBTOTAL - Canteiro e Equipamentos
3.1 | Projeto estrutural executivo | vb | 1 | 95000
3.2 | Projetos instalações (elétrica, hidro, gás) | vb | 1 | 85000
3.3 | Projeto PPCI + AVCB | vb | 1 | 28000
3.4 | Coordenação BIM e compatibilização | vb | 1 | 48000
3.5 | Consultoria geotécnica (sondagem + fundações) | vb | 1 | 22000
3.6 | Consultoria estrutura (acompanhamento protensão) | vb | 1 | 18000
SUBTOTAL - Projetos e Consultorias
4.1 | Taxa aprovação prefeitura (habite-se) | vb | 1 | 28000
4.2 | Taxa AVCB corpo de bombeiros | vb | 1 | 8500
4.3 | ART/RRT projetos e execução | vb | 1 | 12000
4.4 | Seguro obra (risco engenharia) | vb | 1 | 95000
4.5 | Ensaios tecnológicos (concreto, solo, aço) | vb | 1 | 38000
SUBTOTAL - Taxas e Seguros