## Extração Quantitativos
PAVIMENTO | Locação da obra | Escavação mecanizada para estacas, blocos de fundação, vigas de fundação e poço de elevador, com retroescavadeira | Reaterro mecanizado de valas para blocos e vigas de fundação, com retroescavadeira | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Fundação | Movimentação de terra para bota-fora - Escavação de Valas | Movimentação de terra para bota-fora - Estacas | Rebaixamento de Lençol freático | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada 2x reaproveitamento | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Concreto Usinado bombeável 50MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para Contenções (corte e dobra em Indústria) | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para Contenções (corte e dobra em Indústria) | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para Contenções (corte e dobra em Indústria) | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para Contenções (corte e dobra em Indústria) | Concreto Usinado bombeável 50MPa com Penetron para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Locação e cravação de estacas prancha EP400 para contenção | Mobilização e Desmobilização de equipamento e máquinas considerando serviço de carga e descarga | Mão de obra para execução de contenção | Perfuração de estaca hélice contínua Ø 60cm | Mobilização e desmobilização de equipamentos - Para execução de estaca hélice monitorada | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para estaca (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Concreto Usinado bombeável para estacas 50MPa - incluindo serviço de bombeamento | Corte e Preparo de Cabeça de Estaca | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Mão de obra para execução de fundação | Armação aço CA-50 ø 5,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 32,00mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em piso sobre solo | Fabricação de Fôrma para Supraestrutura, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=20mm | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Supraestrutura | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 6,3mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 12,5mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 16,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 20,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 25,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Armação Aço CA-60, Diâmetro de 5,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 32,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Concreto Usinado FCK = 50MPa Bombeavel Para Supraestrutura | Concreto Usinado FCK = 45MPa Bombeavel Para Supraestrutura | Concreto Usinado FCK = 40MPa Bombeavel Para Supraestrutura | Concreto Usinado FCK = 35MPa Bombeavel Para Supraestrutura | Locação de escoramento metálico pe direito simples | Mão de obra para execução de supraestrutura de concreto armado | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos de 9x19x39cm com argamassa industrializada de assentamento | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos de 19x19x39cm com argamassa industrializada de assentamento | Alvenaria de vedação de Bloco cerâmico corta-fogo de 19x19x39cm, com argamassa estabilizada | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x15cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa expansiva | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 48mm (48 / HU) | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 48mm (48 / HS) | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm (HU / 70 / HS) | Mão de obra para assentamento de blocos cerâmicos | Mão de obra para assentamento de blocos de silico calcarios | Mão de obra para Sistema de vedação em drywall | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm (70 / HS) | Churrasqueiras Pré-Moldadas | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos de 11,5x19x39cm com argamassa industrializada de assentamento | Entrada de energia | Subestação de Energia | Grupo gerador | Quadros elétricos e disjuntores | Eletrodutos e eletrocalhas | Fios e cabos elétricos | Pontos de tomadas e interruptores | Luminárias, lâmpadas e acessórios | Mão de obra para instalações elétricas | Instalações de água fria e quente | Instalações de esgoto e pluviais | Cisterna | Hidrômetros | Reservatórios | Sistema de bombas | Mão de obra Instalação Hidráulica | Hidrantes | Sinalização de emergência e extintores | Sprinkles | Central de Alarmes | Mão de obra PPCI | Instalações de proteção e aterramento -SPDA | Medidores | Sistema de Gás | Mão de obra para instalações gás | Equipamentos de piscina | Piscina IGUI | Elevadores Sociais | Elevadores Emergência | Elevadores de Automoveis | Infraestrutura para carregamento de carro elétrico | Infraestrutura para instalação de ar condicionado | Equipamento de ar condicionado | Equipamento de exaustão | Equipamento de Aspiração | Exaustão de churrasqueiras | Exaustão de cozinha | Mão de obra de instalação de equipamentos | Sistema de interfone / controle de acesso | Telefonia/lógica/internet | Infraestrutura de automação dos apartamentos (Iluminação, cortinas, áudio, ar cond.) | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante, aplicação convencional | Chapisco interno de argamassa preparada em obra de cimento e areia - traço 1:4 - aplicação em paredes internas | Massa unica para reboco interno em argamassa estabilizada, espessura de 2,5cm, com execução desempenado fino | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | Revestimento em Cerâmicas Vulcano Cinza em paredes, 61x 61cm com Junta de 3mm | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60 x 60cm com Junta de 2mm e rejunte acrilico | Revestimento de Mármore Travertino Romano em Paredes | Revestimento de Pedras Quartzito Van Gogh em Paredes | Peitoril em pedra natural, esp. 2cm | Mão de obra execução de massa única em paredes interna, incluindo chapisco | Mão de obra estucamento de paredes | Mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico em parede | Mão de obra para assentamento de Pedras Naturais em parede | Mão de obra para colocação de peitoril e pingadeira | Revestimento de parede em Porcelanato Portobello – Posto 10 90x90 Externo Retificado - Linha Ipanema - Padrão Alto | Revestimento em Ladrilho Hidráulico 10x20cm - Cor: mostarda e off-white - Marca: Dalle Piagge, com junta de 2 cm e rejunte acrilico cinza platina | Revestimento em Ladrilho Hidráulico 5x5cm - Cor: terracota escuro e azul escuro - Marca: Dalle Piagge, com junta de 2 cm e rejunte acrilico cinza platina | Revestimento em Paredes, Marcenaria, incluindo chapa de 18mm, acessorios para instalação - Material e Mão de Obra | Peitoril em Mármore Travertino Romano, esp. 2cm | Mão de obra para assentamento de Ladrilhos | Revestimento em Paredes, Papel de parede, Degradê Laranja 114, acessorios para instalação - Material e Mão de Obra | Revestimento em Paredes, Papel de parede, Jeans Cinza 246, acessorios para instalação - Material e Mão de Obra | Revestimento em Paredes, Papel de parede, Mata Atlântica Azul, acessorios para instalação - Material e Mão de Obra | Revestimento em Paredes, Papel de parede, Paisagem Suave Escuro, acessorios para instalação - Material e Mão de Obra | Revestimento de parede em Porcelanato Portobello – 90x90 - Padrão Alto | Revestimento de Mármore Natural em Paredes | Chapisco aplicado em teto, com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante, aplicação convencional | Massa unica para reboco interno em Tetos com argamassa estabilizada, espessura de 2,5cm, com execução desempenado fino | Forro de gesso acartonado - áreas secas - Material e Mão de Obra | Forro de gesso acartonado - áreas úmidas - Material e Mão de Obra | Negativo de forro de gesso acartonado - área umida | Negativo de forro de gesso acartonado - área seca | Revestimento em Cerâmicas Vulcano Cinza em Teto, 61x 61cm com Junta de 3mm | Revestimento de cerâmico retificado em Teto, Placa 60 x 60cm com Junta de 2mm e rejunte acrilico | Mão de obra execução de Reboco em teto | Estucamento de teto | Gesso corrido em tetos - Material e Mão de Obra | Forro de Mármore Natural - Material e Mão de Obra | Mão de obra execução de estucamento em teto | Forro de gesso acartonado RF - anti chamas - Material e Mão de Obra | Forro de gesso em forma de vigotas, imitando madeira - áreas úmidas - Material e Mão de Obra | Tabica em gesso com perfil metálico LED | Sanca em gesso com iluminação indireta + LED + perfil | Forro de madeira Itauba - Material e Mão de Obra | Forro de MDF Liso com Alto relevo personalizado e pintura laca verde - Material e Mão de Obra | Forro de MDF Régua com Nuvens em MDF em alto relevo personalizado e pintura azul - Material e Mão de Obra | Forro de MDF Liso - Material e Mão de Obra | Forro Tensoflex - Material e Mão de Obra | Revestimento em Tetos, Papel de parede, Jeans Cinza 246, acessorios para instalação - Material e Mão de Obra | Cortineiro em gesso com rasgo iluminado | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 5cm | Piso de concreto, acabamento estampado, espessura 6 cm | Revestimento de cerâmico retificado em Piso, Placa 60 x 60cm com Junta de 2mm e rejunte acrilico | Revestimento em Cerâmicas Pisos Internos, 45x 45cm com Junta de 3mm | Revestimento de Piso, Porcelanato Portobello – Posto 10 90x90 Externo Retificado - Linha Ipanema - Padrão Alto | Revestimento de Piso, Porcelanato Portobello – 90x90 - Padrão Alto | Revestimento de Piso Porcelanato, Placa 90x90cm, antiderrapante com junta 5mm e rejunte acrilico cinza platina | Revestimento de Mármore Natural em Piso | Revestimento de Mármore Travertino Romano em Piso | Revestimento de Pedras Quartzito Van Gogh em Piso | Piso de madeira escura Tauari Naturalle - material e mão de obra | Piso de madeira clara Tauari Naturalle Cremme - material e mão de obra | Friso metálico entre pisos / Largura 1,5 cm / Cor: dourado escovado - Material e Mão de obra | Rodapé de Cerâmico h=15cm | Rodapé de Poliestireno h=15cm | Rodapé de porcelanato h=15cm, Padrão Alto | Mão de obra execução de contrapiso comum e Acústico | Mão de obra execução Piso de concreto | Mão de Obra Piso Porcenato/ Cerâmico | Mão de obra para assentamento de Pedras Naturais e Mármores em piso | Mão de obra para assentamento de Travertino em piso | Mão de obra de rodapé Poliestireno | Mão de obra de rodapé Porcelanato | Piso de concreto polido, espessura 2cm | Piso concreto Queimado | Mão de obra execução Piso de concreto polido | Revestimento em Ladrilho Hidráulico 20x20cm - Cores: craft claro - Marca: Dalle Piagge, com junta de 2 cm e rejunte acrilico cinza platina | Revestimento em Ladrilho Hidráulico 5x5cm - Cor: terracota escuro e off-white - Marca: Dalle Piagge, com junta de 2 cm e rejunte acrilico cinza platina | Revestimento em Ladrilho Hidráulico 5x5cm - Cores: terracota escuro, azul escuro, off-white ou branco - Marca: Dalle Piagge, com junta de 2 cm e rejunte acrilico cinza platina | Rodapé de Pedra Ônix Cristal Rose h=35cm | Mão de obra de rodapé Pedra | Revestimento em Ladrilho Hidráulico 20x20cm - Cores: craft claro, craft comum, fendi, cana e terracota escuro - Marca: Dalle Piagge, com junta de 2 cm e rejunte acrilico cinza platina | Revestimento em Ladrilho Hidráulico 20x20cm - Cores: craft claro e craft comum - Marca: Dalle Piagge, com junta de 2 cm e rejunte acrilico cinza platina | Deck de madeira Cumaru - Tábuas: 10 x 200 cm - material e mão de obra | Piso de madeira Cumaru Chevron 45° - material e mão de obra | Revestimento de Piso vinílico cinza e cinza claro 92x92cm / Linha Ambienta Coleção Stone / Marca: Tarkett | Revestimento de Piso vinílico cinza claro 92x92cm / Linha Ambienta Coleção Stone / Marca: Tarkett | Revestimento de Piso vinílico cinza 92x92cm / Linha Ambienta Coleção Stone / Marca: Tarkett | Pisos Para Academia Emborrachado EPDM 20x20 cm/ Cor: azul e branco / Marca: Rubber - Material e Mão de obra | Pisos Para Academia Emborrachado Impact Soft 100x100 cm/ Peso Livre - Material e Mão de obra | Laje verde intensiva sobre steel deck - Material e Mão de obra | Acústica para Contrapiso com malha de aço e manta polipropileno | Revestimento de Piso Vinilico Flamboyant Reguá 208X1230Mm Tarkett | Revestimento de Mármore Natural Aquecido em Piso | Piso de madeira natural - Cumaru engenheirado - material e mão de obra | Regularização de Piso 5,00 cm | Mão de obra execução regularização de Piso | Revestimento de Piso, Porcelanato Portobello – 90x90 - Padrão Econômico | selador em Paredes Internas | Massa Corrida em Paredes Internas | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Internas, 3 Demaos (Somente tinta) | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Internas, 3 Demaos (Somente tinta) - Suvinil Azul Etéreo | Pintura em Epóxi em Parede, Aplicação Manual, 2 Demãos (com massa e selador) | selador em tetos | Massa corrida em tetos | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em tetos, 3 Demaos (Somente tinta) | Textura Acrílica aplicação em tetos, 1 demão | Mão de obra para pintura epóxi em paredes internas, 2 demãos | Mão de obra para pintura em paredes internas, 3 demãos | Mão de obra para pintura em teto, 3 demãos | Mão de obra para textura em teto, 1 demão | Pintura em Epóxi para demarcação de vagas em piso, 1 demão | Pintura em Látex Acrilica para demarcação de vagas em parede, 2 demão | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em tetos, 3 Demaos (Somente tinta) - Suvinil Azul Etéreo | Pintura Artistica em tetos | Mão de obra para demarcação de vagas epoxi | Mão de obra para faixa de garagem em paredes internas, 1 demãos | Mão de obra para pintura artistica em teto | Textura acrílica aplicação em paredes internas, 1 demão | Mão de obra para Textura em paredes internas, 1 demãos | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Internas, 3 Demaos (Somente tinta) - Suvinil Papel Picado | Textura acrílica aplicação em paredes internas, 1 demão - Textura Terracal / Marca: Terracor | Textura acrílica aplicação em paredes internas, 1 demão - Diore Ornamentali Bege Bahia | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em tetos, 3 Demaos (Somente tinta) - Suvinil Papel Picado | Textura acrílica aplicação em tetos, 1 demão - Diore Ornamentali Bege Bahia | Pintura em Epóxi em tetos, Aplicação Manual, 2 Demãos | Mão de obra para pintura epoxi em teto | Contramarco de Alumínio, Fixação com Argamassa | Esquadrias de Alumínio - Portas - fornecimento e instalação | Esquadrias de Alumínio - Janelas - fornecimento e instalação | Esquadrias de Alumínio - Janelas Bronze - fornecimento e instalação | Esquadrias de Alumínio - Janelas Bronze Personalizada - fornecimento e instalação | Porta principal, correr, 2+1+1 folhas, 420x840 cm | Guarda Corpo de Vidro e Aluminio - fornecimento e instalação | Brise de Alumínio - Decoração Fachada | Pele de vidro | Porta de madeira de abrir - 70x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 80x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 90x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Fechadura eletronica | Mão de obra para instalação de portas de madeira | Contramarco de aço galvanizado - Fixado com Argamassa | Porta corta-fogo, 1 folha, 80x210 cm | Porta corta-fogo, 1 folha, 90x210 cm | Corrimão Duplo Metálico - inox escovado 304 - fornecimento e instalação | Corrimão Parede Metálico - inox escovado 304 - fornecimento e instalação | Guarda Corpo metálico - inox 304 escovado - fornecimento e instalação | Escada de marinheiro | Mão de obra para instalação de portas corta-fogo | Louças | Acabamentos e acessórios | Tampo de Granito | Instalação de louças e metais sanitários | Pergolado | Chapisco externo de argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante - aplicação rolada em paredes externas | Chapisco externo de argamassa preparada em obra de cimento e areia - traço 1:4 - aplicação em paredes externas | Massa unica para reboco externo em argamassa estabilizada, espessura de 2,5cm, com execução desempenado fino | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Externas, 3 Demaos (Incluso fundo) - Cor preto | Moldura em EPS fachada - Material e Mão de obra | Moldura de fachada, com revestimento de tijolinho aderido, cor areia | Moldura de fachada, com revestimento de tijolinho aderido, cor branco pigmentado | Moldura de fachada, com revestimento de pastilha azul (OM15645 – 7,5x7,5) - atlas | Moldura de fachada, com revestimento de tijolinho aderido, cor vermelho escuro | Moldura de fachada, com revestimento de marmore travertino romano | Revestimento de tijolinho ventilado, com toda a estrutura, cores rosado e tabaco - Material e Mão de Obra | Revestimento de tijolinho aderido, cor vermelho escuro | Revestimento de tijolinho aderido, cor branco pigmentado | Revestimento de pastilha azul (OM15645 – 20x20) - atlas | Mao de obra para reboco externo - inclui chapisco | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em paredes externas | Mão de obra para aplicação de Porcelanato em paredes externas | Mão de obra para aplicação de molduras em paredes externas | Mão de obra para aplicação de Mármore Travertino em paredes externas | Mão de obra para aplicação de Pintura em paredes externas - 3 demãos | Revestimento externo em Ladrilho Hidráulico 10x10cm - Cor: laranja e off-white - Marca: Dalle Piagge, com junta de 2 cm e rejunte acrilico cinza platina | Limpeza final | Mobiliário e decoração | Comunicação visual | Paisagismo | Luminotécnico do Paisagismo | Irrigação do Paisagismo | Desmobilização | Ligações definitivas | Imprevistos e contingências
Locação e gabarito de obra | 1040
movimentações de terra |  | 2491.741 | 1505.3711 | 43.9472 | 1267.4732 | 2474.4566
Drenagem | [6 empty] | 8
Forma | [7 empty] | 166.732
Armadura | [8 empty] | 670.32 | 45.3636 |  | 2282 | 77 | 3884 | 12007 |  | 913.3636 | 1277.2727 | 430.0909 | [5 empty] | 3495 | 31530 |  |  | 6007.8182 | 1269.7273 | 902 | 4680 |  | 52 | 130.2727 | 982.6364 | 7011.6364 | 27316
Concreto | [10 empty] | 51.0472 |  |  |  |  | 210 | [10 empty] | 1903.4282
Estacas prancha metálica | [19 empty] | 492.8 | 1
Mão de Obra | [21 empty] | 525 | [5 empty] | 198 |  |  |  |  | 392.29
Perfuração | [22 empty] | 6732 | 1
Piso sobre o solo - Geral | [38 empty] | 39.229
Térreo | [39 empty] | 4874.3226 | 626.5792 | 5080.1818 | 2357.2727 | 2151.4545 | 1370 | 1274 | 3719 | 6835 |  |  | 208.4 |  |  |  | 784.58 | 784.58
G1 | [40 empty] | 1372.2742 | 1050.4545 | 5136.2727 | 8109.4545 | 9698.0909 | 2976.1818 | 2261 | 9744 | 5 | 20469 | 245 |  |  |  | 801.15
G2 | [40 empty] | 1519.4014 | 1571.1818 | 8053.3636 | 6913.7273 | 5969.5455 | 4418.2727 | 1396 | 6903 | 1 | 13575 | 281.7 |  |  |  | 878.5 | 878.5
G3 | [40 empty] | 1514.9264 | 1506 | 7516 | 7043 | 11096 | 3941 | 2094 | 11762 | 2 | 10503 | 283.9 |  |  |  | 878.5 | 878.5
G4 | [40 empty] | 1515.5264 | 3698.91 | 5532.365 | 9269.275 | 14715.64 | 1839.455 | 1839.455 |  |  |  | 284.0918 |  |  |  | 878.5
G5 | [40 empty] | 1540.2264 | 3981.758 | 5956.637 | 9976.395 | 15847.032 | 1980.879 | 1980.879 |  |  |  | 287.0918 |  |  |  | 892.45
Lazer ¦ Garagem | [40 empty] | 1781.0264 | 4849.441 | 7258.1615 | 12145.6025 | 19317.764 | 2414.7205 | 2414.7205 |  |  |  | 299.7918 |  |  |  | 38.9 | 38.9
Patamar Intermediário | [40 empty] | 567.6264 | 1523.664 | 2269.496 | 3831.16 | 6014.656 | 751.832 | 751.832 |  |  |  | 81.1918 |  |  |  | 345.53
Lazer | [40 empty] | 1336.2264 | 3582.54 | 5357.81 | 8978.35 | 14250.16 | 1781.27 | 1781.27 |  |  |  | 218.4918 |  |  |  | 499.27 | 499.27
Tipo diferenciado | [40 empty] | 995.7664 | 1559 | 1723 | 1959 | 2217 | 743 | 2841 | 13515 | 139 |  | 139.8118 |  |  |  | 345.53 | 345.53
Tipo x8 | [39 empty] | 222.1789 | 888.7158 | 2090.375 | 3236.5 | 1220 | 604.375 | 1571.625 | 3622.625 | 7871.875 | 291 |  |  | 126.279 |  |  | 303.41 | 303.41
Penthouse x22 | [39 empty] | 121.7103 | 892.5423 | 2557.3182 | 1389.1818 | 1016.5909 | 1954.3636 | 1659.5455 | 1423.6364 | 2873.1818 | 537.6364 |  |  | 122.4013 |  |  | 289.7714 | 289.7714
Duplex inferior | [39 empty] | 918.4264 | 918.4264 | 2769 | 905 | 301 | 2161 | 1259 | 846 | 499 | 650 |  |  |  | 123.4118 |  | 303.57 | 303.57
Duplex superior | [40 empty] | 827.3364 | 2035 | 1184 | 562 | 2225 | 806 | 552 | 71 | 643 |  |  |  | 114.2518 |  | 292.96 | 292.96
Cobertura ¦ Barrilete | [39 empty] | 938.8564 | 938.8564 | 877 | 14 | 1629.8 | 5550 | 692 |  |  | 1742.2 |  |  |  |  | 125.9218 | 426.24 | 426.24
Reservatório | [39 empty] | 528.67 | 528.67 | 120 |  | 5432 | 372 | 330 |  |  | 1514 |  |  |  |  | 69.6 | 73.72 | 73.72
Mezanino G1 | [55 empty] | 801.15
Mezanino G2 | [55 empty] | 878.5
Mezanino G3 | [55 empty] | 892.45
Alevanaria de vedação com blocos cerâmicos | [56 empty] | 115.62 | 222.6 | 73.55 | [12 empty] | 37.13
Alevanaria de vedação com blocos Concreto e concreto celular | [59 empty] | 42.18
Serviços complementares para alvenaria de vedação | [60 empty] | 104.4 | 130 | 16.16 | [7 empty] | 1
Drywall | [63 empty] | 71.16 | 4.01 | 9.05 |  |  |  | 1.77
Mão de obra | [66 empty] | 259.73 | 42.18 | 4.01 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [37 empty] | 35.29 |  |  |  | 89.82 | [68 empty] | 60.2 | 219.2 | 89.82 | 6.91 |  |  |  |  | 66.3 | 60.19 | 10.98 |  | 17.4 | [6 empty] | 9.45 | [13 empty] | 432 | [7 empty] | 92 |  |  |  | 1
Entrada de energia | [72 empty] | 1
Subestação de Energia | [73 empty] | 1
Grupo gerador | [74 empty] | 1
Quadros elétricos e disjuntores | [75 empty] | 1
Eletrodutos e eletrocalhas | [76 empty] | 1
Fios e cabos elétricos | [77 empty] | 1
Pontos de tomadas e interruptores | [78 empty] | 1
Luminárias, lâmpadas e acessórios | [79 empty] | 1
Sistemas e instalações elétricas | [80 empty] | 1
Instalações de água fria | [81 empty] | 1
Instalações de esgoto e pluviais | [82 empty] | 1
Cisterna | [83 empty] | 1
Hidrômetros | [84 empty] | 1
Reservatórios | [85 empty] | 1
Sistema de bombas | [86 empty] | 1
instalações hidrossanitárias e drenagem | [87 empty] | 1
Hidrantes | [88 empty] | 1
Sinalização de emergência e extintores | [89 empty] | 1
Sprinkles | [90 empty] | 1
Central de Alarmes | [91 empty] | 1
Instalações de proteção e aterramento -SPDA | [93 empty] | 1
Medidores | [94 empty] | 1
Sistema de Gás | [95 empty] | 1
Equipamentos de piscina | [97 empty] | 1 | 1
Elevadores | [99 empty] | 1 | 2 | 2
Infraestrutura para carregamento de carro elétrico | [102 empty] | 48
Climatização | [103 empty] | 1 | 1
Exaustão | [105 empty] | 1
Aspiração | [106 empty] | 1
Exaustão de churrasqueiras | [107 empty] | 42 | 42
Sistema de interfone / controle de acesso | [110 empty] | 1
Telefonia/lógica/internet | [111 empty] | 1
AUTOMAÇÕES | [112 empty] | 1
Argamassado interno em parede | [113 empty] | 64.05 | 215.35 | 279.39 | 68.81
Acabamentos cerâmicos | [117 empty] | 194.56 | 22 | [8 empty] | 25.92 | 31.2 | 91.22 | [7 empty] | 7.49
Acabamentos em pedra | [119 empty] | 9.75 | 2.8 | [17 empty] | 21.26 | [31 empty] | 4.21 | 1.96 | 1.12 | [33 empty] | 83.94
Peitoris | [121 empty] | 15.62 | [9 empty] | 5.97
Revestimentos | [122 empty] | 279.39 | 68.81 | 7.49 | 21.26 | 15.62 | [5 empty] | 17.92 | [46 empty] | 130.25 | 41.66 | 146.82 | 4.21 | 1.96 | 128.1 | 17.19 |  |  | 438.14 |  |  |  |  | 15.22 | [15 empty] | 7.81 | [71 empty] | 1025.471 | 109.89 | 898.531 | 859.15 | 109.46 | 27.2
Acabamentos especiais | [130 empty] | 136.64 |  |  | 24.27 | 20.11 | 13.28 | 17.6 | [36 empty] | 12.776 | 3.194 | 39.23 | [20 empty] | 8.14 | 27.47 | 43.47 | 17.23 | 12.32 | 15.57 | 23.37 | 266.69 |  | 604.8 |  | 45.76
Revestimento interno argamassado em teto | [139 empty] | 35.29 | 35.29 | [7 empty] | 89.82
Acabamento de gesso em teto | [141 empty] | 33.57 | 133.11 | 20.2 | 49.45 |  |  |  |  | 21.24 |  |  | 23.93 | 84.5 | 45.015 | 59.115 | [6 empty] | 91.52
Acabamento especiais em teto | [145 empty] | 29.48 | 5.81 |  |  |  | 6.03 | [5 empty] | 43.47 | 27.47 | 12.7 | 3.06 | 3.66 | 12.32
Contrapiso | [163 empty] | 130.25 | [44 empty] | 7.81
Acabamentos cimentados em piso | [164 empty] | 30.31 | [21 empty] | 438.14 | 41.66
Acabamentos cerâmicos em piso | [128 empty] | 46.99 | 69.34 | [35 empty] | 23.93 | 7.36 | 4.02 | 221.67 | 90.01 | [19 empty] | 110.99 | 2434.17 | 1.32 |  |  | 3.52 | 14.4 | [14 empty] | 139.46
Rodapés | [176 empty] | 17.19 | 128.1 | 1.16 | [13 empty] | 15.22
Isolamento térmico | [204 empty] | 134
Sistema de pintura em parede Interna | [211 empty] | 196.14 | 196.14 | 219.2 | 19.23 | 60.2 | [9 empty] | 60.19 | [5 empty] | 17.16 |  | 68.19 | 109.72 | 17.4
Pintura em tetos | [216 empty] | 9.45 | 9.45 | 89.82 | 6.91 | [6 empty] | 17.52 | 10.98 | [8 empty] | 64.83 | 11.93 | 9.45
Sistema de pintura em Piso | [224 empty] | 66.3
Contramarco | [240 empty] | 4624.5
Esquadrias de alumínio | [241 empty] | 511.485 | 468.635 | 951.895 | 134.535 | 1
Guarda corpo | [246 empty] | 453.06
Brise de Aluminio | [247 empty] | 723.52
Pele de vidro | [248 empty] | 318.15
Esquadrias de madeira | [249 empty] | 204 | 170 | 58
Acessórios e ferragens | [252 empty] | 41
Esquadrias metálicas | [254 empty] | 462.5 | 67 | 25
Corrimão metálico | [257 empty] | 220.83 | 416
Guarda Corpo metálico | [259 empty] | 119.53
Serralheria | [260 empty] | 1
Louças | [262 empty] | 1
Metais e acessórios | [263 empty] | 1
Bancadas, pias e divisórias | [264 empty] | 1
Serviços complementares | [266 empty] | 1
Revestimento argamassado em fachada | [267 empty] | 767.821 | 257.66 | 1025.471
Pintura e textura em fachada | [270 empty] | 27.2
Acabamentos especiais em fachada | [119 empty] | 53.25 | [18 empty] | 56.21 | [132 empty] | 53.27 | 161.51 | 667.74 | 22.18 | 7.72 | 8.82 | 52.91 | 252.961 | 645.57 | 109.89 | [6 empty] | 4.62
Calçadas e Passeios | [164 empty] | 560.69
Limpeza Final de Obra | [288 empty] | 1
Decoração e mobiliário área comum | [289 empty] | 1
Comunicação visual | [290 empty] | 1
Paisagismo | [291 empty] | 1 | 1 | 1
Serviços Finais | [294 empty] | 1 | 1
Imprevistos e contingências | [296 empty] | 1