## CAPA
ORÇAMENTO EXECUTIVO
PROJETO: | Oxford 600 Residence
CLIENTE: | Mussi Empreendimentos
ENDEREÇO: | Rua Uruguai / Rua Imbituba - Centro, Itajaí/SC
DATA-BASE: | março/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Cartesian Engenharia
BDI APLICADO: | 25.0%
DATA DO ORÇAMENTO: | 12/03/2026
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
Pavimentos: | 27 níveis
Área Total: | ~15.200 m²
Altura: | 71,90 m
Unidades Residenciais: | ~85-100 unidades
Vagas de Garagem: | 136 vagas
Tipologia: | Residencial + Comercial + Lazer

## RESUMO EXECUTIVO
RESUMO EXECUTIVO DO ORÇAMENTO
SISTEMA | CUSTO SEM BDI (R$) | BDI 25% (R$) | CUSTO COM BDI (R$)
Estrutura (Infra + Supra)
Instalações Hidrossanitárias
Instalações Elétricas
PPCI
Vedações e Acabamentos
Áreas Comuns e Lazer
TOTAL GERAL DO EMPREENDIMENTO
INDICADORES DO EMPREENDIMENTO
Área Total Construída: | 15.193,51 m²
Custo por m² (com BDI):
Pavimentos: | 27 níveis
Altura: | 71,90 m
Unidades Residenciais: | ~85-100 unidades
Vagas de Garagem: | 136 vagas

## 1. ESTRUTURA
INFRAESTRUTURA + SUPRAESTRUTURA
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$)
1 | FUNDAÇÃO
1.1 | Blocos de Concreto sobre Estacas
1.1.1 | Concreto fck 50 MPa - Blocos de Fundação | m³ | 455.34 | 850
1.1.2 | Aço CA-50 - Armadura de Fundação | kg | 54807 | 7.5
1.1.3 | Formas de Madeira - Fundação | m² | 5464.08 | 75
1.1.4 | Estacas Tipo 60 (estimado) | m | 800 | 120
SUBTOTAL FUNDAÇÃO
2 | ESTRUTURA TORRE
2.1 | Lajes de Concreto Armado
2.1.1 | Concreto fck 30 MPa - Lajes | m³ | 2390.08 | 750
2.1.2 | Aço CA-50 - Armadura de Lajes | kg | 108342 | 7.5
2.1.3 | Formas de Madeira - Lajes | m² | 28680.96 | 75
2.2 | Vigas de Concreto Armado
2.2.1 | Concreto fck 35 MPa - Vigas (estimado) | m³ | 350 | 800
2.2.2 | Aço CA-50 - Armadura de Vigas | kg | 30203 | 7.5
2.2.3 | Formas de Madeira - Vigas | m² | 4200 | 75
2.3 | Pilares de Concreto Armado
2.3.1 | Concreto fck 40 MPa - Pilares (estimado) | m³ | 150 | 850
2.3.2 | Aço CA-50 - Armadura de Pilares | kg | 47000 | 7.5
2.3.3 | Formas de Madeira - Pilares | m² | 1800 | 75
SUBTOTAL ESTRUTURA TORRE
TOTAL ESTRUTURA (SEM BDI)
BDI (25.0%)
TOTAL ESTRUTURA (COM BDI)

## 2. HIDROSSANITÁRIO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$)
1 | ÁGUA FRIA
1.1 | Tubulações PVC Série R
1.1.1 | Tubo PVC Série R 150mm (ponta-lisa) | m | 587.95 | 45
1.1.2 | Tubo PVC Série R 100mm (ponta-bolsa) | m | 465.01 | 28
1.1.3 | Tubo PVC Série R 100mm (ponta-lisa) | m | 292.87 | 28
1.1.4 | Tubo PVC Série R 75mm | m | 21.38 | 18
1.1.5 | Tubo PVC Série R 50mm | m | 0.69 | 12
1.2 | Conexões e Acessórios Água Fria
1.2.1 | Joelho 45º Série R 150mm | pç | 103 | 12
1.2.2 | Joelho 45º Série R 100mm | pç | 183 | 8
1.2.3 | Joelho 45º Série R 75mm | pç | 12 | 5
1.2.4 | Joelho 90º Série R 150mm | pç | 18 | 12
1.2.5 | Joelho 90º Série R 100mm | pç | 29 | 8
1.2.6 | Luva Série R 150mm | pç | 181 | 10
1.2.7 | Luva Série R 100mm | pç | 302 | 7
1.2.8 | Luva Série R 75mm | pç | 16 | 4.5
1.2.9 | Redução Série R 150mm x 100mm | pç | 11 | 15
SUBTOTAL ÁGUA FRIA
2 | ESGOTO SANITÁRIO
2.1 | Tubulações PVC Esgoto
2.1.1 | Tubo PVC Esgoto 150mm (ponta-lisa) | m | 198.09 | 35
2.1.2 | Tubo PVC Esgoto 100mm (ponta-lisa) | m | 2288.45 | 22
2.1.3 | Tubo PVC Esgoto 75mm (ponta-lisa) | m | 1083.54 | 16
2.1.4 | Tubo PVC Esgoto 50mm (ponta-lisa) | m | 1854.26 | 11
2.1.5 | Tubo PVC Esgoto 40mm | m | 766.48 | 8
2.2 | Conexões Esgoto
2.2.1 | Joelho 45º 100mm | pç | 993 | 6
2.2.2 | Joelho 45º 50mm | pç | 2471 | 3.5
2.2.3 | Joelho 90º 100mm | pç | 351 | 6
2.2.4 | Joelho 90º 50mm | pç | 1063 | 3.5
2.2.5 | Luva Simples 100mm | pç | 1081 | 5
2.2.6 | Luva Simples 50mm | pç | 1934 | 2.5
2.2.7 | Tê Sanitário 100mm x 50mm | pç | 2 | 8
2.2.8 | Tê Sanitário 50mm x 50mm | pç | 218 | 4
2.3 | Caixas e Ralos
2.3.1 | Caixa Sifonada 150x150x50mm | pç | 568 | 12
2.3.2 | Caixa Sifonada 150x185x75mm | pç | 8 | 18
2.3.3 | Ralo Quadrado c/ Grelha 100mm | pç | 27 | 15
2.3.4 | Ralo Abacaxi 100mm | pç | 10 | 18
SUBTOTAL ESGOTO
3 | ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 | Calha Retangular 100x100mm | m | 61.08 | 45
3.2 | Calha Retangular 200x100mm | m | 19.49 | 65
3.3 | Cabeceira Retangular 100x100mm | pç | 28 | 35
3.4 | Caixa de Areia Pluvial 80x80cm | pç | 4 | 180
SUBTOTAL ÁGUAS PLUVIAIS
4 | LOUÇAS E METAIS (ESTIMADO)
4.1 | Bacia Sanitária com Caixa Acoplada | pç | 220 | 450
4.2 | Lavatório com Coluna | pç | 200 | 280
4.3 | Pia de Cozinha Inox 1 Cuba | pç | 160 | 350
4.4 | Tanque de Lavar Roupas | pç | 170 | 250
4.5 | Torneira Lavatório Cromada | pç | 200 | 120
4.6 | Torneira Pia Cromada | pç | 160 | 150
4.7 | Registro de Gaveta 3/4" | pç | 300 | 45
SUBTOTAL LOUÇAS E METAIS
5 | RESERVATÓRIOS
5.1 | Reservatório Superior (estimado 80.000L) | un | 1 | 35000
5.2 | Reservatório Inferior (estimado 40.000L) | un | 1 | 25000
5.3 | RTI - Reserva Técnica Incêndio (21.663L) | un | 1 | 22000
SUBTOTAL RESERVATÓRIOS
TOTAL HIDROSSANITÁRIO (SEM BDI)
BDI (25.0%)
TOTAL HIDROSSANITÁRIO (COM BDI)

## 3. ELÉTRICO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$)
1 | ENTRADA DE ENERGIA
1.1 | Transformador 500 kVA (óleo) | un | 1 | 85000
1.2 | Cabine de Medição CELESC | un | 1 | 35000
1.3 | Quadro Geral BT (QGBT) - 800A | un | 1 | 45000
1.4 | Gerador 200 kVA (diesel) | un | 1 | 120000
1.5 | QTA - Quadro Transferência Automática | un | 1 | 25000
SUBTOTAL ENTRADA
2 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
2.1 | Quadros Residenciais (63A) | un | 70 | 1200
2.2 | Quadros Comerciais (50-63A) | un | 5 | 1500
2.3 | Quadros Garagem (63A) | un | 7 | 1800
2.4 | Quadros Lazer (63-125A) | un | 3 | 2200
2.5 | Quadros Técnicos (elevadores/bombas) | un | 4 | 3500
2.6 | Quadros Serviço/Emergência | un | 21 | 800
SUBTOTAL QUADROS
3 | DISJUNTORES E PROTEÇÕES
3.1 | Disjuntores Caixa Moldada (400-800A) | un | 6 | 3500
3.2 | Disjuntores 100-200A | un | 15 | 850
3.3 | Disjuntores 50-100A | un | 120 | 180
3.4 | Disjuntores 20-50A | un | 900 | 45
3.5 | Disjuntores 10-20A | un | 1100 | 25
3.6 | Dispositivos DR (30-300mA) | un | 600 | 120
SUBTOTAL DISJUNTORES
4 | CABOS E ELETRODUTOS
4.1 | Cabo 240mm² (prumada principal) | m | 250 | 85
4.2 | Cabo 120mm² | m | 400 | 45
4.3 | Cabo 70mm² | m | 600 | 28
4.4 | Cabo 35mm² | m | 800 | 18
4.5 | Cabo 16mm² | m | 1200 | 9.5
4.6 | Cabo 10mm² | m | 2500 | 6.5
4.7 | Cabo 6mm² | m | 3500 | 4.5
4.8 | Cabo 4mm² | m | 5000 | 3.2
4.9 | Cabo 2,5mm² | m | 8000 | 2.3
4.10 | Cabo 1,5mm² | m | 12000 | 1.8
4.11 | Eletrodutos PVC DN 20-150mm | m | 13550 | 12
4.12 | Eletrocalhas Perfuradas | m | 1100 | 45
SUBTOTAL CABOS/ELETRODUTOS
5 | ILUMINAÇÃO
5.1 | Luminárias LED Áreas Comuns (18-36W) | un | 180 | 85
5.2 | Luminárias LED Garagens (36W estanque) | un | 120 | 95
5.3 | Luminárias LED Lazer (decorativas) | un | 50 | 150
5.4 | Refletores LED Fachada (100W RGB) | un | 8 | 850
5.5 | Balizadores LED Jardim | un | 20 | 120
5.6 | Iluminação Emergência (blocos autônomos) | un | 100 | 180
SUBTOTAL ILUMINAÇÃO
6 | TOMADAS E PONTOS DE FORÇA
6.1 | Tomadas 2P+T 10A (TUG) | un | 1308 | 18
6.2 | Tomadas 2P+T 20A (TUE) | un | 490 | 28
6.3 | Pontos de Força (chuveiro/ar-cond) | un | 350 | 45
SUBTOTAL TOMADAS
7 | SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
7.1 | Captor Franklin (haste 6m inox) | un | 4 | 850
7.2 | Cabo Cobre Nu 50mm² (descidas) | m | 400 | 35
7.3 | Cabo Cobre Nu 35mm² (malha) | m | 350 | 28
7.4 | Conexões Solda Exotérmica | un | 120 | 45
7.5 | Suportes e Fixações | un | 160 | 15
7.6 | Caixas de Inspeção | un | 8 | 180
SUBTOTAL SPDA
8 | AUTOMAÇÃO E CFTV
8.1 | Câmeras IP (2-4MP) | un | 50 | 850
8.2 | NVR 64 canais + HD 16TB | un | 1 | 8500
8.3 | Switches PoE 24 portas | un | 3 | 2200
8.4 | Catraca Pedestre RFID | un | 2 | 4500
8.5 | Cancela Veicular | un | 2 | 3200
8.6 | Interfone/Vídeo Porteiro IP | un | 70 | 350
8.7 | Rede Estruturada (cabos Cat6 + patch panel) | vb | 1 | 45000
SUBTOTAL AUTOMAÇÃO/CFTV
TOTAL ELÉTRICO (SEM BDI)
BDI (25.0%)
TOTAL ELÉTRICO (COM BDI)

## 4. PPCI
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$)
1 | SISTEMA DE HIDRANTES (SHP)
1.1 | RTI - Reservatório Incêndio 21.663L | un | 1 | 22000
1.2 | Hidrante Recalque Coluna 2½" | un | 1 | 1500
1.3 | Hidrantes Internos DN 65mm c/ abrigo | un | 24 | 850
1.4 | Tubulação Metálica DN 65-100mm | m | 500 | 45
1.5 | Mangueiras 30m + Esguichos | cj | 24 | 650
1.6 | Válvulas e Conexões | vb | 1 | 8500
SUBTOTAL HIDRANTES
2 | EXTINTORES (SPE)
2.1 | Extintor PQS 6kg BC | un | 30 | 180
2.2 | Extintor Água 10L | un | 12 | 220
2.3 | Extintor CO₂ 6kg | un | 6 | 350
2.4 | Abrigos + Suportes + Sinalização | vb | 1 | 4500
SUBTOTAL EXTINTORES
3 | DETECÇÃO E ALARME (SDAI)
3.1 | Central Analógica 8 Laços | un | 1 | 12000
3.2 | Detectores Fumaça/Temperatura | un | 150 | 180
3.3 | Acionadores Manuais | un | 24 | 120
3.4 | Avisadores Sonoros/Visuais | un | 24 | 250
3.5 | Cabeamento + Eletrodutos | vb | 1 | 18000
3.6 | Fonte/Nobreak Sistema | un | 1 | 4500
SUBTOTAL DETECÇÃO
4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SIE)
4.1 | Blocos Autônomos LED 3h | un | 100 | 180
4.2 | Instalação + Cabeamento | vb | 1 | 8000
SUBTOTAL ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA
5 | SINALIZAÇÃO (SAL)
5.1 | Placas Fotoluminescentes (saída/orientação) | un | 64 | 45
5.2 | Placas Luminosas (escada/saída) | un | 20 | 120
SUBTOTAL SINALIZAÇÃO
6 | PRESSURIZAÇÃO DE ESCADA
6.1 | Ventiladores TITAN BLD 560 (2 un) | un | 2 | 35000
6.2 | Dampers Alívio DAG 600x600mm | un | 2 | 2500
6.3 | Variador Frequência + Controle | cj | 1 | 12000
6.4 | Sensor Pressão + Automação | cj | 1 | 8000
6.5 | Dutos + Grelhas (24 pav.) | vb | 1 | 45000
6.6 | Instalação + Comissionamento | vb | 1 | 18000
SUBTOTAL PRESSURIZAÇÃO
7 | DESENFUMAGEM HALLS
7.1 | Exaustores 18.650 m³/h (principal + reserva) | un | 2 | 28000
7.2 | Dampers Automáticos DRV 24Vcc | un | 24 | 1800
7.3 | Detectores Fumaça Halls | un | 24 | 180
7.4 | Central Controle Integrada | un | 1 | 15000
7.5 | Dutos + Instalação | vb | 1 | 35000
SUBTOTAL DESENFUMAGEM
8 | CENTRAL DE GÁS GLP
8.1 | Central P-190kg (4 cilindros) | cj | 1 | 8500
8.2 | Tubulação Cobre + Aço (redes) | m | 500 | 35
8.3 | Caixas Medidor/Regulador | un | 24 | 450
8.4 | Válvulas + Registros | vb | 1 | 6500
SUBTOTAL CENTRAL GÁS
TOTAL PPCI (SEM BDI)
BDI (25.0%)
TOTAL PPCI (COM BDI)

## 5. VEDAÇÕES-ACABAMENTOS
VEDAÇÕES E ACABAMENTOS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$)
1 | ALVENARIA E VEDAÇÕES
1.1 | Alvenaria Bloco Cerâmico 9cm (estimado) | m² | 8000 | 85
1.2 | Alvenaria Bloco Cerâmico 14cm (estimado) | m² | 3000 | 95
1.3 | Vergas e Contravergas Concreto | m | 800 | 45
SUBTOTAL ALVENARIA
2 | ESQUADRIAS
2.1 | Portas Madeira c/ Marco (unidades) | un | 450 | 650
2.2 | Janelas Alumínio c/ Vidro (estimado) | m² | 1200 | 380
2.3 | Portas de Vidro Temperado | un | 80 | 1200
2.4 | Portas Corta-Fogo P-90 | un | 24 | 2500
2.5 | Portas Corta-Fogo P-30 | un | 15 | 1800
2.6 | Guarda-Corpos Vidro/Alumínio | m | 300 | 450
SUBTOTAL ESQUADRIAS
3 | REVESTIMENTOS
3.1 | Chapisco + Emboço + Reboco (estimado) | m² | 15000 | 55
3.2 | Cerâmica Piso Residencial (estimado) | m² | 3500 | 85
3.3 | Porcelanato Áreas Comuns | m² | 1500 | 120
3.4 | Cerâmica Parede Banheiros | m² | 2000 | 75
3.5 | Gesso Liso Teto (estimado) | m² | 4000 | 45
3.6 | Forro Gesso Drywall | m² | 1000 | 65
SUBTOTAL REVESTIMENTOS
4 | PINTURA
4.1 | Pintura Interna Acrílica (estimado) | m² | 20000 | 22
4.2 | Pintura Externa Textura Acrílica | m² | 3000 | 35
4.3 | Pintura Esmalte Esquadrias | m² | 500 | 45
SUBTOTAL PINTURA
TOTAL VEDAÇÕES/ACABAMENTOS (SEM BDI)
BDI (25.0%)
TOTAL VEDAÇÕES/ACABAMENTOS (COM BDI)

## 6. LAZER
ÁREAS COMUNS E LAZER
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$)
1 | PISCINA
1.1 | Piscina Alvenaria c/ Revestimento | m² | 80 | 850
1.2 | Casa de Máquinas Piscina | cj | 1 | 18000
1.3 | Iluminação Subaquática LED | un | 6 | 1200
1.4 | Deck Madeira/Composto | m² | 120 | 280
SUBTOTAL PISCINA
2 | SALÃO DE FESTAS / ESPAÇO GOURMET
2.1 | Móveis Planejados Gourmet | m | 12 | 1200
2.2 | Churrasqueira Elétrica/Gás | un | 2 | 3500
2.3 | Bancadas Granito | m² | 15 | 450
2.4 | Mobiliário Salão (mesas/cadeiras) | cj | 1 | 25000
SUBTOTAL SALÃO
3 | FITNESS / ACADEMIA
3.1 | Piso Emborrachado Esportivo | m² | 80 | 120
3.2 | Espelhos + Barras | cj | 1 | 8500
3.3 | Ar-Condicionado Central | un | 1 | 12000
3.4 | Equipamentos Academia (estimado) | cj | 1 | 35000
SUBTOTAL FITNESS
4 | ESPAÇO COWORKING
4.1 | Mobiliário Escritório | cj | 1 | 18000
4.2 | Infraestrutura de Rede Reforçada | cj | 1 | 8000
4.3 | Divisórias Vidro/Drywall | m² | 40 | 350
SUBTOTAL COWORKING
5 | PAISAGISMO E JARDINS
5.1 | Projeto Paisagístico Completo | vb | 1 | 15000
5.2 | Plantio + Mudas + Adubação | m² | 200 | 85
5.3 | Sistema Irrigação Automatizado | cj | 1 | 12000
5.4 | Deck + Pergolado Madeira | m² | 60 | 450
SUBTOTAL PAISAGISMO
TOTAL LAZER (SEM BDI)
BDI (25.0%)
TOTAL LAZER (COM BDI)