## 00-RESUMO
ORÇAMENTO EXECUTIVO - PARADOR AG7
AG7 Incorporadora - Santa Catarina S.A.
Data de Extração | 11/03/2026
Método | Extração automática de projetos executivos
Status | Base para orçamentação (70-80% dos quantitativos)
⚠️ OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1. ELÉTRICO: Apenas 29% dos arquivos processados - solicitar planilha do projetista
2. PCI: Quantitativos estimados - validar com projeto executivo
3. PAISAGISMO: Faltam espécies vegetais (5 PDFs bloqueados)
4. Quantitativos são aproximados - prever margem de segurança 10-15%
DISCIPLINAS PROCESSADAS
Nº | Disciplina | Status
01 | Estrutura | ✅ Completa
02 | Ancoragem | ✅ Completa
03 | Vedações | ✅ Completa
04-09 | Hidrossanitário | ✅ Completo
10-11 | Impermeabilização | ✅ Completa
12 | Elétrico | ⚠️ Parcial (29%)
13 | Telecomunicações | ✅ Completa
14 | PCI | ⚠️ Estimativas
15 | Gás | ✅ Completa
16 | Paisagismo | ⚠️ Parcial (falta lista espécies)
17 | Esquadrias | ✅ Completa
18 | Piscinas | ✅ Completa
19-20 | Arquitetura | ✅ Completa

## 01-Estrutura
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA1 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA2 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA4 - Seção 24x98 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA5 - Seção 24x98 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA6 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA8 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA9 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA11 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA12 - Seção 24x65 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA13 - Seção 20x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA14 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA16 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA17 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA18 - Seção 20x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA19 - Seção 24x80 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA20 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA22 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA23 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA24 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA27 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA29 - Seção 30x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA30 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA31 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA32 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA33 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA34 - Seção 24x80 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA35 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA36 - Seção 24x80 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA37 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA38 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA39 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA40 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA42 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA43 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA44 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA45 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA46 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA47 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA48 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA49 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA51 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA52 - Seção 24x65 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA53 - Seção 24x65 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA55 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA56 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA57 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA59 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA60 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA61 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA65 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA66 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA67 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA68 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA69 - Seção 24x55 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA70 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA71 - Seção 24x40 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA72 - Seção 24x80 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA73 - Seção 24x55 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA75 - Seção 24x98 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA76 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA77 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA78 - Seção 24x65 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA79 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA81 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA83 - Seção 19x40 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA84 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA85 - Seção 24x103 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA86 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA87 - Seção 24x45 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA88 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA89 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA91 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA93 - Seção 24x40 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA95 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA96 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA97 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA98 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA99 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA101 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA103 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA104 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA105 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA108 - Seção 24x45 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA110 - Seção 24x40 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA111 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA114 - Seção 29x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA117 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA118 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA119 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA121 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA123 - Seção 29x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA124 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA125 - Seção 24x40 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA128 - Seção 29x29 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA129 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA132 - Seção 24x65 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA135 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA136 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA137 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA138 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA140 - Seção 24x65 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA141 - Seção 24x98 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA142 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA143 - Seção L |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA144 - Seção 24x55 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA149 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA150 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA151 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA152 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA153 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA154 - Seção 29x39 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA155 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA156 - Seção 24x98 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA157 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA158 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA160 - Seção 24x55 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA162 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA163 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA165 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA166 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA167 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA168 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA169 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA170 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA172 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA173 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA174 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA175 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA177 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA178 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA179 - Seção 24x45 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA180 - Seção 29x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA181 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA182 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA183 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA185 - Seção 30x75 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA186 - Seção 24x65 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA187 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA189 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA190 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA191 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA193 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA194 - Seção 24x55 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA196 - Seção 29x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA198 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA199 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA200 - Seção 24x65 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA201 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA202 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA203 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA204 - Seção 24x40 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA205 - Seção 24x40 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA206 - Seção 24x55 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA207 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA209 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA212 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA213 - Seção 30x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA214 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA215 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA216 - Seção 24x40 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA217 - Seção 40x40 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA218 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA219 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA220 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA221 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA223 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA224 - Seção 24x40 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA226 - Seção 30x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA227 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA229 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA230 - Seção 30x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA234 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA235 - Seção 24x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA236 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA237 - Seção 30x60 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA240 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA241 - Seção 24x80 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA242 - Seção 24x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA243 - Seção 24x65 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA244 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA245 - Seção 40x40 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA246 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA247 - Seção 24x35 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA248 - Seção 24x40 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA249 - Seção 30x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA251 - Seção 30x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA252 - Seção 30x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA253 - Seção 20x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA254 - Seção 30x30 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA255 - Seção 24x98 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA256 - Seção 24x24 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA257 - Seção 24x45 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA258 - Seção 24x39 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA259 - Seção 24x24 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA260 - Seção 24x24 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA261 - Seção 24x24 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA262 - Seção 24x24 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA263 - Seção 24x24 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA264 - Seção 24x50 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA265 - Seção 24x24 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA266 - Seção 24x45 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA267 - Seção 24x45 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA268 - Seção 24x24 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA269 - Seção 24x24 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA270 - Seção 24x40 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA271 - Seção 24x24 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA272 - Seção 24x24 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA273 - Seção 24x24 |  | tf
Fundação - Cargas nos Pilares | Pilar PA274 - Seção 40x40 |  | tf

## 02-Ancoragem
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Ancoragem Tipo 1 - Vertical | Ancoragem vertical INOX 304L/316L com barra roscada 1/2" |  | UN
Ancoragem Tipo 2 - Horizontal | Ancoragem horizontal INOX 304L/316L com barra roscada 1/2" |  | UN
Ancoragem Tipo 3 - Horizontal com Vara de Manobra | Ancoragem horizontal INOX 304L/316L com barra roscada 1/2" e vara de manobra 6m |  | UN
Insumos e Materiais Complementares | Chumbador químico (Viniléster ou Epóxi) - Fischer FIS V ou similar | 249 | UN | 1 cartucho por ponto de ancoragem
Insumos e Materiais Complementares | Execução de furo Ø14mm x 140mm em concreto/graute | 249 | UN
Insumos e Materiais Complementares | Ensaio de arrancamento estático 1.500 kgf | 249 | UN | Obrigatório para todos os pontos instalados
Insumos e Materiais Complementares | Vara de manobra 6 metros para ancoragens Tipo 3 |  | UN

## 03-Vedações
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Alvenaria Interna | ALVENARIA BLOCO 14 | 8009.82 | m²
Alvenaria Interna | ALVENARIA BLOCO 9 | 9265.81 | m²
Alvenaria Interna | ALVENARIA BLOCO 9 - CER11- PASTILHA GRANADA VERMELHA - APOIO PISCINA - | 0.43 | m²
Alvenaria Externa | ALVENARIA BLOCO 19 | 7965.88 | m²
Vergas e Contravergas - Portas | Verga e ContraVerga | 195.63 | m
Vergas e Contravergas - Portas | Verga e ContraVerga | 1400.14 | m
Encunhamento | ENCUNHAMENTO | 10880.22 | m

## 04-Hidro Água Fria
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Tubulações PPR - Água Fria | Tubo PPR PN 20/25 | 280 | m
Tubulações PPR - Água Fria | Tubo PPR PN 20/25 | 220 | m
Tubulações PPR - Água Fria | Tubo PPR PN 20/25 | 180 | m
Tubulações PPR - Água Fria | Tubo PPR PN 20/25 | 95 | m
Tubulações PPR - Água Fria | Tubo PPR PN 20/25 | 65 | m
Tubulações PPR - Água Fria | Tubo PPR PN 20/25 | 120 | m
Tubulações PPR - Água Fria | Tubo PPR PN 20/25 | 85 | m
Tubulações PPR - Água Fria | Tubo PPR PN 20 | 45 | m
Tubulações PVC - Água Fria | Tubo PVC-R | 45 | m
Tubulações PVC - Água Fria | Tubo PVC-R | 25 | m
Registros e Válvulas | Registro de Gaveta | 24 | un
Registros e Válvulas | Registro de Gaveta | 18 | un
Registros e Válvulas | Registro de Gaveta | 12 | un
Registros e Válvulas | Registro de Gaveta | 8 | un
Registros e Válvulas | Registro de Gaveta | 6 | un
Registros e Válvulas | Registro de Gaveta | 4 | un
Registros e Válvulas | Registro de Esfera | 32 | un
Registros e Válvulas | Registro de Esfera | 12 | un
Registros e Válvulas | Válvula de Retenção | 3 | un
Registros e Válvulas | Válvula de Retenção | 2 | un
Registros e Válvulas | Estação Redutora de Pressão | 3 | cj
Registros e Válvulas | Válvula de Alívio (ALV) | 3 | un
Registros e Válvulas | Ventosa (VE) | 4 | un
Conexões PPR | Joelho 90° PPR | 145 | un
Conexões PPR | Joelho 90° PPR | 98 | un
Conexões PPR | Joelho 90° PPR | 72 | un
Conexões PPR | Joelho 90° PPR | 45 | un
Conexões PPR | Joelho 90° PPR | 38 | un
Conexões PPR | Joelho 90° PPR | 24 | un
Conexões PPR | Tê PPR | 86 | un
Conexões PPR | Tê PPR | 64 | un
Conexões PPR | Tê PPR | 42 | un
Conexões PPR | Tê PPR | 28 | un
Conexões PPR | Tê PPR | 18 | un
Conexões PPR | Tê PPR | 12 | un
Conexões PPR | Redução PPR | 95 | un
Conexões PPR | Luva PPR | 68 | un
Conexões PPR | Cap PPR | 24 | un
Conexões PPR | União PPR | 32 | un
Fixação e Suporte | Abraçadeira metálica | 420 | un
Fixação e Suporte | Suporte perfilado | 85 | un
Fixação e Suporte | Fita Hellerman | 180 | un
Fixação e Suporte | Tira de borracha elastomérica | 420 | un
Isolamento Térmico | Isolamento térmico polietileno expandido | 85 | m

## 05-Hidro Água Quente
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
SEM DADOS | Disciplina não processada ou vazia

## 06-Hidro Esg Subsolo
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Tubulações PVC-R | Tubo de Queda (TQ) - Esgoto |  | m
Tubulações PVC-R | Tubo de Queda (TQ) - Esgoto |  | m
Tubulações PVC-R | Ramal de Esgoto Principal |  | m
Tubulações PVC-R | Ramal de Esgoto Secundário |  | m
Tubulações PVC-R | Tubulação de Gordura |  | m
Tubulações PVC-R | Tubulação de Gordura |  | m
Tubulações PVC-R | Coluna de Ventilação (CV) |  | m
Tubulações PVC-R | Coluna de Ventilação (CV) |  | m
Tubulações PVC-R | Tubulação de Serviço (TS) |  | m
Ralos | Ralo Sifonado |  | un
Ralos | Ralo Seco |  | un
Ralos | Ralo Linear / Calha de Drenagem |  | m | Medir linearmente no projeto
Caixas e Inspeções | Caixa de Inspeção (CI) |  | un
Caixas e Inspeções | Caixa de Gordura (CG) |  | un
Caixas e Inspeções | Caixa de Passagem |  | un
Caixas e Inspeções | Abertura para Inspeção Lateral |  | un | Setor 03
Conexões | Joelho 45° (pares) |  | par
Conexões | Tê de Inspeção |  | un
Conexões | Redução 150x100mm |  | un
Conexões | Redução 100x75mm |  | un
Conexões | Junção Simples/Y |  | un
Conexões | Curva 90° |  | un
Acessórios e Elementos Especiais | Válvula de Admissão de Ar (VAA) |  | un
Acessórios e Elementos Especiais | Sifão para Espuma (máquina de lavar) |  | un
Acessórios e Elementos Especiais | Grelha Hemisférica em Ferro |  | un
Acessórios e Elementos Especiais | Grelha Comum |  | un
Acessórios e Elementos Especiais | Reforço Fibra de Vidro com Resina |  | un | Obrigatório em todos os pés de coluna
Acessórios e Elementos Especiais | Isolamento Acústico - Lã de Vidro 2" |  | m | Obrigatório conforme projeto
Sistemas Relacionados (Água Pluvial) | Tanque de Reuso | 1 | un
Sistemas Relacionados (Água Pluvial) | First Flush | 1 | un

## 07-Hidro Esg Térreo
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
SEM DADOS | Disciplina não processada ou vazia

## 08-Hidro Esg Tipo
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
SEM DADOS | Disciplina não processada ou vazia

## 09-Hidro Pluvial
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Reservatórios e Tanques | Tanque de Reuso de Águas Pluviais | 1 | un | Subsolo - Setor 03
Reservatórios e Tanques | Tanque First Flush (Descarte Primeira Chuva) | 1 | un | Subsolo - Setor 03
Tubulações PVC - Águas Pluviais | Tubulação PVC - Água Pluvial Descarte (APD-02) | Não quantificado | m | Rooftop - Bloco A
Tubulações PVC - Águas Pluviais | Tubulações PVC - Água Pluvial de Reaproveitamento | A definir conforme Esquema Vertical | m
Tubulações PVC - Águas Pluviais | Tubulações PVC - Água Pluvial e Cinza Tratada (Vaso) | A definir conforme Esquema Vertical | m
Tubulações PVC - Águas Pluviais | Tubulações PVC - Água Pluvial Tratada (Máquina de Lavar) | A definir conforme Esquema Vertical | m
Condutores Verticais | Condutores Verticais de Águas Pluviais | Múltiplas prumadas (quantidade exata não identificável nas pranchas) | un | Verificar Esquema Vertical para diâmetros e comprimentos
Calhas | (vazio)
Ralos e Grelhas | (vazio)
Caixas (Inspeção, Areia, Captação) | (vazio)
Componentes Auxiliares | Tubulação de Extravasor (EXT) | Identificada na legenda - consultar Esquema Vertical | m
Componentes Auxiliares | Tubulação de Limpeza (LP) | Identificada na legenda - consultar Esquema Vertical | m
Componentes Auxiliares | Prumada de Ventosa (VE) | Identificada na legenda - consultar Esquema Vertical | un
Componentes Auxiliares | Prumada Válvula de Alívio (ALV) | Identificada na legenda - consultar Esquema Vertical | un
Sistemas de Pressurização | Sistema de Pressurização 03 | 1 | un | Subsolo
Sistemas de Pressurização | Sistema de Pressurização 04 | 1 | un | Subsolo

## 10-Impermeab Subsolo
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
SEM DADOS | Disciplina não processada ou vazia

## 11-Impermeab Rooftop
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
SEM DADOS | Disciplina não processada ou vazia

## 12-Elétrico
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Eletrodutos | Eletroduto Ø25mm | 5 | ocorrências nos 28 PDFs processados | Quantidade subestimada - maioria dos arquivos não pôde ser lida
Cabos e Condutores | Cabo 5mm² | 56 | ocorrências nos 28 PDFs processados | Quantidade subestimada - maioria dos arquivos não pôde ser lida
Pontos de Luz | Pontos de iluminação | 124 | un | Baseado em 28 PDFs. Total real deve ser ~3x maior considerando 97 arquivos
Pontos de Tomada | Pontos de tomada/força | 304 | un | Baseado em 28 PDFs. Total real deve ser ~3x maior considerando 97 arquivos
Quadros Elétricos | QD (genérico) | 1 | un
Quadros Elétricos | QD121 | 1 | un
Quadros Elétricos | QD12h | 1 | un
Quadros Elétricos | QD131 | 1 | un
Quadros Elétricos | QD141 | 1 | un
Quadros Elétricos | QD15w7x7 | 1 | un
Quadros Elétricos | QD1825 | 1 | un
Quadros Elétricos | QD21 | 1 | un
Quadros Elétricos | QD3e6 | 1 | un
Quadros Elétricos | QD61h1 | 1 | un
Quadros Elétricos | QD7 | 1 | un
Quadros Elétricos | QD8QD5 | 1 | un
Quadros Elétricos | QDC (quadro de distribuição) | 1 | un
Quadros Elétricos | QDC1 | 1 | un
Quadros Elétricos | QDC5LED38x38 | 1 | un
Quadros Elétricos | QDC6 | 1 | un
Quadros Elétricos | qd12 | 1 | un

## 13-Telecom
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Telefonia | Ponto de telefone (voz) - RJ11 | 85 | UN | Estimativa: ~4-5 pontos por andar típico, considerando áreas comuns
Telefonia | Tomada telefônica RJ11 padrão | 85 | UN | 1:1 com pontos de telefone
Telefonia | Cabo telefônico CTP 10 pares | 450 | m | Backbone vertical + distribuição horizontal
Telefonia | Cabo telefônico CTP 20 pares | 280 | m | Distribuição principal
Dados (Rede Lógica) | Ponto de dados (rede lógica) - RJ45 Cat6 | 165 | UN | Estimativa: ~7-8 pontos por andar, incluindo áreas comuns e técnicas
Dados (Rede Lógica) | Tomada RJ45 Cat6 padrão | 165 | UN | 1:1 com pontos de dados
Dados (Rede Lógica) | Cabo UTP Cat6 - 4 pares (azul) | 3850 | m | Lances médios de 25-30m por ponto, incluindo margem
Dados (Rede Lógica) | Patch cord Cat6 - 1,5m | 165 | UN | 1 por ponto
Dados (Rede Lógica) | Patch cord Cat6 - 3m | 45 | UN | Para conexões em racks/switches
Dados (Rede Lógica) | Patch panel 24 portas Cat6 | 8 | UN | Distribuído entre os pavimentos (~7 blocos)
Dados (Rede Lógica) | Switch gerenciável 24 portas Gigabit | 8 | UN | 1 por bloco/pavimento principal
Dados (Rede Lógica) | Rack fechado 19" 16U | 7 | UN | 1 por bloco (BLA a BLG)
Dados (Rede Lógica) | Organizador de cabos horizontal 19" - 1U | 16 | UN | 2 por rack
CFTV | Câmera IP dome interna 2MP | 28 | UN | Áreas comuns internas, halls, circulações
CFTV | Câmera IP bullet externa 2MP IR 30m | 18 | UN | Perímetro, garagens, acessos externos
CFTV | Câmera IP PTZ externa 2MP zoom 20x | 4 | UN | Pontos estratégicos de cobertura ampla
CFTV | NVR (gravador) 32 canais IP com HD | 2 | UN | Redundância e divisão de zonas
CFTV | HD 4TB para NVR | 4 | UN | 2 por NVR
CFTV | Fonte PoE 24 portas | 3 | UN | Para alimentação das câmeras IP
CFTV | Cabo UTP Cat6 para CFTV | 1850 | m | Lances para câmeras IP
Infraestrutura | Eletroduto rígido PVC Ø25mm | 1580 | m | Distribuição horizontal secundária
Infraestrutura | Eletroduto rígido PVC Ø32mm | 980 | m | Distribuição horizontal principal
Infraestrutura | Eletroduto rígido PVC Ø40mm | 520 | m | Backbones e prumadas
Infraestrutura | Eletroduto rígido PVC Ø50mm | 380 | m | Prumadas principais
Infraestrutura | Caixa de passagem 4x2" (embutir) | 250 | UN | Pontos de telefone e dados
Infraestrutura | Caixa de passagem 4x4" (embutir) | 85 | UN | Derivações e junções
Infraestrutura | Caixa de passagem 6x6" (embutir) | 32 | UN | Confluências principais
Infraestrutura | Caixa de inspeção 30x30cm | 12 | UN | Pontos de acesso em áreas técnicas
Infraestrutura | Quadro de distribuição telefônica (QDT) | 7 | UN | 1 por bloco
Infraestrutura | Quadro de distribuição geral (QDG) telecomunicações | 2 | UN | Entrada e distribuição principal
Infraestrutura | DG (Distribuidor Geral) telefonia 50 pares | 2 | UN | Conexão com concessionária
Infraestrutura | Abraçadeira plástica (lacre) | 2500 | UN | Fixação de cabos
Infraestrutura | Eletrocalha perfurada 100x50mm | 420 | m | Áreas técnicas e shafts
Infraestrutura | Eletrocalha perfurada 200x50mm | 180 | m | Concentração de cabos
Infraestrutura | Identificação/etiquetagem de pontos | 250 | UN | Todos os pontos de telefone e dados

## 14-PCI
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Sistema de Hidrantes | Abrigo metálico com porta de vidro, mangueira 30m DN38mm, esguicho regulável, chave storz | 18 | CJ
Sistema de Hidrantes | Registro de recalque DN63mm (2½") com tampão e adaptador storz, instalado em passeio | 2 | UN
Sistema de Hidrantes | Registro de gaveta 2½" bruto para tubulação de hidrantes | 25 | UN
Sistema de Hidrantes | Válvula de retenção horizontal 2½" para evitar retorno | 2 | UN
Sistema de Sprinklers | Sprinkler automático pendente K=80, temperatura 68°C, acabamento cromado | 180 | UN
Sistema de Sprinklers | Sprinkler automático lateral para parede, K=80, temperatura 68°C | 30 | UN
Sistema de Sprinklers | Conjunto completo: válvula, manômetros, câmara de retardo, gongo hidráulico | 4 | CJ
Extintores Portáteis | Extintor pó químico seco 6kg classe BC (líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos) | 24 | UN
Extintores Portáteis | Extintor gás carbônico 6kg classe BC | 12 | UN
Extintores Portáteis | Extintor água pressurizada 10L classe A (materiais sólidos) | 36 | UN
Extintores Portáteis | Suporte metálico pintado para fixação em parede | 72 | UN
Detecção e Alarme de Incêndio | Central de detecção e alarme endereçável, 500 pontos, com módulos expansores, fonte e bateria | 1 | CJ
Detecção e Alarme de Incêndio | Detector ótico de fumaça endereçável com base | 150 | UN
Detecção e Alarme de Incêndio | Botoeira de alarme manual endereçável com martelo quebra-vidro | 18 | UN
Detecção e Alarme de Incêndio | Sirene com sinalizador luminoso strobo endereçável, 24Vdc | 18 | UN
Detecção e Alarme de Incêndio | Módulo protetor de laço para segmentação da rede | 8 | UN
Iluminação de Emergência | Luminária LED 200 lúmens, bateria selada, autonomia 3h, com teste | 90 | UN
Iluminação de Emergência | Bloco LED sinalização 'SAÍDA' com bateria e autonomia 3h | 36 | UN
Sinalização de Segurança | Placa rígida PVC 15x40cm fotoluminescente NBR 13434 | 40 | UN
Sinalização de Segurança | Placa rígida PVC 15x20cm | 72 | UN
Sinalização de Segurança | Placa rígida PVC 15x20cm | 18 | UN
Sinalização de Segurança | Placa rígida PVC 15x40cm com seta indicando rota de fuga | 60 | UN
Tubulações Sistema de Hidrantes | Tubulação principal de hidrantes (prumada e distribuição) | 320 | M
Tubulações Sistema de Hidrantes | Derivações para hidrantes | 80 | M
Tubulações Sistema de Sprinklers | Alimentação principal sprinklers | 180 | M
Tubulações Sistema de Sprinklers | Distribuição secundária sprinklers | 400 | M
Tubulações Sistema de Sprinklers | Ramais finais para sprinklers | 250 | M
Conexões e Acessórios | Tês, cotovelos 90°, reduções, luvas, caps - diversos diâmetros | 1 | VB | Verba estimada 15-20% do custo das tubulações. Detalhar após medição precisa.
Conexões e Acessórios | Suportes metálicos, abraçadeiras, tirantes, chumbadores | 1 | VB | Verba estimada 8-10% do custo das tubulações. Detalhar após medição.
Casa de Bombas e Reservatórios | Motobomba centrífuga elétrica, ~15cv, vazão estimada 500 L/min | 1 | CJ | Especificação depende do cálculo hidráulico
Casa de Bombas e Reservatórios | Motobomba centrífuga a diesel, ~25cv, backup | 1 | CJ | Sistema redundante exigido por norma
Casa de Bombas e Reservatórios | Volume estimado 30-40m³ (baseado em NBR 13714 para hidrantes + sprinklers) | 1 | VB | Volume exato deve estar no memorial de cálculo hidráulico
Casa de Bombas e Reservatórios | Painel elétrico completo para acionamento automático das bombas | 1 | CJ

## 15-Gás
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Tubulações GLP | Tubulação GLP ø 1 1/4" (cobre) | 259.7 | m | Rede primária e secundária
Tubulações GLP | Tubulação GLP ø 2" (cobre) | 143.16 | m | Rede primária - distribuição principal
Registros e Válvulas | Registro de corte de fecho rápido | 110 | un | Um registro por ponto de consumo (fogões + aquecedores)
Registros e Válvulas | Válvula de corte de gás | 7 | un | Válvulas principais de bloqueio (uma por bloco/setor)
Pontos de Consumo | Ponto para fogão 5 bocas (140 kcal/min) | 39 | un | Cozinhas dos apartamentos
Pontos de Consumo | Ponto para aquecedor (755 kcal/min) | 71 | un | Banheiros e áreas de serviço
Medição e Controle | Medidor de gás individual | 34 | un | Medidores por apartamento/unidade
Medição e Controle | Regulador de pressão (2º estágio) | 4 | un | Reguladores de pressão no sistema
Ventilação | Prumada de ventilação PVC ø 75mm | 13 | un | Ventilação permanente dos medidores
Ventilação | Terminal de ventilação | 13 | un | Saídas na cobertura
Ventilação | Ventilação permanente (área livre 200cm²) | 110 | un | Ventilação em forros e ambientes com aquecedores
Infraestrutura | Abrigo para registro de fecho rápido (32x60x20cm) | 59 | un | Abrigos externos para proteção dos registros
Infraestrutura | Duto de exaustão metálico rígido ø 100mm | 71 | un | Um por aquecedor, para ventilação dos produtos de combustão

## 16-Paisagismo
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Preparação de Terreno e Drenagem | Terra para plantio úmida (1600-1800 kg/m³) |  |  | Para canteiros sobre laje e solo natural - verificar alturas por tipo de planta
Preparação de Terreno e Drenagem | Argila expandida (camada drenagem) |  | cm | Para jardins sobre laje
Preparação de Terreno e Drenagem | Manta geotêxtil (bidim) |  |  | Envolvendo tubos dreno e como proteção
Preparação de Terreno e Drenagem | Tubo PVC Ø5" com ranhuras/furos |  |  | Para passagem de água em jardins sobre laje
Preparação de Terreno e Drenagem | Tubo PVC externo Ø10" (temporário) |  |  | Preenchido com brita/cinasita, retirar após preenchimento
Preparação de Terreno e Drenagem | Ralo superficial 50x50mm |  | UN | Tampa PVC para manutenção + telinha nylon
Preparação de Terreno e Drenagem | Impermeabilização + regularização + caimento |  |  | Todos os jardins sobre laje conforme projeto específico
Irrigação | Sistema de irrigação automatizada |  |  | PREVER em todas áreas ajardinadas - Consultar projeto de empresa especializada
Irrigação | Tubulação 3/4" embutida |  |  | Conforme projeto hidráulico
Irrigação | Ponto de torneira |  | UN | No piso/alvenaria/canteiro - ver projeto hidráulica
Irrigação | Torneira de jardim com totem PVC Ø85mm |  | UN | Tampa removível, pintura eletrostática preto fosco, rosca para mangueira
Irrigação | Bebedouro modelo Hidro 410 MMCITÉ |  | UN | Com tigela - ver projeto hidráulica
Pisos Externos | Deck madeira Cumaru |  | m² | Prever amostra para aprovação em obra
Pisos Externos | Areia natural tratada |  | m² | Realizar testes NBR 15575 antes da instalação
Pisos Externos | Placa cimentícia polida fosca com agregado exposto |  | m² | Ver especificação arquitetura - prever amostra
Pisos Externos | Seixo rolado solto cinza Ø3cm |  | m² | Áreas decorativas
Pisos Externos | Seixo rolado solto cinza Ø5cm |  | m² | Camada drenagem/decoração
Elementos e Equipamentos | Passarela acesso |  |  | Conforme projeto civil
Elementos e Equipamentos | Playground |  |  | Executor/fornecedor responsável por qualidade, fixação, estabilidade, segurança
Elementos e Equipamentos | Equipamentos exercícios externos |  |  | Área Kneipp e exercícios
Elementos e Equipamentos | Contenção em concreto/alvenaria |  |  | Para canteiros/jardineiras conforme indicado em projeto - carga árvores 3-5m: 1000kg
Plantio | Árvores e palmeiras existentes |  |  | Conforme indicado em planta
Plantio | Árvores e palmeiras novas sobre laje (3-5m) |  |  | Estrutura deve validar cargas conforme projeto
Plantio | Arvoretas
Plantio | Arbustos
Plantio | Forrações

## 17-Esquadrias
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Portas | PME-0003A-SchucoASSC30SF-PortaCorrer2F2P-VidroLaminado12mm-539190ou539380+539190ou539380-CM060-RM005-R00 TELESCÓPICA | 10 | UN
Portas | PME-0003B-SchucoASSC30SF-PortaCorrer2F2P-VidroLaminado12mm-539190ou539380+539220ou539370-CM060-RM005-R00 | 71 | UN
Portas | PME-0003D-SchucoASSC30SF-PortaCorrer2F2P-VidroLaminado10mm-539220ou539370+539220ou539370-CM060-RM005-R00 TELESCÓPICA | 111 | UN
Portas | PME-0005A-SchucoASSC30SF-PortaCorrer3F3P-VidroLaminado12mm-539190ou539380+539190ou539380-CM174-RM005-R00 (TELESCÓPICA) | 23 | UN
Janelas | PME-0001A-Mercado-Suprema-QuadroFixoVenezianaVZ060-CM200+RM005-R00 | 23 | UN
Janelas | PME-0003A-Schuco-AWS.40.SF-JanelaMaximAir+PeitorilFixo-FolhaVidroLaminado8mm+FixoVidroLaminado10mm-CM200-RM005-R00 | 35 | UN
Janelas | PME-0008A-SchucoASSC30SF-JanelaCorrer2F2P+PeitorilFIxo-FolhaVidroComum6mm-FixoVidroLaminado10mm-539260ou539420+539220ou539370+539600-CM060-RM005-R00 (SOLUÇÃO TELESCÓPICA) | 90 | UN
Janelas | PME-0008B-SchucoASSC30SF-JanelaCorrer2F2P+PeitorilFIxo-FolhaVidroComum6mm-FixoVidroLaminado12mm-539260ou539420+539220ou539370+539240e511890-CM060-RM005-R00 (SOLUÇÃO TELESCÓPICA) | 36 | UN
Janelas | PME-0010A-SchucoASSC30SF-JanelaFixa-VidroLaminado10mm-CM060-RM005-R00 TELESCÓPICA | 8 | UN
Janelas | PME-0022A-HydroGoldIV-JanelaFixa1F-Veneziana-R01 | 114 | UN
Marcos Alumínio | Montantes de parede cortina : Montante retangular : ColunaGrid-322270+112710+110840-Coluna100mm+ContraTampa+Tampa |  | m
Marcos Alumínio | Montantes de parede cortina : Montante retangular : ColunaGrid-322270+112710+110840-Coluna100mm+ContraTampa+Tampa-Borda01 |  | m
Marcos Alumínio | Montantes de parede cortina : Montante retangular : ColunaGrid-322270+112710+110840-Coluna100mm+ContraTampa+Tampa-Borda02 |  | m
Marcos Alumínio | Montantes de parede cortina : Montante retangular : ColunaGrid-322300+112710+110840-Coluna166mm+ContraTampa+Tampa |  | m
Marcos Alumínio | Montantes de parede cortina : Montante retangular : ColunaGrid-322300+112710+110840-Coluna166mm+ContraTampa+Tampa-Borda01 |  | m
Marcos Alumínio | Montantes de parede cortina : Montante retangular : ColunaGrid-322300+112710+110840-Coluna166mm+ContraTampa+Tampa-Borda02 |  | m
Marcos Alumínio | Montantes de parede cortina : Montante retangular : TravessaGrid-322410+112710+110840-Travessa100mm+ContraTampa+Tampa-Borda01 |  | m
Marcos Alumínio | Montantes de parede cortina : Montante retangular : TravessaGrid-322410+112710+110840-Travessa100mm+ContraTampa+Tampa-Borda02 |  | m
Marcos Alumínio | Montantes de parede cortina : Montante retangular : TravessaGrid-322440+112710+110840-Travessa165mm+ContraTampa+Tampa-Borda01 |  | m
Marcos Alumínio | Montantes de parede cortina : Montante retangular : TravessaGrid-322440+112710+110840-Travessa165mm+ContraTampa+Tampa-Borda02 |  | m
Vidros | Painéis cortina : PME-Subestruturação+Fechamento : Sub Estrutura Superior - 15+152,50+15 - Tirantes a cada 1000mm | 22 | m²
Vidros | Painéis cortina : PME-Subestruturação+Fechamento : Sub Estrutura Superior - 15+152,50+15 - Tirantes a cada 600mm | 21 | m²

## 18-Piscinas
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Piscinas | Piscina Principal |  |  | Verificar dimensões em PAR-PIS-EX-0002-PG-SUB-R00.pdf ou PAR-PIS-EX-0005-PG-SUB-R00.pdf
Piscinas | Piscina Infantil |  |  | Verificar se existe e dimensões nos PDFs do térreo ou subsolo
Piscinas | Spa/Hidromassagem |  |  | Verificar se existe nos PDFs
Equipamentos | Bomba de Circulação | REVISAR PDF |  | Verificar especificações técnicas nos PDFs ou memorial descritivo
Equipamentos | Filtro | REVISAR PDF |  | Verificar especificações técnicas nos PDFs
Equipamentos | REVISAR PDF (clorador/ionizador/UV/ozônio) | REVISAR PDF |  | Verificar nos PDFs ou memorial
Equipamentos | REVISAR PDF (elétrico/gás/solar) | REVISAR PDF |  | Verificar se existe aquecimento especificado
Equipamentos | LED/Halógena | REVISAR PDF |  | Contar pontos de luz nos PDFs
Equipamentos | REVISAR PDF (ralo de fundo/aspirador/skimmer) | REVISAR PDF |  | Verificar nos PDFs
Equipamentos | Casa de Máquinas |  |  | Verificar layout e dimensões nos PDFs do subsolo
Revestimentos | Revestimento Interno Piscina |  |  | Verificar memorial descritivo e detalhes nos PDFs
Revestimentos | Borda da Piscina |  |  | Verificar detalhes de acabamento nos PDFs
Revestimentos | Deck Externo |  |  | Verificar área total de deck ao redor da piscina
Revestimentos | Área Técnica/Casa de Máquinas |  |  | Verificar acabamentos especificados
Sauna | Sauna Seca |  |  | Verificar se há sauna especificada no projeto
Sauna | Sauna Úmida/Vapor |  |  | Verificar se há sauna úmida especificada
Hidráulica Específica | Tubulação de Sucção
Hidráulica Específica | Tubulação de Retorno
Hidráulica Específica | Tubulação de Limpeza
Hidráulica Específica | Registros e Válvulas | REVISAR PDF |  | Verificar quadro de registros nos PDFs

## 19-Arq Piso Sub
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Pisos - Áreas de Circulação de Veículos | Piso de concreto polido com endurecedor superficial | Estimada (área predominante do subsolo) | m² | Recomendado para tráfego de veículos. Especificação a confirmar em memorial de acabamentos.
Pisos - Circulação de Pedestres | Porcelanato antiderrapante 60x60cm | A dimensionar | m² | Especificação típica para circulação de pedestres em subsolo.
Pisos - Circulação de Pedestres | Porcelanato 60x60cm ou 80x80cm | A dimensionar | m² | Acabamento premium para áreas comuns de circulação vertical.
Pisos - Áreas Sociais | Porcelanato 80x80cm ou 1,20x1,20m | A dimensionar | m² | Acabamento premium para áreas de convívio social.
Pisos - Áreas Sociais | Porcelanato antiderrapante 60x60cm | A dimensionar | m² | Material resistente e de fácil limpeza para área de preparo de alimentos.
Pisos - Áreas de Serviço | Piso industrial epóxi ou concreto polido | A dimensionar | m² | Material resistente para ambientes técnicos.
Pisos - Áreas de Serviço | Concreto polido ou porcelanato básico 45x45cm | A dimensionar | m² | Acabamento econômico para áreas de armazenamento.
Pisos - Áreas de Serviço | Piso antiderrapante impermeável | A dimensionar | m² | Material resistente à umidade e impermeável.

## 20-Arq Pisos Forros
Categoria | Item/Descrição | Quantidade | Unidade | Observações
Pisos | CONTRAPISO | 17422.96 | m²
Pisos | MADEIRA PISO APTOS | 5836.12 | m²
Pisos | PINTURA EPOXI PISO GARAGEM | 4025.14 | m²
Pisos | CERAMICA PISOS MOLHADOS APTOS | 2244.58 | m²
Pisos | GRAMA A_ Terraços | 2039.2 | m²
Pisos | GRAMA A | 2016.11 | m²
Pisos | PLACA CIMENTÍCIA | 1761 | m²
Pisos | BASALTO TIJOLO RETIFICADO | 755.93 | m²
Pisos | PORCELANATO TÉCNICO ATLASTEC 30 X 30 | 639.56 | m²
Pisos | LADRILHO HIDRÁULICO MARIA ESTELA. FILETE PARA RAMPA 20x20 | 636.12 | m²
Pisos | CRAZY PAVING TRAVERTINO | 480.23 | m²
Pisos | ENCHIMENTO EPS | 449.38 | m²
Pisos | GRANILITE | 448.07 | m²
Pisos | PASTILHA PISCINA ROOFTOP | 338.46 | m²
Pisos | MADEIRA DECK TERRAÇOS | 304.26 | m²
Pisos | PISO EXTERNO PAISAGISMO STAMP | 303.32 | m²
Pisos | Multimaster 90cm | 138 | un
Pisos | CERAMICA PISCINA COBERTA | 93.23 | m²
Pisos | 10CON_CONTRAPISO | 71.08 | m²
Pisos | CONTRAPISO - CONTRAPISO - | 27.09 | m²
Pisos | PISO SUBSOLO | 21.98 | m²
Pisos | PED10B - ASSENTAMENTO EM PISO - ESCADA EXTERNA - CONTRAPISO - | 10.37 | m²
Pisos | PED10A - ASSENTAMENTO EM PAREDE - LAREIRA EXTERNA - CONTRAPISO - | 9.72 | m²
Pisos | CONTRAPISOCON04_PISO EXTERNO PAISAGISMO STAMP | 9.69 | m²
Pisos | SAUNA | 7.69 | m²
Pisos | PED10C - PEDRISCOS PARA JARDIM - CONTRAPISO - | 7 | m²
Pisos | 03CON_CONTRAPISO | 4.16 | m²
Pisos | CERAMICA SPA | 4.01 | m²
Pisos | PED10B - ASSENTAMENTO EM PISO - ESCADA EXTERNA - | 3.54 | m²
Pisos | MADEIRA PISO APTOS (Pilar ou Viga) | 1.94 | m²
Forros | PINTURA PAPEL PICADO | 7464.4 | m²
Forros | PINTURA CONC. STO | 1405.5 | m²
Forros | PINTURA SIMILAR A PIN01 | 1180.32 | m²
Forros | LIG_CEILING RECESSED (ROUND):12cm Diameter - Mateirial: <Unnamed> (unidade) | 310 | un
Forros | FORRO PISCINA | 286.72 | m²
Forros | LIG_CEILING SURFACE OR PENDANT (ROUND):12cm Diameter - Mateirial: <Unnamed> (unidade) | 90 | un
Forros | LIG_CEILING RECESSED (ROUND):08cm Diameter - Mateirial: <Unnamed> (unidade) | 83 | un
Forros | MEC_EXHAUST GRILL CEILING RECESSED (RECT):25x15 cm<Unnamed> (unidade) | 78 | un
Forros | Chuveiro Teto Rainsense - Roca:MTxx - Chuveiro redondo para teto - ROCA, Linha Rainsense - Mateirial: Roca - Cromado (unidade) | 77 | un
Forros | LIG_CEILING SURFACE OR PENDANT (ROUND):subsolo vagas - Mateirial: <Unnamed> (unidade) | 54 | un
Forros | LIG_CEILING SURFACE OR PENDANT (ROUND):subsolo circulação - Mateirial: <Unnamed> (unidade) | 52 | un
Forros | MEC_CEILING DIFFUSER (LINEAR):MEC_CEILING DIFFUSER (LINEAR)<Unnamed> (unidade) | 42 | un
Forros | PINTURA TETO KIDS | 20.34 | m²
Forros | MEC_EXHAUST GRILL CEILING RECESSED (RECT):35x20 cm<Unnamed> (unidade) | 10 | un
Forros | LIG_CEILING RECESSED (ROUND):30cm Diameter - Mateirial: <Unnamed> (unidade) | 3 | un
Forros | LIG_CEILING RECESSED (ROUND):60cm Diameter - Mateirial: <Unnamed> (unidade) | 3 | un
Forros | LIG-CEILING SURFACE FIXTURE (LINEAR):Surface Linear - Mateirial: <Unnamed> (unidade) | 3 | un

## Estrutura Completa
ESTRUTURA - QUANTITATIVOS COMPLETOS (Concreto, Forma, Aço)
Fonte: orcamento-r01.xlsx - Aba 'Resumo Estrutura'
Disciplina | Concreto (m³) | Forma (m²) | Aço (kg)
Contenções - Contenções | 1120 | 546 | 57668
Fundação - Fundações | 620.45 | 3113.24 | 45523.2
Supraestrutura - Torre A - SUBSOLO | 354.56 | 2469.75 | 38643.84
Supraestrutura - Torre A - TÉRREO | 796.07 | 5232.37 | 91129.68
Supraestrutura - Torre A - TIPO | 515.45 | 3616.76 | 56980.68
Supraestrutura - Torre A - DSU | 517.98 | 3657.47 | 57445.56
Supraestrutura - Torre A - ROO | 596.48 | 3734.88 | 91091.76
Supraestrutura - Torre B - SUBSOLO | 504.41 | 3323.61 | 56838.96
Supraestrutura - Torre B - TÉRREO | 1504.66 | 8898.76 | 169857
Supraestrutura - Torre B - TIPO | 579.51 | 4119.64 | 54305.88
Supraestrutura - Torre B - DSU | 585.5 | 4206.17 | 54170.88
Supraestrutura - Torre B - ROO | 659.25 | 4307.33 | 87010.92
Geral - Geral | 6613.87 | 114.5283 | 757475.16
TOTAL | 14968.19 | 47340.5083 | 1618141.52

## Aspiração Central
ASPIRAÇÃO CENTRAL - PARADOR AG7
Fonte: 21 PDFs processados (Anteprojeto)
TOTAIS DO PROJETO
Item | Quantidade | Unidade
Tubulação PVC 50mm | 10234.45 | m
Eletroduto PVC 3/4" | 14547.1 | m
Pontos de aspiração | 215 | un
Centrais Electrolux BM 285 | 15 | un
Acessórios (curvas, joelhos, luvas, tês) | 9609 | pç
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Central BM 285 (Electrolux)
Potência | 1.600W
Tensão | 230/240V
Ruído | 63 dBA
Filtro | Self Cleaning Filter GORE

## Acústica
ACÚSTICA - PARADOR AG7
Fonte: 14 PDFs processados (Anteprojeto + Executivo)
VEDAÇÕES ACÚSTICAS
Item | Quantidade | Especificação
Esquadrias acústicas | 245 | 25 códigos (CX121-CX262), vidro laminado 6-14mm, Rw ≥ 31 dB
Portas acústicas | 47 | PM01 madeira 3cm + PO04 painel 6mm, Rw > 24 dB
SISTEMAS CONSTRUTIVOS
Sistema | Desempenho | Nível NBR 15575
Paredes duplas entre unidades | DnT,w 61-64 dB | SUPERIOR
Paredes unidade × áreas comuns | DnT,w 41-61 dB | SUPERIOR
Laje/piso com contrapiso flutuante | Rw 56-58 dB | SUPERIOR
Paredes externas | Bloco cerâmico 19cm (25-32cm total) | Adequado
MATERIAIS DE ISOLAMENTO
Material | Especificação
Mantas acústicas | Aubicon/Armacell 5-10mm, ΔLw 29 dB
Lã de rocha/vidro | 50mm, 32 kg/m³
Piso emborrachado | 15mm (academia, salão, brinquedoteca)
Isotubos para tubulações | 3,5-40mm (envelopamento)

## Elétrico
ELÉTRICO - PARADOR AG7
Fontes: PDFs parciais (29%) + Modelo IFC
INFRAESTRUTURA (Modelo IFC)
Item | Comprimento (m) | Unidade
PVC Flexível | 12750 | m
PVC Rígido | 44660 | m
a. Perfilados perfurados | 41000 | m
b. Eletrocalhas perfuradas | 8770 | m
PONTOS E EQUIPAMENTOS (Modelo IFC)
Item | Quantidade | Unidade
Pontos de luz | 76 | un
Tomadas de força | 25 | un
Quadros elétricos | 1 | un
Luminárias em condulete | 76 | un
Luminárias 220V | 27 | un
Conduletes | 76 | un
Carregadores veiculares | 18 | un