## RESUMO
PACOTE-PILOTO — ORÇAMENTO EXECUTIVO AUTOMATIZADO
Gerado em 2026-04-13T08:13:16 ¦ AC=15000 m² ¦ UR=90 ¦ baseado em 5 projetos similares
# | Macrogrupo | Total R$ | R$/m² | % do total | N itens | Confiança
1 | Gerenciamento | 3711067.8 | 247.4045 | 7.719% | 0 | 🟢 Alta
2 | Movimentação de Terra | 354844.05 | 23.6563 | 0.7381% | 0 | 🟢 Alta
3 | Infraestrutura | 3228418.05 | 215.2279 | 6.715% | 1 | 🟢 Alta
4 | Supraestrutura | 10843093.8 | 722.8729 | 22.55% | 0 | 🟢 Alta
5 | Alvenaria | 2508937.2 | 167.2625 | 5.219% | 1 | 🟢 Alta
6 | Impermeabilização | 1009663.05 | 67.3109 | 2.1% | 0 | 🟢 Alta
7 | Instalações | 4548396.6 | 303.2264 | 9.461% | 30 | 🟢 Alta
8 | Sistemas Especiais | 1665015.1451 | 111.001 | 3.463% | 30 | 🟡 Média
9 | Climatização | 647547.45 | 43.1698 | 1.347% | 30 | 🟢 Alta
10 | Rev. Interno Parede | 1547726.4 | 103.1818 | 3.219% | 0 | 🟢 Alta
11 | Teto | 1040659.95 | 69.3773 | 2.165% | 0 | 🟢 Alta
12 | Pisos | 3330978.75 | 222.0652 | 6.929% | 0 | 🟢 Alta
13 | Pintura | 2062186.5 | 137.4791 | 4.29% | 0 | 🟢 Alta
14 | Esquadrias | 5083755.6 | 338.917 | 10.57% | 7 | 🟢 Alta
15 | Louças e Metais | 549710.7 | 36.6474 | 1.143% | 30 | 🟢 Alta
16 | Fachada | 2218817.7 | 147.9212 | 4.615% | 0 | 🟢 Alta
17 | Complementares | 2883772.65 | 192.2515 | 5.999% | 30 | 🟢 Alta
18 | Imprevistos | 839615.7 | 55.9744 | 1.746% | 0 | 🟢 Alta
| TOTAL | 48074207.0951 | 3204.9471 | 100%

## Gerenciamento
GERENCIAMENTO — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 131 similares): R$ 3.711.068 ¦ R$/m²: 224.91
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
(sem detalhamento granular nos similares — usar valor agregado acima)

## Movimentação_de_Terra
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 58 similares): R$ 354.844 ¦ R$/m²: 21.51
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
(sem detalhamento granular nos similares — usar valor agregado acima)

## Infraestrutura
INFRAESTRUTURA — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 63 similares): R$ 3.228.418 ¦ R$/m²: 195.66
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Infraestrutura (canaletas, eletrocalhas, civil leve) | vb | 1 | 6000 | 6000 | 1 | amalfi-tramonti

## Supraestrutura
SUPRAESTRUTURA — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 56 similares): R$ 10.843.094 ¦ R$/m²: 657.16
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
(sem detalhamento granular nos similares — usar valor agregado acima)

## Alvenaria
ALVENARIA — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 130 similares): R$ 2.508.937 ¦ R$/m²: 152.06
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Dreno de Fundo Anti-turbilhão 1 1/2´´ com Tampa FSB e base em latão para Piscinas de Alvenaria | m | 4 | 776.64 | 3106.56 | 1 | amalfi-tramonti

## Impermeabilização
IMPERMEABILIZAÇÃO — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 61 similares): R$ 1.009.663 ¦ R$/m²: 61.19
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
(sem detalhamento granular nos similares — usar valor agregado acima)

## Instalações
INSTALAÇÕES — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 80 similares): R$ 4.548.397 ¦ R$/m²: 275.66
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Quadro distrib. chapa pintada - embutir | pç | 112 | 2210 | 247520 | 1 | viva4-barra4
2 | Interruptor DR 25A, 30mA, Tipo AC, bipolar | un | 14 | 87.76 | 1228.64 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
3 | Eletroduto PVC flexível - Eletroduto leve - 3/4" | m | 23784.7 | 3.375 | 80273.3625 | 1 | viva4-barra4
4 | HIDRÔMETROS MULTIJATO CLASSE B DN25 (1") QN: 2,50 M³/H | un | 113 | 863.2 | 97541.6 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
5 | Eletroduto PVC flexível - Eletroduto pesado - 1.1/4" | m | 8052 | 9.1 | 73273.2 | 1 | viva4-barra4
6 | DPS Classe 2 275V/20kA Tripolar | un | 1 | 400.8 | 400.8 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
7 | Quadro de distribuição, 500x1000x120mm | un | 109 | 730.31 | 79603.79 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
8 | TUBO PVC ESG SN DN100 | m | 4289.45 | 14.15 | 60695.7175 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
9 | TUBO CPVC DN28 | m | 1396.1 | 40.9 | 57100.49 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
10 | Caixa de Luz 4''x4'', de embutir, em PVC para eletroduto corrugado | un | 46 | 1418.66 | 65258.36 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
11 | Transformador a seco 500 kVA – IP00 | un | 1 | 65000 | 65000 | 1 | amalfi-tramonti
12 | TUBO PVC SOLD DN 25 | m | 20157.9 | 2.75 | 55434.225 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
13 | Disjuntor Caixa Moldada Tripolar 90A, Curva C, 250/440V 6kA | un | 1 | 306.89 | 306.89 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
14 | TUBO CPVC DN22 | m | 2111.3 | 24.39 | 51494.607 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
15 | Mão de obra instalações SPDA | Unid. | 14491.98 | 4 | 57967.92 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
16 | Caixa de Passagem de sobrepor, 500x500x400mm, fabricado em PVC antichamas | un | 57 | 921.96 | 52551.72 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
17 | Transformador a seco 225 kVA – IP00 | un | 1 | 52000 | 52000 | 1 | amalfi-tramonti
18 | MISTURADOR MONOCOMANDO Ø3/4" | un | 206 | 239.9 | 49419.4 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
19 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 125 A - 10 kA | pç | 27 | 1534.495 | 41431.365 | 1 | viva4-barra4
20 | Barramento Blindado BWW01-MA250J-54 | m | 142 | 320 | 45440 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
21 | Quadro de destribuição varíavel | un | 76 | 486.87 | 37002.12 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
22 | TUBO PVC ESG SR DN100 | m | 1083.88 | 28.39 | 30771.3532 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
23 | CABO DE COBRE NU 70MM² – 7 FIOS | m | 583.41 | 59.39 | 34648.7199 | 1 | amalfi-tramonti
24 | Mini Disjuntor Monopolar 16A, Curva C, 250/440V 3kA | un | 15 | 11.4 | 171 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
25 | Mini Disjuntor Monopolar 10A, Curva C, 250/440V 3kA | un | 21 | 7.91 | 166.11 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
26 | Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN - 40 A | pç | 186 | 168.99 | 31432.14 | 1 | viva4-barra4
27 | REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" | un | 867 | 31.72 | 27501.24 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
28 | Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN - 63 A | pç | 102 | 252.89 | 25794.78 | 1 | viva4-barra4
29 | S/ placa - Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | un | 3059 | 7.9 | 24166.1 | 1 | viva4-barra4
30 | CONECT TRANS FM SUPER CPVC DN22X1/2 CB | un | 1268 | 19.04 | 24142.72 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril

## Sistemas_Especiais
SISTEMAS ESPECIAIS — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 1 similares): R$ 1.665.015 ¦ R$/m²: 111.00
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | PISCINA ADULTA 1 | 1.1999999999999993 | 61.92 | 74.304 | 4600.9037 | 1 | viva4-barra4
2 | Gerador de Energia a Diesel 33kva Bifásico 110/220v Silenciado com QTA - Nagano | un | 1 | 37800 | 37800 | 1 | amalfi-tramonti
3 | KIT FP-6-2-SI FONTE INTERATIVA COM 6 JATOS | pç | 1 | 35200 | 35200 | 1 | xpcon-porto-cerro
4 | Aquecedor para Piscina -Trocador de calor TH-60 Para Piscinas De Até 50 Mil Litros - Sodramar SODRAMAR | m | 1 | 18770 | 18770 | 1 | amalfi-tramonti
5 | trocador de Calor TIV Para Piscinas - Sodramar (Full Inverter) tiv-45 | pç | 1 | 16200 | 16200 | 1 | xpcon-porto-cerro
6 | Aquecedor para Piscina - Trocador de calor TH-25 Para Piscinas De Até 22 Mil Litros - Sodramar SODRAMAR | m | 1 | 12657 | 12657 | 1 | amalfi-tramonti
7 | Mão de obra para instalação | vb | 1 | 10304.3867 | 10304.3867 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
8 | SDAI - Acionador manual + avisador audio visual de alarme | un | 37 | 201.98 | 7473.26 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
9 | GERADOR DE CLORO SODRAMAR MOD.GS 42-220V | pç | 1 | 7409 | 7409 | 1 | xpcon-porto-cerro
10 | Gerador de Cloro à base sal com capacidade de gerar 20g de cloro puro por hora | un | 1.5 | 4170 | 6255 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
11 | PISCINA INFANTIL | 0.6500000000000004 | 7.62 | 4.953 | 37.7419 | 1 | viva4-barra4
12 | MOTOBOMBA SYLLENT AUTO ESCORVANTE 1/3CV Mono | un | 4 | 1166 | 4664 | 1 | wf-aquarius
13 | Material hidráulico e elétrico | vb | 1 | 4121.7547 | 4121.7547 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
14 | GERADOR DE COLORO BZ -30 | un | 1 | 3656.75 | 3656.75 | 3 | amalfi-tramonti, viva4-barra4, wf-aquarius
15 | MOTOBOMBA SYLLENT AUTO ESCORVANTE 3/4CV Mono | un | 2 | 1699 | 3398 | 1 | wf-aquarius
16 | GERADOR DE COLORO BZ -20 | un | 1 | 3296.12 | 3296.12 | 3 | amalfi-tramonti, viva4-barra4, wf-aquarius
17 | TAMPA ARTICULADA GDA 110X110cm CÓDIGO 3140 | un | 1 | 3200 | 3200 | 2 | viva4-barra4, wf-aquarius
18 | Refletor em LED 20W RGB c/ ângulo 150º, encaixe em tubo de 25mm com vedação total d’água em Viton, em aço inox 316 (Inox Puro), com lente em policarbonato | un | 7 | 426 | 2982 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
19 | TAMPA GDA REBAIXADA C/ GRELHA 80X80cm CÓDIGO 3078 | un | 1.5 | 1850 | 2775 | 2 | viva4-barra4, wf-aquarius
20 | Bomba 3/4 cv BM-75 p/ piscinas de até 78 mil litros SODAMAR | un | 1 | 2099 | 2099 | 2 | amalfi-tramonti, viva4-barra4
21 | SDAI - Repetidora de central de alarme endereçavel | un | 2 | 1048.76 | 2097.52 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
22 | SDAI - Central de alarme endereçavel | un | 1 | 2068.81 | 2068.81 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
23 | Filtro para piscina FM-50 p/ até 78 mil litros SODAMAR | un | 1 | 1628 | 1628 | 2 | amalfi-tramonti, viva4-barra4
24 | MOTOBOMBA SODRAMAR BMP-25 | un | 2 | 716 | 1432 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
25 | FILTRO SODRAMAR FM-36 – COM 40kg areia | un | 2 | 714 | 1428 | 1 | wf-aquarius
26 | Bomba BMC-75 T.U. 3/4 cv p/ piscinas de até 78 mil litros | m | 1 | 1194 | 1194 | 1 | amalfi-tramonti
27 | Coadeira modelo Padrão – Sodramar | un | 1.5 | 785 | 1177.5 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
28 | FILTRO SODRAMAR FM-50 – COM 125kg areia | un | 1 | 1162 | 1162 | 1 | wf-aquarius
29 | FILTRO DE PISCINA SODRAMAR FM-30 | un | 2 | 580 | 1160 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
30 | Comando para LED com troca de cores, Controle Remoto | un | 1.5 | 720 | 1080 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril

## Climatização
CLIMATIZAÇÃO — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 18 similares): R$ 647.547 ¦ R$/m²: 39.25
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Mão de obra | Unid. | 1 | 190067.1646 | 190067.1646 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
2 | Cabo shieldado | vb | 1 | 67500 | 67500 | 1 | amalfi-tramonti
3 | MINI EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO DE BAIXO PERFIL E BAIXO RUÍDO FABRICADO EM PLÁSTICO SILENT-300 PLUS Soler & Palau (LxAxP)=214x214x149 mm 21W/220V/60Hz | un | 56 | 360.9 | 20210.4 | 1 | amalfi-tramonti
4 | VENEZIANA DE DESCARGA DE AR COM PERFIL EM ALUMÍNIO GRA-70 SOLER & PALAU 100x100 | un | 4 | 270 | 1080 | 1 | amalfi-tramonti
5 | TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE 3/4" PARANAPANEMA - ELUMA | m | 391.6 | 47.5 | 18601 | 1 | amalfi-tramonti
6 | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE MINISPLIT - 48.000 BTU/h - R410A FCQ48AVL Daikin (LxAxP)=950x500x950 mm | un | 2 | 8847.53 | 17695.06 | 1 | amalfi-tramonti
7 | TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE 1/2" PARANAPANEMA - ELUMA | m | 66.4 | 39.5 | 2622.8 | 1 | amalfi-tramonti
8 | Unidade Condensadora 36.000 BTU/h, LG ou similar | Unid. | 3.5 | 4500 | 15750 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
9 | Unidade Evaporadora Hi wall, 36000 BTU/h, LG ou similar | Unid. | 3.5 | 4252.53 | 14883.855 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
10 | Rele de Sobre Carga | vb | 1 | 11280 | 11280 | 1 | amalfi-tramonti
11 | VENTILADOR AXIAL PARA EXAUSTÃO DE GARAGEM VHF - 4 - MOD 280 BERLINERLUFT 0,55kW/380V/3F | un | 2 | 5600 | 11200 | 1 | amalfi-tramonti
12 | ESPUMA ELASTOMÉTRICA PAREDE DE 13 mm 3/4" | m | 391.6 | 22.5 | 8811 | 1 | amalfi-tramonti
13 | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL SPLIT - 24000 BTU/h - SMART R-32 FTHP24Q5VL Daikin (LxAxP)=990x295x263 mm | un | 47 | 1979 | 93013 | 1 | amalfi-tramonti
14 | ESPUMA ELASTOMÉTRICA PAREDE DE 13 mm 1/2" | m | 66.4 | 17.5 | 1162 | 1 | amalfi-tramonti
15 | Unidade Condensadora 24.000 BTU/h, LG ou similar | Unid. | 2 | 3901.59 | 7803.18 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
16 | Rele de falta de fase | vb | 1 | 7050 | 7050 | 1 | amalfi-tramonti
17 | UNIDADE CONDENSADORA SISTEMA MINI SPLIT COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL PARA HIWALL-12.000 BTU/h - SMART R-32 RHP12Q5VL Daikin (LxAxP)=740x550x326 mm 951W/220V/1F | un | 4 | 1699.99 | 6799.96 | 1 | amalfi-tramonti
18 | Unidade Evaporadora Hi wall, 24000 BTU/h, LG ou similar | Unid. | 2 | 3311.42 | 6622.84 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
19 | Unidade Condensadora Multisplit 36.000 BTU/h, LG ou similar | Unid. | 1 | 6558.35 | 6558.35 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
20 | Fusiveis de Força e Comando | vb | 1 | 6110 | 6110 | 1 | amalfi-tramonti
21 | TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE 3/8" PARANAPANEMA - ELUMA | m | 87.55 | 26 | 2276.3 | 1 | amalfi-tramonti
22 | Interligações Elétricas | vb | 1 | 5500 | 5500 | 1 | amalfi-tramonti
23 | DUTO RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO 297x197 #26 | m | 25.92 | 192.66 | 4993.7472 | 1 | amalfi-tramonti
24 | Unidade Condensadora 12.000 BTU/h, LG ou similar | Unid. | 2.5 | 1918.08 | 4795.2 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
25 | Chave Contatora | vb | 1 | 4700 | 4700 | 1 | amalfi-tramonti
26 | Unidade Evaporadora Hi wall, 12000 BTU/h, LG ou similar | Unid. | 2.5 | 1792.01 | 4480.025 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
27 | Contatos Auxiliares para Interligação com Sistema de Automação | vb | 1 | 3760 | 3760 | 1 | amalfi-tramonti
28 | VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS INLINE SILENT TD-500/150 TD-500/150 SILENT Soler & Palau (LxAxP)=204x252x462 mm 65W/220/1F | un | 2 | 1650 | 3300 | 1 | amalfi-tramonti
29 | Unidade Evaporadora Hi wall, 9000 BTU/h, LG ou similar | Unid. | 2 | 1625 | 3250 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
30 | VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS INLINE SILENT TD-1300/200 TD-1300/200 SILENT Soler & Palau (LxAxC)=387x331x680mm 220W/220V/1F | un | 1 | 3200 | 3200 | 1 | amalfi-tramonti

## Rev._Interno_Parede
REV. INTERNO PAREDE — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 61 similares): R$ 1.547.726 ¦ R$/m²: 93.80
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
(sem detalhamento granular nos similares — usar valor agregado acima)

## Teto
TETO — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 35 similares): R$ 1.040.660 ¦ R$/m²: 63.07
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
(sem detalhamento granular nos similares — usar valor agregado acima)

## Pisos
PISOS — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 42 similares): R$ 3.330.979 ¦ R$/m²: 201.88
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
(sem detalhamento granular nos similares — usar valor agregado acima)

## Pintura
PINTURA — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 61 similares): R$ 2.062.187 ¦ R$/m²: 124.98
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
(sem detalhamento granular nos similares — usar valor agregado acima)

## Esquadrias
ESQUADRIAS — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 56 similares): R$ 5.083.756 ¦ R$/m²: 308.11
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Barramento blindado (busway) ventilado 650 A – alumínio | m | 90 | 950 | 85500 | 1 | amalfi-tramonti
2 | Curva horizontal (alumínio – 650A) | un | 7 | 1950 | 13650 | 1 | amalfi-tramonti
3 | Curva vertical V2020 (alumínio – 650A) | un | 6 | 2100 | 12600 | 1 | amalfi-tramonti
4 | Cabeamento MT (alumínio isolado 15kV) – 3x70mm² | m | 60 | 150 | 9000 | 1 | amalfi-tramonti
5 | S.A.L. - Placa "Porta corta fogo - Manter fechada" | un | 76 | 49.1 | 3731.6 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
6 | Condulete de alumínio Tipo ''TB'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto rígido de aço DN25mm, rosca Ø1'' BSP | un | 2 | 21.54 | 43.08 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
7 | Tampas p/ condulete alumínio e PVC | un | 2 | 9 | 18 | 1 | amalfi-tramonti

## Louças_e_Metais
LOUÇAS E METAIS — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 21 similares): R$ 549.711 ¦ R$/m²: 33.32
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Banheiro - Bacia Sanitária / Caixa Acoplada | un | 213 | 952.5988 | 202903.5444 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
2 | Acabamento de Registro Comum | un | 585 | 176 | 102960 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
3 | REGISTRO MONOCOMANDO Ø3/4" | un | 180 | 359.9 | 64782 | 1 | amalfi-tramonti
4 | Regulador De Pressão 2º Estágio Com Registro De Fecho Rápido | un | 115 | 271.89 | 31267.35 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
5 | REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" | un | 225.5 | 39.59 | 8927.545 | 1 | amalfi-tramonti
6 | Válvula reta com registro de Fecho Rápido 1/2'' BSP | un | 226 | 28.28 | 6391.28 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
7 | Cuba Pia Cozinha - Lazer | un | 3 | 1981.262 | 5943.786 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
8 | REGISTRO DE GAVETA Ø1/2" - BRONZE | un | 180 | 29.9 | 5382 | 1 | amalfi-tramonti
9 | Registro Globo Angular 2.1/2" | un | 35 | 149.9 | 5246.5 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
10 | Registro de Gaveta Industrial, Bronze - 2.1/2" | un | 12 | 433.48 | 5201.76 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
11 | Torneira misturador pia cozinha | un | 4 | 1054.93 | 4219.72 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
12 | Torneira Lavatório mesa | un | 9 | 350 | 3150 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
13 | REGISTRO DE GAVETA 2 1/2" | un | 7.5 | 350.91 | 2631.825 | 1 | amalfi-tramonti
14 | SHP - Bacia de contenção - 375 Litros - Abaixo do Tanque | un | 2 | 1259 | 2518 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
15 | Banheiro - Bacia Sanitária PNE | un | 2 | 1166.57 | 2333.14 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
16 | GÁS - Registro de fecho rápido com caixa | un | 2 | 1098.98 | 2197.96 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
17 | REGISTRO DE GAVETA Ø2 1/2" | un | 6 | 350.91 | 2105.46 | 1 | amalfi-tramonti
18 | REGISTRO DE GAVETA Ø3" | un | 4 | 434.38 | 1737.52 | 1 | amalfi-tramonti
19 | REGISTRO DE GAVETA Ø2.1/2" - BRONZE | un | 4 | 350.91 | 1403.64 | 1 | amalfi-tramonti
20 | Torneira de Jardins | un | 19 | 72 | 1368 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
21 | REGISTRO DE GAVETA Ø3" | un | 3 | 434.38 | 1303.14 | 1 | amalfi-tramonti
22 | REGISTRO DE GAVETA Ø2" - BRONZE | un | 5 | 201.6 | 1008 | 1 | amalfi-tramonti
23 | Banheiro - Cuba de Sobrepor - PNE | un | 2 | 492.89 | 985.78 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
24 | Cozinha - Cuba / Inox | un | 1 | 809.262 | 809.262 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
25 | Acabamento de Registro Pressão | un | 2 | 240 | 480 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
26 | REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL Ø50 | un | 8 | 40.9 | 327.2 | 1 | amalfi-tramonti
27 | REGISTRO DE GAVETA Ø1" | un | 4 | 74.9 | 299.6 | 1 | amalfi-tramonti
28 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º: 2.1/2" | un | 1 | 140.41 | 140.41 | 1 | amalfi-tramonti
29 | Válvula reta com registro de Fecho Rápido 3/4'' BSP | un | 2 | 47.4 | 94.8 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
30 | REGISTRO DE GAVETA Ø1/2" | un | 2.5 | 29.9 | 74.75 | 1 | amalfi-tramonti

## Fachada
FACHADA — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 33 similares): R$ 2.218.818 ¦ R$/m²: 134.47
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
(sem detalhamento granular nos similares — usar valor agregado acima)

## Complementares
COMPLEMENTARES — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 57 similares): R$ 2.883.773 ¦ R$/m²: 174.77
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Quadra Poliesportiva |  | 121.995 | 1168.3516 | 142533.0489 | 2 | amalfi-tramonti, viva4-barra4
2 | Banqueta Duda |  | 16 | 5800 | 92800 | 1 | wf-aquarius
3 | ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO ATHLETIC POWER PLUS |  | 1 | 62000 | 62000 | 1 | wf-aquarius
4 | Cadeira Alicia Seiva Móveis |  | 47 | 1158 | 54426 | 1 | amalfi-tramonti
5 | Espreguiçadeira Calhetas em Corda Pet Cinza |  | 8 | 6620 | 52960 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
6 | Esteira Profissional Adidas T-23 (T-23) - Adidas |  | 2 | 22654.8 | 45309.6 | 2 | amalfi-tramonti, viva4-barra4
7 | Área: |  | 42.935 | 1517.1723 | 65139.792 | 1 | wf-aquarius
8 | Circuito playground |  | 1 | 42000 | 42000 | 1 | wf-aquarius
9 | Espelhos |  | 2.5 | 40288.9339 | 100722.3348 | 1 | viva4-barra4
10 | Esteira Profissional Adidas T-23 (T-23) - Adidas |  | 2 | 20137.6 | 40275.2 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
11 | Mesa De Jantar Oval Cambridge (6 Lugares) |  | 4 | 8249.96 | 32999.84 | 1 | amalfi-tramonti
12 | Playground Dolphin Playground T em Madeira para Quintal com Escorregador |  | 1 | 32000 | 32000 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
13 | Cadeira Arco Encosto Estofado |  | 16.5 | 1938.9 | 31991.85 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
14 | Espreguiçadeira Alumínio Em Corda Náutica Piscina |  | 10.5 | 3100 | 32550 | 1 | wf-aquarius
15 | Mêsa de sinuca |  | 2 | 15000 | 30000 | 1 | wf-aquarius
16 | Cadeira Elevador De Acessibilidade Para Piscina Everest Maro Marol |  | 1 | 29650 | 29650 | 1 | viva4-barra4
17 | LG Lava e Seca Torre WashTower 14kg Black Inox |  | 2 | 14500 | 29000 | 1 | amalfi-tramonti
18 | Elíptico Adidas X-21 |  | 2 | 14490 | 28980 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
19 | Cadeira Paloma sem braçoNomade Home |  | 20 | 1390 | 27800 | 1 | viva4-barra4
20 | Refrigerador Expositor Venax EXPVBL 330 Preto Fosco |  | 4 | 6890 | 27560 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
21 | Espreguiçadeira Aste |  | 4.5 | 5589.14 | 25151.13 | 1 | amalfi-tramonti
22 | Mesa de Bilhar Versátil 2P Vintage |  | 1 | 24000 | 24000 | 1 | viva4-barra4
23 | Mesa De Jantar Oval Cambridge (4 Lugares) |  | 4 | 5483.96 | 21935.84 | 1 | amalfi-tramonti
24 | Hyper Cross com Smith Vibranium - 60 kg (VHC-60) - VIBRANIUM |  | 1 | 20720 | 20720 | 1 | fonseca-empreendimentos-estoril
25 | Mêsa de poker |  | 2 | 10000 | 20000 | 1 | wf-aquarius
26 | Mesa bistro horizon |  | 4 | 4999 | 19996 | 1 | amalfi-tramonti
27 | Poltronas |  | 2 | 9990 | 19980 | 1 | wf-aquarius
28 | Sofá sun braço esquerdo |  | 1 | 19499 | 19499 | 1 | amalfi-tramonti
29 | Cadeira Com Almofada Em Corda Náutica Área Externa |  | 24 | 811.2 | 19468.8 | 1 | viva4-barra4
30 | Cadeira Palermo Scaburi |  | 7.5 | 2530 | 18975 | 1 | viva4-barra4

## Imprevistos
IMPREVISTOS — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 23 similares): R$ 839.616 ¦ R$/m²: 50.89
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
(sem detalhamento granular nos similares — usar valor agregado acima)

## REFERENCIAS
PROJETOS DE REFERÊNCIA usados na geração automatizada
# | Projeto | AC (m²) | UR | R$/m² | Total R$
1 | amalfi-tramonti | 15602.85 | 90 | 0
2 | fonseca-empreendimentos-estoril | 14491.98 | 110 | 3378.4464 | 48960377.0885
3 | xpcon-porto-cerro | 13188.75 | 86 | 0
4 | wf-aquarius | 16789.05 | 84 | 0
5 | viva4-barra4 | 13223.26 | 99 | 0

## PREMISSAS
PREMISSAS APROVADAS NO GATE
Decisão / Área | Valor / Premissa | Origem
Tipo de Laje | Convencional | Gate validado por Leo
Tipo de Fundação | Hélice contínua | Gate validado por Leo
Subsolos | 0 | Gate validado por Leo
Padrão de Acabamento | alto | Gate validado por Leo
Tipo de Fachada | Textura projetada | Gate validado por Leo
Tipo de Esquadria | Alumínio anodizado | Gate validado por Leo
Tipo de Piso predominante | Misto | Gate validado por Leo
Pintura padrão | Acrílica + selador | Gate validado por Leo
Climatização | Infra apenas | Gate validado por Leo
Sistema de Pressurização | Não | Gate validado por Leo
Gerador Dedicado | Sim | Gate validado por Leo
Piscina | Sim | Gate validado por Leo
Perdas estimadas (concreto) | 13% | Gate validado por Leo
Prazo de obra (meses) | 30 | Gate validado por Leo
BDI total estimado | 25% | Gate validado por Leo
Encargos (sobre MO) | 85% | Gate validado por Leo
Tempo de protensão (meses) | 0 | Gate validado por Leo
Tipologia predominante | Misto | Gate validado por Leo
Garagem (vagas/UR) | 1.0 | Gate validado por Leo
Tipo de Contenção | Não | Gate validado por Leo
Fundação | Armação com consideração de aço cortado e dobra em obra com 10% de perda; | Base qualitativa
Fundação | Concreto fck de 30 Mpa para estacas, com 30% de perda; | Base qualitativa
Fundação | Concreto fck de 30 Mpa e 40Mpa em fundação rasa e cortina, com 5% de perda; | Base qualitativa
Fundação | Rebaixamento de lençol freático; | Base qualitativa
Supraestrutura | Armação com aço cortado e dobrado em obra, consideração de 10% de perda; | Base qualitativa
Supraestrutura | Sistema de protensão de vigas; | Base qualitativa
Supraestrutura | Concreto fck de 45 Mpa, incluindo serviço de bombeamento, consideração de 5% de perda; | Base qualitativa
Supraestrutura | Locação de escoramento de metálico; | Base qualitativa
Supraestrutura | Mão de obra de supraestrutura. | Base qualitativa
Instalações | Os valores das instalações, preventivas, hidráulicas, elétricas, gás, SPDA e comunicação foram consideradas através de levantamento de itens de listagem de quantidades dos projetos disponibilizados; | Base qualitativa
Acabamentos | Consideração dos acabamentos conforme áreas de aplicação do modelo; | Base qualitativa
Quantificação | Quantificação seguindo detalhamentos de projeto e resumo de quantitativos com complementação de estimativas devido à ausência de detalhamentos; | Base qualitativa
Quantificação | Levantamento realizado via visus, utilizando arquivo .ifc; | Base qualitativa
Movimentações de Terra | considerando 30% de empolamento; | Base qualitativa
Infraestrutura | consideração de 5% de perda, para fundação rasa – aditivo em reservatórios; | Base qualitativa
Supraestrutura | consideração de 10% de perda; | Base qualitativa
Supraestrutura | consideração de 5% de perda – aditivo em reservatórios; | Base qualitativa
Geral | Custos consideram prazo de obra de 57 meses; | Base qualitativa
Fundação e Supraestrutura | Quantificação seguindo detalhamentos de projeto e resumo de quantitativo disponibilizado | Base qualitativa
Fundação Rasa | Escavação e reaterro de Fundação Rasa | Base qualitativa
Fundação Rasa | Lastro de concreto magro em Fundação Rasa | Base qualitativa
Fundação Rasa | Rebaixamento de lençol freático para o tempo de fundação | Base qualitativa
Infraestrutura | Armação com consideração de aço cortado e dobra em obra com 10% de perda | Base qualitativa
Infraestrutura | Concreto fck de 35 MPa em rasa com 5% de perda | Base qualitativa
Supraestrutura | Fabricação de forma de pilares, vigas, lajes, rampas e escadarias em tábua, considerando 2 jogos | Base qualitativa