# BRIEFING PARAMÉTRICO - ARMINIO TAVARES (PLACON)

Data: 09/03/2026

Cliente: Placon

Projeto: Arminio Tavares

Fonte: IFC fornecido

________________________________________________________________________________

## DADOS EXTRAÍDOS DO IFC

### Arquitetura (IFC_ARQ_R06)

Área Construída Total (AC): 7.996,45 m²

Área do Terreno (AT): 486,40 m²

Unidades Residenciais (UR): 45 apartamentos

Número de Pavimentos Totais: 22 (2 subsolos + 16 pav + 4 técnicos)

Número de Pavimentos Tipo (NP): 15

Número de Subsolos (NS): 2 (1.314,20 m²)

Número de Elevadores (NE): 2

Vagas de Garagem: ~50

Área Térreo (grande): 1.513,57 m² (áreas comuns significativas)

### Estrutura (IFC_EST_REV08) - Análise Quantitativa

Volume Total de Concreto: 1.599,24 m³

Pilares: 197,07 m³ (193 pilares)

Vigas: 376,67 m³ (721 vigas)

Lajes: 1.025,50 m³ (299 lajes)

Consumo de Concreto: 200 litros/m² (0,20 m³/m²)

Tipo de Laje Predominante: Maciça h=20cm (C40) - 77% das lajes

Pavimentos Estruturais: 23 (incluindo provisório, subsolos, técnicos)

________________________________________________________________________________

## 25 VARIÁVEIS DO BRIEFING PARAMÉTRICO

### 1. ALTO IMPACTO (Multiplicadores)

### 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 3. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

### 4. ÁREAS DE LAZER

### 5. COMPLEXIDADE

________________________________________________________________________________

## CÁLCULO BASE

CUB SC mar/2026: R$ 3.150,00/m²

Base de calibração: 58 projetos Cartesian

Metodologia: Medianas por macrogrupo × fator CUB × fatores de briefing

________________________________________________________________________________

## RESULTADO ✅

### Versão 3 - Ajustado com IFC Estrutural

Custo Total: R$ 35.436.562,23

Custo/m²: R$ 4.431,54

Custo/Unidade (45 un): R$ 787.479,16

CUB Ratio: 1,41×

| Variável | Valor | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Laje | Maciça h=20cm (C40) | Confirmado via IFC estrutural (232 lajes) |
| Padrão de Acabamento | Médio/Alto Padrão | Confirmado (padrão PLACON) |
| Sistema de Contenção | Cortina de concreto | Terreno urbano central (2 subsolos) |
| Prazo de Obra | 30 meses | Prazo típico para edifício deste porte |
| Variável | Valor | Justificativa |
| Tipo de Fundação | Estacas Escavadas | Terreno centro Florianópolis |
| Tipo de Estrutura | Concreto Armado | Padrão mercado |
| Tipo de Vedação | Alvenaria Convencional | Padrão |
| Tipo de Cobertura | Laje Impermeabilizada | Padrão |
| Tipo de Esquadrias | Alumínio Anodizado | Alto padrão |
| Tipo de Fachada | Textura + Pintura | Padrão mercado |
| Tipo de Piso Garagem | Concreto Polido | Padrão |
| Sistema Elétrico | Barramento Blindado | +5% em instalações elétricas |
| Variável | Valor | Justificativa |
| Elevadores | 2 | Extraído do IFC |
| Gerador | Sim | Padrão para alto padrão |
| Sistema de Ar Condicionado Central | Não | Padrão mercado |
| Sistema de Automação Predial | Básica | Confirmado no briefing detalhado |
| Infraestrutura Carro Elétrico | Sim | Tendência atual |
| Sistema de Captação de Água da Chuva | Não | Não especificado |
| Aquecimento Solar | Não | Não especificado |
| Sistema de Pressurização de Escada | Sim | Exigência NBR para 15 pavimentos |
| Variável | Valor | Justificativa |
| Área de Lazer | Completo (Piscina + Academia) | Padrão alto padrão |
| Salão de Festas | Sim | Padrão |
| Playground | Sim | Padrão |
| Variável | Valor | Justificativa |
| Topografia do Terreno | Plano | Assumido (não especificado no IFC) |
| Dificuldade de Acesso | Normal | Terreno urbano central |

Ajuste realizado:

Tipo de laje corrigido: Cubetas → Laje Maciça h=20cm (confirmado via IFC estrutural)

Impacto: +R$ 761.607,90 (+2,2%) em relação à versão anterior

Fator de ajuste supraestrutura: 1,12× (laje maciça +12% vs cubetas)

Base de Cálculo:

CUB mar/2026: R$ 3.150,00/m²

Base calibração: 58 projetos (dez/2023)

Fator atualização CUB: 1,1443×

Área Construída: 7.996,45 m²

Volume Concreto (IFC): 1.599,24 m³ (200 L/m²)

________________________________________________________________________________

## OBSERVAÇÕES

1. ⚠️ BRIEFING ATUALIZADO (09/03/2026 13:10) — Correção de dados críticos após revisão

2. Dados extraídos do IFC detalhado em `projetos/arminio-tavares/briefing-arminio-tavares.md`

3. Erro corrigido: Área construída atualizada de 2.772 m² → 7.996,45 m² (+188%)

4. Variáveis de impacto em custo ajustadas:

Sistema elétrico: Barramento blindado (+5%)

Automação: Básica (não "Não")

Contenção: Cortina de concreto

Fundação: Estacas escavadas (não hélice contínua)

5. Orçamento precisa ser regenerado com área correta

________________________________________________________________________________

Gerado por: Paramétrico (Cartesian Engenharia)

Versão: 1.1 (atualizado após revisão)

Atualização: 09/03/2026 13:10 BRT