## Planilha Orçamento Sienge - EDF
Nível | Referência | Descrição | Qtde. orçada | Unidade | Preço total | BDI(%)
1 | 1 | INDIRETOS
2 | 1001 | PROJETOS E CONSULTORIAS
3 | 1001001 | Projetos e consultorias
4 | 1001001001 | Projetos e consultorias global | 0 | m2 | 0 | 0
3 | 1001002 | LEED
4 | 1001002001 | Certificação Leed | 1 | m2 | 8829512.61 | 0
2 | 1002 | SERVIÇOS TÉCNICOS
3 | 1002001 | Serviço topográfico
4 | 1002001001 | Serviço topográfico | 1 | vb | 0 | 0
3 | 1002002 | Ensaios e Laudos
4 | 1002002001 | Serviço Topográfico + Ensaios e Laudos | 144739.8 | m2 | 5262883.87 | 0
2 | 1003 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA
3 | 1003001 | Serviços Preliminares
4 | 1003001001 | Placa de obra | 1 | vb | 2771.76 | 0
4 | 1003001002 | Tapume especial, calçada provisória, placa de obra e portões (estimado) | 127.25 | m | 520115.29 | 0
4 | 1003001003 | Plotagens e impressões | 0.25 | vb | 80692.44 | 0
3 | 1003002 | Construção de Canteiro de Obras
4 | 1003002001 | Construções e sinalizações provisórias | 1 | vb | 3353775.17 | 0
4 | 1003002002 | Mobiliário e equipamentos para obra | 1 | vb | 1437332.22 | 0
4 | 1003002003 | Plano logístico de canteiro | 144739.8 | m2 | 228688.88 | 0
3 | 1003003 | Instalações provisórias hidrossanitárias (Material e M.O.)
4 | 1003003001 | Instalações provisórias hidrossanitárias (Material) | 1 | vb | 251533.14 | 0
4 | 1003003002 | Sistema de bombeamento provisório | 1 | un | 68263.2 | 0
4 | 1003003003 | Sistema para tratamento de efluentes de tinta e argamassa | 1 | vb | 83598.95 | 0
3 | 1003004 | Instalações Provisórias Elétrica (Material e M.O.)
4 | 1003004001 | Instalações provisórias elétricas | 1 | vb | 337182.8 | 0
3 | 1003005 | Instalações Provisórias Preventivo (Material e M.O.)
4 | 1003005001 | Instalações provisórias preventivo | 1 | vb | 125766.57 | 0
3 | 1003006 | Refeitório para funcionários
4 | 1003006001 | Refeitório para funcionários | 4 | vb | 345167.2 | 0
3 | 1003007 | Sala do cliente
4 | 1003007001 | Sala do cliente (incluso EPIs, equipamentos, parte civil e manutenção) | 2 | vb | 59657.64 | 0
3 | 1003008 | Seguro de obra
4 | 1003008001 | Seguro de obra | 144739.8 | m2 | 1075416.71 | 0
2 | 1004 | CUSTOS DE OPERAÇÃO
3 | 1004001 | Despesas Faturas Água, Luz, Lixo
4 | 1004001001 | Despesas com faturas (água, luz, lixo) | 131 | mês | 2579680.82 | 0
3 | 1004002 | Despesas Administr. De Consumo, Escritório e Limpeza
4 | 1004002001 | Despesas com material de escritório | 131 | mês | 448450.99 | 0
4 | 1004002002 | Material de limpeza, higiene e uso | 131 | mês | 1345351.66 | 0
3 | 1004003 | Despesas Administr. Diretas da Obra (M.O.)
4 | 1004003001 | Administração direta (incluso EPIs e ferramentas manuais) | 1 | vb | 41437398.03 | 0
4 | 1004003002 | Taxas e ART's | 1 | vb | 3976.92 | 0
3 | 1004004 | Despesas Administr. De apoio a Obra (M.O.)
4 | 1004004001 | Mão de obra de apoio a produção (incluso EPIs e ferramentas manuais) | 1 | vb | 13056644.97 | 0
3 | 1004005 | Custos de Vigilância e Portaria
4 | 1004005001 | Serviço de vigilância eletrônica | 131 | mês | 249461.99 | 0
4 | 1004005002 | Serviço de portaria diurna | 131 | mês | 1446143.06 | 0
4 | 1004005003 | Serviço de vigilância noturna | 22 | mês | 328573.96 | 0
3 | 1004006 | Despesas com Manutenções de tapume e calçada
4 | 1004006001 | Manutenção de tapume e calçada | 131 | mês | 85658.62 | 0
3 | 1004007 | Limpeza Diária da Obra
4 | 1004007001 | Mão de obra para limpeza geral da obra | 131 | mês | 4193836.62 | 0
4 | 1004007002 | Verba para remoção de entulho | 131 | mês | 2694355.6 | 0
3 | 1004008 | Equipamentos de Proteção Coletivas
4 | 1004008001 | Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC | 1 | vb | 18047467.18 | 0
2 | 1005 | EQUIPAMENOS DE OBRA
3 | 1005001 | Elevador de Obra
4 | 1005001001 | Elevador cremalheira / poço - inclusive manutenção preventiva e corretiva, ascensão, montagem e desmontagem - Compra | 2 | und | 8342000 | 0
3 | 1005002 | Grua
4 | 1005002001 | Grua c/ suporte - inclusive manutenção preventiva e corretiva, ascensão, montagem, desmontagem - Estimativa p/ compra | 3 | un | 11793300 | 0
4 | 1005002002 | Grua convencional - inclusive manutenção preventiva e corretiva, ascensão, montagem, desmontagem | 82 | mês | 2494487.56 | 0
4 | 1005002003 | Acessórios para grua (corda luminosa, bandeira, logo..) | 3 | und | 122707.98 | 0
3 | 1005003 | Sistemas de suporte para trabalho em altura para fachada
4 | 1005003001 | Balancim elétrico - inclusive manutenção preventiva e corretiva, montagem, desmontagem | 1 | vb | 400000 | 0
3 | 1005004 | Braço para lançamento de concreto
4 | 1005004001 | Braço para lançamento de concreto - Tipo de Coluna e Escalada | 1 | vb | 1105700 | 0
3 | 1005005 | Logística de obra (M.O. e equipamentos)
4 | 1005005001 | Equipamentos para logística de materiais - Bongo, munck e empilhadeira | 131 | mês | 3764410.76 | 0
1 | 2 | INFRAESTRUTURA
2 | 2001 | SERVIÇOS EM TERRA
3 | 2001001 | Serviços em terra
4 | 2001001001 | Serviços em terra - Parametrizado | 16226.85 | m3 | 8833408.7 | 0 |  | 65589282.23
2 | 2002 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS - BLOCO CENTRAL
3 | 2002001 | Execução de estacas (M.O, equipamentos e acessórios)
4 | 2002001001 | Taxa de mobilização da hélice contínua | 1 | vb | 24040.46 | 0
4 | 2002001002 | Execução de estaca hélice contínua Ø60cm > 32m (M.O. e equipamentos) | 30400 | m | 8630560 | 0
4 | 2002001003 | Destino resíduo hélice | 760 | un | 554116 | 0
3 | 2002002 | Armação e Espaçadores (Material)
4 | 2002002001 | Armadura 8,0mm estacas (material) | 1360129 | kg | 12348203.15 | 0
4 | 2002002002 | Clipe para amarração de aço | 18240 | un | 66576 | 0
4 | 2002002003 | Espaçadores estacas | 45600 | un | 78432 | 0
3 | 2002003 | Concreto/argamassa (Material, M.O. e Equipamentos)
4 | 2002003001 | Argamassa 70MPa 40 Gpa estacas (material, M.O. e equipamentos) | 8595.4 | m3 | 12286596.41 | 0
3 | 2002004 | Arrasamento de estaca
4 | 2002004001 | Arrasamento de estacas | 1933.96 | m3 | 1776056.21 | 0
2 | 2003 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS - EMBASAMENTO
3 | 2003001 | Execução de estacas (M.O, equipamentos e acessórios)
4 | 2003001001 | Taxa de mobilização da hélice contínua | 1 | vb | 24040.46 | 0
4 | 2003001002 | Execução de estaca hélice contínua Ø60cm > 32m em solo padrão (M.O. e equipamentos) | 8604 | m | 774360 | 0
4 | 2003001003 | Destino resíduo hélice | 239 | un | 174254.9 | 0
3 | 2003002 | Armação e Espaçadores (Material)
4 | 2003002001 | Armadura 6,3mm estacas (material) | 3060 | kg | 25397.08 | 0
4 | 2003002002 | Armadura 20,0mm estacas (material) | 18742 | kg | 146107.01 | 0
4 | 2003002003 | Espaçadores estacas | 2151 | un | 3699.72 | 0
3 | 2003003 | Concreto/argamassa (Material, M.O. e Equipamentos)
4 | 2003003001 | Concreto usinado 40MPa 40 Gpa estacas (material, M.O. e equipamentos) | 2432.72 | m3 | 2619413.35 | 0
3 | 2003004 | Arrasamento de estaca
4 | 2003004001 | Arrasamento de estacas | 405.4539 | m3 | 372348.59 | 0
2 | 2004 | CONTENÇÃO
3 | 2004001 | Contenção - Parametrizado
4 | 2004001001 | Contenção, mureta-guia, concreto, aço, impermeabilização das juntas e demais serviços relacionados - Estimativa | 5331.95 | m3 | 22351913.74 | 0
2 | 2005 | BLOCOS COROAMENTO - BLOCO PRINCIPAL
3 | 2005001 | Formas blocos (Material)
4 | 2005001001 | Lastro concreto magro para vigas e blocos (material) | 1468.96 | m2 | 90241.64 | 0
4 | 2005001002 | Montagem fôrmas para fundação - (material) | 1599 | m2 | 125425.56 | 0
3 | 2005002 | Armação e Espaçadores (Material)
4 | 2005002001 | Armadura 6,3mm (material) | 433268 | kg | 2777117.9 | 0
4 | 2005002002 | Espaçadores blocos - bloco principal | 1 | vb | 145578.05 | 0
3 | 2005003 | Concreto (Material e M.O.)
4 | 2005003001 | Concreto usinado 70MPa 40Gpa (material, M.O. e equipamentos) | 6993 | m3 | 6556913.02 | 0
3 | 2005004 | Infra-Estrutura (M.O.)
4 | 2005004001 | M.O. para execução da infraestrutura | 6993 | m3 | 6326916.75 | 0
2 | 2006 | BLOCOS COROAMENTO - DEMAIS BLOCOS
3 | 2006001 | Rebaixamento do Lençol Freático
4 | 2006001001 | Instalação de ponteiras | 1 | vb | 244784 | 0
3 | 2006002 | Formas blocos (Material)
4 | 2006002001 | Lastro concreto magro para vigas e blocos (material) | 1180.8 | m2 | 72539.5 | 0
4 | 2006002002 | Montagem fôrmas para fundação - (material) | 1747.54 | m2 | 137076.72 | 0
3 | 2006003 | Armação e Espaçadores (Material)
4 | 2006003001 | Armadura 6,3mm (material) | 472500 | kg | 3028583.25 | 0
4 | 2006003002 | Espaçadores blocos - blocos embasamento | 1 | vb | 158760 | 0
3 | 2006004 | Concreto (Material e M.O.)
4 | 2006004001 | Concreto usinado 40MPa 40Gpa (material, M.O. e equipamentos) | 3500 | m3 | 2854519.5 | 0
3 | 2006005 | Infra-Estrutura (M.O.)
4 | 2006005001 | M.O. para execução da infraestrutura | 3500 | m3 | 3166625 | 0
1 | 3 | SUPRAESTRUTURA
2 | 3001 | SUPRAESTRUTURA EMBASAMENTO
3 | 3001001 | Passagens shaft (Material)
4 | 3001001001 | Passagem dos shafts em laje | 43472.25 | m2 | 242140.43 | 0 | 5.57
3 | 3001002 | Armação e Espaçadores (Material)
4 | 3001002001 | Armadura 6,3mm (material) | 8815464 | kg | 56504479.6 | 0
4 | 3001002002 | Espaçadores embasamento | 1 | vb | 4654564.99 | 0
3 | 3001003 | Concreto (Material, M.O. e Equipamentos)
4 | 3001003001 | Concreto usinado 75MPa 45Gpa (material, M.O. e equipamentos) | 12027 | m3 | 11992620.82 | 0
4 | 3001003002 | Concreto usinado 100MPa 50Gpa (material, M.O. e equipamentos) | 12567 | m3 | 14677960.68 | 0
4 | 3001003003 | Aditivo cristalizante adição concreto | 1744.63 | m3 | 109548.62 | 0
3 | 3001004 | Supra Estrutura , formas e escoras (M.O.)
4 | 3001004001 | M.O. para execução da supraestrutura embasamento - incluso formas e escoramento | 24594 | m3 | 37316476.2 | 0
2 | 3002 | SUPRAESTRUTURA TORRE
3 | 3002001 | Passagens shaft (Material)
4 | 3002001001 | Passagem dos shafts em laje | 95801.37 | m2 | 533613.63 | 0 | 5.57
3 | 3002002 | Armação e Espaçadores (Material)
4 | 3002002001 | Armadura 6,3mm (material) | 14868061 | kg | 95299810.59 | 0
4 | 3002002002 | Espaçadores torre | 1 | vb | 7850336.21 | 0
3 | 3002003 | Concreto (Material, M.O. e Equipamentos)
4 | 3002003001 | Concreto usinado 50MPa 40Gpa (material, M.O. e equipamentos) | 5351 | m3 | 4883691.82 | 0
4 | 3002003002 | Concreto usinado 60MPa 40Gpa (material, M.O. e equipamentos) | 9644 | m3 | 8992962.49 | 0
4 | 3002003003 | Concreto usinado 65MPa 40Gpa (material, M.O. e equipamentos) | 6271 | m3 | 5975667.26 | 0
4 | 3002003004 | Concreto usinado 70MPa 45Gpa (material, M.O. e equipamentos) | 4445 | m3 | 4325507.29 | 0
4 | 3002003005 | Concreto usinado 75MPa 45Gpa (material, M.O. e equipamentos) | 2160 | m3 | 2153825.64 | 0
4 | 3002003006 | Concreto usinado 80MPa 45Gpa (material, M.O. e equipamentos) | 13069 | m3 | 13337104 | 0
4 | 3002003007 | Concreto usinado 90MPa 45Gpa (material, M.O. e equipamentos) | 15860 | m3 | 17739417.93 | 0
4 | 3002003008 | Concreto usinado 100MPa 50Gpa (material, M.O. e equipamentos) | 7299 | m3 | 8525060.47 | 0
4 | 3002003009 | Aditivo cristalizante adição concreto | 229.4784 | m3 | 14409.41 | 0
3 | 3002004 | Supra Estrutura , formas e escoras (M.O.)
4 | 3002004001 | M.O. para execução da supraestrutura torre - incluso formas e escoramento | 64099 | m3 | 72942098.04 | 0
2 | 3003 | SUPRAESTRUTURA PAVIMENTOS TÉCNICOS
3 | 3003001 | Passagens shaft (Material)
4 | 3003001001 | Passagem dos shafts em laje | 5466.18 | m2 | 30446.62 | 0
3 | 3003002 | Armação e Espaçadores (Material)
4 | 3003002001 | Armadura 6,3mm (material) | 494531 | kg | 3169795.35 | 0
4 | 3003002002 | Espaçadores técnicos | 1 | vb | 261112.37 | 0
3 | 3003003 | Concreto (Material, M.O. e Equipamentos)
4 | 3003003001 | Concreto usinado 50MPa 40Gpa (material, M.O. e equipamentos) | 1752 | m3 | 1598996.09 | 0
4 | 3003003002 | Concreto usinado 60MPa 40Gpa (material, M.O. e equipamentos) | 1530 | m3 | 1426714.29 | 0
3 | 3003004 | Supra Estrutura , formas e escoras (M.O.)
4 | 3003004001 | M.O. para execução da supraestrutura técnicos - incluso formas e escoramento | 3282 | m3 | 4598180.46 | 0
3 | 3003005 | Mass Damper (Material e M.O.)
4 | 3003005001 | Mass Damper (Material) | 1 | vb | 90485685 | 0
4 | 3003005002 | Mass Damper (M.O. e Equipamentos) | 1 | vb | 27145705.5 | 0
1 | 4 | PAREDES E DIVISÓRIAS
2 | 4001 | PAREDES E DIVISÓRIAS ÁREA COMUM
3 | 4001001 | Alvenaria de Tijolo Ceramico e Concreto Celular (Material)
4 | 4001001001 | Divisória de concreto celular e=15 cm (material) | 7016.01 | m2 | 679967.13 | 0
4 | 4001001002 | Bloco celular para mureta e=10cm (material) | 284.046 | m2 | 3702.17 | 0
3 | 4001002 | Alvenaria (M.O.)
4 | 4001002001 | Divisória de concreto celular e=15 cm (M.O.) | 7016.01 | m2 | 361929.3 | 0
4 | 4001002002 | Bloco celular para mureta e=10cm (M.O.) | 946.82 | m | 63361.19 | 0
3 | 4001003 | Divisória de Gesso Acartonado (Material)
4 | 4001003001 | Revestimento de parede em gesso acartonado (material) | 10429.62 | m2 | 856271.8 | 0
4 | 4001003002 | Vedação estruturada em gesso acartonado (material) | 4315.69 | m2 | 566218.53 | 0
3 | 4001004 | Divisória de Gesso Acartonado (M.O.)
4 | 4001004001 | Revestimento de parede em gesso acartonado (M.O.) | 10429.62 | m2 | 812780.29 | 0
4 | 4001004002 | Vedação estruturada em gesso acartonado (M.O.) | 4315.69 | m2 | 457290.51 | 0
2 | 4002 | PAREDES E DIVISÓRIAS EMBASAMENTO
3 | 4002001 | Alvenaria de Tijolo Ceramico e Concreto Celular (Material)
4 | 4002001001 | Divisória de concreto celular e=15 cm (material) | 9618.5 | m2 | 932191.36 | 0
4 | 4002001002 | Bloco celular para mureta e=10cm (material) | 16.812 | m2 | 219.12 | 0
3 | 4002002 | Alvenaria (M.O.)
4 | 4002002001 | Divisória de concreto celular e=15 cm (M.O.) | 9618.5 | m2 | 496181.86 | 0
4 | 4002002002 | Bloco celular para mureta e=10cm (M.O.) | 56.04 | m | 3750.2 | 0
3 | 4002003 | Divisória de Gesso Acartonado (Material)
4 | 4002003001 | Revestimento de parede em gesso acartonado (material) | 2297.69 | m2 | 188640.35 | 0
4 | 4002003002 | Vedação estruturada em gesso acartonado (material) | 469.85 | m2 | 61644.32 | 0
3 | 4002004 | Divisória de Gesso Acartonado (M.O.)
4 | 4002004001 | Revestimento de parede em gesso acartonado (M.O.) | 2297.69 | m2 | 179058.98 | 0
4 | 4002004002 | Vedação estruturada em gesso acartonado (M.O.) | 469.85 | m2 | 49785.31 | 0
2 | 4003 | PAREDES E DIVISÓRIAS PAVIMENTOS TORRE
3 | 4003001 | Alvenaria de Tijolo Ceramico e Concreto Celular (Material)
4 | 4003001001 | Divisória de concreto celular e=15 cm (material) | 23963.04 | m2 | 2322413.97 | 0
4 | 4003001002 | Bloco celular para mureta e=10cm (Material) | 89.202 | m2 | 1162.63 | 0
3 | 4003002 | Alvenaria (M.O.)
4 | 4003002001 | Divisória de concreto celular e=15 cm (M.O.) | 23963.04 | m2 | 1236162.17 | 0
4 | 4003002002 | Bloco celular para mureta e=10cm (M.O.) | 297.34 | m | 19897.99 | 0
3 | 4003003 | Divisória de Gesso Acartonado (Material)
4 | 4003003001 | Revestimento de parede em gesso acartonado (material) | 10422.58 | m2 | 855693.82 | 0
4 | 4003003002 | Vedação estruturada em gesso acartonado (material) | 120312.12 | m2 | 15784950.14 | 0
3 | 4003004 | Divisória de Gesso Acartonado (M.O.)
4 | 4003004001 | Revestimento de parede em gesso acartonado (M.O.) | 10422.58 | m2 | 812231.66 | 0
4 | 4003004002 | Vedação estruturada em gesso acartonado (M.O.) | 120312.12 | m2 | 12748272.24 | 0
2 | 4004 | PAREDES E DIVISÓRIAS PAVIMENTOS TÉCNICOS
3 | 4004001 | Alvenaria de Tijolo Ceramico e Concreto Celular (Material)
4 | 4004001001 | Divisória de concreto celular e=15 cm (material) | 4074.57 | m2 | 394893.06 | 0
3 | 4004002 | Alvenaria (M.O.)
4 | 4004002001 | Divisória de concreto celular e=15 cm (M.O.) | 4074.57 | m2 | 210191.58 | 0
3 | 4004003 | Divisória de Gesso Acartonado (Material)
4 | 4004003001 | Revestimento de parede em gesso acartonado (material) | 2059.77 | m2 | 169107.12 | 0
4 | 4004003002 | Vedação estruturada em gesso acartonado (material) | 78.18 | m2 | 10257.22 | 0
3 | 4004004 | Divisória de Gesso Acartonado (M.O.)
4 | 4004004001 | Revestimento de parede em gesso acartonado (M.O.) | 2059.77 | m2 | 160517.88 | 0
4 | 4004004002 | Vedação estruturada em gesso acartonado (M.O.) | 78.18 | m2 | 8283.95 | 0
1 | 5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
2 | 5001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (MATERIAL)
3 | 5001001 | Ramais e Distribuição (Material)
4 | 5001001001 | Hidrômetro | 144739.8 | m2 | 544583.5 | 0
4 | 5001001002 | Tubulação ventilação forçada | 144739.8 | m2 | 544583.5 | 0
3 | 5001002 | Instalações hidrossanitárias (Material)
4 | 5001002001 | Instalação hidrossanitária (material) - Cotação Temon | 144739.8 | m2 | 26940665.03 | 0
2 | 5002 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (M.O.)
3 | 5002001 | Instalações Hidrossanitárias (M.O.)
4 | 5002001001 | Instalações provisórias hidrossanitárias (M.O.) | 1 | vb | 77795.56 | 0
4 | 5002001002 | Entrada de água e alimentação das torneiras (M.O.) | 144739.8 | m2 | 363760.07 | 0
4 | 5002001003 | Marcação de instalações na laje e passagens (M.O.) | 144739.8 | m2 | 626462.8 | 0
4 | 5002001004 | Hidrômetro (M.O.) | 144739.8 | m2 | 505214.27 | 0
4 | 5002001005 | Tubulação ventilação forçada (M.O.) | 144739.8 | m2 | 303128.56 | 0
4 | 5002001006 | Acabamentos colocação de louças e metais apartamentos (M.O.) | 1672 | un | 377286.8 | 0
4 | 5002001007 | Acabamentos colocação de louças e metais área comum (M.O.) | 22.8 | un | 7717.23 | 0
4 | 5002001008 | Instalação hidrossanitária (M.O.) - Cotação Temon | 144739.8 | m2 | 16036561.93 | 0
1 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS
2 | 6001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS EDIFÍCIO
3 | 6001001 | Entrada de energia, subestação e barramento blindado (Material)
4 | 6001001001 | Melhoria de rede | 1 | vb | 257694.56 | 0
3 | 6001002 | Estações de recarga carros elétricos (Material)
4 | 6001002001 | Estação de recarga veicular | 20 | un | 765790 | 0
2 | 6002 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS PAVIMENTOS (MATERIAL)
3 | 6002001 | Exaustores
4 | 6002001001 | Exaustão forçada - Ventokit apartamentos (material) | 1706 | un | 811083.58 | 0
4 | 6002001002 | Exaustão forçada e renovação de ar (material) | 11474.37 | m2 | 919613.38 | 0
4 | 6002001003 | Exaustor para churrasqueira a carvão | 10 | un | 21071 | 0
4 | 6002001004 | Exaustor para churrasqueira a gas | 236 | un | 497275.6 | 0
4 | 6002001005 | Exaustor para coifa | 254 | un | 286903.16 | 0
4 | 6002001006 | Ventilação garagem (material) | 28351.97 | m2 | 458791.61 | 0
3 | 6002002 | Instalações Elétricas (Material)
4 | 6002002001 | Instalação elétrica e telefonia (material) - Cotação Temon | 144739.8 | m2 | 72398486.11 | 0
2 | 6003 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS (M.O.)
3 | 6003001 | Instalações Elétricas (M.O.)
4 | 6003001001 | Instalações provisórias elétricas (M.O.) | 1 | vb | 26286.87 | 0
4 | 6003001002 | Exaustão forçada - Ventokit apartamentos (M.O.) | 1706 | un | 978083.92 | 0
4 | 6003001003 | Exaustão forçada e renovação de ar (M.O.) | 11474.37 | m2 | 1061321.85 | 0
4 | 6003001004 | Exaustor para churrasqueira (M.O.) | 246 | un | 25614.5 | 0
4 | 6003001005 | Exaustores ventilação garagens (M.O.) | 28351.97 | m2 | 305861.07 | 0
4 | 6003001006 | Instalação elétrica e telefonia (M.O.) - Cotação Temon | 144739.8 | m2 | 42986606.1 | 0
1 | 7 | REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA DE PISO, PAREDE E TETO
2 | 7001 | REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA DE PISO, PAREDE E TETO ÁREA COMUM
3 | 7001001 | Contrapiso (Material)
4 | 7001001001 | Contrapiso e=3,5cm (material) | 12467.68 | m2 | 482039.16 | 0
4 | 7001001002 | Contrapiso estruturado e=5,0cm (material) | 491.95 | m2 | 34097.45 | 0
4 | 7001001003 | Manta acústica (material) | 11457.6 | m2 | 405938.18 | 0
3 | 7001002 | Contrapiso (M.O.)
4 | 7001002001 | Contrapiso e=3,5cm para drywall (M.O.) | 12467.68 | m2 | 500203.32 | 0
4 | 7001002002 | Contrapiso estruturado e=5,0cm (M.O.) | 491.95 | m2 | 19737.03 | 0
4 | 7001002003 | Manta acústica (M.O.) | 11457.6 | m2 | 97045.87 | 0
3 | 7001003 | Revestimento Interno (Material)
4 | 7001003001 | Chapisco / reboco paredes internas c/ arg. projetada e=2,0cm (material) | 1082.24 | m2 | 16991.6 | 0
4 | 7001003002 | Regularização de superfícies (pilares, vigas e teto) (material) | 11178.1 | m2 | 68351.85 | 0
3 | 7001004 | Revestimento Interno (M.O.)
4 | 7001004001 | Chapisco / reboco paredes internas c/ arg. projetada e=2,0cm (M.O.) | 1082.24 | m2 | 43267.96 | 0
4 | 7001004002 | Regularização de superfícies (pilares, vigas e teto) (M.O.) | 11178.1 | m2 | 280123.19 | 0
4 | 7001004003 | Regularização de superfície escadaria e ante-câmara (M.O.) | 19 | un | 32840.74 | 0
3 | 7001005 | Revestimento Fachada (Material)
4 | 7001005001 | Reboco paredes externas c/ arg. projetada e=3,5cm (material) | 950.12 | m2 | 56944.02 | 0
3 | 7001006 | Revestimento Fachada (M.O.)
4 | 7001006001 | Reboco paredes externas c/ arg. projetada e=3,5cm (M.O.) | 950.12 | m2 | 63420.51 | 0
2 | 7002 | REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA DE PISO, PAREDE E TETO EMBASAMENTO
3 | 7002001 | Contrapiso (Material)
4 | 7002001001 | Contrapiso e=3,5cm (material) | 4183.19 | m2 | 161735.09 | 0
4 | 7002001002 | Manta acústica (material) | 1094.44 | m2 | 38775.57 | 0
3 | 7002002 | Contrapiso (M.O.)
4 | 7002002001 | Contrapiso e=3,5cm para drywall (M.O.) | 4183.19 | m2 | 167829.58 | 0
4 | 7002002002 | Manta acústica (M.O.) | 1094.44 | m2 | 9269.91 | 0
3 | 7002003 | Revestimento Interno (Material)
4 | 7002003001 | Chapisco / reboco paredes internas c/ arg. projetada e=2,0cm (material) | 6326.8 | m2 | 99333.29 | 0
4 | 7002003002 | Regularização de superfícies (pilares, vigas e teto) (material) | 38170.21 | m2 | 233403.2 | 0
3 | 7002004 | Revestimento Interno (M.O.)
4 | 7002004001 | Chapisco / reboco paredes internas c/ arg. projetada e=2,0cm (M.O.) | 6326.8 | m2 | 252945.46 | 0
4 | 7002004002 | Regularização de superfícies (pilares, vigas e teto) (M.O.) | 38170.21 | m2 | 956545.46 | 0
4 | 7002004003 | Regularização de superfície escadaria e ante-câmara (M.O.) | 40 | un | 69138.4 | 0
3 | 7002005 | Revestimento Fachada (Material)
4 | 7002005001 | Reboco paredes externas c/ arg. projetada e=3,5cm (material) | 2813.21 | m2 | 168605.52 | 0
3 | 7002006 | Revestimento Fachada (M.O.)
4 | 7002006001 | Reboco paredes externas c/ arg. projetada e=3,5cm (M.O.) | 2813.21 | m2 | 187781.77 | 0
2 | 7003 | REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA DE PISO, PAREDE E TETO PAVIMENTOS TORRE
3 | 7003001 | Contrapiso (Material)
4 | 7003001001 | Contrapiso e=3,5cm (material) | 95866.42 | m2 | 3706492.98 | 0
4 | 7003001002 | Manta acústica (material) | 71609.04 | m2 | 2537079.64 | 0
3 | 7003002 | Contrapiso (M.O.)
4 | 7003002001 | Contrapiso e=3,5cm para drywall (M.O.) | 95866.42 | m2 | 3846160.77 | 0
4 | 7003002002 | Manta acústica (M.O.) | 71609.04 | m2 | 606528.57 | 0
3 | 7003003 | Revestimento Interno (Material)
4 | 7003003001 | Regularização de superfícies (pilares, vigas e teto) (material) | 77890.23 | m2 | 476283.18 | 0
3 | 7003004 | Revestimento Interno (M.O.)
4 | 7003004001 | Regularização de superfícies (pilares, vigas e teto) (M.O.) | 77890.23 | m2 | 1951929.16 | 0
4 | 7003004002 | Regularização de superfície escadaria e ante-câmara (M.O.) | 130 | un | 224699.8 | 0
2 | 7004 | REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA DE PISO, PAREDE E TETO PAVIMENTOS TÉCNICOS
3 | 7004001 | Contrapiso (Material)
4 | 7004001001 | Contrapiso e=3,5cm (material) | 3165.98 | m2 | 122406.6 | 0
3 | 7004002 | Contrapiso (M.O.)
4 | 7004002001 | Contrapiso e=3,5cm para drywall (M.O.) | 3165.98 | m2 | 127019.12 | 0
3 | 7004003 | Revestimento Interno (Material)
4 | 7004003001 | Regularização de superfícies (pilares, vigas e teto) (material) | 13833.94 | m2 | 84591.78 | 0
3 | 7004004 | Revestimento Interno (M.O.)
4 | 7004004001 | Regularização de superfícies (pilares, vigas e teto) (M.O.) | 13833.94 | m2 | 346678.54 | 0
4 | 7004004002 | Regularização de superfície escadaria e ante-câmara (M.O.) | 13 | un | 22469.98 | 0
1 | 8 | FORRO
2 | 8001 | FORRO ÁREA COMUM
3 | 8001001 | Revestimento de Gesso (Material)
4 | 8001001001 | Forro de gesso acartonado - diluído custo de sancas, cortineiros e demais detalhes (material) | 6563.86 | m2 | 445029.71 | 0
3 | 8001002 | Revestimento de Gesso (M.O.)
4 | 8001002001 | Forro de gesso acartonado - diluído custo de sancas, cortineiros e demais detalhes (M.O.) | 6563.86 | m2 | 505154.67 | 0
3 | 8001003 | Revestimento de ACM (Material)
4 | 8001003001 | Forro em ACM (material) | 1463.29 | m2 | 943703.52 | 0
3 | 8001004 | Revestimento de ACM (M.O.)
4 | 8001004001 | Forro em ACM (M.O) | 1463.29 | m2 | 943703.52 | 0
2 | 8002 | FORRO EMBASAMENTO
3 | 8002001 | Revestimento de Gesso (Material)
4 | 8002001001 | Forro de gesso acartonado - diluído custo de sancas, cortineiros e demais detalhes (material) | 786.42 | m2 | 53319.28 | 0
3 | 8002002 | Revestimento de Gesso (M.O.)
4 | 8002002001 | Forro de gesso acartonado - diluído custo de sancas, cortineiros e demais detalhes (M.O.) | 786.42 | m2 | 60522.88 | 0
2 | 8003 | FORRO PAVIMENTOS TORRE
3 | 8003001 | Revestimento de Gesso (Material)
4 | 8003001001 | Forro de gesso acartonado - diluído custo de sancas, cortineiros e demais detalhes (material) | 70523.56 | m2 | 4781497.37 | 0
4 | 8003001002 | Forro em ACM (material) | 925.03 | m2 | 596569.42 | 0
3 | 8003002 | Revestimento de Gesso (M.O.)
4 | 8003002001 | Forro de gesso acartonado - diluído custo de sancas, cortineiros e demais detalhes (M.O.) | 70523.56 | m2 | 5427493.18 | 0
4 | 8003002002 | Forro em ACM (M.O) | 925.03 | m2 | 596569.42 | 0
2 | 8004 | FORRO PAVIMENTOS TÉCNICOS
3 | 8004001 | Revestimento de Gesso (Material)
4 | 8004001001 | Forro de gesso acartonado - diluído custo de sancas, cortineiros e demais detalhes (material) | 132.52 | m2 | 8984.86 | 0
3 | 8004002 | Revestimento de Gesso (M.O.)
4 | 8004002001 | Forro de gesso acartonado - diluído custo de sancas, cortineiros e demais detalhes (M.O.) | 132.52 | m2 | 10198.74 | 0
1 | 9 | IMPERMEABILIZAÇÕES
2 | 9001 | IMPERMEABILIZAÇÕES
3 | 9001001 | Impermeabilizações (Material e M.O.)
4 | 9001001001 | Impermeabilização parametrizada (Material e M.O.) | 144739.8 | m2 | 8250964.67 | 0
1 | 10 | PINTURA
2 | 10001 | PINTURA ÁREA COMUM
3 | 10001001 | Pintura (Material)
4 | 10001001001 | Pintura sobre drywall seco (material) | 25624.85 | m2 | 263582.33 | 0
4 | 10001001002 | Pintura sobre reboco (material) | 571.32 | m2 | 5532.38 | 0
4 | 10001001003 | Pintura de deck de madeira (material) | 179.24 | m2 | 28640.04 | 0
4 | 10001001004 | Pintura epóxi de piso (material) | 375.57 | m2 | 41616.91 | 0
4 | 10001001005 | Pintura de rodapé epóxi 10cm (material) | 567.43 | m | 6591.44 | 0
4 | 10001001006 | Pintura de corrimão (material) | 383.23 | m | 3238.29 | 0
4 | 10001001007 | Pintura de tubulação da garagem (material) | 74.348 | m | 217.68 | 0
4 | 10001001008 | Pintura de faixas de garagem (material) | 459.64 | m2 | 3216.19 | 0
4 | 10001001009 | Textura interna (material) | 3425.09 | m2 | 44935.81 | 0
4 | 10001001010 | Textura interna - Box de praia (material) | 3425.09 | un | 719869.66 | 0
4 | 10001001011 | Textura externa (material) | 86.48 | m2 | 1385.63 | 0
3 | 10001002 | Pintura (M.O.)
4 | 10001002001 | Pintura de faixas de garagem (M.O.) | 459.64 | m2 | 8985.96 | 0
4 | 10001002002 | Pintura sobre gesso seco (M.O.) | 25624.85 | m2 | 1455491.48 | 0
4 | 10001002003 | Pintura de deck de madeira (M.O.) | 179.24 | m2 | 4667.41 | 0
4 | 10001002004 | Pintura sobre reboco (M.O.) | 571.32 | m2 | 26446.4 | 0
4 | 10001002005 | Pintura de piso e rodapé (M.O.) | 375.57 | m2 | 11402.31 | 0
4 | 10001002006 | Pintura de corrimão (M.O.) | 383.23 | m | 8423.4 | 0
4 | 10001002007 | Pintura de tubulação da garagem (M.O.) | 74.348 | m | 1417.07 | 0
4 | 10001002008 | Textura interna (M.O.) | 3425.09 | m2 | 62644.9 | 0
4 | 10001002009 | Textura box de praia (M.O.) | 229 | un | 18658.92 | 0
4 | 10001002010 | Textura externa do edifício por empreitada pela área de vista frontal (M.O.) | 86.48 | m2 | 2724.98 | 0
2 | 10002 | PINTURA EMBASAMENTO
3 | 10002001 | Pintura (Material)
4 | 10002001001 | Pintura sobre drywall seco (material) | 4023.8 | m2 | 41389.61 | 0
4 | 10002001002 | Pintura sobre reboco (material) | 1522.78 | m2 | 14745.84 | 0
4 | 10002001003 | Pintura epóxi de piso (material) | 739.93 | m2 | 81991.64 | 0
4 | 10002001004 | Pintura de rodapé epóxi 10cm (material) | 871.62 | m | 10125 | 0
4 | 10002001005 | Pintura de corrimão (material) | 806.8 | m | 6817.46 | 0
4 | 10002001006 | Pintura de tubulação da garagem (material) | 4238.75 | m | 12410.65 | 0
4 | 10002001007 | Pintura de faixas de garagem (material) | 11543.14 | m2 | 80769.66 | 0
4 | 10002001008 | Textura interna (material) | 27873.29 | m2 | 365686.42 | 0
4 | 10002001009 | Textura externa (material) | 1290.43 | m2 | 20675.91 | 0
3 | 10002002 | Pintura (M.O.)
4 | 10002002001 | Pintura sobre gesso seco (M.O.) | 4023.8 | m2 | 228551.84 | 0
4 | 10002002002 | Pintura sobre reboco (M.O.) | 1522.78 | m2 | 70489.49 | 0
4 | 10002002003 | Pintura de piso e rodapé (M.O.) | 739.93 | m2 | 22464.27 | 0
4 | 10002002004 | Pintura de faixas de garagem (M.O.) | 11543.14 | m2 | 225668.39 | 0
4 | 10002002005 | Pintura de corrimão (M.O.) | 806.8 | m | 17733.46 | 0
4 | 10002002006 | Pintura de tubulação da garagem (M.O.) | 5080.56 | m | 96835.4 | 0
4 | 10002002007 | Textura interna (M.O.) | 27873.29 | m2 | 509802.47 | 0
4 | 10002002008 | Textura externa do edifício por empreitada pela área de vista frontal (M.O.) | 1290.43 | m2 | 40661.45 | 0
2 | 10003 | PINTURA PAVIMENTOS TORRE
3 | 10003001 | Pintura (Material)
4 | 10003001001 | Pintura sobre drywall seco (material) | 321570.38 | m2 | 3307737.24 | 0
4 | 10003001002 | Pintura epóxi de piso (material) | 2679 | m2 | 296859.99 | 0
4 | 10003001003 | Pintura de rodapé epóxi 10cm (material) | 3211 | m | 37299.94 | 0
4 | 10003001004 | Pintura de corrimão (material) | 2622.1 | m | 22156.75 | 0
4 | 10003001005 | Textura interna (material) | 20247.51 | m2 | 265639.23 | 0
3 | 10003002 | Pintura (M.O.)
4 | 10003002001 | Pintura sobre gesso seco (M.O.) | 321570.38 | m2 | 18265197.58 | 0
4 | 10003002002 | Pintura de piso e rodapé (M.O.) | 2679 | m2 | 81334.44 | 0
4 | 10003002003 | Pintura de corrimão (M.O.) | 2622.1 | m | 57633.76 | 0
4 | 10003002004 | Textura interna (M.O.) | 20247.51 | m2 | 370326.96 | 0
2 | 10004 | PINTURA PAVIMENTOS TÉCNICOS
3 | 10004001 | Pintura (Material)
4 | 10004001001 | Pintura sobre gesso seco (material) | 2348.65 | m2 | 36746.74 | 0
4 | 10004001002 | Pintura epóxi de piso (material) | 237.29 | m2 | 26294.1 | 0
4 | 10004001003 | Pintura de rodapé epóxi 10cm (material) | 300.4 | m | 3489.54 | 0
4 | 10004001004 | Pintura de corrimão (material) | 262.21 | m | 2215.67 | 0
4 | 10004001005 | Textura interna (material) | 11758.09 | m2 | 154261.44 | 0
3 | 10004002 | Pintura (M.O.)
4 | 10004002001 | Pintura sobre gesso seco (M.O.) | 2348.65 | m2 | 133403.32 | 0
4 | 10004002002 | Pintura de piso e rodapé (M.O.) | 237.29 | m2 | 7204.12 | 0
4 | 10004002003 | Pintura de corrimão (M.O.) | 262.21 | m | 5763.38 | 0
4 | 10004002004 | Textura interna (M.O.) | 11758.09 | m2 | 215055.47 | 0
1 | 11 | ACABAMENTOS DE PISO E PAREDE
2 | 11001 | ACABAMENTOS DE PISO E PAREDE ÁREA COMUM
3 | 11001001 | Acabamento de Piso (Material)
4 | 11001001001 | Acabamento de piso vinílico Embasamento padrão Atlântica (material) | 427.64 | m2 | 125288.17 | 0
4 | 11001001002 | Acabamento de piso porcelanato 14,5 X 14,5m (material) | 491.95 | m2 | 99170.72 | 0
4 | 11001001003 | Acabamento de piso porcelanato 60 x 60cm (material) | 2139.97 | m2 | 215762.48 | 0
4 | 11001001004 | Acabamento de piso porcelanato 120 x 120cm (material) | 783.67 | m2 | 149352.14 | 0
4 | 11001001005 | Acabamento de piso porcelanato 120 x 120cm com rejunte especial (material) | 64.4 | m2 | 12664.32 | 0
4 | 11001001006 | Acabamento de piso pedra Infinity Concret Light com rejunte especial (material) | 2925.29 | m2 | 2663386.74 | 0
4 | 11001001007 | Proteção mecânica piso modular | 6856.92 | m2 | 205981.88 | 0
4 | 11001001008 | Deck de madeira (material) | 179.24 | m2 | 192747.53 | 0
4 | 11001001009 | Revestimento escadas especiais (comum) (material) | 24 | m2 | 23143.22 | 0
4 | 11001001010 | Piso elevado com acabamento em porcelanato 60 x 60cm antiderrapante (material) | 2385.05 | m2 | 1590215.39 | 0
4 | 11001001011 | Rodapé 15cm de porcelanato 60 x 60cm (material) | 2971.75 | m | 58003.51 | 0
4 | 11001001012 | Rodapé 20cm de porcelanato 1,20 x 1,20m (material) | 527.8 | m | 22668.27 | 0
4 | 11001001013 | Rodapé 20cm de granito (material) | 1684.69 | m | 640215.22 | 0
3 | 11001002 | Acabamento de Piso (M.O.)
4 | 11001002001 | Assentamento vinílico (M.O.) | 427.64 | m2 | 14296.01 | 0
4 | 11001002002 | Assentamento de porcelanato, cerâmica, lajota, pedra <= 0,99 m² (M.O.) | 2120.42 | m2 | 129409.23 | 0
4 | 11001002003 | Assentamento de porcelanato, cerâmica, lajota, pedra de 1,1 a 1,44 m² (M.O.) | 867.62 | m2 | 61106.48 | 0
4 | 11001002004 | Assentamento de porcelanato, cerâmica, lajota, pedra de 2,26 a 4,50 m² (M.O.) | 2925.29 | m2 | 270911.11 | 0
4 | 11001002005 | Deck de madeira (M.O.) | 179.24 | m2 | 232058.44 | 0
4 | 11001002006 | Assentamento de porcelanato com rejunte epóxi (M.O.) | 491.95 | m2 | 76921.3 | 0
4 | 11001002007 | Revestimento escadas especiais (privativa) (M.O.) | 24 | m2 | 6983.77 | 0
4 | 11001002008 | Execução de piso elevado com acabamento em porcelanato 60 x 60cm antiderrapante (M.O.) | 2385.05 | m2 | 239029.71 | 0
4 | 11001002009 | Colocação de rodapé de cerâmica/porcelanato (M.O.) | 3499.55 | m | 142886.63 | 0
4 | 11001002010 | Colocação de rodapé de granito (M.O.) | 1684.69 | m | 11869.48 | 0
3 | 11001003 | Detalhes em Granito (Material)
4 | 11001003001 | Soleiras de granito branco ceará (material) | 575.9 | m | 96950.29 | 0
4 | 11001003002 | Borda de granito piscinas Limestone 40cm (material) | 311.08 | m | 120859.74 | 0
3 | 11001004 | Detalhes em Granito (M.O.)
4 | 11001004001 | Soleiras de granito (M.O.) | 575.9 | m | 32647.77 | 0
4 | 11001004002 | Execução borda de granito piscinas (M.O.) | 311.08 | m | 17635.13 | 0
3 | 11001005 | Acabamento de Parede Interna (Material)
4 | 11001005001 | Acabamento de parede - porcelanato 14,5 X 14,5m (material) | 434.13 | m2 | 87514.96 | 0
3 | 11001006 | Acabamento de Parede Interna (M.O.)
4 | 11001006001 | Assentamento de porcelanato com rejunte epóxi (M.O.) | 434.13 | m2 | 67880.57 | 0
3 | 11001007 | Acabamento de Parede Externa (Material)
4 | 11001007001 | Acabamento de parede externa - porcelanato 60 X 120cm (material) | 972.72 | m2 | 117252.84 | 0
4 | 11001007002 | Revestimento para fachada ventilada (material) | 1286.11 | m2 | 437791.84 | 0
4 | 11001007003 | Sistema de fachada ventilada (material) | 1286.11 | m2 | 263076.37 | 0
3 | 11001008 | Acabamento de Parede Externa (M.O.)
4 | 11001008001 | Sistema de fachada ventilada (M.O.) | 1286.11 | m2 | 394614.56 | 0
4 | 11001008002 | Assentamento de porcelanato, cerâmica, lajota, pedra <= 0,99 m² (M.O.) | 972.72 | m2 | 59365.1 | 0
2 | 11002 | ACABAMENTOS DE PISO E PAREDE EMBASAMENTO
3 | 11002001 | Acabamento de Piso (Material)
4 | 11002001001 | Acabamento de piso porcelanato 60 x 60cm (material) | 997.4 | m2 | 100562.86 | 0
4 | 11002001002 | Proteção mecânica piso modular | 997.4 | m2 | 29961.9 | 0
4 | 11002001003 | Piso elevado com acabamento em porcelanato 60 x 60cm antiderrapante (material) | 97.04 | m2 | 64700.74 | 0
4 | 11002001004 | Rodapé 15cm de porcelanato 60 x 60cm (material) | 1160.7 | m | 22654.89 | 0
3 | 11002002 | Acabamento de Piso (M.O.)
4 | 11002002001 | Assentamento de porcelanato, cerâmica, lajota, pedra <= 0,99 m² (M.O.) | 997.4 | m2 | 60871.32 | 0
4 | 11002002002 | Execução de piso elevado com acabamento em porcelanato 60 x 60cm antiderrapante (M.O.) | 97.04 | m2 | 9725.35 | 0
4 | 11002002003 | Colocação de rodapé de cerâmica/porcelanato (M.O.) | 1160.7 | m | 47391.38 | 0
3 | 11002003 | Detalhes em Granito (Material)
4 | 11002003001 | Soleiras de granito branco ceará (material) | 189.38 | m | 31881.31 | 0
3 | 11002004 | Detalhes em Granito (M.O.)
4 | 11002004001 | Soleiras de granito (M.O.) | 189.38 | m | 10735.95 | 0
3 | 11002005 | Acabamento de Parede Externa (Material)
4 | 11002005001 | Revestimento para fachada ventilada (material) | 3645.63 | m2 | 1240972.45 | 0
4 | 11002005002 | Sistema de fachada ventilada (material) | 3645.63 | m2 | 745720.91 | 0
3 | 11002006 | Acabamento de Parede Externa (M.O.)
4 | 11002006001 | Sistema de fachada ventilada (M.O.) | 3645.63 | m2 | 1118581.36 | 0
3 | 11002007 | Acabamento de Piso de Garagem (Material)
4 | 11002007001 | Pintura epóxi de piso garagens (material) | 21565.51 | m2 | 2389674.16 | 0
4 | 11002007002 | Pintura de rodapé epóxi 10cm (material) | 4476.84 | m | 52004.32 | 0
4 | 11002007003 | Pintura demarcação de vagas de garagem (material e M.O.) | 11328.39 | m | 159843.63 | 0
4 | 11002007004 | Acabamento de piso - lajotas (rampa das garagens) (material) | 2765.01 | m2 | 371738.17 | 0
4 | 11002007005 | Rodapé 10cm de lajota rampa (material) | 786.24 | m | 6278.13 | 0
3 | 11002008 | Acabamento de Piso de Garagem (M.O.)
4 | 11002008001 | Polimento de piso de concreto aparente (M.O.) | 21565.51 | m2 | 378259.05 | 0
4 | 11002008002 | Preparação e pintura do piso (M.O.) | 21565.51 | m2 | 1024146.07 | 0
4 | 11002008003 | Pintura de rodapé 10cm (M.O.) | 4476.84 | m | 52110.42 | 0
4 | 11002008004 | Assentamento de lajota rampa (M.O.) | 2765.01 | m2 | 348944.26 | 0
4 | 11002008005 | Colocação de rodapé de cerâmica/porcelanato (M.O.) | 786.24 | m | 32102.18 | 0
3 | 11002009 | Acabamento de Piso de Calçadas (Material)
4 | 11002009001 | Calçada externa definitiva concreto estampado - inclusive meio fio (material) | 1087.51 | m2 | 177220.63 | 0
3 | 11002010 | Acabamento de Piso de Calçadas (M.O.)
4 | 11002010001 | Calçada externa definitiva concreto estampado - inclusive meio fio (M.O.) | 1087.51 | m2 | 91470.47 | 0
2 | 11003 | ACABAMENTOS DE PISO E PAREDE TORRE
3 | 11003001 | Acabamento de Piso (Material)
4 | 11003001001 | Acabamento de piso vinílico Torre (material) | 20402.66 | m2 | 3019842.59 | 0
4 | 11003001002 | Acabamento de piso porcelanato 120 x 120cm (material) | 51206.38 | m2 | 9758932.38 | 0
4 | 11003001003 | Proteção mecânica em manta | 71673.04 | m2 | 262638.69 | 0
4 | 11003001004 | Revestimento escadas especiais (privativa) (material) | 64 | m2 | 206297.82 | 0
4 | 11003001005 | Piso elevado com acabamento em porcelanato 60 x 60cm antiderrapante (material) | 637.44 | m2 | 425008.66 | 0
4 | 11003001006 | Rodapé 20cm de porcelanato 1,20 x 1,20m (material) | 10685.34 | m | 458920.22 | 0
4 | 11003001007 | Rodapé 15cm de porcelanato 60 x 60cm (material) | 2083.81 | m | 40672.43 | 0
4 | 11003001008 | Rodapé 20cm de madeira (material) | 12141.54 | m | 1035600.51 | 0
3 | 11003002 | Acabamento de Piso (M.O.)
4 | 11003002001 | Assentamento vinílico (M.O.) | 20402.66 | m2 | 682060.92 | 0
4 | 11003002002 | Assentamento de porcelanato, cerâmica, lajota, pedra de 1,1 a 1,44 m² (M.O.) | 51206.38 | m2 | 3606465.34 | 0
4 | 11003002003 | Revestimento escadas especiais (privativa) (M.O.) | 64 | m2 | 18623.39 | 0
4 | 11003002004 | Execução de piso elevado com acabamento em porcelanato 60 x 60cm antiderrapante (M.O.) | 637.44 | m2 | 63884.24 | 0
4 | 11003002005 | Colocação de rodapé de cerâmica/porcelanato (M.O.) | 10654.64 | m | 435028.95 | 0
4 | 11003002006 | Colocação de rodapé de madeira (M.O.) | 12141.54 | m | 164396.45 | 0
3 | 11003003 | Detalhes em Granito (Material)
4 | 11003003001 | Filete de Nanoglass (material) | 1416.8 | m | 50006.95 | 0
4 | 11003003002 | Soleiras de granito branco ceará (material) | 756.06 | m | 127279.45 | 0
4 | 11003003003 | Borda de granito piscinas Limestone (material) | 347.27 | m | 68051.93 | 0
3 | 11003004 | Detalhes em Granito (M.O.)
4 | 11003004001 | Soleiras de granito (M.O.) | 2172.86 | m | 123179.43 | 0
4 | 11003004002 | Execução borda de granito piscinas (M.O.) | 347.27 | m | 19686.74 | 0
3 | 11003005 | Acabamento de Parede Interna (Material)
4 | 11003005001 | Acabamento de parede - porcelanato 60 X 120cm Polido (material) | 44466.81 | m2 | 6677465.24 | 0
4 | 11003005002 | Acabamento de parede - revestimento de nichos (material) | 1906.08 | m | 228984.82 | 0
3 | 11003006 | Acabamento de Parede Interna (M.O.)
4 | 11003006001 | Assentamento de porcelanato, cerâmica, lajota, pedra <= 0,99 m² (M.O.) | 44466.81 | m2 | 2713809.41 | 0
4 | 11003006002 | Assentamento de porcelanato nichos (M.O.) | 1906.08 | m | 167601.61 | 0
2 | 11004 | ACABAMENTOS DE PISO E PAREDE PAVIMENTOS TÉCNICOS
3 | 11004001 | Acabamento de Piso (Material)
4 | 11004001001 | Acabamento de piso porcelanato 60 x 60cm (material) | 2983.15 | m2 | 300776.1 | 0
4 | 11004001002 | Proteção mecânica em manta | 2983.15 | m2 | 10931.45 | 0
4 | 11004001003 | Rodapé 15cm de porcelanato 60 x 60cm (material) | 1459.46 | m | 28486.18 | 0
3 | 11004002 | Acabamento de Piso (M.O.)
4 | 11004002001 | Assentamento de porcelanato, cerâmica, lajota, pedra <= 0,99 m² (M.O.) | 2983.15 | m2 | 182061.64 | 0
4 | 11004002002 | Colocação de rodapé de cerâmica/porcelanato (M.O.) | 1459.46 | m | 59589.75 | 0
1 | 12 | ESQUADRIAS
2 | 12001 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
3 | 12001001 | Esquadrias de Alumínio Edifício (Material e M.O.)
4 | 12001001001 | Pele entre vigas - vidro laminado refletivo (material) | 3065.32 | m2 | 7137825.99 | 0
4 | 12001001002 | Pele passante - vidro laminado refletivo (material) | 56033.69 | m2 | 130478621.67 | 0
4 | 12001001003 | Porta janela - vidro laminado refletivo (material) | 3198.02 | m2 | 6446234.52 | 0
4 | 12001001004 | Vidro temperado translúcido (material) | 157.66 | m2 | 265409.89 | 0
4 | 12001001005 | Porta blindada (material) | 1 | un | 15000 | 0
4 | 12001001006 | Vidro encaixilhado translúcido (material) | 659.68 | m2 | 1372520.64 | 0
4 | 12001001007 | Portão alumínio (material) | 371.57 | m2 | 464462.5 | 0
4 | 12001001008 | Guarda corpo autoportante - vidro laminado refletivo (material) | 1429.74 | m2 | 5120760.36 | 0
4 | 12001001009 | Veneziana de alumínio (material) | 409.24 | m2 | 560969.82 | 0
4 | 12001001010 | Brises de alumínio unitizado (material) | 2556.65 | m2 | 4569065.91 | 0
4 | 12001001011 | Brises de alumínio decorativo (material) | 625.35 | m2 | 1436122.53 | 0
4 | 12001001012 | Fechadura digital fenner | 229 | un | 65313.09 | 0
3 | 12001002 | Esquadrias de Alumínio Edifício (Material e M.O.)
4 | 12001002001 | Compartimentação vertical nas esquadrias (Material e M.O.) | 16172.38 | m2 | 19406851.2 | 0
2 | 12002 | ESQUADRIA DE MADEIRA
3 | 12002001 | Esquadrias de Madeira Embasamento (Material)
4 | 12002001001 | Porta de madeira abrir 0,70x2,10m (material) | 7 | un | 20757.17 | 0
4 | 12002001002 | Porta de madeira abrir 0,80x2,10m (material) | 15 | un | 44285.1 | 0
4 | 12002001003 | Porta de madeira abrir RU 0,80x2,10m (material) | 4 | un | 11518.68 | 0
4 | 12002001004 | Porta de madeira abrir 0,90x2,10m (material) | 27 | un | 94856.4 | 0
4 | 12002001005 | Porta de madeira abrir RU 0,90x2,10m (material) | 10 | un | 34405.3 | 0
3 | 12002002 | Esquadrias de Madeira Embasamento (M.O.)
4 | 12002002001 | Instalação de porta de madeira abrir 0,70x2,10m (M.O.) | 7 | un | 1540.7 | 0
4 | 12002002002 | Instalação de porta de madeira abrir 0,80x2,10m (M.O.) | 19 | un | 4181.9 | 0
4 | 12002002003 | Instalação de porta de madeira abrir 0,90x2,10m (M.O.) | 37 | un | 8143.7 | 0
3 | 12002003 | Esquadrias de Madeira Área Comum (Material)
4 | 12002003001 | Porta de madeira abrir RU 0,60x2,10m com apliques (material) | 1 | un | 3924.97 | 0
4 | 12002003002 | Porta de madeira abrir 0,70x2,10m com apliques (material) | 8 | un | 31981.12 | 0
4 | 12002003003 | Porta de madeira abrir RU 0,70x2,10m com apliques (material) | 33 | un | 129524.01 | 0
4 | 12002003004 | Porta de madeira abrir 0,80x2,10m com apliques (material) | 10 | un | 40854.9 | 0
4 | 12002003005 | Porta de madeira abrir RU 0,80x2,10m com apliques (material) | 8 | un | 32102.56 | 0
4 | 12002003006 | Porta de madeira abrir 0,90x2,10m com apliques (material) | 42 | un | 219424.8 | 0
4 | 12002003007 | Porta de madeira abrir RU 0,90x2,10m com apliques (material) | 22 | un | 113338.06 | 0
4 | 12002003008 | Porta de madeira abrir 1,00x2,10m (material) | 1 | un | 3793.15 | 0
3 | 12002004 | Esquadrias de Madeira Área Comum (M.O.)
4 | 12002004001 | Instalação de porta de madeira abrir 0,60x2,10m (M.O.) | 1 | un | 220.1 | 0
4 | 12002004002 | Instalação de porta de madeira abrir 0,70x2,10m (M.O.) | 41 | un | 9024.1 | 0
4 | 12002004003 | Instalação de porta de madeira abrir 0,80x2,10m (M.O.) | 18 | un | 3961.8 | 0
4 | 12002004004 | Instalação de porta de madeira abrir 0,90x2,10m (M.O.) | 64 | un | 14086.4 | 0
4 | 12002004005 | Instalação de porta de madeira abrir 1,00x2,10m (M.O.) | 1 | un | 220.1 | 0
3 | 12002005 | Esquadrias de Madeira Torre (Material)
4 | 12002005001 | Porta de madeira abrir 0,70x2,10m (material) | 2024 | un | 6001787.44 | 0
4 | 12002005002 | Porta de madeira abrir 0,80x2,10m (material) | 1300 | un | 3838042 | 0
4 | 12002005003 | Porta de madeira PRF-30 abrir 1,10x2,10m com biometria (material) | 380 | un | 2441203.6 | 0
4 | 12002005004 | Porta de madeira PRF-30 abrir 1,20x2,10m com biometria (material) | 94 | un | 641393.96 | 0
3 | 12002006 | Esquadrias de Madeira Torre (M.O.)
4 | 12002006001 | Instalação de porta de madeira abrir 0,70x2,10m (M.O.) | 2024 | un | 445482.4 | 0
4 | 12002006002 | Instalação de porta de madeira abrir 0,80x2,10m (M.O.) | 1300 | un | 286130 | 0
4 | 12002006003 | Instalação de porta de madeira abrir 1,10x2,10m (M.O.) | 380 | un | 83638 | 0
4 | 12002006004 | Instalação de porta de madeira abrir 1,20x2,10m (M.O.) | 94 | un | 20689.4 | 0
3 | 12002007 | Esquadrias de Madeira Técnicos (Material)
4 | 12002007001 | Porta de madeira abrir 0,70x2,10m (material) | 18 | un | 53375.58 | 0
4 | 12002007002 | Porta de madeira abrir 0,80x2,10m (material) | 16 | un | 47237.44 | 0
3 | 12002008 | Esquadrias de Madeira Técnicos (M.O.)
4 | 12002008001 | Instalação de porta de madeira abrir 0,70x2,10m (M.O.) | 18 | un | 3961.8 | 0
4 | 12002008002 | Instalação de porta de madeira abrir 0,80x2,10m (M.O.) | 16 | un | 3521.6 | 0
2 | 12003 | PORTAS CORTA FOGO
3 | 12003001 | Portas Corta Fogo Área comum (Material)
4 | 12003001001 | Porta corta fogo pintura epóxi 0,90x2,10m (material) | 39 | un | 68592.81 | 0
4 | 12003001002 | Porta corta fogo epóxi dupla 1,60x2,10m (material) | 16 | un | 63388.32 | 0
3 | 12003002 | Portas Corta Fogo Área Comum (M.O.)
4 | 12003002001 | Instalação de porta corta fogo pintura epóxi 0,90x2,10m (M.O.) | 39 | un | 6421.74 | 0
4 | 12003002002 | Instalação de porta corta fogo inox dupla 1,60x2,10m (M.O.) | 16 | un | 3951.84 | 0
3 | 12003003 | Portas Corta Fogo Embasamento (Material)
4 | 12003003001 | Porta corta fogo pintura epóxi 0,90x2,10m (material) | 31 | un | 54522.49 | 0
3 | 12003004 | Portas Corta Fogo Embasamento (M.O.)
4 | 12003004001 | Instalação de porta corta fogo pintura epóxi 0,90x2,10m (M.O.) | 31 | un | 5104.46 | 0
3 | 12003005 | Portas Corta Fogo Torre (Material)
4 | 12003005001 | Porta corta fogo pintura epóxi 0,90x2,10m (material) | 260 | un | 457285.4 | 0
3 | 12003006 | Portas Corta Fogo Torre (M.O.)
4 | 12003006001 | Instalação de porta corta fogo pintura epóxi 0,90x2,10m (M.O.) | 260 | un | 42811.6 | 0
3 | 12003007 | Portas Corta Fogo Técnicos (Material)
4 | 12003007001 | Porta corta fogo pintura epóxi 0,90x2,10m (material) | 25 | un | 43969.75 | 0
3 | 12003008 | Portas Corta Fogo Técnicos (M.O.)
4 | 12003008001 | Instalação de porta corta fogo inox 0,90x2,10m (M.O.) | 25 | un | 4116.5 | 0
1 | 13 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS
2 | 13001 | SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO
3 | 13001001 | Escada pressurizada (Material e M.O.)
4 | 13001001001 | Escada pressurizada | 1 | vb | 267858.34 | 0
3 | 13001002 | Desenfumagem (Material e M.O.)
4 | 13001002001 | Desenfumagem | 1 | vb | 67242.6 | 0
3 | 13001003 | Sistema de detecção e alarme (Material e M.O.)
4 | 13001003001 | Cabeamento e equipamentos alarme de incêndio | 144739.8 | m2 | 545669.05 | 0
3 | 13001004 | Extintores e placas de sinalização
4 | 13001004001 | Extintores e placas de sinalização | 1 | vb | 149806.02 | 0
3 | 13001005 | Automação iluminação de emergência (Material e M.O.)
4 | 13001005001 | Automação iluminação de emergência | 144739.8 | m2 | 756989.15 | 0
3 | 13001006 | Firestop passagens tubulações
4 | 13001006001 | Envelopamento prumada (material e M.O.) | 1 | vb | 2175996.6 | 0
3 | 13001007 | Mão de obra parte civil e acessórios (preventivo)
4 | 13001007001 | Mão de obra parte civil e acessórios (preventivo) | 144739.8 | m2 | 153424.19 | 0
3 | 13001008 | Preventivo contra incêndio (material)
4 | 13001008001 | Preventivo (material) - Cotação Temon | 144739.8 | m2 | 11138234.2 | 0
3 | 13001009 | Preventivo contra incêndio (M.O.)
4 | 13001009001 | Preventivo (M.O.) - Cotação Temon | 144739.8 | m2 | 6613320.68 | 0
2 | 13002 | ELEVADORES
3 | 13002001 | Elevadores
4 | 13002001001 | Elevadores sociais - Faseado | 4 | un | 56795317.4 | 0
4 | 13002001002 | Elevadores serviços e emergência - Faseado | 3 | un | 41950083.09 | 0
4 | 13002001003 | Elevadores secundários (museu, sala comercial, públicos e restaurante) | 7 | un | 2972004 | 0
4 | 13002001004 | Elevadores montacarga | 1 | un | 313750.5 | 0
4 | 13002001005 | Elevadores delivery | 1 | un | 8057360.79 | 0
4 | 13002001006 | Elevador Heliponto | 1 | un | 1480680.81 | 0
4 | 13002001007 | Elevadores automotivo | 1 | un | 3561377.71 | 0
4 | 13002001008 | Elevadores automotivo panorâmico | 1 | un | 1692144.53 | 0
4 | 13002001009 | Escadas rolantes | 4 | un | 5444798.16 | 0
4 | 13002001010 | Manutenção de elevador | 6 | mês | 388531.38 | 0
2 | 13003 | INFRAESTRUTURA CLIMATIZAÇÃO
3 | 13003001 | Infra Climatização (Material)
4 | 13003001001 | Infraestrutura de climatização na alvenaria/estrutura torre (material) | 2090 | pto | 4457829.97 | 0
3 | 13003002 | Infra Climatização (M.O.)
4 | 13003002001 | Execução de infraestrutura de climatização na alvenaria/estrutura torre (M.O.) | 2090 | pto | 665307.61 | 0
3 | 13003003 | Infra Climatização (Material e M.O.)
4 | 13003003001 | Infraestrutura de climatização na alvenaria/estrutura área comum (material e M.O.) - Estimativa | 11474.37 | m2 | 932590.9 | 0
2 | 13004 | GÁS
3 | 13004001 | Gás Piso (Material)
4 | 13004001001 | Gás piso (material) | 473 | pto | 123091.16 | 0
3 | 13004002 | Gás Piso (M.O.)
4 | 13004002001 | Instalação gás piso | 473 | pto | 38011.46 | 0
3 | 13004003 | Gás Prumada e Acessórios (Material)
4 | 13004003001 | Gás prumada e Acessórios (material) | 473 | pto | 697516.55 | 0
3 | 13004004 | Gás Prumada e Acessórios (M.O.)
4 | 13004004001 | Instalação gás prumadas e acessórios | 473 | pto | 215398.29 | 0
2 | 13005 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
3 | 13005001 | Infra sistemas de exaustão (Material e M.O.)
4 | 13005001001 | Dutos churrasqueira a carvão | 144.1 | m | 120095.82 | 0
4 | 13005001002 | Dutos churrasqueira a gas | 3544.86 | m | 2572823.94 | 0
4 | 13005001003 | Dutos aquecedor | 927.48 | m | 377113.37 | 0
4 | 13005001004 | Saída aquecedor | 472 | un | 162504.88 | 0
4 | 13005001005 | Dutos coifas do fogão | 3387.78 | m | 2541106.02 | 0
3 | 13005002 | Automação (Material e M.O.)
4 | 13005002001 | Sistema de automação - Parametrizado | 144739.8 | m2 | 10400423.07 | 0
3 | 13005003 | Equipamentos Climatização (Material e M.O.)
4 | 13005003001 | Equipamentos de climatização - Estimativa (material e M.O.) | 11474.37 | m2 | 2538360.13 | 0
1 | 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2 | 14001 | LOUÇAS E METAIS
3 | 14001001 | Louças Área comum
4 | 14001001001 | Bacio sanitário c/ caixa acoplada modelo gap | 13 | un | 16706.43 | 0
4 | 14001001002 | Bacia suspensa c/caixa de descarga, válvula e assento | 50 | un | 167428 | 0
4 | 14001001003 | Bacio sanitário c/ caixa acoplada (bwc deficiente) c/ assento e barras de apoio | 19 | un | 47707.02 | 0
4 | 14001001004 | Assento e tampa bacio sanitário modelo gap | 13 | un | 5949.32 | 0
4 | 14001001005 | Cubas em louça - Área comum | 1 | vb | 200000 | 0
3 | 14001002 | Metais e Acessórios Área comum
4 | 14001002001 | Metais e acessórios - Área comum | 1 | un | 788289.22 | 0
3 | 14001003 | Louças Embasamento
4 | 14001003001 | Bacia suspensa c/caixa de descarga, válvula e assento | 17 | un | 56925.52 | 0
4 | 14001003002 | Cubas em louça - Estimado | 1 | un | 30000 | 0
3 | 14001004 | Metais e Acessórios Embasamento
4 | 14001004001 | Ralos, acabamento registros e cubas - Estimado | 1 | un | 60000 | 0
3 | 14001005 | Louças Torre
4 | 14001005001 | Bacia suspensa c/caixa de descarga, válvula e assento | 242 | un | 810351.52 | 0
4 | 14001005002 | Bacio sanitário c/ caixa acoplada modelo gap | 1430 | un | 1837707.3 | 0
3 | 14001006 | Metais e Acessórios Torre
4 | 14001006001 | Acabamento de pontos hidráulicos | 17890.46 | un | 710967.06 | 0
4 | 14001006002 | Ralos (parametrizado) | 144739.8 | m2 | 235925.87 | 0
2 | 14002 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3 | 14002001 | Corrimão de Escadas (Material e M.O.)
4 | 14002001001 | Corrimão de madeira fixo em parede (material) | 4074.34 | m | 142235.21 | 0
4 | 14002001002 | Colocação de corrimão de madeira (M.O.) | 4074.34 | m | 94443.2 | 0
4 | 14002001003 | Guarda corpo escadaria (material e M.O.) | 202 | un | 59135.5 | 0
3 | 14002002 | Serviços Complementares
4 | 14002002001 | Sistema piso aquecido | 2325 | m2 | 1444499.25 | 0
4 | 14002002002 | Sistema de suporte para manutenção de fachada | 5 | vb | 24500000 | 0
4 | 14002002003 | Iluminação Embasamento (Av. Normando Tedesco) | 1854.2 | m | 8806096.43 | 0
4 | 14002002004 | Iluminação S (Av. Normando Tedesco) | 82 | m | 501440.66 | 0
4 | 14002002005 | Iluminação "Geodésia" (Av. Brasil) | 129.6 | m | 792520.85 | 0
4 | 14002002006 | Iluminação torre - Base Boreal | 6600.3 | m | 40361692.54 | 0
4 | 14002002007 | Iluminação coroamento | 20 | un | 1200000 | 0
4 | 14002002008 | Quadra esportiva com piso modular, alambrado em inox, iluminação, redes de proteção e equipamentos | 115.26 | m2 | 138225.56 | 0
4 | 14002002009 | Churrasqueira a carvão | 10 | un | 14354.56 | 0
3 | 14002003 | Piscinas, saunas, banheiras e SPA's
4 | 14002003001 | Equipamentos piscinas moldadas in loco | 556.08 | m2 | 611487.81 | 0
4 | 14002003002 | Piscinas Igui Unlimited (aquecida) | 20 | un | 4485216.6 | 0
4 | 14002003003 | Sistema de desumidificador para piscinas | 1 | un | 242339.5 | 0
4 | 14002003004 | Espelhos d'água, fontes, chafariz | 1 | un | 52489.62 | 0
4 | 14002003005 | Cascata | 1 | un | 31470.64 | 0
4 | 14002003006 | Banheiras | 250 | un | 1140967.5 | 0
4 | 14002003007 | Spas Igui Unlimited | 10 | un | 436162.3 | 0
4 | 14002003008 | Spas | 2 | un | 40015.18 | 0
4 | 14002003009 | Saunas | 1 | vb | 28433.94 | 0
3 | 14002004 | Serviços de Serralheria
4 | 14002004001 | Serviço de serralheria (grelha, tampa, escada marinheiro) | 1 | vb | 65342.03 | 0
3 | 14002005 | Escadas pré moldadas (Material e M.O.)
4 | 14002005001 | Escadas especiais (privativa) | 8 | un | 375376.24 | 0
4 | 14002005002 | Escadas especiais (comum) | 3 | un | 161880.99 | 0
3 | 14002006 | Balizador e acessórios pináculo
4 | 14002006001 | Balizador - Pináculo | 1 | vb | 41114.89 | 0
3 | 14002007 | Estruturas metálicas
4 | 14002007001 | Estrutura metálica térreo e lazer (sem vidro e acm) - Brafer | 1 | vb | 42511522.75 | 0
4 | 14002007002 | Estrutura metálica "S" (material e M.O.) | 1 | vb | 700000 | 0
4 | 14002007003 | Estrutura metálica coroamento estimado (material e M.O.) - Solutec | 1422933.33 | kg | 106720000 | 0
4 | 14002007004 | Acabamento estrutura metálica térreo (Material e M.O.) - Estimativa | 3144.22 | m2 | 2515372 | 0
4 | 14002007005 | Acabamento estrutura metálica em S (Material e M.O.) - Estimativa | 359.743 | m2 | 287794.4 | 0
4 | 14002007006 | Acm especial coroamento (material) | 5903.21 | m2 | 4101015.55 | 0
4 | 14002007007 | Acm especial coroamento (M.O.) | 5903.21 | m2 | 2942393.5 | 0
4 | 14002007008 | Fechamentos em vidro - Geodésias e passarela - Térreo e L1 - Estimativa | 1 | vb | 4827220 | 0
3 | 14002008 | Laudos e equipamentos de entrega para o condomínio
4 | 14002008001 | As Built Digital | 144739.8 | m2 | 86843.88 | 0
4 | 14002008002 | Laudo de entrega do empreendimento | 144739.8 | m2 | 43421.94 | 0
4 | 14002008003 | Equipamentos para condomínio | 1 | vb | 51263.47 | 0
4 | 14002008004 | Máquinas para lavação do piso da garagem | 1 | un | 7472.58 | 0
3 | 14002009 | Mobilização e Desmobilização
4 | 14002009001 | Verba p/ demolição de plantão e tapume | 1367.87 | m2 | 704206.83 | 0
2 | 14003 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
3 | 14003001 | Limpeza Final de Obra
4 | 14003001001 | Limpeza grossa da obra | 144739.8 | m2 | 2169649.6 | 0
4 | 14003001002 | Limpeza fina da obra | 144739.8 | m2 | 1940960.72 | 0
4 | 14003001003 | Limpeza pós vistorias da obra | 115605.84 | m2 | 1550274.31 | 0
4 | 14003001004 | Limpeza de ralos | 5012.64 | un | 77194.61 | 0
4 | 14003001005 | Lavação fachada (material e M.O.) | 80031.03 | m2 | 1115632.54 | 0
1 | 15 | DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO ÁREA COMUM
2 | 15001 | DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO ÁREA COMUM
3 | 15001001 | Decoração e mobiliário área comum
4 | 15001001001 | Decoração e mobiliário área comum - Parametrizado | 14103.27 | m2 | 32041924.28 | 0
4 | 15001001002 | Paisagismo especial de fachada | 945.96 | m2 | 1227988.51 | 0
1715002554.85