MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Foi adicionado o bota-fora separado com valor de 50/m3
Duvida osbre Volume de material escavado considerado no estudo

Custo incorrido de limpeza superficial não possível identificar por ausência de conhecimento de fornecedor responssável

FUNDAÇÃO

Ajustado custo do arrasamento para 955/m3

Duvida sobre o custo de bota-fora das estacas que considera 68/m3, devemos considerar os mesmos 50 do restante da escavação?

CONTENÇÃO

Adicionando depreciação estroncas

Adicionado agua e destino de resíduos em lamelas – validar quantidades

Ajustado sobreconsumo concreto lamelas

Separado serviços viga de coroamento

Aço de 16 e 20 para CA-70

Revisto quantitativos de viga de coroamento

Ajustado custo de arrasamento de lamelas conforme estudo Blue View