## RESUMO
THOZEN-ELECTRA — ORÇAMENTO EXECUTIVO AUTOMATIZADO
Gerado em 2026-04-13T17:12:02 ¦ AC=37894 m² ¦ UR=348 ¦ baseado em 5 projetos similares
# | Macrogrupo | Total R$ | R$/m² | % do total | N itens | Confiança | Fonte total | P10-P90 ref
1 | Gerenciamento | 9375119.6664 | 247.4045 | 6.817% | 5 | 🟢 Alta | calibrado (n=131) | 61–942
2 | Movimentação de Terra | 814934.6302 | 21.5057 | 0.5926% | 6 | 🟢 Alta | calibrado (n=58) | 6–145
3 | Infraestrutura | 7785102.0839 | 205.4448 | 5.661% | 18 | 🟢 Alta | calibrado (n=63) | 82–318
4 | Supraestrutura | 26147354.782 | 690.0151 | 19.01% | 27 | 🟢 Alta | calibrado (n=56) | 405–793
5 | Alvenaria | 6338226.0182 | 167.2625 | 4.609% | 10 | 🟢 Alta | calibrado (n=130) | 92–320
6 | Impermeabilização | 2434731.1261 | 64.2513 | 1.77% | 7 | 🟢 Alta | calibrado (n=61) | 35–577
7 | Instalações | 12535013.8499 | 330.7925 | 9.115% | 30 | 🟢 Alta | calibrado (n=80) | 28–447
8 | Sistemas Especiais | 11161568.3567 | 294.548 | 8.116% | 30 | 🟢 Alta | similares (n=4) | 195–425
9 | Climatização | 1933304.2056 | 51.0189 | 1.406% | 3 | 🟢 Alta | calibrado (n=18) | 23–125
10 | Rev. Interno Parede | 4620859.7659 | 121.9421 | 3.36% | 5 | 🟢 Alta | calibrado (n=61) | 38–899
11 | Teto | 2987473.7631 | 78.8379 | 2.172% | 6 | 🟢 Alta | calibrado (n=35) | 34–119
12 | Pisos | 10709893.2899 | 282.6285 | 7.788% | 30 | 🟢 Alta | calibrado (n=42) | 125–638
13 | Pintura | 5683219.5193 | 149.9772 | 4.133% | 14 | 🟢 Alta | calibrado (n=61) | 60–193
14 | Esquadrias | 16345490.0419 | 431.349 | 11.89% | 23 | 🟢 Alta | calibrado (n=56) | 235–548
15 | Louças e Metais | 1893697.8907 | 49.9737 | 1.377% | 11 | 🟢 Alta | calibrado (n=21) | 23–518
16 | Fachada | 6879242.7699 | 181.5396 | 5.002% | 4 | 🟢 Alta | calibrado (n=33) | 68–253
17 | Complementares | 7947444.6243 | 209.7289 | 5.779% | 30 | 🟢 Alta | calibrado (n=57) | 70–365
18 | Imprevistos | 1928260.9078 | 50.8858 | 1.402% | 1 | 🟢 Alta | calibrado (n=23) | 39–95
| TOTAL | 137520937.2916 | 3629.1058 | 100%
Legenda fonte:
🟢 calibrado = base V2 calibration-indices.json
🟡 similares = mediana dos 5 projetos similares
🔴 sem dados = preencher manualmente

## Gerenciamento
GERENCIAMENTO — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 131 similares): R$ 9.375.120 ¦ R$/m²: 224.91
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Equipe Indireta - Almoxarife | mes | 49 | 7284.92 | 356961.08 | 1 | fg-scenarium
2 | Construções provisórias (escritório, almoxarifado, vestiário e baias de material) | vb | 1 | 198400.54 | 198400.54 | 1 | fg-scenarium
3 | Equipe Indireta - Auxiliar de Almoxarife | mes | 41 | 4512.95 | 185030.95 | 1 | fg-scenarium
4 | Equipamentos de Proteção Individual - EPI | vb | 1 | 95500 | 95500 | 1 | fg-scenarium
5 | Sala do cliente (incluso EPIs, equipamentos, parte civil e decoração) | vb | 1 | 20016.93 | 20016.93 | 1 | fg-scenarium

## Movimentação_de_Terra
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 58 similares): R$ 814.935 ¦ R$/m²: 21.51
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Serviço de Bota-fora - Escavação Vertical | m3 | 49803.29 | 45.45 | 2263559.5305 | 1 | fg-scenarium
2 | Escavação mecanizada para blocos de coroamento e baldrames, com previsão de forma | m3 | 6867.96 | 36.36 | 249719.0256 | 1 | fg-scenarium
3 | Serviço de Terraplenagem / Escavação e Carga Mecanizada em Corte - Desaterro Solo | m3 | 20260.565 | 3.535 | 71621.0973 | 1 | fg-scenarium
4 | Reaterro mecanizado para blocos de coroamento e baldrames, com miniescavadeira | m3 | 3939.07 | 14.55 | 57313.4685 | 1 | fg-scenarium
5 | Projeto De Terraplenagem | vb | 1 | 9385.58 | 9385.58 | 1 | fg-scenarium
6 | Serviço de Terraplenagem / Espalhamento / Umedecimento / Compactação em Material de 1º Categoria - 95% PN - Aterro | m3 | 0.06 | 9.09 | 0.5454 | 1 | fg-scenarium

## Infraestrutura
INFRAESTRUTURA — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 63 similares): R$ 7.785.102 ¦ R$/m²: 195.66
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Mao de obra para execução de infraestrutura de concreto armado | m3 | 1201.59 | 1986.14 | 2386525.9626 | 1 | fg-scenarium
2 | Execucao Estaca Raiz 400Mm | m | 2928 | 356 | 1042368 | 1 | fg-scenarium
3 | Infraestrutura e Equipamentos de Exaustão de Subsolo | vb | 1 | 637627 | 637627 | 1 | fg-scenarium
4 | Infraestrutura de Climatização | vb | 1 | 581280 | 581280 | 1 | fg-scenarium
5 | Infraestrutura e Equipamentos de Exaustão para Ambientes Enclausurados | vb | 1 | 526655 | 526655 | 1 | fg-scenarium
6 | Execucao Estaca Helice Continua 060Cm | m | 3996 | 112.6 | 449949.6 | 1 | fg-scenarium
7 | Infraestrutura de automação | vb | 1 | 253666.62 | 253666.62 | 1 | fg-scenarium
8 | Execucao Estaca Helice Continua 040Cm | m | 1808 | 101.44 | 183403.52 | 1 | fg-scenarium
9 | Serviço de Bota-fora - Valas de Infraestrutura | m2 | 3807.55 | 45.45 | 173053.1475 | 1 | fg-scenarium
10 | Serviço de Arrasamento Mecanizado de Estacas | un | 518 | 300 | 155400 | 1 | fg-scenarium
11 | Serviço de Bota-fora - Estaca | m3 | 2242.48 | 68.18 | 152892.2864 | 1 | fg-scenarium
12 | Projeto De Fundação | vb | 1 | 146572.7 | 146572.7 | 1 | fg-scenarium
13 | Fabricação e montagem de forma para bloco de fundação - em madeira Compensada Resinada | m2 | 2074.98 | 68.3024 | 141726.114 | 1 | fg-scenarium
14 | Infraestrutura para carregamento de carro elétrico | pto | 104 | 550 | 57200 | 1 | fg-scenarium
15 | Ensaios de prova de carga de fundação | vb | 1 | 19166.15 | 19166.15 | 1 | fg-scenarium
16 | Mobilizacao/Desmobilizacao Equipamento Fundacao - Estaca Raíz | vb | 1 | 14050 | 14050 | 1 | fg-scenarium
17 | Apiloamento de solo para elementos de infraestrutura | m2 | 1467.69 | 7.27 | 10670.1063 | 1 | fg-scenarium
18 | Estudo concreto massa - bloco de fundação | vb | 1 | 3625 | 3625 | 1 | fg-scenarium

## Supraestrutura
SUPRAESTRUTURA — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 56 similares): R$ 26.147.355 ¦ R$/m²: 657.16
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Mao de obra para execucacao de supraestrutura de concreto armado | m2 | 14634.8 | 280 | 4097744 | 1 | fg-scenarium
2 | Locação de escoramento metálico pe direito simples | m2 | 14634.8 | 87.33 | 1278057.084 | 1 | fg-scenarium
3 | Concreto de Estaca Fck = 40 Mpa / Bombeável | m3 | 1357.5 | 735.6022 | 998579.9865 | 1 | fg-scenarium
4 | Concreto da Fundação Rasa Fck = 35 Mpa / Bombeável (com Impermeabilizante) | m3 | 1201.59 | 659.6022 | 792571.4075 | 1 | fg-scenarium
5 | Concreto da Estrutura Fck = 35 Mpa / Bombeável (com aditivo impermeabilizante) | m3 | 1122 | 659.6022 | 740073.6684 | 1 | fg-scenarium
6 | Concreto da Estrutura Fck = 35 Mpa / Bombeável | m3 | 981.51 | 599.6022 | 588515.5553 | 1 | fg-scenarium
7 | Armacao Estaca Aco Ca-50 Ø 25.0mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 71751 | 7.779 | 558151.029 | 1 | fg-scenarium
8 | Concreto de Contenção Fck = 30 Mpa / Bombeável (com Impermeabilizante) | m3 | 734.45 | 649.1022 | 476733.1108 | 1 | fg-scenarium
9 | Argamassa de Estaca Fck=30MPa / Bombeável | m3 | 323.08 | 1041.1022 | 336359.2988 | 1 | fg-scenarium
10 | Armacao Fundação Aco Ca-50 Ø 25.0Mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 47928.9 | 6.9713 | 334126.7406 | 1 | fg-scenarium
11 | Armacao Estrutura Aco Ca-50 Ø 12.5Mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 47524.05 | 6.8706 | 326518.7379 | 1 | fg-scenarium
12 | Armacao Estrutura Aco Ca-50 Ø 16.0Mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 37339.97 | 6.8318 | 255099.207 | 1 | fg-scenarium
13 | Armacao Estrutura Aco Ca-50 Ø 8.0Mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 29648.26 | 7.4246 | 220126.4712 | 1 | fg-scenarium
14 | Armacao Estrutura Aco Ca-50 Ø 25.0Mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 30307.28 | 7.1851 | 217760.8375 | 1 | fg-scenarium
15 | Armacao Estaca Aco Ca-50 Ø 16.0mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 19430 | 7.639 | 148425.77 | 1 | fg-scenarium
16 | Armacao Fundação Aco Ca-50 Ø 12.5Mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 19330.275 | 6.8581 | 132568.959 | 1 | fg-scenarium
17 | Concreto de Contenção Fck = 35 Mpa / Bombeável (com Impermeabilizante) | m3 | 168.7 | 659.6022 | 111274.8911 | 1 | fg-scenarium
18 | Armacao Fundação Aco Ca-50 Ø 20.0Mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 16043.075 | 6.8276 | 109535.6989 | 1 | fg-scenarium
19 | Armacao Fundação Aco Ca-50 Ø 16.0Mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 15353.925 | 6.8401 | 105022.3824 | 1 | fg-scenarium
20 | Armacao Estrutura Aco Ca-50 Ø 10.0Mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 13123.83 | 7.0653 | 92723.7961 | 1 | fg-scenarium
21 | Armacao Estaca Aco Ca-50 Ø 6.3mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 9802 | 8.2885 | 81243.877 | 1 | fg-scenarium
22 | Armacao Estrutura Aco Ca-50 Ø 20.0Mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 11601.77 | 6.8071 | 78974.4086 | 1 | fg-scenarium
23 | Armacao Fundação Aco Ca-50 Ø 6.3Mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 8092.365 | 7.4528 | 60310.7779 | 1 | fg-scenarium
24 | Armacao Fundação Aco Ca-50 Ø 8.0Mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 6164.025 | 7.3976 | 45598.9913 | 1 | fg-scenarium
25 | Armacao Fundação Aco Ca-50 Ø 10.0Mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 6425.01 | 7.0688 | 45417.1107 | 1 | fg-scenarium
26 | Armacao Estrutura Aco Ca-50 Ø 6.3Mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 5257.09 | 7.5363 | 39619.0074 | 1 | fg-scenarium
27 | Armacao Estaca Aco Ca-50 Ø 12.5mm Corte E Dobra Em Indústria | kg | 3460 | 7.6778 | 26565.188 | 1 | fg-scenarium

## Alvenaria
ALVENARIA — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 130 similares): R$ 6.338.226 ¦ R$/m²: 152.06
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Alvenaria Com Blocos De Concreto Celular Auto Clavado - 12,5X30X60Cm | m2 | 697.42 | 101.84 | 71025.2528 | 1 | fg-scenarium
2 | Mao de Obra Empreitada - Instalação de Parede de Drywall | m2 | 1675.515 | 40 | 67020.6 | 1 | fg-scenarium
3 | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Standard e isolamento com Lâ de Pet (ST/70) | m2 | 209.595 | 190.5342 | 39935.0156 | 1 | fg-scenarium
4 | Mao de Obra para Execução de Alvenaria de Vedação - internas e externas | m2 | 773.805 | 35 | 27083.175 | 1 | fg-scenarium
5 | Tratamento De Alinhamento do Drywall com Martique e Tarucel | m | 798.81 | 29.4187 | 23499.9517 | 1 | fg-scenarium
6 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 19,0x19x29cm (espessura 19,0 cm) com argamassa estabilizada de assentamento | m2 | 152.77 | 52.7301 | 8055.5774 | 1 | fg-scenarium
7 | Encunhamento De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Expansiva | m | 419.115 | 15.04 | 6303.4896 | 1 | fg-scenarium
8 | Chapisco aplicado em alvenarias externas, com colher de pedreiro, de argamassa industrializada | m2 | 1788.62 | 2.5415 | 4545.7777 | 1 | fg-scenarium
9 | Tela soldada para Amarração Alvenaria | un | 614 | 3.5972 | 2208.6808 | 1 | fg-scenarium
10 | Chapisco aplicado em alvenarias internas, com colher de pedreiro, de argamassa indstrializada | m2 | 107.045 | 2.5415 | 272.0549 | 1 | fg-scenarium

## Impermeabilização
IMPERMEABILIZAÇÃO — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 61 similares): R$ 2.434.731 ¦ R$/m²: 61.19
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Impermeabilização De Superfície Com Aspersão de CWS e CWS100 - Processo FG | m2 | 3093.87 | 65 | 201101.55 | 1 | fg-scenarium
2 | Mão de obra impermeabilização de aspersão de CWS | m2 | 3093.87 | 27.4 | 84772.038 | 1 | fg-scenarium
3 | Impermeabilização com resina acrílica e perfil extrudado neoprene (jeene) | m | 95.28 | 224.686 | 21408.0821 | 1 | fg-scenarium
4 | Projeto De Impermeabilização | vb | 1 | 20609.1 | 20609.1 | 1 | fg-scenarium
5 | Regularizacao de superficie para impermeabilizacao | m2 | 2044.885 | 6.018 | 12306.1179 | 1 | fg-scenarium
6 | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica, 3 Demãos | m2 | 123.69 | 39.2187 | 4850.961 | 1 | fg-scenarium
7 | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimérica | m2 | 123.69 | 25 | 3092.25 | 1 | fg-scenarium

## Instalações
INSTALAÇÕES — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 80 similares): R$ 12.535.014 ¦ R$/m²: 275.66
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Mão de obra para execução de instalações hidráulicas e drenagem | m2 | 42277.77 | 39.82 | 1683500.8014 | 1 | fg-scenarium
2 | Sistema completo de antena de televisão para 1240 pontos, contendo amplificadores de potência, distribuidores e antenas para todos os canais de televisão e rádios FM | un | 1 | 851880 | 851880 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
3 | Fios e Cabos Elétricos | vb | 1 | 602135.46 | 602135.46 | 1 | fg-scenarium
4 | Subestação | vb | 1 | 528496.85 | 528496.85 | 1 | fg-scenarium
5 | Quadro de distribuição para telecomunicações (10U/10") , dimensões conforme padrão Beco Castelo | un | 142 | 2500 | 355000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
6 | Mão de obra instalações preventivas | m2 | 42277.77 | 8.2 | 346677.714 | 1 | fg-scenarium
7 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, TIPO ROSCA, Ø ¾” | m | 37500 | 8.3 | 311250 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
8 | Projeto Elétrico/Comunicação/Telefonia/Luminotécnico | vb | 1 | 299127.96 | 299127.96 | 1 | fg-scenarium
9 | Instalações Provisórias - Elétricas, comunicação, Dados e Hidrossanitários | vb | 1 | 268829.96 | 268829.96 | 1 | fg-scenarium
10 | Suportes, módulos e acabamentos elétricos | vb | 1 | 243709.12 | 243709.12 | 1 | fg-scenarium
11 | Sistema SPDA | vb | 1 | 202069.84 | 202069.84 | 1 | fg-scenarium
12 | Arame guia galvanizado, seção 14 AWG, para ser passado em todas as tubulações telefônicas/antena coletiva/ porteiro eletrónico/ lógica/ sonorização | m | 48000 | 4 | 192000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
13 | QUADRO GERAL E OU DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO PARA SUPERVISÃO E AUTOMAÇÃO (IP-54), COM PORTA E FECHADURA, Dimensão conforme padrão da construtora para as áreas comuns | un | 84 | 2000 | 168000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
14 | Sistema de bombas e pressurização hidráulica | vb | 1 | 159795.86 | 159795.86 | 1 | fg-scenarium
15 | Cabo de logica UTP-4P tipo par trançado - categoria 6 gigalan AZ Cat.6 CMX | m | 43615 | 3.56 | 155269.4 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
16 | Cabo interno òptico - Cabo Fiber-Lan 50/125x2 Fibras Furukawa | m | 43615 | 3.56 | 155269.4 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
17 | Manutenção Elétrica Provisória | mes | 49 | 3052.11 | 149553.39 | 1 | fg-scenarium
18 | 01 leitor Biometria | un | 284 | 484.5 | 137598 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
19 | Manutenção Hidrossanitário Provisória | mes | 49 | 2671.19 | 130888.31 | 1 | fg-scenarium
20 | Projeto Hidrossanitário/Drenagem/Pluvial | vb | 1 | 122902.57 | 122902.57 | 1 | fg-scenarium
21 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, TIPO ROSCA, Ø 1” | m | 10800 | 9.2733 | 100152 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
22 | 01 interrupor de comando da persiana | un | 553 | 108.96 | 60254.88 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
23 | Projeto Preventivo (Ppci - Plano De Prevenção E Proteção Contra Incêndios) E Gás | vb | 1 | 58264.92 | 58264.92 | 1 | fg-scenarium
24 | Arandela blindada em alumínio pintado, modelo a ser definido, com uma lâmpada 3W-LED , para os depósitos | un | 142 | 383.05 | 54393.1 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
25 | Placa com 2 tomadas para conector RJ-45 | un | 1222 | 32.97 | 40289.34 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
26 | CABOS DO TIPO EPROTENAX 1000 V (90o) 185mm² | m | 230 | 168.98 | 38865.4 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
27 | 01 pulsador ou teclado de comando da iluminação | un | 2516 | 14.21 | 35752.36 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
28 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, TIPO ROSCA, Ø 1 ¼” | m | 2034 | 16.6333 | 33832.2 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
29 | CABOS DO TIPO ANTI-CHAMA, ISOLAMENTO PARA 750 V (70o) 2,5mm² | m | 3200 | 6.125 | 19600.16 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
30 | 20 x 20 x 10 cm (de embutir) - Caixa de passagem | un | 90 | 333.3333 | 30000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes

## Sistemas_Especiais
SISTEMAS ESPECIAIS — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 4 similares): R$ 11.161.568 ¦ R$/m²: 279.56
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Equipamentos e fornecimento de piscinas IGUI | vb | 1 | 5300359.1 | 5300359.1 | 1 | fg-scenarium
2 | Elevadores | vb | 1 | 1737485.29 | 1737485.29 | 1 | fg-scenarium
3 | Locação Elevador Cremalheira | mes | 28 | 19200 | 537600 | 1 | fg-scenarium
4 | Automação iluminação de emergência | vb | 1 | 487214.06 | 487214.06 | 1 | fg-scenarium
5 | Sistema Gerador | vb | 1 | 249995 | 249995 | 1 | fg-scenarium
6 | Equipamentos e fornecimento de piscinas | vb | 1 | 232119.75 | 232119.75 | 1 | fg-scenarium
7 | Gerador Autônomo De Energia | vb | 1 | 196503.54 | 196503.54 | 1 | fg-scenarium
8 | Instalação de CFTV | vb | 1 | 146428.7 | 146428.7 | 1 | fg-scenarium
9 | Sistema de detecção e alarme | vb | 1 | 118377.76 | 118377.76 | 1 | fg-scenarium
10 | Projeto De Piscina | vb | 1 | 58125.4 | 58125.4 | 1 | fg-scenarium
11 | 28.04 | 35.05 | 1.25 | 35050 | 43812.5 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
12 | Montagem E Desmontagem Elevador Cremalheira | un | 2 | 16300 | 32600 | 1 | fg-scenarium
13 | 24.21 | 31.473000000000003 | 1.3 | 31473 | 40914.9 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
14 | 19.82 | 25.766000000000002 | 1.3 | 25766 | 33495.8 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
15 | Projeto De Automação | vb | 1 | 13564.85 | 13564.85 | 1 | fg-scenarium
16 | 10.8 | 5.4 | 0.5 | 5400 | 2700 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
17 | Mao De Obra Para Pintura de Poço do Elevador, 2 Demaos | m2 | 294.945 | 16 | 4719.12 | 1 | fg-scenarium
18 | GERADOR DE COLORO BZ -30 | un | 1 | 3656.75 | 3656.75 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
19 | 11.16 | 3.3479999999999683 | 0.3 | 3348 | 1004.4 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
20 | GERADOR DE COLORO BZ -20 | un | 1 | 3296.12 | 3296.12 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
21 | TAMPA ARTICULADA GDA 110X110cm CÓDIGO 3140 | un | 1 | 3200 | 3200 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
22 | Mobilização E Desmobilização Elevador Cremalheira | un | 2 | 1328 | 2656 | 1 | fg-scenarium
23 | 13.28 | 2.6559999999999993 | 0.2 | 2656 | 531.2 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
24 | TAMPA GDA REBAIXADA C/ GRELHA 80X80cm CÓDIGO 3078 | un | 1 | 1850 | 1850 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
25 | Bomba BM-33 1/3 cv p/ piscinas de até 40 mil litros SODAMAR | un | 1 | 1416 | 1416 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
26 | Bomba 1/4cv BM-25 p/ piscinas de até 28 mil litro SODAMAR | un | 1 | 1317 | 1317 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
27 | Bomba 1/4 cv BM-25 p/ piscinas de até 28 mil litros SODAMAR | un | 1 | 1055 | 1055 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
28 | Filtro para piscina FM-36 p/ até 40 mil litros SODAMAR | un | 1 | 978 | 978 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
29 | Filtro para piscina FM-30 p/ até 28 mil litros SODAMAR | un | 1 | 900 | 900 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
30 | Tela Elevador em Aço Galvanizado | m2 | 55.14 | 16.18 | 892.1652 | 1 | fg-scenarium

## Climatização
CLIMATIZAÇÃO — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 18 similares): R$ 1.933.304 ¦ R$/m²: 39.25
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Equipamentos de Climatização | vb | 1 | 765314.68 | 765314.68 | 1 | fg-scenarium
2 | Mão de obra para instalações de climatização e exaustão | vb | 1 | 387520 | 387520 | 1 | fg-scenarium
3 | Projeto De Climatização/Exautão | vb | 1 | 52672.53 | 52672.53 | 1 | fg-scenarium

## Rev._Interno_Parede
REV. INTERNO PAREDE — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 61 similares): R$ 4.620.860 ¦ R$/m²: 93.80
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Mao de obra para reboco externo, inclui chapisco | m2 | 1796.66 | 55 | 98816.3 | 1 | fg-scenarium
2 | Reboco externo em argamassa industrializada, espessura de 25mm | m2 | 1788.62 | 28.9176 | 51722.5977 | 1 | fg-scenarium
3 | Mao de obra para reboco interno, incluindo chapisco | m2 | 227.07 | 34 | 7720.38 | 1 | fg-scenarium
4 | Reboco interno em argamassa industrializada, espessura de 20mm, com execucao de taliscas | m2 | 227.07 | 27.1318 | 6160.8178 | 1 | fg-scenarium
5 | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com desempenadeira dentada, de argamassa industrializada colante | m2 | 85.155 | 7.3899 | 629.2869 | 1 | fg-scenarium

## Teto
TETO — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 35 similares): R$ 2.987.474 ¦ R$/m²: 63.07
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Forro de Gesso Acartonada para Áreas Molhadas - material e mão de obra | m2 | 2772.1 | 116.004 | 321574.6884 | 1 | fg-scenarium
2 | Revestimento em Forro com Mármore Travertino Bruto, rejunte cimentício | m2 | 72.09 | 1943.567 | 140111.745 | 1 | fg-scenarium
3 | Forro de Gesso Acartonada para Áreas Secas - material e mão de obra | m2 | 1102.215 | 100.88 | 111191.4492 | 1 | fg-scenarium
4 | Forro de ACM- material e mão de obra | m2 | 143.43 | 508 | 72862.44 | 1 | fg-scenarium
5 | Projeto De Forro | vb | 1 | 19025 | 19025 | 1 | fg-scenarium
6 | Forro de madeira - material e mão de obra | m2 | 4.41 | 579 | 2553.39 | 1 | fg-scenarium

## Pisos
PISOS — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 42 similares): R$ 10.709.893 ¦ R$/m²: 201.88
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Revestimento em Porcelanato Alto Padrão Polido, rejunte acrílico - 120x120cm | m2 | 9709.27 | 165.0719 | 1602727.6465 | 1 | fg-scenarium
2 | Revestimento em Porcelanato Parede interno Alto Padrão Acetinado, rejunte acrílico - 90x90cm | m2 | 9962.61 | 126.0505 | 1255791.9718 | 1 | fg-scenarium
3 | Contrapiso Acustico de Regularização de Base para Revestimento de Piso, com argamassa industrializada (e = 3,5 cm) e manta de borracha (e = 2 mm) | m2 | 8610.19 | 105.0613 | 904597.3241 | 1 | fg-scenarium
4 | Revestimento em Porcelanato Alto Padrão Acetinado, rejunte acrílico - 90x90cm | m2 | 2074.13 | 133.9705 | 277872.2332 | 1 | fg-scenarium
5 | Revestimento Rodapé com mármore travertino bruto, com rejunte cimentício - altura 20cm | m | 145.345 | 883.522 | 128415.5051 | 1 | fg-scenarium
6 | Revestimento Rodapé Madeira - altura 20cm | m | 729.3 | 116.07 | 84649.851 | 1 | fg-scenarium
7 | Revestimento em Porcelanato Alto Padrão Resistente a Escorregamento, rejunte acrílico - 20x20cm | m2 | 654.9 | 124.244 | 81367.3956 | 1 | fg-scenarium
8 | Revestimento em Porcelanato Parede externo, rejunte acrílico - 280x280cm | m2 | 157.995 | 411.4222 | 65002.6505 | 1 | fg-scenarium
9 | Mao de obra para execucao de contrapiso comum e acústico | m2 | 1444.04 | 35 | 50541.4 | 1 | fg-scenarium
10 | Revestimento em Porcelanato Piso Médio Padrão Natural, rejunte acrílico - 60x60cm | m2 | 333.52 | 76.05 | 25364.196 | 1 | fg-scenarium
11 | Mao de obra para execucao de contrapiso estruturado | m2 | 608.81 | 38 | 23134.78 | 1 | fg-scenarium
12 | Revestimento em Porcelanato Piso, rejunte acrílico - 100x100cm | m2 | 120.97 | 142.3824 | 17223.9989 | 1 | fg-scenarium
13 | Mao de obra Rodapé Madeira | m | 729.3 | 22 | 16044.6 | 1 | fg-scenarium
14 | Revestimento em Soleira com Mármore Travertino, com rejunte cimentício - largura 20cm | m2 | 5.68 | 2354.326 | 13372.5717 | 1 | fg-scenarium
15 | Revestimento em Porcelanato Parede interno Médio Padrão Acetinado, rejunte acrílico - 60x120cm | m2 | 84.65 | 157.8534 | 13362.2903 | 1 | fg-scenarium
16 | Contrapiso Estruturado de Base para Revestimento de Piso, com argamassa industrializada (e = 0,5 cm) | m2 | 518.64 | 19.9615 | 10352.8324 | 1 | fg-scenarium
17 | Contrapiso de Regularização de Base para Revestimento de Piso, com argamassa industrializada (e = 3,5 cm) | m2 | 149.485 | 38.6786 | 5781.878 | 1 | fg-scenarium
18 | Mao de obra Rodapé PVC / Aluminio | m | 392.97 | 22 | 8645.34 | 1 | fg-scenarium
19 | Mao de obra para colocacao e rejuntamento de revestimento cerâmico/porcelanato em piso | m2 | 164.06 | 45 | 7382.7 | 1 | fg-scenarium
20 | Mao de obra para aplicacao de pedra natural em Soleiras e Pingadeiras | m2 | 162.57 | 38 | 6177.66 | 1 | fg-scenarium
21 | Mao de obra Rodapé Pedra Natural - altura até 30cm | m | 201.46 | 22 | 4432.12 | 1 | fg-scenarium
22 | Revestimento em Porcelanato Padrão Popular Natural, rejunte acrílico - 50x50cm | m2 | 51.17 | 77.025 | 3941.3693 | 1 | fg-scenarium
23 | Mao de obra Rodapé Pedra Natural - altura até 100cm | m | 89.23 | 42 | 3747.66 | 1 | fg-scenarium
24 | Revestimento Rodapé Porcelanato 100x100cm Padrão Alto, rejunte acrílico - altura 15cm | m | 144.96 | 19.9234 | 2888.0961 | 1 | fg-scenarium
25 | Mao de obra Rodapé Porcelanato/ Cerâmico | m | 110.125 | 22 | 2422.75 | 1 | fg-scenarium
26 | Pintura Epoxi a Base de Água em Rodapé, 2 Demaos - 10cm | m | 362.895 | 4.0189 | 1458.4387 | 1 | fg-scenarium
27 | Revestimento Rodapé Porcelanato 60x60cm Padrão Médio, rejunte acrílico - altura 10cm | m | 110.82 | 8.171 | 905.5102 | 1 | fg-scenarium
28 | Revestimento em Porcelanato Parede interno, rejunte acrílico - 14,5x14,5cm | m2 | 4.93 | 115.951 | 571.6384 | 1 | fg-scenarium
29 | Revestimento Rodapé Porcelanato 50x50cm Padrão Popular, rejunte acrílico - altura 10cm | m2 | 26.24 | 8.061 | 211.5206 | 1 | fg-scenarium
30 | Piso Porcelanato / Halls | m2 | 1.1 | 80 | 88 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes

## Pintura
PINTURA — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 61 similares): R$ 5.683.220 ¦ R$/m²: 124.98
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Pintura Epoxi Em Piso 2 Demaos - Aplicacao Em Garagens - Incluindo Faixas Demarcatorias | m2 | 5732.2 | 40.1633 | 230224.0683 | 1 | fg-scenarium
2 | Mao De Obra Para Pintura Acrílica Em Teto 3 Demaos | m2 | 1134.13 | 32 | 36292.16 | 1 | fg-scenarium
3 | Mao De Obra Para Pintura Acrilica Em Paredes, 3 Demaos | m2 | 920.705 | 32 | 29462.56 | 1 | fg-scenarium
4 | Mao De Obra Para Pintura Epoxi Em Paredes, 2 Demaos | m2 | 373.26 | 47 | 17543.22 | 1 | fg-scenarium
5 | Pintura Epoxi a Base de Água em Parede - Demarcação de Faixa de Garagem, 2 Demaos | m2 | 263.98 | 40.1633 | 10602.3079 | 1 | fg-scenarium
6 | Pintura Epoxi a Base de Água em Parede, 2 Demaos | m2 | 241.27 | 40.1633 | 9690.1994 | 1 | fg-scenarium
7 | Mao De Obra Para Pintura Epoxi Em Piso, 2 demãos (Incluindo Faixas De Demarcacao) | m2 | 173.815 | 47 | 8169.305 | 1 | fg-scenarium
8 | Pintura Com Tinta Latex Acrilica, Acabamento Fosco Em Paredes Internas, 2 Demaos | m2 | 639.89 | 6.7437 | 4315.2262 | 1 | fg-scenarium
9 | Pintura Epoxi Em Piso, 2 Demaos, Aplicacao Em Garagens, Àreas Técnicas, Antecamara E Escadaria | m2 | 88.86 | 40.1633 | 3568.9108 | 1 | fg-scenarium
10 | Mao De Obra Para Pintura Epoxi Em Rodape, 2 Demaos | m | 362.895 | 9.4 | 3411.213 | 1 | fg-scenarium
11 | Mao de obra para Pintura Acrilica em Paredes Externas, 2 demaos | m2 | 27.8 | 45 | 1251 | 1 | fg-scenarium
12 | Mão De Obra Para Pintura Com Tinta Esmalte Sintético, Em Madeira/Corrimão, 3 Demaos | m | 73.78 | 11.44 | 844.0432 | 1 | fg-scenarium
13 | Pintura Com Tinta Latex Acrilica, Acabamento Acetinado Em Teto, 3 Demaos | m2 | 68.23 | 8.1806 | 558.1623 | 1 | fg-scenarium
14 | Pintura Com Tinta Esmalte Sintético, Em Madeira/Corrimão, 3 Demaos | m | 73.78 | 1.3897 | 102.5321 | 1 | fg-scenarium

## Esquadrias
ESQUADRIAS — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 56 similares): R$ 16.345.490 ¦ R$/m²: 308.11
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Esquadrias de alumínio - fornecimento e instalação | m2 | 7549.72 | 1217.84 | 9194351.0048 | 1 | fg-scenarium
2 | Guarda Corpo vidro, com suporte de fixação em piso - fornecimento e instalação | m2 | 2152.64 | 2366 | 5093146.24 | 1 | fg-scenarium
3 | Guarda Corpo de Vidro Estrutural - fornecimento e instalação | m2 | 808.92 | 2366 | 1913904.72 | 1 | fg-scenarium
4 | Brise Filetado Arkwood - material e mão de obra | m2 | 1596.545 | 995 | 1588562.275 | 1 | fg-scenarium
5 | Guarda Corpo de Vidro Autoportante - fornecimento e instalação | m2 | 467.16 | 2320 | 1083811.2 | 1 | fg-scenarium
6 | Porta de madeira- correr - folha leve/média - 70x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 264 | 2421.42 | 639254.88 | 1 | fg-scenarium
7 | Guarda Corpo de Vidro e Aluminio - fornecimento e instalação | m2 | 289.04 | 2150.99 | 621722.1496 | 1 | fg-scenarium
8 | Esquadrias de Alumínio Unitizadas - fornecimento e instalação | m2 | 550.1 | 670.6 | 368897.06 | 1 | fg-scenarium
9 | Consultorias Técnicas De Esquadrias | vb | 1 | 120000 | 120000 | 1 | fg-scenarium
10 | Porta de madeira- correr (trilho lateral) - folha leve/média - 70x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 46 | 2575.52 | 118473.92 | 1 | fg-scenarium
11 | Ensaio de guarda corpo | vb | 1 | 57300 | 57300 | 1 | fg-scenarium
12 | Laudo de estanqueidade das esquadrias | vb | 1 | 41300 | 41300 | 1 | fg-scenarium
13 | Porta de madeira- correr - folha leve/média - 80x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 16 | 2421.42 | 38742.72 | 1 | fg-scenarium
14 | Esquadrias Metálicas - Porta Corta Fogo P90 90x210 - fornecimento e instalacao | un | 19.5 | 1433 | 27943.5 | 1 | fg-scenarium
15 | Rodapé em alumínio, altura 3cm | m | 392.97 | 65.801 | 25857.819 | 1 | fg-scenarium
16 | Projeto De Esquadrias | vb | 1 | 24730.92 | 24730.92 | 1 | fg-scenarium
17 | Porta de madeira- abrir - folha leve/média - 80x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 14 | 1711 | 23954 | 1 | fg-scenarium
18 | Porta de madeira- abrir - folha leve/média - 60x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 7 | 1711 | 11977 | 1 | fg-scenarium
19 | Porta de madeira- abrir - folha leve/média - 90x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 5 | 1811 | 9055 | 1 | fg-scenarium
20 | Porta de madeira- abrir - folha leve/média - 70x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 5 | 1711 | 8555 | 1 | fg-scenarium
21 | Esquadrias Metálicas - Alçapão 80x80 - fornecimento e instalacao | un | 8 | 973.2828 | 7786.2624 | 1 | fg-scenarium
22 | Porta de madeira- pivotante - folha leve/média - 153x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 1 | 2266.9 | 2266.9 | 1 | fg-scenarium
23 | Moldura em alumínio para churrasqueiras - fornecimento e instalação | m | 17.2 | 85.9 | 1477.48 | 1 | fg-scenarium

## Louças_e_Metais
LOUÇAS E METAIS — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 21 similares): R$ 1.893.698 ¦ R$/m²: 33.32
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Banheiro - Bacia Sanitária / Caixa Acoplada | un | 510 | 1624.9 | 828699 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
2 | Acabamento de Registro | un | 927 | 493.7 | 457659.9 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
3 | Torneira Lavatório mesa | un | 17 | 1054.93 | 17933.81 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
4 | Cozinha - Cuba / Inox | un | 5 | 2750.38 | 13751.9 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
5 | Parafuso niquelado para fixação de bacia sanitária - tamanho S-10 | un | 2064 | 5.95 | 12280.8 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
6 | Banheiro - Bacia Sanitária PNE | un | 6 | 1624.9 | 9749.4 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
7 | Torneira misturador pia cozinha | un | 5 | 1054.93 | 5274.65 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
8 | Banheiro - Cuba de Sobrepor - PNE | un | 2 | 1812.59 | 3625.18 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
9 | Anel de vedação, 100 mm, para saíde de bacia sanitária | un | 516 | 5 | 2580 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
10 | Torneira de Jardins | un | 27 | 24.61 | 664.47 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
11 | Torneira tanque | un | 1 | 124.9 | 124.9 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes

## Fachada
FACHADA — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 33 similares): R$ 6.879.243 ¦ R$/m²: 134.47
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Entelamento Da Fachada | m2 | 11510.52 | 11.2412 | 129392.0574 | 1 | fg-scenarium
2 | Projeto Arquitetônico De Fachada | vb | 1 | 61810.1 | 61810.1 | 1 | fg-scenarium
3 | Consultoria Técnica De Fachada | vb | 1 | 18120.54 | 18120.54 | 1 | fg-scenarium
4 | Ensaio de arrancamento de fachada | vb | 1 | 11040 | 11040 | 1 | fg-scenarium

## Complementares
COMPLEMENTARES — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 57 similares): R$ 7.947.445 ¦ R$/m²: 174.77
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Mobiliário e decoração interna | vb | 1 | 6808330.41 | 6808330.41 | 1 | fg-scenarium
2 | Paisagismo | vb | 1 | 1317607.74 | 1317607.74 | 1 | fg-scenarium
3 | Limpeza Final | vb | 1 | 634166.55 | 634166.55 | 1 | fg-scenarium
4 | Mobiliário e decoração externa | vb | 1 | 397745.04 | 397745.04 | 1 | fg-scenarium
5 | Mobiliário e equipamentos de apoio a obra | vb | 1 | 83300 | 83300 | 1 | fg-scenarium
6 | Esteira profissional touch Adidas |  | 3 | 20000 | 60000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
7 | Área: |  | 16.77 | 2217.9063 | 37194.2893 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
8 | Playground de madeira casinha com ponte |  | 1 | 34560 | 34560 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
9 | Marcenaria |  | 1 | 33540 | 33540 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
10 | Mesa de jantar Hiller |  | 2 | 15531 | 31062 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
11 | Projeto De Paisagismo | vb | 1 | 28539.04 | 28539.04 | 1 | fg-scenarium
12 | Espreguiçadeira Duma - Brisa Casa |  | 6 | 4180 | 25080 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
13 | Sofá Pedras - Casa de Alessa |  | 1 | 25000 | 25000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
14 | Sofá Arc |  | 1 | 25000 | 25000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
15 | Sofá curvo Andros |  | 1 | 25000 | 25000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
16 | Cadeira Évora com braço |  | 6 | 4000 | 24000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
17 | Cadeira Rio sem braço - Studio Ambientes |  | 24 | 900 | 21600 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
18 | Mesa Poker Arizona redondo |  | 2 | 10000 | 20000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
19 | Banco Scala - De Lazzari |  | 4 | 4500 | 18000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
20 | Mesa com tampo quadrado - Studio Ambientes |  | 6 | 2500 | 15000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
21 | Mesa sinuca Michigan semioficial |  | 1 | 15000 | 15000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
22 | Vaso caixa alta M |  | 25 | 500 | 12500 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
23 | Manutenção Tapume e Calçada | mes | 49 | 250 | 12250 | 1 | fg-scenarium
24 | Mega cross com Smith titanium Special |  | 1 | 12000 | 12000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
25 | Poltrona Yan |  | 2 | 5896 | 11792 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
26 | Espreguiçadeira Santorini |  | 8 | 1200 | 9600 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
27 | Sofá linha Austin Up |  | 2 | 4500 | 9000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
28 | Apador Bar Bossa - Realwood |  | 1 | 8569 | 8569 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
29 | Bike horizontal Adidas |  | 1 | 8000 | 8000 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes
30 | Cadeira extensora/flexora conjunto Titanuium Special |  | 1 | 7800 | 7800 | 1 | beco-castelo-chateau-de-versailes

## Imprevistos
IMPREVISTOS — DETALHAMENTO
Total estimado (mediana de 23 similares): R$ 1.928.261 ¦ R$/m²: 50.89
# | Descrição | Un | Qtd | PU R$ | Total ref | Freq | Fontes
1 | Imprevistos e contingências | vb | 1 | 3051396.927 | 3051396.927 | 1 | fg-scenarium

## REFERENCIAS
PROJETOS DE REFERÊNCIA usados na geração automatizada
# | Projeto | AC (m²) | UR | R$/m² | Total R$
1 | beco-castelo-chateau-de-versailes | 32507.25 | 142 | 0
2 | f-nogueira-wpr | 37483.31 |  | 2549.1 | 95548670.14
3 | fg-scenarium | 42277.77 |  | 4888.48 | 206674002.44
4 | colline-de-france-colline-de-france | 27559.45 |  | 5219.45 | 143845292.36
5 | f-nogueira-soberano | 27247.73 |  | 2634.07 | 71772532.29

## PREMISSAS
PREMISSAS APROVADAS NO GATE
Decisão / Área | Valor / Premissa | Origem
Tipo de Laje | Protendida | Gate validado por Leo
Tipo de Fundação | Hélice contínua | Gate validado por Leo
Subsolos | 1 | Gate validado por Leo
Padrão de Acabamento | Alto | Gate validado por Leo
Tipo de Fachada | Pastilha | Gate validado por Leo
Tipo de Esquadria | Alumínio anodizado | Gate validado por Leo
Tipo de Piso predominante | Porcelanato | Gate validado por Leo
Pintura padrão | Acrílica + selador | Gate validado por Leo
Climatização | Infra + equipamentos | Gate validado por Leo
Sistema de Pressurização | Sim | Gate validado por Leo
Gerador Dedicado | Sim | Gate validado por Leo
Piscina | Sim | Gate validado por Leo
Perdas estimadas (concreto) | 13% | Gate validado por Leo
Prazo de obra (meses) | 36 | Gate validado por Leo
BDI total estimado | 25% | Gate validado por Leo
Encargos (sobre MO) | 85% | Gate validado por Leo
Tempo de protensão (meses) | 12 | Gate validado por Leo
Tipologia predominante | 1-2 dorms | Gate validado por Leo
Garagem (vagas/UR) | 1.5 | Gate validado por Leo
Tipo de Contenção | Cortina | Gate validado por Leo
Lastro de concreto magro | aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura 5cm | Base qualitativa
Alvenaria de vedação | blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29, com argamassa 1:2 | Base qualitativa
Geral | Fechamento em Light Steel Frame, com divisórias em Drywall | Base qualitativa
Lazer | Lazer com mais de 3.800 m², piscinas aquecidas e borda infinita, áreas comuns completas, infra automação, aspiração central, aquecedor de passagem. | Base qualitativa
Quantificação | Quantificação seguindo detalhamentos de projeto e resumo de quantitativos disponibilizados de cada torre; Demais quantidades estimadas devido ausência de detalhamentos extrapolando índ…os. | Base qualitativa
Cronograma | Custos consideram prazo de obra de 49 meses; | Base qualitativa
Terra | Limpeza de terreno mecanizada permanente; Terraplenagem considerando corte e reaterro em solo e rocha; Escavação e reaterro mecanizado de valas para blocos e baldrames; Apiloamento mecânico do solo para valas de infraestrutura; Movimentação de bota-fora para escavação do terreno, valas de infraestrutura e estacas, considerando 30% de empolamento; | Base qualitativa
Fundação | Concreto fck 40 MPa para estaca hélice, considerando perda de 20%; Argamassa para estaca raiz fck 30 MPa, considerando 30% de perda; | Base qualitativa
Contenção | Concreto fck 30 e 35 MPa em contenções, com consideração de 5% de perda e aditivo impermeabilizante; | Base qualitativa
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 402.746,20 | Base qualitativa
INFRAESTRUTURA | 1.817.696,57 | Base qualitativa
SUPRAESTRUTURA | 12.012.324,18 | Base qualitativa
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 1.630.504,11 | Base qualitativa
SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.313.372,95 | Base qualitativa
SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | 2.583.129,65 | Base qualitativa
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 5.300.000,00 | Base qualitativa