MEMORIAL EXECUTIVO

Orçamento Executivo Automatizado

Projeto: PACOTE-PILOTO

Gerado em 13/04/2026 às 17:08

1. Dados do Projeto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Slug | pacote-piloto |
| AC (área construída) | 15.000,00 m² |
| UR (unidades residenciais) | 90 |
| Padrão de acabamento | alto |

2. Premissas Validadas

Decisões aprovadas no gate de validação (20 itens):

| Decisão | Valor adotado |
| --- | --- |
| Tipo de Laje | Convencional |
| Tipo de Fundação | Hélice contínua |
| Subsolos | 0 |
| Padrão de Acabamento | alto |
| Tipo de Fachada | Textura projetada |
| Tipo de Esquadria | Alumínio anodizado |
| Tipo de Piso predominante | Misto |
| Pintura padrão | Acrílica + selador |
| Climatização | Infra apenas |
| Sistema de Pressurização | Não |
| Gerador Dedicado | Sim |
| Piscina | Sim |
| Perdas estimadas (concreto) | 13% |
| Prazo de obra (meses) | 30 |
| BDI total estimado | 25% |
| Encargos (sobre MO) | 85% |
| Tempo de protensão (meses) | 0 |
| Tipologia predominante | Misto |
| Garagem (vagas/UR) | 1.0 |
| Tipo de Contenção | Não |

3. Composição de Custos por Macrogrupo

Custos calibrados a partir de 986 amostras de 0 projetos similares.

| Macrogrupo | Total R$ | R$/m² | % | N amostras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerenciamento | R$ 3.711.068 | 247,40 | 7.4% | 131 |
| Movimentação de Terra | R$ 322.586 | 21,51 | 0.6% | 58 |
| Infraestrutura | R$ 3.081.672 | 205,44 | 6.2% | 63 |
| Supraestrutura | R$ 10.350.226 | 690,02 | 20.7% | 56 |
| Alvenaria | R$ 2.508.937 | 167,26 | 5.0% | 130 |
| Impermeabilização | R$ 963.769 | 64,25 | 1.9% | 61 |
| Instalações | R$ 4.961.887 | 330,79 | 9.9% | 80 |
| Climatização | R$ 765.283 | 51,02 | 1.5% | 18 |
| Rev. Interno Parede | R$ 1.829.131 | 121,94 | 3.7% | 61 |
| Teto | R$ 1.182.568 | 78,84 | 2.4% | 35 |
| Pisos | R$ 4.239.428 | 282,63 | 8.5% | 42 |
| Pintura | R$ 2.249.658 | 149,98 | 4.5% | 61 |
| Esquadrias | R$ 6.470.234 | 431,35 | 12.9% | 56 |
| Louças e Metais | R$ 749.606 | 49,97 | 1.5% | 21 |
| Fachada | R$ 2.723.094 | 181,54 | 5.4% | 33 |
| Complementares | R$ 3.145.934 | 209,73 | 6.3% | 57 |
| Imprevistos | R$ 763.287 | 50,89 | 1.5% | 23 |
| TOTAL | R$ 50.018.368 | 3.334,56 | 100% | — |

5. Projetos Similares Utilizados

5 projetos da base Cartesian usados como referência:

| Projeto | AC | UR | Total R$ | R$/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| amalfi-tramonti | 15.603 m² | 90 | — | — |
| fonseca-empreendimentos-estoril | 14.492 m² | 110 | R$ 48.960.377 | 3.378,45 |
| xpcon-porto-cerro | 13.189 m² | 86 | — | — |
| wf-aquarius | 16.789 m² | 84 | — | — |
| viva4-barra4 | 13.223 m² | 99 | — | — |

6. Sub-disciplinas (Camada Gemma)

Sub-disciplinas reais identificadas via análise qualitativa Gemma em 5 projetos similares:

Supraestrutura

• Concreto (freq 3/5, fontes: amalfi-tramonti, fonseca-empreendimentos-estoril, wf-aquarius)

• Armadura (freq 1/5, fontes: amalfi-tramonti)

• Execução Estrutural (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Concreto/Fundação (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Superestrutura (freq 1/5, fontes: wf-aquarius)

• Concreto e Estrutura (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

Rev. Interno Parede

• Esquadrias (freq 1/5, fontes: amalfi-tramonti)

Instalações

• Elétrica (freq 2/5, fontes: amalfi-tramonti, wf-aquarius)

• Elétrica e Subestação (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Hidráulica e Climatização (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Louças e Metais (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Hidráulica e Esgoto (freq 1/5, fontes: wf-aquarius)

• Elétrica e Comunicação (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

Complementares

• Decoração (freq 1/5, fontes: amalfi-tramonti)

• Esquadrias (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Mobiliário e Áreas Comuns (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Gerenciamento e Mobiliário (freq 1/5, fontes: wf-aquarius)

Gerenciamento

• Locação de Equipamentos (freq 2/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril, xpcon-porto-cerro)

• Mão de Obra e Equipe (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Documentação Legal e Projetos (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

Alvenaria

• Esquadrias (freq 1/5, fontes: wf-aquarius)

• Paredes e Drywall (freq 1/5, fontes: wf-aquarius)

Esquadrias

• Acabamentos Internos (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

7. Premissas Técnicas Consolidadas

25 premissas extraídas dos memoriais dos similares:

| Área | Premissa | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Fundação | Armação com consideração de aço cortado e dobra em obra com 10% de perda; | 1/5 |
| Fundação | Concreto fck de 30 Mpa para estacas, com 30% de perda; | 1/5 |
| Fundação | Concreto fck de 30 Mpa e 40Mpa em fundação rasa e cortina, com 5% de perda; | 1/5 |
| Fundação | Rebaixamento de lençol freático; | 1/5 |
| Supraestrutura | Armação com aço cortado e dobrado em obra, consideração de 10% de perda; | 1/5 |
| Supraestrutura | Sistema de protensão de vigas; | 1/5 |
| Supraestrutura | Concreto fck de 45 Mpa, incluindo serviço de bombeamento, consideração de 5% de | 1/5 |
| Supraestrutura | Locação de escoramento de metálico; | 1/5 |
| Supraestrutura | Mão de obra de supraestrutura. | 1/5 |
| Instalações | Os valores das instalações, preventivas, hidráulicas, elétricas, gás, SPDA e com | 1/5 |
| Acabamentos | Consideração dos acabamentos conforme áreas de aplicação do modelo; | 1/5 |
| Quantificação | Quantificação seguindo detalhamentos de projeto e resumo de quantitativos com co | 1/5 |
| Quantificação | Levantamento realizado via visus, utilizando arquivo .ifc; | 1/5 |
| Movimentações de Terra | considerando 30% de empolamento; | 1/5 |
| Infraestrutura | consideração de 5% de perda, para fundação rasa – aditivo em reservatórios; | 1/5 |
| Supraestrutura | consideração de 10% de perda; | 1/5 |
| Supraestrutura | consideração de 5% de perda – aditivo em reservatórios; | 1/5 |
| Geral | Custos consideram prazo de obra de 57 meses; | 1/5 |
| Fundação e Supraestrutura | Quantificação seguindo detalhamentos de projeto e resumo de quantitativo disponi | 1/5 |
| Fundação Rasa | Escavação e reaterro de Fundação Rasa | 1/5 |
| Fundação Rasa | Lastro de concreto magro em Fundação Rasa | 1/5 |
| Fundação Rasa | Rebaixamento de lençol freático para o tempo de fundação | 1/5 |
| Infraestrutura | Armação com consideração de aço cortado e dobra em obra com 10% de perda | 1/5 |
| Infraestrutura | Concreto fck de 35 MPa em rasa com 5% de perda | 1/5 |
| Supraestrutura | Fabricação de forma de pilares, vigas, lajes, rampas e escadarias em tábua, cons | 1/5 |

8. Validação

Segmento por porte: Grande (15-25k m²)

R$/m² estimado: 3.334,56

Total estimado: R$ 50.018.368

Memorial gerado automaticamente por gerar_memorial_pacote.py em 13/04/2026 17:08