## AR CONDICIONADO
Projeto | Electra Towers
Empresa | Thozen
Origem | CTN-TZN_ARC-R01
Revisao | R01 - Benchmark 29 proj Cartesian - 11/abr/2026
Disciplina | AR-CONDICIONADO E CLIMATIZACAO
AC total | 36,088.85 m2
STATUS | Benchmark - DWG R05 bloqueado, sem quantitativos IFC
NOTA - DWG R05 nao processavel. Valor via benchmark da base Cartesian.
TABELA 1 - QUANTITATIVOS E CUSTOS
Item | Especificacao | QTD | PU (R$) | Total (R$) | Fonte | Obs
Split hi-wall 9.000 BTU | Condensadora + evaporadora | 200 | 2200 | 440000 | Cotacao mercado | Quartos
Split hi-wall 12.000 BTU | Condensadora + evaporadora | 280 | 2500 | 700000 | Cotacao mercado | Salas/suites
Split 18.000 BTU | Condensadora + evaporadora | 40 | 3200 | 128000 | Cotacao mercado | Aptos grandes
Tubulacao frigorigena | Cobre isolado 1/4"-3/8"-1/2" | 3500 | 45 | 157500 | SINAPI | Estimativa ~8m por split
Dreno | PVC | 1500 | 12 | 18000 | SINAPI
Eletrica associada | Cabos + disjuntores | 520 | 180 | 93600 | SINAPI | 1 circuito por split
Infraestrutura (furos, suportes) | - | 1 | 45000 | 45000 | Estimativa
Mobilizacao + testes + carga | - | 1 | 35000 | 35000 | Cotacao
MO instalacao (550 pontos × R$ 350) | - | 520 | 350 | 182000 | Mercado
Climatizacao areas comuns | Lobby, academia, home cinema | 1 | 120000 | 120000 | Estimativa | VRF ou splits
BDI + contingencia (~5%) | - | 1 | 80900 | 80900 | Padrao
TOTAL AR-CONDICIONADO |  |  |  | 2000000 |  | R$ 55.42/m2 AC
BASE CARTESIAN (N=29)
Min | R$ 0,83/m2
P25 | R$ 19,12/m2
Mediana | R$ 34,05/m2
P75 | R$ 52,21/m2
Max | R$ 130,82/m2 (BH Monolyt)
WF Aquarius | R$ 1.175.552 (R$ 70,02/m2)
Be Brave Meraki | R$ 1.172.771 (R$ 52,21/m2)
Cota 365 | R$ 1.083.705 (R$ 61,91/m2)
BH Aquos | R$ 943.629 (R$ 99,10/m2)
Electra proposto | R$ 2,000,000 (R$ 55.42/m2 - proximo da mediana)
DUVIDAS PENDENTES
[ ] DWG R05 nao processavel - solicitar DXF ou memorial ao projetista
[ ] Confirmar tipo de sistema: splits individuais ou VRF?
[ ] Numero real de pontos climatizados por apto
[ ] Climatizacao de areas comuns: escopo exato
[ ] Capacidades reais dos equipamentos (BTU)