## TORRE A
Projeto |  |  | Electra Towers
Empresa |  |  | Thozen
Torre |  |  | TORRE A
Revisão |  |  | R00 — IFC + DXF split por coordenadas — 25/mar/2026
TORRE | PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descrição | Quantidade | Repetição | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitário | Custo Total
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Transformador trifasico seco 500kVA 13.800/380-220V | 1 | 1 | 0 |  | pc | 79000
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Transformador trifasico seco 300kVA 13.800/380-220V | 1 | 1 | 0 |  | pc | 47000
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Religador trifasico 15kV padrao CELESC | 1 | 1 | 0 |  | pc | 127057
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Chave seccionadora tripolar 400A 15kV | 1.5 | 1 | 0 |  | pc | 1910
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Mufla unipolar contratil 15kV | 2 | 1 | 0 |  | pc | 250
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Conjunto TC media tensao 250/5A | 1 | 1 | 0 |  | pc | 136192
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Conjunto TP media tensao 13.800/115V | 1 | 1 | 0 |  | pc | 155906
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Cabos EPR 15kV 35mm2 (4 vias) | 80 | 1 | 0 |  | m | 56.64
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Vergalhao de cobre 3/8" | 25 | 1 | 0 |  | m | 127
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Demais componentes subestacao | 1 | 1 | 0 |  | vb | 50000
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | Grupo gerador diesel ~500kVA (estimado) | 1 | 1 | 0 |  | pc | 350000
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | QTA quadro transferencia automatica | 1 | 1 | 0 |  | pc | 45000
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | Tanque combustivel + infraestrutura | 1 | 1 | 0 |  | vb | 55000
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO | Barramento blindado aluminio (~150m) | 75 | 1 | 0 |  | m | 1600
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO | Conexoes e derivacoes | 1 | 1 | 0 |  | vb | 20000
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 6 med | 1 | 1 | 0 |  | pc | 1587
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 4 med | 2.5 | 1 | 0 |  | pc | 1100
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 2 med | 5.5 | 1 | 0 |  | pc | 920
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 185mm2 alimentadores | 60 | 1 | 0 |  | m | 139.4
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 120mm2 alimentadores | 180 | 1 | 0 |  | m | 92.69
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 70mm2 alimentadores | 100 | 1 | 0 |  | m | 55
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Eletroduto aco galv 100mm | 17.5 | 1 | 0 |  | m | 58.33
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Eletroduto aco galv 50mm | 32.5 | 1 | 0 |  | m | 41.5
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Demais materiais entrada | 1 | 1 | 0 |  | vb | 80000
TORRE A | TÉRREO | INST. ELETRICAS
TORRE A | TÉRREO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 40 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | TÉRREO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 11 | 1 | 0 |  | un | 450
TORRE A | TÉRREO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 5.5 | 1 | 0 |  | un | 28
TORRE A | TÉRREO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 4.1 | 1 | 0 |  | un | 95
TORRE A | TÉRREO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 2.5 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE A | TÉRREO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 22
TORRE A | TÉRREO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 35
TORRE A | TÉRREO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | TÉRREO | INST. ELETRICAS | DISPOSITIVOS | Telemedição — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 1587
TORRE A | TÉRREO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 34
TORRE A | TÉRREO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 42
TORRE A | TÉRREO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 43 | 1 | 0 |  | pt | 85
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 337.3 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 19.9 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 167.6 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 6.2 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 77.8 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 15.3 | 1 | 0 |  | trecho | 58.33
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 4" (100mm) — Infraestrutura — IFC | 4.5 | 1 | 0 |  | trecho | 85
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 6.5 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 4.5 | 1 | 0 |  | un | 38
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 2.5 | 1 | 0 |  | un | 450
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1.1 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Medição — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 1100
TORRE A | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 22
TORRE A | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS
TORRE A | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 45 | 1 | 0 |  | pt | 85
TORRE A | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 392.6 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE A | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 0.5 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 103.8 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 2.6 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE A | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 7 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 3 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE A | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 450
TORRE A | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1.1 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE A | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS
TORRE A | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 45 | 1 | 0 |  | pt | 85
TORRE A | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 303.2 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE A | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 0.5 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 105.4 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 2.7 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE A | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 7 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 450
TORRE A | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE A | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1.1 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE A | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS
TORRE A | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 43 | 1 | 0 |  | pt | 85
TORRE A | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 410.7 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE A | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 0.5 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 103.6 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 2.7 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE A | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 6.5 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 3 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE A | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 2.5 | 1 | 0 |  | un | 450
TORRE A | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 50 | 1 | 0 |  | pt | 85
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 429.4 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 0.5 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 119.4 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 0.5 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 8.3 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 49.5 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | SENSORES | Sensor — DXF | 25 | 1 | 0 |  | un | 65
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 6 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 3 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 450
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 95
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 22
TORRE A | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 65 | 1 | 0 |  | pt | 85
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 1207.7 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 35.8 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 153.9 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 1.5 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 47 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 4.9 | 1 | 0 |  | trecho | 28.5
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 3.4 | 1 | 0 |  | trecho | 58.33
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 39.5 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 17.5 | 1 | 0 |  | un | 35
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 15.8 | 1 | 0 |  | un | 95
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 7 | 1 | 0 |  | un | 22
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 6 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 5.5 | 1 | 0 |  | un | 28
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 4.9 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 4 | 1 | 0 |  | un | 450
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 38
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 1.5 | 1 | 0 |  | un | 34
TORRE A | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 42
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 86.5 | 24 | 0 |  | pt | 85
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 3471.7 | 24 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 24.8 | 24 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 149.5 | 24 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 77.1 | 24 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 151.1 | 24 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/2" (40mm) — Prumadas — IFC | 239.5 | 24 | 0 |  | trecho | 18.9
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 4.1 | 24 | 0 |  | trecho | 28.5
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 49.7 | 24 | 0 |  | trecho | 58.33
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 86.5 | 24 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 41 | 24 | 0 |  | un | 35
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 25.5 | 24 | 0 |  | un | 22
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor Paralelo — DXF | 20.5 | 24 | 0 |  | un | 32
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 12 | 24 | 0 |  | un | 42
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 8 | 24 | 0 |  | un | 450
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 7 | 24 | 0 |  | un | 850
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 5 | 24 | 0 |  | un | 28
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 5.2 | 24 | 0 |  | un | 95
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 5 | 24 | 0 |  | un | 38
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Medição — DXF | 3 | 24 | 0 |  | un | 1100
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 24 | 0 |  | un | 85
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 1 | 24 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 1 | 24 | 0 |  | un | 34
TORRE A | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS
TORRE A | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 19 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE A | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 11.5 | 1 | 0 |  | un | 95
TORRE A | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 5.5 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 3.5 | 1 | 0 |  | un | 22
TORRE A | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE A | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 28
TORRE A | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | SENSORES | Sensor — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 65
TORRE A | GERAL | INST. ELETRICAS | MAO DE OBRA | Mao de obra inst. eletricas (estimada ~41%) | 1 | 1 | 0 |  | vb | 3067726.732

## TORRE B
Projeto |  |  | Electra Towers
Empresa |  |  | Thozen
Torre |  |  | TORRE B
Revisão |  |  | R00 — IFC + DXF split por coordenadas — 25/mar/2026
TORRE | PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descrição | Quantidade | Repetição | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitário | Custo Total
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Transformador trifasico seco 500kVA 13.800/380-220V | 1 | 1 | 0 |  | pc | 79000
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Transformador trifasico seco 300kVA 13.800/380-220V | 1 | 1 | 0 |  | pc | 47000
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Religador trifasico 15kV padrao CELESC | 1 | 1 | 0 |  | pc | 127057
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Chave seccionadora tripolar 400A 15kV | 1.5 | 1 | 0 |  | pc | 1910
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Mufla unipolar contratil 15kV | 2 | 1 | 0 |  | pc | 250
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Conjunto TC media tensao 250/5A | 1 | 1 | 0 |  | pc | 136192
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Conjunto TP media tensao 13.800/115V | 1 | 1 | 0 |  | pc | 155906
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Cabos EPR 15kV 35mm2 (4 vias) | 80 | 1 | 0 |  | m | 56.64
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Vergalhao de cobre 3/8" | 25 | 1 | 0 |  | m | 127
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Demais componentes subestacao | 1 | 1 | 0 |  | vb | 50000
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | Grupo gerador diesel ~500kVA (estimado) | 1 | 1 | 0 |  | pc | 350000
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | QTA quadro transferencia automatica | 1 | 1 | 0 |  | pc | 45000
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | Tanque combustivel + infraestrutura | 1 | 1 | 0 |  | vb | 55000
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO | Barramento blindado aluminio (~150m) | 75 | 1 | 0 |  | m | 1600
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO | Conexoes e derivacoes | 1 | 1 | 0 |  | vb | 20000
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 6 med | 1 | 1 | 0 |  | pc | 1587
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 4 med | 2.5 | 1 | 0 |  | pc | 1100
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 2 med | 5.5 | 1 | 0 |  | pc | 920
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 185mm2 alimentadores | 60 | 1 | 0 |  | m | 139.4
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 120mm2 alimentadores | 180 | 1 | 0 |  | m | 92.69
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 70mm2 alimentadores | 100 | 1 | 0 |  | m | 55
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Eletroduto aco galv 100mm | 17.5 | 1 | 0 |  | m | 58.33
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Eletroduto aco galv 50mm | 32.5 | 1 | 0 |  | m | 41.5
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Demais materiais entrada | 1 | 1 | 0 |  | vb | 80000
TORRE B | TÉRREO | INST. ELETRICAS
TORRE B | TÉRREO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 40 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | TÉRREO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 11 | 1 | 0 |  | un | 450
TORRE B | TÉRREO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 5.5 | 1 | 0 |  | un | 28
TORRE B | TÉRREO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 3.9 | 1 | 0 |  | un | 95
TORRE B | TÉRREO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 2.5 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE B | TÉRREO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 22
TORRE B | TÉRREO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 35
TORRE B | TÉRREO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | TÉRREO | INST. ELETRICAS | DISPOSITIVOS | Telemedição — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 1587
TORRE B | TÉRREO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 34
TORRE B | TÉRREO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 42
TORRE B | TÉRREO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 34 | 1 | 0 |  | pt | 85
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 266.7 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 15.1 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 127.4 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 4.8 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 59.2 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 11.7 | 1 | 0 |  | trecho | 58.33
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 4" (100mm) — Infraestrutura — IFC | 3.5 | 1 | 0 |  | trecho | 85
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 6.5 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 4.5 | 1 | 0 |  | un | 38
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 2.5 | 1 | 0 |  | un | 450
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Medição — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 1100
TORRE B | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 22
TORRE B | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS
TORRE B | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 35 | 1 | 0 |  | pt | 85
TORRE B | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 305.4 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE B | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 0.5 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 92.2 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 2.4 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE B | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 7 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 3 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE B | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 450
TORRE B | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE B | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS
TORRE B | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 35 | 1 | 0 |  | pt | 85
TORRE B | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 235.8 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE B | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 0.5 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 90.6 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 2.3 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE B | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 7 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 450
TORRE B | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE B | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE B | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS
TORRE B | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 35 | 1 | 0 |  | pt | 85
TORRE B | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 334.3 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE B | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 0.5 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 91.4 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 2.3 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE B | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 6.5 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 3 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE B | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 2.5 | 1 | 0 |  | un | 450
TORRE B | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 47 | 1 | 0 |  | pt | 85
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 403.6 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 0.5 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 110.6 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 0.5 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 7.7 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 46.5 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | SENSORES | Sensor — DXF | 25 | 1 | 0 |  | un | 65
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 6 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 3 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 450
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 95
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 22
TORRE B | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 54 | 1 | 0 |  | pt | 85
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 1003.3 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 37.2 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 160.1 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 1.5 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 49 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 5.1 | 1 | 0 |  | trecho | 28.5
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 3.6 | 1 | 0 |  | trecho | 58.33
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 39.5 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 17.5 | 1 | 0 |  | un | 35
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 13.2 | 1 | 0 |  | un | 95
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 7 | 1 | 0 |  | un | 22
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 6 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 5.5 | 1 | 0 |  | un | 28
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 4.1 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 4 | 1 | 0 |  | un | 450
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 38
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 1.5 | 1 | 0 |  | un | 34
TORRE B | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 42
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 79.5 | 24 | 0 |  | pt | 85
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 3192.3 | 24 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 23.2 | 24 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 139.5 | 24 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 71.9 | 24 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 140.9 | 24 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/2" (40mm) — Prumadas — IFC | 223.5 | 24 | 0 |  | trecho | 18.9
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 3.9 | 24 | 0 |  | trecho | 28.5
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 46.3 | 24 | 0 |  | trecho | 58.33
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 86.5 | 24 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 41 | 24 | 0 |  | un | 35
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 25.5 | 24 | 0 |  | un | 22
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor Paralelo — DXF | 20.5 | 24 | 0 |  | un | 32
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 12 | 24 | 0 |  | un | 42
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 8 | 24 | 0 |  | un | 450
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 7 | 24 | 0 |  | un | 850
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 5 | 24 | 0 |  | un | 28
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 4.8 | 24 | 0 |  | un | 95
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 5 | 24 | 0 |  | un | 38
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Medição — DXF | 3 | 24 | 0 |  | un | 1100
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 24 | 0 |  | un | 85
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 1 | 24 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 1 | 24 | 0 |  | un | 34
TORRE B | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS
TORRE B | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 19 | 1 | 0 |  | un | 850
TORRE B | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 11.5 | 1 | 0 |  | un | 95
TORRE B | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 5.5 | 1 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 3.5 | 1 | 0 |  | un | 22
TORRE B | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 85
TORRE B | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 28
TORRE B | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | SENSORES | Sensor — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 65
TORRE B | GERAL | INST. ELETRICAS | MAO DE OBRA | Mao de obra inst. eletricas (estimada ~41%) | 1 | 1 | 0 |  | vb | 3067726.732