## ELÉTRICO
Projeto |  |  | Electra Towers
Empresa |  |  | Thozen
Origem |  |  | CTN-TZN_ELT-ELE-R00
Revisão |  |  | R00 — IFC + DXF, separado T.A / T.B — 25/mar/2026
TORRE | PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descrição | Quantidade | Repetição | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitário | Custo Total
EMBASAMENTO | COMPARTILHADO (T.A + T.B)
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Transformador trifasico seco 500kVA 13.800/380-220V | 1 | 1 | 0 |  | pc | 79000
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Transformador trifasico seco 300kVA 13.800/380-220V | 1 | 1 | 0 |  | pc | 47000
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Religador trifasico 15kV padrao CELESC | 1 | 1 | 0 |  | pc | 127057
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Chave seccionadora tripolar 400A 15kV | 3 | 1 | 0 |  | pc | 1910
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Mufla unipolar contratil 15kV | 4 | 1 | 0 |  | pc | 250
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Conjunto TC media tensao 250/5A | 1 | 1 | 0 |  | pc | 136192
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Conjunto TP media tensao 13.800/115V | 1 | 1 | 0 |  | pc | 155906
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Cabos EPR 15kV 35mm2 (4 vias) | 160 | 1 | 0 |  | m | 56.64
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Vergalhao de cobre 3/8" | 50 | 1 | 0 |  | m | 127
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Demais componentes subestacao | 1 | 1 | 0 |  | vb | 50000
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | Grupo gerador diesel ~500kVA (estimado) | 1 | 1 | 0 |  | pc | 350000
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | QTA quadro transferencia automatica | 1 | 1 | 0 |  | pc | 45000
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | Tanque combustivel + infraestrutura | 1 | 1 | 0 |  | vb | 55000
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO | Barramento blindado aluminio (~150m) | 150 | 1 | 0 |  | m | 1600
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO | Conexoes e derivacoes | 1 | 1 | 0 |  | vb | 20000
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 6 med | 1 | 1 | 0 |  | pc | 1587
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 4 med | 5 | 1 | 0 |  | pc | 1100
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 2 med | 11 | 1 | 0 |  | pc | 920
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 185mm2 alimentadores | 120 | 1 | 0 |  | m | 139.4
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 120mm2 alimentadores | 360 | 1 | 0 |  | m | 92.69
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 70mm2 alimentadores | 200 | 1 | 0 |  | m | 55
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Eletroduto aco galv 100mm | 35 | 1 | 0 |  | m | 58.33
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Eletroduto aco galv 50mm | 65 | 1 | 0 |  | m | 41.5
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Demais materiais entrada | 1 | 1 | 0 |  | vb | 80000
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. ELETRICAS
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 80 | 1 | 0 |  | un | 28.5
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 22 | 1 | 0 |  | un | 450
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 11 | 1 | 0 |  | un | 28
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 8 | 1 | 0 |  | un | 95
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 5 | 1 | 0 |  | un | 850
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 4 | 1 | 0 |  | un | 22
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 4 | 1 | 0 |  | un | 35
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 28.5
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. ELETRICAS | DISPOSITIVOS | Telemedição — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 1587
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 34
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 42
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 85
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 77 | 1 | 0 |  | pt | 85
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 604 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 35 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 295 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 11 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 137 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 27 | 1 | 0 |  | trecho | 58.33
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 4" (100mm) — Infraestrutura — IFC | 8 | 1 | 0 |  | trecho | 85
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 13 | 1 | 0 |  | un | 28.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 9 | 1 | 0 |  | un | 38
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 5 | 1 | 0 |  | un | 450
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 4 | 1 | 0 |  | un | 850
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 85
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Medição — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 1100
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 22
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 80 | 1 | 0 |  | pt | 85
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 698 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 196 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 5 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 14 | 1 | 0 |  | un | 28.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 6 | 1 | 0 |  | un | 850
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 4 | 1 | 0 |  | un | 450
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 85
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 80 | 1 | 0 |  | pt | 85
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 539 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 196 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 5 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 14 | 1 | 0 |  | un | 28.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 4 | 1 | 0 |  | un | 450
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 850
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 85
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 78 | 1 | 0 |  | pt | 85
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 745 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 195 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 5 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 13 | 1 | 0 |  | un | 28.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 6 | 1 | 0 |  | un | 850
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 5 | 1 | 0 |  | un | 450
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 85
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 97 | 1 | 0 |  | pt | 85
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 833 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 230 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 1 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 16 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 96 | 1 | 0 |  | un | 85
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | SENSORES | Sensor — DXF | 50 | 1 | 0 |  | un | 65
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 12 | 1 | 0 |  | un | 28.5
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 6 | 1 | 0 |  | un | 850
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 4 | 1 | 0 |  | un | 450
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 95
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 22
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 28.5
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 119 | 1 | 0 |  | pt | 85
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 2211 | 1 | 0 |  | trecho | 5.5
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 73 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 314 | 1 | 0 |  | trecho | 8.9
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 3 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 96 | 1 | 0 |  | trecho | 12.5
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 10 | 1 | 0 |  | trecho | 28.5
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 7 | 1 | 0 |  | trecho | 58.33
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 79 | 1 | 0 |  | un | 28.5
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 35 | 1 | 0 |  | un | 35
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 29 | 1 | 0 |  | un | 95
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 14 | 1 | 0 |  | un | 22
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 12 | 1 | 0 |  | un | 850
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 11 | 1 | 0 |  | un | 28
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 9 | 1 | 0 |  | un | 85
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 8 | 1 | 0 |  | un | 450
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 4 | 1 | 0 |  | un | 28.5
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 4 | 1 | 0 |  | un | 38
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 3 | 1 | 0 |  | un | 34
EMBASAMENTO | LAZER | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 42
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 38 | 1 | 0 |  | un | 850
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 23 | 1 | 0 |  | un | 95
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 11 | 1 | 0 |  | un | 28.5
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 7 | 1 | 0 |  | un | 22
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 2 | 1 | 0 |  | un | 85
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 28
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. ELETRICAS | SENSORES | Sensor — DXF | 1 | 1 | 0 |  | un | 65
EMBASAMENTO | GERAL | INST. ELETRICAS | MAO DE OBRA | Mao de obra inst. eletricas (estimada ~41%) | 1 | 1 | 0 |  | vb | 3067726.732
TORRE A | PAVIMENTO TIPO (x24)
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 86.5 | 24 | 0 |  | pt | 85
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 3471.7 | 24 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 24.8 | 24 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 149.5 | 24 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 77.1 | 24 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 151.1 | 24 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/2" (40mm) — Prumadas — IFC | 239.5 | 24 | 0 |  | trecho | 18.9
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 4.1 | 24 | 0 |  | trecho | 28.5
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 49.7 | 24 | 0 |  | trecho | 58.33
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 86.5 | 24 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 41 | 24 | 0 |  | un | 35
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 25.5 | 24 | 0 |  | un | 22
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor Paralelo — DXF | 20.5 | 24 | 0 |  | un | 32
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 12 | 24 | 0 |  | un | 42
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 8 | 24 | 0 |  | un | 450
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 7 | 24 | 0 |  | un | 850
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 5 | 24 | 0 |  | un | 28
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 5.2 | 24 | 0 |  | un | 95
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 5 | 24 | 0 |  | un | 38
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Medição — DXF | 3 | 24 | 0 |  | un | 1100
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 24 | 0 |  | un | 85
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 1 | 24 | 0 |  | un | 28.5
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 1 | 24 | 0 |  | un | 34
TORRE B | PAVIMENTO TIPO (x24)
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 79.5 | 24 | 0 |  | pt | 85
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 3192.3 | 24 | 0 |  | trecho | 5.5
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 23.2 | 24 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 139.5 | 24 | 0 |  | trecho | 8.9
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 71.9 | 24 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 140.9 | 24 | 0 |  | trecho | 12.5
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/2" (40mm) — Prumadas — IFC | 223.5 | 24 | 0 |  | trecho | 18.9
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 3.9 | 24 | 0 |  | trecho | 28.5
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 46.3 | 24 | 0 |  | trecho | 58.33
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 86.5 | 24 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 41 | 24 | 0 |  | un | 35
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 25.5 | 24 | 0 |  | un | 22
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor Paralelo — DXF | 20.5 | 24 | 0 |  | un | 32
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 12 | 24 | 0 |  | un | 42
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 8 | 24 | 0 |  | un | 450
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 7 | 24 | 0 |  | un | 850
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 5 | 24 | 0 |  | un | 28
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 4.8 | 24 | 0 |  | un | 95
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 5 | 24 | 0 |  | un | 38
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Medição — DXF | 3 | 24 | 0 |  | un | 1100
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 24 | 0 |  | un | 85
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 1 | 24 | 0 |  | un | 28.5
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 1 | 24 | 0 |  | un | 34