## HIDROSSANITÁRIO
|  | Projeto | Electra Towers
|  | Empresa | Thozen
|  | Origem | CTN-TZN_HID-R00
|  | Revisão | R00 — IFC H00 + DWG, separado Emb/T.A/T.B — 25/mar/2026
Hidrossanitário
TORRE | PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descrição | Quantidade | Repetição | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitário | Custo Total
EMBASAMENTO | COMPARTILHADO (T.A + T.B)
EMBASAMENTO | TÉRREO
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN63 (25mm) | 20000 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN81 (32mm) | 8000 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN101 (40mm) | 3000 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN152 (60mm) | 1200 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN190 (75mm) — entrada geral | 922 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PPR PN25 DN228 (90mm) — prumada recalque | 15323 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Adaptador Curto PVC Soldável | 30 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Adaptador PPR | 52 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Bucha de Redução PVC | 14 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Flange p/ Limpeza | 6 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Hidrômetro | 8 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho PPR | 64 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho PVC Soldável | 166 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho c/ Bucha Latão PVC Soldável | 21 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Luva LR PVC Soldável | 1 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Registro de Esfera Metálico | 39 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Tê PPR | 6 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Tê PVC Soldável | 1 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | União PVC Soldável | 7 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Válvula | 20 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | EQUIPAMENTOS | Hidrômetro multijato 3/4" | 30 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | TÉRREO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | EQUIPAMENTOS | Válvula esfera DN75 (3") | 16 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 01
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN63 (25mm) | 500 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN81 (32mm) | 315 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Adaptador Curto PVC Soldável | 3 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Bucha de Redução PVC | 1 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho PVC Soldável | 7 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho c/ Bucha Latão PVC Soldável | 2 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 01 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Registro de Esfera Metálico | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 02
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN63 (25mm) | 1829 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Adaptador Curto PVC Soldável | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho PVC Soldável | 8 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho c/ Bucha Latão PVC Soldável | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 02 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Registro de Esfera Metálico | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 03
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN63 (25mm) | 513 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Adaptador Curto PVC Soldável | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho PVC Soldável | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho c/ Bucha Latão PVC Soldável | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 03 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Registro de Esfera Metálico | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 04
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN63 (25mm) | 700 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN81 (32mm) | 401 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Adaptador Curto PVC Soldável | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho PVC Soldável | 5 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho c/ Bucha Latão PVC Soldável | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Registro de Esfera Metálico | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 04 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | EQUIPAMENTOS | Hidrômetro multijato 3/4" | 8 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 05
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN63 (25mm) | 12000 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN81 (32mm) | 8000 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN101 (40mm) | 3500 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN127 (50mm) | 4078 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PPR PN25 DN228 (90mm) — prumada recalque | 18299 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Adaptador Curto PVC Soldável | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Bucha de Redução PVC | 1 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Curva PVC Soldável | 2 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho PPR | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho PVC Soldável | 42 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho c/ Bucha Latão PVC Soldável | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Luva LR PVC Soldável | 2 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Registro de Esfera Metálico | 6 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | EQUIPAMENTOS | Reservatório polietileno 7.500L A'Melo | 2 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | GARAGEM 05 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | EQUIPAMENTOS | Torneira bóia 1/2" | 2 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | LAZER
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN63 (25mm) | 25000 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN81 (32mm) | 12000 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN101 (40mm) | 5207 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo CPVC FlowGuard DN55 (22mm) | 10000 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo CPVC FlowGuard DN71 (28mm) | 5000 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo CPVC FlowGuard DN38 (15mm) | 2487 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Adaptador Curto PVC Soldável | 40 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Bucha de Redução PVC | 19 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Curva PVC Soldável | 28 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho 45° CPVC FlowGuard | 2 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho 90° CPVC FlowGuard | 3 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho CPVC FlowGuard | 115 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho PPR | 2 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho PVC Soldável | 261 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho c/ Bucha Latão PVC Soldável | 38 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | LAZER | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Registro de Esfera Metálico | 53 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN63 (25mm) | 3000 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN127 (50mm) | 3070 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN152 (60mm) | 2000 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PPR PN25 DN228 (90mm) — pressurização | 2030 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Adaptador Curto PVC Soldável | 32 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho PPR | 2 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho PVC Soldável | 18 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Luva LR PVC Soldável | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Registro de Esfera Metálico | 10 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | União PVC Soldável | 4 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Válvula | 8 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | EQUIPAMENTOS | Pressurizador Schneider VFD BC-92 (2CV) | 4 | 1 | 0 |  | cj
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | EQUIPAMENTOS | Válvula retenção horiz. 1.1/2" | 6 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | EQUIPAMENTOS | Válvula ventosa combinada DN50 | 2 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | CASA DE MÁQUINAS | INST. HIDROSSANITÁRIAS | EQUIPAMENTOS | Filtro tipo T 2" | 2 | 1 | 0 |  | un
EMBASAMENTO | RESERVATÓRIO
EMBASAMENTO | RESERVATÓRIO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN127 (50mm) | 800 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | RESERVATÓRIO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN152 (60mm) | 1000 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | RESERVATÓRIO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN190 (75mm) — extravasor | 735 | 1 | 0 |  | m
EMBASAMENTO | RESERVATÓRIO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | EQUIPAMENTOS | Flange cobre p/ limpeza | 11 | 1 | 0 |  | un
TORRE A | PAVIMENTO TIPO (x24)
TORRE A | PAVIMENTO TIPO
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN63 (25mm) | 23225.3 | 24 | 0 |  | m
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN81 (32mm) | 10322.4 | 24 | 0 |  | m
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN127 (50mm) | 3404.3 | 24 | 0 |  | m
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN152 (60mm) | 2064.5 | 24 | 0 |  | m
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo CPVC FlowGuard DN55 (22mm) | 11354.6 | 24 | 0 |  | m
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo CPVC FlowGuard DN71 (28mm) | 7225.7 | 24 | 0 |  | m
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo CPVC FlowGuard DN38 (15mm) | 4662.1 | 24 | 0 |  | m
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Adaptador Curto PVC Soldável | 39 | 24 | 0 |  | un
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Bucha de Redução PVC | 19 | 24 | 0 |  | un
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Curva PVC Soldável | 36 | 24 | 0 |  | un
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Hidrômetro | 4 | 24 | 0 |  | un
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho 45° CPVC FlowGuard | 7 | 24 | 0 |  | un
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho 90° CPVC FlowGuard | 1 | 24 | 0 |  | un
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho CPVC FlowGuard | 140 | 24 | 0 |  | un
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho PVC Soldável | 197 | 24 | 0 |  | un
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho c/ Bucha Latão PVC Soldável | 61 | 24 | 0 |  | un
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Luva LR PVC Soldável | 13 | 24 | 0 |  | un
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Registro de Esfera Metálico | 57 | 24 | 0 |  | un
TORRE A | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | União PVC Soldável | 4 | 24 | 0 |  | un
TORRE B | PAVIMENTO TIPO (x24)
TORRE B | PAVIMENTO TIPO
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN63 (25mm) | 21774.7 | 24 | 0 |  | m
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN81 (32mm) | 9677.6 | 24 | 0 |  | m
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN127 (50mm) | 3191.7 | 24 | 0 |  | m
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo PVC Soldável DN152 (60mm) | 1935.5 | 24 | 0 |  | m
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo CPVC FlowGuard DN55 (22mm) | 10645.4 | 24 | 0 |  | m
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo CPVC FlowGuard DN71 (28mm) | 6774.3 | 24 | 0 |  | m
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | TUBULAÇÕES | Tubo CPVC FlowGuard DN38 (15mm) | 4370.9 | 24 | 0 |  | m
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Adaptador Curto PVC Soldável | 41 | 24 | 0 |  | un
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Bucha de Redução PVC | 16 | 24 | 0 |  | un
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Curva PVC Soldável | 31 | 24 | 0 |  | un
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Hidrômetro | 4 | 24 | 0 |  | un
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho 45° CPVC FlowGuard | 4 | 24 | 0 |  | un
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho 90° CPVC FlowGuard | 5 | 24 | 0 |  | un
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho CPVC FlowGuard | 133 | 24 | 0 |  | un
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho PVC Soldável | 237 | 24 | 0 |  | un
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Joelho c/ Bucha Latão PVC Soldável | 56 | 24 | 0 |  | un
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Luva LR PVC Soldável | 5 | 24 | 0 |  | un
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | Registro de Esfera Metálico | 57 | 24 | 0 |  | un
TORRE B | PAVIMENTO TIPO | INST. HIDROSSANITÁRIAS | CONEXÕES | União PVC Soldável | 4 | 24 | 0 |  | un