## VENTILACAO
Projeto | Electra Towers
Empresa | Thozen
Origem | CTN-TZN_VNT-R01
Revisao | R01 - Premissas NBR 14880 + Benchmark 4 proj - 11/abr/2026
Disciplina | VENTILACAO MECANICA (Escadas Pressurizadas)
AC total | 36,088.85 m2
STATUS | PREMISSAS NAO VALIDADAS - DWG bloqueado
ATENCAO - DWG R05 nao processavel. Dados via NBR 14880:2024 + benchmark
TABELA 1 - QUANTITATIVOS E CUSTOS
Item | Especificacao | QTD | PU (R$) | Total (R$) | Fonte | Obs
Ventiladores centrifugos | 8.000-12.000 m3/h, 5-7.5 CV | 2 | 35000 | 70000 | Cotacao mercado | Premissa NBR 14880
Dampers corta-fogo 90min | - | 64 | 1200 | 76800 | Cotacao mercado | 1 por pavto/torre
Dampers motorizados | - | 4 | 2500 | 10000 | Cotacao mercado
Duto vertical O600mm | Aco galvanizado | 200 | 250 | 50000 | SINAPI+BDI | Prumada
Duto derivacao | Aco galvanizado | 60 | 180 | 10800 | SINAPI
Isolamento termico | La de rocha 50mm | 380 | 85 | 32300 | SINAPI
Grelhas/difusores | - | 42 | 350 | 14700 | Cotacao mercado
Automacao (CLP + IHM) | Sistema controle | 1 | 45000 | 45000 | Cotacao mercado
Cabos e eletrica | - | 1 | 25000 | 25000 | Estimativa
Mobilizacao + testes | - | 1 | 15000 | 15000 | Estimativa
MO instalacao | - | 1 | 45000 | 45000 | Mediana base
BDI + contingencia (~20%) | - | 1 | 77000 | 77000 | Padrao obra
TOTAL VENTILACAO MECANICA |  |  |  | 471600 |  | R$ 13.07/m2 AC
BASE CARTESIAN (N=4)
Min | R$ 6,23/m2
P25 | R$ 6,38/m2
Mediana | R$ 9,24/m2
P75 | R$ 13,50/m2
Max | R$ 13,50/m2
WF Aquarius | R$ 226.652 (R$ 13,50/m2)
Be Brave Meraki | R$ 140.000 (R$ 6,23/m2)
Mussi Chelsea | R$ 140.000 (R$ 9,24/m2)
Santo Andre Belle Ville | R$ 50.292 (R$ 6,38/m2)
Electra proposto | R$ 471,600 (R$ 13.07/m2 - entre P25 e mediana)
DUVIDAS PENDENTES
[ ] DWG R05 nao processavel - solicitar DXF ou memorial descritivo ao projetista Rubens Alves
[ ] Confirmar numero de escadas pressurizadas (premissa: 2)
[ ] Existem antecamaras pressurizadas?
[ ] Vazoes, pressoes, potencias reais dos ventiladores
[ ] Fabricante/modelo dos equipamentos