CARTESIAN ENGENHARIA

Consultoria em Custos e Orçamentos

ORÇAMENTO EXECUTIVO

ELECTRA TOWERS

Revisão R02 — Formato EII

| Empresa | Thozen |
| --- | --- |
| Endereço | Rua Rubens Alves, Bal. Perequê |
| Cidade/UF | Porto Belo, SC |
| Área Construída | 36.088,85 m² |
| Prazo de Obra | 36 meses |
| Unidades Residenciais | 342 |
| Unidades Comerciais | 6 |
| Pavimentos | 35 |
| Subsolos | 1 |
| Vagas | 305 |
| Área de Lazer | 2.253,40 m² |
| Área do Terreno | 824,72 m² |

Março 2026

# 1. RESUMO EXECUTIVO — EAP

Estrutura Analítica do Projeto com valores orçados, benchmark e observações.

| ETAPA | VALOR ORÇADO | % | R$/m² | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | R$ 17.841.244,77 | 10.52% | 494,37 | Paramétrico — mediana 7 projetos similares |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R$ 1.549.294,33 | 0.91% | 42,93 | Paramétrico |
| INFRAESTRUTURA | R$ 8.935.057,93 | 5.27% | 247,59 | IFC R26 — ver aba Resumo Estrutura |
| CONTENÇÃO | R$ 1.496.965,50 | 0.88% | 41,48 | Estimado — sem projeto de contenção |
| SUPRAESTRUTURA | R$ 28.886.959,09 | 17.04% | 800,44 | IFC R26 — 12.784 m³ concreto (pilares+vigas+lajes) |
| ALVENARIA | R$ 7.770.290,29 | 4.58% | 215,31 | Paramétrico + briefing R00 |
| SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 7.482.260,32 | 4.41% | 207,33 | R02 detalhado (IFC + DXF) |
| SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | R$ 8.208.115,67 | 4.84% | 227,44 | R01 detalhado (IFC briefings R00) |
| INSTALAÇÕES PREVENTIVAS | R$ 1.188.641,23 | 0.70% | 32,94 | R01 parcial (IFC + estimativas) |
| INSTALAÇÕES DE GÁS | R$ 485.034,14 | 0.29% | 13,44 | Paramétrico |
| LOUÇAS E METAIS | R$ 1.804.442,50 | 1.06% | 50,00 | Paramétrico |
| CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA | R$ 1.810.216,72 | 1.07% | 50,16 | Paramétrico |
| INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | R$ 7.864.843,08 | 4.64% | 217,93 | Paramétrico (elevadores, automação) |
| REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS PISO | R$ 8.043.843,78 | 4.75% | 222,89 | PU base: contrapiso R$ 12,10/m² |
| REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS PAREDE | R$ 4.705.444,71 | 2.78% | 130,39 | PU base: reboco R$ 7,00/m² |
| REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS TETO | R$ 221.585,54 | 0.13% | 6,14 | Paramétrico |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 2.578.367,89 | 1.52% | 71,45 | PU base: manta R$ 82,15/m² |
| ACABAMENTOS INTERNOS EM PAREDE | R$ 5.633.830,37 | 3.32% | 156,11 | Paramétrico |
| ACABAMENTOS EM PISOS E PAVIMENTAÇÕES | R$ 8.043.843,78 | 4.75% | 222,89 | Paramétrico |
| ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | R$ 3.041.207,39 | 1.79% | 84,27 | Paramétrico |
| PINTURA INTERNA | R$ 5.236.853,02 | 3.09% | 145,11 | PU base: acrílica R$ 15/m², textura R$ 8,74/m² |
| REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | R$ 6.865.001,49 | 4.05% | 190,23 | Paramétrico + PU base: reboco ext R$ 15,25/m² |
| ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | R$ 14.374.910,73 | 8.48% | 398,32 | Paramétrico + briefing R00 |
| COBERTURA | R$ 2.429.862,27 | 1.43% | 67,33 | Paramétrico |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 10.793.453,26 | 6.37% | 299,08 | Paramétrico (mobiliário, paisagismo, limpeza) |
| IMPREVISTOS | R$ 2.230.832,26 | 1.32% | 61,82 | ~1% do total |
| TOTAL | R$ 169.522.402,07 | 100.00% | 4.697,36 |  |

Indicadores-Chave:

Valor Total: R$ 169.522.402,07  |  R$/m²: R$ 4.697,36  |  CUB/SC (fev/2026): R$ 3.019,26  |  CUB Ratio: 1,56

# 3. RESUMO ESTRUTURAL

Quantitativos extraídos do IFC R26.

| Disciplina | Pavimento | Etapa | Projetos | Área Pav | Mpa | Concreto | Forma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disciplina | Pavimento | Etapa | Projetos | Área Pav | Mpa | Concreto | Forma |
| Blocos/Baldrame |  | Blocos e baldrame | IFC R26 |  | 30 | 55 | 440 |
| Supraestrutura | Térreo | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 919 | 30 | 720 | 5760 |
| Supraestrutura | Garagem 1 | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 1.330 | 30 | 210 | 1680 |
| Supraestrutura | Garagem 2 | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 1.330 | 30 | 210 | 1680 |
| Supraestrutura | Garagem 3 | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 1.330 | 30 | 210 | 1680 |
| Supraestrutura | Garagem 4 | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 1.330 | 30 | 227 | 1816 |
| Supraestrutura | Garagem 5 | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 1.330 | 30 | 233 | 1864 |
| Supraestrutura | Lazer | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 2.253 | 30 | 350 | 2800 |
| Supraestrutura | 8°-31° Tipo | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 18.000 | 40 | 495 × 24 = 11.880 |  |
| Supraestrutura | Telhado | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 500 | 30 | 164 | 1312 |
| Supraestrutura | Casa Máquinas | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 300 | 30 | 24 | 192 |

# 4. ELÉTRICO

Projeto — Electra Towers

Empresa — Thozen

Origem — IFC rev.01 + DXF rev.01 + Ref. Elizabeth II

Revisao — R02 — Piloto IA 23/03/2026

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBESTACAO |  |  |  |  |
| Transformador trifasico seco 500kVA 13.800/380-220V | 1,0 | pc | R$ 79.000,00 | R$ 79.000,00 |
| Transformador trifasico seco 300kVA 13.800/380-220V | 1,0 | pc | R$ 47.000,00 | R$ 47.000,00 |
| Religador trifasico 15kV padrao CELESC | 1,0 | pc | R$ 127.057,00 | R$ 127.057,00 |
| Chave seccionadora tripolar 400A 15kV | 3,0 | pc | R$ 1.910,00 | R$ 5.730,00 |
| Mufla unipolar contratil 15kV | 4,0 | pc | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| Conjunto TC media tensao 250/5A | 1,0 | pc | R$ 136.192,00 | R$ 136.192,00 |
| Conjunto TP media tensao 13.800/115V | 1,0 | pc | R$ 155.906,00 | R$ 155.906,00 |
| Cabos EPR 15kV 35mm2 (4 vias) | 160,0 | m | R$ 56,64 | R$ 9.062,40 |
| Vergalhao de cobre 3/8" | 50,0 | m | R$ 127,00 | R$ 6.350,00 |
| Demais componentes subestacao | 1,0 | vb | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| GERADOR |  |  |  |  |
| Grupo gerador diesel ~500kVA (estimado) | 1,0 | pc | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| QTA quadro transferencia automatica | 1,0 | pc | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
| Tanque combustivel + infraestrutura | 1,0 | vb | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
| BARRAMENTO |  |  |  |  |
| Barramento blindado aluminio (~150m) | 150,0 | m | R$ 1.600,00 | R$ 240.000,00 |
| Conexoes e derivacoes | 1,0 | vb | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  |
| Quadro medicao coletiva 6 med | 1,0 | pc | R$ 1.587,00 | R$ 1.587,00 |
| Quadro medicao coletiva 4 med | 5,0 | pc | R$ 1.100,00 | R$ 5.500,00 |
| Quadro medicao coletiva 2 med | 11,0 | pc | R$ 920,00 | R$ 10.120,00 |
| Cabos EPR 185mm2 alimentadores | 120,0 | m | R$ 139,40 | R$ 16.728,00 |
| Cabos EPR 120mm2 alimentadores | 360,0 | m | R$ 92,69 | R$ 33.368,40 |
| Cabos EPR 70mm2 alimentadores | 200,0 | m | R$ 55,00 | R$ 11.000,00 |
| Eletroduto aco galv 100mm | 35,0 | m | R$ 58,33 | R$ 2.041,55 |
| Eletroduto aco galv 50mm | 65,0 | m | R$ 41,50 | R$ 2.697,50 |
| Demais materiais entrada | 1,0 | vb | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 80,0 | un | R$ 28,50 | R$ 2.280,00 |
| Quadro Distribuição — DXF | 22,0 | un | R$ 450,00 | R$ 9.900,00 |
| Interruptor 2 Teclas — DXF | 11,0 | un | R$ 28,00 | R$ 308,00 |
| Arandela — DXF | 8,0 | un | R$ 95,00 | R$ 760,00 |
| Quadro de Comando — DXF | 5,0 | un | R$ 850,00 | R$ 4.250,00 |
| Interruptor 1 Tecla — DXF | 4,0 | un | R$ 22,00 | R$ 88,00 |
| Tomada 20A (TUE) — DXF | 4,0 | un | R$ 35,00 | R$ 140,00 |
| Tomada (Genérica) — DXF | 2,0 | un | R$ 28,50 | R$ 57,00 |
| Telemedição — DXF | 2,0 | un | R$ 1.587,00 | R$ 3.174,00 |
| Interruptor 3 Teclas — DXF | 1,0 | un | R$ 34,00 | R$ 34,00 |
| Tomada Chuveiro — DXF | 1,0 | un | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| Luminária (DXF) — DXF | 1,0 | un | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 77,0 | pt | R$ 85,00 | R$ 6.545,00 |
| Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 604,0 | trecho | R$ 5,50 | R$ 3.322,00 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 35,0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 311,50 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 295,0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 2.625,50 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IF | 11,0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 137,50 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IF | 137,0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 1.712,50 |
| Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 27,0 | trecho | R$ 58,33 | R$ 1.574,91 |
| Eletroduto Aco galvanizado 4" (100mm) — Infraestrutura — IFC | 8,0 | trecho | R$ 85,00 | R$ 680,00 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 13,0 | un | R$ 28,50 | R$ 370,50 |
| Tomada Ar-Condicionado — DXF | 9,0 | un | R$ 38,00 | R$ 342,00 |
| Quadro Distribuição — DXF | 5,0 | un | R$ 450,00 | R$ 2.250,00 |
| Quadro de Comando — DXF | 4,0 | un | R$ 850,00 | R$ 3.400,00 |
| Luminária (DXF) — DXF | 2,0 | un | R$ 85,00 | R$ 170,00 |
| Quadro de Medição — DXF | 1,0 | un | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| Interruptor 1 Tecla — DXF | 1,0 | un | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 80,0 | pt | R$ 85,00 | R$ 6.800,00 |
| Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 698,0 | trecho | R$ 5,50 | R$ 3.839,00 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1,0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 8,90 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 196,0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 1.744,40 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IF | 5,0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 62,50 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 14,0 | un | R$ 28,50 | R$ 399,00 |
| Quadro de Comando — DXF | 6,0 | un | R$ 850,00 | R$ 5.100,00 |
| Quadro Distribuição — DXF | 4,0 | un | R$ 450,00 | R$ 1.800,00 |
| Luminária (DXF) — DXF | 2,0 | un | R$ 85,00 | R$ 170,00 |
| Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 80,0 | pt | R$ 85,00 | R$ 6.800,00 |
| Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 539,0 | trecho | R$ 5,50 | R$ 2.964,50 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1,0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 8,90 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 196,0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 1.744,40 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IF | 5,0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 62,50 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 14,0 | un | R$ 28,50 | R$ 399,00 |
| Quadro Distribuição — DXF | 4,0 | un | R$ 450,00 | R$ 1.800,00 |
| Quadro de Comando — DXF | 2,0 | un | R$ 850,00 | R$ 1.700,00 |
| Luminária (DXF) — DXF | 2,0 | un | R$ 85,00 | R$ 170,00 |
| Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 78,0 | pt | R$ 85,00 | R$ 6.630,00 |
| Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 745,0 | trecho | R$ 5,50 | R$ 4.097,50 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1,0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 8,90 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 195,0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 1.735,50 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IF | 5,0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 62,50 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 13,0 | un | R$ 28,50 | R$ 370,50 |
| Quadro de Comando — DXF | 6,0 | un | R$ 850,00 | R$ 5.100,00 |
| Quadro Distribuição — DXF | 5,0 | un | R$ 450,00 | R$ 2.250,00 |
| Luminária (DXF) — DXF | 1,0 | un | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 97,0 | pt | R$ 85,00 | R$ 8.245,00 |
| Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 833,0 | trecho | R$ 5,50 | R$ 4.581,50 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1,0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 8,90 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 230,0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 2.047,00 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IF | 1,0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 12,50 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IF | 16,0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 200,00 |
| Luminária (DXF) — DXF | 96,0 | un | R$ 85,00 | R$ 8.160,00 |
| Sensor — DXF | 50,0 | un | R$ 65,00 | R$ 3.250,00 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 12,0 | un | R$ 28,50 | R$ 342,00 |
| Quadro de Comando — DXF | 6,0 | un | R$ 850,00 | R$ 5.100,00 |
| Quadro Distribuição — DXF | 4,0 | un | R$ 450,00 | R$ 1.800,00 |
| Arandela — DXF | 1,0 | un | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| Interruptor 1 Tecla — DXF | 1,0 | un | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| Tomada (Genérica) — DXF | 1,0 | un | R$ 28,50 | R$ 28,50 |
| Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 119,0 | pt | R$ 85,00 | R$ 10.115,00 |
| Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 2.211,0 | trecho | R$ 5,50 | R$ 12.160,50 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 73,0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 649,70 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 314,0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 2.794,60 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IF | 3,0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 37,50 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IF | 96,0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 1.200,00 |
| Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 10,0 | trecho | R$ 28,50 | R$ 285,00 |
| Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 7,0 | trecho | R$ 58,33 | R$ 408,31 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 79,0 | un | R$ 28,50 | R$ 2.251,50 |
| Tomada 20A (TUE) — DXF | 35,0 | un | R$ 35,00 | R$ 1.225,00 |
| Arandela — DXF | 29,0 | un | R$ 95,00 | R$ 2.755,00 |
| Interruptor 1 Tecla — DXF | 14,0 | un | R$ 22,00 | R$ 308,00 |
| Quadro de Comando — DXF | 12,0 | un | R$ 850,00 | R$ 10.200,00 |
| Interruptor 2 Teclas — DXF | 11,0 | un | R$ 28,00 | R$ 308,00 |
| Luminária (DXF) — DXF | 9,0 | un | R$ 85,00 | R$ 765,00 |
| Quadro Distribuição — DXF | 8,0 | un | R$ 450,00 | R$ 3.600,00 |
| Tomada (Genérica) — DXF | 4,0 | un | R$ 28,50 | R$ 114,00 |
| Tomada Ar-Condicionado — DXF | 4,0 | un | R$ 38,00 | R$ 152,00 |
| Interruptor 3 Teclas — DXF | 3,0 | un | R$ 34,00 | R$ 102,00 |
| Tomada Chuveiro — DXF | 2,0 | un | R$ 42,00 | R$ 84,00 |
| Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 166,0 | pt | R$ 85,00 | R$ 338.640,00 |
| Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 6.664,0 | trecho | R$ 5,50 | R$ 879.648,00 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 48,0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 10.252,80 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 289,0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 61.730,40 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IF | 149,0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 44.700,00 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IF | 292,0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 87.600,00 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/2" (40mm) — Prumadas — IFC | 463,0 | trecho | R$ 18,90 | R$ 210.016,80 |
| Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 8,0 | trecho | R$ 28,50 | R$ 5.472,00 |
| Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 96,0 | trecho | R$ 58,33 | R$ 134.392,32 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 173,0 | un | R$ 28,50 | R$ 118.332,00 |
| Tomada 20A (TUE) — DXF | 82,0 | un | R$ 35,00 | R$ 68.880,00 |
| Interruptor 1 Tecla — DXF | 51,0 | un | R$ 22,00 | R$ 26.928,00 |
| Interruptor Paralelo — DXF | 41,0 | un | R$ 32,00 | R$ 31.488,00 |
| Tomada Chuveiro — DXF | 24,0 | un | R$ 42,00 | R$ 24.192,00 |
| Quadro Distribuição — DXF | 16,0 | un | R$ 450,00 | R$ 172.800,00 |
| Quadro de Comando — DXF | 14,0 | un | R$ 850,00 | R$ 285.600,00 |
| Interruptor 2 Teclas — DXF | 10,0 | un | R$ 28,00 | R$ 6.720,00 |
| Arandela — DXF | 10,0 | un | R$ 95,00 | R$ 22.800,00 |
| Tomada Ar-Condicionado — DXF | 10,0 | un | R$ 38,00 | R$ 9.120,00 |
| Quadro de Medição — DXF | 6,0 | un | R$ 1.100,00 | R$ 158.400,00 |
| Luminária (DXF) — DXF | 2,0 | un | R$ 85,00 | R$ 4.080,00 |
| Tomada (Genérica) — DXF | 2,0 | un | R$ 28,50 | R$ 1.368,00 |
| Interruptor 3 Teclas — DXF | 1,0 | un | R$ 34,00 | R$ 816,00 |
| Quadro de Comando — DXF | 38,0 | un | R$ 850,00 | R$ 32.300,00 |
| Arandela — DXF | 23,0 | un | R$ 95,00 | R$ 2.185,00 |
| Tomada (Genérica) — DXF | 11,0 | un | R$ 28,50 | R$ 313,50 |
| Interruptor 1 Tecla — DXF | 7,0 | un | R$ 22,00 | R$ 154,00 |
| Luminária (DXF) — DXF | 2,0 | un | R$ 85,00 | R$ 170,00 |
| Interruptor 2 Teclas — DXF | 1,0 | un | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
| Sensor — DXF | 1,0 | un | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| Mao de obra inst. eletricas (estimada ~41%) | 1,0 | vb | R$ 3.067.726,73 | R$ 3.067.726,73 |
| R$/m2 |  |  |  | R$ 207,33 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 7.482.260,32 |

# 5. HIDROSSANITÁRIO

Projeto — Electra Towers

Empresa — Thozen

Origem — IFC rev.01 (1 hidráulico + 10 sanitários) + briefi

Revisão — R01 — Piloto IA 23/03/2026

HIDROSSANITÁRIO

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁGUA FRIA — TUBULAÇÕES |  |  |  |  |
| Tubo PVC Soldável DN25 (Ø63mm) — ramais alimentação — IFC | 91.098,0 | m | R$ 8,50 | R$ 774.333,00 |
| Tubo PVC Soldável DN32 (Ø81mm) — prumadas — IFC | 66.188,0 | m | R$ 12,80 | R$ 847.206,40 |
| Tubo PVC Soldável DN40 (Ø101mm) — alimentadores — IFC | 6.804,0 | m | R$ 18,50 | R$ 125.874,00 |
| Tubo PVC Soldável DN50 (Ø127mm) — alimentadores garagem — IF | 20.442,0 | m | R$ 25,00 | R$ 511.050,00 |
| Tubo PVC Soldável DN60 (Ø152mm) — barriletes — IFC | 4.355,0 | m | R$ 35,00 | R$ 152.425,00 |
| Tubo PVC Soldável DN75 (Ø191mm) — entrada — IFC | 4.480,0 | m | R$ 48,00 | R$ 215.040,00 |
| Tubo CPVC FlowGuard DN22 — pontos internos — IFC | 62.520,0 | m | R$ 15,50 | R$ 969.060,00 |
| Tubo PPR PN25 — prumadas recalque — IFC | 35.669,0 | m | R$ 22,00 | R$ 784.718,00 |
| ÁGUA FRIA — CONEXÕES E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |
| Conexões PVC/CPVC/PPR (3.116 un) — IFC | 3.116,0 | un | R$ 8,50 | R$ 26.486,00 |
| Registros e válvulas (270 un) — IFC | 270,0 | un | R$ 85,00 | R$ 22.950,00 |
| Reservatório polietileno 7.500L (A'Melo) | 2,0 | un | R$ 12.000,00 | R$ 24.000,00 |
| Pressurizador Schneider VFD BC-92 2CV | 4,0 | un | R$ 8.500,00 | R$ 34.000,00 |
| Hidrômetro multijato 3/4" individualizado | 46,0 | un | R$ 350,00 | R$ 16.100,00 |
| ESGOTO — TUBULAÇÕES |  |  |  |  |
| Tubo PVC Esgoto Série Normal DN40 — ramais primários — IFC | 810,0 | trecho | R$ 12,00 | R$ 9.720,00 |
| Tubo PVC Esgoto Série Normal DN50 — ramais secundários — IFC | 1.869,0 | trecho | R$ 15,00 | R$ 28.035,00 |
| Tubo PVC Esgoto Série Normal DN100 — coletores — IFC | 884,0 | trecho | R$ 28,00 | R$ 24.752,00 |
| Tubo PVC Esgoto Série Reforçada DN50 — IFC | 394,0 | trecho | R$ 22,00 | R$ 8.668,00 |
| Tubo PVC Esgoto Série Reforçada DN75 — coletores especiais — | 30,0 | trecho | R$ 35,00 | R$ 1.050,00 |
| Tubo PVC Esgoto Série Reforçada DN100 — prumadas principais | 1.801,0 | trecho | R$ 42,00 | R$ 75.642,00 |
| Tubo PVC Esgoto Série Reforçada DN150 — coletores — IFC | 690,0 | trecho | R$ 55,00 | R$ 37.950,00 |
| ESGOTO — CONEXÕES E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |
| Conexões PVC esgoto (11.340 un) — IFC | 11.340,0 | un | R$ 6,50 | R$ 73.710,00 |
| Equipamentos especiais térreo (ETE, caixas) — IFC | 31,0 | un | R$ 2.500,00 | R$ 77.500,00 |
| ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |
| Tubulação PVC pluvial (estimado por índice) | 3.500,0 | m | R$ 18,00 | R$ 63.000,00 |
| Caixas, ralos e conexões pluviais | 120,0 | un | R$ 180,00 | R$ 21.600,00 |
| MÃO DE OBRA HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  |
| Mão de obra inst. hidrossanitárias (~40%) | 1,0 | vb | R$ 3.283.246,27 | R$ 3.283.246,27 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 227,44 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 8.208.115,67 |

# 6. PPCI

Projeto — Electra Towers

Origem — IFC + DXF + Briefings R00

Revisão — R02 — PCI Detalhado por pavimento

PPCI

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE HIDRANTES |  |  |  |  |
| HIDRANTES — Térreo + áreas comuns |  |  |  |  |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 3,0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 3.600,00 |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15,0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700,00 |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8,0 | un | R$ 95,00 | R$ 760,00 |
| HIDRANTES — Garagem |  |  |  |  |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 1,0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15,0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700,00 |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8,0 | un | R$ 95,00 | R$ 760,00 |
| HIDRANTES — Garagem |  |  |  |  |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 1,0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15,0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700,00 |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8,0 | un | R$ 95,00 | R$ 760,00 |
| HIDRANTES — Garagem |  |  |  |  |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 1,0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15,0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700,00 |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8,0 | un | R$ 95,00 | R$ 760,00 |
| HIDRANTES — Garagem |  |  |  |  |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 1,0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15,0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700,00 |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8,0 | un | R$ 95,00 | R$ 760,00 |
| HIDRANTES — Garagem |  |  |  |  |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 1,0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15,0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700,00 |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8,0 | un | R$ 95,00 | R$ 760,00 |
| HIDRANTES — Lazer |  |  |  |  |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 3,0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 3.600,00 |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15,0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700,00 |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8,0 | un | R$ 95,00 | R$ 760,00 |
| HIDRANTES — Pavimentos tipo |  |  |  |  |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 1,0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 28.800,00 |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15,0 | m | R$ 180,00 | R$ 64.800,00 |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8,0 | un | R$ 95,00 | R$ 18.240,00 |
| HIDRANTES — Casa máquinas |  |  |  |  |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 1,0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15,0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700,00 |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8,0 | un | R$ 95,00 | R$ 760,00 |
| HIDRANTES — EQUIPAMENTOS CENTRAIS |  |  |  |  |
| Bomba principal PCI (estimada) | 1,0 | un | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 |
| Bomba jockey reserva | 1,0 | un | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| Reservatório de incêndio (estimado) | 1,0 | vb | R$ 85.000,00 | R$ 85.000,00 |
| Quadro de comando bombas PCI | 1,0 | un | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| EXTINTORES E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |
| Extintor PQS 4kg ABC — IFC | 6,0 | un | R$ 180,00 | R$ 1.080,00 |
| Extintor CO2 6kg — IFC | 3,0 | un | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
| Placa fotoluminescente + demarcação piso — IFC | 6,0 | un | R$ 45,00 | R$ 270,00 |
| Extintor PQS 4kg ABC — IFC | 4,0 | un | R$ 180,00 | R$ 3.600,00 |
| Extintor CO2 6kg — IFC | 2,0 | un | R$ 350,00 | R$ 3.500,00 |
| Placa fotoluminescente + demarcação piso — IFC | 4,0 | un | R$ 45,00 | R$ 900,00 |
| Extintor PQS 4kg ABC — IFC | 6,0 | un | R$ 180,00 | R$ 1.080,00 |
| Extintor CO2 6kg — IFC | 3,0 | un | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
| Placa fotoluminescente + demarcação piso — IFC | 6,0 | un | R$ 45,00 | R$ 270,00 |
| Extintor PQS 4kg ABC — IFC | 2,0 | un | R$ 180,00 | R$ 8.640,00 |
| Extintor CO2 6kg — IFC | 2,0 | un | R$ 350,00 | R$ 16.800,00 |
| Placa fotoluminescente + demarcação piso — IFC | 2,0 | un | R$ 45,00 | R$ 2.160,00 |
| Extintor PQS 4kg ABC — IFC | 3,0 | un | R$ 180,00 | R$ 540,00 |
| Placa fotoluminescente + demarcação piso — IFC | 2,0 | un | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  |  |
| DETECÇÃO — 01 Térreo |  |  |  |  |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 21,0 | un | R$ 120,00 | R$ 2.520,00 |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 3,0 | un | R$ 95,00 | R$ 285,00 |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 6,0 | un | R$ 180,00 | R$ 1.080,00 |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 540,0 | m | R$ 4,50 | R$ 2.430,00 |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 360,0 | m | R$ 5,50 | R$ 1.980,00 |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 10,0 | un | R$ 8,50 | R$ 85,00 |
| DETECÇÃO — 02 G1 |  |  |  |  |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 27,0 | un | R$ 120,00 | R$ 3.240,00 |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 2,0 | un | R$ 95,00 | R$ 190,00 |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 5,0 | un | R$ 180,00 | R$ 900,00 |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 612,0 | m | R$ 4,50 | R$ 2.754,00 |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 408,0 | m | R$ 5,50 | R$ 2.244,00 |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 11,0 | un | R$ 8,50 | R$ 93,50 |
| DETECÇÃO — 03 G2 |  |  |  |  |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 25,0 | un | R$ 120,00 | R$ 3.000,00 |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 2,0 | un | R$ 95,00 | R$ 190,00 |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 5,0 | un | R$ 180,00 | R$ 900,00 |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 576,0 | m | R$ 4,50 | R$ 2.592,00 |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 384,0 | m | R$ 5,50 | R$ 2.112,00 |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 10,0 | un | R$ 8,50 | R$ 85,00 |
| DETECÇÃO — 04 G3 |  |  |  |  |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 27,0 | un | R$ 120,00 | R$ 3.240,00 |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 2,0 | un | R$ 95,00 | R$ 190,00 |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 5,0 | un | R$ 180,00 | R$ 900,00 |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 612,0 | m | R$ 4,50 | R$ 2.754,00 |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 408,0 | m | R$ 5,50 | R$ 2.244,00 |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 11,0 | un | R$ 8,50 | R$ 93,50 |
| DETECÇÃO — 05 G4 |  |  |  |  |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 25,0 | un | R$ 120,00 | R$ 3.000,00 |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 2,0 | un | R$ 95,00 | R$ 190,00 |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 5,0 | un | R$ 180,00 | R$ 900,00 |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 576,0 | m | R$ 4,50 | R$ 2.592,00 |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 384,0 | m | R$ 5,50 | R$ 2.112,00 |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 10,0 | un | R$ 8,50 | R$ 85,00 |
| DETECÇÃO — 06 G5 |  |  |  |  |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 25,0 | un | R$ 120,00 | R$ 3.000,00 |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 2,0 | un | R$ 95,00 | R$ 190,00 |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 5,0 | un | R$ 180,00 | R$ 900,00 |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 576,0 | m | R$ 4,50 | R$ 2.592,00 |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 384,0 | m | R$ 5,50 | R$ 2.112,00 |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 10,0 | un | R$ 8,50 | R$ 85,00 |
| DETECÇÃO — 07 Lazer |  |  |  |  |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 24,0 | un | R$ 120,00 | R$ 2.880,00 |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 3,0 | un | R$ 95,00 | R$ 285,00 |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 16,0 | un | R$ 180,00 | R$ 2.880,00 |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 774,0 | m | R$ 4,50 | R$ 3.483,00 |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 516,0 | m | R$ 5,50 | R$ 2.838,00 |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 14,0 | un | R$ 8,50 | R$ 119,00 |
| DETECÇÃO — 08-31 Tipo (x24) |  |  |  |  |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 13,0 | un | R$ 120,00 | R$ 37.440,00 |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 2,0 | un | R$ 95,00 | R$ 4.560,00 |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 2,0 | un | R$ 180,00 | R$ 8.640,00 |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 306,0 | m | R$ 4,50 | R$ 33.048,00 |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 204,0 | m | R$ 5,50 | R$ 26.928,00 |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 5,0 | un | R$ 8,50 | R$ 1.020,00 |
| DETECÇÃO — CM Casa Máquinas |  |  |  |  |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 10,0 | un | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 180,0 | m | R$ 4,50 | R$ 810,00 |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 120,0 | m | R$ 5,50 | R$ 660,00 |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 3,0 | un | R$ 8,50 | R$ 25,50 |
| CENTRAIS DE ALARME |  |  |  |  |
| Central alarme endereçável ~500 pontos — IFC | 3,0 | un | R$ 35.000,00 | R$ 105.000,00 |
| Terminal de linha EOL (estimado) | 40,0 | un | R$ 25,00 | R$ 1.000,00 |
| Isolador curto-circuito (estimado) | 20,0 | un | R$ 85,00 | R$ 1.700,00 |
| Módulo relé de saída (estimado) | 10,0 | un | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
| SISTEMA DE SPRINKLERS (ESTIMADO) |  |  |  |  |
| Rede tubulação sprinkler (estimado por AC) | 9.022,2 | m | R$ 28,00 | R$ 252.621,95 |
| Bicos sprinkler (1 a cada 9m²) | 4.009,0 | un | R$ 35,00 | R$ 140.315,00 |
| Conexões e suportes | 1,0 | vb | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| Válvulas governo e alarme | 4,0 | un | R$ 8.500,00 | R$ 34.000,00 |
| MÃO DE OBRA PCI |  |  |  |  |
| Mão de obra inst. preventivas (~35%) | 1,0 | vb | R$ 659.326,47 | R$ 659.326,47 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 52,20 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 1.883.789,92 |

# 7. TELECOMUNICAÇÃO

Projeto — Electra Towers

Origem — IFC rev.01 + Briefing R00

Revisão — R01 — Detalhado por pavimento

TELECOMUNICAÇÃO

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PONTOS TELECOM — TÉRREO |  |  |  |  |
| Ponto de dados RJ45 PVC — IFC | 38,0 | pt | R$ 85,00 | R$ 3.230,00 |
| Ponto de dados RJ45 Inox (áreas molhadas) — IFC | 8,0 | pt | R$ 120,00 | R$ 960,00 |
| Ponto de voz RJ11 PVC — IFC | 36,0 | pt | R$ 65,00 | R$ 2.340,00 |
| Módulo cabo coaxial (CFTV/TV) — IFC | 20,0 | un | R$ 45,00 | R$ 900,00 |
| Módulo cego (reserva técnica) — IFC | 20,0 | un | R$ 12,00 | R$ 240,00 |
| Caixa passagem 4x2 PVC — IFC | 193,0 | un | R$ 8,50 | R$ 1.640,50 |
| Caixa passagem 4x4 — IFC | 50,0 | un | R$ 12,00 | R$ 600,00 |
| Caixa octogonal 4x4 — IFC | 30,0 | un | R$ 8,50 | R$ 255,00 |
| PONTOS TELECOM — GARAGENS |  |  |  |  |
| Caixa passagem 4x2 PVC — IFC | 62,0 | un | R$ 8,50 | R$ 2.635,00 |
| Caixa octogonal — IFC | 4,0 | un | R$ 8,50 | R$ 170,00 |
| PONTOS TELECOM — LAZER |  |  |  |  |
| Módulo cabo coaxial (CFTV/TV) — IFC | 15,0 | un | R$ 45,00 | R$ 675,00 |
| Módulo cego (reserva) — IFC | 15,0 | un | R$ 12,00 | R$ 180,00 |
| Caixa passagem 4x2 PVC — IFC | 198,0 | un | R$ 8,50 | R$ 1.683,00 |
| Caixa passagem 4x4 — IFC | 68,0 | un | R$ 12,00 | R$ 816,00 |
| PONTOS TELECOM — TIPO |  |  |  |  |
| Ponto de voz RJ11 (interfone) — IFC | 8,0 | pt | R$ 65,00 | R$ 12.480,00 |
| Módulo cabo coaxial — IFC | 16,0 | un | R$ 45,00 | R$ 17.280,00 |
| Módulo cego — IFC | 16,0 | un | R$ 12,00 | R$ 4.608,00 |
| Caixa passagem 4x2 PVC — IFC | 156,0 | un | R$ 8,50 | R$ 31.824,00 |
| Caixa passagem 4x4 — IFC | 40,0 | un | R$ 12,00 | R$ 11.520,00 |
| Caixa octogonal — IFC | 63,0 | un | R$ 8,50 | R$ 12.852,00 |
| PONTOS TELECOM — CASA MÁQ |  |  |  |  |
| Caixa passagem 4x2 — IFC | 9,0 | un | R$ 8,50 | R$ 76,50 |
| ELETRODUTOS TELECOM |  |  |  |  |
| Eletroduto PVC corrugado (telecom) — IFC | 5.456,0 | m | R$ 5,50 | R$ 30.008,00 |
| Eletroduto PVC rígido roscável — IFC | 298,0 | m | R$ 12,50 | R$ 3.725,00 |
| Eletroduto PVC espiralado — IFC | 58,0 | m | R$ 18,90 | R$ 1.096,20 |
| EQUIPAMENTOS CENTRAIS |  |  |  |  |
| Distribuidor Geral (DG) — rack principal | 1,0 | un | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| Rack telecom por andar (estimado) | 10,0 | un | R$ 3.500,00 | R$ 35.000,00 |
| Patch panel 24 portas CAT6 | 12,0 | un | R$ 650,00 | R$ 7.800,00 |
| Cabo UTP CAT6 (estimado ~20m/ponto × 90 pontos) | 1.800,0 | m | R$ 3,80 | R$ 6.840,00 |
| Cabo telefônico CCI (prumadas) | 1.200,0 | m | R$ 2,50 | R$ 3.000,00 |
| Sistema interfonia (central + terminais) | 1,0 | vb | R$ 85.000,00 | R$ 85.000,00 |
| MÃO DE OBRA TELECOM |  |  |  |  |
| Mão de obra telecom (~35%) | 1,0 | vb | R$ 158.541,49 | R$ 158.541,49 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 12,55 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 452.975,69 |

# 8. CLIMATIZAÇÃO

Projeto — Electra Towers

Origem — Briefings R00 (premissas NBR) + DWGs não processad

Revisão — R01 — Ventilação + Exaustão + Ar-Condicionado

CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E PRESSURIZAÇÃO

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VENTILAÇÃO MECÂNICA — PRESSURIZAÇÃO ESCADAS (briefing R00) |  |  |  |  |
| Ventilador centrífugo 8.000-12.000 m³/h, 5-7,5 CV | 2,0 | un | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Damper corta-fogo 90min Ø600mm (1 por pavimento × 2 escadas) | 64,0 | un | R$ 1.250,00 | R$ 80.000,00 |
| Damper motorizado Ø600mm 24Vdc modulante | 4,0 | un | R$ 5.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Sensor de pressão diferencial 0-100Pa | 4,0 | un | R$ 1.500,00 | R$ 6.000,00 |
| Duto vertical Ø600mm chapa #18 galvanizado isolado | 200,0 | m | R$ 250,00 | R$ 50.000,00 |
| Duto derivação 400x300mm chapa #20 | 60,0 | m | R$ 180,00 | R$ 10.800,00 |
| Isolamento térmico lã de vidro 50mm | 380,0 | m2 | R$ 35,00 | R$ 13.300,00 |
| Grelhas/difusores alumínio reguláveis | 42,0 | un | R$ 280,00 | R$ 11.760,00 |
| Quadro comando IP65 soft-starters + CLP/IHM | 1,0 | un | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| Cabos e eletrodutos (força + comando) | 1,0 | vb | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Testes NBR 14880 (pressão, vazão, acionamento) | 1,0 | vb | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| EXAUSTÃO CHURRASQUEIRAS (briefing R00) |  |  |  |  |
| Exaustor centrífugo churrasqueira (estimado 4 unidades) | 4,0 | un | R$ 8.500,00 | R$ 34.000,00 |
| Coifa aço inox com filtros | 4,0 | un | R$ 6.500,00 | R$ 26.000,00 |
| Dutos exaustão galvanizado (prumada até cobertura) | 120,0 | m | R$ 180,00 | R$ 21.600,00 |
| Dampers corta-fogo exaustão | 4,0 | un | R$ 1.250,00 | R$ 5.000,00 |
| Grelhas, registros, suportes | 1,0 | vb | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| INFRAESTRUTURA AR-CONDICIONADO (briefing R00) |  |  |  |  |
| INFRA AR — Áreas comuns |  |  |  |  |
| Ponto infraestrutura split (6 pts) — tubulação cobre + dreno | 6,0 | pto | R$ 300,00 | R$ 1.800,00 |
| Suporte condensadora (6 un) | 6,0 | un | R$ 120,00 | R$ 720,00 |
| INFRA AR — Portarias |  |  |  |  |
| Ponto infraestrutura split (2 pts) — tubulação cobre + dreno | 2,0 | pto | R$ 300,00 | R$ 3.000,00 |
| Suporte condensadora (2 un) | 2,0 | un | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
| INFRA AR — Salões, fitness, etc |  |  |  |  |
| Ponto infraestrutura split (12 pts) — tubulação cobre + dren | 12,0 | pto | R$ 300,00 | R$ 3.600,00 |
| Suporte condensadora (12 un) | 12,0 | un | R$ 120,00 | R$ 1.440,00 |
| INFRA AR — Apartamentos (4 splits/apt estimado) |  |  |  |  |
| Ponto infraestrutura split (4 pts) — tubulação cobre + dreno | 4,0 | pto | R$ 300,00 | R$ 28.800,00 |
| Suporte condensadora (4 un) | 4,0 | un | R$ 120,00 | R$ 11.520,00 |
| INFRA AR — Técnico |  |  |  |  |
| Ponto infraestrutura split (2 pts) — tubulação cobre + dreno | 2,0 | pto | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| Suporte condensadora (2 un) | 2,0 | un | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| MÃO DE OBRA CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  |
| Mão de obra climatização/ventilação (~30%) | 1,0 | vb | R$ 205.020,00 | R$ 205.020,00 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 18,94 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 683.400,00 |

# 9. ESQUADRIAS

Projeto — Electra Towers

Origem — IFC Arquitetura (briefing R00) — quantitativos BIM

Revisão — R01

ESQUADRIAS

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  |
| Porta madeira interna (diversas tipologias) — BIM | 2.111,0 | un | R$ 380,00 | R$ 802.180,00 |
| PORTAS ALUMÍNIO/VENEZIANA |  |  |  |  |
| Porta alumínio/veneziana — BIM | 238,0 | un | R$ 650,00 | R$ 154.700,00 |
| PORTAS ELEVADOR |  |  |  |  |
| Porta de elevador (kit) — BIM | 186,0 | un | R$ 2.800,00 | R$ 520.800,00 |
| JANELAS BASCULANTES |  |  |  |  |
| Janela basculante (diversas dimensões) — BIM | 552,0 | un | R$ 450,00 | R$ 248.400,00 |
| JANELAS DE CORRER |  |  |  |  |
| Janela de correr alumínio — BIM | 889,0 | un | R$ 750,00 | R$ 666.750,00 |
| VIDROS FIXOS |  |  |  |  |
| Vidro fixo (pele de vidro/vitrines) — BIM | 17,0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 20.400,00 |
| FERRAGENS E COMPLEMENTOS |  |  |  |  |
| Ferragens, fechaduras e puxadores | 1,0 | vb | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| Peitoris e soleiras | 1,0 | vb | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| MÃO DE OBRA ESQUADRIAS |  |  |  |  |
| Mão de obra instalação esquadrias (~25%) | 1,0 | vb | R$ 981.076,67 | R$ 981.076,67 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 108,74 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 3.924.306,67 |

# 10. DRYWALL

Projeto — Electra Towers

Origem — Briefing R00 + DWGs disponíveis (não processados n

Revisão — R01

DRYWALL

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALVENARIA VEDAÇÃO — TIPO |  |  |  |  |
| Alvenaria vedação bloco cerâmico/sílico-calcário (estimado ~ | 120,0 | m2 | R$ 65,00 | R$ 187.200,00 |
| Argamassa assentamento (estimado) | 3,0 | m3 | R$ 380,00 | R$ 27.360,00 |
| ALVENARIA VEDAÇÃO — EMBASAMENTO |  |  |  |  |
| Alvenaria vedação embasamento (térreo + garagens + lazer) | 3.000,0 | m2 | R$ 65,00 | R$ 195.000,00 |
| DRYWALL |  |  |  |  |
| Parede drywall ST (standard) — base 37 exec R$ 156/m² | 5.000,0 | m2 | R$ 156,00 | R$ 780.000,00 |
| Parede drywall RU (resistente umidade) | 2.000,0 | m2 | R$ 165,00 | R$ 330.000,00 |
| Shaft drywall | 1.500,0 | m2 | R$ 175,00 | R$ 262.500,00 |
| FORRO GESSO |  |  |  |  |
| Forro gesso acartonado (estimado) | 8.000,0 | m2 | R$ 55,00 | R$ 440.000,00 |
| VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  |
| Vergas e contravergas pré-moldadas | 3.500,0 | un | R$ 28,00 | R$ 98.000,00 |
| CHAPISCO E REBOCO |  |  |  |  |
| Chapisco rolado interno — base 37 exec | 25.000,0 | m2 | R$ 5,50 | R$ 137.500,00 |
| Reboco interno massa única — base R$ 7/m² | 25.000,0 | m2 | R$ 7,00 | R$ 175.000,00 |
| MÃO DE OBRA ALVENARIA |  |  |  |  |
| Mão de obra alvenaria + reboco (~40%) | 1,0 | vb | R$ 1.755.040,00 | R$ 1.755.040,00 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 121,58 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 4.387.600,00 |

# 11. ILUMINAÇÃO

Projeto — Electra Towers

Origem — IFC (luminárias) + Briefing SPDA R00

Revisão — R01

ILUMINAÇÃO

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ILUMINAÇÃO (dados IFC) |  |  |  |  |
| Pontos de iluminação — IFC (4.655 total com tipo x24) | 4.655,0 | pt | R$ 85,00 | R$ 395.675,00 |
| Luminárias de emergência (estimado 2/pav × 33 pavs) | 66,0 | un | R$ 180,00 | R$ 11.880,00 |
| SPDA (briefing R00) |  |  |  |  |
| Cabo cobre nu 50mm² (4 descidas × ~87m) | 348,0 | m | R$ 65,00 | R$ 22.620,00 |
| Captores tipo Franklin (cobertura) | 6,0 | un | R$ 450,00 | R$ 2.700,00 |
| Anéis equipotenciais (5 anéis × ~150m cada) | 750,0 | m | R$ 35,00 | R$ 26.250,00 |
| Hastes aterramento cobreadas 3m | 16,0 | un | R$ 120,00 | R$ 1.920,00 |
| Malha aterramento cabo 50mm² | 200,0 | m | R$ 55,00 | R$ 11.000,00 |
| Caixas inspeção aterramento | 8,0 | un | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 |
| Conectores, terminais, acessórios | 1,0 | vb | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 13,55 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 489.045,00 |

# 12. GÁS

Projeto — Electra Towers

Origem — Paramétrico — base 37 executivos + Elizabeth II

Revisão — R01

GÁS

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDE DE GÁS |  |  |  |  |
| Tubulação cobre gás (prumadas + ramais) | 4.500,0 | m | R$ 35,00 | R$ 157.500,00 |
| Medidores individuais gás | 342,0 | un | R$ 180,00 | R$ 61.560,00 |
| Central de medição gás | 1,0 | vb | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
| Registros e válvulas gás | 380,0 | un | R$ 85,00 | R$ 32.300,00 |
| Infraestrutura (eletrodutos, ventilação) | 1,0 | vb | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| MÃO DE OBRA GÁS |  |  |  |  |
| Mão de obra instalação gás (~30%) | 1,0 | vb | R$ 142.011,43 | R$ 142.011,43 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 13,12 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 473.371,43 |

# 13. LOUÇAS E METAIS

Projeto — Electra Towers

Origem — Paramétrico — base 37 exec + Elizabeth II

Revisão — R01

LOUÇAS E METAIS

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOUÇAS — APARTAMENTOS |  |  |  |  |
| Bacia sanitária c/ caixa acoplada — base R$ 916/un | 2,0 | un | R$ 916,00 | R$ 43.968,00 |
| Cuba embutir lavatório | 2,0 | un | R$ 280,00 | R$ 13.440,00 |
| Cuba cozinha inox | 1,0 | un | R$ 350,00 | R$ 8.400,00 |
| Torneira lavatório mesa | 2,0 | un | R$ 250,00 | R$ 12.000,00 |
| Torneira cozinha mesa | 1,0 | un | R$ 320,00 | R$ 7.680,00 |
| Chuveiro elétrico — base R$ 60/un | 2,0 | un | R$ 60,00 | R$ 2.880,00 |
| Registro pressão/gaveta (kit banheiro) | 4,0 | un | R$ 50,00 | R$ 4.800,00 |
| Acabamento registro | 4,0 | un | R$ 50,00 | R$ 4.800,00 |
| Sifão ajustável | 3,0 | un | R$ 25,00 | R$ 1.800,00 |
| Engate flexível inox | 6,0 | un | R$ 18,00 | R$ 2.592,00 |
| Tanque/pia área serviço | 1,0 | un | R$ 280,00 | R$ 6.720,00 |
| LOUÇAS — ÁREAS COMUNS |  |  |  |  |
| Bacia sanitária PNE — base R$ 601/un | 8,0 | un | R$ 601,00 | R$ 4.808,00 |
| Cuba lavatório PNE | 8,0 | un | R$ 450,00 | R$ 3.600,00 |
| Torneira PNE | 8,0 | un | R$ 380,00 | R$ 3.040,00 |
| Barra apoio PNE | 16,0 | un | R$ 280,00 | R$ 4.480,00 |
| Ducha higiênica | 8,0 | un | R$ 180,00 | R$ 1.440,00 |
| Bancada granito lavatórios comuns | 12,0 | m | R$ 750,00 | R$ 9.000,00 |
| MÃO DE OBRA LOUÇAS |  |  |  |  |
| Mão de obra instalação louças (~20%) | 1,0 | vb | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 7,08 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 255.448,00 |

# 14. PISCINA

Projeto — Electra Towers

Origem — Paramétrico — ref Elizabeth II + mercado

Revisão — R01

PISCINA

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PISCINA — ESTRUTURA |  |  |  |  |
| Estrutura piscina concreto armado (estimado 60m²) | 60,0 | m2 | R$ 1.200,00 | R$ 72.000,00 |
| Impermeabilização piscina | 120,0 | m2 | R$ 150,00 | R$ 18.000,00 |
| Revestimento cerâmico/pastilha piscina | 120,0 | m2 | R$ 280,00 | R$ 33.600,00 |
| PISCINA — EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |
| Sistema filtragem + bomba + aquecimento | 1,0 | vb | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 |
| Casa de máquinas piscina (hidráulica) | 1,0 | vb | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| Iluminação subaquática LED | 4,0 | un | R$ 1.500,00 | R$ 6.000,00 |
| Deck/borda piscina | 40,0 | m | R$ 450,00 | R$ 18.000,00 |
| Cadeira transferência PNE | 1,0 | un | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 7,10 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 256.100,00 |

# 15. Equipamentos Especiais

Projeto — Electra Towers

Origem — Paramétrico — ref Elizabeth II + base 37 exec

Revisão — R01

Equipamentos Especiais

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEVADORES |  |  |  |  |
| Elevador social (estimado 4 un) — base R$ 140k/un | 4,0 | un | R$ 140.000,00 | R$ 560.000,00 |
| Elevador serviço — base R$ 96k/un | 2,0 | un | R$ 96.000,00 | R$ 192.000,00 |
| AUTOMAÇÃO |  |  |  |  |
| Sistema automação predial (CFTV + controle acesso + interfon | 1,0 | vb | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| Portões automatizados garagem | 4,0 | un | R$ 12.000,00 | R$ 48.000,00 |
| OUTROS ESPECIAIS |  |  |  |  |
| Pressurização escada (complementar ventilação) | 1,0 | vb | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Para-raios/SPDA complementar | 1,0 | vb | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| Sistemas de segurança e CFTV | 1,0 | vb | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 38,10 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 1.375.000,00 |

# 16. IMPERMEABILIZAÇÃO

Projeto — Electra Towers

Origem — Paramétrico — base 37 exec (manta R$ 82,15/m²)

Revisão — R01

IMPERMEABILIZAÇÃO

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPERMEABILIZAÇÃO — TÉRREO |  |  |  |  |
| Manta asfáltica 4mm (lajes térreo) — base R$ 82,15/m² | 920,0 | m2 | R$ 82,15 | R$ 75.578,00 |
| Proteção mecânica argamassa | 920,0 | m2 | R$ 15,00 | R$ 13.800,00 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO — GARAGENS |  |  |  |  |
| Manta asfáltica 4mm (rampa + áreas molhadas) | 200,0 | m2 | R$ 82,15 | R$ 82.150,00 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO — LAZER |  |  |  |  |
| Manta asfáltica 4mm (piscina, jardins, decks) | 1.500,0 | m2 | R$ 82,15 | R$ 123.225,00 |
| Impermeabilização cimentícia (banheiros) — base R$ 60/m² | 300,0 | m2 | R$ 60,00 | R$ 18.000,00 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO — TIPO |  |  |  |  |
| Impermeabilização cimentícia banheiros (2 bwc/apt × ~4m²) | 8,0 | m2 | R$ 60,00 | R$ 11.520,00 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO — COBERTURA |  |  |  |  |
| Manta asfáltica 4mm cobertura | 800,0 | m2 | R$ 82,15 | R$ 65.720,00 |
| Proteção mecânica + isolamento térmico | 800,0 | m2 | R$ 25,00 | R$ 20.000,00 |
| MÃO DE OBRA IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |
| Mão de obra impermeabilização — base R$ 72/m² | 4.000,0 | m2 | R$ 72,00 | R$ 288.000,00 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 19,34 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 697.993,00 |

# 17. MOBILIÁRIO

Projeto — Electra Towers

Origem — Paramétrico — ref Elizabeth II

Revisão — R01

MOBILIÁRIO

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOBILIÁRIO ÁREAS COMUNS |  |  |  |  |
| Mobiliário áreas comuns (salão festas, fitness, coworking) — | 1,0 | vb | R$ 540.000,00 | R$ 540.000,00 |
| Equipamentos lazer (academia, playground) — ref R$ 60k | 1,0 | vb | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| MOBILIÁRIO TÉRREO |  |  |  |  |
| Mobiliário portaria/recepção | 1,0 | vb | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
| Paisagismo (estimado) | 1,0 | vb | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| LIMPEZA FINAL |  |  |  |  |
| Limpeza final da obra — ref R$ 54k | 1,0 | vb | R$ 54.200,00 | R$ 54.200,00 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 24,36 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 879.200,00 |

# 18. Bombeamento - Extra

Projeto — Electra Towers

Origem — Paramétrico — ref Elizabeth II

Revisão — R01

Bombeamento - Extra

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE BOMBEAMENTO |  |  |  |  |
| Bomba recalque água fria (estimado) | 2,0 | un | R$ 12.000,00 | R$ 24.000,00 |
| Bomba água quente/recirculação | 2,0 | un | R$ 8.500,00 | R$ 17.000,00 |
| Bomba esgoto/drenagem subsolo | 2,0 | un | R$ 15.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Quadros de comando bombas | 3,0 | un | R$ 8.000,00 | R$ 24.000,00 |
| Tubulação, conexões e acessórios | 1,0 | vb | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 3,88 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 140.000,00 |

# 19. AUTOMAÇÃO

Projeto — Electra Towers

Origem — Paramétrico

Revisão — R01

AUTOMAÇÃO

| Descrição | Qtd | Unid | Custo Unit. | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOMAÇÃO PREDIAL |  |  |  |  |
| Sistema BMS/automação predial (HVAC, iluminação áreas comuns | 1,0 | vb | R$ 85.000,00 | R$ 85.000,00 |
| Sensores e atuadores | 1,0 | vb | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| Integração com elevadores e PCI | 1,0 | vb | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| R$/m² |  |  |  | R$ 4,02 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 145.000,00 |