## DADOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO — DADOS DE ENTRADA
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto | Maison Beach 2 Residence
Construtora/Cliente | Nobria Construtora LTDA
Cidade | Bombinhas
Estado | SC
Data-base dos preços |  | mês/ano | Ex: mar/2026
CUB Referência (R$/m²) |  | R$/m² | CUB-SC R8N do mês
2. DADOS DO PROGRAMA (ÁREAS E QUANTIDADES)
Variável | Valor | Unidade | Observação
Área do Terreno (AT) | 2723.26 | m² | Extraído do PDF
Área Construída Total (AC) | 12879.93 | m² | Extraído do PDF — DRIVER PRINCIPAL
Nº Total Pavimentos (NP) | 10 | un | Subsolo + Térreo + Mezanino + Lazer + 4 tipos + Cobertura + Barrilete
Nº Pavimentos Tipo (NPT) | 4 | un | 4°, 5°, 6° (iguais) + 7° (diferenciado)
Nº Pav. Tipo Diferenciados (NPD) | 1 | un | 7° pavimento com 8 apts
Nº Pavimentos Duplex (ND) | 0 | un
Unidades Residenciais (UR) | 56 | un | 16+16+16+8 = 56 apts
Unidades Comerciais | 2 | un | Térreo
Churrasqueiras (CHU) | 0 | un | Preencher se houver nas unidades
Área de Lazer (AL) | 0 | m² | Preencher — 3° pav inteiro é lazer
Área Projeção Torre (APT) | 1795 | m² | Estimado: ~70.1m × 25.6m
Perímetro Projeção Torre (PPT) | 191.4 | m | Estimado: 2×(70.1+25.6)
Área Projeção Embasamento (APE) | 2400 | m² | Estimado: ~69m × ~35m (ajustar)
Perímetro Projeção Embasamento (PPE) | 208 | m | Estimado (ajustar)
Nº de Subsolos (NS) | 1 | un | Subsolo garagem
Área Subsolos (AS) | 0 | m² | Preencher
Nº Pav. Embasamento (NPE) | 3 | un | Subsolo + Térreo + Mezanino
Área Embasamento (AE) | 0 | m² | Preencher
Nº Elevadores | 2 | un | Extraído do PDF
Nº Vagas | 76 | un | Extraído do PDF
Locação da Obra (LC) | 0 | m | Perímetro da escavação
3. BRIEFING — PERGUNTAS DECISIVAS (❓ Maior impacto no resultado)
Pergunta | Resposta | Impacto | Observação | Afeta qual Macrogrupo
Tipo de Laje | Cubetas | ~15% supraestrutura | Cubetas ¦ Protendida ¦ Maciça ¦ Cub.Protendida ¦ Treliçada | → Supraestrutura (R$/m²)
Padrão de Acabamento | Standard | 30-40% esquadrias | Standard ¦ Alto Padrão ¦ Super Alto Padrão | → Esquadrias, Rev.Int, Pisos, Teto, Pintura, Louças
Tem Contenção? | Não | 5-8% do total | Sim ¦ Não | → Infraestrutura (+/-40 R$/m²)
Tipo Contenção (se sim) |  |  | Cortina estacas, muro arrimo, etc.
Extensão Contenção (m) |  |  | Metros lineares
Vedação Interna | Alvenaria | Drywall = 3x custo | Alvenaria ¦ Drywall ¦ Misto | → Alvenaria (Drywall=3x)
MO Fachada | Empreitada | +50-60 R$/m² | Empreitada ¦ Equipe Própria | → Fachada (-30% equipe própria)
Cobertura Habitável? | Não | 5-10x cobertura simples | Sim ¦ Não | → Complementares (+50 R$/m²)
Descrição Cobertura (se sim) |  |  | Pergolados, deck, piscina, etc.
Nível de Lazer | Completo | 800-2500 R$/m² AL | Básico ¦ Completo ¦ Premium | → Complementares (Lazer)
Prazo de Obra (meses) | 36 | ~50-80k/mês CI | Meses totais previstos
Pele de Vidro na Fachada? | Não | Alto impacto esquadrias | Sim ¦ Não | → Esquadrias (+120 R$/m²)
Brises/Elementos Especiais? | Sim |  | Sim ¦ Não | → Fachada (+25 R$/m²)
Tipo Esquadria | Alumínio Anodizado |  | Alumínio anodizado ¦ Pintura eletrostática ¦ PVC
Fachada Especial? | Convencional |  | Tipo: ACM, cerâmica, pedra, neoclássica
Gerador? | Não |  | Sim ¦ Não
Subestação? | Não |  | Sim ¦ Não
Placas Fotovoltaicas? | Não |  | Sim ¦ Não — Área m²
Infra Carro Elétrico? | Não |  | Sim ¦ Não — Nº pontos
Pressurização Escada? | Não |  | Sim ¦ Não

## ÍNDICES
ÍNDICES PARAMÉTRICOS POR TIPO DE LAJE
Parâmetro | Maciça | Cubetas | Cub.Protend. | Treliçada | Protendida | Unidade
Jogos de Fôrma | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | jogos
Montagem Fôrma (m²/AC) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | m²/m²AC
Concreto (m³/AC) | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | m³/m²AC
Armadura (kg/m³) | 78 | 78 | 100 | 110 | 90 | kg/m³
MO Estrutura (R$/AC) | 240 | 290 | 280 | 240 | 240 | R$/m²AC
Supraestrutura R$/m² AC | 580 | 640 | 700 | 720 | 670 | R$/m²AC
ÍNDICES GERAIS (independentes do tipo de laje)
Serviço | Índice | Unidade | Base |  |  | Obs
Nº Estacas (fundação) | 0.14 | un/m² | APE
Nº Estacas (cortina) | 0.15 | un/m² | APE
Forma Blocos/Baldrames | 1.1 | m²/m² | APE
Concreto Blocos/Baldrames | 0.6 | m³/m² | APE
Armação Blocos/Baldrames | 70 | kg/m³ | Vol.concreto
Forma Parede Contenção | 2.1 | m²/m² | APE
Concreto Parede Contenção | 0.65 | m³/m² | APE
Lastro Concreto Magro | 0.8 | m²/m² | APE
Escavação Valas | 1.3 | m³/m³ | Vol.infra
Alvenaria Externa | 0.6 | m²/m²AC | AC
Alvenaria Interna | 0.8 | m²/m²AC | AC
Contrapiso | 0.62 | m²/m²AC | AC
Manta Acústica | 0.8 | × contrapiso | Contrapiso
Forro Total | 0.6 | m²/m²AC | AC
Estucamento | 0.2 | m²/m²AC | AC
Esquadrias Alumínio | 0.15 | m²/m²AC | AC
PCF | 2 | un/NP | NP
Corrimão | 11 | m/NP | NP
Elétrica | 153.5 | R$/m²AC | AC
Hidrossanitária | 145 | R$/m²AC | AC
Preventivas + GLP | 41 | R$/m²AC | AC
VERBAS PARAMÉTRICAS (R$/m² AC)
Pintura Interna Geral | 75
Rev. Parede (acabamento) | 45
Rodapés | 30
Textura Escadas | 25
Soleiras e Peitoris | 20
Limpeza | 15
Paisagismo | 11
Comunicação Visual | 10
Serralheria | 5
Desmobilização | 5
Ligações Definitivas | 4
FATORES DE CUSTO
BDI | 1.1 | Universal — todos os itens
Perda Concreto (estacas) | 1.3 | Fundação profunda
Perda Concreto (fund. rasa) | 1.05 | Blocos e baldrames
Perda Concreto (supra) | 1.05 | Todas variantes de laje
Empolamento Terra | 1.3 | Bota-fora
Fator Dificuldade MO | 1.5 | Contenção e infra vs supra
AJUSTES POR PADRÃO DE ACABAMENTO (R$/m² AC)
Macrogrupo | Standard | Alto Padrão | Super Alto Padrão
Esquadrias | 211 | 300 | 417
Rev. Internos Parede | 140 | 200 | 290
Pisos e Pavimentações | 133 | 250 | 389
Louças e Metais | 25 | 30 | 33
Teto | 53 | 75 | 100
Pintura | 115 | 155 | 199
MULTIPLICADOR TIPO ESQUADRIA
Alumínio Anodizado | 1
Pintura Eletrostática | 1.08
PVC | 0.85
MULTIPLICADOR ESTILO FACHADA
Convencional | 1
Neoclássica | 1.15
Moderna | 1.05
Minimalista | 0.95

## PARAMÉTRICO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO — CÁLCULO
AC: | 12879.93 | BDI: | 1.1
# | Macrogrupo | R$/m² AC | Valor Total (R$) | % do Total | Benchmark Médio | Status | Fonte
1 | Gerenciamento Técnico/Admin | 450 | 6375565.35 | 13.63% | 450 | ✓ OK | Manual
2 | Movimentação de Terra | 15 | 212518.845 | 0.4543% | 15 | ✓ OK | Manual
3 | Infraestrutura | 195 | 2762744.985 | 5.906% | 220 | ✓ OK | ← Contenção (DADOS!B39)
4 | Supraestrutura | 640 | 9067470.72 | 19.38% | 670 | ✓ OK | ← Tipo Laje (DADOS!B37)
5 | Alvenaria | 145 | 2054348.835 | 4.391% | 160 | ✓ OK | ← Vedação (DADOS!B42)
6 | Impermeabilização | 75 | 1062594.225 | 2.271% | 75 | ✓ OK | Manual
7 | Instalações | 340 | 4817093.82 | 10.3% | 340 | ✓ OK | Manual
8 | Sistemas Especiais | 150 | 2125188.45 | 4.543% | 150 | ✓ OK | Manual
9 | Climatização | 45 | 637556.535 | 1.363% | 45 | ✓ OK | Manual
10 | Rev. Internos Parede | 140 | 1983509.22 | 4.24% | 200 | ↓ ABAIXO | ← Acabamento (DADOS!B38)
11 | Teto | 53 | 750899.919 | 1.605% | 75 | ↓ ABAIXO | ← Acabamento (DADOS!B38)
12 | Pisos e Pavimentações | 133 | 1884333.759 | 4.028% | 250 | ↓ ABAIXO | ← Acabamento (DADOS!B38)
13 | Pintura | 115 | 1629311.145 | 3.483% | 155 | ↓ ABAIXO | ← Acabamento (DADOS!B38)
14 | Esquadrias | 211 | 2989431.753 | 6.39% | 300 | ↓ ABAIXO | ← Acabamento + Pele Vidro
15 | Louças e Metais | 25 | 354198.075 | 0.7571% | 30 | ↓ ABAIXO | ← Acabamento (DADOS!B38)
16 | Fachada | 305 | 4321216.515 | 9.237% | 140 | ⚠ ACIMA | ← MO Fachada + Brises
17 | Complementares | 200 | 2833584.6 | 6.057% | 200 | ✓ OK | ← Lazer + Cobertura
18 | Imprevistos | 65 | 920914.995 | 1.969% | 65 | ✓ OK | Manual
TOTAL GERAL |  | 3302 | 46782481.746 | 100% | 3540
INDICADORES
R$/m² AC Total |  | 3302
Custo Total (R$) |  | 46782481.746
CUBs Equivalentes |  | Preencher CUB
R$/UR |  | 835401.4598
AC/UR (m²/un) |  | 229.9988

## BENCHMARK
BENCHMARK — FAIXAS DE REFERÊNCIA (R$/m² AC)
Base: 6 projetos similares (7.000-12.900 m² AC) — Cartesian Engenharia
# | Macrogrupo | Mín | Mediana | Máx | Seu Projeto | Posição
1 | Gerenciamento Técnico/Admin | 260 | 450 | 702 | 450 | Acima Média
2 | Movimentação de Terra | 7 | 15 | 23 | 15 | Acima Média
3 | Infraestrutura | 174 | 220 | 270 | 195 | Abaixo Média
4 | Supraestrutura | 549 | 670 | 799 | 640 | Abaixo Média
5 | Alvenaria | 114 | 160 | 208 | 145 | Abaixo Média
6 | Impermeabilização | 64 | 75 | 86 | 75 | Acima Média
7 | Instalações | 241 | 340 | 432 | 340 | Acima Média
8 | Sistemas Especiais | 97 | 150 | 215 | 150 | Acima Média
9 | Climatização | 25 | 45 | 72 | 45 | Acima Média
10 | Rev. Internos Parede | 140 | 200 | 290 | 140 | Abaixo Média
11 | Teto | 53 | 75 | 100 | 53 | Abaixo Média
12 | Pisos e Pavimentações | 133 | 250 | 389 | 133 | Abaixo Média
13 | Pintura | 115 | 155 | 199 | 115 | Abaixo Média
14 | Esquadrias | 211 | 300 | 417 | 211 | Abaixo Média
15 | Louças e Metais | 25 | 30 | 33 | 25 | Abaixo Média
16 | Fachada | 112 | 140 | 174 | 305 | ⚠ Acima Máx
17 | Complementares | 123 | 200 | 294 | 200 | Acima Média
18 | Imprevistos | 42 | 65 | 92 | 65 | Acima Média
TOTAL |  | 2485 | 3540 | 4795 | 3302
PROJETOS DE REFERÊNCIA
| Projeto | AC (m²) | UR | R$/m² AC | CUBs | Localização
1 | Amalfi San Felice | 7457 | 30 | 3292 | 1.64 | Itajaí/SC
2 | Kirchner West Village | 10723 | 48 | 2816 | 1.39 | Itajaí/SC
3 | Adore Level UP | 11103 | 44 | 3629 | 1.8 | Itajaí/SC
4 | Amalfi Maiori | 8367 | 20 | 3010 | 1.5 | Itajaí/SC
5 | 2cinco4 Edition | 7698 | 28 | 3063 | 1.52 | Itajaí/SC
6 | BD Jardim Campeche | 3633 | 6 | 0 | 0 | Florianópolis/SC

## RESUMO
RESUMO EXECUTIVO
Projeto | Maison Beach 2 Residence
Localização | Bombinhas/SC
Área Construída (m²) | 12879.93
Unidades Residenciais | 56
RESULTADO
R$/m² AC Total | 3302
Custo Total (R$) | 46782481.746
CUBs Equivalentes | 3302
Custo por Unidade (R$/UR) | 835401.4598
AC/UR (m²/un) | 229.9988
COMPOSIÇÃO DO CUSTO (TOP 5 MACROGRUPOS)
Macrogrupo | R$/m² | % do Total | Valor (R$)
Supraestrutura | 145 | 4.391% | 2054348.835
Gerenciamento | 450 | 13.63% | 6375565.35
Instalações | 340 | 10.3% | 4817093.82
Esquadrias | 211 | 6.39% | 2989431.753
Pisos e Pavimentações | 133 | 4.028% | 1884333.759
NOTAS
• Valores em R$/m² AC incluem BDI de 10%
• Benchmark baseado em 6 projetos similares (7.000-12.900 m² AC) em SC
• Para ajustar: altere os R$/m² na aba PARAMÉTRICO (células azuis)
• Perguntas do briefing (aba DADOS) impactam diretamente nos índices
• Fórmula universal: Valor = R$/m² × AC × BDI
• Status ⚠ indica valor >15% acima do benchmark; ↓ indica >15% abaixo