## PAINEL
PAINEL DE CONTROLE
Projeto:
Área Construída:
Unidades:
Custo Total:
Custo/m²:
Custo/Unidade:
CUB Atual:
Fator CUB:
Top 3 Macrogrupos:
1º
2º
3º

## DADOS_PROJETO
DADOS DO PROJETO
Nome do Projeto | Edifício Rozzo — Vitório Demarche
Código | ROZZO-VD
Cidade | Brusque/SC
Área Construída (m²) | 14854.3
Unidades Residenciais | 115
Unidades Comerciais | 3
Número de Pavimentos | 30
Pavimentos Tipo | 23
Pavimentos Garagem | 3
Elevadores | 3
Vagas | 140
Área Terreno (m²) | 1169.18
Número de Subsolos | 0
Prazo (meses) | 36
CUB Atual (R$/m²) | 3050
CUB Base dez/23 (R$/m²) | 2752.67
Data-base | mar/2026

## BRIEFING
# | Pergunta | Resposta | Macrogrupos Afetados
Q1 | Tipo de Fundação | Hélice Contínua | Infraestrutura
Q2 | Tipo de Laje | Cubetas | Supraestrutura
Q3 | Contenção | Não | Infraestrutura
Q4 | Subsolos | 0 | Mov. Terra, Infraestrutura, Impermeabilização
Q5 | Padrão | Standard | Rev. Int. Parede, Teto, Pisos, Pintura, Esquadrias, Fachada, Complementares
Q6 | Esquadria | Alumínio anodizado | Esquadrias
Q7 | Piso | Porcelanato padrão | Pisos
Q8 | Vedação | Alvenaria | Alvenaria
Q9 | Forro | Gesso liso | Teto
Q10 | Fachada | Textura + pintura | Fachada
Q11 | MO Fachada | Empreitada | Fachada
Q12 | Cobertura Habitável | Não | Complementares
Q13 | Aquecimento | Gás individual | Instalações
Q14 | Automação | Mínimo | Sist. Especiais
Q15 | Energia | Sem | Sist. Especiais
Q16 | Lazer | Completo | Complementares
Q17 | Paisagismo | Básico | Complementares
Q18 | Mobiliário | Básico | Complementares
Q19 | Prazo | 36 | Gerenciamento
Q20 | Região | Interior SC | Todos os macrogrupos
Q21 | Gerador | Sim | Sist. Especiais
Q22 | Subestação | Não | Sist. Especiais
Q23 | Fotovoltaicas | Não | Sist. Especiais
Q24 | Carro Elétrico | Não | Instalações
Q25 | Pressurização | Não | Instalações

## FATORES
MATRIZ DE FATORES
Macrogrupo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Fator Briefing
Gerenciamento
Mov. Terra
Infraestrutura
Supraestrutura
Alvenaria
Impermeabilização
Instalações
Sist. Especiais
Climatização
Rev. Int. Parede
Teto
Pisos
Pintura
Esquadrias
Louças e Metais
Fachada
Complementares
Imprevistos

## CUSTOS_MACROGRUPO
# | Macrogrupo | Base R$/m² | Fator CUB | Fator Briefing | R$/m² Ajustado | Valor Total | % | Faixa Min | Faixa Max | Status
1 | Gerenciamento | 407.07 | [5 empty] | 200 | 550
2 | Mov. Terra | 12.47 | [5 empty] | 7 | 60
3 | Infraestrutura | 230.4 | [5 empty] | 120 | 280
4 | Supraestrutura | 722.66 | [5 empty] | 450 | 950
5 | Alvenaria | 148.7 | [5 empty] | 60 | 300
6 | Impermeabilização | 56.43 | [5 empty] | 36 | 86
7 | Instalações | 366.96 | [5 empty] | 315 | 500
8 | Sist. Especiais | 193.39 | [5 empty] | 100 | 400
9 | Climatização | 0 | [5 empty] | 0 | 80
10 | Rev. Int. Parede | 171.85 | [5 empty] | 100 | 240
11 | Teto | 68.65 | [5 empty] | 45 | 140
12 | Pisos | 193.69 | [5 empty] | 125 | 350
13 | Pintura | 133.12 | [5 empty] | 96 | 200
14 | Esquadrias | 367.23 | [5 empty] | 200 | 700
15 | Louças e Metais | 0 | [5 empty] | 30 | 120
16 | Fachada | 170.21 | [5 empty] | 55 | 275
17 | Complementares | 214.32 | [5 empty] | 100 | 500
18 | Imprevistos | 97.79 | [5 empty] | 35 | 120
| TOTAL | [5 empty] | 100.0%

## ÍNDICES
ÍNDICES DE REFERÊNCIA
ÍNDICES POR TIPO DE LAJE
Tipo de Laje | Concreto (m³/m²) | Aço (kg/m²) | Forma (m²/m²)
Cubetas | 0.2 | 15 | 1.2
Protendida | 0.18 | 12 | 1
Maciça | 0.22 | 18 | 1.4
Mista | 0.19 | 14 | 1.1
Treliçada | 0.17 | 10 | 0.9
VERBAS PARAMÉTRICAS (R$/m²)
Verba | Mínimo | Médio | Máximo
Gerenciamento | 200 | 407 | 550
Supraestrutura | 450 | 723 | 950
Instalações | 315 | 367 | 500
Esquadrias | 200 | 367 | 700
Pisos | 125 | 194 | 350
Fachada | 55 | 170 | 275

## ESTRUTURAL
ANÁLISE ESTRUTURAL
Aba para input manual quando houver orçamento executivo
CONCRETO
Elemento | Volume (m³) | % Vol. | fck (MPa) | PU (R$/m³) | Total (R$) | R$/m²
Pilares
Vigas
Lajes
Escadas
AÇO
Elemento | Peso (kg) | % Peso | Taxa (kg/m³)
Pilares
Vigas
Lajes
Escadas

## INSTALACOES
INSTALAÇÕES
Aba para input manual quando houver orçamento executivo
Disciplina | Valor (R$) | R$/m² | % Instalações | MO (R$/m²) | Material (R$/m²)
Hidrossanitárias
Elétricas
Preventivas (Incêndio)
Gás
Comunicações / Telecom

## ACABAMENTOS
ACABAMENTOS DETALHADOS
Aba para input manual quando houver orçamento executivo
Item | Qtd | Un | PU Material (R$) | PU MO (R$) | Total Material (R$) | Total MO (R$) | Total (R$)
REVESTIMENTOS DE PAREDE
Chapisco interno
Reboco interno
Estucamento
Cerâmico parede
Porcelanato parede

## CI_DETALHADO
CUSTOS INDIRETOS DETALHADOS
Aba para input manual quando houver orçamento executivo
PROJETOS E CONSULTORIAS
Disciplina | Valor (R$) | R$/m²
Arquitetônico
Estrutural
Elétrico
Hidrossanitário
Preventivo
Outros

## BENCHMARK
BENCHMARK — PROJETOS DE REFERÊNCIA
Aba para input manual com dados de projetos similares
Projeto | Cidade | AC (m²) | NP | Prazo (meses) | CUB (R$/m²) | R$/m² | CUB Ratio

## ANÁLISE_PRODUTO
ANÁLISE DE PRODUTO
Benchmark do produto com comparativo de projetos similares
Projeto | Tipo | Padrão | AC (m²) | UR | R$/m² | CUB Ratio | Observações

## ALERTAS
ALERTAS E VALIDAÇÕES
Macrogrupo | R$/m² Calculado | Faixa Esperada | Status

## NOTAS
PREMISSAS E LIMITAÇÕES
SOBRE ESTE TEMPLATE:
Este orçamento paramétrico foi desenvolvido pela Cartesian Engenharia para estimativas rápidas de custos de obras residenciais/comerciais.
BASE DE CALIBRAÇÃO:
- Mediana calibrada com 18 projetos reais executados entre 2022-2024
- CUB base: R$ 2.752,67 (dez/2023)
- Faixas P10-P90 representam variação observada nos projetos da base
COMO USAR:
1. Preencha DADOS_PROJETO com informações do empreendimento
2. Responda as 25 perguntas do BRIEFING (use os dropdowns)
3. Os custos em CUSTOS_MACROGRUPO são calculados automaticamente
4. Verifique ALERTAS para validar se os valores estão dentro das faixas esperadas
5. Use PAINEL para visualização rápida dos principais indicadores
MODELO DE CÁLCULO:
Valor Final (R$/m²) = Base × Fator CUB × Fator Briefing Composto
Onde:
- Base = Mediana calibrada do macrogrupo (dez/2023)
- Fator CUB = CUB Atual / CUB Base (ajuste inflação)
- Fator Briefing Composto = Produto de todos os fatores das 25 perguntas
LIMITAÇÕES:
- Estimativa preliminar, não substitui orçamento executivo
- Não inclui: terreno, projetos, aprovações, marketing, impostos
- Climatização e Louças/Metais são placeholders (valor 0)
- Faixas podem variar conforme região e características específicas
ATENÇÃO:
- Semáforo verde: dentro da faixa P10-P90
- Semáforo amarelo: fora da faixa, mas dentro de ±20%
- Semáforo vermelho: >20% fora da faixa (revisar premissas)
CONTATO:
Cartesian Engenharia
leonardo@cartesianengenharia.com
www.cartesianengenharia.com