## PAINEL
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO
Edifício Rozzo — Vitório Demarche
Rozzo Empreendimentos — Brusque/SC ¦ Data-base: mar/2026
CUSTO TOTAL |  |  | R$/m² |  | CUB RATIO
52617497.8941 |  |  | 3542.2402 |  | 1.1614
ÁREA CONSTRUÍDA |  |  | UNIDADES |  | CUSTO/UNIDADE
14854.3 |  |  | 115 res + 3 com = 118 |  | 457543.4599
DADOS DO PROJETO |  |  | BRIEFING
AC (m²) | 14,854.30 |  | Tipo de Laje | Cubetas
Unid. Residenciais | 115 |  | Fundação | Hélice Contínua
Unid. Comerciais | 3 |  | Padrão | Standard
Pavimentos (NP) | 30 |  | Contenção | Não
Pav. Tipo (NPT) | 23 |  | Fachada | Textura + pintura
Pav. Garagem (NPG) | 3 |  | Gerador | Sim
Elevadores | 3 |  | Pressurização | Não
Vagas | 140 |  | Lazer | Completo
Área Terreno (m²) | 1,169.18 |  | Esquadria | Alumínio anodizado
Prazo (meses) | 36 |  | Região | Interior SC
CUB (R$/m²) | R$ 3,050.00 |  | Data-base | mar/2026
TOP 5 MACROGRUPOS (por valor)
Macrogrupo | Valor (R$) | R$/m² | % | Status
Supraestrutura | 11299403.1065 | 760.6823 | 21.47% | ✅ OK
Gerenciamento | 6029891.3521 | 405.9357 | 11.46% | ✅ OK
Instalações | 5737731.3868 | 386.2674 | 10.9% | ✅ OK
Esquadrias | 4230912.7856 | 284.8275 | 8.041% | ✅ OK
Infraestrutura | 3792105.0093 | 255.2867 | 7.207% | ✅ OK

## CUSTOS_MACROGRUPO
CUSTOS POR MACROGRUPO — ORÇAMENTO PARAMÉTRICO
Edifício Rozzo — Vitório Demarche ¦ AC: 14,854.30 m² ¦ CUB: R$ 3,050.00 ¦ Base: dez/23 × 1.108
# | Macrogrupo | Base (R$/m²) | Fator CUB | Fator Briefing | R$/m² Ajustado | Valor Total (R$) | % | Faixa Min | Faixa Max
1 | Gerenciamento | 407.07 | 1.108 | 0.9 | 405.9357 | 6029891.3521 | 11.46% | 200 | 550
2 | Mov. Terra | 12.47 | 1.108 | 1 | 13.8169 | 205241.1001 | 0.3901% | 7 | 60
3 | Infraestrutura | 230.4 | 1.108 | 1 | 255.2867 | 3792105.0093 | 7.207% | 120 | 280
4 | Supraestrutura | 722.66 | 1.108 | 0.95 | 760.6823 | 11299403.1065 | 21.47% | 450 | 950
5 | Alvenaria | 148.7 | 1.108 | 1 | 164.7618 | 2447421.9396 | 4.651% | 60 | 300
6 | Impermeabilização | 56.43 | 1.108 | 0.9 | 56.2728 | 835892.5222 | 1.589% | 36 | 86
7 | Instalações | 366.96 | 1.108 | 0.95 | 386.2674 | 5737731.3868 | 10.9% | 315 | 500
8 | Sist. Especiais | 193.39 | 1.108 | 1.15 | 246.4209 | 3660410.0083 | 6.957% | 100 | 400
9 | Climatização | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 80
10 | Rev. Int. Parede | 171.85 | 1.108 | 0.8 | 152.3299 | 2262754.3259 | 4.3% | 100 | 240
11 | Teto | 68.65 | 1.108 | 0.8 | 60.8522 | 903916.6975 | 1.718% | 45 | 140
12 | Pisos | 193.69 | 1.108 | 0.75 | 160.9586 | 2390927.146 | 4.544% | 125 | 350
13 | Pintura | 133.12 | 1.108 | 0.9 | 132.7491 | 1971894.6048 | 3.748% | 96 | 200
14 | Esquadrias | 367.23 | 1.108 | 0.7 | 284.8275 | 4230912.7856 | 8.041% | 200 | 700
15 | Louças e Metais | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 120
16 | Fachada | 170.21 | 1.108 | 0.8 | 150.8762 | 2241160.3946 | 4.259% | 55 | 275
17 | Complementares | 214.32 | 1.108 | 0.85 | 201.8493 | 2998330.5285 | 5.698% | 100 | 500
18 | Imprevistos | 97.79 | 1.108 | 1 | 108.3528 | 1609504.9864 | 3.059% | 35 | 120
TOTAL |  |  |  |  | 3542.2402 | 52617497.8941 | 100%
| CUB Ratio (R$/m² ÷ CUB) |  |  |  | 1.1614
🔵 Médio (1.15 - 1.30)

## BRIEFING
BRIEFING DE PROJETO
Edifício Rozzo — Vitório Demarche
# | Pergunta | Resposta | Impacto
Q1 | Tipo de Fundação | Hélice Contínua | Infraestrutura
Q2 | Tipo de Laje | Cubetas | Supraestrutura
Q3 | Tem Contenção? | Não | Infraestrutura
Q4 | Nº de Subsolos | 0 | Mov. Terra + Infra
Q5 | Padrão de Acabamento | Standard | Acabamentos + Esquadrias
Q6 | Tipo de Esquadria | Alumínio anodizado | Esquadrias
Q7 | Piso Predominante | Porcelanato padrão | Pisos
Q8 | Vedação Interna | Alvenaria | Alvenaria
Q9 | Tipo de Forro | Gesso liso | Teto
Q10 | Tipo de Fachada | Textura + pintura | Fachada
Q11 | MO Fachada | Empreitada | Fachada
Q12 | Cobertura Habitável? | Não | Complementares
Q13 | Aquecimento de Água | Gás individual | Instalações
Q14 | Nível de Automação | Mínimo | Sist. Especiais
Q15 | Geração de Energia | Sem | Sist. Especiais
Q16 | Nível de Lazer | Completo | Complementares
Q17 | Paisagismo | Básico | Complementares
Q18 | Mobiliário Áreas Comuns | Básico | Complementares
Q19 | Prazo de Obra (meses) | 36 | Gerenciamento
Q20 | Região | Interior SC | Geral
Q21 | Gerador? | Sim | Sist. Especiais +15%
Q22 | Subestação? | Não | Sist. Especiais +10%
Q23 | Placas Fotovoltaicas? | Não | Sist. Especiais +10%
Q24 | Infra Carro Elétrico? | Não | Instalações +5%
Q25 | Pressurização Escada? | Não | Instalações +8%

## PRODUTO
INDICADORES DO PRODUTO
| Indicador | Valor | Unidade | Referência
1 | Área Total / Unidade (m²/UR) | 129.1678 |  | Faixa típica: 90-160 m²/UR
2 | Custo / Unidade (R$/UR) | 457543.4599 |  | Quanto custa produzir cada apto
3 | R$/m² Global | 3542.2402 |  | Custo por m² construído
4 | CUB Ratio | 1.1614 |  | Posicionamento vs CUB
5 | Vagas / Unidade | 1.2174 |  | Faixa típica: 1.0-2.0
6 | Elevadores / Unidade | 2.6087 |  | Faixa: 1.5-3.0%
7 | Coef. Aproveitamento (AC/AT) | 12.7049 |  | AC 14,854 / AT 1,169
8 | Pav. Tipo / NP (%) | 76.6667 |  | % do edifício que é tipo
9 | Área Média Apto (m²) | 70 |  | ~65-75 m² (2 suítes + lavabo)
10 | Custo Infra+Supra / Total | 28.68% |  | Típico: 30-40%
11 | Custo Acabamentos / Total | 26.61% |  | Típico: 20-35%

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Grupo | Valor (R$) | % | R$/m²
Estrutura (Infra + Supra) | 15091508.1158 | 28.68% | 1015.969
Alvenaria + Vedação | 2447421.9396 | 4.651% | 164.7618
Instalações | 5737731.3868 | 10.9% | 386.2674
Sistemas Especiais | 3660410.0083 | 6.957% | 246.4209
Acabamentos Internos | 7529492.7743 | 14.31% | 506.8898
Esquadrias | 4230912.7856 | 8.041% | 284.8275
Fachada | 2241160.3946 | 4.259% | 150.8762
Impermeabilização | 835892.5222 | 1.589% | 56.2728
Gerenciamento/CI | 6029891.3521 | 11.46% | 405.9357
Complementares | 3203571.6286 | 6.088% | 215.6663
Imprevistos | 1609504.9864 | 3.059% | 108.3528
TOTAL | 52617497.8941

## ALERTAS
PAINEL DE ALERTAS
# | Macrogrupo | R$/m² | Faixa Min | Faixa Max | Status
1 | Gerenciamento | 405.9357 | 200 | 550 | ✅ Dentro da Faixa
2 | Mov. Terra | 13.8169 | 7 | 60 | ✅ Dentro da Faixa
3 | Infraestrutura | 255.2867 | 120 | 280 | ✅ Dentro da Faixa
4 | Supraestrutura | 760.6823 | 450 | 950 | ✅ Dentro da Faixa
5 | Alvenaria | 164.7618 | 60 | 300 | ✅ Dentro da Faixa
6 | Impermeabilização | 56.2728 | 36 | 86 | ✅ Dentro da Faixa
7 | Instalações | 386.2674 | 315 | 500 | ✅ Dentro da Faixa
8 | Sist. Especiais | 246.4209 | 100 | 400 | ✅ Dentro da Faixa
9 | Climatização | 0 | 0 | 80 | — Sem valor
10 | Rev. Int. Parede | 152.3299 | 100 | 240 | ✅ Dentro da Faixa
11 | Teto | 60.8522 | 45 | 140 | ✅ Dentro da Faixa
12 | Pisos | 160.9586 | 125 | 350 | ✅ Dentro da Faixa
13 | Pintura | 132.7491 | 96 | 200 | ✅ Dentro da Faixa
14 | Esquadrias | 284.8275 | 200 | 700 | ✅ Dentro da Faixa
15 | Louças e Metais | 0 | 30 | 120 | — Sem valor
16 | Fachada | 150.8762 | 55 | 275 | ✅ Dentro da Faixa
17 | Complementares | 201.8493 | 100 | 500 | ✅ Dentro da Faixa
18 | Imprevistos | 108.3528 | 35 | 120 | ✅ Dentro da Faixa
RESUMO
✅ Dentro da Faixa: 16
⚠️ Acima da Faixa: 0
🔽 Abaixo da Faixa: 0

## NOTAS
PREMISSAS E LIMITAÇÕES
PREMISSAS DO CÁLCULO:
• Valores base calibrados com 17 projetos reais (Cartesian Engenharia, dez/2023)
• Atualização monetária via CUB/SC: R$ 2,752.67 (dez/23) → R$ 3,050.00 (mar/26) = fator 1.108
• Ajustes de briefing aplicados por macrogrupo conforme respostas do cliente
• Região: Interior SC (fator neutro)
ESCOPO INCLUÍDO:
• Custos diretos de construção (18 macrogrupos)
• Custos indiretos (gerenciamento, equipe ADM, EPCs, equipamentos)
• Imprevistos (~3% do total)
ESCOPO NÃO INCLUÍDO:
• Terreno e incorporação
• Projetos e consultorias (normalmente 3-5% adicionais)
• Marketing e vendas
• Taxas cartoriais e licenças
• Ligações definitivas (energia, água, esgoto)
• Mobiliário das unidades
• Climatização (orçamento separado — estimativa: R$ 40-80/m² para split)
• Louças e metais (incluídos em Complementares neste paramétrico)
LIMITAÇÕES:
• Orçamento paramétrico é estimativa de magnitude (precisão ±15-20%)
• Não substitui orçamento executivo (com quantitativos reais)
• Valores de acabamento podem variar significativamente com especificação exata
• Vagas estimadas (~140) — confirmar com plantas garagem completas
OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS DO PROJETO:
• Prédio de 30 pavimentos (~99m) — OBRIGATÓRIO gerador (confirmado)
• Pressurização de escada NÃO incluída (informado pelo cliente)
⚠️ Verificar norma CBMSC — prédios acima de 30m normalmente exigem
• Padrão Standard com lazer Completo — típico de Brusque/região
• Sem contenção — terreno sem desnível relevante
PRÓXIMOS PASSOS:
• Validar vagas de garagem (plantas G03/G04)
• Confirmar CUB/SC mar/2026 quando publicado pelo Sinduscon
• Para orçamento executivo: necessário projetos complementares
Gerado por: Cartesian Engenharia — mar/2026
Base: 17 projetos calibrados ¦ Modelo: Base × CUB × Briefing