## OBRA
Obra | AQUOS OASIS HOME
Empresa | Blue Heaven
Revisão | R01
DADOS OBRA
ARQUITETURA
| Descrição | Unidade | Quantidade
| ÁREA DO TERRENO | M2 | 4960
| ÁREA CONSTRUÍDA | M2 | 7191.64
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UN | 12
| MESES DE OBRA | MÊS | 36
| NÚMERO DE PAVIMENTOS | UN | 4

## CANTEIRO
Obra | AQUOS OASIS HOME
Empresa | Blue Heaven
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Instalações de canteiro
Instalações de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Produtividade média | m2 / mês | 199.7678
| Pm | h/m2 | 45
| Numero de funcionários | un | 50
| Equipe administrativa | un | 5
| Pontos de água e esgoto | un | 3 | 20 funcionários/ponto
| Bebedouro | un | 1 | 1 / 5 pav.
| Ferramentas | R$ | 40000 | 800,00/func.
| EPI | R$ | 25000 | 500,00/func.
| Banheiro | un | 3 | 1/20 func
Mobiliário de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Cadeira | un | 8 | 200 | 1600
| Mesa | un | 2 | 1000 | 2000
| Ar condicionado | un | 4 | 5000 | 20000
| Armário | m | 28 | 900 | 25200
| Escrivaninha | un | 5 | 800 | 4000
| TOTAL |  |  |  | 52800
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Computador pessoal | un | 5 | 6000 | 30000
| Impressora | un | 2 | 2000 | 4000
| Roteador | un | 4 | 500 | 2000
| TOTAL |  |  |  | 36000

## EPCs
Obra | AQUOS OASIS HOME
Empresa | Blue Heaven
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de proteção coletiva
Bandejas de proteção
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção torre 1 | m | 239.41
| Perímetro de projeção torre 2 | m | 233.4548
| Número de montagens de bandeja primária | un | 1
| Bandeja de proteção primária | m | 472.8648
Guarda - corpo de desforma
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção da torre | m | 472.8648
| Repetições de pavimentos** | un | 3
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 1418.5944
Guarda-corpo de vãos
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Comprimento de futuros guarda-copro de alumínio | m | 654.24
| Tela fachadeira | m | 654.24
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Area da fachada | m² | 8005.6011
| Tela fachadeira | m2 | 8005.6011
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Área das portas de elevadores | m2 | 2.4
| Quantidade de elevadores | un | 7
| Quantidade de portas de elevadores | un | 28
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 67.2
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 62
| Altura do tapume | m | 2.6
| Cobertura para proteção de pedestres | m2 | 161.2

## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | Blue Heaven
Obra | AQUOS OASIS HOME
Data | 2024-10-25
Versão | R01
GERENCIAMENTO TÉCNICO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 1555180.1991
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 1254949.6375
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 27471.0686
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 939892.33
01.001.002.001 | Terraplenagem | vb | 1 | 4500 | 4500 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.002 | Topografia | vb | 1 | 6000 | 6000 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.003 | Sondagem rotativa | vb | 1 | 28637.89 | 28637.89 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.004 | Sondagem SPT | vb | 1 | 7553.32 | 7553.32 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.005 | Imagens 3D Filme | vb | 1 | 49300 | 49300 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.006 | Estudo Geofísico | vb | 1 | 18927.87 | 18927.87 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.007 | Fundações Contenção | vb | 1 | 13000 | 13000 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.008 | Estudo Hidrogeológico | vb | 1 | 6873.25 | 6873.25 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.009 | Luminotécnico | vb | 1 | 54400 | 54400 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.010 | Energia Renovável | vb | 1 | 8500 | 8500 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.011 | Drywall | vb | 1 | 18000 | 18000 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.012 | Paisagismo | vb | 1 | 154000 | 154000 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.013 | Aprovativo | vb | 1 | 10200 | 10200 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.014 | Executivo | vb | 1 | 330000 | 330000 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.015 | Complementares ( ELE, MEC HIDRO, EST, PPCI) | vb | 1 | 170000 | 170000 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.016 | Interiores | vb | 1 | 60000 | 60000 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 203539.2 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 84047.0389
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 300230.5616
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 16375.3626
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 219223.9344
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 64631.2646
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 12714244.5616
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 785505.7917
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 316800
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 36 | 8000 | 316800
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 383349.8581
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 472.8648 | 402.72 | 209475.3235
02.001.002.002 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 1418.5944 | 13.68 | 21347.0085
02.001.002.003 | Guarda corpo de vãos | m | 654.24 | 13.68 | 9845.0035
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 67.2 | 67.76 | 5008.8192
02.001.002.005 | Tela fachadeira | m2 | 8005.6011 | 6.68 | 58825.1566
02.001.002.006 | Varal de seguranca com cabo de aco | m | 472.8648 | 90.5 | 47073.6908
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 3886.2326 | 4274.8559
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 25000 | 27500
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 85355.9337 | Considerado Medicamentos preventivos e de emergência, detetização, desratização e sanitização dos ambientes, PCMAT, PPRA, PCMSO, vistorias e retirada de entulho (caçamba)
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 10916134.5692
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 10105316.75
02.002.001.001 | Mestre Geral | mes | 36 | 12880 | 510048 | 7.000 + 84% de encargo - 1 mestre
02.002.001.002 | Contra Mestre | mes | 18 | 5000 | 99000 | 1 contra mestres salário 5mil/mês por 18meses , nos meses finais.
02.002.001.003 | Almoxarife | mes | 36 | 4254.448 | 168476.1408 | 2.312,20 + 84% de encargo - 1 almoxarife
02.002.001.004 | Estagiário de Engenharia | mes | 36 | 3920 | 155232 | 2 estagiários
02.002.001.005 | Operador de Grua | mes | 27 | 15600 | 463320 | 1 operador de grua
02.002.001.006 | Operador de Bobcat | mes | 36 | 5800 | 229680 | 1 oper. Bobcat
02.002.001.007 | Operador de Cremalheira | mes | 27 | 14800 | 439560 | 27meses - 2 oper. cremalheira
02.002.001.008 | Equipe de apoio | mes | 36 | 38456 | 1522857.6 | 2 serventes, 1 pedreiros e 1 carpinteiros - 36meses
02.002.001.009 | Equipe de apoio | mes | 18 | 19228 | 380714.4 | 18 meses finais+ 2 serv 1 pedr 1 carp
02.002.001.010 | Serviço de vigilância | mes | 36 | 15260.52 | 604316.592 | 2.312,20 + 120% - 3 vigias
02.002.001.011 | Administração da obra | vb | 1 | 5029192.7429 | 5532112.0172 | 8% do custo da obra
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 68200
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 4960 | 12.5 | 68200
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 390216.4858
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 6 | 2800 | 18480 | 2 banheiros - 6 meses
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 171964.4208 | 189160.8629 | Previsão de 2 canteiros - 1/torre
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 6939.7011 | 7633.6712
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 12491.462 | 13740.6082
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 52800 | 58080
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 36000 | 39600
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 161.2 | 358.23 | 63521.3436
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 352401.3334 | Índice do Monolyt
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1012604.2007
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 865057.534
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 40000 | 44000
02.003.001.002 | Ferramentas - locação | mes | 36 | 4000 | 158400 | Igual ao Monolyt
02.003.001.002 | Manutenção de dois veículos de apoio | mes | 36 | 166.665 | 6599.934
02.003.001.003 | Manutenção inicial de elevador cremalheira | Un. | 2 | 70000 | 154000 | Reforma do equipamento usado para se adptar a obra atual
02.003.001.004 | Manutenção periódica de elevador cremalheira | Un. | 18 | 2720 | 53856 | Considerado 18 meses igual ao Monolyt, mas previsto pelo planejamento 12 meses / Para o Aquos previsto pelo planejamento 14 meses
02.003.001.005 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | mes | 2 | 16300 | 35860
02.003.001.006 | Mobilização e desmobilização de Cremalheira | Un. | 2 | 1328 | 2921.6
02.003.001.007 | Manutenção periódica de de Grua | Un. | 27 | 4600 | 136620 | Considerado 27 meses X 2 torres igual ao Monolyt, mas previsto pelo planejamento 12 meses
02.003.001.008 | Montagem e Desmontagem de Grua | Un. | 2 | 100000 | 220000 | 100MIL CADA TORRE
02.003.001.009 | Mobilização e desmobilização de Grua | Un. | 2 | 24000 | 52800
02.003.002 | Balancim |  |  |  | 147546.6667
02.003.002.001 | Locação de balancim | mes | 11 | 9333.3333 | 102666.6667 | Para o Monolyt foi solicidado 56MIL 6 MESES, para o Aquos considerado 11 meses de acordo com planejamento
02.003.002.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 24 | 450 | 11880 | considerado metade do Monolyt
02.003.002.004 | Locação de andaime | mes | 6 | 5000 | 33000 | considerado metade do Monolyt
Total |  |  |  |  | 14269424.7607
Note on G77: Conforme solicitado em 18/07 via whatsapp: 20mil/mês para empreendimento todo

## GERENCIAMENTO_EXECUTIVO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Cliente | Blue Heaven
Obra | AQUOS OASIS HOME
Data | 2024-10-25
Versão | R01
GERENCIAMENTO EXECUTIVO
CÓDIGO | ITEM | Quantidade | Unidade | Valor Orçado | Considerações
1 | GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  |  | 14269424.7607
1.1 | GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  |  | 14269424.7607
1.1.1 | Gerenciamento técnico e administrativo | 1 | vb | 14269424.7607 | Conforme aba "custos_indiretos"
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 1578343.0962 | 219.4691
2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL DE SUBSOLO |  |  | 1015619.2088
2.1.1 | Escavação mecanizada | 8470.5522 | m³ | 559056.4452
2.1.2 | Movimentação de bota-fora | 11858.7731 | m² | 456562.7636 | 40% empolamento
2.2 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL |  |  | 52800
2.2.1 | Rebaixamento provisório de lençol | 1 | vb | 52800 | Rebaixameno de lençol provisório considerando período de execução da fundação
2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE VALAS |  |  | 509923.8874
2.3.1 | Escavação mecanizada para blocos e baldrames | 2497.8664 | m³ | 137382.6498
2.3.2 | Reaterro para blocos e baldrames | 1498.7198 | m³ | 41214.7949
2.3.3 | Movimentação de bota-fora | 2118.1026 | m³ | 93196.5164
2.3.4 | Lastro de concreto magro | 832.6221 | m² | 238129.9263
3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 3113525.2503
3.1 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  | 1400449.4714
3.1.1 | Estaca Hélice Continua Diâmetro 40 | 438.2 | m | 33741.4
3.1.2 | Estaca Hélice Continua Diâmetro 50 | 3067.4 | m | 337414
3.1.3 | Estaca Hélice Continua Diâmetro 60 | 876.4 | m | 115684.8
3.1.4 | Armação 6,3mm | 1192.245 | kg | 10491.7561
3.1.5 | Armação 16mm | 7321.2526 | kg | 68453.7117
3.1.6 | Concreto | 719.2975 | m³ | 714873.8036 | Consideração de R$ 695/m³ de concreto com bombeamento + 30% de perda devido a compressão da estaca hélice no solo
3.1.7 | Mobilização e arrasamento de estacas | 1 | vb | 119790 | Previsão de mobilização de maquinários + arrasamento de estacas
3.2 | FUNDAÇÃO RASA |  |  | 1713075.7788
3.2.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 1581.982 | m² | 125292.9766 | Forma de madeira serrada sem reutilização
3.2.2 | Armação | 43088.1947 | kg | 379176.1134 | Consideração de R$ 8/kg
3.2.3 | Concreto | 478.7577 | m³ | 384310.79 | Consideração de R$ 695/m³ de concreto com bombeamento + 5% de perda
3.2.4 | Mão de obra | 2081.5553 | m² | 824295.8988 | Valor estimado por área de projeção do embasamento
4 | CONTENÇÃO |  |  | 2144584.6267
4.2 | PAREDE DE CONCRETO |  |  | 2144584.6267
4.2.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma - resinado | 2456.54 | m² | 558519.0152
4.2.2 | Concreto | 736.962 | m³ | 591577.8214
4.2.3 | Armação | 73696.2 | kg | 648526.56
4.2.4 | Estrutura - drenagem | 343.28 | vb | 89252.8
4.2.5 | Mão de obra | 1228.27 | m² | 256708.43
5 | SUPRAESTRUTURA |  |  | 13677682.4642
5.1 | FORMA |  |  | 3817438.939
5.1.1 | Fabricação forma | 3775.611 | m² | 477614.7915 | Forma de madeira compensada super resinadaa com 8 reutilizações
5.1.2 | Fabricação forma - Piscinas | 1 | vb | 1371722.88
5.1.3 | Fabricação forma - Placas fachada | 200.328 | m² | 1879063.7082
5.1.4 | Montagem de forma | 15102.444 | m² | 78910.2699
5.1.5 | Montagem de forma - Piscinas | 480.96 | m² | 2513.016
5.1.6 | Montagem de forma - Placas fachada | 1457.2772 | m² | 7614.2734
5.2 | ARMADURA |  |  | 2377979.1313
5.2.1 | Armadura Convencional para Estrutura | 201365.92 | kg | 1772020.096
5.2.2 | Armadura Convencional para Piscinas | 21643.2 | kg | 190460.16
5.2.3 | Armadura Convencional para Placas fachada | 47215.7813 | kg | 415498.8753
5.3 | CONCRETO |  |  | 1801268.4304
5.3.1 | Concreto 45MPa | 1797.91 | m³ | 1443227.3048 | Consideração de R$ 695/m³ de concreto com bombeamento + 5% de perda
5.3.2 | Concreto - Piscinas 45MPa | 120.24 | m³ | 136950.2789 | Consideração de R$ 857,50/m³ de concreto com aditivos e bombeamento + 5% de perda
5.3.3 | Concreto - Placas fachada | 262.3099 | m³ | 221090.8468 | Consideração de R$ 695/m³ de concreto com bombeamento + 5% de perda
5.4 | COMPLEMENTARES |  |  | 1604215.9636
5.4.1 | Escoramento | 20220.4803 | un | 422608.0383 | Locação de escoramento metálico
5.4.2 | Escoramento - Piscinas | 961.92 | un | 20104.128
5.4.3 | Protensão | 30168.9298 | kg | 1161503.7973
5.5 | MÃO DE OBRA |  |  | 4076780
5.5.1 | Mão de obra supraestrutura | 7191.64 | m² | 3595820 | Valor estimado com base na área construida
5.5.2 | Mão de obra - Piscinas | 480.96 | m² | 480960
6 | ALVENARIA |  |  | 2332924.3285 | Valores estimados com base em índices históricos por área construida
6.1 | ALVENARIA |  |  | 2332924.3285
6.1.1 | Alvenaria | 4537.4895 | m² | 239579.4456
6.1.2 | Drywall | 5333.91 | m² | 1290806.22
6.1.3 | Isolamento lã pet | 5333.91 | m² | 205355.535
6.1.4 | Alvenaria escadas | 907.4979 | m² | 179684.5842
6.1.5 | Alvenaria refratárias | 21 | m² | 4224 | Churrasqueiras
6.1.6 | Serviços complementares | 5444.9874 | m² | 149737.1535 | Previsão de amarração com tela, vergas, contravergas e encunhamento
6.1.7 | Mão de obra | 5444.9874 | un | 263537.3902
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E GLP |  |  | 3037748.736 | Valores estimados com base em índices históricos por área construida
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 1605893.212
7.1.1 | Entrada de Energia | 1 | vb | 39554.02
7.1.2 | Eletrodutos e Eletrocalhas | 1 | vb | 181948.492
7.1.3 | Cabos e Fiações | 1 | vb | 316432.16
7.1.4 | Quadros e Disjuntores | 1 | vb | 197770.1
7.1.5 | Acabamentos Elétricos | 1 | vb | 237324.12
7.1.6 | Equipamentos e Iluminação | 1 | vb | 158216.08
7.1.7 | Mão de Obra para Instalações Elétricas | 1 | vb | 474648.24
7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 1107512.56
7.2.1 | Instalações de Água Fria | 1 | vb | 197770.1
7.2.2 | Instalações de Água Quente | 1 | vb | 158216.08
7.2.3 | Instalações de Águas Pluviais | 1 | vb | 79108.04
7.2.4 | Instalações Sanitárias | 1 | vb | 118662.06
7.2.5 | Louças e Metais | 1 | vb | 118662.06 | Entrega total em áreas comuns e nada em áreas privativas
7.2.6 | Mão de Obra para Instalações Hidráulicas | 1 | vb | 435094.22
7.3 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP |  |  | 324342.964
7.3.1 | Instalações Preventivas | 1 | vb | 142394.472
7.3.2 | Instalações de GLP | 1 | vb | 118662.06
7.3.3 | Instalações de Proteção e Aterramento - SPDA | 1 | vb | 63286.432
8 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  | 5378764.266 | 747.919
8.1 | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO |  |  | 893160.4
8.1.1 | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado | 1 | vb | 791080.4
8.1.2 | Instalação de Ar Condicionado | 4 | un | 35200 | Instalação de ar-codicionado em áreas comuns
8.1.3 | Ventokit | 30 | un | 29700 | Ventilação mecânica em banheiros enclausurados
8.1.4 | Churrasqueiras | 13 | un | 37180 | Exaustão de churrasqueiras
8.2 | COMUNICAÇÃO |  |  | 207677.756
8.2.1 | Sistema de acesso e segurança | 1 | vb | 176034.54 | Custo atualizado confrome proposta encaminhada (Infinitá)
8.2.3 | TV e internet | 1 | vb | 31643.216
8.3 | OUTROS SISTEMAS |  |  | 215749.2
8.3.1 | Outros sistemas | 1 | vb | 215749.2
8.4 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  | 4062176.91
8.4.1 | Elevadores | 7 | un | 1617000
8.4.2 | Elevador 1 parada | 1 | un | 57750
8.4.3 | Grupo de geradores | 1 | un | 88000
8.4.4 | Infra de carro elétrico | 12 | un | 10560
8.4.5 | Instalação carro elétrico | 12 | un | 132000
8.4.5 | Sistema de placas fotovoltaicas | 1 | un | 1369391.87 | Considerado demanda 17.431 kWh, conforme memorial descritivo
8.4.6 | Sauna | 12.19 | un | 58215.3
8.4.7 | Equipamentos para Piscina | 18 | un | 729259.74
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 673400.7862 | 93.6366
9.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 673400.7862
9.1.1 | Regularização de Superfície | 5393.73 | m² | 148327.575
9.1.2 | Poço do elevador | 137.412 | m² | 6801.894
9.1.3 | Baldrames | 1581.982 | m² | 52205.4069
9.1.4 | Ralos | 1 | vb | 3164.3216
9.1.5 | Impermeabilizações cimenticias | 2876.656 | m² | 189859.296
9.1.6 | Impermeabilizações com aditivo cristalizante | 2517.074 | m² | 77525.8792
9.1.7 | Impermeabilizações com aditivo cristalizante (telhado verde) | 1361.8 | m² | 41943.44
9.1.8 | Impermeabilizações com aditivo cristalizante (piscinas) | 1396.1404 | m³ | 69718.4511
9.1.9 | Impermeabilização de peitoril | 1 | vb | 6328.6432
9.1.10 | Proteção Mecânica | 2517.074 | m² | 77525.8792
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE |  |  | 1214241.1541
10.1 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO |  |  | 605876.5738
10.1.1 | Piso de concreto alisado | 2575.5444 | m² | 79326.7675 | Piso de gragens
10.1.2 | Piso de concreto alisado ranhurado | 68 | m² | 2468.4 | Rampas
10.1.3 | Contrapiso | 4289.8888 | m² | 306727.0492
10.1.4 | Cimento desempenado 3cm (detalhe bocel) | 254.9996 | m² | 8414.9868
10.1.5 | Manta acústica | 3069.1144 | m² | 84400.646 | Aplicação nas áreas privativas
10.1.6 | Tratamento concreto aparente de piscinas | 961.92 | m² | 124538.7243
10.2 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PAREDE |  |  | 608364.5803
10.2.1 | Chapisco | 6941.9925 | m² | 38180.9586
10.2.2 | Reboco | 6941.9925 | m² | 381809.5863
10.2.3 | Estucamento | 2081.5553 | m² | 188374.0354
11 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE |  |  | 2874782.3665
11.1 | ACABAMENTOS EM PISO |  |  | 2082031.2942 | Acabamentos atualizados conforme revisão
11.1.1 | Porcelanato 60X60 | 165.69 | m² | 23693.67
11.1.2 | Porcelanato linha 120X120, retificado, Portobello, linha OH!TAKE | 1095.3944 | m² | 253036.1064
11.1.3 | Piso porcelanato halls | 57.6 | m² | 8236.8
11.1.4 | Piso monolitico | 295.22 | m² | 103917.44
11.1.5 | Piso madeira engenheirada | 1901.56 | m² | 915753.2648
11.1.6 | Deck | 595 | m² | 196350
11.1.7 | Piscina (Pedra rústica em cacos) | 100.16 | m² | 55088
11.1.8 | Emborrachado | 43.04 | m² | 10889.12
11.1.9 | Paver fulget | 241.78 | m² | 35904.33
11.1.10 | Placa permeável arenito acabamento fulget leve cor grafite, ref Braston ou similar | 52.04 | m² | 20335.931
11.1.11 | Rodapés Invertidos | 1 | vb | 300610.552
11.1.12 | Soleiras e peitoris | 1 | vb | 158216.08
11.2 | ACABAMENTOS EM PAREDE |  |  | 792751.0723
11.2.1 | Revestimentos de Parede | 1 | vb | 759520.2439
11.2.1 | Piscina (Pedra rústica em cacos) | 143.8564 | m² | 33230.8284
12 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO |  |  | 1084571.2284
12.1 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM TETO |  |  | 1084571.2284
12.1.1 | Forro de gesso acartonado | 4314.984 | m² | 664507.536
12.1.2 | Negativo | 5177.9808 | m | 142394.472
12.1.3 | Estucamento | 2157.492 | m² | 277669.2204 | Acabamento em garagens, escadas e ante-câmaras;
13 | PINTURA INTERNA |  |  | 1310024.7754
13.1 | PINTURA INTERNA |  |  | 1310024.7754
13.1.1 | Pintura piso epoxi | 2830.544 | m2 | 342495.824 | Piso de garagens;
13.1.2 | Pintura acrílica | 254.9996 | m2 | 18232.4714 | Piso de escadas
13.1.3 | Textura escadas e garagens | 1 | vb | 237324.12 | Aplicação em paredes de escadas, ante-câmaras e garagens
13.1.4 | Pintura Interna | 1 | vb | 711972.36 | Aplicação nas paredes das demais áreas
14 | ESQUADRIAS |  |  | 5968290.6116
14.1 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  | 5321557.5716
14.1.1 | Esquadrias de Alumínio | 1813.98 | m² | 3292373.7
14.1.2 | PELE DE VIDRO 8mm | 47.1 | m² | 82896
14.1.3 | Guarda-corpo - vidro | 719.664 | m² | 1504097.76
14.1.4 | Guarda-corpo - tela | 240.845 |  | 370901.3
14.1.5 | Corrimão inox | 298.7201 | m | 49288.8116
14.1.6 | Portão de alumínio | 1 | un | 22000
14.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 88733.04
14.2.1 | Porta Corta - Fogo | 5 | un | 9625 | Quantidade definidas em quadro de áreas de projeto arquitetônico
14.2.2 | Serralherias | 1 | vb | 79108.04
14.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 558000
14.3.1 | Esquadrias de Madeira | 210 | un | 525000 | Custo atualizado confrome solicitação em revisão
14.3.2 | Fechadura eletrônica | 12 | un | 33000
15 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA |  |  | 3928648.5378
15.1 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EXTERNOS |  |  | 1321375.4879
15.1.1 | Revestimentos argamassados externos | 2683.702 | m² | 303532.0636 | Chapisco e reboco em paredes da fachada;
15.1.1 | Concreto aparente | 7861.6828 | m² | 1017843.4243
15.2 | ACABAMENTOS ESPECIAIS |  |  | 2607273.0499
15.2.1 | Revestimentos especiais parede pedra | 1457.2772 | m² | 1885133.7859
15.2.2 | Revestimentos especiais piscina pedra | 558.24 | m² | 722139.264
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 3979047.5394
16.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 3979047.5394
16.1.1 | Móveis e decoração | 1 | vb | 542599.2 | Estimados pela área de lazer - ajustado confrome solicitação em revisão
16.1.2 | Móveis e decoração rooftops e gardens | 1 | vb | 413904.15 | Estimados pela área de lazer - ajustado confrome solicitação em revisão
16.1.3 | Comunicação visual | 1 | vb | 94929.648
16.1.4 | Paisagismo privativo | 1 | vb | 515555.5438 | Estimados pela área de ambientes privativos descobertos -separado conforme solicitação em revisão
16.1.5 | Paisagismo áreas comuns | 1 | vb | 1073406.1447 | Estimados pela área de ambientes de lazer descobertos - -separado conforme solicitação em revisão
16.1.6 | Fechamento do condomínio com montante de madeira | 1 | vb | 1061774.7129
16.1.7 | Ligações definitivas | 1 | vb | 39554.02
16.1.8 | Desmobilização | 1 | vb | 79108.04
16.1.9 | Limpeza final de obra | 1 | vb | 158216.08
17 | IMPREVISTOS |  |  | 1996980.1358
17.1 | IMPREVISTOS |  |  | 1996980.1358
17.1.1 | Imprevistos e contingências | 1 | vb | 1996980.1358
TOTAL |  |  |  | 68562984.6639