## OBRA
Obra | Jardim Campeche
Empresa | BD Empreendimentos
Revisão | R00
DADOS OBRA
ARQUITETURA
| Descrição | Unidade | Quantidade
| ÁREA DO TERRENO | M2 | 866.65
| ÁREA CONSTRUÍDA | M2 | 3632.78
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UN | 20
| MESES DE OBRA | MÊS | 36
| NÚMERO DE PAVIMENTOS | UN | 7
| ETAPA | VALOR TOTAL | % | VALOR / m²
| GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 2551044.0836 | 12.3% | 702.2292
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 309991.7378 | 1.494% | 85.3318
| CONTENÇÃO | 692136.7221 | 3.337% | 190.5254
| INFRAESTRUTURA | 978970.993 | 4.72% | 269.4826
| SUPRAESTRUTURA | 2901220.4607 | 13.99% | 798.6227
| ALVENARIA | 529588.4986 | 2.553% | 145.7805
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 1372645.923 | 6.618% | 377.85
| EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 697857.6183 | 3.364% | 192.1002
| IMPERMEABILIZAÇÃO | 292179.8939 | 1.409% | 80.4287
| REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 808212.9943 | 3.896% | 222.4778
| REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 299766.44 | 1.445% | 82.5171
| ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 918707.1323 | 4.429% | 252.8937
| PINTURA INTERNA | 678657.6348 | 3.272% | 186.815
| ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 1379827.368 | 6.652% | 379.8268
| COBERTURA | 0 | 0% | 0
| REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 667706.8754 | 3.219% | 183.8005
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 965572.168 | 4.655% | 265.7943
| IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 269860.8492 | 1.301% | 74.2849
| SUBTOTAL | 16313947.3929 | 78.65% | 4490.7612
| CUB/SC | 3012.64 | 2026-01-01 | 1,49 CUB
| MOBILIARIO PRIVATIVO | 4428459.75 | 21.35% | 1219.0278
| SUBTOTAL | 4428459.75 | 21.35% | 1219.0278
| TOTAL | 20742407.1429 | 100% | 5709.789
| CUB/SC | 3012.64 | 2026-01-01 | 1,9 CUB

## CANTEIRO
Obra | Jardim Campeche
Empresa | BD Empreendimentos
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Instalações de canteiro
Instalações de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Produtividade média | m2 / mês | 100.9106
| Pm | h/m2 | 49
| Numero de funcionários | un | 28
| Equipe administrativa | un | 4
| Pontos de água e esgoto | un | 2 | 20 funcionários/ponto
| Bebedouro | un | 2 | 1 / 5 pav.
| Ferramentas | R$ | 22400 | 800,00/func.
| EPI | R$ | 48000 | 500,00/func.
| Banheiro | un | 2 | 1/20 func
Mobiliário de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Cadeira | un | 6 | 200 | 1200
| Mesa | un | 1 | 1000 | 1000
| Ar condicionado | un | 1 | 5000 | 5000
| Armário | m | 2 | 900 | 1800
| Escrivaninha | un | 4 | 800 | 3200
| TOTAL |  |  |  | 12200
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Computador pessoal | un | 2 | 6000 | 12000
| Impressora | un | 1 | 2000 | 2000
| Roteador | un | 1 | 500 | 500
| TOTAL |  |  |  | 14500

## EPCs
Obra | Jardim Campeche
Empresa | BD Empreendimentos
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de proteção coletiva
Bandejas de proteção
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção embasamneto | m | 123.46
| Perímetro de projeção torre | m | 116.66
| Bandeja de proteção primária | m | 123.46
| Bandeja de proteção secundária | m | 116.66
Guarda - corpo de desforma
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção da torre | m | 116.66
| Repetições de pavimentos** | un | 4
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 466.64
Guarda-corpo de vãos
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Comprimento de futuros guarda-copro de alumínio | m | 194.45
| Tela fachadeira | m | 194.45
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perimetro da torre | m | 116.66
| Altura da torre | m | 24.84
| Tela fachadeira | m2 | 2897.8344
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Área das portas de elevadores | m2 | 2.16
| Quantidade de elevadores | un | 1
| Quantidade de portas de elevadores | un | 7
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 15.12
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 54
| Altura do tapume | m | 2.4
| Cobertura para proteção de pedestres | m2 | 129.6

## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | Jardim Campeche
Obra | BD Empreendimentos
Data | 2025-02-02
Versão | R00
GERENCIAMENTO TÉCNICO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 408539.8596
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 310726.9433
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 18489.0495
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 208534.2191
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 59535.6217
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 24168.053
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 97812.9163
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 32356.334
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 50089.7283
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 15366.854
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 2142504.224
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 337318.928
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 43200
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 36 | 1200 | 43200
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 266909.0095
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 123.46 | 243.9561 | 30118.8258
02.001.002.001 | Bandeja de proteção secundária | m | 116.66 | 115.533 | 13478.0798
02.001.002.002 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 466.64 | 41.8422 | 19525.2335
02.001.002.003 | Gurada-corpo de vãos com régua de pinus 2,5x15cm | m | 194.45 | 21.879 | 4254.3715
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 15.12 | 36.2576 | 548.2145
02.001.002.005 | Tela fachadeira | m2 | 2897.8344 | 7.8 | 22603.1083
02.001.002.006 | Varal de seguranca com cabo de aco | m | 466.64 | 268.4 | 125246.176
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 3135 | 3135
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 48000 | 48000
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 27209.9185
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 1502849.036
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 1106201.8636
02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mes | 36 | 6600 | 237600
02.002.001.002 | Mestre Geral | mes | 36 | 7500 | 270000
02.002.001.003 | Auxiliar de Engenharia | mes | 36 | 5500 | 198000
02.002.001.003 | Operador de Guincho | mes | 13 | 3500 | 45500
02.002.001.007 | Equipe de apoio | mes | 36 | 4776.5 | 171954
02.002.001.009 | Serviço de vigilância | mes | 36 | 5087.4407 | 183147.8636
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 10833.125
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 866.65 | 12.5 | 10833.125
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 183914.3605
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 6 | 2850 | 17100
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 114828.984 | 114828.984
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 4360.6345 | 4360.6345
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 5449.206 | 5449.206
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 12200 | 12200
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 14500 | 14500
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 129.6 | 119.41 | 15475.536
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 201899.6869
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 302336.26
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 232136.26
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 22400 | 22400
02.003.001.002 | Condutor de Entulho-Aquisição | mes | 1 | 4880.26 | 4880.26
02.003.001.002 | Locação de elevador cremalheira | mes | 13 | 7000 | 91000
02.003.001.003 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 1 | 17600 | 17600
02.003.001.004 | Mobilização e desmobilização de elevador cremalheira | Un. | 1 | 13000 | 13000
02.003.001.005 | Locação de de Mini-grua | mes | 10 | 6650 | 66500
02.003.001.006 | Montagem e Desmontagem de Mini-grua | Un. | 1 | 7000 | 7000
02.003.001.007 | Mobilização e desmobilização de Mini-grua | Un. | 1 | 9756 | 9756
02.003.002 | Balancim |  |  |  | 70200
02.003.002.001 | Locação de balancim | mes | 11 | 3600 | 39600
02.003.002.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 48 | 450 | 21600
02.003.002.004 | Locação de andaime | mes | 6 | 1500 | 9000
Total |  |  |  |  | 2551044.0836
Note on G57: R02:Conforme solicitado em 18/07 via whatsapp: 20mil/mês para empreendimento todo R03:Confrome solicitado na revisão: 50mil/mês

## GERENCIAMENTO_EXECUTIVO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Cliente | BD Empreendimentos
Obra | Jardim Campeche
Data | 2026-02-02
Versão | R00
GERENCIAMENTO EXECUTIVO
CÓDIGO | ITEM | Quantidade | Unidade | Custo unitário | Valor Orçado | Considerações
1 | GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  |  |  | 2551044.0836
1.1 | GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  |  |  | 2551044.0836
1.1.1 | Gerenciamento técnico e administrativo | 1 | vb | 2551044.0836 | 2551044.0836 | Conforme aba "custos_indiretos"
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 309991.7378
2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL DE SUBSOLO |  |  |  | 223131.8746
2.1.1 | Escavação mecanizada | 2125.278 | m³ | 39.996 | 85002.6189
2.1.2 | Movimentação de bota-fora | 2762.8614 | m³ | 49.995 | 138129.2557
2.2 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL |  |  |  | 33000
2.2.1 | Rebaixamento provisório de lençol | 4 | mês | 8250 | 33000 | Rebaixameno de lençol provisório considerando período de execução da fundação
2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE VALAS |  |  |  | 53859.8632
2.3.1 | Escavação mecanizada para blocos e baldrames | 175.279 | m³ | 39.996 | 7010.4589
2.3.2 | Reaterro para blocos e baldrames | 40.449 | m³ | 16.005 | 647.3862
2.3.3 | Movimentação de bota-fora | 175.279 | m³ | 49.995 | 8763.0736
2.3.4 | Movimentação de terra das estacas | 206.5204 | m³ | 74.998 | 15488.6205
2.3.5 | Lastro de concreto magro | 539.32 | m² | 40.7 | 21950.324
3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 978970.993
3.1 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 336886.6263
3.1.1 | Estaca Hélice Continua Diâmetro 40 | 495 | m | 77 | 38115
3.1.2 | Estaca Hélice Continua Diâmetro 50 | 735 | m | 99 | 72765
3.1.3 | Concreto (40 Mpa) | 206.5204 | m³ | 830.8329 | 171583.9737 | Consideração de concreto com bombeamento + 30% de perda devido a compressão da estaca hélice no solo
3.1.4 | Armação | 2478.2454 | kg | 8.382 | 20772.6526
3.1.5 | Mobilização de equipamentos | 1 | vb | 9350 | 9350
3.1.6 | Apoio e arrasamento de estacas | 81 | un | 300 | 24300
3.2 | FUNDAÇÃO RASA |  |  |  | 642084.3667
3.2.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 370.7825 | m² | 74.8 | 27734.531 | Forma de madeira serrada sem reutilização
3.2.2 | Armação | 134.83 | kg | 671.0573 | 90478.6571
3.2.3 | Concreto | 8089.8 | m³ | 8.382 | 67808.7036
3.2.4 | Piso de concreto armado | 674.15 | m² | 198 | 133481.7
3.2.4 | Mão de obra | 674.15 | m² | 478.5 | 322580.775 | Valor estimado por área de projeção do embasamento
4 | CONTENÇÃO |  |  |  | 692136.7221
4.1 | PAREDE DIAFRAGMA |  |  |  | 692136.7221
4.1.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma - resinado | 553.632 | m² | 74.8 | 41411.6736
4.1.2 | Concreto | 191 | m³ | 830.8461 | 158691.6
4.1.3 | Armação | 21010.3344 | kg | 8.382 | 176108.6229
4.1.4 | Mobilização de equipamentos | 1 | vb | 715 | 715
4.1.5 | Mão de obra apoio | 747.4032 | m³ | 110 | 82214.352
4.1.5 | Mão de obra diagrafma | 747.4032 | m³ | 250.943 | 187555.6012
4.1.5 | Tratamento de juntas | 747.4032 | m³ | 60.797 | 45439.8724
5 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 2901220.4607 | Laje cubetas
5.1 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 2901220.4607
5.1.1 | Fabricação forma | 1556.9057 | m² | 121 | 188385.5914 | Forma de madeira compensada plastificada com 8 reutilizações
5.1.2 | Montagem de forma | 5449.17 | m² | 2.75 | 14985.2175
5.1.3 | Escoramento | 5079.52 | kg | 35.2 | 178799.104 | Locação de escoramento metálico
5.1.4 | Cubetas | 1270 | m³ | 79.2 | 100584 | Locação de cubetas
5.1.5 | Concreto | 908.195 | un | 671.0573 | 609450.8937
5.1.6 | Armadura Convencional para Estrutura | 81737.55 | kg | 8.382 | 685124.1441
5.1.7 | Perfuração de vigas | 1 | vb | 17710 | 17710
5.1.8 | Mão de obra - estrutura em concreto armado | 16217.01 | m² | 68.2112 | 1106181.51 | Valor estimado com base na área construida
6 | ALVENARIA |  |  |  | 529588.4986
6.1 | ALVENARIA |  |  |  | 529588.4986
6.1.1 | Bloco de 09 | 128.07 | m² | 30.92 | 3959.9244
6.1.2 | Bloco de 11,5 | 328.73 | m² | 35.67 | 11725.7991
6.1.3 | Bloco de 14 | 4419.64 | m² | 41.18 | 182000.7752
6.1.4 | Alvenaria refratárias | 36.75 | m² | 341 | 12531.75 | Churrasqueiras
6.1.5 | Cobogó | 49.7664 | m² | 340.4775 | 16944.3395
6.1.6 | Drywall tipo ST | 45.99 | m² | 250 | 11497.5
6.1.6 | Serviços complementares | 4876.44 | m² | 11.66 | 56859.2904 | Previsão de amarração com tela, vergas, contravergas e encunhamento
6.1.7 | Mão de obra | 4876.44 | un | 48 | 234069.12
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E GLP |  |  |  | 1372645.923 | Valores estimados com base em índices históricos por área construida
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 613394.903
7.1.1 | Entrada de Energia | 1 | vb | 21978.319 | 21978.319
7.1.2 | Eletrodutos e Eletrocalhas | 1 | vb | 39960.58 | 39960.58
7.1.3 | Cabos e Fiações | 1 | vb | 119881.74 | 119881.74
7.1.4 | Quadros e Disjuntores | 1 | vb | 71929.044 | 71929.044
7.1.5 | Acabamentos Elétricos | 1 | vb | 59940.87 | 59940.87
7.1.6 | Equipamentos e Iluminação | 1 | vb | 59940.87 | 59940.87
7.1.7 | Mão de Obra para Instalações Elétricas | 1 | vb | 239763.48 | 239763.48
7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 587420.526
7.2.1 | Instalações de Água Fria | 1 | vb | 99901.45 | 99901.45
7.2.2 | Instalações de Água Quente | 1 | vb | 79921.16 | 79921.16
7.2.3 | Instalações de Águas Pluviais | 1 | vb | 39960.58 | 39960.58
7.2.4 | Instalações Sanitárias | 1 | vb | 59940.87 | 59940.87
7.2.5 | Louças e Metais | 1 | vb | 87913.276 | 87913.276 | Entrega total em áreas comuns e nada em áreas privativas
7.2.6 | Mão de Obra para Instalações Hidráulicas | 1 | vb | 219783.19 | 219783.19
7.3 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP |  |  |  | 171830.494
7.3.1 | Instalações Preventivas | 1 | vb | 79921.16 | 79921.16
7.3.2 | Instalações de GLP | 1 | vb | 59940.87 | 59940.87
7.3.3 | Instalações de Proteção e Aterramento - SPDA | 1 | vb | 31968.464 | 31968.464
8 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  |  | 697857.6183
8.1 | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO |  |  |  | 234300
8.1.1 | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado | 75 | un | 1320 | 99000
8.1.2 | Instalação de Ar Condicionado | 9 | un | 5500 | 49500 | Instalação de ar-codicionado em áreas comuns
8.1.3 | Ventokit | 26 | un | 990 | 25740 | Ventilação mecânica em banheiros enclausurados
8.1.4 | Churrasqueiras | 21 | un | 2860 | 60060 | Exaustão de churrasqueiras
8.2 | COMUNICAÇÃO |  |  |  | 49950.725
8.2.1 | CFTV | 1 | vb | 5994.087 | 5994.087
8.2.2 | Interfone | 1 | vb | 7992.116 | 7992.116
8.2.3 | TV e internet | 1 | vb | 15984.232 | 15984.232
8.2.4 | Automação, telecomunicação e sistemas de segurança | 1 | vb | 19980.29 | 19980.29 | Previsão de infraestrutura
8.3 | OUTROS SISTEMAS |  |  |  | 79921.16
8.3.1 | Outros sistemas | 1 | vb | 79921.16 | 79921.16
8.4 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  |  | 333685.7333
8.4.1 | Elevadores | 1 | un | 170683.3333 | 170683.3333
8.4.2 | Bombas | 1 | vb | 11000 | 11000
8.4.3 | Equipamento de piscina | 1 | un | 27152.4 | 27152.4
8.4.4 | Estaçao de tratamento de esgoto | 24 | un | 4812.5 | 115500
8.4.5 | Sauna | 24 | un | 389.5833 | 9350
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 292179.8939
9.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 292179.8939
9.1.1 | Regularização de Superfície | 1624.665 | m² | 35.959 | 58421.3287
9.1.2 | Poço do elevador | 16.2 | m² | 45.1 | 730.62
9.1.3 | Baldrames | 370.7825 | m² | 38.5 | 14275.1263
9.1.4 | Ralos | 100 | un | 88 | 8800
9.1.5 | Impermeabilizações cimenticias | 908.195 | m² | 66 | 59940.87
9.1.6 | Impermeabilizações com manta asfaltica | 716.47 | m² | 121 | 86692.87
9.1.7 | Impermeabilização de peitoril | 1 | vb | 2397.6348 | 2397.6348
9.1.8 | Proteção Mecânica | 716.47 | m² | 85.03 | 60921.4441
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE |  |  |  | 808212.9943
10.1 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO |  |  |  | 336353.2675
10.1.1 | Polimento de concreto | 653.55 | m² | 18.15 | 11861.9325 | Piso de gragens
10.1.2 | Piso de concreto alisado ranhurado | 84.56 | m² | 27.5 | 2325.4
10.1.3 | Contrapiso | 3894.56 | m² | 68.25 | 265803.72
10.1.4 | Manta acústica | 2064.55 | m² | 27.3 | 56362.215 | Aplicação nas áreas privativas
10.2 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PAREDE |  |  |  | 471859.7268
10.2.1 | Chapisco | 8170.7312 | m² | 5.25 | 42896.3388
10.2.2 | Reboco | 8170.7312 | m² | 52.5 | 428963.388
11 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE |  |  |  | 918707.1323
11.1 | ACABAMENTOS EM PISO |  |  |  | 701867.2244
11.1.1 | Piso Cerâmico | 2538.34 | m² | 146.3438 | 371470.1944
11.1.2 | Piscina | 114.86 | m² | 200.8 | 23063.888
11.1.3 | Ladrilho Hidraulico Rampa | 137.66 | m² | 63 | 8672.58
11.1.4 | Paver | 679.88 | m² | 63 | 42832.44
11.1.5 | Rodapés | 3046.008 | m | 57.75 | 175906.962
11.1.6 | Soleiras e peitoris | 1 | vb | 79921.16 | 79921.16
11.2 | ACABAMENTOS EM PAREDE |  |  |  | 216839.9079
11.2.1 | Revestimentos de Parede | 1310.904 | m² | 165.4125 | 216839.9079
12 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO |  |  |  | 299766.44
12.1 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM TETO |  |  |  | 299766.44
12.1.1 | Forro gesso Acartonado ST | 2338.42 | m² | 110 | 257226.2
12.1.2 | Forro gesso Acartonado RU | 199.92 | m | 120 | 23990.4
12.1.3 | Estucamento | 772.91 | m² | 24 | 18549.84 | Acabamento em garagens, escadas e ante-câmaras;
13 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 678657.6348
13.1 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 678657.6348
13.1.1 | Pintura piso epoxi | 653.55 | m2 | 121 | 79079.55 | Piso de garagens;
13.1.2 | Pintura acrílica antiderrapante | 84.56 | m2 | 71.5 | 6046.04 | Piso de escadas
13.1.3 | Textura estucamento | 772.91 | m2 | 47 | 36326.77 | Aplicação em paredes de escadas, ante-câmaras e garagens
13.1.3 | Pintura Interna Paredes | 6905.8172 | m2 | 59 | 407443.2148
13.1.4 | Pintura Interna Teto | 2538.34 | m2 | 59 | 149762.06
14 | ESQUADRIAS |  |  |  | 1379827.368
14.1 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 1036003.318
14.1.1 | Esquadrias de Alumínio | 377.7302 | m² | 1290 | 487271.958
14.1.2 | Pele de vidro | 376.17 | m² | 980 | 368646.6
14.1.3 | Brise | 6.2208 | m² | 950 | 5909.76
14.1.4 | Portão de alumínio ripado | 2 | un | 16000 | 32000
14.1.5 | Guarda-corpo - vidro | 128.82 | m² | 825 | 106276.5
14.1.6 | Gradil | 58.85 | m² | 610 | 35898.5
14.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 35730.29
14.2.1 | Serralherias | 1 | vb | 19980.29 | 19980.29
14.2.2 | PCF | 9 | un | 1750 | 15750
14.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 308093.76
14.3.1 | Corrimão madeira | 183.456 | m | 85 | 15593.76
14.3.2 | Fechadura Biometrica | 20 | un | 1500 | 30000
14.3.3 | Esquadrias de Madeira | 125 | un | 2100 | 262500
15 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA |  |  |  | 667706.8754
15.1 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EXTERNOS |  |  |  | 260616.155
15.1.1 | Revestimentos argamassados externos | 2332.66 | m² | 110.2502 | 257176.29 | Chapisco e reboco em paredes da fachada;
15.1.1 | Trtamento de friso | 625.43 | m | 5.5 | 3439.865
15.2 | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 138100.11
15.2.1 | Selador e textura | 1225.1606 | m² | 112.72 | 138100.11
15.3 | ACABAMENTOS ESPECIAIS |  |  |  | 268990.6104
15.3.1 | Pastilha tijolinho | 474.6446 | m² | 242.88 | 115281.6902
15.3.1 | Porcelanato amadeirado | 632.8595 | m² | 242.88 | 153708.9202
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 965572.168
16.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 965572.168
16.1.1 | Móveis e decoração | 1 | vb | 781753.5 | 781753.5 | Estimados pela área de lazer
16.1.2 | Comunicação visual | 1 | vb | 39960.58 | 39960.58
16.1.3 | Paisagismo | 1 | vb | 47952.696 | 47952.696
16.1.4 | Ligações definitivas | 1 | vb | 15984.232 | 15984.232
16.1.5 | Desmobilização | 1 | vb | 19980.29 | 19980.29
16.1.6 | Limpeza | 1 | vb | 59940.87 | 59940.87
17 | IMPREVISTOS |  |  |  | 270405.2247
17.1 | IMPREVISTOS |  |  |  | 270405.2247
17.1.1 | Imprevistos e contingências | 1 | vb | 270405.2247 | 270405.2247
SUBTOTAL |  |  |  |  | 16314491.7684
18 | MOBILIARIO PRIVATIVO |  |  |  | 4428459.75
18.1 | MOBILIARIO PRIVATIVO |  |  |  | 4428459.75
18.1.1 | Móveis e decoração PRIVATIVO | 1 | vb | 4428459.75 | 4428459.75
TOTAL |  |  |  |  | 20742951.5184

## MÃO DE OBRA
ETAPA | VALOR TOTAL | SERVIÇOS | EMPEITEIRO | % | VALOR / m²
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 2551044.0836 | 2379090.0836 | 171954 | 12.3% | 702.2292 | ÁREA CONSTRUÍDA | 3632.78 | m²
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 309991.7378 | 309991.7378 | 0 | 1.494% | 85.3318
CONTENÇÃO | 692136.7221 | 422366.7689 | 269769.9532 | 3.337% | 190.5254
INFRAESTRUTURA | 978970.993 | 632090.218 | 346880.775 | 4.72% | 269.4826
SUPRAESTRUTURA | 2901220.4607 | 1795038.9507 | 1106181.51 | 13.99% | 798.6227
ALVENARIA | 529588.4986 | 295519.3786 | 234069.12 | 2.553% | 145.7805
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 1372645.923 | 1372645.923 | 0 | 6.618% | 377.85
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 697857.6183 | 697857.6183 | 0 | 3.364% | 192.1002
IMPERMEABILIZAÇÃO | 292179.8939 | 292179.8939 | 0 | 1.409% | 80.4287
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 808212.9943 | 366455.0023 | 441757.992 | 3.896% | 222.4778
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 299766.44 | 284308.24 | 15458.2 | 1.445% | 82.5171
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 918707.1323 | 563446.0683 | 355261.064 | 4.429% | 252.8937
PINTURA INTERNA | 678657.6348 | 273839.4968 | 404818.138 | 3.272% | 186.815
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 1379827.368 | 1339627.368 | 40200 | 6.652% | 379.8268
COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 667706.8754 | 304281.7925 | 363425.0829 | 3.219% | 183.8005
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 965572.168 | 965572.168 | 0 | 4.655% | 265.7943
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 269860.8492 | 269860.8492 | 0 | 1.301% | 74.2849
SUBTOTAL | 16313947.3929 | 12564171.5578 | 3749775.8351 | 78.65% | 4490.7612
MOBILIARIO PRIVATIVO | 4428459.75 | 4428459.75 | 0 | 21.35% | 1219.0278
SUBTOTAL | 4428459.75 | 4428459.75 | 0 | 100% | 1219.0278
TOTAL | 20742407.1429 | 16992631.3078 | 3749775.8351 |  | 5709.789
1032.2056
|  |  | 0.34262 |  | 1032.2056

## COMPARATIVOS
CÓDIGO | ITEM | Quantidade | Uni | Custo unitário | Valor Orçado | Valor Orçado por Area Construida
5.1 | LAJE NERVURADA |  |  |  | 2901220.4607 | 798.6227
5.1.1 | Fabricação forma | 1556.9057 | m² | 121 | 188385.5914
5.1.2 | Montagem de forma | 5449.17 | m² | 2.75 | 14985.2175
5.1.3 | Escoramento | 5079.52 | kg | 35.2 | 178799.104
5.1.4 | Cubetas | 1270 | m³ | 79.2 | 100584
5.1.5 | Concreto | 908.195 | un | 671.0573 | 609450.8937
5.1.6 | Armadura Convencional para Estrutura | 81737.55 | kg | 8.382 | 685124.1441
5.1.7 | Perfuração de vigas | 1 | vb | 17710 | 17710
5.1.8 | Mão de obra - estrutura em concreto armado | 16217.01 | m² | 68.2112 | 1106181.51
5.2 | LAJE MACIÇA |  |  |  | 3110208.4725 | 856.1511
5.2.1 | Fabricação forma | 2594.8429 | m² | 121 | 313975.9857
5.2.2 | Montagem de forma | 9081.95 | m² | 2.75 | 24975.3625
5.2.3 | Escoramento | 3809.64 | um | 35.2 | 134099.328
5.2.4 | Concreto | 980.8506 | m³ | 704.6102 | 691117.3134
5.2.5 | Armadura Convencional para Estrutura | 98085.06 | kg | 8.382 | 822148.9729
5.2.6 | Perfuração de vigas | 3632.78 | m² | 4.8751 | 17710
5.2.7 | Mão de obra - estrutura em concreto armado | 3632.78 | m² | 304.5 | 1106181.51
5.3 | LAJE PROTENDIDA |  |  |  | 2816475.8332 | 775.2949
5.3.1 | Fabricação forma | 2179.668 | m² | 121 | 263739.828
5.3.2 | Montagem de forma | 7628.838 | m² | 2.75 | 20979.3045
5.3.3 | Escoramento | 3809.64 | un | 35.2 | 134099.328
5.3.4 | Protensão - lajes - materiais | 2976.83 | m² | 13.53 | 40276.5099
5.3.5 | Protensão - lajes - cabos | 5655.977 | kg | 16.83 | 95190.0929
5.3.6 | Protensão - lajes - serviços | 7 | pav | 10450 | 73150
5.3.7 | Concreto | 908.195 | m³ | 669.9 | 608399.8305
5.3.8 | Armadura Convencional para Estrutura | 54491.7 | kg | 8.382 | 456749.4294
5.3.9 | Perfuração de vigas | 1 | vb | 17710 | 17710
5.3.10 | Mão de obra - estrutura em concreto armado | 16217.01 | m² | 68.2112 | 1106181.51