## DADOS_INICIAIS
Obra | Hotel e Residencial Colline
Empresa | Colline - Miguel Pereira
Revisão | R00
Arquitetura base | PLANTA SITUAÇÃO HOTEL COLLINE e PLANTA SITUACAO RESIDENCIAL COLLINE
DADOS OBRA
| Descrição | Identificador | Unidade | Hotel | Residencial | Quantidade Total
| ÁREA DO TERRENO | AT | M2 |  |  | 6049.17
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | AC | M2 | 6049.17 | 21510.28 | 27559.45
| SUBSOLO / TERREO |  | M2 | 1662.34 | 2365.57 | 4027.91
| TÉRREO/ GARAGEM 1 |  | M2 | 1675.56 | 2339.03 | 4014.59
| 1º PAVIMENTO / GARAGEM 2 |  | M2 | 844.36 | 2514.32 | 3358.68
| 2º PAVIMENTO / LAZER |  | M2 | 1144.29 | 2513.4 | 3657.69
| SUBTELHADO / 5º PAV. DIFERENCIADO TORRE I E II (X1) |  | M2 | 722.62 | 699.84 | 1422.46
| 6º AO 18º PAV. DIFERENCIADO TORRE I E II (X13) |  | M2 |  | 9097.92 | 9097.92
| DUPLEX INFERIOR TORRE I E II |  | M2 |  | 699.84 | 699.84
| DUPLEX SUPERIOR TORRE I E II |  | M2 |  | 693.56 | 693.56
| INSPEÇÃO TORRE I E II |  | M2 |  | 303.24 | 303.24
| CASA DE MÁQUINAS TORRE I E II |  | M2 |  | 150.18 | 150.18
| CAIXA D'AGUA TORRE I E II |  | M2 |  | 133.38 | 133.38
| UNIDADES RESIDENCIAIS | UR | UN | 36 | 60 | 96 | 17817.3
| Dormitórios | dorm | UN | 36 |  | 36
| Banheiros | ban | UN |  |  | 0
| UNIDADES COMERCIAIS | UC | UN |  |  | 0
| Churrasqueiras | CHU | UN |  | 60 | 60
| NÚMERO TOTAL DE PAVIMENTOS | NP | UN | 5 | 23 | 28
| NÚMERO DE PAVIMENTOS TIPO | NPT | UN | 0 | 13 | 13
| NÚMERO DE PAVIMENTOS TIPO DIFERENCIADOS | NPD | UN | 3 | 1 | 4
| NÚMERO DE PAVIMENTOS DUPLEX | ND | UN | 0 | 1 | 1
| ÁREA DE PROJEÇÃO DA TORRE | APT | M2 | 1021.82 | 738.9 | 1760.72
| PERÍMETRO DE PROJEÇÃO DA TORRE | PPT | M | 151.474 | 202.8 | 354.274
| ÁREA DE LAZER | AL | M2 | 0 | 699.84 | 699.84
| ÁREA DO EMBASAMENTO | AE | M2 | 1675.56 | 7366.75 | 9042.31
| ÁREA DE SUBSOLOS | S | M2 | 1662.34 | 0 | 1662.34
| NÚMERO DE SUBSOLOS | NS | UN | 1 | 0 | 1
| ÁREA DE PROJEÇÃO DO EMBASAMENTO | APE | M2 | 2087.28 | 2365.57 | 4452.85 | 0.16157
| PERÍMETRO DE PROJEÇÃO DE EMBAMENTO | PE | M | 226.19 | 223.43 | 449.62
| NÚMERO DE PAVIMENTOS DE EMBASAMENTO | NE | UN | 1 | 3 | 4

## MOVIMENTAÇÃO_DE_TERRA
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
Data | 2025-04-09
Arquivo base | -
ESCAVAÇÃO VERTICAL DE SUBSOLO
Descrição | Área de subsolo (m) | Altura do subsolo (m) | Volume total de escavação (m3) | Preço unitário de escavação (R$ / m3) | Valor total | Observação
Escavação |  |  |  | 0 | 0
Aterro |  |  | 203.58 | 9.09 | 2035.5964 | "subsolo" na verdade aterrado na frente do terreno para rampas
TOTAL |  |  |  |  | 2035.5964
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO
Descrição | Quantidade (dias) |  |  | Preço unitário de rebaixamento (R$ / dias) | Valor total | Observação
Rebaixamento de lençol | 0 |  |  | 200 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS
Descrição | Parâmetro |  | Volume total de escavação (m3) | Preço unitário (R$ / m3) | Valor total | Observação
Escavação mecanizada para blocos e baldrames | 1.3 | m³ / Vol infra | 810.693 | 36.36 | 32424.4772
Reaterro para blocos e baldrames | 0.6 | m³ / Vol Escavação | 187.083 | 14.55 | 2994.2634
Movimentação de bota-fora | 1.3 |  | 546.039 | 45.45 | 27299.2198
Movimentação de terra das estacas | 1 | m³ | 0 | 20 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 62717.9604
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS
Descrição | Parâmetro |  | Área de lastro (m²) | Preço unitário (R$ / m2) | Valor total | Observação
Lastro de concreto magto e=5cm | 0.8 | m² / APE | 3562.28 | 18.5 | 72492.398 |  | 16.28
TOTAL |  |  |  |  | 72492.398
TOTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 137245.9549 | 22.6884
Note on B16: TEMPO DE EXECUÇÃO DO SUBOLO
Note on B24: EMPOLAMENTO

## CONTENÇÕES (hidden)
CONTENÇÃO
Data
Arquivo base
CORTINA DE ESTACAS
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total
Número de Estacas | 0.15 | un / APE | 667.9275 | un
Estaca Hélice Continua Diâmetro 40 | 10% |  | 66.7927 | un
| 20 | m/un | 1335.855 | m |  | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 50 | 50% |  | 333.9638 | un
| 20 | m/un | 6679.275 | m |  | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 60 | 40% | un / APE | 267.171 | un
| 20 | m/un | 5343.42 | m |  | 0
Concreto | 2266.2246 | un / APE | 2266.2246 | m³ |  | 0
Armação 6,3mm | 1.6575 | kg / m³ | 3756.297 | kg |  | 0
Armação 16mm | 10.1783 | kg / m³ | 23066.3991 | kg |  | 0
Mobilização | 1 | vb | 1 | vb |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
PAREDE DE CONCRETO
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 2.1 | m² / APE | 9350.985 | m² |  | 0
Concreto | 0.65 | m³ / APE | 2894.3525 | m³ |  | 0
Armação | 110 | kg / m³ | 318378.775 | kg |  | 0
Mão de obra | 315 | R$ / APE | 4452.85 | m² | 315 | 1402647.75
TOTAL | [5 empty] | 1402647.75
PAREDE DIAFRAGMA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 2.1 | m² / APE | 0 | m² |  | 0
Concreto | 0.65 | m³ / APE | 0 | m³ |  | 0
Armação | 110 | kg / m³ | 0 | kg |  | 0
Mão de obra | 918.392 | R$ / APE | 0 | m² | 918.392 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 1402647.75 | 50.8953

## INFRAESTRUTURA (2)
INFRAESTRUTURA
Data | 2025-04-09
Arquivo base | RMP-FUN-EX-0002-TABELAS-R02
FUNDAÇÃO PROFUNDA
158.15
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Número de Estacas | 0.13079 | un / APE | 273 | un |  |  | Quantitativos trazidos de preliminar de fundação
Estaca Pre-moldada cravada 30X30 | 84.62% |  | 231 | un
| 12.3117 | m/un | 2844 | m | 205.595 | 643183.398
Estaca Pre-moldada cravada 20X20 | 1.477% |  | 42 | un
| 12.4286 | m/un | 522 | m | 158.15 | 90809.73
Concreto (25 Mpa) | 1.1 | perda |  | m³ | 554 | 0
Armação |  | kg / m³ |  | kg | 7.62 | 0
Mobilização | 1 | vb | 1 | vb | 14500 | 15950
Apoio e arrasamento de estacas |  |  |  | un | 300 | 0
TOTAL | [5 empty] | 749943.128
222.7995
FUNDAÇÃO RASA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 1.0214 | m² / APE | 2132.05 | m² | 68 | 159477.34
Concreto (40 Mpa) | 0.29877 | m³ / APE | 623.61 | m³ | 558 | 401910.4089
Armação | 60 | kg / m³ | 37416.6 | kg | 7.62 | 313625.9412
Mão de obra | 315 | R$ / APE | 1662.34 | m² | 315 | 576000.81
TOTAL | [5 empty] | 1451014.5001
TOTAL INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 2200957.6281 | 363.8446
Note on G15: 30% de perda
Note on G25: 5% de perda
Note on F26: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM

## INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA
Data | 2025-04-09
Arquivo base | RMP-FUN-EX-0002-TABELAS-R02
FUNDAÇÃO PROFUNDA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Número de Estacas | 0.17152 | un / APE | 358 | un |  |  | Quantitativos trazidos de preliminar de fundação
Estaca Pre-moldada cravada 20X20 | 12.57% |  | 45 | un
| 15 | m/un | 675 | m | 158.15 | 117426.375
Estaca Pre-moldada cravada 30X30 | 29.89% |  | 107 | un
| 15 | m/un | 1605 | m | 205.595 | 362977.9725
Estaca Pre-moldada centrifugada 50cm | 28.44% |  | 192 | un
| 15 | m/un | 2880 | m | 410.228 | 1299602.304
Estaca Pre-moldada centrifugada 42cm | 0.8723% |  | 14 | un
| 8 | m/un | 112 | m | 410.228 | 50540.0896
Concreto (25 Mpa) | 1.1 | perda |  | m³ | 554 | 0
Armação |  | kg / m³ |  | kg | 7.62 | 0
Mobilização | 1 | vb | 1 | vb | 14500 | 15950
Apoio e arrasamento de estacas |  |  |  | un | 300 | 0
TOTAL | [5 empty] | 1846496.7411
350.246
FUNDAÇÃO RASA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 1.0214 | m² / APE | 2132.05 | m² | 68 | 159477.34
Concreto (40 Mpa) | 0.29877 | m³ / APE | 623.61 | m³ | 558 | 401910.4089
Armação | 60 | kg / m³ | 37416.6 | kg | 7.62 | 313625.9412
Mão de obra | 315 | R$ / APE | 1662.34 | m² | 315 | 576000.81
TOTAL | [5 empty] | 1451014.5001
TOTAL INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 3297511.2412 | 545.118
Note on G19: 30% de perda
Note on G29: 5% de perda
Note on F30: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM

## SUPRAESTRUTURA
SUPRAESTRUTURA
Data | 2025-04-09
Arquivo base | -
SUPRAESTRUTURA - LAJE MACIÇA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 2 | Jogos | 4551.524 | m² | 110 | 550734.404
Montagem de forma | 2.5 | m² / AC | 11378.81 | m² | 2.5 | 31291.7275 | Quantidade de resumo
Escoramento | 4 | un / AE | 6755 | un | 17 | 126318.5
Concreto | 0.2 | m³ / AC | 1809.02 | m³ | 558 | 1165895.2998 | Quantidade de resumo
Armadura Convencional para Estrutura | 90 | kg / m³ | 162811.8 | kg | 7.62 | 1364688.5076
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 210 | R$ / AC | 6049.17 | m² | 210 | 1397358.27
Perfuração de vigas | 1500 | R$ / NP | 1 | vb | 7500 | 8250 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un) | Nova utiliza a verba de 1.500,00 por pav
TOTAL | [5 empty] | 4644536.7089 |  |  | 110080 | 5241.9048
SUPRAESTRUTURA - LAJE CUBETAS PROTENDIDAS
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 2 | Jogos | 4133.9175 | m² | 110 | 500204.0175
Montagem de forma | 2.1 | m² / AC | 57874.845 | m² | 2.5 | 159155.8238
Escoramento | 3 | un / APT*NPT | 26718 | un | 17 | 499626.6
Cubetas | 25 | R$ / AC | 1 | vb | 688986.25 | 757884.875
Protensão - lajes - materiais | 9.84 | RS / m² | 38974.55 | m² | 9.84 | 421860.5292
Protensão - lajes - cabos | 2.264 | kg / m² | 88238.3812 | kg | 12.3 | 1193865.2976
Protensão - lajes - serviços | 9000 | und / pav | 28 | pav | 9000 | 277200
Concreto | 0.18 | m³ / AC | 4960.701 | m³ | 580 | 3323173.5999
Cristalizante (reservatorios) | 20% |  | 992.1402 | m³ | 127.6 | 146219.6384
Armadura Convencional para Estrutura | 110 | kg / m³ | 457438.7288 | kg | 7.62 | 3834251.4248
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 240 | R$ / AC | 27559.45 | m² | 240 | 7275694.8
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 148400 | 163240 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un)
TOTAL | [5 empty] | 18552376.6062
SUPRAESTRUTURA - LAJE TRELIÇADA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 2 | Jogos | 0 | m² | 85 | 0
Montagem de forma | 2.1 | m² / AC | 0 | m² | 1.5 | 0
Escoramento - Torre | 2 | un / APT*NPT | 0 | un | 17 | 0
Escoramento - Embasamento | 2 | un / AE | 0 | un | 17 | 0
Cubetas | 25 | R$ / AC | 0 | m³ | 25 | 0
Concreto | 0.25 | m³ / AC | 0 | m³ | 575 | 0
Armadura Convencional para Estrutura | 110 | kg / m³ | 0 | kg | 7.25 | 0
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 240 | R$ / AC | 0 | m² | 240 | 0
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 0 | 0 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un)
TOTAL | [5 empty] | 0
SUPRAESTRUTURA - LAJE PROTENDIDA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 3 | Jogos | 7381.9955 | m² | 85 | 690216.5826
Montagem de forma | 2.5 | m² / AC | 68898.625 | m² | 1.5 | 113682.7313
Escoramento | 4 | un / AE | 53435 | un | 17 | 999234.5
Protensão - lajes - materiais | 12.3 | RS / m² | 38974.55 | m² | 12.3 | 527325.6615
Protensão - lajes - cabos | 2.83 | kg / m² | 110297.9765 | kg | 12.3 | 1492331.622
Protensão - lajes - serviços | 9000 | und / pav | 28 | pav | 9000 | 277200
Concreto | 0.25 | m³ / AC | 6889.8625 | m³ | 580 | 4615518.8888
Cristalizante (reservatorios) | 20% |  | 1377.9725 | m³ | 127.6 | 203082.8311
Armadura Convencional para Estrutura | 110 | kg / m³ | 647586.8985 | kg | 7.62 | 5428073.3832
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 240 | R$ / AC | 27559.45 | m² | 240 | 7275694.8
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 148400 | 163240 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un)
TOTAL | [5 empty] | 21785601.0005
TOTAL SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 4644536.7089 | 767.7974
408.1742
612.2613
Note on B10: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D10: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on D12: QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
Note on F12: CUSTO DA ESCORA
Note on G13: 5% DE PERDA
Note on F14: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM
Note on B22: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D22: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on D24: QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
Note on F24: CUSTO DA ESCORA
Note on G29: 5% DE PERDA
Note on F31: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM
Note on B39: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D39: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on G44: 5% DE PERDA
Note on B53: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D53: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on D55: QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
Note on G59: 5% DE PERDA
Note on F61: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM
Note on G67: SELECIONAR TOTAL CONFORME MÉTODO CONSTRUTIVO APLICADO

## ALVENARIA
PAREDES E PAINÉIS
Data | 2024-06-14
Arquivo base | -
ALVENARIA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Alvenaria externo | 0.44284 | m² / AC | 2678.8177 | m² | 54 | 159121.7708
Alvenaria escadas resistente á fogo (sical) | 0.2 | m² / AC | 1209.834 | m² | 70 | 97815.0789
Alvenaria refratárias | 1.75 | m² * CHU | 0 | un | 210 | 0
Drywall entre quartos | 0.44 | m² / AC | 2661.6348 | m² | 486.6246 | 1424738.5973 | (2PERF/VID/70/PERF/70/VID/2PERF)
Drywall interno | 0.28 | m² / AC | 1693.7676 | m² | 191.17 | 356177.3073 | 2ST/90/ST+RU
Drywall paredes externas internas | 0.28 | m² / AC | 2678.8177 | m² | 109.7122 | 323288.8576 | (48/VID/PERF)
Drywall shafts | 0.28 | m² / AC | 396.725 | un | 109.7122 | 47878.1264 | (48/VID/PERF)
Serviços complementares | 12.5 | R$ / m² | 3888.6517 | m² | 12.5 | 53468.9607
Elemento pre-moldado | 12.5 | R$ / m² | 35.52 | m² | 650 | 25396.8
Mão de obra | 35 | R$ / m² | 3888.6517 | m² | 36 | 153990.6069
Mão de obra drywall | 35 | R$ / m² | 7430.9451 | m² | 40 | 326961.584
TOTAL | [5 empty] | 2968837.69 |  |  | 110080 | 5241.9048
ALVENARIA - DRTWALL
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Alvenaria embasamento | 1 | m² / AE | 9042.31 | m² | 45 | 447594.345
Alvenaria lazer | 0.4 | m² / AL | 279.936 | m² | 45 | 13856.832
Alvenaria tipo | 1.62 | m² / APT*(NPT+2ND) | 14547.0686 | un | 45 | 720079.8977
Drywall tipo | 1.65 | m² / APT*(NPT+2ND) | 34571.7372 |  | 220 | 8366360.4024 |  | 0.52893
Alvenaria escadas | 0.2 | m² / AC | 5511.89 | un | 70 | 424415.53 |  | 0.47107
Alvenaria cobertura / reservatório | 0.8 | m² / APT | 1408.576 | m³ | 45 | 69724.512
Alvenaria refratárias | 1.75 | m² * CHU | 0 | un | 210
Churrasqueiras pré-moldadas |  |  | 0 | un | 1800 | 0
Serviços complementares | 12.5 | R$ / m² | 30789.7806 | kg | 12.5 | 423359.4838
Mão de obra | 35 | R$ / m² | 30789.7806 | m² | 35 | 1185406.5546
TOTAL | [5 empty] | 11650797.5575
TOTAL ALVENARIA | [5 empty] | 2968837.69 | 490.7843
[6 empty] | 2698943.3545 | 97.9317
[5 empty] | TERREO | 585.305
[5 empty] | PAV 1 E 2 | 1030.12
[5 empty] | COB | 515.06
|  | 4139 | #DIV/0!
8468.838
TOTAL PAV | 1332.415 |  | 7259.004
EXT | 515.06 | 38.66% | 2806.0496
DRY EXT | 505.19 | 37.92% | 2752.2778
DRY INT | 312.165 | 23.43% | 1700.6766
Note on G39: SELECIONAR TOTAL CONFORME MÉTODO CONSTRUTIVO APLICADO

## INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Entrada de Energia | 8 | R$ / AC | 53232.696
Eletrodutos e Eletrocalhas | 21 | R$ / AC | 139735.827
Cabos e Fiações | 80 | R$ / AC | 532326.96
Quadros e Disjuntores | 42 | R$ / AC | 279471.654
Acabamentos Elétricos | 8 | R$ / AC | 53232.696
Equipamentos e Iluminação | 20 | R$ / AC | 133081.74
Grupo de geradores | 1 | 185000 | 185000
Infra de carro elétrico | 12 | 547 | 7220.4
Equipamento d ecarro eletrico | 6 | 10500 | 69300
Mão de Obra para Instalações Elétricas | 58 | R$ / AC | 385937.046
TOTAL |  |  | 1838539.019
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Instalações de Água Fria | 22 | R$ / AC | 146389.914
Instalações de Água Quente | 20 | R$ / AC | 133081.74
Instalações de Águas Pluviais | 10 | R$ / AC | 66540.87
Instalações Sanitárias | 15 | R$ / AC | 99811.305
Hidrometro | 3 | R$ / AC | 19962.261
Acumulador (boiler) 2500L | 2 | 30000 | 66000
Trataamento de esgoto | 1 | 110000 | 121000
Bombas de pressurização | 2 | 8300 | 18260 | agua fria
Bombas de calor | 4 | 2000 | 8800 | agua quente e fria
Cisternas e reservatorios | 6 | 5240 | 34584
Aquecedores a gás | 2 | 5822 | 12808.4
Mão de Obra para Instalações Hidráulicas | 60 | R$ / AC | 399245.22
TOTAL |  |  | 1126483.71
LOUÇAS E METAIS
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Louças | 20 | R$ / AC | 100986.6634
Bacia | 60 | 1683.1111 | 100986.6634
Cuba | 59 | 1812.59
Metais | 30 | R$ / AC | 199622.61
Bancadas, pias e divisórias | 16 | R$ / AC |  |  | 27.17
Mão de obra | 10 | R$ / AC | 66540.87 |  | 40.755 | 101887.5
TOTAL |  |  | 367150.1434 | 60.6943
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Instalações Preventivas - hidrantes | 4 | R$ / AC | 26616.348
Bombas | 2 | 2000 | 4400 | agua quente e fria
Instalações Preventivas -sinalização | 2.5 | R$ / AC | 16635.2175
Instalações Preventivas - alarme | 0.5 | R$ / AC | 3327.0435
Instalações de Proteção e Aterramento - SPDA | 4 | R$ / AC | 26616.348
Mão de obra preventivo | 8 |  | 53232.696
Instalações de GLP | 5 | R$ / AC | 33270.435
Mão de obra | 12 |  | 79849.044
TOTAL |  |  | 243947.132
TOTAL INSTALAÇÕES |  |  | 3576120.0044 | 591.1753
537.4321

## SISTEMAS ESPECIAIS
SISTEMAS ESPECIAIS
CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO
Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor total |  | SUBSOLO | TERREO | 1 PV | 2 PAV | 3PAV | COB
Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado VRF | 6049.17 | 210 | 1397358.27 |  | 14 | 18 | 17 | 18 | 18
Instalação de Ar Condicionado - evaporadoras | 85 | 2582 | 241417 |  | 14 | 18 | 17 | 18 | 18
Instalação de Ar Condicionado - condensadoras | 16 | 132780 | 2336928
UTA | 4 | 32915 | 144826
Exaustão cozinhas | 1 | 603450 | 663795
Exaustão banheiros | 38 | 1100 | 45980
Hydrokit | 5 | 38500 | 192500
Churrasqueiras | 0 | 2600 | 0
TOTAL |  |  | 5022804.27
COMUNICAÇÃO
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
CFTV | 10 | R$ / AC | 66540.87
Interfone | 4 | R$ / AC | 26616.348
Controle de acesso | 2 | R$ / AC | 32325.524
TV e internet | 6 | R$ / AC | 39924.522
Automação, telecomunicação e sistemas de segurança | 4 | R$ / AC | 26616.348
TOTAL |  |  | 192023.612
EQUIPAMENTOS
Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor total
Elevadores | 3 | 151569.28 | 500178.624 | 4 PARADAS
Subestação | 0 | 350000 | 0
Escada pressurizada | 0 | 1377972.5 | 0
Equipamentos para Sauna | 1 | 8500 | 9350
Banheira de imersão | 27 | 9320 | 276804
Hidromassagem | 2 | 24980 | 54956
Equipamentos para Espelho dagua | 1 | 25000 | 27500
Chafariz | 1 | 110000 | 110000
Aspiração central | 6049.17 | 21.5 | 143062.8705
Aquecimento de piso | 188.064 | 280 | 57923.712
Equipamentos para Piscina | 2 | 38181.3 | 83998.86
Pontos de hidro | 20 | 150 | 3300
Equipamentos para Piscina privativa | 2 | 25300 | 55660
TOTAL |  |  | 1319434.0665
OUTROS SISTEMAS ESPECIAIS
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Outros sistemas | 30 | R$ / AC | 199622.61
TOTAL |  |  | 199622.61
TOTAL SISTEMAS ESPECIAIS |  |  | 6733884.5585 | 1113.1915

## IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO
Data | 2024-06-14
Arquivo base | -
ALVENARIA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Regularização de Superfície | 25 | R$ / m² | 2949.0932 | m² | 22 | 71368.0554
Poço do elevador | 45 | R$ / m² | 60.3075 | m² | 41 | 2719.8683
Baldrames | 30 | R$ / m² | 2132.05 | m² | 35 | 82083.925
Ralos | 0.4 | R$ / AC | 1 | vb | 2419.668 | 2661.6348
Impermeabilizações cimenticias | 0.3 | m² / AC | 1814.751 | m² | 60 | 108885.06
Impermeabilizações com manta asfaltica | 0.1 | m² / AC | 1134.3422 | m² | 150 | 187166.463
Impermeabilização de peitoril | 0.6 | R$ / AC | 1 | vb | 3629.502 | 3992.4522
Cristalização elementos aparentes |  |  |  | m3 | 60 | 0
Proteção Mecânica | 28 | R$ / m² | 1134.3422 | m² | 28 | 34937.7398
TOTAL | [5 empty] | 493815.1985 |  | 110080 | 5241.9048
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 493815.1985 | 81.6335
74.2123

## Planilha1
(ST/90/RU)
Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço Total
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m2 | 1.053 | 13.92 | 14.6578
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m2 | 1.053 | 9.5417 | 10.0474
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAOINDIRETA) | um | 4.95 | 0.504 | 2.4948
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | kg | 1.0978 | 2.173 | 2.3855
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | m2 | 2.5027 | 0.28 | 0.70076
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | m2 | 1.4815 | 10 | 14.815
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | um | 20.1868 | 0.09 | 1.8168
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | um | 0.4803 | 0.2 | 0.09606
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | um | 20.1868 | 0.19 | 3.8355
LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 50mm | m2 | 1.1 | 118.73 | 130.603
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | m | 1.5248 | 16.8 | 25.6166
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | m | 4.0011 | 18.09 | 72.3799
279.4491
(48/VID/PERF)
Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço Total
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, PERFORMA, COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m2 | 1.053 | 32 | 33.696
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAOINDIRETA) | um | 4.95 | 0.504 | 2.4948
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | kg | 0.5489 | 2.173 | 1.1928
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | m2 | 1.2513 | 0.28 | 0.35038
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | m2 | 0.79255 | 10 | 7.9255
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | um | 10.0934 | 0.09 | 0.90841
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | um | 0.27205 | 0.2 | 0.05441
LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 50mm | m2 | 1.1 | 20 | 22
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | m | 1.8234 | 5.1666 | 9.4208
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 9048 X 3000 MM (L X C) | m | 4.0011 | 5.73 | 22.9263
BANDA ACUSTICA | m | 0.57143 | 15.3 | 8.7429
109.7122
(PERF/VID/48/VID/PERF)
Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço Total
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, PERFORMA, COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m2 | 2.106 | 32 | 67.392
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAOINDIRETA) | um | 4.95 | 0.504 | 2.4948
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | kg | 1.0978 | 2.173 | 2.3855
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | m2 | 2.5027 | 0.28 | 0.70076
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | m2 | 1.4815 | 10 | 14.815
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | um | 20.1868 | 0.09 | 1.8168
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | um | 0.4803 | 0.2 | 0.09606
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | um | 20.1868 | 0.19 | 3.8355
LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 50mm | m2 | 2.2 | 20 | 44
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | m | 1.5248 | 5.1666 | 7.878
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 9048 X 3000 MM (L X C) | m | 4.0011 | 5.73 | 22.9263
BANDA ACUSTICA | m | 1.1429 | 15.3 | 17.4857
185.8265
PISO MANTA VIDRO + PLACA CIMENT
Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço Total
PLACA / CHAPA CIMENTICIA, PERFORMA, COR BRANCA, E = 10 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m2 | 2.2 | 52.27 | 114.994
LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 20mm | m2 | 0.88 | 18 | 15.84
PAD 25mm | m2 | 0.22 | 240 | 52.8
MANTA DE DESCONEXÃO | m2 | 0.168 | 14 | 2.352
185.986
(2PERF/VID/70/PERF/70/VID/2PERF)
Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço Total
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, PERFORMA, COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m2 | 5.265 | 32 | 168.48
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAOINDIRETA) | um | 9.9 | 0.504 | 4.9896
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | kg | 2.1956 | 2.173 | 4.771
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | m2 | 5.0054 | 0.28 | 1.4015
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | m2 | 2.963 | 10 | 29.63
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | um | 40.3736 | 0.09 | 3.6336
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | um | 0.9606 | 0.2 | 0.19212
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | um | 40.3736 | 0.19 | 7.671
LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 50mm | m2 | 2.2 | 20 | 44
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | m | 3.0496 | 16.68 | 50.8673
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | m | 8.0022 | 18.09 | 144.7598
BANDA ACUSTICA | m | 1.7143 | 15.3 | 26.2286
486.6246
FORRO 1
Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço Total
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m2 | 1.1 | 9.5417 | 10.4959
LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 50mm | m2 | 1.1 | 20 | 22
FORRO ABSORVEDOR | m2 | 1.1 | 2.173 | 2.3903
34.8862
FORRO 4
Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço Total
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m2 | 1.1 | 9.5417 | 10.4959
LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 50mm | m2 | 1.1 | 20 | 22
PENDURAL AVD | Unidade |  |  | 0
32.4959

## AMBIENTES
Obra
Empresa
Revisão
Data
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PISO
| LEVANTAMENTO DE PROJETO | [9 empty] | CONTRAPISO
| Pavimento | Local | Piso | Teto | Isolamento teto | Área (m²) | Contrapiso (Sim/Não) | Acustico | Repetição | Total | Revestimento | Área total
| SUBSOLO | Reservatorios/boiler | Polido | Estucamento | - | 509.06 | Sim | - | 1 | 509.06 | Contrapiso | 5971.6072 | #REF!
| SUBSOLO | Casa de maquinas | Polido | Estucamento | - | 4 | Sim | - | 1 | 4 | OND | 595.94
| SUBSOLO | Estacionamento | Polido | Estucamento | - | 463.69 | Não | - | 1 | 463.69 | CIMENT | 170.03
| SUBSOLO | Rouparia | Porcelanato | Gesso | - | 73.15 | Sim | - | 1 | 73.15 | FLUT | 1489.32
| SUBSOLO | Roupa suja | Porcelanato | Gesso | - | 3.85 | Sim | - | 1 | 3.85 | FLUT+PU | 434.65
| SUBSOLO | Telecom | Porcelanato | Estucamento | - | 8.45 | Sim | - | 1 | 8.45
| SUBSOLO | Eletrica | Porcelanato | Gesso | - | 10.96 | Sim | - | 1 | 10.96 | PISO
| SUBSOLO | Administração | Porcelanato | Gesso | - | 74.86 | Sim | - | 1 | 74.86 | Material | Área total
| SUBSOLO | Circulação | Porcelanato AC | Gesso | - | 64.74 | Sim | - | 1 | 64.74 | Polido | 1061.22
| SUBSOLO | Area tecnica | Porcelanato | Gesso | - | 30.62 | Sim | - | 1 | 30.62 | Porcelanato | 1073.97
| SUBSOLO | Almoxarifado | Porcelanato | Gesso | - | 62.62 | Sim | - | 1 | 62.62 | Porcelanato AC | 1749.34
| SUBSOLO | Recebimento | Porcelanato | Gesso | - | 6.27 | Sim | - | 1 | 6.27 | Basalto | 1401.186
| SUBSOLO | Manipulação | Porcelanato | Gesso | - | 12.63 | Sim | - | 1 | 12.63 | Vinilico | 1379.64
| SUBSOLO | Circulação serviço | Porcelanato | Gesso | - | 72.26 | Sim | - | 1 | 72.26 | Madeira | 9.25
| SUBSOLO | Camara de congelados | Porcelanato | Estucamento | - | 20.5 | Sim | - | 1 | 20.5 | Pastilha | 173.0322
| SUBSOLO | Vestiarios | Porcelanato | Gesso | - | 45.93 | Sim | - | 1 | 45.93 | Mármore | 16.443
| SUBSOLO | Funcionarios | Porcelanato | Gesso | - | 36.84 | Sim | - | 1 | 36.84 | Pintura | 37.314
| SUBSOLO | Controle | Porcelanato | Gesso | - | 5.83 | Sim | - | 1 | 5.83 | Carpete | 525.01
| SUBSOLO | Cozinha | Porcelanato | Gesso | - | 42.23 | Sim | - | 1 | 42.23 | Cimentado | 0
| SUBSOLO | Apoio e praça de garçons | Porcelanato | Gesso | - | 22.33 | Sim | - | 1 | 22.33 | - | 323.98
| SUBSOLO | Foyer | Porcelanato AC | Gesso | - | 14.45 | Sim | - | 1 | 14.45 |  | 0
| SUBSOLO | Restaurante | Porcelanato AC | Gesso | - | 172.63 | Sim | - | 1 | 172.63 |  | 0
| SUBSOLO | WC restaurante | Porcelanato AC | Gesso | - | 25.22 | Sim | - | 1 | 25.22 | TETO
| SUBSOLO | Recepção | Porcelanato AC | Gesso | - | 25.88 | Sim | - | 1 | 25.88 | Material | Área total
| SUBSOLO | Circ | Porcelanato AC | Gesso | - | 5.16 | Sim | - | 1 | 5.16 | Gesso | 4034.83
| SUBSOLO | Atendimento | Porcelanato AC | Gesso | - | 24.85 | Sim | - | 1 | 24.85 | Estucamento | 1255.163
| SUBSOLO | Lavabo | Porcelanato AC | Gesso | - | 2.8 | Sim | - | 1 | 2.8 | - | 2460.3922
| SUBSOLO | Massagem | Porcelanato AC | Gesso | - | 46.43 | Sim | - | 1 | 46.43 |  | 0
| SUBSOLO | Banho | Porcelanato AC | Gesso | - | 11.86 | Sim | - | 1 | 11.86 | Isol | 494.27
| SUBSOLO | Escada PF - pisada | Basalto | Estucamento | - | 12.548 | Sim | - | 1 | 12.548 | Absor | 465.14
| SUBSOLO | Escada PF - espelho | Pintura | Estucamento | - | 4.752 | Sim | - | 1 | 4.752 | Absor | 465.14
| SUBSOLO | Antecamara | Porcelanato | Estucamento | - | 3.19 | Sim | - | 1 | 3.19
| SUBSOLO | Escada | Porcelanato | Estucamento | - | 11.88 | Sim | - | 1 | 11.88
| SUBSOLO | Passeio externo | Basalto | - | - | 220.17 | Não | - | 1 | 220.17
| TÉRREO | Escada externa | Basalto | - | - | 36.422 | Não | - | 1 | 36.422
| TÉRREO | Varanda | Porcelanato AC | - | - | 177.41 | Sim | - | 1 | 177.41
| TÉRREO | Terraço | Porcelanato AC | - | - | 106.72 | Sim | - | 1 | 106.72
| TÉRREO | Piscina externa | Porcelanato AC | - | - | 143.55 | Sim | - | 1 | 143.55
| TÉRREO | Café da manha | Porcelanato AC | Gesso | Isol | 214.79 | Sim | OND | 1 | 214.79
| TÉRREO | Apoio garçom | Porcelanato AC | Gesso | Gesso | 16.69 | Sim | OND | 1 | 16.69
| TÉRREO | Cozinha | Porcelanato | Gesso | Gesso | 43.7 | Sim | OND | 1 | 43.7
| TÉRREO | Apoio cozinha | Porcelanato | Gesso | Gesso | 16.19 | Sim | OND | 1 | 16.19
| TÉRREO | Circulação | Porcelanato | Gesso | Isol | 13.73 | Sim | OND | 1 | 13.73
| TÉRREO | Recepção | Porcelanato AC | Gesso | Isol | 113.4 | Sim | OND | 1 | 113.4
| TÉRREO | Lobby | Porcelanato AC | Gesso | Isol | 152.35 | Sim | OND | 1 | 152.35
| TÉRREO | Apoio recepção | Porcelanato AC | Gesso | - | 7.38 | Sim | - | 1 | 7.38
| TÉRREO | Circulação | Porcelanato AC | Gesso | - | 6.42 | Sim | - | 1 | 6.42
| TÉRREO | Comercial | Porcelanato AC | Gesso | - | 12.74 | Sim | - | 1 | 12.74
| TÉRREO | Gerencia | Porcelanato AC | Gesso | - | 10.4 | Sim | - | 1 | 10.4
| TÉRREO | Wcs lobby | Porcelanato AC | Gesso | - | 22.07 | Sim | - | 1 | 22.07
| TÉRREO | Circulação | Porcelanato AC | Gesso | - | 17.1 | Sim | - | 1 | 17.1
| TÉRREO | Circ academia | Porcelanato AC | Gesso | - | 6.66 | Sim | - | 1 | 6.66
| TÉRREO | Academia | Vinilico | Gesso | Absor | 60.56 | Sim | CIMENT | 1 | 60.56
| TÉRREO | Circ WCs | Porcelanato AC | Gesso | - | 7.29 | Sim | - | 1 | 7.29
| TÉRREO | Vestiarios | Porcelanato AC | Gesso | - | 30.23 | Sim | - | 1 | 30.23
| TÉRREO | Piscina interna | Porcelanato AC | Gesso | - | 120.14 | Sim | - | 1 | 120.14
| TÉRREO | Sauna | Madeira | Gesso | - | 9.25 | Sim | - | 1 | 9.25
| TÉRREO | Bar | Porcelanato AC | Gesso | - | 13.28 | Sim | - | 1 | 13.28
| TÉRREO | Pisicinas | Pastilha | - | - | 152.079 | Sim | - | 1 | 152.079
| TÉRREO | Escada PF - pisada | Basalto | Estucamento | - | 25.43 | Sim | - | 1 | 25.43
| TÉRREO | Escada PF - espelho | Pintura | Estucamento | - | 5.4 | Sim | - | 1 | 5.4
| TÉRREO | Antecamara | Porcelanato | Estucamento | - | 3.75 | Sim | - | 1 | 3.75
| TÉRREO | Escada principal - pisada | Mármore | Estucamento | - | 16.443 | Sim | - | 1 | 16.443
| TÉRREO | Escada principal - espelho | Pintura | - | - | 10.962 | Sim | - | 1 | 10.962
| TÉRREO | Abrigo externo | Basalto | - | - | 176.69 | Não | - | 1 | 176.69
| TÉRREO | Rampa externa | Basalto | - | - | 731.47 | Não | - | 1 | 731.47
| TÉRREO | Escada externa | Basalto | - | - | 150.336 | Não | - | 1 | 150.336
| PAV 1 | Salão | Carpete | Gesso | Absor | 117 | Sim | FLUT+PU | 1 | 117
| PAV 1 | Workspace | Carpete | Gesso | Absor | 22.18 | Sim | FLUT+PU | 1 | 22.18
| PAV 1 | Circulação | Carpete | Gesso | Absor | 16.8 | Sim | FLUT+PU | 1 | 16.8
| PAV 1 | Rouparia | Carpete | Gesso | - | 24.3 | Sim | - | 1 | 24.3
| PAV 1 | Suite Majestic 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 34.4 | Sim | FLUT | 1 | 34.4
| PAV 1 | BWC Majestic 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 4.77 | Sim | FLUT | 1 | 4.77
| PAV 1 | Sacada Majestic 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 13.84 | Sim | - | 1 | 13.84
| PAV 1 | Suite Majestic 2 | Vinilico | Gesso | Gesso | 34.37 | Sim | FLUT | 1 | 34.37
| PAV 1 | BWC Majestic 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 5.1 | Sim | FLUT | 1 | 5.1
| PAV 1 | Sacada Majestic 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 2.91 | Sim | - | 1 | 2.91
| PAV 1 | Suite G Colline 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 31.1 | Sim | FLUT | 1 | 31.1
| PAV 1 | BWC G Colline 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 4.54 | Sim | FLUT | 1 | 4.54
| PAV 1 | Suite Imperial 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 37.17 | Sim | FLUT | 1 | 37.17
| PAV 1 | BWC IMperial 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 7.25 | Sim | FLUT | 1 | 7.25
| PAV 1 | Sacada Imperial 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 2.91 | Sim | - | 1 | 2.91
| PAV 1 | Suite Supreme 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 72.35 | Sim | FLUT | 1 | 72.35
| PAV 1 | BWC Supreme 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 9.14 | Sim | FLUT | 1 | 9.14
| PAV 1 | Sacada Supreme 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 12.92 | Sim | - | 1 | 12.92
| PAV 1 | Suite Majestic 3 | Vinilico | Gesso | Gesso | 34.41 | Sim | FLUT | 1 | 34.41
| PAV 1 | BWC Majestic 3 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 4.77 | Sim | FLUT | 1 | 4.77
| PAV 1 | Sacada Majestic 3 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 13.84 | Sim | - | 1 | 13.84
| PAV 1 | Suite Majestic 4 | Vinilico | Gesso | Gesso | 34.56 | Sim | FLUT | 1 | 34.56
| PAV 1 | BWC Majestic 4 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 4.95 | Sim | FLUT | 1 | 4.95
| PAV 1 | Sacada Majestic 4 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 2.91 | Sim | - | 1 | 2.91
| PAV 1 | Suite G Colline 2 | Vinilico | Gesso | Gesso | 30.57 | Sim | FLUT | 1 | 30.57
| PAV 1 | BWC G Colline 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 4.54 | Sim | FLUT | 1 | 4.54
| PAV 1 | Suite Imperial 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 39.17 | Sim | FLUT | 1 | 39.17
| PAV 1 | BWC IMperial 2 | Vinilico | Gesso | Gesso | 7.25 | Sim | FLUT | 1 | 7.25
| PAV 1 | Sacada Imperial 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 2.91 | Sim | - | 1 | 2.91
| PAV 1 | Suite Supreme 2 | Vinilico | Gesso | Gesso | 72.35 | Sim | FLUT | 1 | 72.35
| PAV 1 | BWC Supreme 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 9.14 | Sim | FLUT | 1 | 9.14
| PAV 1 | Sacada Supreme 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 12.92 | Sim | - | 1 | 12.92
| PAV 1 | Circulação | Carpete | Gesso | Gesso | 30.07 | Sim | FLUT+PU | 1 | 30.07
| PAV 1 | Escada PF - pisada | Basalto | Estucamento | - | 16.04 | Sim | - | 1 | 16.04
| PAV 1 | Escada PF - espelho | Pintura | Estucamento | - | 5.4 | Sim | - | 1 | 5.4
| PAV 1 | Antecamara | Porcelanato | Estucamento | - | 5.76 | Sim | - | 1 | 5.76
| PAV 2 | Circulação | Carpete | Gesso | Absor | 77.13 | Sim | FLUT+PU | 1 | 77.13
| PAV 2 | Terraço | Porcelanato AC | - | - | 176.7 | Sim | - | 1 | 176.7
| PAV 2 | Rouparia | Carpete | Gesso | - | 21.43 | Sim | - | 1 | 21.43
| PAV 2 | Lavabo | Porcelanato | Gesso | - | 2.59 | Sim | - | 1 | 2.59
| PAV 2 | Suite Majestic 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 34.4 | Sim | FLUT | 1 | 34.4
| PAV 2 | BWC Majestic 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 4.95 | Sim | FLUT | 1 | 4.95
| PAV 2 | Sacada Majestic 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 1.98 | Sim | - | 1 | 1.98
| PAV 2 | Suite Majestic 2 | Vinilico | Gesso | Gesso | 34.56 | Sim | FLUT | 1 | 34.56
| PAV 2 | BWC Majestic 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 4.95 | Sim | FLUT | 1 | 4.95
| PAV 2 | Sacada Majestic 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 1.78 | Sim | - | 1 | 1.78
| PAV 2 | Suite G Colline 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 31.1 | Sim | FLUT | 1 | 31.1
| PAV 2 | BWC G Colline 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 4.54 | Sim | FLUT | 1 | 4.54
| PAV 2 | Suite Imperial 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 39.17 | Sim | FLUT | 1 | 39.17
| PAV 2 | BWC IMperial 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 7.25 | Sim | FLUT | 1 | 7.25
| PAV 2 | Sacada Imperial 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 1.78 | Sim | - | 1 | 1.78
| PAV 2 | Suite Imperial 2 | Vinilico | Gesso | Gesso | 39.02 | Sim | FLUT | 1 | 39.02
| PAV 2 | BWC IMperial 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 7.38 | Sim | FLUT | 1 | 7.38
| PAV 2 | Sacada Imperial 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 1.98 | Sim | - | 1 | 1.98
| PAV 2 | Living Magnifique 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 34.37 | Sim | FLUT | 1 | 34.37
| PAV 2 | BWC Magnifique 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 9.59 | Sim | FLUT | 1 | 9.59
| PAV 2 | BWC Magnifique 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 5.12 | Sim | FLUT | 1 | 5.12
| PAV 2 | Copa Magnifique 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 28.56 | Sim | FLUT | 1 | 28.56
| PAV 2 | Suite Magnifique 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 33.98 | Sim | FLUT | 1 | 33.98
| PAV 2 | Closet Magnifique 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 6.93 | Sim | FLUT | 1 | 6.93
| PAV 2 | Sacada Magnifique 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 24.57 | Sim | FLUT | 1 | 24.57
| PAV 2 | Varanda Magnifique 1 | Porcelanato | - | - | 32.95 | Sim | - | 1 | 32.95
| PAV 2 | Piscina Magnifique 1 | Pastilha | - | - | 20.9532 | Sim | - | 1 | 20.9532
| PAV 2 | Suite Majestic 3 | Vinilico | Gesso | Gesso | 34.56 | Sim | FLUT | 1 | 34.56
| PAV 2 | BWC Majestic 3 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 4.95 | Sim | FLUT | 1 | 4.95
| PAV 2 | Sacada Majestic 3 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 1.98 | Sim | - | 1 | 1.98
| PAV 2 | Suite Majestic 4 | Vinilico | Gesso | Gesso | 34.56 | Sim | FLUT | 1 | 34.56
| PAV 2 | BWC Majestic 4 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 4.95 | Sim | FLUT | 1 | 4.95
| PAV 2 | Sacada Majestic 4 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 1.78 | Sim | - | 1 | 1.78
| PAV 2 | Suite G Colline 2 | Vinilico | Gesso | Gesso | 30.57 | Sim | FLUT | 1 | 30.57
| PAV 2 | BWC G Colline 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 4.54 | Sim | FLUT | 1 | 4.54
| PAV 2 | Suite Imperial 2 | Vinilico | Gesso | Gesso | 39.17 | Sim | FLUT | 1 | 39.17
| PAV 2 | BWC IMperial 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 7.25 | Sim | FLUT | 1 | 7.25
| PAV 2 | Sacada Imperial 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 1.78 | Sim | - | 1 | 1.78
| PAV 2 | Suite Imperial 2 | Vinilico | Gesso | Gesso | 39.02 | Sim | FLUT | 1 | 39.02
| PAV 2 | BWC IMperial 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 7.38 | Sim | FLUT | 1 | 7.38
| PAV 2 | Sacada Imperial 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 1.98 | Sim | - | 1 | 1.98
| PAV 2 | Suite G Colline 3 | Vinilico | Gesso | Gesso | 28.78 | Sim | FLUT | 1 | 28.78
| PAV 2 | BWC G Colline 3 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 4.88 | Sim | FLUT | 1 | 4.88
| PAV 2 | Sacada G Colline 3 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 1.98 | Sim | - | 1 | 1.98
| PAV 2 | Escada PF - pisada | Basalto | Estucamento | - | 16.04 | Sim | - | 1 | 16.04
| PAV 2 | Escada PF - espelho | Pintura | Estucamento | - | 5.4 | Sim | - | 1 | 5.4
| PAV 2 | Antecamara | Porcelanato | Estucamento | - | 5.76 | Sim | - | 1 | 5.76
| SUBCOBERTURA | Circulação | Carpete | Gesso | Absor | 171.47 | Sim | FLUT+PU | 1 | 171.47
| SUBCOBERTURA | Rouparia | Carpete | Gesso | - | 25.51 | Sim | - | 1 | 25.51
| SUBCOBERTURA | Varanda | Porcelanato | Gesso | - | 25.09 | Sim | OND | 1 | 25.09
| SUBCOBERTURA | Suite Colline 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 26.68 | Sim | FLUT | 2 | 53.36
| SUBCOBERTURA | BWC Colline 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 5.1 | Sim | FLUT | 2 | 10.2
| SUBCOBERTURA | Suite Colline 2 | Vinilico | Gesso | Gesso | 26.68 | Sim | CIMENT | 2 | 53.36
| SUBCOBERTURA | BWC Colline 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 5.1 | Sim | CIMENT | 2 | 10.2
| SUBCOBERTURA | Suite Petit Colline | Vinilico | Gesso | Gesso | 24.73 | Sim | FLUT | 2 | 49.46
| SUBCOBERTURA | BWC Petit Colline | Porcelanato | Gesso | Gesso | 4.8 | Sim | FLUT | 2 | 9.6
| SUBCOBERTURA | Suite Majestic 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 35.76 | Sim | FLUT | 2 | 71.52
| SUBCOBERTURA | BWC Majestic 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 5.1 | Sim | FLUT | 2 | 10.2
| SUBCOBERTURA | Sacada Majestic 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 3.1 | Sim | - | 2 | 6.2
| SUBCOBERTURA | Suite G Colline 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 31.1 | Sim | FLUT | 2 | 62.2
| SUBCOBERTURA | BWC G Colline 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 4.54 | Sim | FLUT | 2 | 9.08
| SUBCOBERTURA | Suite Imperial 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 39.92 | Sim | FLUT | 2 | 79.84
| SUBCOBERTURA | BWC IMperial 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 7.5 | Sim | FLUT | 2 | 15
| SUBCOBERTURA | Sacada Imperial 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 3.1 | Sim | - | 2 | 6.2
| SUBCOBERTURA | Suite Colline Acessivel 1 | Vinilico | Gesso | Gesso | 36.03 | Sim | FLUT | 1 | 36.03
| SUBCOBERTURA | BWC Colline Acessivel 1 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 9.88 | Sim | FLUT | 1 | 9.88
| SUBCOBERTURA | Suite Colline Acessivel 2 | Vinilico | Gesso | Gesso | 36.03 | Sim | CIMENT | 1 | 36.03
| SUBCOBERTURA | BWC Colline Acessivel 2 | Porcelanato | Gesso | Gesso | 9.88 | Sim | CIMENT | 1 | 9.88
| SUBCOBERTURA | Copa Baby | Carpete | Gesso | Gesso | 9.56 | Sim | - | 1 | 9.56
| SUBCOBERTURA | Sala | Carpete | Gesso | Gesso | 9.56 | Sim | - | 1 | 9.56
| SUBCOBERTURA | Escada PF - pisada | Basalto | Estucamento | - | 16.04 | Sim | - | 1 | 16.04
| SUBCOBERTURA | Escada PF - espelho | Pintura | Estucamento | - | 5.4 | Sim | - | 1 | 5.4
| SUBCOBERTURA | Antecamara | Porcelanato | Estucamento | - | 5.76 | Sim | - | 1 | 5.76
| COBERTURA | Reservatorio | Polido | Estucamento | - | 84.47 | Sim | - | 1 | 84.47
| COBERTURA | Laje Impermeabilizada | - | - | - | 323.98 | Sim | - | 1 | 323.98
0
0
0
0
0

## Rev. Internos Piso e Parede
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Cliente | Amalfi
Obra | San Felicce
Data | 2024-04-15
Revisão | R00
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE
522962.7996
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total |  | 58555.9656
Polimento de concreto | 1061.22 | m² | 35 | R$ / m² | Média | 40856.97
Piso alisado | 0 | m² | 25 | R$ / m² | Média | 0
Contrapiso | 5971.6072 | m² | 65.41 | R$ | Média | 429663.1096
Manta acústica ondulada | 595.94 | m² | 80 | R$ | Média | 52442.72
Lâ de vidro + cimenticia | 170.03 | m² | 185.986 | R$ | Média | 34785.5195
Manta flutuante | 1489.32 | m² | 25 | R$ | Média | 40956.3
Manta flutuante + PU | 434.65 | m² | 68.08 | R$ | Média | 32550.0692
mo contrapiso | 5971.6072 | m² | 35 | R$ | Média | 229906.8772
Chapisco | 2419.668 | m² | 5 | R$ | Média | 13308.174
Reboco | 2419.668 | m² | 17 | R$ | Média | 45247.7916
Estucamento | 73.5 | m² | 3.5 | R$ | Média | 282.975
mo reboco | 2419.668 | m² | 25.5 | R$ | Média | 67871.6874
mo Estucamento | 73.5 | m² | 34 | R$ | Média | 2748.9 |  | REVET PAREDE | 129459.528 | 2569648.416
TOTAL | [5 empty] | 990621.0936 |  | REVET PISO | 861161.5656
TOTAL REVESTIMENTOS | [5 empty] | 990621.0936 | 163.7615
148.8741
5098.4857

## TETO
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE TETO
Data | 2024-06-14
Arquivo base | -
ALVENARIA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Forro mineral | 0.8 | m² / AC | 3075.42 | m² | 60 | 202977.72
Forro RF | 0.8 | m² / AC | 47.25 | m² | 60 | 3118.5
Forro com isolamento | 0.8 | m² / AC | 494.27 | m² | 80 | 43495.76
Forro absorvedor | 0.8 | m² / AC | 465.14 | m² | 180 | 92097.72
Molduras | 1.2 | m / FORRO | 9683.592 | m | 42 | 447381.9504
Roseta iluminação |  |  | 43 | um | 85 | 4020.5
Estucamento | 0.1 | m² / AC | 1161.363 | m² | 4 | 5109.9972
mo Estucamento | 0.1 | m² / AC | 1161.363 | m² | 22 | 28104.9846
Chapisco e reboco | 0.1 | m² / AC | 46.55 | m² | 65 | 3494.7413
mo Chapisco e reboco | 0.1 | m² / AC | 46.55 | m² | 26 | 1397.8965
TOTAL | [5 empty] | 831199.7699 |  | 110080 | 5241.9048
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 831199.7699 | 137.4072
124.9157

## Acabamentos de Piso e Parede
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Cliente | Amalfi
Obra | San Felicce
Data | 2024-04-15
Revisão | R00
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Porcelanato | 1073.97 | m² | 126.05 | R$ | Média | 148911.3104
Porcelanato ac | 1758.59 | m² | 142.38 | R$ | Média | 275426.8486
Piso vinilico - mat e mo | 1379.64 | m² | 377 | R$ | Média | 572136.708
Mármore | 16.443 | m² | 1856 | R$ | Média | 33570.0288
Piso elevadores | 5.46 | m² | 1856 | R$ | Média | 11147.136
Carpete- mat e mo | 525.01 | m² | 298 | R$ | Média | 172098.278
Piscina | 173.0322 | m² | 149.82 | R$ | Média | 28516.0526
Madeira |  | m² | 450 | R$ | Média | 0
Basalto | 1401.186 | m² | 199 | R$ | Média | 306719.6154
Ladrilho hidaraulico | 0 | m² | 180 | R$ | Média | 0
mo marmore | 21.903 | m² | 42 | R$ | Média | 1011.9186
mo porcelanato | 2832.56 | m² | 42 | R$ | Média | 130864.272
mo pastilha | 3138.23 | m² | 48 | R$ | Média | 165698.544
mo basalto | 1401.186 | m² | 45 | R$ | Média | 69358.707
Rodapés porcelaato | 3399.072 | m | 19.92 | R$ | Média | 74480.4657
Rodapés poliestireno | 2285.58 | m | 93.23 | R$ | Média | 234393.0857
Mo rodape | 5684.652 | m | 22 | R$ | Média | 137568.5784
Soleiras | 66.6 | m | 98 | R$ | Média | 7179.48
mo Soleiras | 66.6 | m | 12 | R$ | Média | 879.12
peitoris | 680.3347 | m | 53 | R$ | Média | 39663.5102 |  | ACAB PAREDE | 2440188.888
mo peitoris | 680.3347 | m | 12 | R$ | Média | 8980.4174 |  | ACAB PISO | 2369960.1492
Revestimentos de Parede (marmore) | 3387.5352 | m² | 210 | R$ | Média | 782520.6312 | 129.36 |  | 3231121.7148 | pisos e pav
mo Revestimentos de Parede | 3387.5352 | m² | 45 | R$ | Média | 167682.9924
Papel de parede | 1178.6347 | m² | 180.7 | R$ | Média | 234277.2291 | 10% das paredes pintadas recebem papal de parede
Boiserie | 6223.1915 | m | 24 | R$ | Média | 164292.2549 | 30% das paredes pintadas recebem boiserie
mo Boiserie | 6223.1915 | m | 22 | R$ | Média | 150601.2337 | 30% das paredes pintadas recebem boiserie
Base banheira | 102.6 | m2 | 2005.5556 | R$ | Média | 226347
Pilar café - mármore | 26.1381 | m2 | 2168.0729 | R$ | Média | 62336.1191
Lareiras | 38 | un | 14437.5 | R$ | Média | 603487.5
800 | [5 empty] | 4810149.0372 | restante possui janela ou movel
TOTAL ACABAMENTOS | [5 empty] | 4810149.0372 | #REF!
#REF!
PORCELANATO | 2612.64
CERAMICA | 29.99
CARPETE | 181.54
PISO ALISADO | 6243.04
VINILICO | 4526.15
PISO RANHURADO | 280.79
PAVER | 134.39
DECK | 58.41
PASTILHA | 54.76
PISO ALISADO ESCADA | 448.72
EMBORRACHADO | 138.18

## PINTURA INTERNA
PINTURA INTERNA
Data | 2024-06-14
Arquivo base | -
ALVENARIA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Pintura piso epoxi | 25 | R$ / m² | 106.122 | m² | 110 | 12840.762 | Apenas pintura de faixas
Pintura acrílica antiderrapante | 45 | R$ / m² | 0 | m² | 65 | 0
Textura escadas | 15 | R$ / AC | 2493.168 | m² | 8.07 | 22131.8523
mo Textura escadas | 15 | R$ / AC | 2493.168 | m² | 20 | 54849.696
Textura teto | 15 | R$ / AC | 1161.363 | m² | 8.07 | 10309.4194
mo Textura teto | 15 | R$ / AC | 1161.363 | m² | 22 | 28104.9846
Pintura Interna paredes | 50 | R$ / AC | 11786.3475 | m² | 11.14 | 144429.9021
MO Pintura Interna paredes | 50 | R$ / AC | 11786.3475 | m² | 32 | 414879.4316
Pintura Interna teto | 50 | R$ / AC | 4082.08 | m² | 11.14 | 50021.8083
mo Pintura Interna teto | 50 | R$ / AC | 4082.08 | m² | 34 | 152669.792
TOTAL | [5 empty] | 890237.6484 |  | 110080 | 5241.9048
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 890237.6484 | 147.1669
133.7881

## ESQUADRIAS
ESQUADRIAS
Data | 2024-06-17
Arquivo base | -
ESQUADRIAS
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Contramarco |  |  | 3085.998 | m | 44.02 | 149430.1941
mo Contramarco |  |  | 3085.998 | m | 22 | 74681.1511 |  | 8625256.3552
Esquadrias de Alumínio fachada | 0.15 | m² / AC | 2143.0542 | m² | 3252.9159 | 6971175 |  | 1102483.416
Esquadrias de Alumínio internas |  |  | 428.6108 | m² | 1462.1072 | 626675 |  | 442323.435
Portão de alumínio |  |  | 1 | un | 18000 | 19800
Portão de aço veiculos |  |  | 2 | un | 18600 | 40920
Portão de aço pedestres |  |  | 2 | un | 7515 | 16533
Gradil externo |  |  | 160.65 | m | 2061.9359 | 331250 |  | 2154.34 | 150
Gradil sacada |  |  | 72.9 | m | 3053.3333 | 244846.8 |  | 2154.34 | 150
Gradil interno |  |  | 43.35 | m | 7641.2918 | 331250 |  | 2154.34 | 150
Guarda corpo balustre |  |  | 132.55 | m | 1310.3546 | 173687.5 |  | 2916.12 | #REF!
Corrimão inox |  |  | 5 | m | 150 | 825
Serralherias | 5 | R$ / AC | 1 | vb | 30245.85 | 33270.435
PCF |  |  | 10 | un | 1850 | 20350
Corrimão metálico (inox) |  |  | 102.974 | m | 150 | 16990.71
Portas aluminio |  |  | 17 | un | 850 | 15895
Esquadrias de Madeira Isolantes |  |  | 38 | un | 9662.1 | 403875.78
Esquadrias de Madeira |  |  | 73 | un | 6725.26 | 540038.378
Esquadrias de Madeira correr |  |  | 4 | un | 11863 | 52197.2
Fechadura biométrica |  |  | 36 | un | 1445.1706 | 52026.14 | Conforme porposta Onity, prevendo todos os equipamentos e licença
Fechadura esquadria interna |  |  | 75 | un | 394.66 | 32559.45
Fechadura correr |  |  | 4 | un | 638.97 | 2811.468 | Fecho + puxador
MO portas |  |  | 115 | un | 150 | 18975 | Fecho + puxador
TOTAL | [5 empty] | 10170063.2062 |  |  | 110080 | 5241.9048
TOTAL ESQUADRIAS | [5 empty] | 10170063.2062 | 1681.2328
|  | PELE DE VIDO | area | BRISE
| TERREO -2 | 136.78 | 850.7716
| TERREO -1 |  | 1036.7743 | 292.84
| SOBRELOJS -2 | 59.88 | 427.5432
| SOBRELOJS -1 |  | 556.694 | 258.4
|  |  | 2871.7831 | 551.24

## COBERTURA
COBERTURA
Data | 2024-06-17
Arquivo base | -
TELHADO
Descrição | Parâmetro | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Estrutura metálica cobertura |  | 1021.82 | m² | 104.52 | 117480.689 | Composição de telhado ceramico (30%=16,7º) multiplicado por 3,35 para ter 56º de inclinação
Telhamento Shingle |  | 2534.1136 | m² | 197.99 | 551902.0668 | Area inclinada
Serviços complementares |  | 1021.82 | m² | 90 | 101160.18
Mo ocbertura |  | 1021.82 | m² | 397.0235 | 405686.5187
Pergolados metalicos |  |  | m² | 350 | 0
Pergolados madeira |  |  | m² | 280 | 0
Cupula vidro externo - vidro duplo |  | 24.93 | m² | 4277.3767 | 106635
Cupula de vidro interno - vidro simples |  | 60.43 | m² | 1834.0228 | 110830
Passarelas |  |  |  |  | 0
Estrutura metálica cobertura |  |  | m2 | 800 | 0
Moldura ACM metálica |  |  | m | 52.5 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1393694.4546
TOTAL COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1393694.4546 | #REF!

## Rev. Fachada
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Cliente | Passe
Obra | Connect
Data | 2024-06-17
Revisão | R00
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Chapisco | 2678.8177 | m² | 7.5 | R$ / m² | - | 22100.2459
Reboco | 2678.8177 | m² | 17 | R$ / m² | - | 50093.8908
Mão de obra | 2678.8177 | m² | 65 | R$ / m² | - | 191535.4648
Chapisco e reboco molduras (pilares e paredes) | 428.2328 | m² | 34.3 | R$ / m² | - | 16157.2217 |  | 1.4 | 5.6 | 264.656
mo Chapisco e reboco molduras (pilares e paredes) | 428.2328 | m² | 130 | R$ / m² | - | 61237.2833 |  | 1.8 | 3.6 | 170.136
Tratamento de frisos | 757.37 | m | 5 | R$ / m² |  | 4165.535
TOTAL | [5 empty] | 345289.6415
PINTURA | [8 empty] | EMBASAMENTO | 71.68 | 10
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Textura | 2678.8177 | m² | 15 | R$ / m² | - | 44200.4919
Pintura molduras | 1526.4945 | m² | 12 | R$ / m² |  | 20149.7271 | Majorado com reentrancias
Pintura pilares e paredes | 428.2328 | m² | 9.6 | R$ / m² | - | 4522.1378
Mão de obra textura | 2678.8177 | m² | 52 | R$ / m² |  | 153228.3719
Mão de obra textura molduras | 1526.4945 | m² | 200 | R$ / m² |  | 335828.7856 | Majorado com reentrancias - media 5
Mão de obra pintura pilares e paredes | 428.2328 | m² | 80 | R$ / m² | - | 37684.482
TOTAL | [5 empty] | 595613.9963
ACABAMENTOS ESPECIAIS
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Capiteis | 93 | un | 75 | R$ | - | 7672.5 | 26.4417 | 39.6626
Capiteis muro externo | 27 | un | 112.5 | R$ |  | 3341.25 | 11.0943 | 16.6414
Janelas retas | 564.8 | m | 35 | R$ | - | 21744.8 | 90.368 | 135.552
Janelas curvas | 1339.062 | m | 45 | R$ | - | 66283.569 | 214.2499 | 321.3749
Arcos | 187.58 | m | 110 | R$ | - | 22697.18 | 112.548 | 168.822
Revestimento pilar | 144.29 | m | 52 | R$ | - |  | 173.148 | 259.722
Revestimento pilar reto e chaminé | 121 | m | 48 | R$ | - | 6388.8 | 72.98 | 80.278
Revestimento parede | 112.3405 | m² | 144.4444 | R$ | - |  | 112.3405 | 168.5108
Beiral | 859.4 | m | 38 | R$ | - | 35922.92 | 429.7 | 644.55
Pingadeiras | 58.11 | m | 28 | R$ | - | 1789.788 | 9.2976 | 13.9464
Detalhes unitarios | 28 | un | 1080 | R$ |  | 33264
Sinetes | 137 | un | 85 | R$ |  | 12809.5 | 24.1668 | 96.6672
Base pilar | 20 | un | 90 | R$ |  | 1980 | 3 | 9
mo Detalhes e molduras | 1 | vb | 82730.16 | R$ | - | 91003.176
Detalhe portão | 5 | un | 348.6 | R$ | - | 1917.3 | peça que imita marmore
mo Detalhe portão | 8.3 | un | 65 | R$ | - | 593.45 | peça que imita marmore
307408.233
51.56
TOTAL FACHADA | [5 empty] | 1248311.8708 | 206.3609
187.6008

## COMPLEMENTARES
COMPLEMENTARES
Data | 2024-06-17
Arquivo base | -
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Valor total
Calçadas e Passeios | 180 | R$ / m2 | 244 | m² | 48312
Móveis e decoração | 2100 | R$ / AL |  | m² | 0
Comunicação visual | 12 | R$ / AC | 72590.04 | R$ | 79849.044
Paisagismo | 15 | R$ / AC | 90737.55 | R$ | 99811.305
Irrigação, iluminação e mobiliário externo | 23 | R$ / AC | 139130.91 | R$ | 153044.001
Playground | 1549.6058 | R$ / m2 |  | m2 | 0
Ligações definitivas | 4 | R$ / AC | 24196.68 | R$ | 26616.348
Desmobilização | 3.5 | R$ / AC | 21172.095 | R$ | 23289.3045
Limpeza | 20 | R$ / AC | 120983.4 | R$ | 133081.74
TOTAL |  |  |  |  | 564003.7425
TOTAL COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 564003.7425 | 93.2366

## Planilha2
|  | Fundos |  | Frontal |  | Direita |  | Esquerda
| Comprimento | Quantidade | total (m) | Quantidade | total (m) | Quantidade | total (m) | Quantidade | total (m)
Janelas retas | 8.94 | 18 | 160.92 | 18 | 160.92 | 6 | 53.64 | 6 | 53.64 |  | 429.12 | m | Janelas retas
Janelas retas com sinete | 9.44 | 4 | 37.76 | 4 | 37.76 |  |  |  |  | Sinete, detalhe em pilar, base e detalhe lateral | 75.52 | m | Janelas retas com sinete
Janelas curvas telhado | 13.8 | 6 | 82.8 | 2 | 27.6 | [5 empty] | 110.4 | m | Janelas curvas telhado
Janelas curvas com sinete | 9.904 | 20 | 198.08 | 24 | 237.696 | 6 | 59.424 | 8 | 79.232 |  | 574.432 | m | Janelas curvas com sinete
Janelas curvas terreo pequena com sinete | 7.656 | 16 | 122.496 | 16 | 122.496 |  |  | 2 | 15.312 |  | 260.304 | m | Janelas curvas terreo pequena com sinete
Janelas curvas terreo grande* | 14.04 | 5 | 70.2 |  | 0 |  |  |  |  | Sinete e detalhe em pilar | 70.2 | m | Janelas curvas terreo grande*
Janelas curvas pav 1 pequena com sinete | 6.93 | 5 | 34.65 |  | 0 | [5 empty] | 34.65 | m | Janelas curvas pav 1 pequena com sinete
Arco 2 pav | 9.3 | 1 | 9.3 |  | 0 | [5 empty] | 9.3 | m | Arco 2 pav
Janelas curvas subsolo | 15.14 | 8 | 121.12 |  | 0 |  |  | 2 | 30.28 |  | 151.4 | m | Janelas curvas subsolo
Janelas curvas subsolo pequena com sinete | 7.656 | 5 | 38.28 |  | 0 | 2 | 15.312 |  |  |  | 53.592 | m | Janelas curvas subsolo pequena com sinete
Janelas retas subsolo | 6.8 | 2 | 13.6 |  | 0 |  |  |  |  | Sinete, detalhe em pilar, base e detalhe lateral | 13.6 | m | Janelas retas subsolo
Arco subsolo | 13.88 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 13.88 | Sinete e detalhe em pilar | 13.88 | m | Arco subsolo
Janleas pequenas subsolo | 7.644 |  |  |  | 0 | 6 | 45.864 | 5 | 38.22 |  | 84.084 | m | Janleas pequenas subsolo
Janleas banheiro | 3.88 |  |  |  | 0 | 6 | 23.28 | 6 | 23.28 |  | 46.56 | m | Janleas banheiro
Arco terraço frontal | 16.6 |  |  | 1 | 16.6 |  |  |  |  | Sinete e detalhe em pilar | 16.6 | m | Arco terraço frontal
Arco porta entrada | 17.4 |  |  | 1 | 17.4 |  |  |  |  | Detalhe em pilar | 17.4 | m | Arco porta entrada
Arco latertal entrada | 16.4 |  |  | 2 | 32.8 |  |  |  |  | Base pilar | 32.8 | m | Arco latertal entrada
Arco acesso grande | 17.5 |  |  | 2 | 35 |  |  |  |  | Sinete | 35 | m | Arco acesso grande
Arco acesso pequeno | 12.7 |  |  | 4 | 50.8 |  |  |  |  | Sinete | 50.8 | m | Arco acesso pequeno
Arco garagem | 11.8 |  |  | 1 | 11.8 | [5 empty] | 11.8 | m | Arco garagem
Pilar 60x60 | 10 | 4 | 40 | 4 | 40 | [5 empty] | 80 | m | Pilar 60x60
Pilar 60x60 | 6.95 |  |  | 2 | 13.9 | [5 empty] | 13.9 | m | Pilar 60x60
Pilar 60x60 | 6.4 | 2 | 12.8 | [7 empty] | 12.8 | m | Pilar 60x60
Pilar 60x60 | 3 | 4 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 15 | m | Pilar 60x60
Pilar 60x60 | 7.53 |  |  | 2 | 15.06 |  |  | 1 | 7.53 |  | 22.59 | m | Pilar 60x60
Pilar com capitel e base | 4.15 | 12 | 49.8 | [7 empty] | 49.8 | m | Pilar com capitel e base
Pilar com capitel e base | 7.6 | 6 | 45.6 | 2 | 15.2 | [5 empty] | 60.8 | m | Pilar com capitel e base
Parede |  | 2 | 30.378 | 2 | 81.9625 | [5 empty] | 112.3405 | m² | Parede
Chaminé | 5.2 | 2 | 10.4 | [7 empty] | 10.4 | m | Chaminé
Sinete |  | 56 |  | 51 |  | 14 |  | 16 |  |  | 137 | um | Sinete
Detalhe pilar |  | 7 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  |  | 10 | um | Detalhe pilar
Base pilar |  | 18 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | um | Base pilar
Detalhe janela cob |  | 12 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16 | um | Detalhe janela cob
Capitel |  | 70 |  | 23 |  | 0 |  | 0 |  |  | 93 | um | Capitel
Moldura sacada | 4.35 | 10 | 43.5 | 8 | 34.8 | [5 empty] | 78.3 | m | Moldura sacada
Moldura meio |  |  | 125.3 |  | 80.4 |  | 50.26 |  | 50.26 |  | 306.22 | m | Moldura meio
Moldura cobertura |  |  | 284.86 |  | 139.76 |  | 25.13 |  | 25.13 |  | 474.88 | m | Moldura cobertura
Pingadeira |  |  | 58.11 | [7 empty] | 58.11 | m | Pingadeira
Capitel muro |  | 27 | [8 empty] | 27 | um | Capitel muro
Detalhes entrada portões |  | 5 | [8 empty] | 5 | um | Detalhes entrada portões

## Auxiliar (hidden)
2 Portões acesso garagem - Área: 9,2m² x 2 = 18,4m² | 2 | portão | 18.4
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
1 porta de correr alumínio 2 folhas – Área: 3,465m² | 1 | porta alumínio | 3.465
1 porta de correr alumínio 2 folhas – Área: 1,7325m² | 1 | porta alumínio | 1.7325 | Guarda alumínio | 400.5221
2 portas de abrir alumínio 2 folhas – Área: 2,6376m² x 2 = 5,2752m² | 2 | porta alumínio | 5.2752 | janela | 1895.06
1 porta de abrir alumínio 2 folhas – Área: 4,1916m² | 1 | porta alumínio | 4.1916 | madeira | 218
1 porta pivotante | 1 | pivotante |  | pcf | 60
19 portas de abrir madeira 1 folha | 19 | madeira |  | pivotante | 1
3 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 2,1m² x 3 = 6,3m² | 3 | porta alumínio | 6.3 | porta alumínio | 46.62
2 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 1,89m² x 2 = 3,78m² | 2 | porta alumínio | 3.78 | portão | 2
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 2,0076m² | 1 | porta alumínio | 2.0076 | gradil | 113.88
Janelas – Área: 3,75 + 4,875 + 2,5 + 1,1 + 1,2 + 5,5402 + 4,4874 = 23,4526m² |  | janela | 23.4526 | Brise | 109.3146
Muro de vidro – Área: 7,0774 + 5,485 + 3,43 + 4,8138 = 20,8062m² |  | Guarda alumínio | 20.8062
8 portas corta-fogo 1 folha | 8 | pcf
Janelas – Area: (1,1 + 1,2 + 28,7391) x 4 = 124,1564m² |  | janela | 124.1564
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,47m² x 2 = 2,94m² | 2 | porta alumínio | 2.94
2 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 1,89m² x 2 = 3,78m² | 2 | porta alumínio | 3.78
5 portas de abrir madeira 1 folha | 5 | madeira
1 janela-porta de correr vidro – Área: 14,7348m² | 1 | janela | 14.7348
Janelas – Área: 1,2894 + 1,2894 + 23,46 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 + 1,854 + 1,1 + 1,2 = 45,0248m² |  | janela | 45.0248
Guarda corpo vidro – Área: 7,5299 + 5,7955 + 6,5555 = 19,8809m² |  | Guarda alumínio | 19.8809
38 portas corta-fogo 1 folha | 38 | pcf
171 portas de abrir madeira 1 folha | 171 | madeira
19 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² x 19 = 23,94m² | 19 | porta alumínio | 23.94
19 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² x 19 = 482,9895m² | 19 | janela | 482.9895
19 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² x 19 = 338,7396m² | 19 | janela | 338.7396
Janelas – Área: 1,1 + 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² x 19 = 530,632m² |  | janela | 530.632
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² x 19 = 90,155m² - Perímetro: 3,65m x 19 = 69,35m |  | gradil | 90.155
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² x 19 = 297,255m² - Perímetro: 14,9m x 19 = 283,1m |  | Guarda alumínio | 297.255
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir madeira 1 folha | 2 | madeira
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² | 1 | porta alumínio | 1.26
1 janela-porta de correr vidro 3 folhas - Área: 15,21m² | 1 | janela | 15.21
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,1 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² |  | janela | 27.928
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
7 portas de abrir madeira 1 folha | 7 | madeira
2 portas de correr madeira 1 folha | 2 | madeira
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 26,828m² |  | janela | 26.828
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
4 portas de abrir madeira 1 folha | 4 | madeira
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² | 1 | porta alumínio | 1.26
1 porta de correr madeira 1 folha | 1 | madeira
1 porta de correr vidro 3 folhas – Área: 10,5m² | 1 | porta alumínio | 10.5
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,1 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² |  | janela | 27.928
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
7 portas de abrir madeira 1 folha | 7 | madeira
1 janela-porta de correr vidro – Área: 5,61m² | 1 | janela | 5.61
Janela – Área: 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 + 25,0512 + 17,8284 = 69,7076m² |  | janela | 69.7076
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,47m² x 2 = 2,94m² | 2 | porta alumínio | 2.94
Janelas – Area: 1,1 + 1,2 + 0,84 + 0,84 + 3,549 + 3,549 + 10,647 + 10,647 = 32,372m² |  | janela | 32.372
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745