## DADOS_INICIAIS
Obra | Hotel e Residencial Colline
Empresa | Colline - Miguel Pereira
Revisão | R00
Arquitetura base | PLANTA SITUAÇÃO HOTEL COLLINE e PLANTA SITUACAO RESIDENCIAL COLLINE
DADOS OBRA
| Descrição | Identificador | Unidade | Hotel | Residencial | Quantidade Total
| ÁREA DO TERRENO | AT | M2 |  |  | 6049.17
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | AC | M2 | 6049.17 | 21510.28 | 27559.45
| SUBSOLO / TERREO |  | M2 | 1662.34 | 2365.57 | 4027.91
| TÉRREO/ GARAGEM 1 |  | M2 | 1675.56 | 2339.03 | 4014.59
| 1º PAVIMENTO / GARAGEM 2 |  | M2 | 844.36 | 2514.32 | 3358.68
| 2º PAVIMENTO / LAZER |  | M2 | 1144.29 | 2513.4 | 3657.69
| SUBTELHADO / 5º PAV. DIFERENCIADO TORRE I E II (X1) |  | M2 | 722.62 | 699.84 | 1422.46
| 6º AO 18º PAV. DIFERENCIADO TORRE I E II (X13) |  | M2 |  | 9097.92 | 9097.92
| DUPLEX INFERIOR TORRE I E II |  | M2 |  | 699.84 | 699.84
| DUPLEX SUPERIOR TORRE I E II |  | M2 |  | 693.56 | 693.56
| INSPEÇÃO TORRE I E II |  | M2 |  | 303.24 | 303.24
| CASA DE MÁQUINAS TORRE I E II |  | M2 |  | 150.18 | 150.18
| CAIXA D'AGUA TORRE I E II |  | M2 |  | 133.38 | 133.38
| UNIDADES RESIDENCIAIS | UR | UN | 36 | 60 | 96 | 16003.74
| Dormitórios | dorm | UN | 36 |  | 36
| Banheiros | ban | UN |  |  | 0
| UNIDADES COMERCIAIS | UC | UN |  |  | 0
| Churrasqueiras | CHU | UN |  | 60 | 60
| NÚMERO TOTAL DE PAVIMENTOS | NP | UN | 5 | 23 | 28
| NÚMERO DE PAVIMENTOS TIPO | NPT | UN | 0 | 13 | 13
| NÚMERO DE PAVIMENTOS TIPO DIFERENCIADOS | NPD | UN | 3 | 1 | 4
| NÚMERO DE PAVIMENTOS DUPLEX | ND | UN | 0 | 1 | 1
| ÁREA DE PROJEÇÃO DA TORRE | APT | M2 | 1021.82 | 738.9 | 1760.72
| PERÍMETRO DE PROJEÇÃO DA TORRE | PPT | M | 151.474 | 202.8 | 354.274
| ÁREA DE LAZER | AL | M2 | 0 | 2513.4 | 2513.4
| ÁREA DO EMBASAMENTO | AE | M2 | 1675.56 | 7366.75 | 9042.31
| ÁREA DE SUBSOLOS | S | M2 | 1662.34 | 0 | 1662.34
| NÚMERO DE SUBSOLOS | NS | UN | 1 | 0 | 1
| ÁREA DE PROJEÇÃO DO EMBASAMENTO | APE | M2 | 2087.28 | 2365.57 | 4452.85 | 0.16157
| PERÍMETRO DE PROJEÇÃO DE EMBAMENTO | PE | M | 226.19 | 223.43 | 449.62
| NÚMERO DE PAVIMENTOS DE EMBASAMENTO | NE | UN | 1 | 3 | 4

## MOVIMENTAÇÃO_DE_TERRA
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
Data | 2025-05-03
Arquivo base | -
ESCAVAÇÃO VERTICAL DE SUBSOLO
Descrição | Área de subsolo (m) | Altura do subsolo (m) | Volume total de escavação (m3) | Preço unitário de escavação (R$ / m3) | Valor total | Observação
Escavação |  |  |  | 0 | 0
Aterro |  |  | 253.5 | 0 | 0 | "subsolo" na verdade aterrado na frente do terreno para rampas
TOTAL |  |  |  |  | 0
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO
Descrição | Quantidade (dias) |  |  | Preço unitário de rebaixamento (R$ / dias) | Valor total | Observação
Rebaixamento de lençol | 0 |  |  | 200 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS
Descrição | Parâmetro |  | Volume total de escavação (m3) | Preço unitário (R$ / m3) | Valor total | Observação
Escavação mecanizada para blocos e baldrames | 1.3 | m³ / Vol infra | 1194.336 | 36.36 | 47768.6627
Reaterro para blocos e baldrames | 0.6 | m³ / Vol Escavação | 275.616 | 14.55 | 4411.2341
Movimentação de bota-fora | 1.3 |  | 1194.336 | 45.45 | 59710.8283
Movimentação de terra das estacas | 1 | m³ | 0 | 20 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 111890.7251
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS
Descrição | Parâmetro |  | Área de lastro (m²) | Preço unitário (R$ / m2) | Valor total | Observação
Lastro de concreto magto e=5cm | 0.8 | m² / APE | 1892.456 | 18.5 | 38511.4796 |  | 8.6487
TOTAL |  |  |  |  | 38511.4796
TOTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 150402.2047 | 6.9921
Note on B16: TEMPO DE EXECUÇÃO DO SUBOLO
Note on B24: EMPOLAMENTO

## CONTENÇÕES (hidden)
CONTENÇÃO
Data
Arquivo base
CORTINA DE ESTACAS
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total
Número de Estacas | 0.15 | un / APE | 667.9275 | un
Estaca Hélice Continua Diâmetro 40 | 10% |  | 66.7927 | un
| 20 | m/un | 1335.855 | m |  | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 50 | 50% |  | 333.9638 | un
| 20 | m/un | 6679.275 | m |  | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 60 | 40% | un / APE | 267.171 | un
| 20 | m/un | 5343.42 | m |  | 0
Concreto | 2266.2246 | un / APE | 2266.2246 | m³ |  | 0
Armação 6,3mm | 1.6575 | kg / m³ | 3756.297 | kg |  | 0
Armação 16mm | 10.1783 | kg / m³ | 23066.3991 | kg |  | 0
Mobilização | 1 | vb | 1 | vb |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
PAREDE DE CONCRETO
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 2.1 | m² / APE | 9350.985 | m² |  | 0
Concreto | 0.65 | m³ / APE | 2894.3525 | m³ |  | 0
Armação | 110 | kg / m³ | 318378.775 | kg |  | 0
Mão de obra | 315 | R$ / APE | 4452.85 | m² | 315 | 1402647.75
TOTAL | [5 empty] | 1402647.75
PAREDE DIAFRAGMA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 2.1 | m² / APE | 0 | m² |  | 0
Concreto | 0.65 | m³ / APE | 0 | m³ |  | 0
Armação | 110 | kg / m³ | 0 | kg |  | 0
Mão de obra | 0 | R$ / APE | 0 | m² | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 1402647.75 | 50.8953

## INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA
Data | 2025-05-03
Arquivo base | RMP-FUN-EX-0002-TABELAS-R02
FUNDAÇÃO PROFUNDA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Número de Estacas | 0.17152 | un / APE | 358 | un |  |  | Quantitativos trazidos de preliminar de fundação
Estaca Pre-moldada cravada 20X20 | 12.57% |  | 45 | un
| 15 | m/un | 675 | m | 158.15 | 117426.375
Estaca Pre-moldada cravada 30X30 | 29.89% |  | 107 | un
| 15 | m/un | 1605 | m | 205.595 | 362977.9725
Estaca Pre-moldada centrifugada 50cm | 28.44% |  | 192 | un
| 15 | m/un | 2880 | m | 410.228 | 1299602.304
Estaca Pre-moldada centrifugada 42cm | 0.8723% |  | 14 | un
| 8 | m/un | 112 | m | 410.228 | 50540.0896
Concreto (25 Mpa) | 1.1 | perda |  | m³ | 554 | 0
Armação |  | kg / m³ |  | kg | 7.62 | 0
Mobilização | 1 | vb | 1 | vb | 14500 | 15950
Apoio e arrasamento de estacas |  |  |  | un | 300 | 0
TOTAL | [5 empty] | 1846496.7411
350.246
FUNDAÇÃO RASA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 1.0016 | m² / APE | 2090.59 | m² | 68 | 156376.132
Concreto (40 Mpa) | 0.44015 | m³ / APE | 918.72 | m³ | 558 | 592105.8528
Armação | 100 | kg / m³ | 91872 | kg | 7.62 | 770071.104
Mão de obra | 315 | R$ / APE | 2365.57 | m² | 315 | 819670.005
TOTAL | [5 empty] | 2338223.0938
TOTAL INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 4184719.8349 | 194.5451
Note on G19: 30% de perda
Note on G29: 5% de perda
Note on F30: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM

## SUPRAESTRUTURA
SUPRAESTRUTURA
Data | 2025-05-03
Arquivo base | -
SUPRAESTRUTURA - LAJE MACIÇA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 4 | Jogos | 7366.6852 | m² | 110 | 891368.9113
Montagem de forma | 2.5 | m² / AC | 42358.44 | m² | 2.5 | 116485.71 | Quantidade de resumo
Escoramento | 4 | un / AE | 40230 | un | 17 | 752301
Concreto | 0.2 | m³ / AC | 5653.83 | m³ | 558 | 3643836.8967 | Quantidade de resumo
Armadura Convencional para Estrutura | 100 | kg / m³ | 565383 | kg | 7.62 | 4739040.306
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 210 | R$ / AC | 21510.28 | m² | 210 | 4968874.68
Perfuração de vigas | 1500 | R$ / NP | 1 | vb | 34500 | 37950 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un) | Nova utiliza a verba de 1.500,00 por pav
TOTAL | [5 empty] | 15149857.504 |  |  | 110080 | 5241.9048
SUPRAESTRUTURA - LAJE CUBETAS PROTENDIDAS
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 2 | Jogos | 4133.9175 | m² | 110 | 500204.0175
Montagem de forma | 2.1 | m² / AC | 57874.845 | m² | 2.5 | 159155.8238
Escoramento | 3 | un / APT*NPT | 26718 | un | 17 | 499626.6
Cubetas | 25 | R$ / AC | 1 | vb | 688986.25 | 757884.875
Protensão - lajes - materiais | 9.84 | RS / m² | 38974.55 | m² | 9.84 | 421860.5292
Protensão - lajes - cabos | 2.264 | kg / m² | 88238.3812 | kg | 12.3 | 1193865.2976
Protensão - lajes - serviços | 9000 | und / pav | 28 | pav | 9000 | 277200
Concreto | 0.18 | m³ / AC | 4960.701 | m³ | 580 | 3323173.5999
Cristalizante (reservatorios) | 20% |  | 992.1402 | m³ | 127.6 | 146219.6384
Armadura Convencional para Estrutura | 110 | kg / m³ | 457438.7288 | kg | 7.62 | 3834251.4248
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 240 | R$ / AC | 27559.45 | m² | 240 | 7275694.8
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 148400 | 163240 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un)
TOTAL | [5 empty] | 18552376.6062
SUPRAESTRUTURA - LAJE TRELIÇADA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 2 | Jogos | 0 | m² | 85 | 0
Montagem de forma | 2.1 | m² / AC | 0 | m² | 1.5 | 0
Escoramento - Torre | 2 | un / APT*NPT | 0 | un | 17 | 0
Escoramento - Embasamento | 2 | un / AE | 0 | un | 17 | 0
Cubetas | 25 | R$ / AC | 0 | m³ | 25 | 0
Concreto | 0.25 | m³ / AC | 0 | m³ | 575 | 0
Armadura Convencional para Estrutura | 110 | kg / m³ | 0 | kg | 7.25 | 0
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 240 | R$ / AC | 0 | m² | 240 | 0
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 0 | 0 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un)
TOTAL | [5 empty] | 0
SUPRAESTRUTURA - LAJE PROTENDIDA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 3 | Jogos | 7381.9955 | m² | 85 | 690216.5826
Montagem de forma | 2.5 | m² / AC | 68898.625 | m² | 1.5 | 113682.7313
Escoramento | 4 | un / AE | 53435 | un | 17 | 999234.5
Protensão - lajes - materiais | 12.3 | RS / m² | 38974.55 | m² | 12.3 | 527325.6615
Protensão - lajes - cabos | 2.83 | kg / m² | 110297.9765 | kg | 12.3 | 1492331.622
Protensão - lajes - serviços | 9000 | und / pav | 28 | pav | 9000 | 277200
Concreto | 0.25 | m³ / AC | 6889.8625 | m³ | 580 | 4615518.8888
Cristalizante (reservatorios) | 20% |  | 1377.9725 | m³ | 127.6 | 203082.8311
Armadura Convencional para Estrutura | 110 | kg / m³ | 647586.8985 | kg | 7.62 | 5428073.3832
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 240 | R$ / AC | 27559.45 | m² | 240 | 7275694.8
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 148400 | 163240 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un)
TOTAL | [5 empty] | 21785601.0005
TOTAL SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 15149857.504 | 704.3078
Note on B10: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D10: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on D12: QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
Note on F12: CUSTO DA ESCORA
Note on G13: 5% DE PERDA
Note on F14: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM
Note on B22: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D22: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on D24: QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
Note on F24: CUSTO DA ESCORA
Note on G29: 5% DE PERDA
Note on F31: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM
Note on B39: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D39: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on G44: 5% DE PERDA
Note on B53: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D53: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on D55: QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
Note on G59: 5% DE PERDA
Note on F61: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM
Note on G67: SELECIONAR TOTAL CONFORME MÉTODO CONSTRUTIVO APLICADO

## ALVENARIA
PAREDES E PAINÉIS
Data | 2025-05-03
Arquivo base | -
ALVENARIA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Alvenaria externo | 0.62651 | m² / AE | 13476.3238 | m² | 48 | 711549.8966
Alvenaria escadas resistente á fogo (sical) | 0.2 | m² / AC | 4302.056 | m² | 70 | 347821.2276
Alvenaria refratárias | 1.75 | m² * CHU | 105 | un | 310 | 62658.75
Drywall | 0.9 | m² / AC | 19359.252 | m² | 191.17 | 4070999.0253 | 2ST/90/ST+RU
Serviços complementares | 12.5 | R$ / m² | 17778.3798 | m² | 12.5 | 244452.7223
Mão de obra | 35 | R$ / m² | 17778.3798 | m² | 36 | 704023.8401
Mão de obra DRYWALL | 40 | R$ / m² | 19359.252 | m² | 40 | 851807.088
TOTAL | [5 empty] | 6993312.5499 |  |  | 110080 | 5241.9048
ALVENARIA - DRTWALL
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Alvenaria embasamento | 1 | m² / AE | 9042.31 | m² | 45 | 447594.345
Alvenaria lazer | 0.4 | m² / AL | 1005.36 | m² | 45 | 49765.32
Alvenaria tipo | 1.62 | m² / APT*(NPT+2ND) | 14547.0686 | un | 45 | 720079.8977
Drywall tipo | 1.65 | m² / APT*(NPT+2ND) | 34571.7372 |  | 220 | 8366360.4024 |  | 0.52313
Alvenaria escadas | 0.2 | m² / AC | 5511.89 | un | 70 | 424415.53 |  | 0.47687
Alvenaria cobertura / reservatório | 0.8 | m² / APT | 1408.576 | m³ | 45 | 69724.512
Alvenaria refratárias | 1.75 | m² * CHU | 62 | un | 210
Churrasqueiras pré-moldadas |  |  | 62 | un | 1800 | 122760
Serviços complementares | 12.5 | R$ / m² | 31515.2046 | kg | 12.5 | 433334.0638
Mão de obra | 35 | R$ / m² | 31515.2046 | m² | 35 | 1213335.3786
TOTAL | [5 empty] | 11847369.4495
TOTAL ALVENARIA | [5 empty] | 6993312.5499 | 325.1149
|  |  | 35556.7596 |  |  | 6357556.8635 | 230.6852
1496.49
|  | 4139 | #REF!
Note on G35: SELECIONAR TOTAL CONFORME MÉTODO CONSTRUTIVO APLICADO

## INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Entrada de Energia | 5.5 | R$ / AC | 130137.194
Eletrodutos e Eletrocalhas | 18 | R$ / AC | 425903.544
Cabos e Fiações | 30 | R$ / AC | 709839.24
Quadros e Disjuntores | 15 | R$ / AC | 354919.62
Acabamentos Elétricos | 12 | R$ / AC | 283935.696
Equipamentos e Iluminação | 5 | R$ / AC | 118306.54
Grupo de geradores | 1 | 185000 | 185000
Subestação | 1 | 310000 | 310000
Infra de carro elétrico | 60 | 547 | 36102
Equipamento d ecarro eletrico | 0 | 10500 | 0
Mão de Obra para Instalações Elétricas | 65 | R$ / AC | 1537985.02
TOTAL |  |  | 4092128.854
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Instalações de Água Fria | 22 | R$ / AC | 520548.776
Instalações de Água Quente | 20 | R$ / AC | 473226.16
Instalações de Águas Pluviais | 10 | R$ / AC | 236613.08
Instalações Sanitárias | 17 | R$ / AC | 402242.236
Hidrometro | 1 | R$ / AC | 23661.308
Acumulador (boiler) 2500L |  | 30000 | 0
Trataamento de esgoto |  | 110000 | 0
Bombas de pressurização | 4 | 22500 | 99000 | agua fria
Bombas de reclque | 2 | 6800 | 14960
Estação redutora de pressão | 4 | 5240 | 23056
Mão de Obra para Instalações Hidráulicas | 55 | R$ / AC | 1301371.94
TOTAL |  |  | 3094679.5
LOUÇAS E METAIS
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Louças | 20 | R$ / AC | 400062.746
Bacia | 214 | 1683.1111 | 360185.766
Cuba | 22 | 1812.59 | 39876.98
Metais | 16 | R$ / AC | 378580.928
Bancadas, pias e divisórias | 22 | 3500 | 77000 |  | 27.17
Mão de obra | 10 | R$ / AC | 236613.08 |  | 40.755 | 101887.5
TOTAL |  |  | 1092256.754 | 50.7784
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Instalações Preventivas - hidrantes | 5 | R$ / AC | 118306.54
Bombas | 2 | 22500 | 49500 | agua quente e fria
Instalações Preventivas -sinalização | 4.5 | R$ / AC | 106475.886
Instalações Preventivas - alarme | 2.5 | R$ / AC | 59153.27
Instalações de Proteção e Aterramento - SPDA | 10 | R$ / AC | 236613.08
Mão de obra preventivo | 8 | R$ / AC | 189290.464
Instalações de GLP | 7.2 | R$ / AC | 170361.4176
Mão de obra glp | 3 | R$ / AC | 70983.924
TOTAL |  |  | 1000684.5816
TOTAL INSTALAÇÕES |  |  | 9279749.6896 | 431.41
392.1909

## SISTEMAS ESPECIAIS
SISTEMAS ESPECIAIS
CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO
Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor total |  | TERREO | G1 | G2 | LAZER | TIPO DIF | TIPO (X13) | D INF | D SUP
Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado | 455 | 1500 | 750750 |  | 6 | 0 | 0 | 17 | 28 | 364 | 24 | 16
Instalação de Ar Condicionado split | 4 | 3000 | 13200 |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalação de Ar Condicionado cassete | 16 | 14400 | 253440 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventokit | 10 | 900 | 9900 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAE? | 44 | 2500 | 121000 |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 26 | 2 | 2
Exaustão garagem | 45 | 2300 | 113850 |  | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coifa | 60 | 950 | 62700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 4
Churrasqueiras | 62 | 4200 | 286440 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 52 | 0 | 4
TOTAL |  |  | 1611280 |  | 9mil btu |  |  | 30mil btu
1 DE 9mil btu
COMUNICAÇÃO
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
CFTV | 4 | R$ / AC | 94645.232
Interfone | 3 | R$ / AC | 70983.924
TV e internet | 5 | R$ / AC | 118306.54
Automação, telecomunicação e sistemas de segurança | 10 | R$ / AC | 236613.08
TOTAL |  |  | 520548.776
EQUIPAMENTOS
Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor total
Elevadores sociais | 4 | 392139 | 1725411.6 | 25 PARADAS
Elevadores | 2 | 326782.5 | 718921.5 | 25 PARADAS
Equipamentos para Sauna | 2 | 8500 | 18700
Equipamentos para Espelho dagua | 0 | 25000 | 0
Equipamentos para Chafariz | 0 | 12000 | 0
Hidromassagem | 2 | 24980 | 54956
Pontos de hidro provativa | 8 | 150
Aquciemento de piso | 649.608 | 280 | 200079.264
Equipamentos para Piscina privativa | 4 | 25300 | 111320
Pontos de hidro | 16 | 150 | 2640
Equipamentos para Piscina | 5 | 36831.3 | 202572.15
TOTAL |  |  | 3034600.514
OUTROS SISTEMAS ESPECIAIS
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Outros sistemas | 30 | R$ / AC
TOTAL |  |  | 0
TOTAL SISTEMAS ESPECIAIS |  |  | 5166429.29 | 240.1842

## IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO
Data | 2025-05-03
Arquivo base | -
ALVENARIA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Regularização de Superfície | 25 | R$ / m² | 9952.204 | m² | 22 | 240843.3368
Poço do elevador | 45 | R$ / m² | 114.48 | m² | 41 | 5163.048
Baldrames | 30 | R$ / m² | 2090.59 | m² | 35 | 80487.715
Ralos | 0.4 | R$ / AC | 1 | vb | 8604.112 | 9464.5232
Impermeabilizações cimenticias | 0.35 | m² / AC | 7528.598 | m² | 60 | 451715.88
Impermeabilizações com manta asfaltica | 0.1 | m² / AC | 2423.606 | m² | 150 | 399894.99
Impermeabilização de peitoril | 0.6 | R$ / AC | 1 | vb | 12906.168 | 14196.7848
Proteção Mecânica | 28 | R$ / m² | 2423.606 | m² | 28 | 74647.0648
TOTAL | [5 empty] | 1276413.3426 |  | 110080 | 5241.9048
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 1276413.3426 | 59.3397
53.9452

## AMBIENTES
Obra
Empresa
Revisão
Data
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PISO
| LEVANTAMENTO DE PROJETO | [8 empty] | CONTRAPISO
| Pavimento | Local | Piso | Teto | Área (m²) | Contrapiso (Sim/Não) | Isolamento | Repetição | Total | Revestimento | Área total
| TÉRREO | Acesso social torre 1 | Porcelanato AC | Estuccamento fachada | 21.91 | Sim | - | 1 | 21.91 | Contrapiso | 12434.3497
| TÉRREO | Rampa de pedestre torre 1 | Porcelanato AC | Estuccamento fachada | 9.33 | Sim | - | 1 | 9.33 | Manta acústica | 6407.3
| TÉRREO | Acesso serviço torre 1 | Porcelanato AC | Estuccamento fachada | 4.765 | Sim | - | 1 | 4.765
| TÉRREO | Antecamara 1 | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 1 | 6.3 | PISO
| TÉRREO | Escada 1 | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 1 | 21.675 | Material | Área total
| TÉRREO | Cicrulação serv | Porcelanato | Gesso | 13.82 | Sim | - | 1 | 13.82 | Porcelanato AC | 1810.7604
| TÉRREO | Ciruculação social | Porcelanato AC | Gesso | 23.64 | Sim | - | 1 | 23.64 | Porcelanato | 2081.78
| TÉRREO | Hal social | Porcelanato AC | Gesso | 42.17 | Sim | - | 1 | 42.17 | Cimentado | 36.93
| TÉRREO | Gurarita | Porcelanato | Gesso | 6.67 | Sim | - | 1 | 6.67 | Ladrilho hidraulico | 193.2353
| TÉRREO | Lavabo guarita | Porcelanato | Gesso | 2.16 | Sim | - | 1 | 2.16 | Polido | 5830.06
| TÉRREO | Circ banheiros | Porcelanato AC | Gesso | 3.68 | Sim | - | 1 | 3.68 | Vinilico | 3468.56
| TÉRREO | WC e lavabo | Porcelanato AC | Gesso | 6.17 | Sim | - | 1 | 6.17 | Patilha | 289.548
| TÉRREO | Circ deposito | Porcelanato | Gesso | 42.56 | Sim | - | 1 | 42.56 | Madeira | 14.64
| TÉRREO | Sala funcionarios | Porcelanato | Gesso | 10.1 | Sim | - | 1 | 10.1 | Emborrachado | 390.49
| TÉRREO | BWC funcionarios | Porcelanato | Gesso | 3.51 | Sim | - | 1 | 3.51 | - | 811.4
| TÉRREO | Depositos | Porcelanato | Estuccamento | 24.27 | Sim | - | 1 | 24.27 | Porcelanato AP | 3692.774
| TÉRREO | Lixeira | Porcelanato | Estuccamento | 19.62 | Sim | - | 1 | 19.62 | Pastilha | 137.952
| TÉRREO | Gerador | Porcelanato | Estuccamento | 24.69 | Sim | - | 1 | 24.69 |  | 0
| TÉRREO | Trafo | Cimentado | Estuccamento | 26.85 | Não | - | 1 | 26.85 |  | 0
| TÉRREO | Gás | Cimentado | Gesso | 10.08 | Não | - | 1 | 10.08 | TETO
| TÉRREO | Rampa veículos | Ladrilho hidraulico | Gesso | 35.6103 | Sim | - | 1 | 35.6103 | Material | Área total
| TÉRREO | Estacionamento | Polido | Gesso | 1297.44 | Não | - | 1 | 1297.44 | Gesso | 14653.2353
| TÉRREO | Rampa prox pav | Ladrilho hidraulico | Gesso | 70.125 | Sim | - | 1 | 70.125 | Estuccamento | 461.67
| TÉRREO | Sla comercial 1 | Porcelanato | Gesso | 67.5 | Sim | - | 1 | 67.5 | - | 2568.4044
| TÉRREO | Lavabo sala 1 | Porcelanato | Gesso | 3.42 | Sim | - | 1 | 3.42 | Estuccamento fachada | 106.48
| TÉRREO | Sala comercial 2 | Porcelanato | Gesso | 114.86 | Sim | - | 1 | 114.86 | Madeira | 14.64
| TÉRREO | Lavabo sala 2 | Porcelanato | Gesso | 3.6 | Sim | - | 1 | 3.6 | Reboco | 953.7
| TÉRREO | Sla comercial 3 | Porcelanato | Gesso | 114.5 | Sim | - | 1 | 114.5
| TÉRREO | Lavabo sala 3 | Porcelanato | Gesso | 3.6 | Sim | - | 1 | 3.6
| TÉRREO | Acesso social torre 1 | Porcelanato AC | Estuccamento fachada | 56.43 | Sim | - | 1 | 56.43
| TÉRREO | Rampa de pedestre torre 1 | Porcelanato AC | Estuccamento fachada | 9.33 | Sim | - | 1 | 9.33
| TÉRREO | Acesso serviço torre 1 | Porcelanato AC | Estuccamento fachada | 4.715 | Sim | - | 1 | 4.715
| TÉRREO | Antecamara 2 | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 1 | 6.3
| TÉRREO | Escada 2 | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 1 | 21.675
| TÉRREO | Cicrulação serv | Porcelanato | Gesso | 16.99 | Sim | - | 1 | 16.99
| TÉRREO | Ciruculação social | Porcelanato AC | Gesso | 23.88 | Sim | - | 1 | 23.88
| TÉRREO | Hal social | Porcelanato AC | Gesso | 41.27 | Sim | - | 1 | 41.27
| TÉRREO | Gurarita | Porcelanato | Gesso | 11.06 | Sim | - | 1 | 11.06
| TÉRREO | Lavabo guarita | Porcelanato | Gesso | 2.16 | Sim | - | 1 | 2.16
| TÉRREO | Circ banheiros | Porcelanato AC | Gesso | 3.68 | Sim | - | 1 | 3.68
| TÉRREO | WC e lavabo | Porcelanato AC | Gesso | 6.17 | Sim | - | 1 | 6.17
| GARAGEM 1 | Antecamara 1 | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 1 | 6.3
| GARAGEM 1 | Escada 1 | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 1 | 21.675
| GARAGEM 1 | Antecamara 2 | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 1 | 6.3
| GARAGEM 1 | Escada 2 | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 1 | 21.675
| GARAGEM 1 | Estacionamento | Polido | Gesso | 2127.15 | Não | - | 1 | 2127.15
| GARAGEM 1 | Rampa prox pav | Ladrilho hidraulico | Gesso | 87.5 | Sim | - | 1 | 87.5
| GARAGEM 2 | Antecamara 1 | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 1 | 6.3
| GARAGEM 2 | Escada 1 | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 1 | 21.675
| GARAGEM 2 | Antecamara 2 | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 1 | 6.3
| GARAGEM 2 | Escada 2 | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 1 | 21.675
| GARAGEM 2 | Estacionamento | Polido | Gesso | 2405.47 | Não | - | 1 | 2405.47
| LAZER | Antecamara 1 | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 1 | 6.3
| LAZER | Escada 1 | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 1 | 21.675
| LAZER | Circ solcial 1 | Porcelanato AC | Gesso | 51.78 | Sim | - | 1 | 51.78
| LAZER | Rampa lounge | Porcelanato AC | - | 5.886 | Sim | - | 1 | 5.886
| LAZER | Louge externo | Porcelanato AC | - | 153.48 | Sim | - | 1 | 153.48
| LAZER | Sala de jogos | Porcelanato AC | Gesso | 31.37 | Sim | - | 1 | 31.37
| LAZER | Salão gourmet | Porcelanato AC | Gesso | 56.71 | Sim | - | 1 | 56.71
| LAZER | Salão de festas | Porcelanato AC | Gesso | 49.93 | Sim | - | 1 | 49.93
| LAZER | Rampa fogo | Porcelanato AC | - | 6.7824 | Sim | - | 1 | 6.7824
| LAZER | Lounge e praça do fogo | Porcelanato AC | - | 150.47 | Sim | - | 1 | 150.47
| LAZER | Academia | Vinilico | Gesso | 106.6 | Sim | - | 1 | 106.6
| LAZER | Fraldario | Porcelanato AC | Gesso | 3.27 | Sim | - | 1 | 3.27
| LAZER | Sanitarios | Porcelanato AC | Gesso | 14.72 | Sim | - | 1 | 14.72
| LAZER | Rampa zen | Porcelanato AC | - | 5.886 | Sim | - | 1 | 5.886
| LAZER | Espaço zen | Porcelanato AC | - | 131.1 | Sim | - | 1 | 131.1
| LAZER | Espaço piscinas aquecidas | Porcelanato AC | Gesso | 147.01 | Sim | - | 1 | 147.01
| LAZER | Piscina adulta | Patilha | - | 80.135 | Sim | - | 1 | 80.135
| LAZER | Piscina infantil | Patilha | - | 38.915 | Sim | - | 1 | 38.915
| LAZER | Area piscina externa | Porcelanato AC | - | 216.5 | Sim | - | 1 | 216.5
| LAZER | Hidro | Patilha | - | 35.256 | Sim | - | 1 | 35.256
| LAZER | piscina adulta ext | Patilha | - | 117.48 | Sim | - | 1 | 117.48
| LAZER | piscina infantil ext | Patilha | - | 17.762 | Sim | - | 1 | 17.762
| LAZER | Vestiario e banho | Porcelanato AC | Gesso | 14.54 | Sim | - | 1 | 14.54
| LAZER | Sauna seca | Madeira | Madeira | 7.32 | Sim | - | 1 | 7.32
| LAZER | Sauna umida | Madeira | Madeira | 7.32 | Sim | - | 1 | 7.32
| LAZER | BWCs | Porcelanato AC | Gesso | 28.12 | Sim | - | 1 | 28.12
| LAZER | Espaço PET | Emborrachado | Gesso | 79.52 | Sim | - | 1 | 79.52
| LAZER | Antecamara 2 | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 1 | 6.3
| LAZER | Escada 2 | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 1 | 21.675
| LAZER | Circ solcial 2 | Porcelanato AC | Gesso | 52.51 | Sim | - | 1 | 52.51
| LAZER | Rampa playground | Porcelanato AC | - | 11.772 | Sim | - | 1 | 11.772
| LAZER | Playgorind | Emborrachado | - | 310.97 | Sim | - | 1 | 310.97
| LAZER | Brinquedoteca | Vinilico | Gesso | 34.04 | Sim | - | 1 | 34.04
| LAZER | Salão de festas | Porcelanato AC | Gesso | 115.49 | Sim | - | 1 | 115.49
| LAZER | Rampa lounge ext | Porcelanato AC | - | 6.534 | Sim | - | 1 | 6.534
| LAZER | Louge externo | Porcelanato AC | - | 181.61 | Sim | - | 1 | 181.61
| LAZER | Sala de jogos | Porcelanato AC | Gesso | 28.11 | Sim | - | 1 | 28.11
| LAZER | Sala de massagem | Porcelanato AC | Gesso | 16.3 | Sim | - | 1 | 16.3
| LAZER | Bar da psicina | Porcelanato AC | Gesso | 24.12 | Sim | - | 1 | 24.12
| LAZER | Cozinha | Porcelanato AC | Gesso | 12.6 | Sim | - | 1 | 12.6
| LAZER | Banheiros pisicina | Porcelanato AC | Gesso | 19.01 | Sim | - | 1 | 19.01
| LAZER | Fraldario | Porcelanato AC | Gesso | 3.27 | Sim | - | 1 | 3.27
| LAZER | Banheiros int | Porcelanato AC | Gesso | 14.74 | Sim | - | 1 | 14.74
| DIFERENCIADO | Laje impermeabilizada | - | - | 337.33 | Não | - | 1 | 337.33
| DIFERENCIADO - 1 | Antecamara 1 | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 1 | 6.3
| DIFERENCIADO - 1 | Escada 1 | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 1 | 21.675
| DIFERENCIADO - 1 | Circulação | Porcelanato | Gesso | 14.59 | Sim | Sim | 1 | 14.59
| DIFERENCIADO - 1 | Living | Porcelanato AP | Gesso | 29.75 | Sim | Sim | 1 | 29.75
| DIFERENCIADO - 1 | Sacada | Porcelanato AP | Gesso | 10.72 | Sim | - | 1 | 10.72
| DIFERENCIADO - 1 | Lavabo | - | Gesso | 1.92 | Sim | Sim | 1 | 1.92
| DIFERENCIADO - 1 | Circulação | Vinilico | Gesso | 5.06 | Sim | Sim | 1 | 5.06
| DIFERENCIADO - 1 | Suite | Vinilico | Gesso | 49.23 | Sim | Sim | 1 | 49.23
| DIFERENCIADO - 1 | BWC | Porcelanato AP | Gesso | 11.45 | Sim | Sim | 1 | 11.45
| DIFERENCIADO - 1 | A tecnica | - | Gesso | 3.16 | Sim | - | 1 | 3.16
| DIFERENCIADO - 1 | Laje impermeabilizada | - | Gesso | 16.43 | Sim | - | 1 | 16.43
| DIFERENCIADO - 1 | Sacada | Porcelanato AP | - | 1.39 | Sim | - | 1 | 1.39
| DIFERENCIADO - 1 | Living | Porcelanato AP | Gesso | 32.36 | Sim | Sim | 1 | 32.36
| DIFERENCIADO - 1 | Sacada | Porcelanato AP | Gesso | 10.72 | Sim | - | 1 | 10.72
| DIFERENCIADO - 1 | Lavabo | - | Gesso | 1.92 | Sim | Sim | 1 | 1.92
| DIFERENCIADO - 1 | Circulação | Vinilico | Gesso | 5.06 | Sim | Sim | 1 | 5.06
| DIFERENCIADO - 1 | Suite | Vinilico | Gesso | 49.23 | Sim | Sim | 1 | 49.23
| DIFERENCIADO - 1 | BWC | Porcelanato AP | Gesso | 11.45 | Sim | Sim | 1 | 11.45
| DIFERENCIADO - 1 | A tecnica | - | Gesso | 3.04 | Sim | - | 1 | 3.04
| DIFERENCIADO - 1 | Sacada | Porcelanato AP | - | 1.39 | Sim | - | 1 | 1.39
| DIFERENCIADO - 2 | Antecamara 2 | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 1 | 6.3
| DIFERENCIADO - 2 | Escada 2 | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 1 | 21.675
| DIFERENCIADO - 2 | Circulação | Porcelanato AP | Gesso | 14.59 | Sim | Sim | 1 | 14.59
| DIFERENCIADO - 2 | Living | Porcelanato AP | Gesso | 29.75 | Sim | Sim | 1 | 29.75
| DIFERENCIADO - 2 | Sacada | Porcelanato AP | Gesso | 10.72 | Sim | - | 1 | 10.72
| DIFERENCIADO - 2 | Lavabo | - | Gesso | 1.92 | Sim | Sim | 1 | 1.92
| DIFERENCIADO - 2 | Circulação | Vinilico | Gesso | 5.06 | Sim | Sim | 1 | 5.06
| DIFERENCIADO - 2 | Suite | Vinilico | Gesso | 49.23 | Sim | Sim | 1 | 49.23
| DIFERENCIADO - 2 | BWC | Porcelanato AP | Gesso | 11.45 | Sim | Sim | 1 | 11.45
| DIFERENCIADO - 2 | A tecnica | - | Gesso | 3.16 | Sim | - | 1 | 3.16
| DIFERENCIADO - 2 | Laje impermeabilizada | - | Gesso | 9 | Sim | - | 1 | 9
| DIFERENCIADO - 2 | Sacada | Porcelanato AP | - | 1.39 | Sim | - | 1 | 1.39
| DIFERENCIADO - 2 | Living | Porcelanato AP | Gesso | 32.36 | Sim | Sim | 1 | 32.36
| DIFERENCIADO - 2 | Sacada | Porcelanato AP | Gesso | 10.72 | Sim | - | 1 | 10.72
| DIFERENCIADO - 2 | Lavabo | - | Gesso | 1.92 | Sim | Sim | 1 | 1.92
| DIFERENCIADO - 2 | Circulação | Vinilico | Gesso | 5.06 | Sim | Sim | 1 | 5.06
| DIFERENCIADO - 2 | Suite | Vinilico | Gesso | 49.23 | Sim | Sim | 1 | 49.23
| DIFERENCIADO - 2 | BWC | Porcelanato AP | Gesso | 11.45 | Sim | Sim | 1 | 11.45
| DIFERENCIADO - 2 | A tecnica | - | Gesso | 3.04 | Sim | - | 1 | 3.04
| DIFERENCIADO - 2 | Laje impermeabilizada | - | - | 15.58 | Sim | - | 1 | 15.58
| DIFERENCIADO - 2 | Sacada | Porcelanato AP | - | 1.39 | Sim | - | 1 | 1.39
| TIPO | Living | Porcelanato AP | Gesso | 29.75 | Sim | Sim | 26 | 773.5
| TIPO | Sacada | Porcelanato AP | Gesso | 10.72 | Sim | - | 26 | 278.72
| TIPO | Lavabo | - | - | 1.92 | Sim | Sim | 26 | 49.92
| TIPO | Circulação | Vinilico | Gesso | 5.06 | Sim | Sim | 26 | 131.56
| TIPO | Suite | Vinilico | Gesso | 49.23 | Sim | Sim | 26 | 1279.98
| TIPO | BWC | Porcelanato AP | Gesso | 11.45 | Sim | Sim | 26 | 297.7
| TIPO | A tecnica | - | Gesso | 3.16 | Sim | - | 26 | 82.16
| TIPO | Sacada | Porcelanato AP | - | 1.39 | Sim | - | 26 | 36.14
| TIPO | Living | Porcelanato AP | Gesso | 32.36 | Sim | Sim | 26 | 841.36
| TIPO | Sacada | Porcelanato AP | Gesso | 10.72 | Sim | - | 26 | 278.72
| TIPO | Lavabo | - | Gesso | 1.92 | Sim | Sim | 26 | 49.92
| TIPO | Circulação | Vinilico | Gesso | 5.06 | Sim | Sim | 26 | 131.56
| TIPO | Suite | Vinilico | Gesso | 49.23 | Sim | Sim | 26 | 1279.98
| TIPO | BWC | Porcelanato AP | Gesso | 11.45 | Sim | Sim | 26 | 297.7
| TIPO | A tecnica | - | Gesso | 3.04 | Sim | - | 26 | 79.04
| TIPO | Sacada | Porcelanato AP | - | 1.39 | Sim | - | 26 | 36.14
| TIPO | Antecamara | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 26 | 163.8
| TIPO | Escada | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 26 | 563.55
| DUPLEX INF | Antecamara | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 2 | 12.6
| DUPLEX INF | Escada | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 2 | 43.35
| DUPLEX INF | Circulação | Porcelanato | Gesso | 17.21 | Sim | Sim | 2 | 34.42
| DUPLEX INF | Circ apto | Porcelanato AP | Gesso | 13.96 | Sim | Sim | 4 | 55.84
| DUPLEX INF | Escada | Porcelanato AP | Gesso | 15.38 | Sim | - | 4 | 61.52
| DUPLEX INF | Suite master | Vinilico | Gesso | 25.58 | Sim | Sim | 4 | 102.32
| DUPLEX INF | Suites | Vinilico | Gesso | 46.34 | Sim | Sim | 4 | 185.36
| DUPLEX INF | BWCs | Porcelanato AP | Gesso | 20.04 | Sim | Sim | 4 | 80.16
| DUPLEX INF | Sacada | Porcelanato AP | Gesso | 9.01 | Sim | - | 4 | 36.04
| DUPLEX INF | Sacada ext | Porcelanato AP | - | 1.39 | Sim | - | 4 | 5.56
| DUPLEX INF | Area tecnica | - | - | 3.16 | Sim | - | 4 | 12.64
| DUPLEX SUP | Antecamara | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 2 | 12.6
| DUPLEX SUP | Escada | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 2 | 43.35
| DUPLEX SUP | Circulação | Porcelanato | Gesso | 14.59 | Sim | Sim | 2 | 29.18
| DUPLEX SUP | Living | Porcelanato AP | Gesso | 43.95 | Sim | Sim | 4 | 175.8
| DUPLEX SUP | Cozinha | Porcelanato AP | Gesso | 9.51 | Sim | Sim | 4 | 38.04
| DUPLEX SUP | A de serviço | Porcelanato AP | Gesso | 5.42 | Sim | Sim | 4 | 21.68
| DUPLEX SUP | Lavabo | - | Gesso | 1.92 | Sim | Sim | 4 | 7.68
| DUPLEX SUP | Deck externo | Porcelanato AP | - | 26.34 | Sim | Sim | 4 | 105.36
| DUPLEX SUP | BWC | Porcelanato AP | Gesso | 3.56 | Sim | Sim | 4 | 14.24
| DUPLEX SUP | Escada piscina | Porcelanato AP | - | 6.376 | Sim | - | 4 | 25.504
| DUPLEX SUP | Piscina | Pastilha | - | 34.488 | Sim | - | 4 | 137.952
| DUPLEX SUP | Area tecnica | - | - | 3.04 | Sim | - | 4 | 12.16
| INSPEÇÃO | Sotão | Porcelanato | - | 90.2 | Sim | - | 2 | 180.4
| INSPEÇÃO | Inspeção | Porcelanato | Estuccamento | 14.97 | Sim | - | 2 | 29.94
| INSPEÇÃO | Antecamara | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 2 | 12.6
| INSPEÇÃO | Escada | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 2 | 43.35
| CASA DE MAQUINAS | Antecamara | Porcelanato | Estuccamento | 6.3 | Sim | - | 2 | 12.6
| CASA DE MAQUINAS | Escada | Porcelanato | Reboco | 21.675 | Sim | - | 2 | 43.35
| CASA DE MAQUINAS | Elevador maquinas | Porcelanato | Estuccamento | 14.58 | Sim | - | 2 | 29.16
| CASA DE MAQUINAS | Casa de maquinas | Porcelanato | Estuccamento | 14.97 | Sim | - | 2 | 29.94
| CASA DE MAQUINAS | Balcão descoberto | Porcelanato | - | 9.08 | Sim | - | 2 | 18.16
| CS DAGUA | Cx dagua | - | - | 59.73 | Não | - | 2 | 119.46

## Rev. Internos Piso e Parede
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Cliente | Amalfi
Obra | San Felicce
Data | 2024-04-15
Revisão | R00
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE
2557030.7085
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total |  | 1153702.7706
Polimento de concreto | 5830.06 | m² | 92.95 | R$ / m² | Média | 596094.4847
Piso alisado | 36.93 | m² | 25 | R$ / m² | Média | 1015.575
Contrapiso | 12434.3497 | m² | 0.45118 | m² / AC | Média | 894663.8953
Manta acústica | 6407.3 | m² | 0.23249 | m² / AC | Média | 176200.75
mo Contrapiso | 12434.3497 | m² | 35 | m² / AC | Média | 889056.0036
Chapisco | 22080.4358 | m² | 2 | m² / AC | Média | 121442.3969 |  | 2958539.6661
Reboco | 22080.4358 | m² | 2 | m² / AC | Média | 412904.1495
mo reboco | 22080.4358 | m² | 25.5 | R$ | Média | 619356.2242
TOTAL | [5 empty] | 3710733.4791
TOTAL REVESTIMENTOS | [5 empty] | 3710733.4791 | 172.5098
156.8271
35556.7596
15769.1398
38718.504

## TETO
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE TETO
Data | 2024-06-14
Arquivo base | -
ALVENARIA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Forro acartonado | 0.8 | m² / AC | 14546.6353 | m² | 115 | 1840149.3655
Forro com isolamento | 0.8 | m² / AC | 106.6 | m² | 140 | 16416.4
Negativo | 1.2 | m / FORRO | 17455.9624 | m² | 22 | 422434.2891
Molduras | 1.2 | m / FORRO | 1084.512 | m | 42 | 50104.4544
Forro madeira |  | m² / AC | 7.32 | m² | 579 | 4662.108
Porcelanato |  | m² / AC | 7.32 | m² | 1000 | 8052
mo Porcelanato teto |  | m² / AC | 7.32 | m² | 110 | 885.72
Estucamento | 0.1 | m² / AC | 461.67 | m² | 4 | 2031.348
MO Estucamento | 0.1 | m² / AC | 461.67 | m² | 24 | 12188.088
Chapisco e reboco |  | m² / AC | 1067.5 | m² | 35.5 | 43770.1688
MO Chapisco e reboco |  | m² / AC | 1067.5 | m² | 34 | 41920.725
TOTAL | [5 empty] | 2442614.6667 |  | 110080 | 5241.9048
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 2442614.6667 | 113.5557
103.2324

## Acabamentos de Piso e Parede
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Cliente | Amalfi
Obra | San Felicce
Data | 2024-04-15
Revisão | R00
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Porcelanato | 2081.78 | m² | 126.05 | R$ | Média | 288649.2059
Porcelanato ap | 3692.774 | m² | 142.38 | R$ | Média | 578354.8783
Porcelanato ac | 1810.7604 | m² | 142.38 | R$ | Média | 283597.6723
Piso vinilico - mat e mo | 3468.56 | m² | 377 | R$ | Média | 1438411.832
Mármore |  | m² | 1856 | R$ | Média | 0
Piso elevadores | 24.84 | m² | 1856 | R$ | Média | 50713.344
Carpete- mat e mo |  | m² | 298 | R$ | Média | 0
Piscina | 427.5 | m² | 149.82 | R$ | Média | 70452.855
Madeira - mat e mo | 14.64 | m² | 437.8 | R$ | Média | 7050.3312
Emborrachado - mat e mo | 390.49 | m² | 230 | R$ | Média | 98793.97
Ladrilho hidaraulico | 193.2353 | m² | 180 | R$ | Média | 38260.5894
mo pedra | 24.84 | m² | 42 | R$ | Média | 1147.608
mo porcelanato | 7585.3144 | m² | 42 | R$ | Média | 350441.5253
mo pastilha | 427.5 | m² | 48 | R$ | Média | 22572
Rodapés porcelanato | 9102.3773 | m | 19.92 | R$ | Média | 199451.291 |  | 7331642.2581
Rodapés poliestireno | 4179.84 | m | 93.23 | R$ | Média | 428655.1315
Mo rodape | 13282.2173 | m | 22 | R$ | Média | 321429.6582
Soleiras | 4930.8236 | m | 98 | R$ | Média | 531542.7858
mo Soleiras | 4930.8236 | m | 12 | R$ | Média | 65086.8717
peitoris | 4042.8971 | m | 53 | R$ | Média | 235700.9033 |  |  | ACAB PAREDE | 1804836.8955
mo peitoris | 4042.8971 | m | 12 | R$ | Média | 53366.2422 |  |  | ACAB PISO | 4774611.5496
Revestimentos de Parede | 1 | vb | 50 | R$ / AC | Média | 1515769.75
800 | [5 empty] | 6579448.4451
TOTAL ACABAMENTOS | [5 empty] | 6579448.4451 | 305.8746 |  | 5777.408 | 6311.296 | 1325372.16
324.864
[7 empty] | 278.0678 |  | 209.024
PORCELANATO | 2612.64
CERAMICA | 29.99
CARPETE | 181.54
PISO ALISADO | 6243.04
VINILICO | 4526.15
PISO RANHURADO | 280.79
PAVER | 134.39
DECK | 58.41
PASTILHA | 54.76
PISO ALISADO ESCADA | 448.72
EMBORRACHADO | 138.18

## ESQUADRIAS
ESQUADRIAS
Data | 2024-06-17
Arquivo base | -
ESQUADRIAS
0.2506
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Contramarco |  |  | 7096.8054 | m | 44.02 | 343641.5122 | #VALUE! | 1884.713
mo Contramarco |  |  | 7096.8054 | m | 22 | 171742.6913 | 28.3911
Esquadrias de PVC | 0.15 | m² / AC | 5390.5295 | m² | 1626.458 | 9644216.6547 | 349.9423 |  | 14557684.205
Esquadrias de PVC arredondadas |  |  | 410.835 | m² | 3252.9159 | 1470052.8898 | 364.9667 |  | 401688.804
Pele de vidro |  |  | 112.64 | m² | 1100 | 136294.4 | 33.9498
Brise de madeira |  |  |  | m² | 1500 | 0
Portão de alumínio |  |  | 1 | un | 18000 | 19800
Guarda-corpo - vidro |  |  | 223.43 | m | 1045 | 256832.785 | Lazer
Gradil |  |  | 904.62 | m | 2442.6667 | 2430653.632
Corrimão inox |  |  | 103.816 | m | 150 | 17129.64
Corrimão escada de emergencia (metalico) |  |  | 728.502 | m | 120 | 96162.264
Serralherias | 5 | R$ / AC | 1 | vb | 107551.4 | 118306.54
PCF |  |  | 92 | un | 1850 | 187220
Corrimão metálico |  |  |  | m | 120 | 0
Fechadura biométrica |  |  | 60 | un | 1445.1706 | 95381.2567
Portas aluminio |  |  | 72 | un | 850 | 67320
Esquadrias de Madeira |  |  | 773 | un | 2300 | 1955690
MO portas |  |  | 773 | un | 140 | 119042
TOTAL | [5 empty] | 17129486.2657 |  |  |  | 110080 | 5241.9048
TOTAL ESQUADRIAS | [5 empty] | 17129486.2657 | 796.3395
|  | PELE DE VIDO | area | BRISE
| TERREO -2 | 136.78 | 850.7716
| TERREO -1 |  | 1036.7743 | 292.84
| SOBRELOJS -2 | 59.88 | 427.5432
| SOBRELOJS -1 |  | 556.694 | 258.4
|  |  | 2871.7831 | 551.24

## PINTURA INTERNA
PINTURA INTERNA
Data | 2024-06-14
Arquivo base | -
ALVENARIA
70543.726
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação |  |  | 121
Pintura piso epoxi | 25 | R$ / m² | 583.006 | m² | 110 | 70543.726 | Apenas pintura de faixas | 121 |  | 213.95
Pintura acrílica antiderrapante | 45 | R$ / m² |  | m² | 65 | 0
Textura escadas | 15 | R$ / AC | 8604.112 | m² | 8.07 | 76378.7022
mo Textura escadas | 50 | R$ / AC | 8604.112 | m² | 20 | 189290.464
Textura teto | 15 | R$ / AC | 1529.17 | m² | 8.07 | 13574.4421
mo Textura teto | 50 | R$ / AC | 1529.17 | m² | 22 | 37005.914
Pintura Interna paredes | 15 | R$ / AC | 54487.6438 | m² | 11.14 | 667691.5871
MOPintura Interna paredes | 50 | R$ / AC | 54487.6438 | m² | 32 | 1917965.0618
Pintura Interna teto | 15 | R$ / AC | 14653.2353 | m² | 11.14 | 179560.7454
mo Pintura Interna teto | 50 | R$ / AC | 14653.2353 | m² | 34 | 548031.0002
TOTAL | [5 empty] | 3700041.6428 |  |  | 110080 | 5241.9048
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 3700041.6428 | 172.0127
156.3752

## COBERTURA
COBERTURA
Data | 2024-06-17
Arquivo base | -
TELHADO
Descrição | Parâmetro | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Estrutura metálica cobertura |  | 620.53 | m² | 131.04 | 89445.6763 | Composição de telhado ceramico (30%=16,7º) multiplicado por 3,35 para ter 56º de inclinação | 3.3533
Telhamento Shingle |  | 2699.3055 | m² | 197.99 | 587879.0455 | Area inclinada | 4.1916
Serviços complementares |  | 620.53 | m² | 90 | 61432.47
Mo ocbertura |  | 620.53 | m² | 643.851 | 399528.861
Pergolados metalicos |  |  | m² | 350 | 0 |  | 300
Pergolados madeira |  |  | m² | 280 | 0
Passarelas |  |  |  |  | 0
Estrutura metálica cobertura |  |  | m2 | 800 | 0
Moldura ACM metálica |  |  | m | 52.5 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1138286.0529
TOTAL COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1138286.0529 | 52.9182

## Rev. Fachada
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Cliente | Passe
Obra | Connect
Data | 2024-06-17
Revisão | R00
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Chapisco | 13476.3238 | m² | 7.5 | R$ / m² | - | 111179.6714 |  |  |  |  | 50.0008 | 100.0016
Reboco | 13476.3238 | m² | 17 | R$ / m² | - | 252007.2551 |  |  |  |  | 151.536 | 151.536
Mão de obra | 13476.3238 | m² | 65 | R$ / m² | - | 963557.1517
Chapisco e reboco molduras (pilares e paredes) | 1847.1016 | m² | 34.3 | R$ / m² | - | 69691.1434 |  | 1.4 | 5.6 | 264.656
mo Chapisco e reboco molduras (pilares e paredes) | 1847.1016 | m² | 130 | R$ / m² | - | 264135.5288 |  | 1.8 | 3.6 | 170.136
Tratamento de frisos | 4138.52 | m | 5 | R$ / m² |  | 22761.86 |  | 2.8 | 5.6 | 324.8
TOTAL | [5 empty] | 1683332.6103 |  | 11.4 | 38.19 | 38.19
PINTURA | [8 empty] | EMBASAMENTO | 71.68 | 10
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Textura | 13476.3238 | m² | 25 | R$ / m² | - | 370598.9045
Pintura pilares e paredes | 1847.1016 | m² | 9.6 | R$ / m² | - | 19505.3929
Pintura molduras | 2013.9954 | m² | 12 | R$ / m² | - | 26584.7393
Mão de obra textura | 13476.3238 | m² | 52 | R$ / m² | - | 770845.7214
Mão de obra pintura molduras | 2013.9954 | m² | 200 | R$ / m² | - | 443078.988
Mão de obra pintura pilares e paredes | 1847.1016 | m² | 80 | R$ / m² | - | 162544.9408
TOTAL | [5 empty] | 1793158.6868
ACABAMENTOS ESPECIAIS
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Janelas curvas | 23 | m | 45 | R$ | - | 1138.5 | 3.68 | 5.52
Beiral | 2588.86 | m | 38 | R$ | - | 108214.348 | 1294.43 | 1941.645
Detalhes unitarios | 2 | un | 2160 | R$ | - | 4752
Sinetes | 9 | un | 85 | R$ | - | 841.5 | 1.5876 | 6.3504
Revestimento pilar | 33.6 | m | 52 | R$ |  | 1921.92 | 40.32 | 60.48
Base pilar | 6 | un | 90 | R$ |  | 594
mo Detalhes e molduras | 1 | vb | 46984.9072 | R$ | - | 51683.3979
Detalhe portão | 2 | un | 5212.2 | R$ | - | 5733.42 | peça que imita marmore
mo Detalhe portão | 24.82 | m² | 65 | R$ | - | 1774.63 | peça que imita marmore
176653.7159
51.56
TOTAL FACHADA | [5 empty] | 3653145.013 | 169.8325
154.3932

## COMPLEMENTARES
COMPLEMENTARES
Data | 2024-06-17
Arquivo base | -
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Valor total
Calçadas e Passeios | 180 | R$ / m2 | 300.657 | m² | 59530.086
Móveis e decoração | 1800 | R$ / AL | 2513.4 | m² | 4976532
Comunicação visual | 10 | R$ / AC | 215102.8 | R$ | 236613.08
Paisagismo | 12 | R$ / AC | 258123.36 | R$ | 283935.696
Irrigação, iluminação e mobiliário externo | 15 | R$ / AC | 322654.2 | R$ | 354919.62
Playground | 929.7635 | R$ / m2 | 310.97 | m2 | 318041.407
Pet place | 743.8108 | R$ / m2 | 79.52 | m2 | 65062.6175
Quadra poliesportiva | 550 | R$ / m² | 45.12 | m2 | 27297.6
Ligações definitivas | 4 | R$ / AC | 86041.12 | R$ | 94645.232
Desmobilização | 3.5 | R$ / AC | 75285.98 | R$ | 82814.578
Limpeza | 20 | R$ / AC | 430205.6 | R$ | 473226.16
TOTAL |  |  |  |  | 6972618.0765
TOTAL COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 6972618.0765 | 324.1528

## Auxiliar (hidden)
2 Portões acesso garagem - Área: 9,2m² x 2 = 18,4m² | 2 | portão | 18.4
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
1 porta de correr alumínio 2 folhas – Área: 3,465m² | 1 | porta alumínio | 3.465
1 porta de correr alumínio 2 folhas – Área: 1,7325m² | 1 | porta alumínio | 1.7325 | Guarda alumínio | 400.5221
2 portas de abrir alumínio 2 folhas – Área: 2,6376m² x 2 = 5,2752m² | 2 | porta alumínio | 5.2752 | janela | 1895.06
1 porta de abrir alumínio 2 folhas – Área: 4,1916m² | 1 | porta alumínio | 4.1916 | madeira | 218
1 porta pivotante | 1 | pivotante |  | pcf | 60
19 portas de abrir madeira 1 folha | 19 | madeira |  | pivotante | 1
3 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 2,1m² x 3 = 6,3m² | 3 | porta alumínio | 6.3 | porta alumínio | 46.62
2 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 1,89m² x 2 = 3,78m² | 2 | porta alumínio | 3.78 | portão | 2
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 2,0076m² | 1 | porta alumínio | 2.0076 | gradil | 113.88
Janelas – Área: 3,75 + 4,875 + 2,5 + 1,1 + 1,2 + 5,5402 + 4,4874 = 23,4526m² |  | janela | 23.4526 | Brise | 109.3146
Muro de vidro – Área: 7,0774 + 5,485 + 3,43 + 4,8138 = 20,8062m² |  | Guarda alumínio | 20.8062
8 portas corta-fogo 1 folha | 8 | pcf
Janelas – Area: (1,1 + 1,2 + 28,7391) x 4 = 124,1564m² |  | janela | 124.1564
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,47m² x 2 = 2,94m² | 2 | porta alumínio | 2.94
2 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 1,89m² x 2 = 3,78m² | 2 | porta alumínio | 3.78
5 portas de abrir madeira 1 folha | 5 | madeira
1 janela-porta de correr vidro – Área: 14,7348m² | 1 | janela | 14.7348
Janelas – Área: 1,2894 + 1,2894 + 23,46 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 + 1,854 + 1,1 + 1,2 = 45,0248m² |  | janela | 45.0248
Guarda corpo vidro – Área: 7,5299 + 5,7955 + 6,5555 = 19,8809m² |  | Guarda alumínio | 19.8809
38 portas corta-fogo 1 folha | 38 | pcf
171 portas de abrir madeira 1 folha | 171 | madeira
19 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² x 19 = 23,94m² | 19 | porta alumínio | 23.94
19 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² x 19 = 482,9895m² | 19 | janela | 482.9895
19 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² x 19 = 338,7396m² | 19 | janela | 338.7396
Janelas – Área: 1,1 + 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² x 19 = 530,632m² |  | janela | 530.632
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² x 19 = 90,155m² - Perímetro: 3,65m x 19 = 69,35m |  | gradil | 90.155
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² x 19 = 297,255m² - Perímetro: 14,9m x 19 = 283,1m |  | Guarda alumínio | 297.255
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir madeira 1 folha | 2 | madeira
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² | 1 | porta alumínio | 1.26
1 janela-porta de correr vidro 3 folhas - Área: 15,21m² | 1 | janela | 15.21
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,1 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² |  | janela | 27.928
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
7 portas de abrir madeira 1 folha | 7 | madeira
2 portas de correr madeira 1 folha | 2 | madeira
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 26,828m² |  | janela | 26.828
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
4 portas de abrir madeira 1 folha | 4 | madeira
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² | 1 | porta alumínio | 1.26
1 porta de correr madeira 1 folha | 1 | madeira
1 porta de correr vidro 3 folhas – Área: 10,5m² | 1 | porta alumínio | 10.5
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,1 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² |  | janela | 27.928
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
7 portas de abrir madeira 1 folha | 7 | madeira
1 janela-porta de correr vidro – Área: 5,61m² | 1 | janela | 5.61
Janela – Área: 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 + 25,0512 + 17,8284 = 69,7076m² |  | janela | 69.7076
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,47m² x 2 = 2,94m² | 2 | porta alumínio | 2.94
Janelas – Area: 1,1 + 1,2 + 0,84 + 0,84 + 3,549 + 3,549 + 10,647 + 10,647 = 32,372m² |  | janela | 32.372
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745