## Dados Gerais
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Documento
Cliente
Obra
Data | 2022-11-09 |  | Revisão | R00 | Status | Em andamento | Responsável | Kelen
Descrição |  | Identificador | Informação
Área do terreno |  | AT | 26752.72 |  |  | m²
Testada do terreno |  | TT |  |  |  | m
Área total construída |  | AC | 38429.49 |  |  | m²
N° total de pavimentos |  | NP | 7 |  |  | un
N° de pavimentos tipo |  | NPT |  |  |  | un
N° de pavimentos tipo diferenciado |  | NPD | 5 |  |  | un
N° de pavimentos duplex |  | ND | 0 |  |  | un
Área de projeção da torre |  | APT | 5889.2 |  |  | m²
Perímetro de projeção da torre |  | PPT | 799 |  |  | m
Área Lazer |  | AL | 9154.8 |  |  | m²
Locação da obra |  | LC | 799 |  |  | m
Área do embasamento |  | AE | 19441.18 |  |  | m²
Área de subsolos |  | AS | 6403.42 |  |  | m²
N° de subsolos |  | NS | 1 |  |  | un
Área de projeção do embasamento |  | APE | 5889.2 |  |  | m²
Perímetro de projeção embasamento |  | PPE | 799 |  |  | m
N° de pavimentos de embasamento |  | NPE | 3 |  |  | un

## Resumo
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Documento | MTH_INC-RES Orçamento Paramétrico
Cliente | PASS-E
Obra | Reserva |  | UC | 01 | Status | Concluído
Data | 2021-04-08 |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
Descrição |  | Valor total
REBAIXAMENTO DE LENÇOL |  | 288000
ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS |  | 431466.4068
REGULARIZAÇÃO E APILOAmENTO DE FUNDO DE VALAS |  | 84805
TOTAL |  | 804271.4068
INFRAESTRUTURA
Descrição |  | Valor total
FUNDAÇÃO PROFUNDA |  | 5471870
FUNDAÇÃO RASA |  | 3875093.6
CONTENÇÃO |  | #REF!
TOTAL |  | #REF!
SUPRAESTRUTURA
Descrição |  | Valor total
SUPRAESTRUTURA |  | 19474233.7575
TOTAL |  | 19474233.7575
ALVENARIA
Descrição |  | Valor total
ALVENARIA |  | 3251138.7102
TOTAL |  | 3251138.7102
INSTALAÇÕES
Descrição |  | Valor total
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 4573109.31
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 5209551.66
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP |  | 1537179.6
#REF! |  | #REF!
TOTAL |  | #REF!
IMPERMEABILIZAÇÃO
Descrição |  | Valor total
IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 2473644.018
TOTAL |  | 2473644.018
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE
Descrição |  | Valor total
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE |  | 2943695.3155
TOTAL |  | 2943695.3155
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO
Descrição |  | Valor total
ACABAMENTOS DE TETO |  | 1967566.6841
TOTAL |  | 1967566.6841
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE
Descrição |  | Valor total
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE |  | 4359206.5
TOTAL |  | 4359206.5
PINTURA INTERNA
Descrição |  | Valor total
PINTURA INTERNA |  | 1371991.1256
TOTAL |  | 1371991.1256
ESQUADRIAS
Descrição |  | Valor total
ESQUADRIAS |  | 12785058.9358
TOTAL |  | 12785058.9358
REVESTIMENTOS DE FACHADA
Descrição |  | Valor total
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS |  | 1560447
PINTURA |  | 503370
REVESTIMENTOS ESPECIAIS |  | 953370
TOTAL |  | 3017187
COBERTURA
Descrição |  | Valor total
COBERTURA |  | 643331.724
TOTAL |  | 643331.724
EQUIPAMENTOS
Descrição |  | Valor total
#REF! |  | #REF!
TOTAL |  | #REF!
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Descrição |  | Valor total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 35525991
TOTAL |  | 35525991

## Movimentação de Terra
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
Documento | MTH_INC-RES Orçamento Paramétrico
Cliente
Obra | Reserva | [5 empty] | Status | Concluído
Data | 2021-04-08 |  |  |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
ESCAVAÇÃO
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Escavação |  | 19594.4652 | m³ | 28.5 | R$ / m³ | Pedro Chaves | 558442.2582
TOTAL | [6 empty] | 558442.2582
REBAIXAMENTO DE LENÇOL
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Rebaixamento de Lençol |  | 5 | - | 57600 | R$ / mês | Média | 288000 |  | *6 equipamentos de rebaixamento de lençol
TOTAL | [6 empty] | 288000
ESCAVAÇÃO VERTICAL
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Escavação vertical |  | 39229.65 | m³ | 45 | R$ / m³ | Média | 1765334.25
Bota fora |  | 39229.65 | m³ | 30 | R$ / m³ | Média | 1176889.5
TOTAL | [6 empty] | 2942223.75
ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Escavação mecanizada para blocos e baldrames |  | 3827.98 | - | 0.65 | m³ / APE | Média | 133980
Reaterro para blocos e baldrames |  | 765.596 | - | 0.2 | m³ / APE | Média | 19140
Movimentação de terra de bota - fora |  | 9278.2136 | m³ | 1 | m³ / m³ | Média | 278346.4068
TOTAL | [6 empty] | 431466.4068
REGULARIZAÇÃO E APILOAmENTO DE FUNDO DE VALAS
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Lastro de concreto magro e= 10cm - Blocos |  | 4711.36 | m² | 0.8 | m² / AT | Média | 84805
TOTAL | [6 empty] | 84805
[7 empty] | 3746495.1568 | 97.4901

## Conteções
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO CONTENÇÕES
Documento | MTH_MEN BRM Dados Gerais
Cliente | MENDES
Obra | Brava Mundo |  |  |  |  | UC | 02 | Status | Concluído
Data | 2020-11-25 |  |  |  |  | Revisão | R01 | Resp. | Kelen
MURETA GUIA
Descrição |  |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Armação |  |  | 10239.02 | kg | 110 | kg / m³ | - | 81912.16
Concreto |  |  | 93.082 | m³ | 490 | R$ / m³ | - | 45610.18 |  | *fck 25MPa
Forma |  |  | 930.82 | m² | 160 | R$ / m² | - | 148931.2
TOTAL | [7 empty] | 276453.54
PAREDE DIAFRAGMA
Descrição |  |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Armação |  |  | 133960.512 | kg | 200 | kg / m³ | - | 1071684.096
Concreto |  |  | 669.8026 | m³ | 0.4 | m³ / m² | - | 354995.3568 |  | *fck 40MPa
Tirantes |  |  | 465.41 | m | 350 | R$ / m | - | 162893.5
Mão de obra |  |  | 3189.536 | m² | 600 | R$ / m² | - | 1913721.6
TOTAL | [7 empty] | 3503294.5528
[9 empty] | 3779748.0928 | 98.3554
| Perímetro de contenção | Altura | Extensão x profundidade
SUBSOLO | 276.82 | 3.5 | 968.87
TÉRREO | 90.97 | 3.5 | 318.395
MEZANINO | 97.62 | 3.15 | 307.503
TOTAL | 465.41 |  | 1594.768
EXECUÇÃO DIAFRAGMA
Custo - referência |  | Extensão x profundidade | Valor por m2
2022-07-01 | 2022-02-01
572680 | 592697.2535 | 2696 | 219.8432
2572.55 | 2662.47
EXECUÇÃO TIRANTES
Custo - referência |  | Extensão | Valor por m
2022-07-01 | 2022-02-01
589427.37 | 610030.0052 | 2940 | 207.4932
2572.55 | 2662.47

## Infraestrutura
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO INFRAESTRUTURA
Documento
Cliente
Obra | [7 empty] | Status | Concluído
Data | [5 empty] | Revisão | R00 | Resp.
FUNDAÇÃO PROFUNDA
Descrição |  |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Número de Estacas |  |  | 915.48 | un | 0.1 | un / m² | Média | 0 |  | 0.03422
Estaca Hélice Continua Diâmetro 50 |  |  | 0 | un | 0 | % | Média | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 50 |  |  | 0 | m | 22 | m / un | Média | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 60 |  |  | 916 | un | 100 | % | Média | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 60 |  |  | 18320 | m | 20 | m / un | Média | 1282400
Estaca Hélice Continua Diâmetro 70 |  |  | 0 | un | 0 | % | Média | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 70 |  |  | 0 | m | 22 | m / un | Média | 0
Armação |  |  | 111885 | kg | 18 | kg / m³ | Média | 895080
Concreto |  |  | 6215.8296 | m³ | 530 | R$ / m³ | Média | 3294390
TOTAL | [7 empty] | 5471870 |  |  | 142.3873
FUNDAÇÃO RASA
Descrição |  |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames |  |  | 4711.36 | m² | 0.8 | m² / AT | Média | 292104.32
Armação |  |  | 244990.72 | kg | 80 | kg / m³ | Média | 1959925.76
Concreto |  |  | 3062.384 | m³ | 0.5 | m³ / AT | Média | 1623063.52
Mão de obra |  |  | 0 | m² | 220 | R$ / AT | Média | 0
TOTAL | [7 empty] | 3875093.6
[8 empty] | 9346963.6 | 243.2237
MENDES
| m | m³
Perfuração 60 | 1163
Concreto |  | 328.83
Área | 0.28274
Unidades | 81
Perfuração unitária | 14.358
Aço | 6237
kg/m3 | 18.9672
Fundação rasa
Aço | 16634
Concreto | 200.44
kg/m3 | 82.9874

## Supraestrutura
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO SUPRAESTRUTURA
Documento | MTH_INC-RES Orçamento Paramétrico
Cliente
Obra | Reserva | [6 empty] | Status | Concluído
Data | 2021-04-08 |  |  |  |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
SUPRAESTRUTURA
Descrição |  |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Fabricação forma |  |  | 33625.8037 | m² | 30 | % | Média | 4371354.4875
Montagem de forma |  |  | 67251.6075 | m² | 1.75 | m² / AC | Média | 403509.645
Escoramento - Torre |  |  | 32026.07 | m² | 60 | R$ / m² | Média | 1921564.2
Armadura Convencional para Estrutura |  |  | 960737.25 | kg | 100 | kg / m³ | Média | 7685898
Concreto |  |  | 9607.3725 | m³ | 0.25 | m³ / AC | Média | 5091907.425
Mão de obra - estrutura em concreto armado |  |  | 0 | m² | 0 | R$ / m² | Média | 0
TOTAL | [7 empty] | 19474233.7575
LIVE | [9 empty] | 19474233.7575 | 506.7523
FORMA | 22547.1 | 1.5144
AÇO | 215880.65 | 58.1954
CONCRETO | 3709.58 | 0.24916
ÁREA CONSTRUÍDA | 14888.46

## Alvenaria
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ALVENARIA
Documento | MTH_INC-RES Orçamento Paramétrico
Cliente
Obra | Reserva | [5 empty] | Status | Concluído
Data | 2021-04-08 |  |  |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
ALVENARIA
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Alvenaria embasamento |  | 14580.885 | m² | 0.75 | m² / AE | Média | 729044.25
Alvenaria lazer |  | 7781.58 | m² | 0.85 | m² / AL | Média | 389079
Alvenaria tipo |  | 12830.7005 | m² | 1 | m² / APT*NPT | Média | 513228.02
Alvenaria cobertura / reservatório |  | 4711.36 | m² | 0.8 | m² / APT | Média | 188454.4
Alvenaria divisórias |  | 9946.08 | m² | 60 | R$ / m² | Média | 596764.8
Drywall ST/ST sem isolamento |  | 1986.176 | m² | 89.37 | R$ / m² | Média | 177504.5491
Drywall ST/RU sem isolamento |  | 1986.176 | m² | 92.38 | R$ / m² | Média | 183482.9389
Mão de obra |  | 49850.6055 | m² | 9.5 | R$ / m² | Média | 0
Complementares |  | 49850.6055 | m² | 9.5 | R$ / m² | Média | 473580.7523
TOTAL | [6 empty] | 3251138.7102
[8 empty] | 3251138.7102 | 84.6001

## Instalações
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO INSTALAÇÕES
Documento | MTH_INC-RES Orçamento Paramétrico
Cliente
Obra | Reserva | [6 empty] | Status | Concluído
Data | 2021-04-08 |  |  |  |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Descrição |  |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Entrada de Energia |  |  | 1 | vb | 10 | R$ / AC | Média | 384294.9
Eletrodutos e Eletrocalhas |  |  | 1 | vb | 12 | R$ / AC | Média | 461153.88
Cabos e Fiações |  |  | 1 | vb | 36 | R$ / AC | Média | 1383461.64
Quadros e Disjuntores |  |  | 1 | vb | 20 | R$ / AC | Média | 768589.8
Acabamentos Elétricos |  |  | 1 | vb | 20 | R$ / AC | Média | 768589.8
Equipamentos e Iluminação |  |  | 1 | vb | 21 | R$ / AC | Média | 807019.29
Mão de Obra para Instalações Elétricas |  |  | 0 | vb | 0 | R$ / AC | Média | 0
TOTAL | [7 empty] | 4573109.31
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Descrição |  |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Instalações de Água Fria |  |  | 1 | vb | 32 | R$ / AC | Média | 1229743.68
Instalações de Água Quente |  |  | 1 | vb | 32 | R$ / AC | Média | 1229743.68
Instalações de Águas Pluviais |  |  | 1 | vb | 10 | R$ / AC | Média | 384294.9
Instalações Sanitárias |  |  | 1 | vb | 15 | R$ / AC | Média | 576442.35
Suportes |  |  | 1 | vb | 0 | R$ / AC | Média | 0
Louças e Metais |  |  | 1 | vb | 45 | R$ / AC | Média | 1789327.05
Mão de Obra para Instalações Hidráulicas |  |  | 0 | vb | 0 | R$ / AC | Média | 0
TOTAL | [7 empty] | 5209551.66
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP
Descrição |  |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Instalações Preventivas |  |  | 1 | vb | 25 | R$ / AC | Média | 960737.25
Instalações de GLP |  |  | 1 | vb | 5 | R$ / AC | Média | 192147.45
Instalações de Proteção e Aterramento - SPDA |  |  | 1 | vb | 10 | R$ / AC | Média | 384294.9
Mão de Obra |  |  | 0 | vb | 0 | R$ / AC | Média | 0
TOTAL | [7 empty] | 1537179.6 |  | 11319840.57 | 294.5613
MENDES | 4811.62
VALOR/M2
Eletrodutos e eletrocalhas | 50310.24 | 10.456
Entrada de Energia | 47231.41 | 9.8161
Fios e cabos | 171028.56 | 35.5449
Itens não orçados | 165570.79 | 34.4106 | 17.2053
Luminárias | 15196.95 | 3.1584
Mão de Obra | 224684.52 | 46.6962
Pontos de tomadas e interruptores | 13094.06 | 2.7213
Prumadas | 0 | 0
Quadros elétricos e disjuntores | 90373.79 | 18.7824
0
0
HIDRO
Água quente e fria | 289667.62 | 60.2017 | 30.1008
Louças | 155913.04 | 32.4034
Sanitárias | 47654.23 | 9.904
Mão de obra | 209995.12 | 43.6433
0
PREVENTIVAS
Gás | 6500 | 1.3509
SPDA | 35228.2 | 7.3215
Preventivas | 97223.76 | 20.206
Não orçados | 0 | 0
Mão de obra | 103700.03 | 21.552

## Sistemas especiais
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO INSTALAÇÕES
Documento | MTH_COTA-AFP Orçamento Paramétrico
Cliente | COTA
Obra | AFONSO PENA | [5 empty] | Status | Concluído
Data | 2021-09-15 |  |  |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Instalação de Ar Condicionado |  | 702 | un | 6500 | R$ / un | Média | 4563000
Ar condicionado central |  | 4062.32 | m2 | 200 | R$ / m² | Média | 812464
Ventokit |  | 370 | un | 1200 | R$ / un | Média | 444000
TOTAL | [6 empty] | 5819464
OUTROS SISTEMAS ESPECIAIS
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Outros sistemas |  | 1 | vb | 15 | R$ / AC | Média | 576442.35
576442.35
EQUIPAMENTOS
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Elevadores - Subsolo - Sociais |  | 5 | un | 16500 | R$ / NP | Média | 577500
Elevadores - Subsolo - Serviço |  | 2 | un | 13500 | R$ | Média | 189000
Elevadores - Térreo - Sociais |  | 2 | un | 16500 | R$ | Média | 198000
Elevadores - mezanino - Sociais |  | 4 | un | 16500 | R$ | Média | 330000
Subestação |  | 1 | vb | 250000 | R$ | Média | 250000
Gerador |  | 1 | vb | 200000 | R$ | Média | 200000
Equipamentos para Piscina |  | 1 | vb | 350000 | R$ | Média | 350000
Escada pré moldada |  | 2 | un | 25000 | R$ | Média | 50000
Equipamentos para Sauna |  | 1 | vb | 100000 | R$ | Média | 100000
TOTAL | [6 empty] | 2244500
[8 empty] | 8640406.35 | 224.8379

## Impermeabilização
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO IMPERMEABILIZAÇÃO
Documento | MTH_INC-RES Orçamento Paramétrico
Cliente
Obra | Reserva | [6 empty] | Status | Concluído
Data | 2021-04-08 |  |  |  |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
IMPERMEABILIZAÇÃO
Descrição |  |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Regularização de Superfície |  |  | 13329.8985 | m² | 6 | R$ / m² | Média | 133298.985
Poço do elevador |  |  | 172.575 | m² | 40 | R$ / m² | Média | 6903
Junta de dilatação |  |  | 1429.16 | m | 115 | R$ / m | Média | 164353.4
Baldrames |  |  | 3297.952 | m² | 40 | R$ / m² | Média | 131918.08
Ralos |  |  | 1 | vb | 1 | R$ / AC | Média | 38429.49
Impermeabilizações cimenticias |  |  | 5764.4235 | m² | 0.15 | m² / AC | Média | 288221.175
Impermeabilizações com manta asfaltica |  |  | 7565.475 | m² | 0 | m² / AC | Média | 1059166.5
Impermeabilização de peitoril |  |  | 1 | vb | 1.2 | R$ / AC | Média | 46115.388
Proteção Mecânica |  |  | 7565.475 | m² | 80 | R$ / m² | Média | 605238
TOTAL | [7 empty] | 2473644.018
Laje impermeabilizada | [8 empty] | 2473644.018 | 64.3684
124.65
159.2
652.36
239.76
2496.09
1309.09
62.5
5043.65
Junta dilatação | Comprimento | Repetição | Total
Subsolo | 45.2 | 3 | 135.6
Térreo | 219.3 | 1 | 219.3
Mezanino | 242.41 | 1 | 242.41
2º Pavimento | 202.61 | 1 | 202.61
3º Pavimento | 202.61 | 1 | 202.61
4º Pavimento | 202.61 | 1 | 202.61
5º Pavimento | 202.61 | 1 | 202.61
Técnico | 21.41 | 1 | 21.41
1429.16

## Rev. Internos Piso e Parede
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE
Documento
Cliente
Obra | [7 empty] | Status | Concluído
Data | 2021-04-08 |  |  |  |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE
Descrição |  |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Piso de concreto polido |  |  | 8034.66 | m² |  | m² / AC | Média | 160693.2
Contrapiso |  |  | 34292.86 | m² | 0 | m² / AC | Média | 1371714.4
Manta acústica |  |  | 14577 | m² | 0 | m² / AC | Média | 364425
Chapisco |  |  | 49850.6055 | m² | 0 | m² / AC | Média | 149551.8165
Reboco |  |  | 49850.6055 | m² | 0 | m² / AC | Média | 897310.899
Estucamento |  |  | 0 | vb | 0 | R$ / AC | Média | 0
TOTAL | [7 empty] | 2943695.3155
9447.39 |  | 34064.25 | [7 empty] | 2943695.3155 | 76.5999

## Acabamentos de Teto
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO
Documento | MTH_INC-RES Orçamento Paramétrico
Cliente
Obra | Reserva |  |  |  | UC | 02 | Status | Concluído
Data | 2021-04-08 |  |  |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
ACABAMENTOS DE TETO
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Forro de Gesso mineral |  | 13957.564 | m² | 0 | m² / AC | Média | 1423671.528
Negativo |  | 19451.6048 | m | 0 | m / AC | Média | 505741.7241
Estucamento |  | 19076.716 | m² | 0 | R$ / AC | Média | 38153.432
TOTAL | [6 empty] | 1967566.6841
Relação forro e negativo
Forro | 280.14
Negativo | 390.41 | [6 empty] | 1967566.6841 | 51.1994
Relação | 1.3936

## Acabamentos de Piso e Parede
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE
Documento | MTH_INC-RES Orçamento Paramétrico
Cliente
Obra | Reserva |  |  |  | UC | 02 | Status | Concluído
Data | 2021-04-08 |  |  |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Cerâmica |  | 1577.73 | m² | 95 | R$ / AC | Média | 149884.35
Porcelanato 80x80 |  | 8097.92 | m² | 100 | R$ / m² | Média | 809792
Varanda e deck molhado |  | 619.104 | m² | 110 | R$ / m² | Média | 68101.44
Pastilha |  | 1937.572 | m² | 150 | R$ / m² | Média | 290635.8
Piso emborrachado |  | 197.06 | m² | 150 | R$ / m² | Média | 29559
Piso vinílico |  | 27.3 | m² | 200 | R$ / m² | Média | 5460
Pisoporcelanato 90x90 |  | 14577.08 | m² | 110 | R$ / m² | Média | 1603478.8
Piso antiderrapante de pedra |  | 432.2 | m² | 160 | R$ / m² | Média | 69152
Paver |  | 5371.08 | m² | 80 | R$ / m² | Média | 429686.4
Cimentício |  | 573.2 | m² | 40 | R$ / m² | Média | 22928
Rodapés |  | 1 | vb | 19 | R$ / AC | Média | 730160.31
Revestimentos de Parede |  | 1879.605 | m² | 80 | R$ / m² | Média | 150368.4
TOTAL | [6 empty] | 4359206.5
| ÁREA | [6 empty] | 4359206.5 | 113.4339
BOX | 3.57
Quantidade | 351
Total | 1253.07
RODAPÉ MENDES
Total custo | 92242.74
Área | 4811.62
Valor/m2 | 19.1708

## Pintura Interna
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO PINTURA INTERNA
Documento | MTH_INC-RES Orçamento Paramétrico
Cliente
Obra | Reserva |  |  |  | UC | 02 | Status | Concluído
Data | 2021-04-08 |  |  |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
664942.13
PINTURA INTERNA | [9 empty] | 5730 | 191930.44 | 82.55
473011.69
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total |  |  |  | 32483.89 | 14107.95
Demarcação de faixas |  | 195 | m2 | 30 | R$ / AC | Média | 5850 |  |  |  | 36129.33 | 139.9
Pintura piso escadaria |  | 573.2 | m2 | 6 | R$ / AC | Média | 3439.2 |  |  |  | 36129.33 | 139.9
Pintura Interna |  | 113558.4938 | m2 | 12 | R$ / AC | Média | 1362701.9256 |  |  |  | 17731.94 | 28720.35
TOTAL | [6 empty] | 1371991.1256 |  |  |  | 122474.49 | 289.5
25792.65
265.7
Número de vagas | [7 empty] | 1371991.1256 | 35.7015 |  |  | 69455.95 | 191930.44
390
Área de pintura
0.5
Total
195
DRYWALL DUPLO | 6630.715
DRYWALL SIMPLES | 297.9264

## Esquadrias
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ESQUADRIAS
Documento | MTH_INC-RES Orçamento Paramétrico
Cliente
Obra | Reserva |  |  |  |  | UC | 02 | Status | Concluído
Data | 2021-04-08 |  |  |  |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
ESQUADRIAS
Descrição |  |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Esquadrias de Alumínio |  |  | 6234.88 | m² | 1500 | R$ / m² | Média | 9352320
Pele de vidro |  |  | 936.2519 | m² | 662 | R$ / m² | Média | 619798.7358
PCF |  |  | 49 | un | 1500 | R$ / un | Média | 73500
Serralherias |  |  | 1 | vb | 350000 | R$ | Média | 350000
Brise |  |  | 77.44 | m² | 1600 | R$ / m² | Média | 123904
Guarda corpo - alumínio e vidro |  |  | 373.659 | m² | 1800 | R$ / m² |  | 672586.2
Portão de alumínio |  |  | 2 | un | 20000 | R$ / un | Média | 40000
Fechadura eletrônica |  |  | 351 | un | 250 | R$ / un | Média | 87750
Esquadrias de Madeira |  |  | 814 | un | 1800 | R$ / un | Média | 1465200
TOTAL | [7 empty] | 12785058.9358
GUARDA CORPO |  |  | 339.69 | [6 empty] | 12785058.9358 | 332.6887
Gardens
26.13 | metros | perímetro
1.1 | metros | altura
28.743 | m2 | por dupla de ap.
13 | unidades | par de apartamento
373.659 | m2 | guarda corpo
Brise
3.52 | m2 | uma unidade
22 | unidades
77.44 | total | brise
LAZER
0.8 | 0.6 | 3 | 1.44
2 | 1.5 | 1 | 3 | persiana
2 | 2 | 3 | 12 | persiana
1.2 | 1 | 2 | 2.4
0
18.84
0
PORTA
0
PELE DE VIDRO | 2.1 | 4.4 | 9.24
| 2.098 | 3.8966 | 8.1751
| 8.222 | 4.4 | 36.1768
0
MEIO FIO
2.1 | 0.9 | 1 | 1.89
1.2 | 1.2 | 1 | 1.44
1.2 | 2 | 1 | 2.4
0
TÉRREO
2.1 | 0.8 | 1 | 1.68
1.2 | 2.1 | 2 | 5.04
2.1 | 1.45 | 1 | 3.045
2.1 | 0.7 | 1 | 1.47
2.1 | 0.8 | 1 | 1.68
2.2 | 1.15 | 1 | 2.53
2.1 | 0.7 | 1 | 1.47
2.1 | 0.8 | 1 | 1.68
2.1 | 0.9 | 1 | 1.89
0
MEZANINO
1.2 | 1 | 2 | 2.4
1.2 | 1.2 | 1 | 1.44
1.6 | 2.1 | 2 | 6.72
0.65 | 1.2 | 6 | 4.68
0.7 | 2.1 | 1 | 1.47
0.8 | 1.2 | 44 | 42.24
1 | 2.1 | 3 | 6.3
0.7 | 2.1 | 1 | 1.47
0
EST. PÚBLICO
0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
0
GARAGEM 1
0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
0
GARAGEM 2
0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
GARAGEM 3 | [5 empty] | 0
2.2 | 2.4 | 2 | 10.56
2.4 | 3.72 | 1 | 8.928
0.8 | 2.4 | 2 | 3.84
1 | 2.4 | 2 | 4.8
2.382 | 2.1958 | 1 | 5.2304
0
LAZER
2.4 | 1.25 | 1 | 3
2.4 | 1.65 | 3 | 11.88
2.4 | 2 | 2 | 9.6
2.4 | 2.4 | 1 | 5.76
2.1 | 5.12 | 1 | 10.752
2.4 | 1 | 1 | 2.4
2.1 | 7 | 3 | 44.1
2.1 | 0.8 | 1 | 1.68
2.4 | 0.8 | 3 | 5.76
2.1 | 1 | 1 | 2.1
2.4 | 1 | 2 | 4.8
2.4 | 1.1 | 2 | 5.28
TIPO DIFERENCIADO 1
2.4 | 1.3 | 2 | 6.24
2.4 | 2 | 1 | 4.8
2.4 | 2.5 | 1 | 6
2.4 | 2.9 | 1 | 6.96
4.75 | 1 | 1 | 4.75
2.1 | 0.6 | 1 | 1.26
2.1 | 0.7 | 4 | 5.88
2.1 | 0.9 | 1 | 1.89
TIPO DIFERENCIADO 2
2.4 | 2 | 1 | 4.8
COBERTURA LAZER
2.4 | 1 | 1 | 2.4
1.165 | 0.65 | 1 | 0.75725
CASA MÁQUINAS
2.1 | 0.8 | 2 | 3.36
1.3 | 0.8 | 1 | 1.04
|  |  | 288.5826 | 307.4226 | total
|  |  |  | 15 | com persiana
|  |  |  | 292.4226 | sem persiana

## Auxiliar (hidden)
2 Portões acesso garagem - Área: 9,2m² x 2 = 18,4m² | 2 | portão | 18.4
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
1 porta de correr alumínio 2 folhas – Área: 3,465m² | 1 | porta alumínio | 3.465
1 porta de correr alumínio 2 folhas – Área: 1,7325m² | 1 | porta alumínio | 1.7325 | Guarda alumínio | 400.5221
2 portas de abrir alumínio 2 folhas – Área: 2,6376m² x 2 = 5,2752m² | 2 | porta alumínio | 5.2752 | janela | 1895.06
1 porta de abrir alumínio 2 folhas – Área: 4,1916m² | 1 | porta alumínio | 4.1916 | madeira | 218
1 porta pivotante | 1 | pivotante |  | pcf | 60
19 portas de abrir madeira 1 folha | 19 | madeira |  | pivotante | 1
3 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 2,1m² x 3 = 6,3m² | 3 | porta alumínio | 6.3 | porta alumínio | 46.62
2 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 1,89m² x 2 = 3,78m² | 2 | porta alumínio | 3.78 | portão | 2
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 2,0076m² | 1 | porta alumínio | 2.0076 | gradil | 113.88
Janelas – Área: 3,75 + 4,875 + 2,5 + 1,1 + 1,2 + 5,5402 + 4,4874 = 23,4526m² |  | janela | 23.4526 | Brise | 109.3146
Muro de vidro – Área: 7,0774 + 5,485 + 3,43 + 4,8138 = 20,8062m² |  | Guarda alumínio | 20.8062
8 portas corta-fogo 1 folha | 8 | pcf
Janelas – Area: (1,1 + 1,2 + 28,7391) x 4 = 124,1564m² |  | janela | 124.1564
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,47m² x 2 = 2,94m² | 2 | porta alumínio | 2.94
2 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 1,89m² x 2 = 3,78m² | 2 | porta alumínio | 3.78
5 portas de abrir madeira 1 folha | 5 | madeira
1 janela-porta de correr vidro – Área: 14,7348m² | 1 | janela | 14.7348
Janelas – Área: 1,2894 + 1,2894 + 23,46 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 + 1,854 + 1,1 + 1,2 = 45,0248m² |  | janela | 45.0248
Guarda corpo vidro – Área: 7,5299 + 5,7955 + 6,5555 = 19,8809m² |  | Guarda alumínio | 19.8809
38 portas corta-fogo 1 folha | 38 | pcf
171 portas de abrir madeira 1 folha | 171 | madeira
19 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² x 19 = 23,94m² | 19 | porta alumínio | 23.94
19 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² x 19 = 482,9895m² | 19 | janela | 482.9895
19 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² x 19 = 338,7396m² | 19 | janela | 338.7396
Janelas – Área: 1,1 + 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² x 19 = 530,632m² |  | janela | 530.632
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² x 19 = 90,155m² - Perímetro: 3,65m x 19 = 69,35m |  | gradil | 90.155
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² x 19 = 297,255m² - Perímetro: 14,9m x 19 = 283,1m |  | Guarda alumínio | 297.255
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir madeira 1 folha | 2 | madeira
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² | 1 | porta alumínio | 1.26
1 janela-porta de correr vidro 3 folhas - Área: 15,21m² | 1 | janela | 15.21
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,1 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² |  | janela | 27.928
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
7 portas de abrir madeira 1 folha | 7 | madeira
2 portas de correr madeira 1 folha | 2 | madeira
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 26,828m² |  | janela | 26.828
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
4 portas de abrir madeira 1 folha | 4 | madeira
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² | 1 | porta alumínio | 1.26
1 porta de correr madeira 1 folha | 1 | madeira
1 porta de correr vidro 3 folhas – Área: 10,5m² | 1 | porta alumínio | 10.5
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,1 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² |  | janela | 27.928
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
7 portas de abrir madeira 1 folha | 7 | madeira
1 janela-porta de correr vidro – Área: 5,61m² | 1 | janela | 5.61
Janela – Área: 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 + 25,0512 + 17,8284 = 69,7076m² |  | janela | 69.7076
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,47m² x 2 = 2,94m² | 2 | porta alumínio | 2.94
Janelas – Area: 1,1 + 1,2 + 0,84 + 0,84 + 3,549 + 3,549 + 10,647 + 10,647 = 32,372m² |  | janela | 32.372
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745

## Rev. Fachada
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA
Documento | MTH_INC-RES Orçamento Paramétrico
Cliente
Obra | Reserva |  |  |  | UC | 02 | Status | Concluído
Data | 2021-04-08 |  |  |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Chapisco e reboco |  | 16779 | m² | 3 | m² / PT * (NPT+NPD+ND) | - | 1560447
TOTAL | [6 empty] | 1560447
PINTURA
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Textura |  | 16779 | m² | 30 | R$ / m² | - | 503370
TOTAL | [6 empty] | 503370
REVESTIMENTOS ESPECIAIS
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Detalhes especiais |  | 1 | vb | 503370 |  | - | 503370
Alumínio |  | 1 | vb | 450000 |  | - | 450000
953370
[7 empty] | 3017187 | 78.5123

## Cobertura
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO COBERTURA
Documento | MTH_INC-RES Orçamento Paramétrico
Cliente
Obra | Reserva |  |  |  | UC | 02 | Status | Concluído
Data | 2021-04-08 |  |  |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
COBERTURA
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Estrutura telha |  | 899.06 | m² | 70 | R$ / m² | - | 62934.2
Telha sanduíche |  | 899.06 | m² | 235 | R$ / m² | - | 211279.1
Calha |  | 120.96 | m | 150 | R$ / m | - | 18144
Rufo |  | 171.44 | m | 50 | R$ / m | - | 8572
Contra rufo |  | 508.91 | m | 50 | R$ / m | - | 25445.5
Cobertura de vidro |  | 528.2615 | m² | 600 | R$ / m² | - | 316956.924
TOTAL | [6 empty] | 643331.724
Área
Ático | 15 | [6 empty] | 643331.724 | 16.7406

## Complementares
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO EQUIPAMENTOS
Documento | MTH_INC-RES Orçamento Paramétrico
Cliente
Obra | Reserva |  |  |  | UC | 02 | Status | Concluído
Data | 2021-04-08 |  |  |  | Revisão | R00 | Resp. | Kelen
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Descrição |  | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Móveis e decoração |  | 1 | vb | 2500 | R$ / AL | Média | 32804876.7
Comunicação visual |  | 1 | vb | 25 | R$ / AC | Média | 960737.25
Paisagismo |  | 1 | vb | 30 | R$ / AC | Média | 1152884.7
Parede verde |  | 103.5 | m2 | 300 | R$ / m2 | Média | 31050
Limpeza |  | 1 | vb | 15 | R$ / AC | Média | 576442.35
TOTAL | [6 empty] | 35525991
MENDES | [7 empty] | 35525991 | 924.4461
5700000 | TOTAL
4811.62 | ÁREA
1184.6322 | R$/m2