## Obra
DADOS DO EMPREENDIMENTO
Projeto: | Jurerê Blue |  | ENDEREÇO DA OBRA: | RUA PROFESSOR RENATO BARBOSA ¦ JURERÊ ¦ FLORIANÓPOLIS
Empresa: | GRUPO EIS |  | Cidade/ES: | Florianópolis /SC
Revisão: | R00 -Valquiria |  | CNPJ: | 51.382.701/0001-73
Pazo de Obra: | 36 |  | Nº Unid. Residenciais: | 66 |  | Nº Elevadores: | 2 |  | Imagens
Área do Terreno: | 720 |  | Nº Unid. Comerciais: | 3
Área Construída: | 5347.86 |  | Nº Pavimentos: | 14
Área Privativa: | 2972.4 |  | Total de Dormitórios: | 77
Área de Lazer: | 813.67 |  | Nº Subsolos: | 1
Área Comercial: | 311.82 |  | Nº Vagas: | 14
Nº Banheiros: | 81 |  | Nº Churrasqueiras: | 0
Torre | Pavimento | Área | Área Privativa | Perímetro | Pé direito | Banheiros | Churrasqueira | Quartos | Ventokit | Ar - Condicionado Ponto | Ar - Condicionado Equipamento | Ralos | Nº Unidades
Torre A | SUBSOLO 01 | 624 | 150 | 99.93 | 3.06 | [6 empty] | 13
Torre A | 1º PAV-TÉRREO | 593.67 |  | 87.82 | 3.24 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 7 | 3
Torre A | 1º PAV-MEZANINO | 301.01 |  | 87.82 | 3.24 | [6 empty] | 3
Torre A | 2º PAVIMENTO | 464.43 | 403.2 | 93.9 | 3.24 | 11 |  | 11 | 11 | 11 |  | 44 | 11
Torre A | 3º PAVIMENTO | 464.43 | 403.2 | 93.9 | 3.24 | 11 |  | 11 | 11 | 11 |  | 44 | 11
Torre A | 4º PAVIMENTO | 464.43 | 403.2 | 93.9 | 3.24 | 11 |  | 11 | 11 | 11 |  | 44 | 11
Torre A | 5º PAVIMENTO | 464.43 | 403.2 | 93.9 | 3.24 | 11 |  | 11 | 11 | 11 |  | 44 | 11
Torre A | 6º PAVIMENTO | 464.43 | 403.2 | 93.9 | 3.24 | 11 |  | 11 | 11 | 11 |  | 44 | 11
Torre A | 7º PAVIMENTO | 464.43 | 403.2 | 93.9 | 3.24 | 11 |  | 11 | 11 | 11 |  | 44 | 11
Torre A | 8º PAVIMENTO | 464.43 | 403.2 | 93.9 | 3.24 | 11 |  | 11 | 11 | 11 |  | 44 | 11
Torre A | PLANO COBERTURA | 425.51 |  | 93.9 | 3.24 |  |  |  |  | 3 | 3 | 5
Torre A | BARRILETE | 61.02 |  | 37.6 | 3.24
Torre A | CASA DE MÁQUINAS | 30.62 |  | 37.6 | 1.6
Torre A | RESERVATÓRIO | 61.02 |  | 37.6 | 2
Torre A
Torre | Pavimento | Descrição | Área |  | QUADRO DE ÁREAS
Torre A | SUBSOLO 01 | DESCOMPRESSÃO FUNCIONÁRIO | 11.27
Torre A | SUBSOLO 01 | REFEITÓRIO E ÁREA DE DESCANSO | 24.16
Torre A | SUBSOLO 01 | BANHEIRO E VESTIÁRIO | 5.57
Torre A | SUBSOLO 01 | BANHEIRO E VESTIÁRIO | 5.4
Torre A | SUBSOLO 01 | DEPÓSITO BANCADA | 12.53
Torre A | SUBSOLO 01 | ROUPA LIMPA | 13.65
Torre A | SUBSOLO 01 | ROUPA SUJA | 14.74
Torre A | SUBSOLO 01 | DEPÓSITO DE LIXO | 15.04
Torre A | SUBSOLO 01 | CISTERNA ENTERRADA | 69
Torre A | 1º PAV-TÉRREO | SUBESTAÇÃO | 2.6
Torre A | 1º PAV-TÉRREO | GLP | 2.52
Torre A | 1º PAV-TÉRREO | GLP | 3.33
Torre A | 1º PAV-TÉRREO | DEPÓSITO DE LIXO | 9.36
Torre A | 1º PAV-TÉRREO | RECEPÇÃO | 44.25
Torre A | 1º PAV-TÉRREO | MALEIRO | 3.96
Torre A | 1º PAV-TÉRREO | RESTAURANTE/COZ | 140.56
Torre A | 1º PAV-TÉRREO | PCD | 3.76
Torre A | 1º PAV-TÉRREO | PCD | 3.76
Torre A | 1º PAV-TÉRREO | SALA COMERCIAL 01 | 48.26
Torre A | 1º PAV-TÉRREO | PCD | 3.786
Torre A | 1º PAV-TÉRREO | SALA COMERCIAL 02 | 48.26
Torre A | 1º PAV-TÉRREO | PCD | 3.786
Torre A | 1º PAV-MEZANINO | SALA COMERCIAL 01 | 21.42
Torre A | 1º PAV-MEZANINO | SALA COMERCIAL 02 | 17.17
Torre A | 1º PAV-MEZANINO | ÁREA SEM INFORMAÇÃO DE USO | 158.57
Torre A | 1º PAV-MEZANINO | VARANDA | 18.24
Torre A | PLANO COBERTURA | ÁREA COMUM | 104.96
Torre A | PLANO COBERTURA | CIRCULAÇÃO | 10.86
Torre A | PLANO COBERTURA | ÁREA DESCOBERTA | 175.53
Torre A | PLANO COBERTURA | PISCINA | 37.5
Torre A | PLANO COBERTURA
Torre A | PLANO COBERTURA
Torre A

## DADOS_INICIAIS
Obra | Zapata
Empresa | Ckock
Revisão | R00
Arquitetura base | HPSC0457
DADOS OBRA
| Descrição | Identificador | Unidade | Quantidade
| ÁREA DO TERRENO | AT | M2 | 720
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | AC | M2 | 5347.86
| UNIDADES RESIDENCIAIS | UR | UN | 66
| Dormitórios | dorm | UN | 77
| Banheiros | ban | UN | 81
| UNIDADES COMERCIAIS | UC | UN | 3
| Churrasqueiras | CHU | UN | 0
| NÚMERO TOTAL DE PAVIMENTOS | NP | UN | 14
| NÚMERO DE PAVIMENTOS TIPO | NPT | UN | 8
| NÚMERO DE PAVIMENTOS TIPO DIFERENCIADOS | NPD | UN | 1
| NÚMERO DE PAVIMENTOS DUPLEX | ND | UN | 0
| ÁREA DE PROJEÇÃO DA TORRE | APT | M2 | 464.43
| PERÍMETRO DE PROJEÇÃO DA TORRE | PPT | M | 93.9
| ÁREA DE LAZER | AL | M2 | 813.67
| ÁREA DO EMBASAMENTO | AE | M2 | 593.67
| ÁREA DE SUBSOLOS | S | M2 | 624
| NÚMERO DE SUBSOLOS | NS | UN | 1
| ÁREA DE PROJEÇÃO DO EMBASAMENTO | APE | M2 | 593.67
| PERÍMETRO DE PROJEÇÃO DE EMBAMENTO | PE | M | 87.82
| NÚMERO DE PAVIMENTOS DE EMBASAMENTO | NE | UN | 3

## MOVIMENTAÇÃO_DE_TERRA
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
Data | 2024-06-29
Arquivo base | -
ESCAVAÇÃO VERTICAL DE SUBSOLO
Descrição | Área de subsolo (m) | Altura do subsolo (m) | Volume total de escavação (m3) | Preço unitário de escavação (R$ / m3) | Valor total | Observação
Escavação | 623.18 | 3.06 | 1906.9308 | 36.36 | 76269.6043
TOTAL |  |  |  |  | 76269.6043
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO
Descrição | Quantidade (dias) |  |  | Preço unitário de rebaixamento (R$ / dias) | Valor total | Observação
Rebaixamento de lençol | 120 |  |  | 200 | 26400 | 4 meses
TOTAL |  |  |  |  | 26400
ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS
Descrição | Parâmetro |  | Volume total de escavação (m3) | Preço unitário (R$ / m3) | Valor total | Observação
Escavação mecanizada para blocos e baldrames | 1.3 | m³ / Vol infra | 501.6511 | 36.36 | 20064.0394
Reaterro para blocos e baldrames | 0.6 | m³ / Vol Escavação | 115.7656 | 14.55 | 1852.8292
Movimentação de bota-fora | 1.3 |  | 501.6511 | 45.45 | 25080.0492
Movimentação de terra das estacas | 1 | m³ | 623.4491 | 68.18 | 46757.4328
TOTAL |  |  |  |  | 93754.3506
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS
Descrição | Parâmetro |  | Área de lastro (m²) | Preço unitário (R$ / m2) | Valor total | Observação
Lastro de concreto magto e=5cm | 0.8 | m² / APE | 474.936 | 37 | 19329.8952 | Definição trazida do Celebration da Passe | 32.56
TOTAL |  |  |  |  | 19329.8952
TOTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 215753.8501 | 40.344
Note on B15: TEMPO DE EXECUÇÃO DO SUBOLO
Note on B23: EMPOLAMENTO

## CONTENÇÕES
[9 empty] | Perímetro | Altura | Espessura | Repetição
CONTENÇÃO | [7 empty] | Contenção | 99.93 | 7.6 | 0.2 | 1
Data | [7 empty] | Viga Coroamento | 99.93 | 0.6 | 0.2 | 1
Arquivo base | [7 empty] | Mureta Guia | 99.93 | 1.1 | 0.1 | 2
CORTINA DE ESTACAS
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total
Número de Estacas | 0.15 | un / APE | 89.0505 | un
Estaca Hélice Continua Diâmetro 40 | 10% |  | 8.905 | un
| 20 | m/un | 178.101 | m |  | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 50 | 50% |  | 44.5252 | un
| 20 | m/un | 890.505 | m |  | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 60 | 40% | un / APE | 35.6202 | un
| 20 | m/un | 712.404 | m |  | 0
Concreto | 302.1412 | un / APE | 302.1412 | m³ |  | 0
Armação 6,3mm | 1.6575 | kg / m³ | 500.803 | kg |  | 0
Armação 16mm | 10.1783 | kg / m³ | 3075.2954 | kg |  | 0
Mobilização | 1 | vb | 1 | vb |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
PAREDE DE CONCRETO
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 2.1 | m² / APE | 1246.707 | m² |  | 0
Concreto | 0.65 | m³ / APE | 385.8855 | m³ |  | 0
Armação | 110 | kg / m³ | 42447.405 | kg |  | 0
Mão de obra | 360 | R$ / APE | 593.67 | m² | 360 | 213721.2
TOTAL | [5 empty] | 213721.2
PAREDE DIAFRAGMA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | MT | MT Total | MO | MO Total
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 2.1 | m² / APE | 279.804 | m² | 68 | 20929.3392 | 74.8 | 20929.3392
Concreto | 0.65 | m³ / APE | 185.8698 | m³ | 755.3026 | 154426.7375 | 830.8329 | 154426.7375
Armação | 110 | kg / m³ | 20445.678 | kg | 7.62 | 171375.673 | 8.382 | 171375.673
Mão de obra - SERVIÇO ESPECIALIZADO PAREDE DIAFRAGMA | 0 | R$ / APE | 759.468 | m² | 835 | 697571.358 |  |  | 918.5 | 697571.358
TOTAL | [5 empty] | 1044303.1077
TOTAL INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 1044303.1077 | 195.275
Note on F38: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM

## INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA
Data | 2024-06-29
Arquivo base | -
FUNDAÇÃO PROFUNDA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação | MT | MT Total | MO | MO Total
Número de Estacas | 0.15 | un / APE | 90 | un |  |  | Base obra Trindade Parkside |  | 0 |  | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 40 | 0% |  | 0 | un |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 30 | m/un | 0 | m | 70 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 50 | 60% |  | 54 | un |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 30 | m/un | 1620 | m | 90 | 160380 |  | 99 | 160380 |  | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 60 | 40% | un / APE | 36 | un |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 30 | m/un | 1080 | m | 105 | 124740 |  | 115.5 | 124740 |  | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 80 | 0% | un / APE | 0 | un |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 30 | m/un | 0 | m | 120 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Concreto (40 Mpa) | 1.3 | perda | 623.4491 | m³ | 755.3026 | 517981.9673 |  | 830.8329 | 517981.9673 |  | 0
Armação | 12 | kg / m³ | 7481.3887 | kg | 7.62 | 62709.0005 |  | 8.382 | 62709.0005 |  | 0
Mobilização | 1 | vb | 1 | vb | 12500 | 13750 |  | 13750 | 13750 |  | 0
Apoio e arrasamento de estacas |  |  | 90 | un | 300 | 27000 |  |  | 0 | 300 | 27000
TOTAL | [5 empty] | 906560.9678
FUNDAÇÃO RASA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação | MT | MT Total | MO | MO Total
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 1.1 | m² / APE | 653.037 | m² | 68 | 48847.1676 |  | 74.8 | 48847.1676
Concreto (40 Mpa) | 0.65 | m³ / APE | 385.8855 | m³ | 610.0521 | 258951.2856 |  | 671.0573 | 258951.2856
Armação | 110 | kg / m³ | 42447.405 | kg | 7.62 | 355794.1487 |  | 8.382 | 355794.1487
Piso de concreto armado | 1 | m² / APE | 593.67 | m² | 180 | 117546.66 |  | 198 | 117546.66
Mão de obra | 435 | R$ / APE | 593.67 | m² | 435 | 284071.095 |  |  |  | 478.5 | 284071.095
TOTAL | [5 empty] | 1065210.3569
TOTAL INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 1971771.3247 | 368.7029
335.1844
Note on G19: 30% de perda
Note on G29: 5% de perda
Note on F30: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM

## SUPRAESTRUTURA
SUPRAESTRUTURA
Data | 2024-06-29
Arquivo base | -
7
SUPRAESTRUTURA - LAJE MACIÇA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 3 | Jogos | 2864.925 | m² | 110 | 346655.925
Montagem de forma | 2.5 | m² / AC | 13369.65 | m² | 2.5 | 36766.5375
Escoramento | 4 | un / AE | 7125 | un | 17 | 133237.5
Concreto | 0.22 | m³ / AC | 1176.5292 | m³ | 580 | 788156.9111
Armadura Convencional para Estrutura | 110 | kg / m³ | 129418.212 | kg | 7.62 | 1084783.453
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 240 | R$ / AC | 5347.86 | m² | 240 | 1411835.04
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 74200 | 81620 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un) | Nova utiliza a verba de 1.500,00 por pav
TOTAL | [5 empty] | 3883055.3666 |  |  |  | 110080 | 5241.9048
SUPRAESTRUTURA - LAJE CUBETAS PROTENDIDAS
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 3 | Jogos | 1260.567 | m² | 110 | 152528.607
Montagem de forma | 1.1 | m² / AC | 5882.646 | m² | 2.5 | 16177.2765
Escoramento |  | un / APT*NPT | 4754.19 | m² | 22 | 115051.398 |  | Custos connect executivo
Cubetas | 25 | R$ / AC | 4754.19 | m² | 15 | 78444.135 | 1394 | Custos connect executivo
Protensão - lajes - materiais |  |  | 4682.19 | m² | 11.5 | 59229.7035 |  | Custos connect executivo
Protensão - lajes - serviços |  |  | 4682.19 | m² | 11.5 | 59229.7035 |  | Custos connect executivo
Concreto | 0.25 | m³ / AC | 1336.965 | m³ | 610.0521 | 897180.1365
Armadura Convencional para Estrutura | 100 | kg / m³ | 133696.5 | kg | 7.62 | 1120644.063
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 290 | R$ / AC | 5347.86 | m² | 290 | 1705967.34
Perfuração de vigas | 2300 | R$ / NP | 1 | vb | 32200 | 35420 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un)
TOTAL | [5 empty] | 4239872.363
SUPRAESTRUTURA - LAJE TRELIÇADA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 2 | Jogos | 0 | m² | 85 | 0
Montagem de forma | 2.1 | m² / AC | 0 | m² | 1.5 | 0
Escoramento - Torre | 2 | un / APT*NPT | 0 | un | 17 | 0
Escoramento - Embasamento | 2 | un / AE | 0 | un | 17 | 0
Cubetas | 25 | R$ / AC | 0 | m³ | 25 | 0
Concreto | 0.25 | m³ / AC | 0 | m³ | 575 | 0
Armadura Convencional para Estrutura | 110 | kg / m³ | 0 | kg | 7.25 | 0
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 240 | R$ / AC | 0 | m² | 240 | 0
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 0 | 0 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un)
TOTAL | [5 empty] | 0
SUPRAESTRUTURA - LAJE PROTENDIDA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação | MT | MT Total | MO | MO Total
Fabricação forma | 2 | Jogos | 1604.358 | m² | 110 | 194127.318 |  | 121 | 194127.318 |  | 0
Montagem de forma | 2.1 | m² / AC | 11230.506 | m² | 2.5 | 30883.8915 |  | 2.75 | 30883.8915 |  | 0
Escoramento | 3 | un / AE | 3563 | un | 40 | 156772 |  | 44 | 156772 |  | 0
Protensão - lajes - materiais | 12.3 | RS / m² | 4723.86 | m² | 12.3 | 63913.8258 |  | 13.53 | 63913.8258 |  | 0
Protensão - lajes - cabos | 2.83 | kg / m² | 13368.5238 | kg | 12.3 | 180876.127 |  | 13.53 | 180876.127 |  | 0
Protensão - lajes - serviços | 9000 | und / pav | 10 | pav | 9000 | 99000 |  |  | 0 | 9900 | 99000
Concreto | 0.28 | m³ / AC | 1497.4008 | m³ | 609 | 1003108.7959 | *ìndice da All - Acácias JK | 669.9 | 1003108.7959 |  | 0
Armadura Convencional para Estrutura | 60 | kg / m³ | 89844.048 | kg | 7.62 | 753072.8103 | *ìndice da All - Acácias JK | 8.382 | 753072.8103 |  | 0
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 290 | R$ / AC | 5347.86 | m² | 290 | 1705967.34 |  |  | 0 | 319 | 1705967.34
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 74200 | 81620 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un) |  | 0 | 81620 | 81620
TOTAL | [5 empty] | 4269342.1086
TOTAL SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 4269342.1086 | 798.3272
725.752
Note on B10: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D10: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on D12: QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
Note on F12: CUSTO DA ESCORA
Note on G13: 5% DE PERDA
Note on F14: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM
Note on B22: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D22: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on D24: QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
Note on F24: CUSTO DA ESCORA
Note on D25: QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
Note on G28: 5% DE PERDA
Note on F29: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM
Note on B37: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D37: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on G42: 5% DE PERDA
Note on B51: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D51: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on D53: QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
Note on G57: 5% DE PERDA
Note on F58: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM
Note on G64: SELECIONAR TOTAL CONFORME MÉTODO CONSTRUTIVO APLICADO

## ALVENARIA
PAREDES E PAINÉIS
Data | 2024-06-26
Arquivo base | -
ALVENARIA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação | MT | MT Total | MO | MO Total
Bloco de 09 | 0.6 | m² / AE |  | m² | 30.92 | 0 | CPU Blue Cost | 30.92 | 0 |  | 0
Bloco de 11,5 | 0.6 | m² / AE | 724.48 | m² | 35.67 | 25842.2016 | CPU Blue Cost | 35.67 | 25842.2016 |  | 0
Bloco de 14 | 0.8 | m² / AL | 2260.78 | m² | 41.18 | 93098.9204 | CPU Blue Cost | 41.18 | 93098.9204 |  | 0
Bloco de 19 | 0.8 | m² / AL | 992.74 | m² | 53.02 | 52635.0748 | CPU Blue Cost | 53.02 | 52635.0748 |  | 0
Alvenaria escadas | 0.18 | m² / AC | 217.92 | m² | 82.96 | 18078.6432 | CPU Blue Cost | 82.96 | 18078.6432 |  | 0
Alvenaria refratárias | 1.75 | m² * CHU | 1.75 | m² | 310 | 596.75 |  | 310 | 542.5 |  | 0
Drywall tipo RU | 1.65 | m² / APT*(NPT+2ND) | 972.78 | m² | 270 | 262650.6 |  | 270 | 262650.6 |  | 0 | Terceiro
Drywall tipo ST | 1.65 | m² / APT*(NPT+2ND) | 2935.41 | m² | 250 | 733852.5 |  | 250 | 733852.5 |  | 0 | Terceiro
Serviços complementares | 12.5 | R$ / m² | 4195.92 | m² | 6.5 | 0 |  | 6.5 | 27273.48 |  | 0
Encunhamento |  |  | 1609.5 | m | 14.79 | 23804.505 |  | 14.79 | 23804.505 |  | 0
Tela amarração alvenaria |  |  | 4195.92 | m² | 2.055 | 8622.6156 |  | 2.055 | 8622.6156 |  | 0
Verga e contraverga |  |  | 1793.1 | m | 80.44 | 144236.964 | CPU Blue Cost | 80.44 | 144236.964 |  | 0
Mão de obra | 35 | R$ / m² | 4195.92 | m² | 48 | 201404.16 |  |  | 0 | 48 | 201404.16 | Emp
TOTAL | [5 empty] | 1564822.9346
ALVENARIA - DRYWALL
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Alvenaria embasamento | 1 | m² / AE | 593.67 | m² | 45 | 29386.665
Alvenaria lazer | 0.4 | m² / AL | 325.468 | m² | 45 | 16110.666
Alvenaria tipo | 1.65 | m² / APT*(NPT+2ND) | 2758.7142 | m² | 45 | 136556.3529
Drywall tipo | 1.65 | m² / APT*(NPT+2ND) | 4138.0713 | m² | 220 | 1001413.2546 |  |  | 0.44702
Alvenaria escadas | 0.2 | m² / AC | 1069.572 | m² | 70 | 82357.044 |  |  | 0.55298
Alvenaria cobertura / reservatório | 0.8 | m² / APT | 371.544 | m³ | 45 | 18391.428
Alvenaria refratárias | 1.75 | m² * CHU | 1 | un | 210 | 231
Serviços complementares | 12.5 | R$ / m² | 5118.9682 | m² | 12.5 | 70385.8127
Mão de obra | 35 | R$ / m² | 5118.9682 | m² | 35 | 197080.2757
TOTAL | [5 empty] | 1551912.4989
TOTAL ALVENARIA | [5 empty] | 1564822.9346 | 292.6073
[6 empty] | 1422566.3042 | 266.0066
Note on G40: SELECIONAR TOTAL CONFORME MÉTODO CONSTRUTIVO APLICADO

## IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO
Data | 2024-06-28
Arquivo base | -
ALVENARIA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Regularização de Superfície | 25 | R$ / m² | 2005.7309 | m² | 32.69 | 72124.0774 |  | Terceiro
Poço do elevador | 45 | R$ / m² | 32.4 | m² | 41 | 1461.24 |  | Terceiro
Baldrames | 30 | R$ / m² | 653.037 | m² | 35 | 25141.9245 |  | Terceiro
Ralos |  |  | 336 | un | 80 | 29568 |  | Terceiro
Impermeabilizações cimenticias | 0.25 | m² / AC | 1336.965 | m² | 60 | 88239.69 |  | Terceiro
Impermeabilizações com manta asfaltica | 0.11 | m² / AC | 668.7659 | m² | 110 | 80920.6739 |  | Terceiro
Impermeabilização de peitoril | 0.6 | R$ / AC | 1 | vb | 3208.716 | 3529.5876 |  | Terceiro
Proteção Mecânica | 28 | R$ / m² | 668.7659 | m² | 77.3 | 56865.1645 |  | Terceiro
TOTAL | [5 empty] | 357850.3579
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 357850.3579 | 66.9147
60.8315
336

## INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Entrada de Energia | 5.5 | R$ / AC | 32354.553
Eletrodutos e Eletrocalhas | 10 | R$ / AC | 58826.46
Cabos e Fiações | 30 | R$ / AC | 176479.38
Quadros e Disjuntores | 18 | R$ / AC | 105887.628
Acabamentos Elétricos | 15 | R$ / AC | 88239.69
Equipamentos e Iluminação | 15 | R$ / AC | 88239.69
Mão de Obra para Instalações Elétricas | 60 | R$ / AC | 352958.76
TOTAL |  |  | 902986.161 | 168.85
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Instalações de Água Fria | 25 | R$ / AC | 147066.15
Instalações de Água Quente | 20 | R$ / AC | 117652.92
Instalações de Águas Pluviais | 10 | R$ / AC | 58826.46
Instalações Sanitárias | 15 | R$ / AC | 88239.69
Louças e Metais | 20 | R$ / AC | 117652.92
Mão de Obra para Instalações Hidráulicas | 55 | R$ / AC | 323545.53
TOTAL |  |  | 852983.67 | 159.5
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Instalações Preventivas | 20 | R$ / AC | 117652.92 | 22
Instalações Sprinklers | 130 | R$ / AC | 764743.98 | 143 | Estimado com Base no Redentor
Instalações de GLP | 15 | R$ / AC | 88239.69 | 16.5
Instalações de Proteção e Aterramento - SPDA | 8 | R$ / AC | 47061.168 | 8.8
TOTAL |  |  | 1017697.758
TOTAL INSTALAÇÕES |  |  | 2773667.589 | 518.65
471.5

## SISTEMAS ESPECIAIS
SISTEMAS ESPECIAIS
CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO
Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor total
Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado | 84 | 1200 | 110880
Instalação de Ar Condicionado | 7 | 5000 | 38500
Ventokit | 81 | 900 | 80190
Churrasqueiras | 1 | 2600 | 2860 | 1 por unidade no lazer
TOTAL |  |  | 232430
COMUNICAÇÃO
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
CFTV | 1.5 | R$ / AC | 8823.969
Interfone | 2 | R$ / AC | 11765.292
TV e internet | 4 | R$ / AC | 23530.584
Automação, telecomunicação e sistemas de segurança | 5 | R$ / AC | 45000 | *Valor recebido do cliente
TOTAL |  |  | 89119.845
EQUIPAMENTOS
Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor total
Elevadores | 2 | 243833.3333 | 536433.3333
Grupo de geradores | 1 | 209103.55 | 230013.905 | *Cotação mercado
Pressurização de escada | 0 | 141183.504 | 0
Bombas | 1 | 15000 | 16500
Infra de carro elétrico | 5 | 560 | 3080
Equipamento Carro Elétrico | 1 | 43000 | 47300
Equipamento de piscina | 1 | 39684 | 43652.4 | *Cotação cliente
Subestação de Energia | 1 | 238000 | 261800 | *Estimado
Spa |  | 15000 | 0
Sistema de aquecimento | 0 | 294132.3 | 0
TOTAL |  |  | 1138779.6383
OUTROS SISTEMAS ESPECIAIS
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Outros sistemas | 20 | R$ / AC | 117652.92
TOTAL |  |  | 117652.92
TOTAL SISTEMAS ESPECIAIS |  |  | 1577982.4033 | 295.068

## Rev. Internos Piso e Parede
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Cliente
Obra
Data | 2024-06-28
Revisão | R00
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total |  | MT | MT Total | MO | MO Total
Polimento de concreto | 0 | m² | 16.5 | R$ / m² | Média | 0 |  |  | 0 |  | 0
Piso alisado | 0 | m² | 25 | R$ / m² | Média | 0 |  |  | 0 |  | 0
Contrapiso | 4197.54 | m² | 0.7849 | m² / AC | Média | 286482.105 |  | 28.25 | 118580.505 | 40 | 167901.6
Manta acústica | 1959.559 | m² | 0.36642 | m² / AC | Média | 53495.9607 |  | 27.3 | 53495.9607 |  | 0
Chapisco | 5782.44 | m² | 1.0813 | m² / AC | Média | 30357.81 |  | 5.25 | 30357.81 |  | 0
Reboco | 5782.44 | m² | 1.0813 | m² / AC | Média | 303578.1 |  | 17.5 | 101192.7 | 35 | 202385.4
TOTAL | [5 empty] | 673913.9757
TOTAL REVESTIMENTOS | [5 empty] | 673913.9757 | 126.0156
114.5597

## TETO
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE TETO
Data | 2024-06-28
Arquivo base | -
ALVENARIA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação | MT | MT Total | MO | MO Total
Forro gesso Acartonado ST | 0.6 | m² / AC | 364.99 | m² | 110 | 40148.9 |  | 110 | 40148.9 |  | 0
Forro gesso Acartonado RU | 0.6 | m² / AC | 595.98 | m² | 120 | 71517.6 |  | 120 | 71517.6 |  | 0
Estucamento | 0.2 | m² / AC | 3948.201 | m² | 24 | 94756.824 |  | 4 | 15792.804 | 20 | 78964.02
Tratamento de concreto Aparente | 1.2 | m / FORRO | 3390.12 | m² | 47 | 159335.64 | Resina e Mão de obra | 17 | 57632.04 | 30 | 101703.6
TOTAL | [5 empty] | 365758.964
TOTAL FORRO | [5 empty] | 365758.964 | 68.3935
PAVIMENTOS | Estucamento | Tratamento de concreto Aparente | Acartonado | RU
SUBSOLO 01 | 558.081 |  | 3.91 |  |  |  | 62.1759
1º PAV-TÉRREO | 526.464 | 526.464 | 8.71
1º PAV-MEZANINO | 270.909 | 270.909
2º PAVIMENTO | 314.325 | 314.325 | 30.04 | 85.14
3º PAVIMENTO | 314.325 | 314.325 | 30.04 | 85.14
4º PAVIMENTO | 314.325 | 314.325 | 30.04 | 85.14
5º PAVIMENTO | 314.325 | 314.325 | 30.04 | 85.14
6º PAVIMENTO | 314.325 | 314.325 | 30.04 | 85.14
7º PAVIMENTO | 314.325 | 314.325 | 30.04 | 85.14
8º PAVIMENTO | 314.325 | 314.325 | 30.04 | 85.14
PLANO COBERTURA | 255.078 | 255.078 | 142.09
BARRILETE | 54.918 | 54.918
CASA DE MÁQUINAS | 27.558 | 27.558
RESERVATÓRIO | 54.918 | 54.918

## Acabamentos de Piso e Parede
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Cliente
Obra
Data | 2024-06-28
Revisão | R00
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total |  | MT | MT Total | MO | MO Total
Piso Cerâmico Garagens | 613.65 | m² | 122.875 | R$ / m² | Média | 75402.2437 |  | 62.875 | 38583.2438 | 60 | 36819 | Emp
Piso Cerâmico halls, Circulaçõa, áreas Comuns e banheiros unidades | 1433.051 | m² | 139.375 | R$ / m² | Média | 199731.4831 |  | 79.375 | 113748.4231 | 60 | 85983.06 | Emp
Vinilico | 1959.559 | m² | 160 | R$ / m² | Média | 313529.44 |  | 160 | 313529.44 |  | 0 | Terceirizado
Piscina | 80.5013 | m² | 200.8 | R$ / m² | Média | 16164.661 |  | 140.8 | 11334.583 | 60 | 4830.078 | Emp
Grama sintetica | 0 | m² | 210 | R$ / m² | Média | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ladrilho Hidraulico Rampa | 53.37 | m² | 60 | R$ / m² | Média | 3202.2 |  | 30 | 1601.1 | 30 | 1601.1 | Emp
Paver | 95.8 | m² | 60 | R$ / m² | Média | 5748 |  | 30 | 2874 | 30 | 2874 | Emp
Rodapés | 4807.512 | m | 55 | R$ / AC | Média | 264413.16 |  | 35 | 168262.92 | 20 | 96150.24 | Emp
Soleiras | 106.75 | m² | 762.8 | R$ / AC | Média | 81428.9 |  | 702.8 | 75023.9 | 60 | 6405 | Emp
Peitoris | 36.77 | m² | 762.8 | R$ / AC | Média | 28048.156 |  | 702.8 | 25841.956 | 60 | 2206.2 | Emp
Rodapés | 1 | vb | 30 | R$ / AC | Média | 0 |  |  | 0 |  | 0
Soleiras e peitoris | 1 | vb | 20 | R$ / AC | Média | 0 |  |  | 0 |  | 0
Revestimentos de Parede | 1579.4262 | m2 | 150.375 | R$ / AC | Média | 237506.2148 |  | 90.375 | 142740.6428 | 60 | 94765.572 | Emp
800 | [5 empty] | 1225174.4587
TOTAL ACABAMENTOS | [5 empty] | 1225174.4587 | 229.0962
208.2693
PAVIMENTOS | Ceramica Paredes | Piso Vinílico
SUBSOLO 01 | 92.9472
1º PAV-TÉRREO | 143.371
1º PAV-MEZANINO | 37.389
2º PAVIMENTO | 182.9304 | 279.937
3º PAVIMENTO | 182.9304 | 279.937
4º PAVIMENTO | 182.9304 | 279.937
5º PAVIMENTO | 182.9304 | 279.937
6º PAVIMENTO | 182.9304 | 279.937
7º PAVIMENTO | 182.9304 | 279.937
8º PAVIMENTO | 182.9304 | 279.937
PLANO COBERTURA | 25.2062
BARRILETE
CASA DE MÁQUINAS
RESERVATÓRIO

## PINTURA INTERNA
PINTURA INTERNA
Data | 2024-06-14
Arquivo base | -
ALVENARIA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação | MT | MT Total | MO | MO Total
Pintura piso epoxi | 110 | R$ / m² | 0 | m² | 110 | 0
Pintura acrílica antiderrapante | 65 | R$ / m² | 0 | m² | 65 | 0
Textura escadas | 26 | R$ / AC | 435.84 | m² | 47 | 20484.48 |  | 12 | 5230.08 | 35 | 15254.4 | Emp
Pintura Interna Paredes |  |  | 11583.5538 | m² | 59 | 683429.6742 |  | 19 | 220087.5222 | 40 | 463342.152 | Emp
Pintura Interna Teto |  |  | 960.97 | m² | 59 | 56697.23 |  | 19 | 18258.43 | 40 | 38438.8 | Emp
TOTAL | [5 empty] | 760611.3842
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 760611.3842 | 142.2272
129.2975
[6 empty] | 110080 | 5241.9048

## ARQUITETURA
DADOS
Titulo | QUANTITATIVO
Obra | Obra Modelo
Cliente | Nome cliente
Cidade | São Paulo
Endereço | Avenida Paulista, S/N
Descrição | Obra BIM
QUANTITATIVOS
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
1. | Geral parade
1.1 | Basic Wall:SM-EST-CON-CN0 20cm | m² | 164.83
1.2 | Basic Wall:SM-EST-CON-CN0 25cm | m² | 92.46
1.3 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE11.5 11.5cm | m² | 2.72
1.4 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE11.5 15cm-PT1/PT1 | m² | 23.74
1.5 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE11.5 16.5cm-PT1/PT1 | m² | 7.33
1.6 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE11.5 16.5cm-PT1/PT1 - Ventilada | m² | 15.94
1.7 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE14 17cm-PT1/PT1 - Ventilada | m² | 60.15
1.8 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE14 20cm-CE1/CE1 | m² | 27.35
1.9 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE14 20cm-CE1/CE1 - Ventilada | m² | 19.46
1.10 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE14 20cm-CON1/CON1 | m² | 56.92
1.11 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE14 20cm-PT1/CE1 - Ventilada | m² | 128.3
1.12 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE14 20cm-PT1/CON1 | m² | 15.92
1.13 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE14 20cm-PT1/CON1 - Ventilada | m² | 502.38
1.14 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE14 20cm-PT1/PT1 | m² | 391.15
1.15 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE14 20cm-PT1/PT1 - Ventilada | m² | 654.97
1.16 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE14 30cm-PT1/CON1 - Ventilada | m² | 130.59
1.17 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE19 22cm-PT1/PT1 | m² | 469.31
1.18 | Basic Wall:SM-EXT-ALV-BE19 22cm-PT1/PT1 - Ventilada | m² | 103.17
1.19 | Basic Wall:SM-INT-ALV-BE11.5 11.5cm | m² | 54.46
1.20 | Basic Wall:SM-INT-ALV-BE11.5 15cm-PT1/PT1 | m² | 550.97
1.21 | Basic Wall:SM-INT-ALV-BE11.5 16.5cm-PT1/PT1 | m² | 69.32
1.22 | Basic Wall:SM-INT-ALV-BE14 17cm-PT1/PT1 | m² | 56.97
1.23 | Basic Wall:SM-INT-ALV-BE14 20cm-PT1/PT1 | m² | 434.54
1.24 | Basic Wall:SM-INT-ALV-BE19 22cm-PT1/PT1 | m² | 420.26
1.25 | Basic Wall:SM-INT-DRW-MM120 12cm-GA1/GA1 | m² | 972.78
1.26 | Basic Wall:SM-INT-DRW-MM150 15cm-GA1/GA1 | m² | 2628.07
1.27 | Basic Wall:SM-INT-DRW-MM48 07.5cm-GA1/GA1 | m² | 142.34
1.28 | Basic Wall:SM-INT-DRW-MM90 10cm-GA1/GA1 | m² | 2.44
1.29 | Basic Wall:SM-INT-DRW-MM90 9,5cm-GA1/GA1 | m² | 162.56
1.30 | Basic Wall:SM-INT-REV 01.5cm-PT1 | m² | 74.13
2. | Serviços complementares para alvenaria
2.1 | ENCUNHAMENTO | m | 1609.5
3. | Esquadrias de alumínio
3.1 | 23.30.10.17.21 - P.ABRIR.2F.VENEZIANA:150X160cm | m² | 9.6
3.2 | 23.30.10.17.21 - P.ABRIR.2F.VENEZIANA:180x210 | m² | 3.78
3.3 | Railing:C04 - SM-GPO-h=110cm-Barras Circulares-Postes Retangulares-Painel Barras Circulares Horizontais | m² | 3.21 | 26.18
3.4 | Railing:SM-COR-H=92/70cm-Fixado na Parede-Barras Circulares-Suportes S.Canopla | m | 124.45
3.5 | Railing:SM-GPO-h=110cm-Corrimão 92cm-Barras Circulares-Postes Retangulares-Painel Barras Circulares Horizontais | m² | 6.88 | 39.6
3.6 | Railing:SM-GPO-h=110cm-Corrimão 92cm-Painel Vidro VD1-Fixação Inferior-Embutido | m² | 17.24
3.7 | Railing:SM-GPO-h=110cm-Corrimão 92cm-Painel Vidro VD1-Fixação Inferior-Sobreposto | m² | 15.49
3.8 | Railing:SM-GPO-h=110cm-S.Corrimão-Painel Vidro VD1-Fixação Inferior-Embutido | m² | 244.49
3.9 | Railing:SM-GPO-h=130cm-S.Corrimão-Painel Vidro VD1-Fixação Inferior-Embutido | m² | 35.84
3.10 | SM-JAN-ALU-X Folhas Maximar:1 Folha-060x060cm-Vidro 8mm | m² | 0.72
3.11 | SM-JAN-ALU-X Folhas Maximar:1 Folha-060x080cm-Vidro 8mm | m² | 20.16
3.12 | SM-JAN-ALU-X Folhas Maximar - X Folhas Fixas Inf:2 Folhas(1-1)-100x200cm-Vidro 8mm | m² | 42
3.13 | SM-JAN-ALU-X Folhas Maximar - X Folhas Fixas Inf:2 Folhas(1-1)-100x210cm-Vidro 8mm | m² | 1.8
3.14 | SM-JAN-ALU-X Folhas Maximar - X Folhas Fixas Inf:3 Folhas(2-1)-133x200cm-Vidro 8mm | m² | 18.62
3.15 | SM-JAN-ALU-X Folhas Maximar - X Folhas Fixas Inf:3 Folhas(2-1)-180x200cm-Vidro 8mm | m² | 50.4
3.16 | SM-JAN-VEN-ALU-1 Folha Fixa-Tela Aramada:125x120cm | m² | 4.3
3.17 | SM-JAN-VEN-ALU-1 Folha Fixa-Tela Aramada:20x20cm | m² | 0.04
3.18 | SM-JAN-VEN-ALU-1 Folha Fixa-Tela Aramada:30x35cm | m² | 0.05
3.19 | SM-PJA-ALU-1 Folha Abrir-Vidro:080x210cm-Vidro 8mm C/ Estrutura Central | m² | 1.93
3.20 | SM-PJA-ALU-X Folhas Correr-1 Direção:2 Folhas-240x240cm-Vidro 8mm | m² | 28.67
3.21 | SM-PJA-ALU-X Folhas Correr-1 Direção:3 Folhas-240x240cm-Vidro 8mm | m² | 441.55
3.22 | SM-PJA-ALU-X Folhas Correr-2 Direções:4 Folhas-240x480cm-Vidro 8mm | m² | 34.45
3.23 | SM-PJA-ALU-X Folhas Correr-2 Direções:4 Folhas-340x240cm-Vidro 8mm | m² | 48.79
3.24 | SM-PJA-ALU-X Folhas Correr-2 Direções:6 Folhas-210x680cm-Vidro 8mm | m² | 16.26
3.25 | SM-PJA-VID-CWA-1 Folha Abrir Pivotante:BOX | m² | 3.78
3.26 | SM-PJA-VID-CWA-1 Folha Abrir Pivotante:Vidro 20mm | m² | 272.2
3.27 | SM-PJA-VID-CWA-1 Folha Abrir Pivotante:Vidro 8mm | m² | 8.19
3.28 | SM-PJA-VID-CWA-X Folhas Correr-2 Direções:2 Folhas-Vidro 8mm | m² | 7.39
3.29 | SM-POR-ALU-1 Folha Abrir-Veneziana:060x210cm C/ Estrutura Central | m² | 3
3.30 | SM-POR-ALU-1 Folha Abrir-Veneziana:070x210cm C/ Estrutura Central | m² | 13.68
3.31 | SM-POR-ALU-2 Folhas Abrir-Veneziana:200x210cm | m² | 4.49
4. | Pele de Vidro
4.1 | SM-CWA-Vidro 20mm-By Category-Montante Tipo Blindex | m² | 177.6
4.2 | SM-CWA-Vidro 8mm-By Category-Montante Tipo Blindex-By Category | m² | 145.43
4.3 | SM-PAN-CWA-Vidro 8mm-By Category | m² | 20.75
5. | Esquadrias de madeira
5.1 | SM-POR-MAD-1 Folha Abrir:080x210cm | un | 69
5.2 | SM-POR-MAD-1 Folha Abrir:080x210cm C/ Guarnição | un | 24
5.3 | SM-POR-MAD-1 Folha Abrir:080x210cm C/ Guarnição-C/ Barra PNE | un | 8
5.4 | SM-POR-MAD-1 Folha Abrir:090x210cm | un | 2
6. | Esquadrias de Metálicas
6.1 | SM-POR-ELV-2 Folhas Correr:090x210cm | m² | 14.2
6.2 | SM-POR-ELV-2 Folhas Correr:110x210cm | m² | 37.87
6.3 | SM-POR-PCI-1 Folha Abrir:090x210cm | m² | 44.89
7. | Acabamentos de Piso
7.1 | Floor:SM-EXT-CTP-REV-05cm CM0 | m² | 2.95
7.2 | Floor:SM-EXT-CTP-REV-05cm PV1 | m² | 95.88
7.3 | Floor:SM-INT-CTP-REV-08cm CM0_CE1-60x60cm | m² | 3865.04
7.4 | Floor:SM-OFF-05cm GM1 | m² | 42.11
7.5 | Monolithic Landing:SM-15cm-By Category-Piso/Espelho-Igual ao Lance | m² | 42.39
7.6 | PISO PARA ESCADAS (DEFINIR MATERIAL) | m² | 95.8
7.7 | SM-RAM-Carros-Inc.20%-Esp.15cm-By Category | m² | 53.37
8. | Acabamento em teto
8.1 | Compound Ceiling:SM-FOR-3.00cm FG1 | m² | 822.55
9. | Estucamento Paredes
9.1 | ESTUCAMENTO (Pilar ou Viga) (maior que 0,25 m²) | m² | 15.47
9.2 | ESTUCAMENTO (Pilar ou Viga) | m² | 7.57
10. | Outros
10.1 |  | un | 1
10.2 | SM-VIG-AÇO-I ou H:15x19cm-GERDAU W200x35,9(H)AC0 (Pilar ou Viga) | m³ | 0.05
11. | Peitoris
11.1 | PEITORIL DE GRANITO | m² | 36.77
12. | Soleira
12.1 | SOLEIRA DE GRANITO | m² | 106.75
13. | Vergas e Contravergas
13.1 | VERGA E CONTRA VERGA - JANELAS | m | 296.64
13.2 | VERGA E CONTRA VERGA - PORTAS | m | 1496.46
14. | Lajes
14.1 | Floor:SM-EST-CON-12cm CN0 | m³ | 1.43
14.2 | Floor:SM-EST-CON-19cm CN0 | m³ | 228.29
14.3 | Floor:SM-EST-CON-20cm CN0 | m³ | 821.67
14.4 | Floor:SM-EST-CON-25cm CN0 | m³ | 156

## ESQUADRIAS
ESQUADRIAS
Data | 2024-06-17
Arquivo base | -
ESQUADRIAS
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  |  | Valor total | Observação | MT | MT Total | MO | MO Total
Esquadrias de Alumínio | 0.2 | m² / AC | 1035.85 | m² | 1290 | 1336246.5 |  | 1290 | 1336246.5 |  | 0 | Terceiro
Pele de vidro |  |  | 343.78 | m² | 980 | 336904.4 | lojas | 980 | 336904.4 |  | 0 | Terceiro
Portão de alumínio |  |  | 1 | un | 16000 | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | 0 | Terceiro
Guarda-corpo - vidro |  |  | 313.06 | m² | 825 | 258274.5 |  | 825 | 258274.5 |  | 0 | Terceiro
Gradil |  |  | 65.78 | m² | 610 | 40125.8 |  | 610 | 40125.8 |  | 0 | Terceiro
Serralherias | 5 | R$ / AC | 1 | vb | 26739.3 | 29413.23 |  | 29413.23 | 29413.23 |  | 0 | Emp
PCF |  |  | 24 | un | 1750 | 42000 |  | 1450 | 34800 | 300 | 7200 | Emp
Corrimão madeira |  |  | 124.45 | m | 85 | 10578.25 |  | 85 | 10578.25 |  | 0 | Terceiro
Fechadura Biometrica |  |  | 66 | un | 1500 | 99000 | Fechadura consideraeda no Coline é de 1500,00 | 1500 | 99000 |  | 0 | Terceiro
Esquadrias de Madeira |  |  | 103 | un | 2550 | 262650 |  | 2250 | 231750 | 300 | 30900 | Emp
TOTAL | [5 empty] | 2431192.68
TOTAL ESQUADRIAS | [5 empty] | 2431192.68 | 454.6104

## COBERTURA (hidden)
COBERTURA
Data | 2024-06-17
Arquivo base | -
TELHADO
Descrição | Parâmetro | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Estrutura e telhamento |  | 266.19 | m² | 500 | 146404.5
Serviços complementares |  | 266.19 | m² | 45 | 13176.405
Pergolados |  |  |  |  | 0
Passarelas |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 159580.905
TOTAL COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 159580.905 | 29.8401

## Rev. Fachada
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Cliente | Passe
Obra | Connect
Data | 2024-06-17
Revisão | R00
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total |  | MT | MT Total | MO | MO Total |  | Versão Sem Fachada Ventilada Com Textura Comum
Chapisco e reboco | 2609.4 | m² | 95 | R$ / m² | - | 247893 |  | 25 | 65235 | 70 | 182658 | Emp | Descrição | Qtdade | Custo Unit | Custo Total
Trtamento de friso | 0 | m | 5 | R$ / m² | - | 0 | [6 empty] | Chapisco e reboco | 2609.4 | 104.5 | 272682.3
TOTAL | [5 empty] | 247893 | [6 empty] | Textura | 2609.4 | 99 | 258330.6
[16 empty] | 531012.9 | 99.2945
PINTURA
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Selador | 1614.96 | m² | 22.72 | R$ / m² | - | 36691.8912 | *Fachada Ventilada | 2.72 | 4392.6912 | 20 | 32299.2 | Emp
Textura | 994.44 | m² | 90 | R$ / m² | - | 89499.6 |  | 25 | 24861 | 52 | 51710.88 | Emp
Patilha | 0 | m² | 177.25 | R$ / m² | - | 0
TOTAL | [5 empty] | 126191.4912
ACABAMENTOS ESPECIAIS
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
FACHADA VENTILADA COM PORCELANATO | 1614.96 | m² | 902 | R$ / m² | - | 1456693.92 |  | 902 | 1456693.92 |  | 0 | Terceiro
ACM embasamento |  | m² | 850 | R$ / m² | - | 0
Led vertical |  | m | 120 | R$ / m | - | 0
Brise Amadeirado embasamento |  | m² | 1800 | R$ / m² | - | 0
1456693.92
TOTAL FACHADA | [5 empty] | 1830778.4112 | 342.3385
311.2168

## COMPLEMENTARES
COMPLEMENTARES
Data | 2024-06-17
Arquivo base | -
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Valor total
Móveis e decoração - ENXOVAL ÁREAS PRIVATIVAS | 1990 | R$ / AP | 2822.4 | m² | 6178233.6 | * Base Trindade
Móveis e decoração | 1700 | R$ / AL | 813.67 | m² | 1521562.9
Comunicação visual | 10 | R$ / AC | 53478.6 | vb | 58826.46
Paisagismo | 9 | R$ / AC | 48130.74 | vb | 52943.814
Ligações definitivas | 4 | R$ / AC | 21391.44 | vb | 23530.584
Desmobilização | 5 | R$ / AC | 26739.3 | vb | 29413.23
Limpeza | 15 | R$ / AC | 80217.9 | vb | 88239.69
TOTAL |  |  |  |  | 1774516.678
TOTAL COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1774516.678 | 331.8181

## Auxiliar (hidden)
2 Portões acesso garagem - Área: 9,2m² x 2 = 18,4m² | 2 | portão | 18.4
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
1 porta de correr alumínio 2 folhas – Área: 3,465m² | 1 | porta alumínio | 3.465
1 porta de correr alumínio 2 folhas – Área: 1,7325m² | 1 | porta alumínio | 1.7325 | Guarda alumínio | 400.5221
2 portas de abrir alumínio 2 folhas – Área: 2,6376m² x 2 = 5,2752m² | 2 | porta alumínio | 5.2752 | janela | 1895.06
1 porta de abrir alumínio 2 folhas – Área: 4,1916m² | 1 | porta alumínio | 4.1916 | madeira | 218
1 porta pivotante | 1 | pivotante |  | pcf | 60
19 portas de abrir madeira 1 folha | 19 | madeira |  | pivotante | 1
3 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 2,1m² x 3 = 6,3m² | 3 | porta alumínio | 6.3 | porta alumínio | 46.62
2 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 1,89m² x 2 = 3,78m² | 2 | porta alumínio | 3.78 | portão | 2
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 2,0076m² | 1 | porta alumínio | 2.0076 | gradil | 113.88
Janelas – Área: 3,75 + 4,875 + 2,5 + 1,1 + 1,2 + 5,5402 + 4,4874 = 23,4526m² |  | janela | 23.4526 | Brise | 109.3146
Muro de vidro – Área: 7,0774 + 5,485 + 3,43 + 4,8138 = 20,8062m² |  | Guarda alumínio | 20.8062
8 portas corta-fogo 1 folha | 8 | pcf
Janelas – Area: (1,1 + 1,2 + 28,7391) x 4 = 124,1564m² |  | janela | 124.1564
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,47m² x 2 = 2,94m² | 2 | porta alumínio | 2.94
2 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 1,89m² x 2 = 3,78m² | 2 | porta alumínio | 3.78
5 portas de abrir madeira 1 folha | 5 | madeira
1 janela-porta de correr vidro – Área: 14,7348m² | 1 | janela | 14.7348
Janelas – Área: 1,2894 + 1,2894 + 23,46 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 + 1,854 + 1,1 + 1,2 = 45,0248m² |  | janela | 45.0248
Guarda corpo vidro – Área: 7,5299 + 5,7955 + 6,5555 = 19,8809m² |  | Guarda alumínio | 19.8809
38 portas corta-fogo 1 folha | 38 | pcf
171 portas de abrir madeira 1 folha | 171 | madeira
19 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² x 19 = 23,94m² | 19 | porta alumínio | 23.94
19 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² x 19 = 482,9895m² | 19 | janela | 482.9895
19 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² x 19 = 338,7396m² | 19 | janela | 338.7396
Janelas – Área: 1,1 + 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² x 19 = 530,632m² |  | janela | 530.632
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² x 19 = 90,155m² - Perímetro: 3,65m x 19 = 69,35m |  | gradil | 90.155
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² x 19 = 297,255m² - Perímetro: 14,9m x 19 = 283,1m |  | Guarda alumínio | 297.255
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir madeira 1 folha | 2 | madeira
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² | 1 | porta alumínio | 1.26
1 janela-porta de correr vidro 3 folhas - Área: 15,21m² | 1 | janela | 15.21
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,1 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² |  | janela | 27.928
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
7 portas de abrir madeira 1 folha | 7 | madeira
2 portas de correr madeira 1 folha | 2 | madeira
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 26,828m² |  | janela | 26.828
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
4 portas de abrir madeira 1 folha | 4 | madeira
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² | 1 | porta alumínio | 1.26
1 porta de correr madeira 1 folha | 1 | madeira
1 porta de correr vidro 3 folhas – Área: 10,5m² | 1 | porta alumínio | 10.5
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,1 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² |  | janela | 27.928
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
7 portas de abrir madeira 1 folha | 7 | madeira
1 janela-porta de correr vidro – Área: 5,61m² | 1 | janela | 5.61
Janela – Área: 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 + 25,0512 + 17,8284 = 69,7076m² |  | janela | 69.7076
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,47m² x 2 = 2,94m² | 2 | porta alumínio | 2.94
Janelas – Area: 1,1 + 1,2 + 0,84 + 0,84 + 3,549 + 3,549 + 10,647 + 10,647 = 32,372m² |  | janela | 32.372
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745