## OBRA
Obra | Eternity
Empresa | Meia Praia
Revisão | R01
DADOS OBRA
ARQUITETURA
| Descrição | Unidade | Quantidade
| ÁREA DO TERRENO | M2 | 304.5
| ÁREA CONSTRUÍDA | M2 | 11892.95 | 247.7698
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UN | 46
| MESES DE OBRA | MÊS | 48
| NÚMERO DE PAVIMENTOS | UN | 28

## CANTEIRO
Obra | Eternity
Empresa | Meia Praia
Revisão | R01
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Instalações de canteiro
Instalações de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Produtividade média | AC / prazo | 247.7698
| Pm | h/m2 | 49
| Numero de funcionários | un | 15
| Equipe administrativa | un | 5
| Pontos de água e esgoto | un | 1 | 20 funcionários/ponto
| Ferramentas | R$ | 12000 | 800,00/func.
| EPI | R$ | 10000 | 500,00/func.
| Banheiro | un | 1 | 1/20 func
Mobiliário de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Cadeira | un | 8 | 200 | 1600
| Mesa | un | 5 | 1000 | 5000
| Ar condicionado | un | 1 | 5000 | 5000
| Armário | m | 7 | 900 | 6300
| Escrivaninha | un | 5 | 800 | 4000
| TOTAL |  |  |  | 21900
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Computador pessoal | un | 5 | 6000 | 30000
| Impressora | un | 1 | 2000 | 2000
| Roteador | un | 2 | 500 | 1000
| TOTAL |  |  |  | 33000

## EPCs
Obra | Eternity
Empresa | Meia Praia
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de proteção coletiva
Bandejas de proteção
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção embasamneto | m | 119.84
| Perímetro de projeção torre | m | 76.48
| Bandeja de proteção primária | m | 196.32
| Bandeja de proteção secundária | m | 76.48
Guarda - corpo de desforma
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção da torre | m | 76.48
| Repetições de pavimentos** | un | 4
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 305.92
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perimetro da torre | m | 76.48
| Altura da torre | m | 76.8
| Tela fachadeira | m2 | 5873.664
Tela SLQA
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perimetro da torre | m | 76.48
| Tela SLQA | m | 76.48
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Área das portas de elevadores | m2 | 2.16
| Quantidade de elevadores | un | 2
| Quantidade de portas de elevadores | un | 56
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 120.96
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 31.17
| Altura do tapume | m | 2.4
| Cobertura para proteção de pedestres | m2 | 74.808

## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | Meia Praia
Obra | Eternity
Data | 2024-08-05
Versão | R01
GERENCIAMENTO TÉCNICO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 1362498.687
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 1137556.3098
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 18936.7134
02.001.001.001 | Levantamento topográfico
02.001.001.002 | Estudo geológico
02.001.001.003 | Estudo ambiental
02.001.001.004 | Sondagem
02.001.001.005 | Memorial descritivo
02.001.001.006 | Projeto de canteiro
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 624115.7141
02.001.002.001 | Projeto arquitetônico |  |  |  | 240000
02.001.002.002 | Projeto de terraplanagem
02.001.002.003 | Projeto de fundações
02.001.002.004 | Projeto hidrossanitário
02.001.002.005 | Projeto PPCI e GLP
02.001.002.006 | Projeto estrutural
02.001.002.007 | Projeto de elétrico
02.001.002.008 | Projeto de climatização
02.001.002.009 | Projeto de interiores
02.001.002.010 | Projeto de impermeabilização
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 115455.4441
02.001.003.001 | Planejamento e orçamento
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 139048.4381
02.001.004.001 | Controle tecnológico do concreto
02.001.004.002 | Ensaio com laudo de desempenho
02.001.004.003 | Prova de cargas estáticas
02.001.004.004 | Laudo preventivo de danos à vizinhança
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 224942.3773
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 22310.8829
02.002.001.001 | Seguro de obra
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 141762.5532
02.002.002.001 | Taxas de alvarás
02.002.002.002 | IPTU
02.002.002.003 | Aprovação e legalização ambiental
02.002.002.004 | Aprovação e legalização de água e esgoto
02.002.002.005 | Aprovação e legalização elétrico
02.002.002.006 | Aprovação e legalização bombeiros
02.002.002.007 | Aprovação e legalização prefeitura
02.002.002.008 | Taxas de ART
02.002.002.009 | Despesas cartorio, licencas, certidoes e juridicas
02.002.002.010 | Incorporação
02.002.002.011 | Habite-se
02.002.002.012 | Certidão INSS
02.002.002.013 | Outorga onerosa
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 60868.9412
02.002.003.001 | As built
02.002.003.002 | Laudo de entrega
02.002.003.003 | Manual de proprietário
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 3431505.6459
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 497992.6387
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 120000
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 48 | 2500 | 120000
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 339466.0458
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 196.32 | 294.33 | 57782.8656
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 76.48 | 210.06 | 16065.3888
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 305.92 | 49 | 14990.08
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 120.96 | 19.89 | 2405.8944
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 305.92 | 244 | 74644.48
02.001.002.006 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 5873.664 | 15 | 88104.96
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 3270.4385 | 3270.4385
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 10000 | 10000
02.001.002.009 | Gurada-corpo de vãos com régua de pinus 2,5x15cm | m | 390.06 | 13.68 | 5336.0208
02.001.002.011 | Tela SLQA | m | 76.48 | 874.2929 | 66865.9177
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 38526.5929
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 2632107.0072
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 1939200
02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mes | 48 | 8000 | 384000
02.002.001.002 | Mestre Geral | mes | 48 | 6500 | 312000 | rateio do custo do pessoal do escritorio
02.002.001.003 | Almoxarife | mes | 48 | 5000 | 240000
02.002.001.004 | Auxiliar de Engenharia | mes | 48 | 3000 | 144000
02.002.001.005 | Estagiário de Engenharia | mes | 48 | 1400 | 67200
02.002.001.006 | Operador de Guincho | mes | 48 | 3500 | 168000
02.002.001.007 | Equipe de apoio - 1 carpiteiro + 2 serventes | mes | 48 | 10500 | 504000
02.002.001.008 | Serviço de vigilância | mes | 48 | 2500 | 120000
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 3806.25
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 304.5 | 12.5 | 3806.25
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 377097.1491
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 48 | 2850 | 136800
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 66600.5238 | 66600.5238
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 14272.1461 | 14272.1461
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 12491.6559 | 12491.6559
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 87000 | 87000
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 51000 | 51000
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 74.808 | 119.41 | 8932.8233
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 312003.6082
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 301406
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 200606
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 12000 | 12000
02.003.001.002 | Manutenção incial de elevador cremalheira | Un. | 1 | 70000 | 70000
02.003.001.003 | Menutenção periódica de elevador cremalheira | mes | 25 | 2000 | 50000
02.003.001.004 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 1 | 17600 | 17600
02.003.001.005 | Mobilização e desmobilização de elevador cremalheira | Un. | 1 | 13000 | 13000
02.003.001.006 | Menutenção periódica de Mini-grua | mes | 25 | 850 | 21250
02.003.001.007 | Montagem e Desmontagem de Mini-grua | Un. | 1 | 7000 | 7000
02.003.001.008 | Mobilização e desmobilização de Mini-grua | mes | 1 | 9756 | 9756
02.003.001 | Andaimes |  |  |  | 100800
02.003.001.001 | Locação de balancim | mes | 13 | 3600 | 46800
02.003.001.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 100 | 450 | 45000
02.003.001.003 | Locação de andaime | mes | 6 | 1500 | 9000
Total |  |  |  |  | 4794004.3329

## Gerenciamento Executivo
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO
Cliente | Meia Praia
Obra | Eternity
Data | 2024-08-05
Versão | R01
CÓDIGO | ITEM | Quantidade | Unidade | Custo unitário | Valor Orçado | Observações
1 | GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  |  |  | 4794004.3329
1.1 | GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  |  |  | 4794004.3329
1.1.1 | Gerenciamento técnico e administrativo | 1 | vb | 4794004.3329 | 4794004.3329 | Conforme abertura de abas anteriores
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 140408.9934
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE VALAS |  |  |  | 140408.9934
2.1.1 | Escavação mecanizada para blocos e baldrames | 759.2832 | m3 | 66 | 50112.6912 | Custo previsto para toda a movimentação com maquinário e apoio
2.1.2 | Reaterro para blocos e baldrames | 175.2192 | m3 | 22 | 3854.8224
2.1.3 | Movimentação de bota-fora | 759.2832 | m3 | 44 | 33408.4608 | Consideração de 30% como fator de empolamento
2.1.4 | Movimentação de terra das estacas | 872.8287 | m3 | 44 | 38404.4622 | 40,00 R$/m³ de material com empolamento
2.1.5 | Lastro de concreto magro e=5cm | 718.848 | m2 | 20.35 | 14628.5568 | 312,00 R$/m³ de concreto magro + R$ 40,00/m³ para bombeamento
3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 2655727.2998
3.1 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 1265134.7136
3.1.1 | Estaca Hélice Continua Diâmetro 50 | 2268 | m | 99 | 224532 | 90,00 R$/m incluindo todo o serviço, maquinário e apoio
3.1.2 | Estaca Hélice Continua Diâmetro 60 | 1512 | m | 115.5 | 174636 | 105,00 R$/m incluindo todo o serviço, maquinário e apoio
3.1.3 | Concreto (40 Mpa) | 872.8287 | m³ | 829.4 | 723924.113 | 535,00 R$/m³ de concreto + R$ 45,00/m³ para bombeamento (30% de perda)
3.1.4 | Armação | 10473.9442 | kg | 8.382 | 87792.6006 | Custo médio para a bitola de 10mm (CA-50) de R$ 7,62/kg, incluíndo 10% de perda para corte e dobra em obra
3.1.5 | Mobilização | 1 | vb | 13750 | 13750 | Custo de mobilização e desmobilização de maquinário para estaca hélice contínua
3.1.6 | Apoio e arrasamento de estacas | 135 | un | 300 | 40500
3.2 | FUNDAÇÃO RASA |  |  |  | 1390592.5862
3.2.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 988.416 | m² | 74.8 | 73933.5168 | Consideração de custo de formas de madeira serrada com utilização única
3.2.3 | Concreto (40 Mpa) | 584.064 | m³ | 669.9 | 391264.4736 | 535,00 R$/m³ de concreto + R$ 45,00/m³ para bombeamento (5% de perda)
3.2.4 | Armação | 46725.12 | kg | 8.382 | 391649.9558 | Custo médio para a bitola de 10mm (CA-50) de R$ 7,62/kg, incluíndo 10% de perda para corte e dobra em obra
3.2.5 | Piso de concreto armado | 898.56 | m² | 198 | 177914.88 | Custo de material para execução de piso sobre solo
3.2.6 | Mão de obra | 898.56 | m² | 396 | 355829.76 | Mão de obra prevista para formas, armação, concretagem e apoio de todo o sistema de infraestrutura - R$ 396,00/m² de área de projeção do embasamento
5 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 8731583.8669
5.1 | FORMA |  |  |  | 338736.7009
5.1.1 | Fabricação forma | 2123.7411 | m² | 121 | 256972.6696 | Fabricação de 3 jogos referentes ao pavimento tipo com compensado plastificado
5.1.2 | Montagem de forma | 29732.375 | m² | 2.75 | 81764.0312 | Montagem contemplando desmoldante e reposição de pregos das formas fabricadas
5.2 | ARMADURA |  |  |  | 2741384.4397
5.2.1 | Armadura Convencional para Estrutura | 327056.125 | kg | 8.382 | 2741384.4397 | Custo médio para a bitola de 10mm (CA-50) de R$ 7,62/kg, incluíndo 10% de perda para corte e dobra em obra | corte e dobra pela mão de obra
5.3 | CONCRETO |  |  |  | 1991771.8013
5.3.1 | Concreto | 2973.2375 | m³ | 669.9 | 1991771.8013 | 535,00 R$/m³ de concreto + R$ 45,00/m³ para bombeamento (5% de perda)
5.4 | COMPLEMENTARES |  |  |  | 519952.125
5.4.1 | Manutenção de escoramento próprio | 5392 | un | 5.5 | 29656 | Previsão de custo para manutenção de escoras próprias durante o período estimado de 24 meses
5.4.2 | Locação de cubetas | 988 | m² | 331.0285 | 327056.125 | Locação de cubetas a R$0,46/un.dia pelo período estimado de 24 meses
5.4.3 | Perfuração de vigas | 28 | pavto | 5830 | 163240 | Custo previsto para elementos de espera de furos ou furação posterior para passagem de tubulações
5.5 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 3139738.8
5.5.1 | Mão de obra supraestrutura | 11892.95 | m² | 264 | 3139738.8 | Mão de obra prevista para formas, armação, concretagem e apoio de todo o sistema de supraestrutura - R$ 264,00/m² de área construída
6 | ALVENARIA |  |  |  | 1761393.799
6.1 | ALVENARIA |  |  |  | 1761393.799
6.1.1 | Alvenaria embasamento | 4435.2 | m² | 49.5 | 219542.4 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.2 | Alvenaria lazer | 358 | m² | 49.5 | 17721 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.3 | Alvenaria tipo | 9083.988 | m² | 49.5 | 449657.406 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.4 | Alvenaria escadas | 2378.59 | m² | 80.85 | 192309.0015 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.5 | Alvenaria cobertura / reservatório | 131.652 | m² | 49.5 | 6516.774 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.6 | Alvenaria refratárias | 84 | un | 231 | 19404 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento, aplicado no interior de churrasqueiras
6.1.7 | Serviços complementares | 16387.43 | m² | 13.75 | 225327.1625 | Custo previsto para contemplar amarração, encunhamento, vergas e contravergas
6.1.8 | Mão de obra | 16387.43 | m² | 38.5 | 630916.055 | Mão de obra prevista para assentamento de todos os blocos e serviços complementares R$38,50/m² de parede
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E GLP |  |  |  | 4559162.3825 | Custos estimados com base em índices históricos da Cartesian
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1968877.8725
7.1.1 | Entrada de Energia | 1 | vb | 71952.3475 | 71952.3475
7.1.2 | Eletrodutos e Eletrocalhas | 1 | vb | 130822.45 | 130822.45
7.1.3 | Cabos e Fiações | 1 | vb | 392467.35 | 392467.35
7.1.4 | Quadros e Disjuntores | 1 | vb | 196233.675 | 196233.675
7.1.5 | Acabamentos Elétricos | 1 | vb | 196233.675 | 196233.675
7.1.6 | Equipamentos e Iluminação | 1 | vb | 196233.675 | 196233.675
7.1.7 | Mão de Obra para Instalações Elétricas | 11892.95 | m² | 66 | 784934.7 | Mão de obra prevista para execução de toda a instalação elétrica R$66,00/m² de área construída
7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 2053912.465
7.2.1 | Instalações de Água Fria | 1 | vb | 287809.39 | 287809.39
7.2.2 | Instalações de Água Quente | 1 | vb | 261644.9 | 261644.9
7.2.3 | Instalações de Águas Pluviais | 1 | vb | 130822.45 | 130822.45
7.2.4 | Instalações Sanitárias | 1 | vb | 196233.675 | 196233.675
7.2.5 | Louças e Metais | 1 | vb | 457878.575 | 457878.575
7.2.6 | Mão de Obra para Instalações Hidráulicas | 11892.95 | m² | 60.5 | 719523.475 | Mão de obra prevista para execução de toda a instalação hidrossanitária R$60,50/m² de área construída
7.3 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP |  |  |  | 536372.045
7.3.1 | Instalações Preventivas | 1 | vb | 261644.9 | 261644.9
7.3.2 | Instalações de GLP | 1 | vb | 170069.185 | 170069.185
7.3.3 | Instalações de Proteção e Aterramento - SPDA | 1 | vb | 104657.96 | 104657.96
8 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  |  | 1935684.575
8.1 | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO |  |  |  | 477180
8.1.1 | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado | 195 | un | 1320 | 257400 | Custo previsto para execução de infraestrutura de ar condicionado em todo o empreendimento incluindo material e mão de obra
8.1.2 | Instalação de Ar Condicionado (Equipameno) | 6 | un | 5500 | 33000 | Intalação de equipamentos em áreas comuns
8.1.3 | Sistema de Ventokit | 50 | un | 990 | 49500 | Previsão de estrutura em banheiros enclasurados
8.1.4 | Sistema de exaustão de Churrasqueiras | 48 | un | 2860 | 137280 | Custo para o sistema completo de exaustão levando por unidade de churrasqueira
8.2 | COMUNICAÇÃO |  |  |  | 196233.675
8.2.1 | CFTV | 1 | vb | 26164.49 | 26164.49 | Sistema estimado com base no porte do empreediemento através de índices
8.2.2 | Interfone | 1 | vb | 65411.225 | 65411.225 | Sistema estimado com base no porte do empreediemento através de índices
8.2.3 | TV e internet | 1 | vb | 39246.735 | 39246.735 | Sistema estimado com base no porte do empreediemento através de índices
8.2.4 | Automação, telecomunicação e sistemas de segurança | 1 | vb | 65411.225 | 65411.225 | Sistema estimado com base no porte do empreediemento através de índices
8.3 | OUTROS SISTEMAS |  |  |  | 261644.9
8.3.1 | Outros sistemas | 1 | vb | 261644.9 | 261644.9 | Verba prevista para equipamentos e instalações especial que podem ser incorporadas com o refinamento do projeto
8.4 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  |  | 1000626
8.4.1 | Elevadores | 2 | un | 422895 | 845790
8.4.2 | Grupo de geradores | 1 | un | 46200 | 46200
8.4.3 | Bombas | 1 | un | 11000 | 11000 | Previsão de bombas de pressurização e recalque, complementar ao sistema previsto no item 7.2
8.4.4 | Infra de carro elétrico | 46 | un | 616 | 28336 | Previsão de espera para equipamento de carregamento de carro elétrico em uma vga por apartameto
8.4.5 | Equipamento de piscina | 1 | un | 27500 | 27500 | Sistema inclui toda a estrutura de bomba, filtro, skimmer, etc.., incluindo mão de obra
8.4.6 | Sauna | 1 | un | 8800 | 8800 | Sistema inclui toda estrutura de equipamentos para o funcionamento da sauna
8.4.7 | Spa | 2 | un | 16500 | 33000 | Custo do equipamento já instalado
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 664584.9221
9.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 317284.9846
9.1.1 | Regularização de Superfície | 4882.056 | m² | 8.8 | 42962.0926 | Apeas material
9.1.2 | Poço do elevador | 32.4 | m² | 14.3 | 463.32 | Apeas material
9.1.3 | Baldrames | 988.416 | m² | 7.7 | 7610.8032 | Apeas material
9.1.4 | Ralos | 226 | un | 7.9843 | 1804.4476 | Custo estimado com índices históricos para prever acabamento nessas regiões
9.1.5 | Impermeabilizações cimenticias | 2973.2375 | m² | 35.2 | 104657.96 | Apeas material
9.1.6 | Impermeabilizações com manta asfaltica | 1908.8185 | m² | 68.2 | 130181.42 | Apeas material
9.1.8 | Impermeabilização de peitoril | 107.5253 | m² | 41 | 4408.5374 | Apeas material
9.1.9 | Proteção Mecânica | 1908.8185 | m² | 13.2 | 25196.4039 | Apeas material
9.2 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 347299.9375
9.2.1 | Mão de obra para regularização | 4882.056 | m² | 15.4 | 75183.662
9.2.2 | Mão de obra para impermeabilização de poço e baldrames | 1020.816 | m² | 30.8 | 31441.1328
9.2.3 | Mão de obra para tratamento de ralos | 226 | un | 49.9018 | 11277.7974
9.2.4 | Mão de obra impermeabilizações cimenticias | 2973.2375 | m² | 30.8 | 91575.715
9.2.5 | Mão de obra impermeabilizações com manta asfáltica | 1908.8185 | m² | 52.8 | 100785.6155
9.2.6 | Mão de obra impermeabilizações de peitoril | 107.5253 | m² | 32 | 3440.8096
9.2.7 | Mão de obra para proteção mecânica | 1908.8185 | m² | 17.6 | 33595.2052
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE (argamassados) |  |  |  | 2023872.7641
10.1 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO |  |  |  | 728730.5091
10.1.1 | Polimento de concreto | 2515.69 | m² | 18.15 | 45659.7735 | Garagens
10.1.2 | Piso alisado | 608.5244 | m² | 4.4 | 2677.5074 | Aplicação em escadas
10.1.3 | Piso ranhurado | 359.812 | m² | 4.4 | 1583.1728 | Aplicação em rampas
10.1.4 | Contrapiso | 6693.67 | m² | 44 | 294521.48
10.1.5 | Manta acústica | 6423.88 | m² | 27.5 | 176656.7
10.1.6 | Mão de obra para execução de piso alisado | 608.5244 | m² | 23.1 | 14056.9136
10.1.7 | Mão de obra para execução de piso ranhurado | 359.812 | m² | 26.4 | 9499.0368
10.1.8 | Mão de obra para execução de contrapiso comum e acústico (manta) | 6693.67 | m² | 27.5 | 184075.925 | Custo para execução de todo o serviço de contrapiso, comum e acústico, com custo médio de R$ 27,50/m² de piso
10.2 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PAREDE |  |  |  | 1295142.255
10.2.1 | Chapisco | 21407.31 | m² | 1.65 | 35322.0615
10.2.2 | Reboco | 21407.31 | m² | 20.35 | 435638.7585
10.2.3 | Mão de obra para execução de chapisco e reboco | 21407.31 | m² | 38.5 | 824181.435 | Custo para execução de todo o serviço de chapisco e reboco, com custo médio de R$ 38,50/m² de piso
11 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE |  |  |  | 2281080.45
11.1 | ACABAMENTOS EM PISO |  |  |  | 1101421.5367
11.1.1 | Porcelanato | 6641.47 | m² | 84.7 | 562532.509
11.1.2 | Piscina | 144.899 | m² | 220 | 31877.78
11.1.3 | Grama sintetica | 52.2 | m² | 231 | 12058.2 | Custo de serviço completo, incluindo material e mão de obra
11.1.4 | Paver | 117.4 | m² | 46.2 | 5423.88
11.1.5 | Rodapés | 8032.404 | m | 32.5737 | 261644.9 | Custo distribuído entre poliestireno e porcelanato através de índices
11.1.6 | Soleiras e peitoris | 2813.386 | m | 81 | 227884.2677 | Custo estimado com índices históricos para prever acabamento nessas regiões
11.2 | ACABAMENTOS EM PAREDE |  |  |  | 499190.9276
11.2.1 | Revestimentos de Parede | 3442.6961 | m² | 145 | 499190.9276 | Custo estimado com índices históricos para prever acabamento nessas regiões
11.3 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 680467.9856
11.3.1 | Mão de obra para assentamento de porcelanato | 6641.47 | m² | 52.8 | 350669.616
11.3.2 | Mão de obra para assentamento de pastilhas | 144.899 | m² | 55 | 7969.445
11.3.3 | Mão de obra para colocação de paver | 117.4 | m² | 19.8 | 2324.52
11.3.4 | Mão de obra para coocação de rodapés | 8032.404 | m | 16.2868 | 130822.45
11.3.5 | Mão de obra colocação de soleiras e peitoris | 2813.386 | m | 12 | 33760.6323
11.3.6 | Mão de obra para assentamento de azulejo em paredes | 3442.6961 | m² | 45 | 154921.3224
12 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO |  |  |  | 764959.8788
12.1 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM TETO |  |  |  | 764959.8788
12.1.1 | Forro gesso mineral | 6693.67 | m² | 71.5 | 478597.405
12.1.2 | Negativo | 8032.404 | m² | 24.2 | 194384.1768
12.1.3 | Estucamento | 3484.0264 | m² | 3.3 | 11497.2871 | Tratamento de estrutura de concreto para fechamento de poros e posterior pintura/textura
12.1.4 | Mão de obra para estucamento | 3484.0264 | m² | 23.1 | 80481.0098
13 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 1785585.7591
13.1 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 560806.4592
13.1.1 | Pintura piso epoxi (VAGAS DA GAAREGM) | 125.7845 | m² | 77 | 9685.4065 | Previsão de pintura para demarcação de vagas de garagem
13.1.2 | Pintura acrílica escadaria | 608.5244 | m² | 40.7 | 24766.9431
13.1.3 | Pintura escadas e garagens | 8824.1389 | m² | 5.2891 | 46671.793 | Parede e teto
13.1.4 | Pintura Interna | 28054.12 | m² | 17.0985 | 479682.3167 | Parede e teto
13.2 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 1224779.2999
13.2.1 | Mão de obra de pintura de piso epoxi | 125.7845 | m² | 44 | 5534.518
13.2.2 | Mão de obra de pintura de piso acrílico | 608.5244 | m² | 30.8 | 18742.5515
13.2.3 | Mão de obra de pintura parede de escadas e garagens | 8824.1389 | m² | 27.327 | 241137.597
13.2.4 | Mão de obra de pintura de paredes internas | 28054.12 | m² | 34.1969 | 959364.6333
14 | ESQUADRIAS |  |  |  | 4139236.3375
14.1 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 2898914.2875
14.1.1 | Esquadrias de Alumínio | 1783.9425 | m² | 1375 | 2452920.9375 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.1.2 | Pele de vidro | 81.408 | m² | 1045 | 85071.36 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.1.3 | Portão de alumínio | 1 | un | 19800 | 19800 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.1.4 | Guarda-corpo - vidro | 314.16 | m | 907.5 | 285100.2 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.1.5 | Gradil | 83.49 | m² | 671 | 56021.79 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 238622.45
14.2.1 | Porta Corta - Fogo | 56 | un | 1925 | 107800 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.2.2 | Serralherias | 1 | vb | 130822.45 | 130822.45 | Previsão complementar de possívies itens como bicicletário, alçapões, escadas marinheiro, etc.
14.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 917879.6
14.3.1 | Corrimão madeira | 554.4 | m | 71.5 | 39639.6 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.3.2 | Fechadura Biometrica | 92 | un | 1650 | 151800
14.3.3 | Esquadrias de Madeira | 508 | un | 1430 | 726440
14.4 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 83820
14.4.1 | Mão de obra para instalação de portas de madeira | 508 | un | 165 | 83820
15 | COBERTURA |  |  |  | 159580.905
15.1 | COBERTURA |  |  |  | 159580.905
15.1.1 | Estrutura e telhamento | 266.19 | m² | 550 | 146404.5
15.1.2 | Serviços complementares | 266.19 | m² | 49.5 | 13176.405 | Contemplação de materiais de calhas, rufos e contra-rufos
15 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA |  |  |  | 1700203.065
15.1 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EXTERNOS |  |  |  | 167043.1813
15.1.1 | Revestimentos argamassados externos | 6074.2975 | m² | 27.5 | 167043.1813
15.2 | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 267269.09
15.2.1 | Textura | 6074.2975 | m² | 44 | 267269.09
15.3 | ACABEMNTOS ESPECIAIS |  |  |  | 497492.16
15.3.1 | ACM embasamento | 300.576 | m² | 660 | 198380.16 | Serviço inclui material e mão de obra
15.3.2 | ACM torre | 453.2 | m² | 660 | 299112 | Serviço inclui material e mão de obra
15.4 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 768398.6338
15.4.1 | Mão de obra para execução de chapisco e reboco externo | 6074.2975 | m² | 77 | 467720.9075
15.4.2 | Mão de obra de textura de parede externa | 6074.2975 | m² | 49.5 | 300677.7263
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2108717.27
16.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2108717.27
16.1.1 | Móveis e decoração | 895 | m² | 1650 | 1476750
16.1.2 | Comunicação visual | 1 | vb | 130822.45 | 130822.45
16.1.3 | Paisagismo | 1 | vb | 156986.94 | 156986.94
16.1.4 | Quadra poliesportiva | 85.75 | m² | 352 | 30184
16.1.5 | Ligações definitivas + melhoria de rede | 1 | vb | 52328.98 | 52328.98
16.1.6 | Desmobilização | 1 | vb | 65411.225 | 65411.225
16.1.7 | Limpeza final de obra | 1 | vb | 196233.675 | 196233.675
17 | IMPREVISTOS |  |  |  | 1206173.598
17.1 | IMPREVISTOS |  |  |  | 1206173.598
17.1.1 | Imprevistos e contingências | 1 | vb |  | 1206173.598
TOTAL |  |  |  |  | 41411960.1992 |  | 45553156.2191 | 53835548.2589
37270764.1793
IMPORTANTE:Custos unitários apresentados nessa página possuem majoração ao custo real buscando contemplar aproximações de quantidades, perdas e outras situações previstas através de indices e indexadores no orçamento