## Reuniões
INFORMAÇÕES DE REUNIÕES — RESIDENCIAL CIDADE ESTORIL
TEMPLATE — Os dados abaixo são exemplo (Estoril). Substituir pelos dados do projeto. Fonte: MongoDB Atlas — transcrições de reuniões
ESPECIFICAÇÕES CONFIRMADAS EM REUNIÕES
Categoria | Item | Especificação | Impacto no Orçamento | Fonte (Reunião) | Status
Cobertura | Telhado | Telha fibrocimento + estrutura de madeira | Padrão médio — compatível com mediana | 10/dez/2025
Cobertura | Calha e rufos | Aço galvanizado | Padrão médio | 10/dez/2025
Fachada | Textura | Textura acrílica projetada (áreas com pintura) | Custo menor que cerâmica | 10/dez/2025
Fachada | ACM | Ripado e parte amadeirada em ACM | Custo elevado — impacta macrogrupo Fachada | 10/dez/2025
Fachada | Fundo (áreas ACM) | Parede pintada de preto | Mínimo | 10/dez/2025
Esquadrias | Peitoris de janela | Granito São Gabriel polido | Padrão médio-alto | 10/dez/2025
Esquadrias | Guarda-corpo sacadas/cobertura | Vidro + estrutura metálica ("asa de avião") | Custo acima da mediana | 10/dez/2025
Esquadrias | Guarda-corpo (demais) | Metálico | Padrão | 10/dez/2025
Pisos | Piso apartamentos (dormitórios) | Vinílico | Custo médio | 10/dez/2025
Pisos | Piso apartamentos (demais áreas) | Cerâmica 72×70cm | Formato grande — custo acima | 10/dez/2025
Pisos | Piso garagem | Lapidado (demarcação perímetro tinta) | Econômico | 10/dez/2025
Pisos | Calçadas e rampas externas | Concreto estampado | Padrão médio | 10/dez/2025
Pisos | Áreas técnicas e escadas | Piso pintado | Econômico | 10/dez/2025
Pisos | Contrapiso | Espessura média 5cm (geral) | Padronizado | 10/dez/2025
Pisos | Soleiras | NÃO serão utilizadas (transição por contrapiso) | Economia | 10/dez/2025
Pisos | Deck cobertura | 2 opções: madeira ecológica OU piso amadeirado | A definir | 10/dez/2025
Teto | Apartamentos e áreas nobres | Forro de gesso mineral | Padrão médio | 10/dez/2025
Teto | Garagens e áreas técnicas | Regularização sobre laje (sem gesso) | Econômico | 10/dez/2025
Pintura | Áreas técnicas | Fundo preparador à base de solvente | Padrão | 10/dez/2025
Pintura | Áreas nobres | Massa acrílica + pintura | Padrão médio-alto | 10/dez/2025
Impermeabilização | Áreas externas (lazer, floreiras) | Manta asfáltica | Padrão | 10/dez/2025
Impermeabilização | Áreas molhadas internas | Argamassa polimérica + tela | Econômico vs manta | 10/dez/2025
Impermeabilização | Box banheiro | Impermeabilização completa (parede inteira) | Maior área = custo acima | 10/dez/2025
Impermeabilização | Demais paredes banheiro | Até 1,50m de altura | Padrão | 10/dez/2025
Lazer | Pergolado | Alumínio + cobertura de vidro (não policarbonato) | Custo acima de policarbonato | 10/dez/2025
Lazer | Floreiras fachada | Metálicas | Custo médio | 10/dez/2025
Lazer | Floreiras lazer | Alvenaria | Econômico | 10/dez/2025
Alteração futura | Cobertura Torre B → apartamentos | NÃO considerada no orçamento atual | Mantida cobertura original | 10/dez/2025
CRONOGRAMA E PRAZOS DEFINIDOS EM REUNIÕES
Área | Atividade | Prazo/Decisão | Impacto | Fonte (Reunião) | Status
Geral | Meta entrega obra | Jul/2027 (c/ gordura) — set/2027 (prazo oficial) | Prazo total ~18 meses | 30/jan/2026
Estrutura | Ciclo por laje | 16 dias úteis / 15 dias (última ref.) | Define ritmo de supraestrutura | 28/jan/2026
Estrutura | Conclusão estrutura | Junho/2026 | Libera acabamentos | 30/jan/2026
Acabamentos | Ciclo por pavimento | 13 dias (reboco → contrapiso → forro → pintura) | Ritmo constante — 1 pav a cada 13 dias | 04/mar/2026
Alvenaria | Separação Seporex | Seporex (dutos) separado da convencional (cerâmico) | Equipes diferentes, ritmo diferente | 04/mar/2026
Elevadores | Kit obra Torre B | 22 dias após entrega material | Logística vertical | 04/mar/2026
Elevadores | Definitivos | Jan/2027 (9 meses antes da entrega) | Instalação longa | 30/jan/2026
Garagens | G3 (canteiro) e Térreo | Últimos 6 meses da obra | Área livre como canteiro até final | 04/mar/2026
Garagens | G4 e G5 | Final 2026 / início 2027 | Execução com equipe própria | 04/mar/2026
Fachada | Reboco embasamento | Abril/2026 | Acabamento da fachada só no final | 04/mar/2026
Fachada | Esquadrias torres | Após reboco externo, por pano de fachada | Não por pavimento — otimiza fluxo | 28/jan/2026
Lazer | Alvenaria lazer | Após conclusão alvenaria Tipo 3 | Vínculo redefinido (era Tipo 8) | 04/mar/2026
Impermeabilização | Cisterna | Refeita ao final, após elevador Torre A | Atividade final | 04/mar/2026
STATUS DA OBRA (JAN-MAR 2026)
Sistema | Informação | Status | Observação | Fonte
Estrutura | Torre A — 9º pav tipo | Em execução | Próxima concretagem 13/fev | 28/jan/2026
Estrutura | Torre B — 8º pav tipo | Em execução |  | 28/jan/2026
Alvenaria | 2º pav tipo (jan/2026) | Em execução | Atraso em relação à estrutura | 28/jan/2026
Impermeabilização | Cisterna | Precisa ser refeita | Será última atividade | 04/mar/2026
Instalações | Furos nas lajes | PROBLEMA — furos faltantes | Impacta avanço hidráulico | 30/jan/2026
Garagens | Rampas | Comprimento incorreto — demolição parcial | Retrabalho necessário | 30/jan/2026
Planejamento | Cronograma anterior | Descartado — refeito do zero | Novo planejamento no Agilim | 28/jan/2026
Torres | Configuração | 2 torres gêmeas (A e B) | Mesma planta, execução sequenciada | 04/mar/2026
REUNIÕES PROCESSADAS
04/03/2026 | CTN & Fonseca - Alinhamentos Planejamento | Validação do planejamento no Agilim, produtividade equipes, sequenciamento acabamentos
30/01/2026 | CTN & Fonseca - Alinhamentos Diagrama de Rede | Sequenciamento garagens, elevadores, prazo final, rampas, subestação
28/01/2026 | CTN & Fonseca - Alinhamentos Diagrama de Rede | Novo cronograma do zero, ciclo de laje, status da obra, sequência acabamentos
10/12/2025 | Apresentação do Modelo | Especificações de acabamento, materiais, métodos construtivos — base para orçamento

## CAPA
ORÇAMENTO EXECUTIVO
{NOME_PROJETO}
{CONSTRUTORA} ¦ {CIDADE/UF}
CNPJ | {CNPJ} | [Fonte: ARQ 08 - Carimbo ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Endereço | {ENDEREÇO} — Lot. Santa Regina I, Bairro Tabuleiro | [Fonte: ARQ 03, 08 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Responsável Técnico | {RT_ARQUITETURA} — CREA/SC {CREA_ARQ} | [Fonte: ARQ 01-11 Carimbo ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Estrutural | {RT_ESTRUTURAL} — CREA SC {CREA_EST} | [Fonte: 01-A/01-B Fundações ¦ Rev: Rev 01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Data Projeto | 08/06/2023 | [Fonte: Todas as pranchas ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Revisão Orçamento | R00 — IA (gerado por extração de PDFs)
Área Total Construída | 14.491,98 m² | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Área Computável | 6.434,32 m² | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Terreno | 1.430,00 m² | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Gabarito | 16 pavimentos (17 níveis) | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Vagas | 138 | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Pavimentos Tipo | 10 (Dif + 01-09) | [Fonte: AVAC REV01 confirmado ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
Elevadores | 2 (sociais) | [Fonte: PPCI P08 - Pav Tipo ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
Unidades Residenciais | ~55 (5/pav × 11 pav) | [Fonte: PPCI P08 - medidores gás ¦ Confiança: ⭐⭐⭐]

## Quadro de Áreas
QUADRO DE ÁREAS — ARQ 01
[Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Pavimento | Á. Computável (m²) | Á. Não Comp. (m²) | Á. Total (m²) | Gabarito | Vagas | Função | Rastreabilidade
Subsolo |  | 432.46 | 432.46 | -1 | 15 | Garagem | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Térreo |  | 1050.46 | 1050.46 | 1 | 11 | Acesso / Garagem | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Garagem 01 |  | 1082.84 | 1082.84 | 2 | 34 | Garagem | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Garagem 02 |  | 1155.45 | 1155.45 | 3 | 38 | Garagem | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Garagem 03 |  | 1155.45 | 1155.45 | 4 | 40 | Garagem | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Lazer |  | 1155.45 | 1155.45 | 5 |  | Área de lazer | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Tipo Diferenciado | 557.18 | 165.63 | 722.81 | 6 |  | Residencial | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Tipo 01 | 557.18 | 146.3 | 703.48 | 7 |  | Residencial | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Tipo 02 | 557.18 | 146.3 | 703.48 | 8 |  | Residencial | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Tipo 03 | 557.18 | 146.3 | 703.48 | 9 |  | Residencial | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Tipo 04 | 557.18 | 146.3 | 703.48 | 10 |  | Residencial | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Tipo 05 | 557.18 | 146.3 | 703.48 | 11 |  | Residencial | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Tipo 06 | 557.18 | 146.3 | 703.48 | 12 |  | Residencial | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Tipo 07 | 557.18 | 146.3 | 703.48 | 13 |  | Residencial | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Tipo 08 | 557.18 | 146.3 | 703.48 | 14 |  | Residencial | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Tipo 09 | 557.18 | 146.3 | 703.48 | 15 |  | Residencial | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Tipo 10 | 557.18 | 146.3 | 703.48 | 16 |  | Residencial | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Cobertura | 305.34 | 411.92 | 717.26 | 17 |  | Cobertura/Barrilete | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
TOTAL | 6434.32 | 8057.66 | 14491.98 |  | 138
PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Parâmetro | Valor | [5 empty] | Rastreabilidade
Zona Urbana | ZU-02 | [5 empty] | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Gabarito Permitido | 12 | [5 empty] | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Taxa Ocupação Permitida | 1.430 m² | [5 empty] | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Taxa Ocupação Utilizada | 701,9 m² | [5 empty] | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Área do Terreno | 1.430,00 m² | [5 empty] | [Fonte: ARQ 01 - Quadro de áreas ¦ Rev: 08/06/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]

## Mapa de Projetos
MAPA DE PROJETOS E DISCIPLINAS
Referência de todos os PDFs utilizados na extração de dados
Disciplina | Arquivos | Principais Pranchas | Data/Revisão | Confiança | Observações
Arquitetura | 11 PDFs | ARQ 01-11 | 08/06/2023 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Quadro de áreas legível, cotas parciais (raster)
Fundações | 2 PDFs | 01-A e 01-B | Rev 01 — 25/01/2023 | ⭐⭐⭐⭐ | 01A vetorial (exato), 01B raster (estimado)
Estrutural | 8 PDFs | Lajes Lazer/G3/G5, Escadas, Rampas | 2023 | ⭐⭐⭐⭐ | Laje protendida h=15cm, vigas h=60cm
Hidrossanitário | 3 PDFs | SAN P06/P08/P11 | REV03 | ⭐⭐ | Plantas de execução, sem resumo quantitativo
Elétrico | 3 PDFs | ELE P31/P32/P39 | REV05 | ⭐⭐ | Plantas de execução, sem resumo quantitativo
PPCI | 5 PDFs | INC P08/P11/P12/P13/P15 | REV04 | ⭐⭐⭐⭐ | SHP, SDAI, PCF, extintores, elevadores
Climatização | 3 PDFs + 1 QTV | CLI P05/P07 + AVAC REV01 | REV02 / REV01 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Quantitativo real: 341 splits + 3.704m tubulação
SPDA | 1 PDF | SPDA P01 | REV00 | ⭐⭐⭐⭐ | Sistema estrutural, 5 caixas equalização
Drenagem | 1 PDF | MAC-QT-33490-R2 | R2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Quantitativo Maccaferri (MacDrain, MacPipe)
ECTAS | 1 PDF | MDC Estoril | — | ⭐⭐⭐⭐⭐ | MBBR/IFAS, 412 pessoas, 67 m³/dia
Comunicação | 19 pranchas | Não processado | — | ⭐ | Cabeamento, interfone, CFTV, telefonia
Automação | Obsoleto | — | — | — | Pasta "Obsoleto" — sem projeto vigente

## Fundações
FUNDAÇÃO — ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA
Engenheiro: Luciano Rosso — CREA SC 085.963-3 ¦ Data: 26/10/2022 (Rev 01: 25/01/2023)
PRANCHA 01-A — DADOS EXATOS (PDF vetorial)
Diâmetro | Quantidade | Prof. Máx (m) | Metros Perf. | Vol. Concreto (m³) | Vol. c/ Perdas 20% | Aço (kg) | Confiança | Rastreabilidade
Ø600 mm | 71 | 22 | 1432 |  |  |  | ⭐⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 01-A-PROJETO DE FUNDAÇÕES.pdf ¦ Rev: Rev 01 — 25/01/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Ø700 mm | 51 | 22 | 1063 |  |  |  | ⭐⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 01-A-PROJETO DE FUNDAÇÕES.pdf ¦ Rev: Rev 01 — 25/01/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Ø800 mm | 15 | 22 | 330 |  |  |  | ⭐⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 01-A-PROJETO DE FUNDAÇÕES.pdf ¦ Rev: Rev 01 — 25/01/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
SUBTOTAL 01-A | 137 | 22 | 2825 | 979.85 | 1175.83 | 14025.52 |  | [Fonte: 01-A-PROJETO DE FUNDAÇÕES.pdf ¦ Rev: Rev 01 — 25/01/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
PRANCHA 01-B — ESTIMATIVA (PDF raster, contagem visual)
Diâmetro | Quantidade | Prof. Máx (m) | Metros Perf. | Vol. Concreto (m³) | Vol. c/ Perdas 20% | Aço (kg) | Confiança | Rastreabilidade
Ø600 mm | 36 | [5 empty] | ⭐⭐⭐ | [Fonte: 01-B-PROJETO DE FUNDAÇÕES.pdf ¦ Rev: Rev 01 — 25/01/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐ (PDF raster)]
Ø700 mm | 23 | [5 empty] | ⭐⭐⭐ | [Fonte: 01-B-PROJETO DE FUNDAÇÕES.pdf ¦ Rev: Rev 01 — 25/01/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐ (PDF raster)]
Ø800 mm | 6 | [5 empty] | ⭐⭐⭐ | [Fonte: 01-B-PROJETO DE FUNDAÇÕES.pdf ¦ Rev: Rev 01 — 25/01/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐ (PDF raster)]
SUBTOTAL 01-B | 65 | [6 empty] | [Fonte: 01-B-PROJETO DE FUNDAÇÕES.pdf ¦ Rev: Rev 01 — 25/01/2023 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐ (PDF raster)]
TOTAL GERAL | 202 | 22 | ~4.500–5.000 |  | ~2.000–2.400 | ~28.000 | ⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐ | [Fonte: 01A (exato) + 01B (proporcional) ¦ Rev: Rev 01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
AÇO DAS ESTACAS — PRANCHA 01-A
Diâmetro Barra | Tipo | Aplicação | Comprimento (m) | Peso (kg) |  |  |  | Rastreabilidade
Ø6,3 mm | CA-50 | Estribos espiral c/20 | 7611.34 | 1902.84 |  |  |  | [Fonte: 01-A FUNDAÇÕES — Quadro Resumo Aço ¦ Rev: Rev 01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Ø16,0 mm | CA-50 | Longitudinal (Ø500/Ø600) | 3280.2 | 5149.91 |  |  |  | [Fonte: 01-A FUNDAÇÕES — Quadro Resumo Aço ¦ Rev: Rev 01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Ø20,0 mm | CA-50 | Longitudinal (Ø700/Ø800) | 2811.6 | 6972.77 |  |  |  | [Fonte: 01-A FUNDAÇÕES — Quadro Resumo Aço ¦ Rev: Rev 01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
TOTAL 01-A |  |  |  | 14025.52 |  |  |  | [Fonte: 01-A FUNDAÇÕES — Quadro Resumo Aço ¦ Rev: Rev 01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
ESTIMADO TOTAL (01A+01B) |  | Proporcional: 14.025 × (202/137) |  | 28000 |  |  |  | [Fonte: Proporcional ¦ Confiança: ⭐⭐⭐]
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CONCRETO
fck | 30 MPa | [6 empty] | [Fonte: 01-A/01-B — Nota técnica ¦ Rev: Rev 01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Consumo mín. cimento | ≥ 400 kg/m³ | [6 empty] | [Fonte: 01-A/01-B — Nota técnica ¦ Rev: Rev 01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Slump | 220 ± 20 mm (S220) | [6 empty] | [Fonte: 01-A/01-B — Nota técnica ¦ Rev: Rev 01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Fator a/c | ≤ 0,60 | [6 empty] | [Fonte: 01-A/01-B — Nota técnica ¦ Rev: Rev 01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Agregado | Brita 0 / Pedrisco (4,75–12,5 mm) | [6 empty] | [Fonte: 01-A/01-B — Nota técnica ¦ Rev: Rev 01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Profundidade máxima | 22,00 m | [6 empty] | [Fonte: 01-A/01-B — Nota técnica ¦ Rev: Rev 01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Torque mínimo | 30 tf·m (300 bar) | [6 empty] | [Fonte: 01-A/01-B — Nota técnica ¦ Rev: Rev 01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]

## Climatização
CLIMATIZAÇÃO / AVAC — QUANTITATIVO REAL
Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐ (dados do quantitativo do projetista)
Equipamento | Capacidade | Quantidade | Unidade |  |  |  | Rastreabilidade
Split 9.000 BTU/h | 9.000 BTU/h | 208 | conj |  |  |  | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Split 12.000 BTU/h | 12.000 BTU/h | 29 | conj |  |  |  | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Split 18.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 90 | conj |  |  |  | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Split 24.000 BTU/h | 24.000 BTU/h | 4 | conj |  |  |  | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Split 36.000 BTU/h | 36.000 BTU/h | 10 | conj |  |  |  | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
TOTAL SPLITS |  | 341 | conj |  |  |  | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf (soma) ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Caixas Polares (cobertura) |  | 10 | un |  |  |  | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Tubulação Frigorígena Total |  | 3704.21 | m (par) |  |  |  | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
DISTRIBUIÇÃO POR PAVIMENTO
Pavimento | Multiplicador | 9k BTU | 12k BTU | 18k BTU | 24k BTU | Tubulação (m) | Rastreabilidade
Térreo | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 113.6 | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Lazer | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 278.36 | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Diferenciado | 1 | 13 | 3 | 8 | 4 | 293.3 | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Tipo (×10 pavimentos) | 10 | 184 | 23 | 73 | 0 | 2854.4 | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Cobertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.55 | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
TOTAL |  | 208 | 29 | 90 | 4 | 3704.21
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA POR DIÂMETRO (estimado)
Tipo | Diâmetro | Metragem Est. (m) |  |  |  |  | Rastreabilidade
Linha líquido | Ø1/4" | 3448 |  |  |  |  | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf (estimativa) ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
Linha líquido | Ø3/8" | 256 |  |  |  |  | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf (estimativa) ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
Linha sucção | Ø3/8" | 2315 |  |  |  |  | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf (estimativa) ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
Linha sucção | Ø1/2" | 1036 |  |  |  |  | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf (estimativa) ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
Linha sucção | Ø5/8" | 256 |  |  |  |  | [Fonte: 1052.094.24_QUANTITATIVO_AVAC_REV01.pdf (estimativa) ¦ Rev: REV01 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]

## PPCI
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
Fonte: Pranchas INC P08/P11/P12/P13/P15 REV04
Sistema | Item | Quantidade | Unidade | Observação | Confiança | Rastreabilidade
SHP | Bomba principal incêndio | 1 | un | Casa de bombas | ⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_INC_P15_DET_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
SHP | Bomba jockey | 1 | un | Casa de bombas | ⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_INC_P15_DET_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
SHP | Hidrante tipo mangotinho | A confirmar | un | Quantitativo pendente | ⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_INC_P15_DET_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐]
SDAI | Central de alarme | 1 | un |  | ⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_INC_P15_DET_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
SDAI | Detector de fumaça óptico | A confirmar | un | Quantitativo pendente | ⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_INC_P15_DET_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐]
SDAI | Sirene audiovisual | A confirmar | un | Quantitativo pendente | ⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_INC_P15_DET_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐]
SDAI | Acionador manual | A confirmar | un | Quantitativo pendente | ⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_INC_P15_DET_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐]
Extintores | PQS 6kg + CO2 6kg | ~60 | un | Contagem visual nas plantas | ⭐⭐⭐ | [Fonte: PPCI P11/P12/P13 ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐]
PCF | Porta corta-fogo P-60/P-90 | ~25 | un | Escadas de emergência | ⭐⭐⭐ | [Fonte: PPCI P11/P12/P13 ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐]
Iluminação | Bloco autônomo de emergência | A confirmar | un | Quantitativo pendente | ⭐⭐⭐ | [Fonte: PPCI P08-P13 ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐]
Sinalização | Placas fotoluminescentes | A confirmar | vb |  | ⭐⭐⭐ | [Fonte: PPCI P08-P13 ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐]
Elevadores | Elevador social (cabine 120×241cm) | 2 | un | 2 elevadores sociais | ⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_INC_P08_TIP_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]

## SPDA
SPDA — PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
Fonte: 1109.020.25_SPDA_P01_EXE_REV00.pdf ¦ Norma: ABNT NBR 5419-3
Componente | Especificação | Quantidade | Unidade | Confiança | Rastreabilidade
Tipo sistema | Estrutural (armadura do concreto como descida) |  |  | ⭐⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_SPDA_P01_EXE_REV00.pdf ¦ Rev: REV00 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Resistência máx. | 0,2 Ω |  |  | ⭐⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_SPDA_P01_EXE_REV00.pdf ¦ Rev: REV00 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Captação | Barra chata alumínio 70mm² |  | m | ⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_SPDA_P01_EXE_REV00.pdf ¦ Rev: REV00 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
Descidas | Naturais (armadura pilares) + barra aço galv. 50mm² |  | vb | ⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_SPDA_P01_EXE_REV00.pdf ¦ Rev: REV00 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
Aterramento | Cabo aço galv. 80mm² + fundações |  | vb | ⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_SPDA_P01_EXE_REV00.pdf ¦ Rev: REV00 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
Caixas equalização | 5 pavimentos (2º, 6º, 9º, 12º, 15º) | 5 | un | ⭐⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_SPDA_P01_EXE_REV00.pdf ¦ Rev: REV00 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Interlig. Elevador | Malha | 1 | vb | ⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_SPDA_P01_EXE_REV00.pdf ¦ Rev: REV00 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
Interlig. SDAI | Equalização | 1 | vb | ⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_SPDA_P01_EXE_REV00.pdf ¦ Rev: REV00 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
Interlig. Gás | Equalização | 1 | vb | ⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_SPDA_P01_EXE_REV00.pdf ¦ Rev: REV00 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]
Interlig. SHP | Equalização | 1 | vb | ⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: 1109.020.25_SPDA_P01_EXE_REV00.pdf ¦ Rev: REV00 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐]

## ECTAS
ECTAS — ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Fonte: MDC Estoril (Memorial Descritivo e Cálculo) ¦ Sistema MBBR/IFAS
Parâmetro | Valor | Unidade |  |  | Rastreabilidade
População residencial | 412 | pessoas |  |  | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
População comercial | 22 | pessoas |  |  | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Vazão diária total | 67.02 | m³/dia |  |  | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Vazão horária média | 2.79 | m³/h |  |  | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Vazão máxima (pico) | 5.03 | m³/h |  |  | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Carga orgânica | 21.15 | kgDBO/dia |  |  | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
DBO entrada | 316 | mg/L |  |  | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
DBO saída projetada | < 40 | mg/L |  |  | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Eficiência DBO | 85–95% |  |  |  | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Consumo hipoclorito | 252 | L/mês |  |  | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
UNIDADES DE TRATAMENTO
Unidade | Quantidade | Volume Útil (m³) | Dimensões | Material | Rastreabilidade
Gradeamento | 1 | 0.42 | 0,70 × 1,00 × 0,80 m | — | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Retentor de Sólidos | 1 | 4.07 | Ø2,00 m octogonal | Fibra de vidro | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Reator MBBR/IFAS | 1 | 14.58 | Ø2,00 × 5,12 m octogonal | Fibra de vidro | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Decantador Lamelar | 1 | 2.86 | Ø1,55 × 2,00 m octogonal | Fibra de vidro | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Tanque Desinfecção | 1 | 1.85 | Ø1,55 × 1,29 m octogonal | Fibra de vidro | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
VOLUME TOTAL |  | 23.78
EQUIPAMENTOS
Equipamento | Marca/Modelo | Quantidade | Potência |  | Rastreabilidade
Soprador de ar | GARDNER 2BH7 420 | 1 | 2,00 kW |  | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Difusores bolha grossa | B&F Dias 105mm | 12 | — |  | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Bomba dosadora | EMEC FCE 0505 | 1 | 12 W |  | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Mídias MBBR | SETAC PP Ø36×10mm | 5,77 m³ | — |  | [Fonte: MDC Estoril — Memorial Descritivo ECTAS ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]

## Drenagem
DRENAGEM — QUANTITATIVO MACCAFERRI
Fonte: MAC-QT-33490-R2 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐ (quantitativo do fornecedor)
Material | Especificação | Quantidade | Unidade | Confiança | Rastreabilidade
MacDrain® FP | Colchão drenante | 320 | m² | ⭐⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: MAC-QT-33490-R2 (Maccaferri) ¦ Rev: R2 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
MacPipe® Ø100mm | Tubo perfurado drenante | 150 | m | ⭐⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: MAC-QT-33490-R2 (Maccaferri) ¦ Rev: R2 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Mactex® H26.2 | Geotêxtil não-tecido 130g/m² | 230 | m² | ⭐⭐⭐⭐⭐ | [Fonte: MAC-QT-33490-R2 (Maccaferri) ¦ Rev: R2 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]

## Gás GLP
INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP)
Fonte: PPCI P08 (Pavimento Tipo) — dados exatos por pavimento
Item | Especificação | Qtd/Pavimento | Pavimentos | Total | Rastreabilidade
Medidores de gás | G2,5 | 5 | 10 | 50 | [Fonte: 1109.020.25_INC_P08_TIP_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Churrasqueiras | 484 kcal/min cada | 4 | 10 | 40 | [Fonte: 1109.020.25_INC_P08_TIP_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
Apartamentos atendidos | Final 01-05 | 5 | 10 | 50 | [Fonte: 1109.020.25_INC_P08_TIP_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
TUBULAÇÃO PEX MULTICAMADAS
Material | Diâmetro Ext. | Diâmetro Int. | Referência |  | Rastreabilidade
PEX Multicamadas | 16 mm | 12,4 mm (3/8") |  |  | [Fonte: 1109.020.25_INC_P08_TIP_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
PEX Multicamadas | 20 mm | 16 mm (1/2") |  |  | [Fonte: 1109.020.25_INC_P08_TIP_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
PEX Multicamadas | 25 mm | 20 mm (3/4") |  |  | [Fonte: 1109.020.25_INC_P08_TIP_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]
PEX Multicamadas | 32 mm | 25 mm (1") |  |  | [Fonte: 1109.020.25_INC_P08_TIP_EXE_REV04.pdf ¦ Rev: REV04 ¦ Confiança: ⭐⭐⭐⭐⭐]

## Instalações (Resumo)
RESUMO DE INSTALAÇÕES — DADOS PARCIAIS
⚠️ PDFs disponíveis são plantas de execução, não resumos quantitativos. Estimativas via índices.
Disciplina | Dados Disponíveis | Índice R$/m² | Estimativa (14.492 m²) | Confiança | Fonte Principal | Observação
Climatização | Quantitativo real | R$ 80–120 | R$ 1,16M – 1,74M | ⭐⭐⭐⭐⭐ | AVAC REV01 | 341 splits + 3.704m tubo
SPDA | Especificações | R$ 8–15 | R$ 116k – 217k | ⭐⭐⭐⭐ | SPDA P01 | Sistema estrutural
Drenagem | Quantitativo real | — | R$ 50k – 80k | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Maccaferri MAC-QT | Material MacDrain/MacPipe
ECTAS | Projeto completo | — | R$ 200k – 350k | ⭐⭐⭐⭐⭐ | MDC Estoril | MBBR/IFAS, 67 m³/dia
Elétrico | Parcial (plantas) | — | — | ⭐⭐ | ELE P31/P32/P39 | Precisa quantitativo
Hidrossanitário | Parcial (plantas) | — | — | ⭐⭐ | SAN P06/P08/P11 | Precisa quantitativo
Comunicação/Telecom | Identificado | R$ 15–25 | R$ 217k – 362k | ⭐ | 19 pranchas | Não processado
Automação | Inexistente | R$ 10–20 | R$ 145k – 290k | — | Pasta "Obsoleto" | Sem projeto vigente
Gás GLP | Dados parciais | — | — | ⭐⭐⭐⭐⭐ | PPCI P08 | 50 medidores, 40 churrasqueiras
TOTAL ESPECÍFICOS |  |  | R$ 1,89M – 3,04M |  |  | Estimativa consolidada