MEMORIAL EXECUTIVO

Orçamento Executivo Automatizado

Projeto: ARTHEN-ARBORIS

Gerado em 13/04/2026 às 22:57

1. Dados do Projeto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Slug | arthen-arboris |
| AC (área construída) | 12.472,98 m² |
| UR (unidades residenciais) | 98 |
| Padrão de acabamento | medio |

2. Premissas Validadas

Decisões aprovadas no gate de validação (20 itens):

| Decisão | Valor adotado |
| --- | --- |
| Tipo de Laje | Convencional |
| Tipo de Fundação | Hélice contínua |
| Subsolos | 0 |
| Padrão de Acabamento | Médio |
| Tipo de Fachada | Textura projetada |
| Tipo de Esquadria | Alumínio anodizado |
| Tipo de Piso predominante | Misto |
| Pintura padrão | Acrílica + selador |
| Climatização | Infra apenas |
| Sistema de Pressurização | Não |
| Gerador Dedicado | Sim |
| Piscina | Sim |
| Perdas estimadas (concreto) | 10% |
| Prazo de obra (meses) | 36 |
| BDI total estimado | 25% |
| Encargos (sobre MO) | 85% |
| Tempo de protensão (meses) | 0 |
| Tipologia predominante | Misto |
| Garagem (vagas/UR) | 1.0 |
| Tipo de Contenção | Não |

3. Análise Arquitetônica (Bloco 0)

Análise multi-camada (IFC + DXF + PDF + nomes) executada em 6.5s.

| Item de lazer/sistema | Detectado no projeto |
| --- | --- |
| Piscina | ✓ Sim |
| Piscina aquecida | — |
| Ofurô / SPA | ✓ Sim |
| Sauna | ✓ Sim |
| Academia | ✓ Sim |
| Quadra esportiva | — |
| Salão de festas | — |
| Espaço gourmet | ✓ Sim |
| Churrasqueira | — |
| Playground / brinquedoteca | ✓ Sim |
| Coworking | ✓ Sim |
| Pet place | ✓ Sim |
| Bicicletário | — |
| Gerador dedicado | ✓ Sim |

4. Composição de Custos por Macrogrupo

Custos calibrados a partir de 986 amostras de 0 projetos similares.

| Macrogrupo | Total R$ | R$/m² | % | N amostras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerenciamento | R$ 2.805.338 | 224,91 | 8.0% | 131 |
| Movimentação de Terra | R$ 268.240 | 21,51 | 0.8% | 58 |
| Infraestrutura | R$ 2.440.484 | 195,66 | 7.0% | 63 |
| Supraestrutura | R$ 8.196.709 | 657,16 | 23.4% | 56 |
| Alvenaria | R$ 1.896.601 | 152,06 | 5.4% | 130 |
| Impermeabilização | R$ 763.243 | 61,19 | 2.2% | 61 |
| Instalações | R$ 3.438.307 | 275,66 | 9.8% | 80 |
| Climatização | R$ 489.506 | 39,25 | 1.4% | 18 |
| Rev. Interno Parede | R$ 1.169.985 | 93,80 | 3.3% | 61 |
| Teto | R$ 786.675 | 63,07 | 2.2% | 35 |
| Pisos | R$ 2.518.014 | 201,88 | 7.2% | 42 |
| Pintura | R$ 1.558.886 | 124,98 | 4.4% | 61 |
| Esquadrias | R$ 3.843.005 | 308,11 | 11.0% | 56 |
| Louças e Metais | R$ 415.547 | 33,32 | 1.2% | 21 |
| Fachada | R$ 1.677.289 | 134,47 | 4.8% | 33 |
| Complementares | R$ 2.179.954 | 174,77 | 6.2% | 57 |
| Imprevistos | R$ 634.698 | 50,89 | 1.8% | 23 |
| TOTAL | R$ 35.082.480 | 2.812,68 | 100% | — |

5. Projetos Similares Utilizados

5 projetos da base Cartesian usados como referência:

| Projeto | AC | UR | Total R$ | R$/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| viva4-barra4 | 13.223 m² | 99 | — | — |
| xpcon-porto-cerro | 13.189 m² | 86 | — | — |
| fonseca-empreendimentos-estoril | 14.492 m² | 110 | R$ 48.960.377 | 3.378,45 |
| cln-porto-ruby | 12.973 m² | 44 | — | — |
| somauma-virginia | 10.108 m² | 117 | — | — |

6. Sub-disciplinas (Camada Gemma)

Sub-disciplinas reais identificadas via análise qualitativa Gemma em 5 projetos similares:

Supraestrutura

• Concreto (freq 3/5, fontes: viva4-barra4, fonseca-empreendimentos-estoril, cln-porto-ruby)

• Fundações (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

• Supraestrutura Armada (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

• Execução Estrutural (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Alvenaria e Paredes (freq 1/5, fontes: cln-porto-ruby)

• Esquadrias (freq 1/5, fontes: somauma-virginia)

Rev. Interno Parede

• Pintura (freq 2/5, fontes: viva4-barra4, somauma-virginia)

• Paredes e Revestimentos (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

Instalações

• Cabos e Condutores (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

• Quadros e Dispositivos (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

• Elétrica e Subestação (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Hidráulica e Climatização (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Sanitários e Louças (freq 1/5, fontes: cln-porto-ruby)

• Metais e Ferragens (freq 1/5, fontes: cln-porto-ruby)

Complementares

• Esquadrias (freq 2/5, fontes: viva4-barra4, fonseca-empreendimentos-estoril)

• Mobiliário e Decoração (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

• Mobiliário e Áreas Comuns (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Demolições e Remoções (freq 1/5, fontes: somauma-virginia)

Louças e Metais

• Legalização e Licenças (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

• Concreto e Estrutura (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Acabamentos e Revestimentos (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Instalações (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Esquadrias e Vidros (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Equipamentos e Locação (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

Sistemas Especiais

• Filtragem e Circulação (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Tratamento e Aquecimento (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Estrutura e Segurança (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Elevadores (freq 1/5, fontes: somauma-virginia)

Gerenciamento

• Locação de Equipamentos (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Mão de Obra e Equipe (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

7. Premissas Técnicas Consolidadas

28 premissas extraídas dos memoriais dos similares:

| Área | Premissa | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Fundação e Supraestrutura | Quantificação seguindo detalhamentos de projeto e resumo de quantitativo disponi | 1/5 |
| Fundação Rasa | Escavação e reaterro de Fundação Rasa | 1/5 |
| Fundação Rasa | Lastro de concreto magro em Fundação Rasa | 1/5 |
| Fundação Rasa | Rebaixamento de lençol freático para o tempo de fundação | 1/5 |
| Infraestrutura | Armação com consideração de aço cortado e dobra em obra com 10% de perda | 1/5 |
| Infraestrutura | Concreto fck de 35 MPa em rasa com 5% de perda | 1/5 |
| Supraestrutura | Fabricação de forma de pilares, vigas, lajes, rampas e escadarias em tábua, cons | 1/5 |
| Fundação | Armação com consideração de aço cortado e dobra em obra com 10% de perda; | 1/5 |
| Fundação | Concreto fck de 30 Mpa para estacas, com 30% de perda; | 1/5 |
| Fundação | Concreto fck de 30 Mpa e 40Mpa em fundação rasa e cortina, com 5% de perda; | 1/5 |
| Fundação | Rebaixamento de lençol freático; | 1/5 |
| Supraestrutura | Armação com aço cortado e dobrado em obra, consideração de 10% de perda; | 1/5 |
| Supraestrutura | Sistema de protensão de vigas; | 1/5 |
| Supraestrutura | Concreto fck de 45 Mpa, incluindo serviço de bombeamento, consideração de 5% de | 1/5 |
| Supraestrutura | Locação de escoramento de metálico; | 1/5 |
| Supraestrutura | Mão de obra de supraestrutura. | 1/5 |
| Instalações | Os valores das instalações, preventivas, hidráulicas, elétricas, gás, SPDA e com | 1/5 |
| Acabamentos | Consideração dos acabamentos conforme áreas de aplicação do modelo; | 1/5 |
| Geral | Estrutura de concreto com alvenaria de vedação. | 1/5 |
| Lazer | Duas áreas de lazer, com piscina, academia, salão de festa. | 1/5 |
| Acabamento | Apartamentos tipo e duplex com piso de porcelanato e vinílico. | 1/5 |
| Acabamento | Revestimento externo com textura grafiato. | 1/5 |
| Prazo | Custos consideram prazo de obra de 41 meses; | 1/5 |
| Fundação | Perfuração de estaca hélice contínua de 50 e 60cm – profundidade media 30m; | 1/5 |
| Infraestrutura | Concreto fck 40 Mpa com consideração de 5% de perda; | 1/5 |

8. Validação

Segmento por porte: Médio (8-15k m²)

R$/m² estimado: 2.812,68

Total estimado: R$ 35.082.480

Memorial gerado automaticamente por gerar_memorial_pacote.py em 13/04/2026 22:57